
附件：
招  标  文  件

一、招标类别： 医疗设备及仪器

二、文件编号： ZLSB2011-06-07 
三、招标内容：
	序 号
	项       目
	数 量

	包1
	精细手术器械
	1批

	包2
	荷包缝合器
	2支

	包3
	补片
	批

	包4
	腔镜器械
	1批


包1   精细手术器械
	序号
	器械名称
	型号规格
	数量

	1
	剪刀
	长29㎝，工作距离18.5㎝，3㎝弯头，黑色环把
	1把

	2
	钳子
	长36㎝，工作距离25㎝，2x3无创钳头，带扣，环把
	1把

	3
	钳子
	长35.5㎝，工作距离24.8㎝，1x2无创钳头，不带扣，环把
	2把

	4
	钳子
	长33㎝，工作距离23㎝，11㎜椭圆头，带扣，环把
	1把

	5
	钳子
	长33.5㎝，工作距离23㎝，左弯头，带扣
	1把

	6
	钳子
	长34㎝，工作距离24㎝，90度无创钳头，不带扣，环把
	1把

	7
	持针器
	长34㎝，工作距离21.5㎝，碳化钨头，夹4-0针，带扣,金色环把
	1把

	8
	抽吸管
	长36㎝，工作距离22㎝，弯头，直径3.2㎜
	1把

	9
	抽吸管
	长45.5㎝，工作距离32㎝，直径5mm直头
	1把


包2  荷包缝合器
数量：2

技术要求：

不锈钢，可重复高压消毒，9齿，25cm长。

包 3  补片
数量：按需采购

用于腹壁及其他部位缺损修补，各种规格。

包4  腔镜器械
	序号
	器械名称
	型号规格
	数量

	1
	分离抓钳
	直径5 mm，长36mm，较重，双动钳夹
	1把

	2
	抓钳
	直径5 mm，长36mm，带无创齿，带孔，双动钳夹
	1把

	3
	大持针器
	弯手柄，带锁齿，左弯钳夹，直径 5 mm，长度 33 cm
	1把

	4
	双极高频电线
	双极高频导线，长300cm
	1条

	5
	子宫撑开钳
	长22cm
	1把

	6
	肌瘤钻
	5mm，螺丝状
	1把

	7
	分离钳
	直径5 mm，长36mm，小钳口，单动钳夹
	1把

	8
	钩剪
	直径5 mm，长36mm，单动钳夹
	1把

	9
	宫颈套管
	带大口径、小口径适配器各一个，弹簧固定
	1把

	10
	抓钳
	直径5 mm，长36mm，双动钳夹
	1把

	11
	抓钳
	直径5 mm，长36mm，有孔，双动钳夹
	1把

	12
	分离抓钳
	直径5 mm，长36mm，直角，无创，双动钳夹
	1把

	13
	单极高频导线
	单极高频导线，长300cm
	1条

	14
	冲洗吸引管
	具有双向旋塞，表面抗反射，单手操作
	1根

	15
	打结器
	直径 5 mm，长36 cm，用于体外打结
	1把


四、投标文件内容要求：
（一）报价：报价包括医用仪器设备价格、税点、送货上门、安装调试等一切费用在内，本院不再支付任何费用；
（二）投标文件应标明医用仪器设备名称、品牌、规格型号、单价、生产厂家等有关资料；
（三）产品性能说明书、彩图、产品合格证；
（四）产品配置清单；

（五）法人代表授权书；

（六）营业执照（复印件）；

（七）投标者所提供的医疗用品，根据医疗用品分类，提供以下加盖公章的复印件一份（非医疗用品除外），所有证件必须在有效期内。

1、进口医疗用品：提供《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》；

2、国产医疗用品：提供《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械产品生产制造认可表》。
3、产品代理授权书。

（八）售后服务承诺（包括维修响应时间及保修期限）；
（九）随机资料：提供使用操作手册，维修手册（若有电路图应提供）等或有关资料；

（十）投标商认为有必要提供的其它备份文件。

五、投标文件格式要求（投标人签字、单位盖章） 

（一）投标书正本（含资质文件、报价等全部内容）一份，副本 [副本仅体现报价及产品规格等内容，不能出现投标方名称及标识等任何可以体现具体投标方的内容（封面除外），否则视为废标] 两份。投标文件封面应写明“正本”和“副本”,一旦正本和副本不符，以正本为准。

（二）标书封面（包括邮寄标书的封面）写明投标项目名称、联系方式及联系人。 

六、标书送达时间及地点
1.投标截止时间：2011年6  月28  日17:00 
2.送达地点：广东省汕头大学医学院附属肿瘤医院招标监督小组

地址：广东省汕头市饶平路7号门诊楼六楼    纪检监察审计室
联系电话：0754-88555844-1042         邮政编码：515031  
联系人： 林先生  周先生  王女士  陈女士

七、合同价款支付方式：安装验收合格后一个月内付清货款

八、评标方法

本次招标采用公开招标的方式，投标方根据招标文件的要求提供产品的品牌、投标价格等有关资料，评标小组通过综合评标法最终决定中标单位。

（一）.评标依据：中华人民共和国招标投标等有关文件

（二）.评标因素：

1.产品的性能；

2.投标设备的价格；

3.售后服务承诺；

4.投标文件编制。
九、其他事项

(一)  文件中包1～包4可参投其中1项，也可全部参投。

（二）投标文件在本次仪器采购活动结束前保持有效，中标方不得以任何理由改变投标文件内容或不供货。若有上述行为，我院将废止所签合同，取消其今后在本院的投标资格并追究其法律责任。

（三）中标方需提交营业执照副本和税务登记证副本原件供我院校验。

（四）投标人若对招标文件有不解之处，可向本院设备科、招标监督小组咨询。若对招标文件有更正或建议，可在投标文件送达截止日期前3天，以书面形式，向本院设备科、招标监督小组反映。

（五）在广东省卫生厅相关网站已公布有不良记录的单位，不能参加本次投标活动.。

（六）评标结果将在①中国采购与招标网（www.chinabidbing.com.cn）、②汕大医学院校园网络招标信息栏（www.med.stu.edu.cn）、③汕大医学院附属肿瘤医(www.sumcch.com）、④本院公示栏公示。

                                     汕头大学医学院附属肿瘤医院

2011年 6 月16 日 
PAGE  
- 1 -

