吉安市公共资源交易中心政府采购招标文件


公开招标书
标书编号：吉政采【2011】005号
招标项目名称：人工肾耗材
   吉安市公共资源交易中心
二０一一年二月二十八日
受采购单位委托，我中心采用公开招标采购方式对人工肾耗材进行采购，现将有关事项告知如下：

1、本次招标设A、B包，品牌、规格等详见招标货物清单。
2、投标人开标时必须携带工商营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、医疗器械经营许可证、产品代理资格授权书原件及中华人民共和国医疗器械注册证 (包括注册登记表)或生产企业许可证复印件开标现场展示。
备注：投标人如提供虚假证明或资质骗取中标的，招标人将不予退回投标保证金，并取消其投标或中标资格。

4、投标人须递交投标文件正本一份，副本三份，投标人在报价时应以人民币为计算单位按包报分项价和总价，报价总金额到元为止，元以下无效。投标人只允许对每包有一个总报价。投标报价包含运输、税收等一切费用，为最后结算发票价。投标文件应由投标人法定代表人（或委托代理人）签署并加盖投标人公章，如投标人未按规定密封，我中心有权拒收。

5、投标人投报的品牌、规格必须要完全响应采购单位的要求， 同时要对产品质量和服务质量做出书面承诺,否则，视为未响应招标文件处理。
6、投标文件不得涂改或增删，如有修改错漏处必须由同一签署人签字或盖章。因投标文件有误或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7、投标人所供产品必须符合国家质量标准。中标供应商对由于产品质量缺陷而发生的任何问题负责更换，并承担由此发生的所有费用。

8、本次招标的投标保证金为人民币伍仟元，投标供应商的投标保证金采用转账或电汇方式（汇款人户名必须为投标人公司，不接受现金存入方式缴纳的保证金，并注明2011-005号投标保证金）在2011年3月17日北京时间16:30前到达我中心帐户。对于未按要求交纳投标保证金单位的投标，我中心将视为不响应招标而拒绝。未中标人投标保证金在定标后十五天内无息退还；中标人的投标保证金在货物样品验收合格，三个工作日内无息退还。
户  名：吉安市公共资源交易中心
开户行：吉安市吉州区农信联社营业部

帐  号：171029101008714315
9、在投标人的投标文件响应招标文件的前提下，采用最低评标价法评标。

10、验收方式：

人工肾耗材必须和“附件”中的要求一致，包装要完好无损。

备注：招标人宣布中标排序第一名的供应商在10天内，必须将样品送到采购单位进行预验收，质量完全符合招标要求后,下发中标通知书，并与采购单位签订采购合同。如中标排序第一名的供应商递交的样品质量不符合招标要求，招标人有权取消其预中标资格，将预中标资格顺延至排序第二名的供应商，由排序第二名供应商递交样品验收，验收合格后确定其为中标单位。
11、中标人接采购单位的电话后，响应时间不得超过48小时。
12、付款方式：货物验收合格使用正常后，3个月内由吉安市中心人民医院财务科按月分批支付给供应商。
13、投标截止时间：2011年3月18日北京时间09：00整，其后送达的投标文件，我中心有权拒收。

开标时间：2011年3月18日北京时间09：00整。

开标地点：江西省吉安市吉州区井冈山大桥西路7号十三楼。

14、交货时间：中标人必须在合同签订之日起，根据临床科室提出的计划一周内到货，如因未到货影响临床工作则每天扣人民币500元违约金，超过三个工作日未交货取消合同，顺延预中标排序第二家供应商按规定供货，交货方法同上。中标人将耗材送到采购单位指定的地点交临床使用。
交货地点：吉安市中心人民医院器械科。

15、中标单位必须按中标通知书规定的日期、时间与采购单位签订合同，逾期不签订合同的，我中心有权取消其中标资格，履约保证金不予退还，另定中标者，保留追究因原中标者违约所造成的一切损失的权利。

16、此标书售价200元，售后不退。

17、从标书发售之日始至投标截止日期7天前，招标方在http：//zfcg.jaf.gov.cn和http://202.101.233.61/发出的对招标文件的补充、更正文件，例如对标书的修改和要求的补充均作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等效力。

18、为有助于对投标文件的评定，招标人有权向投标人提出质疑，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按招标人通知的时间、地点指派专人答疑和澄清，否则，招标人有权视其为弃标处理。

19、投标供应商如对招标文件存有疑问，请在2011年3月10日北京时间17：00前以书面形式向我中心提出，否则我中心有权不予回应。

附件：招标货物清单。












联系电话：（0796）8210231












传    真：（0796）8210231





              二0一一年二月二十八日
招标设备清单及技术要求
A 包：

	一次回路管
	金宝机型、有废液袋（1000ML容量）

	备选品牌
（投标人必须在五个备选品牌中选一，多选投标无效）
	JMS

	
	威高

	
	德朗

	
	艾贝尔

	
	沙工


B 包：

	一次性透析器
	面积≥1.6㎡、材料:聚砜膜

	备选品牌
（投标人必须在五个备选品牌中选一，多选投标无效）
	海迪尼娜

	
	威高

	
	旭化成

	
	费森尤斯F6

	
	朗生


PAGE  
5

