## Sheet1
治疗药物浓度监测平台
临床药学研究中心常规开展临床治疗药物监测工作，由于原先使用的TDMFLX仪器平台，因技术老化厂家已停止供应试剂；现需开展新的试剂新的仪器临床治疗药物监测平台，方法学要求试剂可以提供符合临床需要的检测线性范围，配套的试剂有着更好的特异性，保证检测结果更高的准确性和重现性； 本次招标要求投放相应的仪器，并由投标方负责仪器使用中的维修、保养。仪器要求可以减少样本间携带污染低至（<0.1PPM，），样本针压力检测系统可以实时监控加样的有效性；可以满足同时常规项目的临床治疗药物监测，其他投标要求详见招标书。
使用科室 | 序号 | 项目名称 | 配套仪器
临床药学研究中心 | 1 | 环孢素A | 需要投放
临床药学研究中心 | 2 | 普乐可复 | 需要投放
临床药学研究中心 | 3 | 雷帕霉素 | 需要投放
临床药学研究中心 | 4 | 卡马西平 | 需要投放
临床药学研究中心 | 5 | 地高辛 | 需要投放
临床药学研究中心 | 6 | 丙戊酸钠 | 需要投放
临床药学研究中心 | 7 | 苯妥英钠 | 需要投放
临床药学研究中心 | 8 | 万古霉素 | 需要投放
临床药学研究中心 | 9 | 相关质控品 | 需要投放
临床药学研究中心 | 10 | 相关校准品 | 需要投放
临床药学研究中心 | 11 | 其他所需耗材 | 需要投放