# 货物需求一览表

说明：

一、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

三、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

四、评标时，如评标委员会发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求处理。

A1分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色电视机 | 7台 | - 尺寸：29寸； - 显像管：逐行显像管； - 分辨率：720P/1080i/1080P高清格式全球通； - 图像处理技术：图像清晰度提升电路； - 全数字视频处理，动态数字降噪； - 显像模式：16:9高清模式显示； - 音效：音响单独听； - 开机预约、预约时间、预约频道； - 其他功能：静像换台、画面静止功能、频道记忆功能； - 端子：RF、AV、S、VGA、分量； - 电压范围：100-250V； - 功率：180W； - 重量：≤45KG。 |
| 2 | DVD影碟播放机 | 7台 | - 播放格式：DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/柯达Picture CD等格式碟片； - 光盘放入方式：托盘式； - 语言：中/英文； - 音频：杜比数字（AC-3）、2声道、5.1声道 ； - 支持视频网络视频解码、三合一读卡、USB2.0、分量视频输出（Y/Cb/Cr)、逐行扫描输出（Y/Pb/Pr）； 6.其他功能：屏幕自动保护、软件智能升级功能、一键重唱、多语言、多角度、多字幕、两路卡拉OK信号输入。 |
| 3 | 冰箱 | 7台 | - 有效容积：≥195L； - 冷藏室≥130L； - 冷冻室≥60L； - 净重：≤50 KG； - 温度控制范围：-18℃～-26℃； - 温度误差：±2℃； - 温度均一性：±2℃ - 压缩机：R600a压缩机； - 冷冻能力：≧3kg/24h； - 耗电量（kW·h/24h）：≤ 0.55； - 制冷方式：直冷结合； - 制冷剂：R600a； - 冷冻室抽屉：透明塑料； - 冷藏室层架：钢化玻璃； - 冷藏室门搁架：透明塑料； - 压缩机仓全铜管设计； - 智能自感应温度补偿； - 宽电压带设计。 - 气候类型：SN/N/ST，各种气候环境全适应. |
| 4 | 微波炉 | 7台 | - 烹饪方式：微波烹调、光波/组合/光波烹调/蒸汽； - 输出功率： 800W； - 开门方式：普通门型； - 控制方式：电脑触摸屏操作； - 容积：≧20L； - 计时方式：时钟功能； - 烹饪火力数量：多种烹饪火力选择； - 解冻功能：快速解冻、按重解冻； - 内胆类型：有氧生态仓内腔； - 内胆门琐类型：童锁功能关键属性组 最大功率（w） 800 容量（L） 23 控制方式 电脑式 普通属性组 外观尺寸（mm） 281*483*364 内胆材质 有氧生态仓内腔 功率（w） 800W 。 |
| 售后服务及其他要求： - 售后服务要求：⑴免费送货上门、安装、调试，免费提供完善的设备使用、操作培训；⑵接到通知后48小时内到达现场维修；⑶定期回访以及对设备维修；⑷其余按厂家承诺进行； - 投标报价必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等； - 中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的； - 保修期：按厂家承诺但不少于一年,保修期内免费维修或更换，每台设备都必须送货到最终用户并进行免费安装调试,对最终用户进行使用和一般故障排除的技术培训； - 交货时间：自签订合同之日起10日内(日历日)； 6、交货地点：广西南宁市（采购人指定地点）。 7、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |

A2分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险柜 | 30台 | - 内空尺寸：(高)710X(宽)435X(深)385mm； - 厚度：门：10mm，箱体：6mm； - 密码设置：1-10位； - 开启方式：钥匙+/把手； - 净重：约90公斤； - 公安部检测合格产品； - 通过中国国家强制性产品认证（3C认证）。 |
| 2 | 电视监控录像系统及红外线报警装置 | 7套 | - 宽动态日夜型彩色摄像机： - 1/3 SONY双速宽动态CCD； - 清晰度：彩色：560 TV 黑白：700 TV线； - 最低照度：0.2 lux/F1.2(彩色) 0.01lux/F1.2（黑白） 0.0001Lux/F1.2（Sens-up）； - 噪声抑制电路； - 色彩滚动抑制电路； - 移动侦测； - 防抖功能； - 白平衡：五种白平衡模式； - 带有六国语言OSD； - 外同步； - DC12V/AC24V供电； - 宽动态范围：52dB/128倍； - 信噪比：≥52dB； - 日夜转换：手动转换/自动转换，转换时间可调； - 色温范围：自动/手动（2,000K～11,000K）； - 感红外； - 数量：4台。 - 自动光圈感红外镜头 - 规格(英寸)：1/3； - 接口方式：CS； - 焦距(fmm)：2.9～8.2； - 光圈(F)：1.0～360c； - 光圈类型：自动； - 视角(水平)：95.0°‐ 35.6°； - 最近物像距离(m)：0.5； - 有效口径前(φmm)：19； - 有效口径后(φmm)：8.5； - 数量：4只。 - 自动恒温防尘型室内外防护罩 - 尺寸：135(W) × 125(H) × 335（L），单位：mm； - 电源：AC24V±10%，50/60Hz - 功率：加热25W、风扇3W - 自动温控范围：加热 开：8℃±5℃/关：20℃±5℃ （风扇同时运转）散热 风扇开：37℃±5℃/关：20℃±5℃ - 材料：主体：铝合金； 视窗：光学玻璃 - 重量：约1.9Kg - 视窗面积：67(W)×57(H)， 单位：mm - 工作温度：-35℃～+65℃ - 防护等级：IP66 - 摄像机最大尺寸：174（L）×90（W）×72.5（H）,单位mm - 数量：4套。 - 室内外支架 - 材料：压铸铝； - 安装方式：壁装； - 安装环境：室内/外； - 重量：0.65kg； - 承重：15kg； - 长度：≥308mm； - 数量：4套。 5．20寸彩色液晶监视器 - 显示器件：20" 4：3 TFT/LCD； - 视频输入/输出：1路S端子,2路复合视频BNC输入/输出和1路VGA输入、1路YPbPr输入； - 音频输入/输出：3路RCA输入,3路RCA输出； - 面板控制： 菜单(PICTURE,FUNCTION,OSD,SCREEB)、通道切换、电源开关； - 电源 ：AC90—250V； - 额定功率 ：最大：50W； - 外型尺寸：485mm×372mm×84mm（W×H×D）； - 重量 ：约7.2kg； - 解析度 ： 最大：1080P； - 视频系统 ：全世界通用视频系统； - 音频功率 ：最大：2×1.0w； - VGA接口：XGA最佳分辨率：1600×1200 ； - 亮度 ：450cd/m2； - 对比度 ：1000：1； - 响应时间Tr/Tf：Tr+Tf=16ms ； - 视角 ：170°/160°； - 工作温度：温度：0℃～40℃ 湿度：10%～85%湿度； - 数量：1台。 6．8路嵌入式硬盘录像机 - 视频输入：8路，1V[p-p]/75Ω PLA复合视频(BNC)； - 视频输出：1路，1V[p-p]/75Ω PLA复合视频(BNC)，S端子/VGA接口； - 音频输入：8路，8db 22Ω(BNC)； - 音频输出：1路，8db 22Ω(BNC)； - 报警输入：8路，开关量(常开或常闭) ； - 报警输出：3路，开关量(常开或常闭) ； - 以太网接口：10M/100M以太网口； - 云台控制接口：RS485/RS232X3； - 数据备份接口：2路高速串行接口(USB 2.0)/网络/DVD刻录； - 系统升级接口：网络/USB； - 硬盘：可内置8块硬盘，可外挂硬盘扩展箱； - 视频压缩方式：MPEG4 [CBR(固定码流) / VBR(可变码流)]； - 音频压缩方式：MPEG2/G.729； - 画质(压缩级别)：5级(每路可以单独选择)； - 动态图像校正：3D动态图像校正控制； - 图像分辨率：实时监视、录像、回放： 704×576 ；VGA观看：704×576(Full D1)； - 图像显示：1/4/9 画中画多种分割显示； - 图像回放：在任一分割画面（包括1/4/9分割画面）； - 图像记录速度：每路实时录像； - 同时操作：现场多画面观看、网络监视、录像、回放； - 录像模式：报警、侦测、定时、联动、手动； - 视频移动检测：每路可单独设置9个检测区域/检测灵敏度可设置多级； - 报警方式：感应器输入报警，视频动态侦测报警，视频丢失报警等； - 控制方式：面板（支持飞梭轮控制技术），摇控器； - 工作状态显示：VFD荧光显示屏； - 电源：AC 220V，50Hz； - 电源功耗(约)：小于65W (不含硬盘)； - 数量：1台。 7．硬盘 - 规格：DVR专用； - 接口：串口； - 容量：1000G； - 数量：4只。 8．被动红外报警探测器 - 探测范围：27×21 m； - 电源要求：35 mA/12VDC，10～15VDC； - 灵敏度：探测范围内正常步速2～4步； - 微波频率：10．525GHz； - 防拆：(NC)25 mA，30VDC，防墙拆或盒盖被拆； - 报警继电器：C型继电器，125mA，25 VDC，22欧保护电阻； - 防遮挡＆故障继电器：B(NC)型继电器，25 mA，30VDC； - 工作温度：-15℃～49℃，5％～95％相对湿度(无冷凝)； - 抗辐射干扰：30 v／m，10MHz～1000MHz； - 抗白光干扰：6500 Lux； - 可选安装高度范围：2 m～3.6 m； - 尺寸：200×170×150 mm； - 认证：UL，ULC，lC，CE，FCC，CCC； - 附件：安装支架； - 数量：2只。 9．6防区报警控制主机 - 支持4个报警接收机 ； - 实时时钟； - 电话线检测； - 钥匙布撤防； - 自动恢复出厂设定值； - 通讯失败重拨时间和最大重拨次数可编程； - 外部继电器驱动； - 支持15个用户密码； - AC掉电检测时间可编程（5，10，15分钟）； - 防区特性： - 6个基本防区，均具备末端电阻监控功能，提高系统防破坏能力； - 键盘自带紧急按键软防区和防劫持操作，提供更多的安全保障； - 防区回路的电路类型可编程选择，适应不同的防区要求和传感器性能； - 反应时间可编程选择，与不同探测器的性能更好地匹配，避免干扰误报。 - 控制特性： - 支持1个系统主密码和14个用户密码； - 防拆保护； - 可以使用LED或ALPHA（LCD）键盘对系统进行控制，也可通过接警中心远程遥控； - 可以通过钥匙开关对系统进行布撤防，方便老人小孩使用； - 10种不同事件驱动外部继电器输出，可编程设定驱动方式，应用灵活方便； - 强大灵活的联网功能，可同时支持4个接警中心； - 双重、分类或后备报告方式可选； - 内置看门狗复位电路，回复初始值功能，保证系统稳定工作； - 内置电话线检测、AC掉电、后备电池、系统工作状态自检功能，报告周期可选； - 电话线检测和AC掉电检测时间可调； - 具备门铃功能，在撤防状态下，键盘显示实时时钟； - 系统最多可接入8个键盘，其中LCD键盘不超过4个。 - 输出功能： - 键盘内置蜂鸣器，作为故障、报警等事件提示； - LED键盘具备系统及防区状态LED灯况提示； - 2路触发器输出，驱动外部继电器； - 内置拨号器，直接报告到接警中心接收机，重拨时间与轮次可编程。 - 含LED键盘 - 含12V/7A蓄电池 - 数量：1台。 10．警号器 - 电压：6—12VDC； - 功率：30w； - 距离：3m时，118分贝； - 带防拆保护； - 提供保护盒，可适应室外天气变化； - 数量：2只； 11．红外灯 - 红外线距离：≥15米； - 红外灯角度：90度； - 红外线灯灯数：≥78只； - 红外灯投射角度：90度； - 电源：直流12V； - 功率：≤5W； - 发射波长850nm； - 外形：四方型； - 外形尺寸：130×95×80mm - 工作温度（℃）：-20～60； - 工作湿度：10～80%； - 数量：2只。 12．电源线：国标RVV2X0.75mm，300米； 13．视频线：国标SYV75-5 128编，200米； 14．探测器控制线：国标RVV4X0.5mm，150米； 15．摄像机专用电源 - 输入：AC220V - 输出：DC 12V/20A - 数量：1台 16．19吋服务器机柜：外型尺寸:1600×600×800mm；钢板材质，1套； 17．UPS电源：在线式，1000W，应急供电工作时间:8小时，1套； 18．安装配件：包括电源插座、BNC接头、各种接插件、线槽、套管等所有安装配件（所用产品各项指标符合国家标准，要有合格证，数量需满足本工程要求，使用的套管和线槽必须是PVC阻燃材料，管材料厚度大于1.5mm.），投标报价须包含所有的安装配件。 |
| 3 | 红外线报警装置 | 30套 | 1．被动红外报警探测器 - 探测范围：27×21 m - 电源要求：35 mA/12VDC，10～15VDC - 灵敏度：探测范围内正常步速2～4步 - 微波频率：10．525GHz - 防拆：(NC)25 mA，30VDC，防墙拆或盒盖被拆 - 报警继电器：C型继电器，125mA，25 VDC，22欧保护电阻 - 防遮挡＆故障继电器：B(NC)型继电器，25 mA，30VDC - 工作温度：-15℃～49℃，5％～95％相对湿度(无冷凝) - 抗辐射干扰：30 v／m，10MHz～1000MHz - 抗白光干扰：6500 Lux - 可选安装高度范围：2 m～3.6 m - 尺寸：200×170×150 mm - 认证：UL，ULC，lC，CE，FCC，CCC - 附件：安装支架； - 数量：2只。 2．6防区报警控制主机 - 支持4个报警接收机 - 实时时钟 - 电话线检测 - 钥匙布撤防 - 自动恢复出厂设定值 - 通讯失败重拨时间和最大重拨次数可编程 - 外部继电器驱动 - 支持15个用户密码 - AC掉电检测时间可编程（5，10，15分钟） - 防区特性： - 6个基本防区，均具备末端电阻监控功能，提高系统防破坏能力； - 键盘自带紧急按键软防区和防劫持操作，提供更多的安全保障； - 防区回路的电路类型可编程选择，适应不同的防区要求和传感器性能； - 反应时间可编程选择，与不同探测器的性能更好地匹配，避免干扰误报。 - 控制特性： - ▪支持1个系统主密码和14个用户密码； - 防拆保护； - 可以使用LED或ALPHA（LCD）键盘对系统进行控制，也可通过接警中心远程遥控； - 可以通过钥匙开关对系统进行布撤防，方便老人小孩使用； - 10种不同事件驱动外部继电器输出，可编程设定驱动方式，应用灵活方便； - 强大灵活的联网功能，可同时支持4个接警中心； - 双重、分类或后备报告方式可选； - 内置看门狗复位电路，回复初始值功能，保证系统稳定工作； - 内置电话线检测、AC掉电、后备电池、系统工作状态自检功能，报告周期可选； - 电话线检测和AC掉电检测时间可调； - 具备门铃功能，在撤防状态下，键盘显示实时时钟； - 系统最多可接入8个键盘，其中LCD键盘不超过4个。 - 输出功能： - ▪键盘内置蜂鸣器，作为故障、报警等事件提示； - LED键盘具备系统及防区状态LED灯况提示； - 2路触发器输出，驱动外部继电器； - 内置拨号器，直接报告到接警中心接收机，重拨时间与轮次可编程。 - 含LED键盘； - 含12V/7A蓄电池； - 数量：1台。 3．警号器 - 电压：6—12VDC； - 功率：30w； - 距离：3m时，118分贝； - 带防拆保护； - 提供保护盒，可适应室外天气变化； - 数量：2只； 4．控制电缆 - 国标RVV4X0.5mm； - 数量：150米； 5．安装配件：包括电源插座、各种接插件、线槽、套管等所有安装配件（所用产品各项指标符合国家标准，要有合格证，数量需满足本工程要求，使用的套管和线槽必须是PVC阻燃材料，管材料厚度大于1.5mm.），投标报价须包含所有的安装配件。 |
| 售后服务及其他要求： - 售后服务要求：⑴产品按国家标准实行“三包”，即包退、包换、包修，因产品质量问题发生的相关费用由中标供应商承担；⑵所有的产品免费送货上门安装、调试、培训，免费提供完善的设备使用、操作培训及中文操作手册；⑶接到故障通知后4小时内响应,24小时内到达现场维修；⑷定期回访（每年四次）以及对设备维修；⑸提供终身维护。 - 投标报价必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等； - 投标的产品质量符合现行国家标准和技术规范。投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，对开箱时发现的破损及不合格包装货物厂家须及时更换，并承担因此发生的一切费用。 - 投标时，项号1-1、1-6、1-8、1-9、1-10、2-1、2-2、2-3、3请提供主要设备的性能参数描述文件彩页（可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件），以供评标时核对。当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 - 项号1-1、1-6、3投标时投标人须出具厂家或经销商项目授权书原件和售后服务承诺书原件针对此项目的授权书原件（注明保修年限和方式）。供货或验收时请提供厂家或经销商供货证明原件，否则不予验收，由此引起的全部责任由成交供应商负责。 - 投标人投标时必须提供安装技术方案和施工方案； - 投标人投标时须提供详尽的售后服务计划，计划应包括但不限于以下内容：本地化的售后服务体系，产品保质期内的服务承诺； - 保修期：按厂家承诺但不少于一年,保修期内免费维修或更换，每台设备都必须送货到最终用户并进行免费安装调试,对最终用户进行使用和一般故障排除的技术培训； - 交付使用期：自签订合同之日起项目施工周期为20日历日；因中标供应商原因不能按照合同要求超出项目施工周期的，由此引起的全部责任由中标供应商负责。 10. 交货地点：广西区内（客户指定），采购单位指定地点。 11. 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |

A3分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光传真机 | 37台 | - 自动输稿器：A4，30页； - 供纸容量：A4，150张； - 硒鼓：标准模式约2000张，省墨模式约3000张； - 预热时间：≤12秒； - 耗电量：最大700W，待机9W； - 电源要求：220-240V，50/60Hz； - 复印速度：12页/分钟； - 首张复印时间：≤23秒； - 复印分辨率：600dpi×600dpi； - 连续复印：1-99张； - 传真传输速度：≤3秒/页； - 传真扫描速度：≤3.5秒/页； - 传真扫描密度：标准：8像素/mm×3.85线/mm，精细：8像素/mm×7.7线/mm，超精细：8像素/mm×15.47线/mm； - 传真打印速度：12页/分钟； - 传真打印分辨率：600dpi×600dpi； - 存储器容量：340页； - 自动拨号：单触式快速拨号：15个，编码式快速拨号：100个，定时发送：50个地点，多路发送：131个地点； - 其他功能：自动重拨，手动重拨，暂停健，传真/电话自动切换。 - 注：投标时，必须提供产品厂商有效的供货证明书和售后服务保证原件，否则投标无效。 |
| 2 | 台式电脑 | 7台 | - 操作系统：正版Windows XP PRO简体中文专业版含恢复光盘； - 处理器：Intel Core 2 Duo E8400 Core 2 Duo Wolfdale 3.0GHz, 6M支持英特尔vPro技术； - 芯片组：INTEL Q45 Express高速芯片组，支持英特尔vPro技术； - 内存：2GB PC2-6400 (DDR2-800) 2x1GB，主板有4个内存插槽；最大支持8GB PC2-6400 （DDR2-800）；支持双通道内存配置，可增强性能； - 硬盘驱动器：160GB SATAII ，转速7200转，缓存8MB；采用SMART IV 3.0 GB/S硬盘自检技术、全速命令队列NCQ技术； - 光驱：SATA DVD-ROM薄型光驱； - 插槽：4个全长插槽：1个PCIe x16第二代显卡插槽1、1个PCIe插槽（x4电气）、2个传统PCI插槽； - 显卡：主板集成GMA 4500显卡，支持DirectX10，集成支持双屏显示； - 音频：主板集成； - 网络：集成Broadcom 5755 10/100/1000千兆PCIe网卡； - 端口：正面：2个USB 2.0端口、1个IEEE 1394端口（可选）、1个麦克风插孔，1个耳机输出端口 - 背面：6个USB 2.0端口、1个串口（可选）、1个RJ-45端口、1个音频输入端口、1音频输出端口 - 内部：2个USB 2.0端口； - 输入设备：USB标准键盘、USB双键光电滚轮鼠标； - 机箱：免工具拆装，立卧可转换机箱； - 电源：300 W支持80 PLUS高效能节能电源，主动式功率因数校正； - 显示器：22英寸宽液晶显示器 ((22"宽屏LCD, VGA+DVI-D（支持HDCP）接口,2 USB 接口,有DVI线缆,300nits,1000:1,5ms,屏幕高度可调整,轴心旋转,左右旋转))； - 保修：3年保修，3年现场、下一工作日零件或人工保修服务 - 注：投标时，必须提供产品厂商有效的供货证明书和售后服务保证原件，否则投标无效。 |
| 3 | 激光打印机 | 7台 | 一、基本配置 - 主机：1台； - 硒鼓：1套； - 原装电源线：1根； - 说明书：中文。 二、技术参数 - 最高分辩率(dpi)：1200×1200； - 处理器：266MHz； - 黑白打印速度(ppm)：23； - 最大打印幅面：A4； - 介质类型：纸张、普通纸、激光打印纸、相纸信封、投影胶片、标签、卡片、明信片； - 供纸方式：自动进纸； - 纸张容量：260张； - 首页输出时间：≤6.5秒； - 硒鼓寿命：2000张； - 打印负荷：8000页/月； - 接口类型：1个高速USB 2.0 端口； - 系统兼容：Windows 98/SE/Me/2000/XP ,Mac OS X v 10.2 及更高版本； 注：投标时，必须提供产品厂商有效的供货证明书和售后服务保证原件，否则投标无效。 |
| 4 | 数码摄像头 | 7只 | - 元件像数: ≥130万； - 高清晰5倍镜头； - 视场360度全方位自由旋转； - 摄像头控制 支持动静态拍摄； - 外形设计：全铝片制造工艺； - 其他技术脸部识别追踪系统。 |
| 5 | 移动硬盘 | 7个 | - 储容量：≥160GB； - 内嵌恢复工具/内嵌杀毒防护工具； - 存储介质：2.5英寸硬盘； - 接口类型：USB2.0； - 供电：USB口直接取电； - 缓存：8MB； - 数据传输率：480Mbps； - 平均寻道时间：8.5-13ms 8.5-13ms； - 兼容操作系统：Windows 98SE/ME/2000/XP；MAC OS9.1以上。 |
| 售后服务及其他要求： - 售后服务要求：⑴免费送货上门、安装、调试，免费提供完善的设备使用、操作培训；⑵接到通知后48小时内到达现场维修；⑶定期回访以及对设备维修；⑷提供每年一次校准服务。（5）其余按厂家承诺进行； - 投标报价必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等； - 中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的； - 保修期：12个月全免费维修或承换，每台设备都必须送货到最终用户并进行免费安装调试,对最终用户进行使用和一般故障排除的技术培训； - 交货时间：自签订合同之日起10日内(日历日)； - 交货地点：广西南宁市（采购人指定地点）。 - 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |

A4分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口瓶口分液器 | 44个 | - 规格：10～100毫升； - 最小分度：1毫升； - 适用范围：一般酸碱和低浓度的强碱强酸以及盐类； - 材料：采用FTFE、FEP、PFA、PP制成； - 最大耐压500毫巴，最大耐粘性500mm2/S，最大耐温40℃，最大耐液体密度2.2g/cm2； - 精确度：≤0.5%； - 误差：≤0.1%； - 与本次招标的5升药液桶配套使用。 |
| 2 | 5升药液桶 | 10000个 | - 产品标准：GB13508-92； - 适用范围：食品包装用聚乙烯成型品，卫生标准GB9687； - 产品类别：食品、医药包装（分类代号S）； - 产品结构：70mm以下小口径，用于液体包装； - 规格：特需品，与瓶口分液器配套使用； - 容量：5L装，实际容量大于标称容量5%； - 材料：聚乙烯—5200B； - 密封性：注入标称容量的水并拧紧盖横置于地面（倒放），外施50公斤压力，无任何渗漏现象； - 物理强度：注入标称容量的水距地面3米自由跌落，桶体任何部位无破裂及崩盖现象； - 外观： - 气泡：无； - 划痕：轻微，小于表面积2%； - 塑化不良：无； - 裂缝孔洞：无 - 油污：无； - 色差：轻度： - 变形：轻度，以不影响使用为准； - 桶口螺纹及密封部位与瓶口分液器的配合轻松自如，密封良好，适用于反复拆装100次以上，无任何松动、漏液现象； - 耐候性能：-40～+60℃环境中不影响运输及使用； - 化学性能：无毒、无味，60℃以下与一般溶剂无溶解现象。 |
| 3 | 塑料封口机 | 7台 | - 材质：铁壳； - 最大塑封宽度：＞300mm ； - 温度调节范围：50℃～130℃ ； - 塑封速度：300mm/min ； - 胶辊数量：4支； - 反转功能：有； - 冷裱功能：有； - 输入电源：220V/50Hz。 |
| 4 | 1～6000克台式电子称 | 37台 | - 内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用； - 开机自动置零； - 零点自动跟踪； - 具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能； - 电源： 交流220V/110V（±10%）/ 50Hz 直流6V/4Ah (内置可充电蓄电池)； - 工作温度范围：0℃～+40℃； - 相对工作湿度:≤85% RH。 |
| 售后服务及其他要求： - 售后服务要求：⑴免费送货上门、安装、调试，免费提供完善的设备使用、操作培训；⑵接到通知后48小时内到达现场维修；⑶定期回访以及对设备维修；⑷提供每年一次校准服务；（5）其余按厂家承诺进行； - 中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的产品； - 投标产品若为进口产品，中标人须提供进口产品相应的证明材料及中文使用说明书等； - 投标报价必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等； - 保修期：整机保修一年； - 交货期：签订合同后1个月内； - 交货地点：广西南宁市采购单位指定地点。 - 本分标第1项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人负责免费代办进口产品有关报关等手续。其余项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |

B1分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIV快速检测试剂 | 235000人份 | 一、基本配置 - 试制盒 1盒； - 缓冲液：配备足够的缓冲液； - 说明书：附检测操作说明书。 二、技术参数 - 包被抗原：至少包被及标记抗原gp160、gp41和gp36； - 标记物：HIV1+2型，胶体金； - 可检样本：血清、血浆（可用于全血）； - 方法：层析法（从开始实验到得出结果在30分钟以内）； - 敏感性≥99%； - 特异性≥96%； - 检定：通过国家中检所检验鉴定合格（提供证书复印件）； - 参加近3年全国HIV抗体诊断试剂临床质量评估中均排在前5名； - 有效期：室温保存（2～30℃），12个月以上； - 包装：50人份/盒； - 产地：中国； - 非生产商请提供生产商针对此项目的投标授权书； - 投标时须提供产品厂商有效的供货证明书原件； - 根据《全国艾滋病检测技术规范》中的规定“出现HIV阳性反应需用两种不同原理或不同厂家的试剂进行复测”，因此此次招标采购两种不同厂家的HIV复核快速检测试剂，同一产品不能同时成为B1、B2分标中标产品，中标人按B1-B2分标顺序确定。 |
| 售后服务及其他要求： - 有效期：12个月以上；如确定有质量问题，按照正常程序退货； - 成交人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的； - 交货期：按使用计划分批交货，用户提前两周交计划，计划收到后7个工作日内交货； - 交货地点：广西南宁市采购单位指定地点。 - 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |

B2分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIV快速检测试剂 | 357500人份 | 一、基本配置 1、试制盒1盒； 2、缓冲液：配备足够的缓冲液； 3、说明书：附检测操作说明书。 二、技术参数 - 包被抗原：至少包被及标记抗原：gp120、gp41和gp36； - 标记物：胶体金； - 可检样本：血清、血浆（可用于全血）； - 方法：层析法（从开始实验到得出结果在30分钟以内）； - 敏感性≥99%； - 特异性≥96%； - 检定：通过国家中检所检验鉴定合格（提供证书复印件）； - 参加近3年全国HIV抗体诊断试剂临床质量评估中均排在前5名； - 有效期：室温保存（2～30℃），12个月以上； - 包装：50人份/盒； - 产地：中国； - 非生产商请提供生产商针对此项目的投标授权书； - 投标时须提供产品厂商有效的供货证明书原件； - 根据《全国艾滋病检测技术规范》中的规定“出现HIV阳性反应需用两种不同原理或不同厂家的试剂进行复测”，因此此次招标采购两种不同厂家的HIV复核快速检测试剂，同一产品不能同时成为B1、B2分标中标产品，中标人按B1-B2分标顺序确定。 |
| 售后服务及其他要求： - 有效期：12个月以上；如确定有质量问题，按照正常程序退货； - 成交人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的； - 交货期：按使用计划分批交货，用户提前两周交计划，计划收到后7个工作日内交货； - 交货地点：广西南宁市采购单位指定地点。 - 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |

B3分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIV ELISA检测试剂1 | 50400人份 | 一、基本配置 - 试剂盒1盒； - 96孔板1块； - 终止液：配备足够的终止液。 二、技术参数 - 包被抗原：HIV 1+2型合成肽或基因重组蛋白，HIV-1 p24、gp41、gp120、HIV-2 gp36； - 容物：反应板、HIV抗体阴性对照、HIV-1型阳性对照、HIV-2型阳性对照； - 方法：EIA双抗原夹心法； - 敏感性≥100%； - 特异性≥96.04%； - 批批检：中国药品生物制品检定所批批检合格； - 包装：96人份/盒； - 非生产商请提供生产商针对此项目的投标授权书； - 投标时须提供产品厂商有效的供货证明书原件； - 根据《全国艾滋病检测技术规范》中的规定“出现HIV阳性反应需用两种不同原理或不同厂家的试剂进行复测”，因此此次招标采购两种不同厂家的HIV ELISA检测试剂，同一产品不能同时成为B3、B4分标中标产品，中标人按B3-B4分标顺序确定。 |
| 售后服务及其他要求： - 有效期：自交货完毕后12个月以上；如确定有质量问题，按照正常程序退货； - 中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的； - 交货期：按使用计划分批交货，用户提前两周交计划，计划收到后7个工作日内交货； - 交货地点：广西南宁市采购单位指定地点。 - 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |

B4分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIV ELISA检测试剂2 | 43200人份 | 一、基本配置 - 试剂盒1盒； - 96孔板1块； - 终止液：配备足够的终止液。 二、技术参数 - 包被抗原：HIV 1+2型合成肽或基因重组蛋白，HIV-1 p24、gp41、gp120、HIV-2 gp36； - 容物：反应板、HIV抗体阴性对照、HIV-1型阳性对照、HIV-2型阳性对照； - 方法：EIA双抗原夹心法； - 敏感性≥100%； - 特异性≥96.04%； - 批批检：中国药品生物制品检定所批批检合格； - 包装：96人份/盒； - 非生产商请提供生产商针对此项目的投标授权书； - 投标时须提供产品厂商有效的供货证明书原件 10.根据《全国艾滋病检测技术规范》中的规定“出现HIV阳性反应需用两种不同原理或不同厂家的试剂进行复测”，因此此次招标采购两种不同厂家的HIV ELISA检测试剂，同一产品不能同时成为B3、B4分标中标产品，中标人按B3-B4分标顺序确定。 |
| 售后服务及其他要求： - 有效期：自交货完毕后12个月以上；如确定有质量问题，按照正常程序退货； - 中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的； - 交货期：按使用计划分批交货，用户提前两周交计划，计划收到后7个工作日内交货； 4. 交货地点：广西南宁市采购单位指定地点。 5. 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |

B5分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿吗啡试剂 | 167200人份 | 一、基本配置 - 试制盒1盒； - 中文说明书。 二、技术参数 - 载体：纤维； - 包被抗原：鼠抗吗啡（MOP）单克隆抗体； - 内容物：检测条膜； - 检测样品：尿液； - 方法：透析法； - 敏感性：300ng/ml； - 特异性：强； - 保存温度：2～8℃； - 批批检情况：需提供公安部刑事技术产品监督检测中心检测合格报告； - 操作说明：附中文操作说明书； - 包装：40人份/盒，单人份包装； - 产地：中国； - 除以上167200人份试剂外，另外加配10套质控品； - 非生产商请提供生产商针对此项目的投标授权书； 投标时须提供产品厂商有效的供货证明书原件。 |
| 售后服务及其他要求： - 有效期：12个月以上；如确定有质量问题，按照正常程序退货； - 成交人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的； - 交货期：按使用计划分批交货，用户提前两周交计划，计划收到后7个工作日内交货； - 交货地点：广西南宁市采购单位指定地点。 - 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |

B6分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅毒检测试剂 | 80400人份 | 一、基本配置 - 试制盒1盒； - 阴、阳对照各1瓶； - 专用滴管、针头各1个； - 试验专用纸片12人份*10张。 二、技术参数 - 包被抗原：VDRL抗原； - 可检样本：血清、血浆； - 指示物：甲苯胺红溶液； - 方法：纸片法； - 批批检：提供国家药监局批批检合格证书； - 有效期：12个月以上； - 操作说明：附中文操作说明书、检测操作说明书； - 包装：120人份/盒。 - 产地：中国； - 非生产商请提供生产商针对此项目的投标授权书； 投标时须提供产品厂商有效的供货证明书原件。 |
| 2 | 丙肝检测ELISA试剂 | 55008人份 | 一、基本配置 - 试制盒1盒； - 96孔板1块； - 终止液：配备足够的终止液。 二、技术参数 - 包被抗原为融合抗原，含有HCV的Core区，NS3区，NS4区，NS5区的特异性片段，水溶性好，性质稳定； - 试剂盒内容：阴、阳性对照，洗涤浓缩液、酶标记工作液、终止液各1瓶，96孔板1块、封板膜4张； - 敏感性≥99%； - 特异性≥99%； - 有效期：12个月以上； - 批批检情况：中国药品生物制品检定所批批检合格； - 操作说明：附中文操作说明书； - 包装：96人份/盒； - 产地：中国； - 非生产商请提供生产商针对此项目的投标授权书； 投标时须提供产品厂商有效的供货证明书原件。 |
| 售后服务及其他要求： - 有效期：12个月以上；如确定有质量问题，按照正常程序退货； - 成交人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的； - 交货期：按使用计划分批交货，用户提前两周交计划，计划收到后7个工作日内交货； - 交货地点：广西南宁市采购单位指定地点。 - 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |

B7分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIV复核快速检测试剂 | 64100人份 | 一、基本配置 - 原装进口试制盒1盒； - 缓冲液：配备足够的缓冲液； - 说明书：附检测操作说明书。 二、技术参数 - 包被抗原：gp41和gp36的重组及其他多肽抗原； - 标记物：胶体硒； - 可检样本：血清、血浆及全血； - 方法：快速法（从开始实验到得出结果在30分钟以内）； - 敏感性≥99%（参照国家CDC最近一年的评估结果）； - 特异性≥99%（参照国家CDC最近一年的评估结果）； - 批批检：国家药监局批批检检定合格； - 保存温度：常温保存（2～30℃）； - 包装：100人份/盒； - 投标人需提供有生产厂家或国内总代理商针对此项目的销售授权； - 投标时须提供产品厂商有效的供货证明书原件； 进口产品需提供国家相关主管部门颁发的注册证。 |
| 售后服务及其他要求： - 有效期：自交货完毕后12个月以上；如确定有质量问题，按照正常程序退货； - 中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的； - 交货期：按使用计划分批交货，用户提前两周交计划，计划收到后7个工作日内交货； - 交货地点：广西南宁市采购单位指定地点。 - 本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人负责免费代办进口产品有关报关等手续。 |  |  |  |

B8分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIV ELISA复核检测试剂 | 34560人份 | 一、基本配置 - 试剂盒； - 配套足够的终止液； - 中文说明书。 二、技术参数 - 包装：576人份/盒，6板包装，每板96孔，原装进口试剂； - 原理：双抗原夹心一步法试剂，检测抗原的同时，还可检测HIVP24抗体； - 抗原包被物：HIV-1 p24，HIV-1 gp160，ANT70合成肽，HIV-2 env合成肽； - 酶结合物：冻干的HRP标记的HIV-1 p24，HIV-1 gp160，ANT70合成肽，HIV-2 env合成肽。开启后可在2-8℃保存8周； - 精密度：≤15%； - 敏感性：100%： - 特异性：≥99.8%； - 检测时间：90分钟； - 显色剂为：TMB； - 终止液：H2SO4（1M/L）不低于10ML； - 洗液：磷酸盐； - 试剂盒内对照品：含阴性和阳性对照，阳性对照是由抗HIV-1、抗HIV-2、HIVP24对照品组成； - 板条：规整，适用于手工及自动化设备的检测； - 注册要求：通过国家进口注册； - 批批检情况：国家药检局批批检定合格； - 操作说明：附操作说明书（中文翻译）； - 投标人需提供有生产厂家或国内总代理商针对此项目的销售授权； - 投标时须提供产品厂商有效的供货证明书原件。 - 进口产品需提供国家相关主管部门颁发的注册证； 投标人须提供医疗产品经营许可证（必须提供，否则投标无效）。 |
| 售后服务及其他要求： - 有效期：12个月以上；如确定有质量问题，按照正常程序退货； - 中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的； - 交货期：按使用计划分批交货，用户提前两周交计划，计划收到后7个工作日内交货； - 交货地点：广西南宁市采购单位指定地点。 - 本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人负责免费代办进口产品有关报关等手续。 |  |  |  |

B9分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIV确认免疫印迹条 | 9072人份 | 一、基本配置 - 原装进口试剂盒：1盒； - 反应槽：配备9道反应板4块。 二、技术参数 - 试剂盒内容：HIV抗原全蛋白系列条带、HIV抗体阴性对照、HIV抗体弱阳性对照、HIV抗体强阳性对照（gp36）、酶标抗体、印迹粉、洗液浓缩液、印迹缓冲液、底物，各种消耗品配给量适应仪器操作需要； - 操作说明：附操作说明书（中文翻译）； - 包装：36人份/盒； - 进口产品需提供国家相关主管部门颁发的注册证。 |
| 售后服务及其他要求： - 有效期：自交货完毕后12个月以上；如确定有质量问题，按照正常程序退货； - 中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的； - 交货期：按使用计划分批交货，用户提前两周交计划，计划收到后7个工作日内交货； - 交货地点：广西南宁市采购单位指定地点。 - 本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人负责免费代办进口产品有关报关等手续。 |  |  |  |

B10分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD4/CD8检测试剂 | 14000人份 | 一、基本配置 - 原装进口试剂盒； - 中文说明书。 二、技术参数 - 试剂盒内容： TruCount tubes，CD3、CD4、CD8染色剂（CD4 FITC/CD8PE/CD3 PerCP），裂解液（FACS Lysing Soulution），鞘液； - 全血质控品（CD4 Low Control）1套； - 校正品（Calibrite3）1套； - 有效期：TruCount tubes12个月，CD3、CD4、CD8染色剂18个月，裂解液6个月，鞘液12个月； - 包装：50人份/盒，原装进口试剂； - 操作说明：附中文操作说明书； - 除以上14000人份试剂外，另外加配5套全血质控品； - 进口产品需提供国家相关主管部门颁发的注册证；非生产商请提供生产商针对此项目的投标授权书。 |
| 2 | CD4/CD8检测试剂 | 14000人份 | 一、基本配置 - 原装进口试剂盒； - 中文说明书。 二、技术参数 - 试剂盒内容：CD4/CD3试剂、CD8/CD3试剂、固定液； - 全血质控品（CD4 Low Control）1套； - 校正品（Calibrite3）1套； - 有效期： 12个月； - 包装：50人份/盒，原装进口试剂； - 操作说明：附中文操作说明书； - 除以上14000人份试剂外，另外加配10套全血质控品； - 进口产品需提供国家相关主管部门颁发的注册证；非生产商请提供生产商针对此项目的投标授权书。 |
| 售后服务及其他要求： - 有效期：自交货完毕后12个月以上；如确定有质量问题，按照正常程序退货； - 中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的； - 交货期：按使用计划分批交货，用户提前两周交计划，计划收到后7个工作日内交货； - 交货地点：广西南宁市采购单位指定地点。 - 本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人负责免费代办进口产品有关报关等手续。 |  |  |  |

B11分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD4/CD8检测试剂2 | 1500人份 | 一、基本配置 - 原装进口试剂盒； - 中文说明书。 二、技术参数 - 可同时进行四色荧光检测，包括CD45-FITC，CD4-PE，CD8-ECD，CD3-PC四种抗体； - 试剂盒内容：CD45-FITC，CD4-PE，CD8-ECD，CD3-PC5染色剂，裂解液，鞘液； - 全血质控品1套； - 校正品1套； - 有效期：染色剂18个月，裂解液6个月，鞘液12个月； - 配备绝对计数微球，可进行CD3，CD4，CD8的绝对计数； - 配备溶血素，溶解红细胞； - 包装：40人份/盒，原装进口试剂； - 操作说明：附操作说明书（中文翻译）； - 除以上1500人份试剂外，另外加配20套全血质控品； - 进口产品需提供国家相关主管部门颁发的注册证；非生产商请提供生产商针对此项目的投标授权书。 |
| 售后服务及其他要求： - 有效期：自交货完毕后12个月以上；如确定有质量问题，按照正常程序退货； - 中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的； - 交货期：按使用计划分批交货，用户提前两周交计划，计划收到后7个工作日内交货； - 交货地点：广西南宁市采购单位指定地点。 - 本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人负责免费代办进口产品有关报关等手续。 |  |  |  |

B12分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIV病毒载量检测试剂1 | 3024人份 | 一、基本配置 - 试剂盒：1盒； - 检测杯：配套足够检测杯； - 冲洗液：配备足够的冲洗液。 二、技术参数 - 技术原理：试剂检测原理为国际通用、成熟稳定的全自动PCR扩增技术； - 国际认证：试剂必须通过美国食品药品监督管理局（FDA）或欧盟CE IVD认证，用于HIV病毒载量检测(需提供证书复印件）； - 质控数量：试剂每次实验的质控品数量不得超过3个； - 实验通量：每套试剂盒每次实验可完成1～24份检测，以灵活应用于日常实验； - 实验操作：样本扩增和检测过程全自动完成，无需手动操作； - 防假阴性措施：试剂需具有内标准，准确定量，消除假阴性； - 防污染措施：试剂需具有防污染酶去除遗留污染，以消除污染带来的假阳性； - 检测范围：HIV-1：40～10，000,000 Copies/ml； - 敏感性：HIV-1：40 Copies/ml； - 特异性：HIV-1：100%； - 检测亚型：HIV-1 亚型检测范围：A，B，C，D，E，F，G； - 包装：48人份/盒。 |
| 售后服务及其他要求： - 有效期：12个月以上；如确定有质量问题，按照正常程序退货； - 成交人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的； - 交货期：按使用计划分批交货，用户提前两周交计划，计划收到后7个工作日内交货； - 交货地点：广西南宁市采购单位指定地点。 - 本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人负责免费代办进口产品有关报关等手续。 |  |  |  |

B13分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIV病毒载量检测试剂2 | 3072人份 | 一、基本配置 - 试剂盒：1盒； - 反应管：配套足够反应管。 二、技术参数 - 用途：用于定量检测病毒核酸； - 技术原理:实时NASBA扩增检测； - 线性范围：至少4个数量级（不需要稀释检测）； - 线性动力学范围：50～3,000,000 IU/mL； - 特异性：99.7%（95%可信区间98.5～100%）； - 精密度：50～3,000,000 IU/mL，0.12 log≤1,000 IU/mL，0.28 log； - 样品体积：10～2000微升； - 检测样品能力：可以同时检测48个； - 检测速度: 48个标本扩增检测时间约1小时； - 检测亚型：HIV-1 M组 A-J亚型； - 包装：48人份/盒； - 进口产品需提供国家相关主管部门颁发的注册证，非生产商请提供生产商针对此项目的投标授权书。 |
| 售后服务及其他要求： - 有效期：12个月以上；如确定有质量问题，按照正常程序退货； - 成交人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的； - 交货期：按使用计划分批交货，用户提前两周交计划，计划收到后7个工作日内交货； - 交货地点：广西南宁市采购单位指定地点。 - 本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人负责免费代办进口产品有关报关等手续。 |  |  |  |

B14分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | bDNA病毒载量试剂 | 1728人份 | 一、基本配置 - 试剂盒； - 说明书。 二、技术参数 - 包装：96 人份/盒，原装进口试剂； - 技术原理: 信号扩增, 非病毒核酸扩增, 直接而非间接定量； - 检测范围: 50-500,000copies/ml； - 灵敏度: 50copies/ml； - 准确性: 在全程检测范围内预期值和观测值间的偏差小于0.15log10； - 精确度: 在全程检测范围内CV值变化范围为24%-39%, 在全程检测范围内都能检测到病毒载量3倍的变化, 符合临床治疗效果判别的要求； - 亚型识别: 能识别目前各种主要的HIV-1亚型, 对未知突变或融合的HIV-1病毒也有潜在的识别能力； - 自动化: 配合Versant 340/440 bDNA analyzer, 可实现操作自动化； - 操作说明：附操作说明书（中文翻译）； - 投标人须提供医疗产品经营许可证，进口产品须提供国家食品药品监督管理部门颁发的进口许可证（必须提供，否则投标无效）。 |
| 售后服务及其他要求： - 有效期：12个月以上；如确定有质量问题，按照正常程序退货； - 中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的； - 交货期：按使用计划分批交货，用户提前两周交计划，计划收到后7个工作日内交货； - 交货地点：广西南宁市采购单位指定地点。 - 本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人负责免费代办进口产品有关报关等手续。 |  |  |  |

B15分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全套 | 360000只 （3只/盒） 36000只 （12只/盒） | 一、基本配置 - 安全套； - 内附中文说明书。 二、技术参数 - 包装：铝膜或纸膜包装； - 规格：3只/盒（360000只），12只/盒（360000只）； - 主要成份：天然胶乳； - 电子针孔检验：无泄露，不漏水； - 标称阔度：52±2mm； - 标称长度：180±5mm； - 标称厚度：0.069mm； - 老化前：爆破容量dm3>18.0，爆破压力kpa>1.0； - 老化后：爆破容量dm3>18.0，爆破压力kpa>1.0； - 颜色：乳白色，平纹； - 厚度：超薄型，并具有一定的油性； - 注册要求：通过国家药监局注册，并通过国家技术部门的“3C”认证； - 符合ISO4074、CE600、GB7544-99以及ccc等各项国际标准； - 投标人须在截标当天（上午9时30分之前），提供与投标货物相同的货物样品一套至评标现场（必须提供，否则投标无效）” |
| 售后服务及其他要求： - 保质期：5年；如确定有质量问题，按照正常程序退货； - 中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 - 交付使用期：自签订合同之日1个月内； - 交货地点：南宁市采购人指定地点。 - 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |