高中生物教学仪器（第二页）

| 编号 | 名 称 | 功能 | 单位 | 数量 | 单价 | 共计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02020 | 仪器车 | 至少两层，上层带护栏 | 辆 | 1 |  |  |
| 02073 | 磁力加热搅拌器 | 容量：20mL～3000mL 转速：0 r/min～1200 r/min，无级调速 | 台 | 1 |  |  |
| 02082 | 恒温水浴锅 | 一列两孔或四孔 | 台 | 1 |  |  |
| 02084 | 烘干箱 | ≥80L | 台 | 1 |  |  |
| 02087 | 恒温培养箱 | 室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L | 台 | 1 |  |  |
| 02102 | 注射器 | 100mL，塑料 | 支 | 25 |  |  |
| 02121 | 塑料洗瓶 | 500mL | 个 | 20 |  |  |
| 11010 | 电子天平 | 200g，0.01g | 台 | 2 |  |  |
| 43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 4 |  |  |
| 43111 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 4 |  |  |
| 43112 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 4 |  |  |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 片 | 30 | 五片元 |  |
| 43211 | 胞间连丝切片 |  | 片 | 30 | 五片元 |  |
| 43224 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 片 | 30 | 五片元 |  |
| 43305 | 酵母菌装片 |  | 片 | 30 | 五片元 |  |
| 43307 | 水绵装片 |  | 片 | 30 | 五片元 |  |
| 43312 | 大肠杆菌涂片 |  | 片 | 30 | 五片元 |  |
| 43405 | 草履虫分裂生殖装片 |  | 片 | 30 | 五片元 |  |
| 43416 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 | 片 | 30 | 五片元 |  |
| 43509 | 平滑肌分离装片 |  | 片 | 30 | 五片元 |  |
| 43510 | 心肌切片 |  | 片 | 30 | 五片元 |  |
| 43511 | 运动神经元装片 |  | 片 | 30 | 五片元 |  |
| 43525 | 胰腺切片(示胰岛) |  | 片 | 30 | 五片元 |  |
| 43603 | 正常人染色体装片 |  | 片 | 30 | 五片元 |  |
| 43604 | DNA和RAN在细胞中的分布 |  | 片 | 30 | 五片元 |  |
| 43605 | 线粒体切片 |  | 片 | 30 | 五片元 |  |
| 60001 | 量筒 | 100mL | 个 | 5 |  |  |
| 60001 | 量筒 | 500mL | 个 | 5 |  |  |
| 60001 | 量筒 | 1000mL | 个 | 5 |  |  |
| 60023 | 容量瓶 | 25mL | 个 | 25 |  |  |
| 60023 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 2 |  |  |
| 60023 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 2 |  |  |
| 60023 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 2 |  |  |
| 60052 | 移液管 | 2mL | 支 | 25 |  |  |
| 60052 | 移液管 | 5mL | 支 | 25 |  |  |
| 61001 | 试管 | φ15mm×150mm |  | 300 |  |  |
| 61020 | 烧杯 | 50mL | 个 | 100 |  |  |
| 61020 | 烧杯 | 100mL | 个 | 100 |  |  |
| 61020 | 烧杯 | 500mL | 个 | 10 |  |  |
| 61020 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 10 |  |  |
| 61041 | 锥形瓶 | 50mL | 个 | 50 |  |  |
| 61041 | 锥形瓶 | 500 | 个 | 20 |  |  |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 5 |  |  |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 1 |  |  |
| 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 个 | 5 |  |  |
| 62031 | 漏斗 | 90mm | 个 | 10 |  |  |
| 63011 | 广口瓶 | 25mL | 个 | 100 |  |  |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 个 | 100 |  |  |
| 64053 | 玻璃棒 | φ5mm～6mm | 千克 | 3 |  |  |
| 64084 | 培养皿 | φ60mm | 套 | 100 |  |  |
| 64084 | 培养皿 | φ120mm | 套 | 30 |  |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷,φ60mm | 个 | 25 |  |  |
| 70021 | 碘 | 试剂 | 克 | 250 |  |  |
| 70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 500 |  |  |
| 70044 | 氯化钙 | 试剂，无水 | 克 | 500 |  |  |
| 70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 500 |  |  |
| 70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 250 |  |  |
| 70072 | 硫酸钠 | 试剂，无水 | 克 | 500 |  |  |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 | 克 | 500 |  |  |
| 71002 | 碳酸钠 | 试剂，无水 | 克 | 500 |  |  |
| 71044 | 氢氧化钙 | 试剂 | 克 | 500 |  |  |
| 72001 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |  |  |
| 72022 | 蔗糖 | 试剂 | 克 | 1000 |  |  |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 克 | 500 |  |  |
| 72054 | 品红 | 试剂 | 克 | 25 |  |  |
| 72091 | 定性滤纸 | 试剂 | 盒 | 5 |  |  |
| 72105 | 酚红 | 试剂 | 克 | 25 |  |  |
| 73005 | 丙酮 | 试剂 | 毫升 | 1000 |  |  |
| 73007 | 乙醛 | 试剂 | 毫升 | 500 |  |  |
| 73012 | 甲苯 | 试剂 | 毫升 | 500 |  |  |
| 73016 | 无水乙醇 | 试剂 | 毫升 | 2500 |  |  |
| 73020 | 乙酸乙酯 | 试剂 | 毫升 | 500 |  |  |
| 75025 | 重铬酸钾 | 试剂， | 克 | 500 |  |  |
| 77003 | 硫酸 | 试剂 | 毫升 | 500 |  |  |
| 77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升 | 1000 |  |  |
| 77026 | 乙酸(醋酸) | 试剂,100% | 毫升 | 500 |  |  |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 500 |  |  |
| 82002 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 个 | 2 |  |  |
| 82008 | 乳胶手套 |  | 付 | 5 |  |  |

合计：              元

高中化学教学仪器

| 编号 | 名 称 | 规格 功能 | 单位 | 数量 | 单价 | 共价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 5 |  |  |
| 02003 | 打孔夹板 |  | 个 | 2 |  |  |
| 02004 | 打孔器刮刀 |  | 个 | 5 |  |  |
| 02005 | 手摇钻孔器 |  | 台 | 5 |  |  |
| 02071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 2 |  |  |
| 02075 | 酒精喷灯 | 座式，铜制 | 个 | 4 |  |  |
| 02077 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1 |  |  |
| 02081 | 蒸馏水器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 02083 | 列管式烘干器 |  | 台 | 2 |  |  |
| 02084 | 烘干箱 |  | 台 | 1 |  |  |
| 02100 | 保温漏斗 | 铜制 | 个 | 2 |  |  |
| 02102 | 注射器 | 5mL，塑料 | 只 | 5 |  |  |
| 02102 | 注射器 | 100mL | 只 | 5 |  |  |
| 03 | 支架 |  |  |  |  |  |
| 03002 | 方座支架 |  | 套 | 25 |  |  |
| 03005 | 万能夹 |  | 个 | 5 |  |  |
| 03006 | 三脚架 |  | 个 | 25 |  |  |
| 04003 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 台 | 5 |  |  |
| 04006 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断 | 台 | 1 |  |  |
| 11003 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 25 |  |  |
| 11003 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 1 |  |  |
| 11010 | 电子天平 | 400g，0.1g | 台 | 1 |  |  |
| 11010 | 电子天平 | 200g，0.0001g | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 时间 |  |  |  |  |  |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 只 | 1 |  |  |
| 13 | 温度 |  |  |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 50 |  |  |
| 13001 | 温度计 | 水银，0℃～360℃ | 支 | 5 |  |  |
| 13007 | 数字测温计 | -30℃～+200℃ | 台 | 2 |  |  |
| 15 | 电 |  |  |  |  |  |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 5 |  |  |
| 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 5 |  |  |
| 15011 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级（教师用） | 个 | 5 |  |  |
| 15016 | 演示电流电压表 | 2.5级 | 台 | 3 |  |  |
| 16 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 16001 | 密度计 | 密度＞1 g/cm3 | 支 | 3 |  |  |
| 16001 | 密度计 | 密度＜1 g/cm3 | 支 | 3 |  |  |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1 | 台 | 2 |  |  |
| 26003 | 原电池实验器 |  | 个 | 25 |  |  |
| 26029 | 丁达尔现象实验器 |  | 台 | 25 |  |  |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 25 |  |  |
| 60001 | 量筒 | 25mL | 个 | 25 |  |  |
| 60001 | 量筒 | 50mL | 个 | 25 |  |  |
| 60001 | 量筒 | 100mL | 个 | 2 |  |  |
| 60001 | 量筒 | 500mL | 个 | 2 |  |  |
| 60001 | 量筒 | 1000mL | 个 | 2 |  |  |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 2 |  |  |
| 60023 | 容量瓶 | 50mL | 个 | 2 |  |  |
| 60023 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 25 |  |  |
| 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 4 |  |  |
| 60023 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 10 |  |  |
| 60023 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 2 |  |  |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 25 |  |  |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，50mL | 支 | 25 |  |  |
| 60041 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 25 |  |  |
| 60041 | 滴定管 | 碱式，50mL | 支 | 25 |  |  |
| 60041 | 滴定管 | 聚四氟乙烯活塞，50mL | 支 | 1 |  |  |
| 60052 | 移液管 | 1mL | 支 | 5 |  |  |
| 60052 | 移液管 | 2mL | 支 | 5 |  |  |
| 60052 | 移液管 | 5mL | 支 | 5 |  |  |
| 60052 | 移液管 | 25mL | 支 | 5 |  |  |
| 61 | 加热 |  |  |  |  |  |
| 61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 500 |  |  |
| 61001 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 500 |  |  |
| 61001 | 试管 | φ18mm×180mm | 支 | 100 |  |  |
| 61001 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 100 |  |  |
| 61001 | 试管 | φ32mm×200mm，硬质 | 支 | 30 |  |  |
| 61001 | 试管 | φ40mm×200mm | 支 | 30 |  |  |
| 61008 | 具支试管 | φ18mm×180mm | 支 | 20 |  |  |
| 61008 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支 | 20 |  |  |
| 61009 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 支 | 30 |  |  |
| 61009 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 | 10 |  |  |
| 61011 | 燃烧管 | φ25mm×300mm | 支 | 2 |  |  |
| 61012 | Y形试管 | φ20mm | 支 | 3 |  |  |
| 61020 | 烧杯 | 5mL | 个 | 25 |  |  |
| 61020 | 烧杯 | 10mL | 个 | 25 |  |  |
| 61020 | 烧杯 | 25mL | 个 | 50 |  |  |
| 61020 | 烧杯 | 50mL | 个 | 50 |  |  |
| 61020 | 烧杯 | 100mL | 个 | 50 |  |  |
| 61020 | 烧杯 | 250mL | 个 | 50 |  |  |
| 61020 | 烧杯 | 500mL | 个 | 25 |  |  |
| 61020 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 10 |  |  |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL | 个 | 25 |  |  |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底，短颈，厚口 250mL | 个 | 25 |  |  |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL | 个 | 25 |  |  |
| 61033 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL | 个 | 5 |  |  |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 5 |  |  |
| 61041 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 10 |  |  |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 25 |  |  |
| 61054 | 三口烧瓶 | 250mL | 个 | 5 |  |  |
| 62 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 个 | 5 |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 250mL，单头 | 个 | 2 |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 250mL，双头 | 个 | 2 |  |  |
| 62002 | 干燥塔 | 250mL | 个 | 2 |  |  |
| 62003 | 气体洗瓶 | 250mL | 个 | 2 |  |  |
| 62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 2 |  |  |
| 62005 | 抽气管 |  | 个 | 2 |  |  |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 4 |  |  |
| 62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 4 |  |  |
| 62021 | 冷凝器 | 直形，300mm | 支 | 5 |  |  |
| 62021 | 冷凝器 | 球形，300mm | 支 | 1 |  |  |
| 62023 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 支 | 5 |  |  |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 25 |  |  |
| 62031 | 漏斗 | 90mm | 个 | 6 |  |  |
| 62035 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL | 个 | 5 |  |  |
| 62035 | 分液漏斗 | 球形，50mL | 个 | 5 |  |  |
| 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 2 |  |  |
| 62071 | T形管 | φ7mm～8mm | 个 | 25 |  |  |
| 62072 | Y形管 | φ7mm～8mm | 个 | 25 |  |  |
| 62071 | T形管 |  | 个 | 25 |  |  |
| 62072 | Y形管 |  | 个 | 25 |  |  |
| 62074 | 离心管 | 10mL | 支 | 10 |  |  |
| 62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 5 |  |  |
| 62075 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 支 | 5 |  |  |
| 62075 | 干燥管 | U型，φ20mm×200mm | 支 | 3 |  |  |
| 62075 | 干燥管 | U型，具支，φ15mm×150mm | 支 | 3 |  |  |
| 62077 | 比色管 | 25mL | 支 | 50 |  |  |
| 62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 50 |  |  |
| 62079 | 活塞 | T形 | 支 | 50 |  |  |
| 62091 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 个 | 5 |  |  |
| 63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 100 |  |  |
| 63011 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 50 |  |  |
| 63011 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 30 |  |  |
| 63011 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 5 |  |  |
| 63011 | 广口瓶 | 棕色，60mL | 个 | 25 |  |  |
| 63011 | 广口瓶 | 棕色，125mL | 个 | 5 |  |  |
| 63011 | 广口瓶 | 棕色，250mL | 个 | 5 |  |  |
| 63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 25 |  |  |
| 63021 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 250 |  |  |
| 63021 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 50 |  |  |
| 63021 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 10 |  |  |
| 63021 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 10 |  |  |
| 63021 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 2 |  |  |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，60mL | 个 | 50 |  |  |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，125mL | 个 | 50 |  |  |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，250mL | 个 | 10 |  |  |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，500mL | 个 | 2 |  |  |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，1000mL | 个 | 1 |  |  |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，3000mL | 个 | 1 |  |  |
| 63037 | 下口瓶 | 5000mL | 个 | 2 |  |  |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 100 |  |  |
| 63041 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 300 |  |  |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 个 | 25 |  |  |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 个 | 50 |  |  |
| 63045 | 称量瓶 | φ25mm×40mm | 个 | 2 |  |  |
| 64 | 材料和配套用品 |  |  |  |  |  |
| 64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 25 |  |  |
| 64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 25 |  |  |
| 64003 | 烧杯夹 |  | 个 | 4 |  |  |
| 64005 | 镊子 |  | 个 | 25 |  |  |
| 64006 | 试管夹 |  | 个 | 25 |  |  |
| 64007 | 水止皮管夹 |  | 个 | 25 |  |  |
| 64008 | 螺旋皮管夹 |  | 个 | 5 |  |  |
| 64032 | 石棉网 |  | 个 | 50 |  |  |
| 64041 | 燃烧匙 |  | 个 | 25 |  |  |
| 64042 | 药匙 |  | 个 | 50 |  |  |
| 64063 | 乳胶管 |  | 米 | 50 |  |  |
| 64067 | 洗耳球 | 60mL | 个 | 15 |  |  |
| 64071 | 试管刷 |  | 个 | 25 |  |  |
| 64072 | 烧瓶刷 |  | 个 | 5 |  |  |
| 64074 | 滴定管刷 |  | 个 | 15 |  |  |
| 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 |  |  |
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 25 |  |  |
| 64081 | 表面皿 | 100mm | 个 | 4 |  |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 25 |  |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 2 |  |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 25 |  |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 5 |  |  |
| 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 25 |  |  |
| 64063 | 乳胶管 |  | 米 | 50 |  |  |
| 64067 | 洗耳球 | 60mL | 个 | 15 |  |  |
| 64071 | 试管刷 |  | 个 | 25 |  |  |
| 64072 | 烧瓶刷 |  | 个 | 5 |  |  |
| 64074 | 滴定管刷 |  | 个 | 15 |  |  |
| 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 |  |  |
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 25 |  |  |
| 64081 | 表面皿 | 100mm | 个 | 4 |  |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 25 |  |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 2 |  |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 25 |  |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 5 |  |  |
| 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 25 |  |  |
| 64071 | 试管刷 |  | 个 | 25 |  |  |
| 64072 | 烧瓶刷 |  | 个 | 5 |  |  |
| 64074 | 滴定管刷 |  | 个 | 15 |  |  |
| 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 |  |  |
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 25 |  |  |
| 64081 | 表面皿 | 100mm | 个 | 4 |  |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 25 |  |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 2 |  |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 25 |  |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 5 |  |  |
| 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 25 |  |  |
| 64071 | 试管刷 |  | 个 | 25 |  |  |
| 64072 | 烧瓶刷 |  | 个 | 5 |  |  |
| 64074 | 滴定管刷 |  | 个 | 15 |  |  |
| 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 |  |  |
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 25 |  |  |
| 64081 | 表面皿 | 100mm | 个 | 4 |  |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 25 |  |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 2 |  |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 25 |  |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 5 |  |  |
| 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 25 |  |  |
| 64071 | 试管刷 |  | 个 | 25 |  |  |
| 64072 | 烧瓶刷 |  | 个 | 5 |  |  |
| 64074 | 滴定管刷 |  | 个 | 15 |  |  |
| 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 |  |  |
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 25 |  |  |
| 64081 | 表面皿 | 100mm | 个 | 4 |  |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 25 |  |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 2 |  |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 25 |  |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 5 |  |  |
| 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 25 |  |  |
| 64071 | 试管刷 |  | 个 | 25 |  |  |
| 64072 | 烧瓶刷 |  | 个 | 5 |  |  |
| 64074 | 滴定管刷 |  | 个 | 15 |  |  |
| 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 |  |  |
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 25 |  |  |
| 64081 | 表面皿 | 100mm | 个 | 4 |  |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 25 |  |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 2 |  |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 25 |  |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 5 |  |  |
| 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 25 |  |  |
| 70001 | 铝(条) |  | 克 | 250 |  |  |
| 70001 | 铝(片) |  | 克 | 250 |  |  |
| 70001 | 铝(箔) |  | 克 | 50 |  |  |
| 70004 | 锌(粒) | 工业 | 克 | 1000 |  |  |
| 70004 | 锌(粒) | 试剂 | 克 | 100 |  |  |
| 70005 | 铁(还原铁粉) | 试剂 | 克 | 500 |  |  |
| 70005 | 铁(片) |  | 克 | 500 |  |  |
| 70005 | 铁(丝) |  | 克 | 500 |  |  |
| 70010 | 铜(紫铜片) |  | 克 | 1000 |  |  |
| 70010 | 铜(丝) |  | 克 | 1000 |  |  |
| 70021 | 碘 | 试剂 | 克 | 25 |  |  |
| 70022 | 活性炭 |  | 克 | 500 |  |  |
| 70032 | 二氧化锰 | 试剂 | 克 | 1000 |  |  |
| 70033 | 三氧化二铁 | 试剂 | 克 | 100 |  |  |
| 70034 | 氧化铜 | 工业 | 克 | 100 |  |  |
| 70035 | 氧化铝 | 试剂 | 克 | 100 |  |  |
| 70040 | 氯化铝 | 试剂 | 克 | 100 |  |  |
| 70041 | 氯化钾 | 试剂 | 克 | 500 |  |  |
| 70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 1000 |  |  |
| 70042 | 氯化钠 | 工业 | 克 | 1000 |  |  |
| 70044 | 氯化钙(无水) | 工业 | 克 | 1000 |  |  |
| 70046 | 氯化镁 | 试剂 | 克 | 50 |  |  |
| 70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 500 |  |  |
| 70049 | 氯化铵 | 工业 | 克 | 1000 |  |  |
| 70054 | 氯化亚铁 | 试剂 | 克 | 50 |  |  |
| 70055 | 氯化亚锡 | 试剂 | 克 | 250 |  |  |
| 70059 | 溴化钠 | 试剂 | 克 | 250 |  |  |
| 70060 | 溴化钾 | 试剂 | 克 | 50 |  |  |
| 70061 | 溴化铜 | 试剂 | 克 | 50 |  |  |
| 70064 | 碘化铅 | 试剂 | 克 | 100 |  |  |
| 70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 250 |  |  |
| 70067 | 亚硫酸钠(无水) | 试剂 | 克 | 1000 |  |  |
| 70068 | 硫酸亚铁 | 试剂 | 克 | 1000 |  |  |
| 70069 | 硫酸亚铁铵 | 试剂 | 克 | 500 |  |  |
| 70070 | 硫酸钾 | 试剂 | 克 | 250 |  |  |
| 70072 | 硫酸钠 | 试剂 | 克 | 250 |  |  |
| 70083 | 硫酸铝 | 试剂 | 克 | 500 |  |  |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 克 | 1000 |  |  |
| 70086 | 硫酸铜(无水) | 试剂 | 克 | 500 |  |  |
| 70087 | 硫酸铵 | 工业 | 克 | 100 |  |  |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 克 | 1000 |  |  |
| 70093 | 硫酸铁 | 试剂 | 克 | 250 |  |  |
| 70095 | 硫酸锰 | 试剂 | 克 | 250 |  |  |
| 70097 | 硫酸锌 | 试剂 | 克 | 500 |  |  |
| 70099 | 硫化亚铁 | 试剂 | 克 | 500 |  |  |
| 71 | 一般无机(二) |  |  |  |  |  |
| 71002 | 碳酸钠 | 工业 | 克 | 1000 |  |  |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 工业 | 克 | 1000 |  |  |
| 71004 | 大理石 |  | 克 | 1000 |  |  |
| 71005 | 碳酸氢铵 | 工业 | 克 | 500 |  |  |
| 71012 | 硅酸钠(水玻璃) | 试剂 | 毫升 | 100 |  |  |
| 71020 | 硝酸银 | 试剂 | 克 | 100 |  |  |
| 71023 | 乙酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |  |  |
| 71030 | 乙酸铅 | 试剂 | 克 | 50 |  |  |
| 71031 | 硫氰酸钾 | 试剂 | 克 | 250 |  |  |
| 71035 | 硫代硫酸钠 | 试剂 | 克 | 250 |  |  |
| 71039 | 硼酸 | 试剂 | 克 | 500 |  |  |
| 71041 | 氢氧化钡 | 试剂 | 克 | 250 |  |  |
| 71042 | 氨水 | 试剂 | 毫升 | 1000 |  |  |
| 71043 | 氧化钙(生石灰) | 试剂 | 克 | 500 |  |  |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 克 | 1000 |  |  |
| 71045 | 碱石灰 | 试剂 | 克 | 500 |  |  |
| 72 | 一般有机、指示剂 |  |  |  |  |  |
|  | 一般有机 |  |  |  |  |  |
| 72010 | 丙三醇 | 试剂 | 克 | 250 |  |  |
| 72021 | 葡萄糖 | 试剂 | 克 | 250 |  |  |
| 72022 | 蔗糖 |  | 克 | 500 |  |  |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 克 | 250 |  |  |
| 72025 | 酒精 | 95% | 千克 | 50 |  |  |
| 72027 | 煤油 |  | 毫升 | 1000 |  |  |
| 72030 | 植物油 | 食用 | 毫升 | 500 |  |  |
| 72028 | 石蜡 |  | 克 | 500 |  |  |
| 72028 | 石蜡(油) |  | 毫升 | 500 |  |  |
| 72044 | 苯甲酸 | 工业 | 克 | 500 |  |  |
| 72046 | 硬脂酸 | 试剂 | 克 | 250 |  |  |
| 72048 | 硬脂酸丁酯 | 试剂 | 克 | 250 |  |  |
|  | 指示剂 |  |  |  |  |  |
| 72051 | 石蕊 | 指示剂 | 克 | 10 |  |  |
| 72052 | 酚酞 | 指示剂 | 克 | 5 |  |  |
| 72054 | 品红 | 染料 | 克 | 5 |  |  |
| 72057 | 甲基橙 | 指示剂 | 克 | 5 |  |  |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 20 |  |  |
| 72062 | 蓝石蕊试纸 |  | 本 | 15 |  |  |
| 72063 | 红石蕊试纸 |  | 本 | 15 |  |  |
| 72066 | 淀粉碘化钾试纸 |  | 本 | 10 |  |  |
| 72084 | 亚甲基蓝 |  | 克 | 5 |  |  |
| 72091 | 定性滤纸 |  | 盒 | 15 |  |  |
| 73 | 易燃液体 |  |  |  |  |  |
|  | 低闪点易燃液体 |  |  |  |  |  |
| 73003 | 汽油 |  | 毫升 | 500 |  |  |
| 73005 | 丙酮 | 试剂 | 毫升 | 1000 |  |  |
| 73007 | 乙醛 | 试剂 | 毫升 | 500 |  |  |
|  | 中闪点易燃液体 |  |  |  |  |  |
| 73010 | 苯 | 试剂 | 毫升 | 100 |  |  |
| 73012 | 甲苯 | 试剂 | 毫升 | 100 |  |  |
| 73016 | 无水乙醇 | 试剂 | 毫升 | 1000 |  |  |
| 73020 | 乙酸乙酯 | 试剂 | 毫升 | 1000 |  |  |
| 73025 | 原油 |  | 毫升 | 1000 |  |  |
| 74 | 易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品 |  |  |  |  |  |
|  | 易燃固体 |  |  |  |  |  |
| 74011 | 硫粉 | 工业 | 克 | 250 |  |  |
| 74012 | 镁条 |  | 克 | 500 |  |  |
| 74013 | 铝粉 | 工业 | 克 | 100 |  |  |
|  | 自燃物品 |  |  |  |  |  |
| 74065 | 硫化钠 | 试剂 | 克 | 100 |  |  |
|  | 遇湿易燃物品 |  |  |  |  |  |
| 74080 | 钾 | 试剂 | 克 | 25 |  |  |
| 74082 | 钠 | 试剂 | 克 | 100 |  |  |
| 74084 | 锌粉 |  | 克 | 100 |  |  |
| 74086 | 碳化钙 |  | 克 | 500 |  |  |
| 75 | 氧化剂 |  |  |  |  |  |
| 75001 | 过氧化氢 | 试剂，30% | 毫升 | 100 |  |  |
| 75002 | 氯酸钾 | 工业 | 克 | 500 |  |  |
| 75003 | 高锰酸钾 | 试剂 | 克 | 500 |  |  |
| 75005 | 硝酸钾 | 试剂 | 克 | 100 |  |  |
| 75007 | 过氧化钠 | 试剂 | 克 | 100 |  |  |
| 75020 | 亚硝酸钠 | 试剂 | 克 | 50 |  |  |
| 75025 | 重铬酸钾 | 试剂 | 克 | 100 |  |  |
| 76001 | 草酸 | 试剂 | 克 | 100 |  |  |
| 76002 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 100 |  |  |
| 76013 | 四氯化碳 | 试剂 | 毫升 | 1000 |  |  |
| 76020 | 溴乙烷 | 试剂 | 毫升 | 100 |  |  |
| 76030 | 苯酚 | 试剂 | 克 | 250 |  |  |
| 77 | 腐蚀品 |  |  |  |  |  |
|  | 酸性腐蚀品 |  |  |  |  |  |
| 77001 | 硝酸 | 试剂 | 毫升 | 1000 |  |  |
| 77003 | 硫酸 | 试剂 | 毫升 | 1000 |  |  |
| 77003 | 硫酸 | 工业 | 毫升 | 1000 |  |  |
| 77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升 | 1000 |  |  |
| 77011 | 盐酸 | 工业 | 毫升 | 1000 |  |  |
| 77026 | 乙酸 | 试剂，36% | 毫升 | 1000 |  |  |
| 77026 | 乙酸 | 试剂，100% | 毫升 | 500 |  |  |
| 77030 | 溴 | 试剂 | 毫升 | 100 |  |  |
|  | 碱性腐蚀品 |  |  |  |  |  |
| 77031 | 氢氧化钾 | 试剂 | 克 | 1000 |  |  |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 1000 |  |  |
| 77032 | 氢氧化钠 | 工业 | 克 | 1000 |  |  |
|  | 其他腐蚀品 |  |  |  |  |  |
| 77044 | 苯酚钠 | 试剂 | 克 | 500 |  |  |
| 77052 | 甲醛 | 试剂 | 毫升 | 250 |  |  |

合计：      元

每一类不得缺项漏项