## Sheet1
产品名 | 规格说明 | 型号描述
流感检测试剂盒！甲型流感通用引物 | 50人份/盒 | 50人份/盒
流感检测试剂盒！甲型流感新H1N1引物 | 50人份/盒 | 50人份/盒
流感检测试剂盒！甲型流感季节性H1引物 | 50人份/盒 | 50人份/盒
流感检测试剂盒！甲型流感季节性H3引物 | 50人份/盒 | 50人份/盒
流感检测试剂盒！禽流感H5检测引物 | 50人份/盒 | 50人份/盒
流感检测试剂盒！禽流感H7检测引物 | 50人份/盒 | 50人份/盒
流感检测试剂盒！禽流感H9检测引物 | 50人份/盒 | 50人份/盒
单增李斯特菌显色培养基（及配套添加剂）
大肠杆菌显色培养基（及配套添加剂）
单沙门氏菌显色培养基（及配套添加剂）
沙门氏菌乳胶凝集试剂盒（及配套添加剂）
逆转录试剂盒名称：SuperScript®III One-Step RT-PCR System with Platinum® Taq DNA Polymerase | 100人份/盒
酶底物法51孔定量盘 | 100个/盒 | 100个/盒
酶底物法97孔定量盘 | 100个/盒 | 100个/盒
血平皿平皿 | 90mm | 90mm
巧克力平皿 | 90mm | 90mm
一次性无菌平皿（培养皿） | 90mm | 500块/箱
甲型流感荧光PCR通用引物试剂盒 | 48人份/盒 | 48人份/盒
乙型流感荧光PCR通用引物试剂盒 | 48人份/盒 | 48人份/盒
Premix Ex Taq™ 即体系当中的2× Buffer Mix 货号：RR390B（A*2） | 50uL反应*400次 | 50uL反应*400次
甲型流感荧光PCR通用引物试剂盒 | 48人份/盒 | 48人份/盒
ABI Ag-path one step荧光PCR体系试剂试剂盒 | 100人份/盒AM1005 | 100人份/盒AM1005
DMEM | 11995-065
Hanks （HBSS液）
酶底物试剂货号ref：98-17506-00 | 200个/盒 | 200个/盒
GN细菌检测卡
GP细菌检测卡
PCR染料Gel red试剂
Loading buffer试剂
琼脂糖 | 25g
TAkaura 100bp-1500bp |  | D505A
TAkaura 50bp-1000bp |  | D512
灭菌盒装枪头10uL带滤芯 | 96支/盒 | 96支/盒
灭菌盒装枪头100uL带滤芯 | 96支/盒 | 96支/盒
灭菌盒装枪头200uL带滤芯 | 96支/盒 | 96支/盒
灭菌盒装枪头1000uL带滤芯 | 96支/盒 | 96支/盒
针头过滤器0.22um | 33mm,PES膜 | 33mm,PES膜
肠毒素产毒培养基（不含琼脂）最好是颗粒的 | 250g/瓶 | 250g/瓶
营养琼脂颗粒制剂（要质检报告） | 250g/瓶 | 250g/瓶
月桂基硫酸盐胰蛋白胨LST最好是颗粒的 | 250g/瓶 | 250g/瓶
氧化酶试剂
β内酰胺酶药敏纸片
TCBS琼脂 | 颗粒剂 | 颗粒剂
营养肉汤 | 250g/瓶 | 250g/瓶
质控品EIGHTCHECK 3WP-N | 1.5ml/瓶 | 1.5ml/瓶
STRCMATOLYSER WH 溶血剂 | 500ml/瓶 | 500ml/瓶
CELLCLEAN 清洁液 | 50ml/瓶 | 50ml/瓶
CELLPACK 血液分析仪稀释液 | 20L | 20L
Control Test M 尿校准液分析校准条 | 50/筒 | 50/筒
Combur 10 Test M Strip 尿十项检测条 | 100/筒 | 100/筒
伯乐尿质控
尿液分析仪打印纸
血液分析仪打印纸
金黄色葡萄球菌3M纸片
用于Elix系统的30/60/100L PE水箱的空气过滤器 | TANKMPK01 | TANKMPK01
ProgardTS2纯化柱 | PR0G0T0S2 | PR0G0T0S2
EGARD精制柱 | EGARDT1X1 | EGARDT1X1
水箱紫外线灯 | ZFRES00UV | ZFRES00UV
氯消毒药片 | ZWCL01F50 | ZWCL01F50
德国拜发金黄色葡萄球菌肠毒素ELISA试剂盒 | R4101 12次 | R4101 12次
甲型流感季节性H1荧光PCR检测试剂盒 | 48人份/盒 | 48人份/盒
甲型流感季节性H3荧光PCR检测试剂盒 | 48人份/盒 | 48人份/盒
甲型流感检测荧光H1N1型试剂盒（仅需要新甲型H1N1引物） | 48人份/盒 | 48人份/盒
李斯特菌显色培养基 | 1000mL/瓶 | 1000mL/瓶
科马嘉大肠杆菌显色培养基 | 1000mL/瓶 | 1000mL/瓶
科马嘉沙门氏菌显色培养基 | 1000mL/瓶 | 1000mL/瓶
荧光PCR ABI 7500专用8联管 | 120条/包 | 120条/包
荧光PCR ABI 7500专用8联管管盖（光学） | 120条/包 | 120条/包
15mL离心管
1.5mL离心管 | 盒 | 盒
2mL冻存管 | 50个/包 | 50个/包
鸡胚 | 9-10日龄 | SPF实验级
豚鼠血球 | 1mL/支 | 实验级
肠道病毒通用型核酸检测试剂 | 36人份/盒 | 36人份/盒
肠道病毒EV71型核酸检测试剂 | 36人份/盒 | 36人份/盒
肠道病毒CoA16型核酸检测试剂 | 36人份/盒 | 36人份/盒
Axygen 200uL带滤芯灭菌盒装无色吸头 | 盒 | 盒
Axygen 100uL带滤芯灭菌盒装无色吸头 | 盒 | 盒
Millipo针式过滤器 | 0.22um | 0.22um
75cm2培养瓶（斜）250mL 通气 | 个 | 个
25cm2培养瓶（斜）50mL 通气 | 个 | 个
大枪头 | 个 | 个
大试剂管 | 箱 | 箱
过程槽 | 160个/箱 | 160个/箱
枪头架 | 200个/箱 | 200个/箱
样品槽 | 120个/箱 | 120个/箱
中试剂管20型号 | 150个/箱 | 150个/箱
总核酸提取试剂盒 | 192人份 | 192人份
轮状病毒ABC分型三重荧光PCR检测试剂盒，分装到ABI7500fast管中 | 盒 | 盒
腺病毒病毒、扎如病毒、星状病毒三重荧光PCR检测试剂盒，分装到ABI7500fast管中 | 盒 | 盒
诺如病毒双重荧光PCR检测试剂盒，分装到ABI7500fast管中 | 盒 | 盒
葡萄球菌肠毒素A,B,C,D,E试剂盒 | 盒 | 盒
一次性接种环10uL | 盒 | 盒
碘盐标准品 | GBW10008 | GBW10008
碘盐标准品 | GBW09108 | GBW09108
碘盐标准品 | GBW09111 | GBW09111
Pt-Co 色度溶液 | GBWE080345 | GBWE080345
亚氯酸盐 | SB05-224-2008，1000mg/L | SB05-224-2008，1000mg/L
氯酸盐 | SB05-223-2008，1000mg/L | SB05-223-2008，1000mg/L
溴离子 | BW3063，100mg/L | BW3063，100mg/L
溴酸根 | BW3540，1000mg/L | BW3540，1000mg/L
甲醇中5种挥发性卤代烃混合（Ⅱ） | GSB07-1982-2005，2ml/瓶 | GSB07-1982-2005，2ml/瓶
水中砷 | 100ug/ml | 100ug/ml
水中汞 | 100ug/ml | 100ug/ml
水中硒 | 100ug/ml | 100ug/ml
砷酸根标液 | DMA、MMA、As3+、As5+ | DMA、MMA、As3+、As5+
二甲基砷标液 | DMA、MMA、As3+、As6+ | DMA、MMA、As3+、As6+
亚砷酸根标液 | DMA、MMA、As3+、As7+ | DMA、MMA、As3+、As7+
Se标物 | Se4+、Se-cys、Se-Met | Se4+、Se-cys、Se-Met
甲基Hg标物 | Hg2+、MetHg、EtHg | Hg2+、MetHg、EtHg
乙基Hg标物 | Hg2+、MetHg、EtHg | Hg2+、MetHg、EtHg
丙酮中水胺硫磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2332-2008
丙酮中氧化乐果溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2288-2008
丙酮中毒死蜱溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-1869-2008
丙酮中甲胺磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2289-2008
丙酮中乙酰甲胺磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2322-2008
丙酮中亚胺硫磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-1867-2008
丙酮中乙拌磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-1873-2008
丙酮中乙硫磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2292-2008
丙酮中灭线磷（丙线磷、灭克磷）溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-1877-2008
丙酮中敌敌畏溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2298-2008
丙酮中乐果溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2286-2008
丙酮中马拉硫磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2293-2008
丙酮中三唑磷农药溶液标准物质 | 100μg/mL，1mL | GSB05-2650-2010
丙酮中甲拌磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2294-2008
甲醇中氯唑磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | SB05-116-2008
丙酮中久效磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2290-2008
丙酮中甲基对硫磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2285-2008
丙酮中伏杀硫磷溶液标准物质 | 1mL | GSB05-2326-2008
丙酮中杀扑磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2295-2008
丙酮中对硫磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2284-2008
甲醇中丙溴磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | SB05-023-2008
丙酮中甲基毒死蜱溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-1870-2008
丙酮中灭多威（万灵）溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-1857-2008
丙酮中呋喃丹(克百威)溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2300-2008
丙酮中叶蝉散(异丙威)溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2302-2008
丙酮中西维因(甲萘威)溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2301-2008
丙酮中抗蚜威溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2304-2008
丙酮中速灭威溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2303-2008
丙酮中仲丁威（巴沙、丁苯威）溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2336-2008
丙酮中残杀威溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-1863-2008
正己烷中氰戊菊酯溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2307-2008
正己烷中三氟氯氰菊酯（高效氯氟氰菊酯）溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2305-2008
正己烷中氯氰菊酯溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2308-2008
正己烷中氯菊酯（苄氯菊酯）溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2309-2008
正己烷中甲氰菊酯溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2306-2008
正己烷中联苯菊酯溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2333-2008
正己烷中氟氯氰菊酯溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-1838-2008
正己烷中溴氰菊酯溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2310-2008
正己烷中三氯杀螨醇溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2311-2008
正己烷中p.p′－DDT溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2283-2008
苯中α-硫丹溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-1853-2008
正己烷中β-硫丹溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-1854-2008
有机磷类农药混标 |  | SB07-069-2007
正己烷中γ－六六六(林丹)溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2278-2008
正己烷中α－六六六溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2276-2008
正己烷中β－六六六溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2277-2008
正己烷中δ－六六六溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2279-2008
正己烷中六六六、滴滴涕混合标准溶液 | 1mL | SB05-068-2008
丙酮中杀螟松(杀螟硫磷)溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2287-2008
黄曲霉素B1、B2、G1、G2混合标准品，溶于苯和乙腈(98:2)，美国(2-8°C) | 5x1ml，B1和G1:各1ug/ml，B2和G2:各3ug/ml | CDAB-46300U
黄曲霉毒素B1 | 2.0ug/ml | SB05-195-2008
黄曲霉毒素B2 | 2.0ug/ml | SB05-196-2008
黄曲霉毒素G1 | 2.0ug/ml | SB05-197-2008
黄曲霉毒素G2 | 2.0ug/ml | SB05-198-2008
固相萃取柱CARB/NH2(氨基碳黑柱） | 30个/包
透明螺纹口EPA样品瓶、带书写 | 24-400，40mL/个，100个/盒 | 货号：VAAP-340024E-2895-100
黑色实心拧盖、含PTFE/硅胶隔垫 | 100个/袋 | 货号：VEAP-5360-24-100
银色磁性金属盖、含PTFE/蓝色硅胶隔垫 | 100个/袋 | 货号：VEAP-5395TB-18M-100
有机气体滤毒盒 | 型号6001，2个/包
半面型防毒面具（中号） | 型号6200
乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准物质 | 0.05mol/L ，20ml/瓶 | GBW(E)080459
水硬度标准物质 | 4500mg/L，20mL/瓶 | GBW(E)080224
水中六价铬溶液标准物质 | 100μg/mL，20mL/瓶 | GBW(E)080257
阴离子表面活性剂溶液标准物质 | GBW(E)081639，20mL/瓶 | GBW(E)081639，20mL/瓶
水中氨氮成分分析标准物质 | GBW(E)080220，20mL/瓶 | GBW(E)080220，20mL/瓶
水中氟成分分析溶液标准物质 | GBW(E)080549，20mL/瓶 | GBW(E)080549，20mL/瓶
水中氯成分分析标准物质 | GBW(E)080268，20mL/瓶 | GBW(E)080268，20mL/瓶
水中硫酸根成分分析标准物质 | GBW(E)080266，20mL/瓶 | GBW(E)080266，20mL/瓶
水中硝酸盐氮溶液标准物质 | BW3058，20mL/瓶 | BW3058，20mL/瓶
丙酮中水胺硫磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2332-2008
丙酮中氧化乐果溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2288-2008
丙酮中毒死蜱溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-1869-2008
丙酮中甲胺磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2289-2008
丙酮中乙酰甲胺磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2322-2008
丙酮中亚胺硫磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-1867-2008
丙酮中乙拌磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-1873-2008
丙酮中乙硫磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2292-2008
丙酮中灭线磷（丙线磷、灭克磷）溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-1877-2008
丙酮中敌敌畏溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2298-2008
丙酮中乐果溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2286-2008
丙酮中马拉硫磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2293-2008
丙酮中三唑磷农药溶液标准物质 | 100μg/mL，1mL | GSB05-2650-2010
丙酮中甲拌磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2294-2008
甲醇中氯唑磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | SB05-116-2008
丙酮中久效磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2290-2008
丙酮中甲基对硫磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2285-2008
丙酮中伏杀硫磷溶液标准物质 | 1mL | GSB05-2326-2008
丙酮中杀扑磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2295-2008
丙酮中对硫磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2284-2008
甲醇中丙溴磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | SB05-023-2008
丙酮中甲基毒死蜱溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-1870-2008
丙酮中灭多威（万灵）溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-1857-2008
丙酮中呋喃丹(克百威)溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2300-2008
丙酮中叶蝉散(异丙威)溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2302-2008
丙酮中西维因(甲萘威)溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2301-2008
丙酮中抗蚜威溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2304-2008
丙酮中速灭威溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2303-2008
丙酮中仲丁威（巴沙、丁苯威）溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2336-2008
丙酮中残杀威溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-1863-2008
正己烷中氰戊菊酯溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2307-2008
正己烷中三氟氯氰菊酯（高效氯氟氰菊酯）溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2305-2008
正己烷中氯氰菊酯溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2308-2008
正己烷中氯菊酯（苄氯菊酯）溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2309-2008
正己烷中甲氰菊酯溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2306-2008
正己烷中联苯菊酯溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2333-2008
正己烷中氟氯氰菊酯溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-1838-2008
正己烷中溴氰菊酯溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2310-2008
正己烷中三氯杀螨醇溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2311-2008
正己烷中p.p′－DDT溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2283-2008
苯中α-硫丹溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-1853-2008
正己烷中β-硫丹溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-1854-2008
有机磷类农药混标 |  | SB07-069-2007
正己烷中γ－六六六(林丹)溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2278-2008
正己烷中α－六六六溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2276-2008
正己烷中β－六六六溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2277-2008
正己烷中δ－六六六溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2279-2008
正己烷中六六六、滴滴涕混合标准溶液 | 1mL | SB05-068-2008
丙酮中杀螟松(杀螟硫磷)溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | GSB05-2287-2008
黄曲霉素B1、B2、G1、G2混合标准品，溶于苯和乙腈(98:2)，美国(2-8°C) | 5x1ml，B1和G1:各1ug/ml，B2和G2:各3ug/ml | CDAB-46300U
黄曲霉毒素B1 | 2.0ug/ml | SB05-195-2008
黄曲霉毒素B2 | 2.0ug/ml | SB05-196-2008
黄曲霉毒素G1 | 2.0ug/ml | SB05-197-2008
黄曲霉毒素G2 | 2.0ug/ml | SB05-198-2008
p.p’-滴滴伊 | 1ml/支
o.p’-滴滴涕 | 1ml/支
p.p’-滴滴滴 | 1ml/支
p.p’-滴滴涕 | 1ml/支
水中氰成分分析溶液标准物质 | GBW(E)080115, 40mL/瓶 | GBW(E)080115, 40mL/瓶
氯化钾电导率溶液 | GBW（E）130107,100mL/瓶 | GBW（E）130107,100mL/瓶
生物成分分析标准物质（大米） | GBW10044,35g/瓶 | GBW10044,35g/瓶
生物成分分析标准物质（芹菜） | GBW10048,35g/瓶 | GBW10048,35g/瓶
生物成分分析标准物质（大虾） | GBW10050，12g/瓶 | GBW10050，12g/瓶
生物成分分析标准物质（猪肝） | GBW10051,35g/瓶 | GBW10051,35g/瓶
砷溶液参考样 | GSBZ50004-88，批号：200435 | GSBZ50004-88，批号：200435
亚硝酸氮 | GSB07-1272-200，100mg/L | GSB07-1272-200，100mg/L
砷溶液参考样 | GSBZ50004-88，批号：200437 | GSBZ50004-88，批号：200437
气相色谱进样瓶瓶垫 | 8.7mm 100/pk | 8.7mm 100/pk
阴离子抑制器 | ARS-300-4mm；P/N064554 | ARS-300-4mm；P/N064554
亚氯酸根离子标液 | 分析纯 125ml | 分析纯 125ml
氯酸根离子标液 | 分析纯 125ml | 分析纯 125ml
离子色谱淋洗液罐（KOH） | 74532 | 74532
阴离子捕获柱（CRTC） | 60477 | 60477
离子色谱阴离子分析柱AS19 | 4*250mm/062885 | 4*250mm/062885
离子色谱阴离子分析柱AS16 | 4mm/55376 | 4mm/55376
离子色谱阴离子保护住AG19 | 4*50mm/062887 | 4*50mm/062887
离子色谱阴离子AG16 | 4mm/55377 | 4mm/55377
离子色谱自动进样器进样瓶（AS-AP） | 10ml，100个/盒 | 10ml，100个/盒
医用口罩N95 | FS9501 | N95
医用口罩N99 | FS9901 | N99
医用乳胶手套 | 无粉 | 大、中、小号