1、试剂采购清单 共29包

| 序号 | 产品类别 | 生产商 | 规格型号 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学试剂 | Murex Biotech S.A.(PTY) Ltd. | 480人份/盒 | 丙肝病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）（Murex） |
| 2 | 化学试剂 | SYSMEX CORPORATION | 20L/桶 | PK-30L稀释液CELLPACK（Sysmex） |
|  |  |  | 20L/桶 | SE-90L鞘液CELLSHEATH（Sysmex） |
|  |  |  | 5L/盒 | FFD-200A白细胞分类溶血剂4DL（Sysmex） |
|  |  |  | 5L/桶 | SLS-220A血红蛋白检测试剂（Sysmex） |
|  |  |  | 5L/盒 | FBA-200A嗜碱性粒细胞溶血素FBA（Sysmex） |
|  |  |  | 42ml*3/盒 | FFS-800A嗜酸细胞染色液4DS（Sysmex） |
|  |  |  | 10L/盒 | SIM-200A幼稚细胞溶血剂（Sysmex） |
|  |  |  | 1000ml*1袋+12ml*1袋 | RED-700A网织红细胞染液试剂盒（Sysmex） |
|  |  |  | 1000ml*1瓶+12ml*1瓶 | SNR-700A有核红细胞染液试剂盒（Sysmex） |
|  |  |  | 50ml/盒 | CL-50清洗剂（Sysmex） |
|  |  |  | 盒 | 校准品（Sysmex） |
|  |  |  | 盒 | 质控品（Sysmex） |
| 3 | 化学试剂 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | 100人份/盒 | 乙肝病毒表面抗原诊断试剂盒（ACON） |
|  |  |  | 100人份/盒 | HCG早早孕检测试剂（ACON） |
|  |  |  | 40人份/盒 | 吗啡检测试纸条（ACON） |
|  |  |  | 40人份/盒 | 安非他命检查试剂盒（ACON） |
|  |  |  | 40人份/盒 | 甲基安非他命检测试剂盒（ACON）冰毒 |
|  |  |  | 40人份/盒 | 摇头丸检测试剂盒（ACON） |
|  |  |  | 40人份/盒 | 氯胺酮检测试剂盒（ACON）K粉 |
|  |  |  | 40人份/盒 | 四氢大麻酚酸检测试剂（ACON）大麻 |
| 4 | 化学试剂 | 北京万泰生物药业有限公司 | 96人份/盒 | 梅毒螺旋体抗体酶联免疫诊断试剂盒(双抗原夹心法)（万泰） |
|  |  |  | 96人份/盒 | 戊型肝炎病毒IgM抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）（万泰） |
| 5 | 化学试剂 | 德国Bio-Rad Laboratories，Inc | 盒 | 免疫分析质控液（Bio-Rad） |
| 6 | 化学试剂 | 德国DiaSys Diagnostic Systems GmbH | 96ml/盒 | 类风湿因子测定试剂盒（DiaSys） |
| 7 | 化学试剂 | 法国VEDA LAB | 20人份/盒（72盒/箱） | TB-CHECK-1结核杆菌检测试剂盒（VEDA LAB） |
| 8 | 化学试剂 | 芬兰百得股份公司 | 96人份/盒 | 胃蛋白酶原I检测试剂盒（BIOHIT OYJ） |
|  |  |  | 96人份/盒 | 胃蛋白酶原II检测试剂盒（BIOHIT OYJ） |
| 9 | 化学试剂 | 韩国Standard Diagnostics Incorporation | 30人份/包 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）BIOLINE HIV-1/2 3.0（SD） |
| 10 | 化学试剂 | 荷兰bioMerieux bv | 576人份/盒 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（第三代）（梅里埃） |
|  |  |  | 576人份/盒 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（第四代）（梅里埃） |
| 11 | 化学试剂 | 罗氏诊断有限公司 | 400人份/盒 | 干化学尿液分析试纸条URISYS 2400 Cassette（罗氏） |
| 12 | 化学试剂 | 美国A Johnson & Johnson Company | 480人份/盒 | 丙肝病毒抗体诊断试剂盒：HCV（酶联免疫法）（强生） |
| 13 | 化学试剂 | 美国Becton,Dickinson and Company | 100支/盒 | BD960分枝杆菌培养管（BD） |
|  |  |  | 100人份/盒 | BD960分枝杆菌培养添加剂试剂盒（BD） |
|  |  |  | 盒 | BD960联合药敏试剂盒SIRE（BD） |
|  |  |  | 100人份/盒 | BD960分枝杆菌PZA培养管（BD） |
|  |  |  | 盒 | BD960分枝杆菌用吡嗪酰胺药敏试剂盒PZA（BD） |
|  |  |  | 个 | 五孔药敏架（BD） |
|  |  |  | 个 | 八孔药敏架（BD） |
|  |  |  | 盒 | UF II CALIBRATOR标准品UTA-100A（BD） |
| 14 | 化学试剂 | 美国Binax | 22人份/盒 | BinaxNow Influenza A+B快速检测试剂盒（Binax） |
| 15 | 化学试剂 | 美国Gen-Probe Incorporated | 20人份/盒 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂（Gen-Probe） |
|  |  |  | 100人份/盒 | REAGENT扩增试剂 |
|  |  |  | 1200人份/盒 | DETECTION REAGENT检测试剂 |
|  |  |  | 50人份/盒 | TU CO AM结核分枝杆菌复合体扩增法检测试剂（Gen-Probe） |
|  |  |  | 500ml/瓶 | AIM V培养基 |
|  |  |  | 50根/包 | 淋巴细胞分离管 |
|  |  |  | 500ml/瓶 | RPMI 1640培养基 |
|  |  |  | 200ml/瓶 | Ricoll淋巴细胞分离液 |
|  |  |  | 100ml/瓶 | 台盼蓝染液 |
| 16 | 化学试剂 | 美国Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 1440人份/盒 | GLU葡萄糖试剂盒（Siemens） |
|  |  |  | 480人份/盒 | BUN尿素氮测定试剂盒（Siemens） |
|  |  |  | 480人份/盒 | TGL甘油三酯测定试剂盒（Siemens） |
|  |  |  | 480人份/盒 | TBIL总胆红素试剂盒（Siemens） |
|  |  |  | 480人份/盒 | CHOL胆固醇试剂盒（Siemens） |
|  |  |  | 240人份/盒 | AHDL高密度脂蛋白测定试剂盒（Siemens） |
|  |  |  | 360人份/盒 | AST门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（Siemens） |
|  |  |  | 240人份/盒 | ALT丙氨酸氨基转移酶试剂盒（Siemens） |
|  |  |  | 120人份/盒 | ALDL低密度脂蛋白测定试剂盒（Siemens） |
|  |  |  | 6卷/箱 | 比色杯（Siemens） |
|  |  |  | 480人份/盒 | CREA肌酐试剂盒CREATININE（Siemens） |
|  |  |  | 288人份/盒 | r-谷氨酸酰转移酶试剂盒GGT（Siemens） |
|  |  |  | 360人份/盒 | ALP碱性磷酸酶试剂盒ALKALINE PHOSPHATASE（Siemens） |
|  |  |  | 240人份/盒 | AMY淀粉酶试剂盒AMYLASE（Siemens） |
|  |  |  | 120人份/盒 | C反应蛋白测定试剂盒RCRP（Siemens） |
|  |  |  | 480人份/盒 | UA尿酸试剂盒（Siemens） |
|  |  |  | 2ml*6/盒 | Enzyme Verifier酶定标液（Siemens） |
|  |  |  | 瓶 | 内部质控品-1（Siemens） |
|  |  |  | 瓶 | 内部质控品-2（Siemens） |
|  |  |  | 2ml*6/盒 | 多项化学定标液I（Siemens） |
|  |  |  | 1.2ml*6/盒 | 多项化学定标液II（Siemens） |
|  |  |  | 1ml*6/盒 | 胆固醇定标液（Siemens） |
|  |  |  | 1ml*6/盒 | 总胆红素/直接胆红素定标液（Siemens） |
|  |  |  | 1ml*6/盒 | 高密度脂蛋白定标液（Siemens） |
|  |  |  | 卷 | 打印纸（Siemens） |
| 17 | 化学试剂 | 美国贝克曼库尔特有限公司 | 600人份/盒 | GLU葡萄糖检测试剂盒（beckman） |
|  |  |  | 600人份/盒 | BUN尿素氮检测试剂盒（beckman） |
|  |  |  | 600人份/盒 | TG甘油三酯检测试剂盒（beckman） |
|  |  |  | 800人份/盒 | TBIL总胆红素检测试剂盒（beckman） |
|  |  |  | 600人份/盒 | CHOL胆固醇试剂盒（beckman） |
|  |  |  | 400人份/盒 | HDL高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（beckman） |
|  |  |  | 800人份/盒 | AST天冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（beckman） |
|  |  |  | 800人份/盒 | ALT丙氨酸氨基转移酶试剂盒（beckman） |
|  |  |  | 600人份/盒 | CREA肌酐试剂盒（beckman） |
|  |  |  | 200人份/盒 | LDL低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（beckman） |
|  |  |  | 600人份/盒 | URIC尿酸试剂盒（beckman） |
|  |  |  | 2*2L | wash conii清洗液CX4（beckman） |
|  |  |  | 6*2.5ml | Clenz Solution清洗液（beckman） |
|  |  |  | 600人份/盒 | 比色杯清洗液（beckman） |
|  |  |  | 1L | DXC600消泡剂（beckman） |
|  |  |  | 2*3*20ml/盒 | 多项质控液（beckman） |
|  |  |  | 10ml/盒 | 系统胆红素校准品（beckman） |
|  |  |  | 3*2ml | 系统脂类校准品（beckman） |
|  |  |  | 6*20ml | 系统多项校准品（beckman） |
|  |  |  | 4*2ml | 系统APO校准品（beckman） |
|  |  |  | 6*25ml | AQUA校准品1（beckman） |
|  |  |  | 6*25ml | AQUA校准品2（beckman） |
|  |  |  | 6*25ml | AQUA校准品3（beckman） |
|  |  |  | 5220人份/盒 | GLUCm葡萄糖检测试剂盒（beckman） |
|  |  |  | 5220人份/盒 | BUNm尿素氮检测试剂盒（beckman） |
|  |  |  | 7000人份/盒 | CREm肌酸酐试剂盒（beckman） |
|  |  |  | 2*300人份/盒 | ALB白蛋白试剂盒（beckman） |
|  |  |  | 2*300人份/盒 | ATP总蛋白试剂盒（beckman） |
|  |  |  | 1*20L/箱 | LH系列稀释液（beckman） |
|  |  |  | 1L/箱 | LYSE S III 溶血剂（beckman） |
|  |  |  | 5L/箱 | CLENZ 清洗液（beckman） |
|  |  |  | 1*500ml,1*1900ml/箱 | LH700系列分类试剂包（beckman） |
| 18 | 化学试剂 | 密理博（上海）贸易有限公司 | 个 | PROGTLOS1预纯化柱（密理博） |
|  |  |  | 个 | CDRC050HG RO膜（密理博） |
|  |  |  | 个 | TANKVNT02水箱空气过滤器（密理博） |
|  |  |  | 个 | 漏水检测器（密理博） |
|  |  |  | 个 | 反渗透膜清洗药片（密理博） |
|  |  |  | 个 | 反渗透膜预处理组件（密理博） |
|  |  |  | 个 | 反渗透膜清洗口（RIOS 100系统）（密理博） |
| 19 | 化学试剂 | 日本Abbott Japan Co., Ltd. | 100人份/包 | 人类免疫缺陷病毒(HIV1/2)抗体诊断试剂盒（胶体硒法）（Abbott） |
| 20 | 化学试剂 | 日本Fujirebio Inc. | 100人份/盒 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂（凝集法）：TPPA（Fujirebio） |
| 21 | 化学试剂 | 日本积水医疗株式会社 | 50ml*6/盒 | 糖化血红蛋白检测试剂盒R1（积水） |
|  |  |  | 50ml*6/盒 | 糖化血红蛋白检测试剂盒R2（积水） |
|  |  |  | 50ml*6/盒 | 糖化血红蛋白前处理液（积水） |
|  |  |  | 2ml/瓶 | 糖化血红蛋白调查品（积水） |
| 22 | 化学试剂 | 上海荣盛生物技术有限公司 | 120人份/盒 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂：TRUST（荣盛） |
| 23 | 化学试剂 | 上海实业科华生物技术有限公司 | 96人份/盒 | 乙肝病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）：HBsAg（科华） |
|  |  |  | 96人份/盒 | 乙肝病毒表面抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）：HBsAb（科华） |
|  |  |  | 96人份/盒 | 乙肝病毒e抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）：HBeAg（科华） |
|  |  |  | 96人份/盒 | 乙肝病毒e抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）：HBeAb（科华） |
|  |  |  | 96人份/盒 | 乙肝病毒核心抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）：HBcAb（科华） |
|  |  |  | 96人份/盒 | 丙肝病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）（科华） |
|  |  |  | 96人份/盒 | 戊型肝炎病毒IgM抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）（科华） |
| 24 | 化学试剂 | 上海血液生物医药有限责任公司 | 10ml/盒 | 抗A抗B血型定型试剂（上海血液） |
| 25 | 化学试剂 | 上海英旻泰生物技术有限公司 | 48人份/盒 | 人类免疫缺陷病毒（HIV 1+2型）抗体检测试剂盒（英旻泰） |
| 26 | 化学试剂 | 西班牙Diagnostic Grifols, S.A. | 96人份/盒 | ABO-Rh血型确认卡（Diagnostic Grifols） |
|  |  |  | 125ml/瓶，12瓶/盒 | 洗液A：Diana溶液A（Diagnostic Grifols） |
|  |  |  | 125ml/瓶，12瓶/盒 | 洗液B：Diana溶液B（Diagnostic Grifols） |
|  |  |  | 1000个/盒 | 300ul CONDUCTIVE TIPS 小号（Diagnostic Grifols） |
|  |  |  | 1000个/盒 | 1100ul CONDUCTIVE TIPS 大号（Diagnostic Grifols） |
| 27 | 化学试剂 | 新加坡MP Biomedicals Asia Pacific Pte. Ltd. | 36人份/盒 | HIV确认：人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体检测试剂盒（免疫印迹）（MP） |
| 28 | 化学试剂 | 雅培制药有限公司 | 1500人份/盒，10*55ml | GLU葡萄糖测定试剂盒（Abbott） |
|  |  |  | 1500人份/盒，10*66ml*2/5*35ml*2 | BUN尿素氮测定试剂盒（Abbott） |
|  |  |  | 3032人份/盒，10*84ml | TRIG甘油三酯测定试剂盒（Abbott） |
|  |  |  | 2750人份/盒，110*53ml/210*17ml | TBIL总胆红素试剂盒（Abbott） |
|  |  |  | 3032人份/盒，10*84ml | CHOL胆固醇试剂盒（Abbott） |
|  |  |  | 1440人份/盒，4*84ml/4*32ml | HDL高密度脂蛋白试剂盒（abbott） |
|  |  |  | 3621人份/盒，10*70ml/10*21ml | AST天门冬氨酸氨基转移酶试测定剂盒（Abbott） |
|  |  |  | 3621人份/盒，10*70ml/10*21ml | ALT丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（Abbott） |
|  |  |  | 400人份/盒 | γ-谷氨酰转移酶试剂盒（abbott） |
|  |  |  | 1300人份/盒，10*84ml | URIC尿酸测定试剂盒（Abbott） |
|  |  |  | 1875人份/盒，10*84ml、10*25ml | CREA肌酐测定试剂盒（Abbott） |
|  |  |  | 2*500ml/盒 | Water bath additive水路添加剂（Abbott） |
|  |  |  | 2*500ml/盒 | Acid Wash酸性清洗液（Abbott） |
|  |  |  | 2*500ml/盒 | Alkaline Wash碱性清洗液（Abbott） |
|  |  |  | 2*500ml/盒 | Detergent A（Abbott） |
|  |  |  | 4*250ml/盒 | Detergent B（Abbott） |
|  |  |  | 12*5ml/盒 | Lyphocheck定值临床化学控制品（Abbott） |
|  |  |  | 6*5ml/盒 | Multi Cal level and 2（Abbott） |
|  |  |  | 6*5ml/盒 | Bilirubin Cal level 1&2 for DCL（Abbott） |
|  |  |  | 6*1ml/盒 | HDL-C Cal（Abbott） |
|  |  |  | 2000个/盒 | Reaction Vessels反应杯（Abbott） |
|  |  |  | 盒 | Septum橡皮塞（Abbott） |
|  |  |  | 675人份/盒 | C反应蛋白测定试剂盒（Abbott） |
|  |  |  | 100*4人份/盒 | 乙型肝炎病毒表面抗原定量检测试剂盒HBsAg Reagent（abbott） |
|  |  |  | 100*4人份/盒 | 乙型肝炎病毒表面抗体定量检测试剂盒AUSAB Reagent,anti-HBs Reagent（abbott） |
|  |  |  | 100*4人份/盒 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒HBeAg Reagent（abbott） |
|  |  |  | 100*4人份/盒 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒HBeAb Reagent,anti-HBe Reagent（abbott） |
|  |  |  | 100*4人份/盒 | 乙型肝炎病毒核心抗体诊断试剂盒Core Reagent,anti-HBc Reagent（abbott） |
|  |  |  | 2*4ml/盒 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品HBsAg Cal（abbott） |
|  |  |  | 盒 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品HBsAg Control（abbott） |
|  |  |  | 2*4ml/盒 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品AUSAB Cal,anti-HBs cal（abbott） |
|  |  |  | 盒 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品AUSAB Control,anti-HBs control（abbott） |
|  |  |  | 2*4ml/盒 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品HBeAg Cal（abbott） |
|  |  |  | 盒 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品HBeAg Control（abbott） |
|  |  |  | 2*4ml/盒 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品HBeAb Cal,anti-Hbe cal（abbott） |
|  |  |  | 盒 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品HBeAb Control,anti-HBe control（abbott） |
|  |  |  | 2*4ml/盒 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品Core Cal,anti-HBc cal（abbott） |
|  |  |  | 盒 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品Core Control,anti-HBc control （abbott） |
|  |  |  | 400人份/盒 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒HCV Reagent（abbott） |
|  |  |  | 盒 | 丙型肝炎病毒抗体校准品（abbott） |
|  |  |  | 盒 | 丙型肝炎病毒抗体质控品（abbott） |
|  |  |  | 500人份/盒 | Syphillis Reagent梅毒螺旋抗体检测试剂盒（abbott） |
|  |  |  | 4*25ml/盒 | ARCHITECT Probe Conditioning Solution（abbott） |
|  |  |  | 4*975ml/盒（10L） | Concentrate Wash Buffer浓缩清洗液（abbott） |
|  |  |  | 4*975ml/盒 | Pre Trigger预激发液（abbott） |
|  |  |  | 4*975ml/盒 | Trigger激发液（abbott） |
|  |  |  | 4*25ml/盒 | Probe Conditioning Solution探针清洗液（abbott） |
|  |  |  | 500*4人份/盒（100、400） | 甲胎蛋白检测试剂盒AFP（abbott） |
|  |  |  | 2*4ml/盒 | 甲胎蛋白AFP校准品（abbott） |
|  |  |  |  | 甲胎蛋白AFP质控品（abbott） |
|  |  |  | 500*4人份/盒（100、400） | 癌胚抗原定量检测试剂盒CEA（abbott） |
|  |  |  | 2*4ml/盒 | 癌胚抗原CEA校准品（abbott） |
|  |  |  |  | 癌胚抗原CEA质控品（abbott） |
|  |  |  | 500人份/盒（100、400） | 癌抗原CA125检测试剂盒（abbott） |
|  |  |  | 6*4ml/盒 | 癌抗原CA125校准品（abbott） |
|  |  |  |  | 癌抗原CA125质控品（abbott） |
|  |  |  | 500人份/盒（100、400、500*4） | 癌抗原CA15-3检测试剂盒（abbott） |
|  |  |  | 6*4ml/盒 | 癌抗原CA15-3校准品（abbott） |
|  |  |  |  | 癌抗原CA15-3质控品（abbott） |
|  |  |  | 500人份/盒（100、400、500*4） | 糖类抗原CA19-9定量检测试剂盒（abbott） |
|  |  |  | 6*4ml/盒 | 糖类抗原CA19-9校准品（abbott） |
|  |  |  |  | 糖类抗原CA19-9质控品（abbott） |
|  |  |  | 500*4人份/盒（100、500） | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒T3（abbott） |
|  |  |  | 2*4ml/盒 | 游离三碘甲状腺原氨酸T3校准品（abbott） |
|  |  |  |  | 游离三碘甲状腺原氨酸T3质控品（abbott） |
|  |  |  | 500*4人份/盒（100、500） | 游离甲状腺素测定试剂盒T4（abbott） |
|  |  |  | 2*4ml/盒 | 游离甲状腺素T4校准品（abbott） |
|  |  |  |  | 游离甲状腺素T4质控品（abbott） |
|  |  |  | 500*4人份/盒（100、500） | 促甲状腺激素测定试剂盒TSH（abbott） |
|  |  |  | 2*4ml/盒 | 促甲状腺激素TSH校准品（abbott） |
|  |  |  |  | 促甲状腺激素TSH质控品（abbott） |
|  |  |  | 500人份/盒（100） | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（abbott） |
|  |  |  | 2*4ml/盒 | 胃蛋白酶原I校准品（abbott） |
|  |  |  | 3*8ml/盒 | 胃蛋白酶原I质控品（abbott） |
|  |  |  | 500人份/盒（100） | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（abbott） |
|  |  |  | 2*4ml/盒 | 胃蛋白酶原II校准品（abbott） |
|  |  |  | 3*8ml/盒 | 胃蛋白酶原II质控品（abbott） |
|  |  |  | 100人份/盒 | 鳞状上皮细胞癌抗原定量检测试剂盒SCC（abbott） |
|  |  |  | 6*4ml/盒 | 鳞状上皮细胞癌抗原SCC校准品（abbott） |
|  |  |  | 盒 | 鳞状上皮细胞癌抗原SCC质控品（abbott） |
|  |  |  | 400人份/盒（100、500） | 前列腺特异性抗原定量检测试剂盒TPSA（abbott） |
|  |  |  | 2*4ml/盒 | 前列腺特异抗原TPSA校准品（abbott） |
|  |  |  | 盒 | 前列腺特异抗原TPSA质控品（abbott） |
|  |  |  | 400人份/盒（100） | 游离前列腺特异性抗原检测试剂盒FPSA（abbott） |
|  |  |  | 2*4ml/盒 | 游离前列腺特异抗原FPSA校准品（abbott） |
|  |  |  | 盒 | 游离前列腺特异抗原FPSA质控品（abbott） |
|  |  |  | 400人份/瓶，960ml | CELL-DYN 3200白细胞溶血剂（Abbott） |
|  |  |  | 200人份/箱，20L | CELL-DYN 3200稀释液/鞘液（Abbott） |
|  |  |  | 2000人份/箱，3.8L | CELL-DYN 3200无氰化物溶血剂（Abbott） |
|  |  |  | 2500人份/瓶，50ml*2/盒 | CELL-DYN 3200酶清洁液Enzymatic Cleanse（Abbott） |
|  |  |  | 6个/盒 | CELL DYN3200稀释液过滤器（雅培） |
| 29 | 化学试剂 | 英国Oxford Immunotec Ltd. | 24人份/盒 | 结核感染T细胞检测试剂盒（免疫斑点法）（Oxford） |

2、耗材货物清单：（共5包）

| 序号 | 产品类别 | 医疗器械品牌 | 规格型号 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗器械 | 3M中国 | 360只/箱 | 1860口罩 |
| 2 | 医疗器械 | 碧迪医疗器械（上海）有限公司 | 5ml*1000支/箱 | 一次性使用静脉血样采集容器（血清分离胶，硅化内壁） |
|  |  |  | 2ml*1000支/箱 | 一次性使用静脉血样采集容器（抗凝管） |
|  |  |  | 6ml*1000支/箱 | 一次性使用静脉血样采集容器(肝素鋰) |
|  |  |  | 2.4ml*1000支/箱 | 一次性使用静脉血样采集容器(血沉管) |
|  |  |  | 21G*1000支/箱 | 一次性使用静脉血样采集针 |
| 3 | 医疗器械 | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司 | 14*17（500张/箱） | 柯达DV医用红外激光胶片 |
| 4 | 医疗器械 | 上海瀚达医疗器械有限公司 | 卷 | 针后贴 |
| 5 | 医疗器械 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 盒 | 一次性使用医用橡胶检查手套（非灭菌）/中号 |
|  |  |  | 盒 | 一次性使用医用橡胶检查手套（非灭菌）/小号 |