附件：荧光定量PCR反应体系试剂采购数量和参数要求

| 包组号 | 产品名称 | 采购数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 荧光定量PCR反应体系试剂 | 4000反应 | 1.产品为适用于荧光定量PCR反应；适用于各种病原体核酸检测的荧光定量PCR。用于甲型流感病毒、乙型流感病毒、季节性流感H1、H3亚型病毒，甲型H1N1流感病毒的检测。 2.能同时高效检测DNA和RNA，检出限<10分子。 3.试剂盒提供能够保证GC含量特高或具有稳定二级结构的模板的稳定扩增。 4.逆转录酶、热启动Taq酶混合在一起，简化实验操作同时保障所有酶的长期稳定性。 5.采用化学修饰的热启动Taq酶，保障热启动效果的长期稳定性，采用ArrayScript逆转录酶，对核酸模板结合更紧密，逆转录时间<=10min。 6.试剂盒包含供定量分析时荧光信号标准化的参考染料ROX™。 7.试剂规格为1000反应/盒，试剂发出时有效期至少还有6个月以上。 8.售后服务及其他要求： 8.1报价含下发广东省流感监测点所产生的所有费用； 8.2赠送 2X RT-PCR buffer 二瓶。 |