白银市疾控中心试剂采购清单
	序号
	物 品 名 称
	规格/型号
	数 量
	单价
	金额

	1
	Carry-Blair运送管
	10套装/盒
	15盒
	
	

	2
	SBG磺胺增菌液
	250g/瓶
	1瓶
	
	

	3
	科玛嘉沙门菌显色培养基
	1000ml/瓶
	5瓶
	
	

	4
	沙门氏菌属诊断血清（54种）
	套
	1
	
	

	5
	志贺氏菌属诊断学清
	套
	1
	
	

	6
	志贺痢疾四种多价诊断血清
	2ml/瓶
	2瓶
	
	

	7
	胰蛋白胨大豆肉汤
	250g/瓶
	1瓶
	
	

	8
	肠道致病性大肠埃希氏菌诊断血清
	套
	2
	
	

	9
	肠道侵袭性大肠埃希氏菌诊断血清
	套
	2
	
	

	10
	肠道产毒性大肠埃希氏菌诊断血清
	套
	2
	
	

	11
	O157大肠埃希菌胶体金检测试纸条
	50个/盒
	2盒
	
	

	12
	改良EC肉汤
	250g/瓶
	1瓶
	
	

	13
	改良EC肉汤添加剂
	5支/盒
	1盒
	
	

	14
	科玛嘉O157:H7显色培养基
	1000ml/瓶
	2瓶
	
	

	15
	HB7003大肠杆菌显色培养基
	1000/瓶
	2瓶
	
	

	16
	山梨醇麦康凯琼脂基础添加剂
 

 
	5支/盒
 
	10盒
 

 
	
	

	17
	山梨醇麦康凯琼脂基础
	250g/瓶
	1瓶
	
	

	18
	CIN-1培养基
	250g/瓶
	1瓶
	
	

	19
	CIN-1培养基添加剂
	5支/盒
	10盒
	
	

	20
	FBP溶液
	5支/盒
	10盒
	
	

	21
	O1群霍乱多价诊断血清
	支
	2
	
	

	22
	O139群霍乱多价诊断血清
	支
	2
	
	

	23
	麦康凯琼脂
	250g/瓶
	2瓶
	
	

	24
	霍乱弧菌诊断血清
	套
	1
	
	

	25
	Skirrow培养基
	250g/瓶
	1瓶
	
	

	26
 

 
	Skirrow培养基添加剂SROO69或
SR0117(OXIOD)
	5支/盒
	10盒
	
	

	27
	Karmali培养基）
	1000ml/瓶
	1瓶
	
	

	28
	Karmali培养基添加剂 SR0117(OXIOD)
	5支/盒
 
	10盒
	
	

	29
	改良克氏双糖
	250g/瓶
	1瓶
	
	

	30
	氧化酶试剂
	1支/盒
	10盒
	
	

	31
	克氏双糖铁琼脂
	250g/瓶
	1瓶
	
	

	32
	TCBS
	250g/瓶
	1瓶
	
	

	33
 
	碱性琼脂
	250g/瓶
	1瓶
	
	

	34
	碱性蛋白胨水
	250g/瓶
	1瓶
	
	

	35
	革兰氏染液
	套
	1
	
	

	36
	霍乱弧菌生化鉴定套装（安瓿瓶）
	套
	1
	
	

	37
	磷酸盐缓冲液PSB
	250 g/瓶
	1瓶
	
	

	38
	3%过氧化氢酶（触酶实验用）
	10支/盒
	5盒
	
	

	39
	5%的羊血平板
	直径90MM
	80块
	
	

	40
	Optochin纸片
	50片/盒
	1盒
	
	

	41
	去氧胆酸钠（配制10%溶液）
	 
	50g
	
	

	42
	肉浸液培养基
	250g/瓶
	1瓶
	
	

	43
	兔血浆
	5支/盒
	8盒
	
	

	44
	巧克力平板
	直径90MM
	100块
	
	

	45
	氧化酶纸片
	 
	90片片
	
	

	40
	杆菌肽药片
	 
	50片
	
	

	46
	链球菌分群试剂盒
	22T/盒
	1盒
	
	

	47
	MH平皿
	10块/盒
	4
	
	

	48
	ⅹ因子，ⅴ因子纸片
	50片/盒
	1盒
	
	

	49
	ⅹ+ⅴ因子纸片
	50片/盒
	1盒
	
	

	50
	多粘菌素B
	5支/盒
	10支
	
	

	51
 
	萘啶酮酸
	5支/盒
	10支
	
	

	52
	脑心浸液肉汤粉
	500g/瓶
	1瓶
	
	

	53
	成人血培养瓶(厌氧)
	25瓶/盒
	1盒
	
	

	54
	成人血喷杨瓶(需氧)
	25瓶/盒
	1盒
	
	

	55
	儿童血培养瓶
	25瓶/盒
	1盒
	
	

	56
	痰消化液
OXOID公司的SPUTASAL试剂
	10瓶/盒
	1盒
	
	

	57
	脱脂奶粉
	500g/瓶
	1瓶
	
	

	58
	病毒采样管
	20支/盒
	30盒
	
	

	59
	PCR96孔反应板（AB）
	10块/盒
	10盒
	
	

	60
	流感病毒核酸磁珠法提取试剂盒

	50T
(非预封装)
	10盒
	
	

	61
	流感病毒核酸磁珠法提取试剂盒

	64T
(预封装)
	5盒
	
	

	62
	100格冷冻盒
	个
	50
	
	

	63
	油性记号笔（进口）（防水、防冻 ）
	支
	50
	
	

	64
	VITEK GN鉴定卡
	20卡/盒
	2盒
	
	

	65
	VITEK GP鉴定卡
	20卡/盒
	4盒
	
	

	66
	VITEK NH(苛养菌) 鉴定卡
	20卡/盒
	1盒
	
	

	67
	VITEK AST-GN（革兰氏阴性菌药敏）鉴定卡
	20卡/盒
	1盒
	
	

	68
	VITEK AST-GP（革兰氏阳性菌药敏）鉴定卡
	20卡/盒
	1盒
	
	

	69
	加强型均质袋（400ml）
	100个/包
	20
	
	

	70
	自封袋11号
	50个/包
	30
	
	

	71
	自封袋9号
	50个/包
	30
	
	

	72
	单增显色平板
	20个/包
	4
	
	

	73
	触酶检测试剂盒
	100管/盒
	1
	
	

	74
	阪崎肠杆菌显色培养基（DFI）
	1000ml/瓶
	1瓶
	
	

	75
	塑料吸管
	支
	10000
	
	


