	货物编号
	类别
	货物名称
	单位
	材质
	用途

	1
	头颈胸
	DA医用矫形康复支具(费城围领II型)
	只
	泡沫板材、尼龙搭扣、塑料环等
	颈椎术后固定、骨折、脱臼骨折等

	2
	
	脊柱护具（费城喉开口式围领）
	只
	泡沫板材、尼龙搭扣、塑料环等
	颈椎术后固定、骨折、脱臼骨折等

	3
	
	脊柱护具（迈阿密J围领）
	只
	泡沫板材、尼龙搭扣、塑料环等
	颈椎术后固定、骨折、脱臼骨折等

	4
	
	头颈部外固定器颈托系列（软围领I型）
	只
	棉织物、橡胶、尼龙搭扣等
	颈椎轻度损伤等

	5
	
	头颈部外固定器颈托系列（软围领II型）
	只
	棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	轻度颈椎病变

	6
	
	头颈部外固定器颈托系列（充气颈托）
	只
	棉织物、橡胶、尼龙搭扣等
	轻度颈椎病变

	7
	
	头颈部外固定器颈托系列（曲边围领II型）
	只
	棉织物、橡胶、尼龙搭扣等
	颈椎轻度损伤等

	8
	
	HC-G系列矫形器头颈胸部矫形器系列（豪华哈罗士架）
	套
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	颈椎损伤、术后固定治疗

	9
	
	HC-G系列矫形器脊柱矫形器系列（斜颈矫形器）
	付
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	斜颈的辅助治疗

	10
	
	C型系列颈椎矫形器（头颈胸矫形器）
	付
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	骨伤脱位、颈椎肿瘤的辅助治疗等

	11
	
	头颈部外固定器（头颈胸支架Ⅰ型）
	付
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	颈椎损伤、术后固定治疗（量身定做）

	12
	
	头颈部外固定器（头颈胸支架II型）
	付
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	颈椎损伤、术后固定治疗（量身定做）

	13
	
	头颈部外固定器（儿童斜颈矫形器）
	付
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	斜颈的辅助治疗

	14
	
	头颈部外固定器（成人斜颈矫形器）
	付
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	斜颈的辅助治疗

	15
	胸腰椎
	胸腰部外固定器脊柱外固定支具（侧弯矫形器Ⅰ型）
	具
	热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	脊柱侧弯、畸形治疗（量身定做）

	16
	
	胸腰部外固定器脊柱外固定支具（侧弯矫形器II型）
	具
	热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	脊柱侧弯、畸形治疗（量身定做）

	17
	
	胸腰部外固定器脊柱外固定支具（密尔沃其矫形器）
	具
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	脊柱侧弯、畸形治疗（量身定做）

	18
	
	胸腰部外固定器脊柱外固定支具（里昂矫形器）
	具
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	脊柱侧弯、畸形治疗（量身定做）

	19
	
	胸腰部外固定器脊柱外固定支具（腰骶固定背架I型）
	付
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	脊柱术前、术后固定、骨折治疗（量身定做）

	20
	
	胸腰部外固定器脊柱外固定支具（腰骶固定背架II型）
	付
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	脊柱术前、术后固定、骨折治疗（量身定做）

	21
	
	胸腰部外固定器脊柱外固定支具（底温板定制脊柱固定矫形器）
	付
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	脊柱术前、术后固定、骨折治疗（量身定做）

	22
	
	胸腰部外固定器脊柱外固定支具(胸腰骶固定背架I型)
	付
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	脊柱术前、术后固定、骨折治疗（量身定做）

	23
	
	胸腰部外固定器脊柱外固定支具(头颈胸腰骶固定背架)
	付
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	脊柱术前、术后固定、骨折治疗（量身定做）

	24
	
	胸腰部外固定器脊柱外固定支具(胸腰骶固定背架II型)
	付
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	脊柱术前、术后固定、骨折治疗（量身定做）

	25
	
	BAO-G骨科外固定器系列脊柱矫形器脊柱过伸支具（三点式过伸支架）
	具
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	脊柱术前、术后固定、骨折治疗

	26
	
	躯干支具脊柱过伸支具（三点式过伸支架）
	具
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腰椎压缩性骨折、骨质疏松、腰椎间盘突出

	27
	
	HC-G系列矫形器脊柱过伸支具（三点式过伸支架II型）
	具
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腰椎压缩性骨折、骨质疏松、腰椎间盘突出

	28
	
	HC-G系列矫形器脊柱过伸支具（气囊脊柱固定支具Ⅰ型）
	付
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腰椎压缩性骨折、骨质疏松、腰椎间盘突出

	29
	
	BAO-G骨科外固定脊柱矫形器系列前后托（高抗气囊脊柱固定支具4）
	付
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腰椎压缩性骨折、骨质疏松、腰椎间盘突出

	30
	
	BAO-G骨科外固定脊柱矫形器系列前后托(脊柱固定支具)
	付
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腰椎压缩性骨折、骨质疏松、腰椎间盘突出

	31
	
	BAO-G骨科外固定脊柱矫形器系列前后托(高位抗旋脊柱支具)
	付
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腰椎压缩性骨折、骨质疏松、腰椎间盘突出

	32
	
	T型系列腰胸骶椎矫形器（骑士泰勒背架II型）
	付
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腰椎压缩性骨折、骨质疏松、腰椎间盘突出

	33
	
	T型系列腰胸骶椎矫形器（泰勒背架II型）
	付
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腰椎压缩性骨折、骨质疏松、腰椎间盘突出

	34
	
	T型系列腰胸骶椎矫形器（可调式夹克式背架）
	付
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腰椎压缩性骨折、骨质疏松、腰椎间盘突出

	35
	
	T型系列腰胸骶椎矫形器（加强型背带）
	付
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腰椎及软组织损伤的术后固定

	36
	
	BAO-G骨科外固定器系列（加强骨盆带）
	条
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	骨盆损伤及孕妇产后的术后固定

	37
	
	躯干支具腰骶椎部（医用钢支撑围腰）
	条
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腰部软组织损伤、腰椎间盘突出、压缩性骨折

	38
	
	躯干支具腰骶椎部（超高型软质围腰）
	条
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腰部软组织损伤、腰椎间盘突出、压缩性骨折

	39
	
	躯干支具腰骶椎部（加强型围腰Ⅲ型）
	条
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腰部软组织损伤、腰椎间盘突出、压缩性骨折

	40
	
	躯干支具腰骶椎部（骨盆带）
	条
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	骨盆损伤及孕妇产后的术后固定

	41
	
	胸腰部外固定器脊柱外固定支具(普通腰围Ⅰ型)
	条
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腰部软组织损伤、腰椎间盘突出、压缩性骨折

	42
	
	胸腰部外固定器脊柱外固定支具(便携式加强型围腰)
	条
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腰部软组织损伤、腰椎间盘突出、压缩性骨折

	43
	
	胸腰部外固定器脊柱外固定支具(普通腰围II型)
	条
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腰部软组织损伤、腰椎间盘突出、压缩性骨折

	44
	
	胸腰部外固定器脊柱外固定支具(高帮腰围)
	条
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腰部软组织损伤、腰椎间盘突出、压缩性骨折

	45
	上肢
	S型系列肩外展矫形器（可调肘关节支具）
	个
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	肘关节骨折损伤固定

	46
	
	S型系列肩外展矫形器(肩外展支架矫形器II型)
	个
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	肩部肌腱损伤、肩部术后固定

	47
	
	上肢外固定器（肩外展支架矫形器不可调）
	个
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	肩部肌腱损伤、肩部术后固定

	48
	
	BAO-G骨科外固定器系列上肢矫形器（简捷型贴胸吊带）
	条
	棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	肩关节脱位及肩胛骨骨折术后固定

	49
	
	BAO-G骨科外固定器系列上肢矫形器(肩外展枕支架)
	个
	棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	肩部肌腱损伤、肩部术后固定

	50
	
	BAO-G骨科外固定器系列上肢矫形器（轻便型肩外展枕支架）
	个
	棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	肩部肌腱损伤、肩部术后固定

	51
	
	上肢外固定器（肩关节固定）
	只
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等


	52
	
	上肢外固定器（肩关节固定肱骨固定支具）
	只
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等

	53
	
	上肢外固定器（肩关节固定肩肘腕固定支具）
	只
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等

	54
	
	HC-G系列矫形器上肢矫形器系列（护肩Ⅰ型）
	条
	棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	锁骨骨折及肩关节脱位的术后固定

	55
	
	上肢外固定器（肩关节固定DW-01）
	个
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等

	56
	
	上肢外固定器（低温板肩关节固定/儿童）
	个
	棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	锁骨骨折及肩关节脱位的术后固定

	57
	
	上肢矫形器系列（X型锁骨带I型）
	条
	棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	锁骨骨折及肩关节脱位的术后固定

	58
	
	上肢矫形器系列（X型锁骨带Ⅱ型）
	条
	棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	锁骨骨折及肩关节脱位的术后固定

	59
	
	BAO-G骨科外固定器系列上肢矫形器（X型锁骨带Ⅲ型）
	条
	棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	锁骨骨折及肩关节脱位的术后固定

	60
	
	护肘
	个
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等

	61
	
	网球肘带
	个
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等

	62
	
	肘关节固定I型
	个
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等

	63
	
	上肢外固定器（肘关节固定I型DW-02）
	个
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	肘关节骨折、肌肉、肌腱及神经损伤固定（量身定做）

	64
	
	上肢外固定器（肘关节固定Ⅱ型DW-03）
	个
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	肘关节骨折、肌肉、肌腱及神经损伤固定（量身定做）

	65
	
	上肢外固定器（肘关节固定型ⅢDW-21）
	个
	热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	肘关节骨折、肌肉、肌腱及神经损伤固定（量身定做）

	66
	
	上肢外固定器（茵诺威x角度可调式肘关节护具）
	个
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	肘关节骨折、肌肉、肌腱及神经损伤固定

	67
	
	上肢外固定器腕固定支具系列（护腕I型）
	个
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腕关节损伤的治疗及术后固定

	68
	
	上肢外固定器腕固定支具系列（DW动态手功能支具）
	个
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腕关节损伤的治疗及术后固定

	69
	
	上肢外固定器腕固定支具系列（DW动态腕手功能支具）
	个
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腕关节损伤的治疗及术后固定

	70
	
	上肢外固定器(拇指腕固定I型DW-07)
	个
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	掌碗关节的骨折、肌腱损伤(量身定做)

	71
	
	上肢外固定器(拇指腕固定Ⅱ型DW-08)
	个
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	掌碗关节的骨折、肌腱损伤(量身定做)

	72
	
	上肢外固定器(拇指腕固定Ⅲ型DW-19)
	个
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	手舟骨骨折、肌腱损伤及术后固定（量身定做）

	73
	
	上肢外固定器(掌托I型DW-09)
	个
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	手腕、手部创伤、桡骨、尺骨骨折治疗

	74
	
	上肢外固定器(软护腕)
	个
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	手腕、手部创伤、桡骨、尺骨骨折治疗

	75
	
	上肢外固定器(前臂掌托矫形器DW-22)
	个
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腕关节损伤的治疗及术后固定（量身定做）

	76
	
	上肢外固定器(腕手功能训练器)
	个
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腕关节损伤的治疗及术后固定（量身定做）

	77
	
	上肢外固定器(腕关节固定I型DW-04)
	个
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腕关节损伤的治疗及术后固定（量身定做）

	78
	
	上肢外固定器(腕关节固定Ⅱ型DW-05)
	个
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腕关节损伤的治疗及术后固定（量身定做）

	79
	
	上肢外固定器(腕关节固定Ⅲ型DW-06)
	个
	热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腕关节损伤的治疗及术后固定（量身定做）

	80
	
	上肢外固定器腕固定支具系列（腕关节固定I型）
	个
	热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	腕关节损伤的治疗及术后固定（量身定做）

	81
	
	BAO-G骨科外固定器系列上肢矫形器手指矫形器EFGHIJ
	个
	金属、棉织物等
	手指骨折、韧带损伤的固定

	82
	
	BAO-G骨科外固定器系列上肢矫形器拇指腕固定矫形器
	个
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	手腕、手部创伤、桡骨、尺骨骨折治疗

	83
	
	上肢外固定器(艾克孚腕关节固定支具)
	个
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	手腕、手部创伤、桡骨、尺骨骨折治疗

	84
	
	指间关节固定(手指单指Ⅱ型DW-12)
	个
	金属、棉织物等
	桡骨神经损伤导致肌功能瘫痪

	85
	
	W型系列腕关节支架（单指屈曲训练支架）
	个
	金属、棉织物等
	桡骨神经损伤导致肌功能瘫痪

	86
	
	W型系列腕关节支架（单指伸展矫形器）
	个
	金属、棉织物等
	桡骨神经损伤导致肌功能瘫痪

	87
	
	W型系列腕关节支架（手指伸展训练支架）
	个
	金属、棉织物等
	桡骨神经损伤导致肌功能瘫痪

	88
	
	W型系列腕关节支架（掌指伸展训练支架）
	个
	金属、棉织物等
	桡骨神经损伤导致肌功能瘫痪

	89
	
	W型系列腕关节支架（掌指屈曲训练支架）
	个
	金属、棉织物等
	桡骨神经损伤导致肌功能瘫痪

	90
	
	W型系列腕关节支架（分指器）
	个
	金属、棉织物等
	桡骨神经损伤导致肌功能瘫痪

	91
	下肢
	可调蛙式
	套
	皮革、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	婴幼儿髋关节发育不良

	92
	
	成人髋外展支架I型
	套
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	髋关节术前、术后或髋关节置换术固定

	93
	
	P型系列髋外展矫形器（成人髋外展支架II型）
	套
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	髋关节术前、术后或髋关节置换术固定

	94
	
	P型系列髋外展矫形器（成人髋固定支具DW-22）
	具
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	髋关节术前、术后或髋关节置换术固定

	95
	
	P型系列髋外展矫形器（儿童髋外展固定支架）
	套
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	先天性髋臼发育不良、先天性髋脱位术后固定

	96
	
	P型系列髋外展矫形器（儿童髋固定支具DW-21）
	具
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	先天性髋臼发育不良、先天性髋脱位术后固定

	97
	
	P型系列髋外展矫形器（儿童滑杆式髋支架）
	套
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	先天性髋臼发育不良、先天性髋脱位术后固定

	98
	
	下肢外固定器膝固定支具（膝踝足长腿支具I型）
	具
	热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	膝关节及软组织损伤的保守治疗、术后固定（量身定做）

	99
	
	下肢外固定器膝固定支具(膝踝足长腿支具II型)
	具
	热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	膝关节及软组织损伤的保守治疗、术后固定（量身定做）

	100
	
	下肢外固定器足部支具（免负荷支具I型）
	具
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	关节损伤免荷、中到重度骨性关节炎（量身定做）

	101
	
	下肢外固定器足部支具(免负荷支具II型)
	具
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	关节损伤免荷、中到重度骨性关节炎（量身定做）

	102
	
	下肢外固定器足部支具(儿童小腿免荷支具)
	具
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	股骨头无菌坏死、骨折后固定（量身定做）

	103
	
	下肢外固定器足部支具(儿童免荷支具）
	具
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	股骨头无菌坏死、骨折后固定（量身定做）

	104
	
	下肢外固定器膝固定支具（普通护膝）
	只
	棉织物等
	膝关节及软组织损伤、肿痛、功能障碍保护

	105
	
	下肢护具（缓冲式护膝）
	只
	棉织物等
	膝关节及软组织损伤、肿痛、功能障碍保护

	106
	
	下肢外固定器膝固定支具（膝关节矫形器）
	只
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	膝关节侧副韧带损伤、断裂术后运动保护

	107
	
	下肢外固定器膝固定支具（髌骨支撑带Ⅰ型）
	个
	棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	髌骨损伤固定

	108
	
	K型系列膝矫形器(膝关节固定矫形器)
	个
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	严重韧带损伤、术后护理

	109
	
	K型系列膝矫形器(膝关节矫形器长腿）
	个
	热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	严重韧带损伤、术后护理

	110
	
	K型系列膝矫形器(膝踝足固定矫形器)
	个
	热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	胫腓骨骨折及膝关节损伤的保守治疗、术后固定

	111
	
	K型系列膝矫形器(膝上固定矫形器5241)
	个
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	严重韧带损伤、术后护理

	112
	
	下肢外固定器膝固定支具(膝下固定矫形器)
	个
	热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	严重韧带损伤、术后护理

	113
	
	下肢外固定器膝固定支具（膝上固定矫形器）
	个
	热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	胫腓骨骨折及膝关节损伤的保守治疗、术后固定

	114
	
	下肢外固定器（222200膝关节固定支具）
	具
	热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	术后固定、较稳定疾病的保守治疗

	115
	
	下肢外固定器(膝关节固定I型DW-13)
	具
	热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	术后固定、较稳定疾病的保守治疗

	116
	
	下肢护具(膝关节固定支具)
	具
	热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	术后固定、较稳定疾病的保守治疗

	117
	
	HC-G系列矫形器系列下肢矫形器（可调式膝关节支架Ⅰ型）
	具
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	膝关节及软组织损伤的保守治疗、术后固定

	118
	
	K型系列膝矫形器（可调式膝关节支架Ⅱ型）
	具
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	膝关节及软组织损伤的保守治疗、术后固定

	119
	
	K型系列膝矫形器（可调式膝关节支架Ⅲ型）
	具
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	膝关节及软组织损伤的保守治疗、术后固定

	120
	
	下肢外固定器膝固定支架（膝内外翻）
	具
	热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	膝关节及软组织损伤的保守治疗、术后固定（量身定做）

	121
	
	HC-G系列矫形器下肢矫形器系列护膝（可调式加长护膝）
	具
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	膝关节及软组织损伤的保守治疗、术后固定

	122
	
	HC-G系列矫形器下肢矫形器系列护膝（运动式护膝）
	具
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	膝关节及软组织损伤的保守治疗、术后固定

	123
	
	下肢护具（403200膝关节支具）
	具
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	膝关节及软组织损伤的保守治疗、术后固定

	124
	
	下肢护具（术后膝关节支具）
	具
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	膝关节及软组织损伤的保守治疗、术后固定

	125
	
	下肢护具（可调式膝关节护具1）
	具
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	膝关节及软组织损伤的保守治疗、术后固定

	126
	
	下肢护具（可调式膝关节支具无滑锁）
	具
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	膝关节及软组织损伤的保守治疗、术后固定

	127
	
	下肢护具（可调式膝关节支具有滑锁）
	具
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	膝关节及软组织损伤的保守治疗、术后固定

	128
	
	下肢护具（髌骨支持型弹性护膝）
	个
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	髌骨损伤固定

	129
	
	下肢护具（髌骨固定式弹性护膝）
	个
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	髌骨损伤固定

	130
	
	下肢外固定器（医用膝关节固定器）
	个
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	膝关节及软组织损伤的保守治疗、术后固定

	131
	
	下肢外固定器(膝踝足固定I型DW-17)
	具
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	膝关节及软组织损伤的保守治疗、术后固定

	132
	
	下肢外固定器(膝踝足固定Ⅱ型DW-18)
	具
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	膝关节及软组织损伤的保守治疗、术后固定

	133
	
	下肢外固定器(O型腿矫形器）
	具
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	O型腿矫正治疗

	134
	
	下肢外固定器(X型腿矫形器）
	具
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	X型腿矫正治疗

	135
	
	下肢外固定器(内旋腿矫形器）
	具
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	内旋矫正治疗

	136
	
	下肢外固定器(内外翻矫形器）
	具
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	内外翻矫正治疗

	137
	
	下肢护具（Cti膝韧带损伤护具4）
	个
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	关节损伤免荷、中到重度骨性关节炎

	138
	
	下肢护具（免荷1号骨性关节炎矫形器4）
	具
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	关节损伤免荷、中到重度骨性关节炎

	139
	
	AF型系列踝足矫形器（可调式行走靴）
	只
	尼龙、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	软组织损伤、二三级扭伤、稳定性骨折

	140
	
	AF型系列踝足矫形器（固定行走靴）
	只
	尼龙、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	跟腱术后、其他骨折需趾屈固定

	141
	
	下肢护具（AW0200充气行走靴）
	只
	尼龙、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	踝关节内外翻、软组织损伤

	142
	
	下肢护具（预充气式步行器）
	只
	尼龙、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	软组织损伤、二三级扭伤、稳定性骨折

	143
	
	下肢护具（易可锐特级充气步行器）
	只
	尼龙、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	软组织损伤、二三级扭伤、稳定性骨折

	144
	
	下肢护具（80201充气式马镫形护踝）
	只
	尼龙、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	软组织损伤、二三级扭伤、稳定性骨折

	145
	
	下肢护具（充气式马镫形护踝）
	只
	尼龙、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	软组织损伤、二三级扭伤、稳定性骨折

	146
	
	下肢护具（越伴达充气式步行器）
	只
	尼龙、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	软组织损伤、二三级扭伤、稳定性骨折

	147
	
	下肢护具（孚菲特可调夜用夹板）
	只
	棉织物、热塑板等
	轻度及中度踝关节损伤

	148
	
	下肢护具（艾克孚快速绑带式护踝）
	只
	棉织物等
	踝关节及软组织损伤的保守治疗

	149
	
	下肢外固定器踝固定支具（普通护踝带）
	条
	棉织物等
	踝关节及软组织损伤的保守治疗

	150
	
	下肢外固定器踝固定支具（普通护踝）
	条
	热塑板、棉织物、尼龙搭扣等
	踝关节及软组织损伤的保守治疗

	151
	
	下肢护具（包寰式硬护踝）
	只
	棉织物、尼龙搭扣等
	踝关节及软组织损伤的保守治疗

	152
	
	A型系列足矫形器（充气夹持式护踝）
	只
	棉织物、尼龙搭扣等
	踝关节及软组织损伤的保守治疗

	153
	
	A型系列足矫形器（冷敷夹持式护踝）
	只
	棉织物、尼龙搭扣等
	踝关节及软组织损伤的保守治疗

	154
	
	下肢外固定器足部支具(足内外翻矫正足托)
	只
	热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	足内翻、外翻矫形固定（量身定做）

	155
	
	下肢外固定器足部支具(底温板踝足矫形器)
	只
	棉织物、尼龙搭扣等
	踝关节及软组织损伤的保守治疗

	156
	
	HC-G系列矫形器下肢矫形器系列踝足矫形器（HC硬护踝）
	只
	棉织物、尼龙搭扣等
	踝关节及软组织损伤的保守治疗

	157
	
	下肢护具（奥索热塑踝足矫形器）
	只
	热塑板、棉织物、尼龙搭扣等
	踝关节及软组织损伤的保守治疗

	158
	
	下肢护具（奥索动态踝足矫形器）
	只
	热塑板、棉织物、尼龙搭扣等
	踝关节及软组织损伤的保守治疗

	159
	
	下肢外固定器踝固定支具(5242踝足固定足托)
	只
	热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	踝关节及软组织损伤的保守治疗

	160
	
	下肢外固定器踝固定支具(小腿足托)
	只
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	踝关节及软组织损伤的保守治疗（量身定做）

	161
	
	下肢外固定器(踝关节固定I型DW-14)
	只
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	踝关节及软组织损伤的保守治疗（量身定做）

	162
	
	下肢外固定器(踝关节固定Ⅱ型DW-15)
	只
	热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	踝关节及软组织损伤的保守治疗

	163
	
	下肢外固定器(踝关节固定Ⅲ型DW-16)
	只
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	踝关节及软组织损伤的保守治疗（量身定做）

	164
	
	DAFO动踝足支具（钢条）
	只
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	踝关节及软组织损伤的保守治疗（量身定做）

	165
	
	DAFO动踝足支具（碳纤）
	只
	热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	踝关节及软组织损伤的保守治疗

	166
	
	下肢外固定器(脚趾固定I型DW-20）
	只
	低温热塑板、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	踝关节及软组织损伤的保守治疗（量身定做）

	167
	
	下肢外固定器(足跟垫）
	双
	硅胶
	足部损伤的保守治疗

	168
	
	下肢外固定器(骨刺垫）
	双
	硅胶
	足部损伤的保守治疗

	169
	
	下肢外固定器(纵弓垫）
	双
	硅胶
	足部损伤的保守治疗

	170
	
	下肢外固定器(趾骨垫）
	双
	硅胶
	足部损伤的保守治疗

	171
	
	下肢外固定器(矫正鞋垫）
	双
	硅胶
	足部损伤的保守治疗

	172
	
	下肢外固定器(全足硅胶鞋垫）
	双
	硅胶
	足部损伤的保守治疗

	173
	
	下肢外固定器(全足矫正鞋垫）
	双
	硅胶
	足部损伤的保守治疗

	174
	
	下肢外固定器(半足足矫正鞋垫）
	双
	硅胶
	足部损伤的保守治疗

	175
	
	下肢外固定器(平足鞋垫）
	双
	硅胶
	足部损伤的保守治疗

	176
	
	下肢外固定器(平足鞋垫/定制取型）
	双
	低温热塑板
	足部损伤的保守治疗

	177
	
	下肢外固定器(脚趾分离垫）
	个
	硅胶
	足部损伤的保守治疗

	178
	
	下肢外固定器(成人髋固定矫形器）
	个
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	髋关节术前、术后或髋关节置换术固定

	179
	
	下肢外固定器(底温板骨盆固定矫形器）
	个
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	骨盆损伤及孕妇产后的术后固定

	180
	
	下肢外固定器(股骨固定夹板）
	只
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	骨盆损伤术后固定

	181
	
	HC-G系列矫形器下肢矫形器系列（拇外翻夹带）
	条
	棉织物等
	足部损伤的保守治疗

	182
	
	医用静脉曲张袜（长统）
	双
	棉织物等
	静脉曲张的保守治疗

	183
	
	医用静脉曲张袜（短统）
	双
	棉织物等
	静脉曲张的保守治疗

	184
	
	下肢支具（足下垂支具）
	条
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	足部损伤的保守治疗

	185
	
	下肢外固定器（28U9足下垂支具）
	只
	金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	足部损伤的保守治疗

	186
	
	冷敷袋
	只
	棉织物等
	外部损伤的物理治疗

	187
	
	冷热敷袋理疗袋
	只
	棉织物等
	外部损伤的物理治疗

	188
	
	截瘫行走支具A（胸10以下）
	具
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	高位脊柱损伤的治疗、强化多个关节活动，改善肌肉萎缩（量身定做）

	189
	
	截瘫行走支具B（胸4以下）
	具
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	高位脊柱损伤的治疗、强化多个关节活动，改善肌肉萎缩（量身定做）

	190
	
	截瘫行走支具C（胸10以下）
	具
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	高位脊柱损伤的治疗、强化多个关节活动，改善肌肉萎缩（量身定做）

	191
	
	截瘫行走支具D（胸4以下）
	具
	热塑板、金属、棉织物、尼龙搭扣、塑料环等
	高位脊柱损伤的治疗、强化多个关节活动，改善肌肉萎缩（量身定做）


 
