## Sheet1
第一标段
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量
一、仪器配件
1 | 溶剂入口过滤头 | 1/包 | 10包
2 | 过滤砂芯接头 | 4/包 | 1包
3 | PTFE筛板 | 10/包 | 4包
4 | 液相色谱柱C18柱保护柱 |  | 1个
5 | 液相色谱柱C18柱芯 |  | 1个
6 | 固相萃取连接管 | 100支/包 | 1包
7 | 毛细管气相色谱柱 | 30.0m*1.80μm*0.32mm | 1支
8 | 阳离子交换树脂柱 | 2.5cc，48个/包 | 2包
9 | 截止阀 | 15个/包 | 7包
10 | 滤芯接头（PTFE) | 4mm直径， 4个/包 | 5包
11 | 锁环 | 10个/包 | 4包
12 | PTFE溶剂管线 | 5m*1.5mm*3mm | 6根
13 | 玻璃过滤头 | 20μm | 16个
14 | 滤芯接头（PTFE) | 3mm直径， 4个/包 | 5包
15 | 适配器 | 15/包 | 8包
16 | 小柱 | 200mg/3ml 50/包 | 2包
17 | 有机瓶口分液器 | 量程100mL | 2只
18 | 有机瓶口分液器 | 量程50 mL | 2只
19 | 阴离子交换色谱柱 | 250mm * 4.0mm | 1个
20 | 预柱 | 50mm * 4.0mm | 1个
21 | 离心超滤管 | MWCO10000,4mL，8个/盒 | 8盒
22 | 离心超滤装置 | MWCO10000,0.5mL，8个/盒 | 8盒
二、耗材（仪器专用）
1 | 锥形聚乙烯样品杯 | 2mL | 1包
2 | 固相萃取小柱（中性氧化铝） | 30/包 1g/6mL | 3包
3 | 微量进样器 | 25µL | 1支
4 | 2ml样品瓶螺纹口瓶盖 | 100/袋 | 2袋
5 | 4ml透明螺纹口清洗样品瓶 | 25/盒 | 2盒
6 | 4ml黑色开孔拧盖 | 100/袋 | 1袋
7 | 4ml PTEE/硅胶隔垫 | 1.5mm，144/袋 | 1袋
8 | 定量滤纸 | 15cm | 2盒
9 | 封口膜 | 4*125 | 1卷
10 | 硅藻土固相萃取柱 | 30/包 | 5包
11 | CARB/NH2柱 | 30/包 | 14包
12 | 硅镁柱 | 30/包 | 12包
13 | 有机相针式滤器 | 13mm*0.45µm,100只/包、白色 | 15包
14 | 2ml透明螺纹口样品瓶 | 带刻度，100/盒 | 5盒
15 | 2ml黑色开孔拧盖 | 100/袋 | 5袋
16 | 2ml PTEE隔垫 | 100/袋 | 6袋
17 | 8ml透明螺纹口样品瓶 | 100/盒 | 2盒
18 | 8ml黑色开孔拧盖 | 100/袋 | 2袋
19 | 8ml PTEE/硅胶隔垫 | 1.5mm，100/袋 | 4袋
20 | 黄曲霉毒素免疫亲和柱B1/B2/G1/G2/M1/M2 | 25支/盒 | 4盒
21 | 玻璃纤维纸934-AH | 110mm*1.5um;100片/盒 | 1盒
22 | 陶瓷均质子 | 100个/包 | 1包
23 | 净化试剂盒 | 50份/包 | 1包
24 | 净化试剂盒 | 50份/包 | 1包
25 | 净化试剂盒 | 50份/包 | 1包
26 | 净化试剂盒 | 50份/包 | 1包
27 | 净化试剂盒 | 50份/包 | 1包
26 | 净化试剂盒 | 50份/包 | 1包
29 | 萃取试剂盒 | 50份/包 | 1包
30 | 萃取试剂盒 | 50份/包 | 1包
31 | 萃取试剂盒 | 50份/包 | 1包
32 | 带盖塑料离心管 | 50ml | 100个
33 | 截止阀 | 20/包 | 2包
34 | 聚丙烯针头 | 25/包 | 1包
三、其他
1 | 多孔采样箱 | 46*27*28 | 2个
2 | 大炮采样箱 | 46*27*28 | 2个
3 | 滤膜盒采样箱 | 36*29*19 | 1个
4 | 定点、个体风尘滤膜 | 直径37mm | 100盒
5 | 定点、个体风尘滤膜 | 直径25mm | 100盒
6 | 定点、个体风尘滤膜 | 直径40mm | 100盒
7 | 铁架笼 | 45cm×45cm×45cm | 20个
8 | 折叠笼 | 40cm×40cm×40cm | 10个
9 | 微量点滴器 | 1ul | 6个
10 | 大鼠饲养笼（去底） |  | 50个
11 | 透明大鼠运输笼 | 466×314×200mm | 6个
12 | 大小鼠通用平方架 | 1450×400×1500mm | 2个
13 | 肺功能校准筒 | 3-5升 | 1个
14 | 心电图电机线 | 套 | 1套
15 | 无音无油空压机 | WWK-1 | 1台
16 | 电动捕蟑器 |  | 1个
17 | 手持式GIS数据采集器 | G330 | 1台
18 | 自动微量点滴仪 | 475×350×200mm | 1台
19 | 真空装置（配真泵） | 带16*100 mm试管收集架 | 2台
20 | 光化学衍生器 | RDUTM | 1台
21 | 便携式臭氧水质分析仪 | PCII | 1台
（哈希）
22 | 便携式二氧化氯水质分析仪（哈希） | PCII | 1台
第二标段
序号 | 名称 | 规格 | 等级 | 数量
一、化学试剂
1 | 硝酸 | 500mL | 优级 | 40瓶
2 | 硝酸 | 2500mL | 分析 | 8瓶
3 | 抗坏血酸 | 100g | 优级 | 10瓶
4 | 盐酸 | 500mL | 优级 | 22瓶
5 | 氢氧化钾 | 500ml | 优级 | 7瓶
6 | 过氧化氢 | 500ml | 优级 | 5瓶
7 | 无水乙胺 | 500ml | 分析 | 2瓶
8 | 氨水 | 500ml | 优级 | 4瓶
9 | 冰醋酸 | 500ml | 分析 | 6瓶
10 | 甲醇 | 4L | 色谱 | 10瓶
11 | 乙腈 | 4L | 色谱（农） | 7瓶
12 | Hydrolysis Reagent C47TM CB130（氧化剂） | 4×950mL/箱 |  | 3箱
13 | o-Phthalaldehyde Diluent CB910（OPA稀释剂） | 4×951mL/箱 |  | 3箱
14 | 无水乙醇 | 500mL | 优级 | 6瓶
15 | 95%乙醇 | 500mL | 分析 | 3瓶
16 | 正己烷 | 4L | 色谱 | 6瓶
17 | 氯化钠 | 500g | 优级 | 24瓶
18 | 无水硫酸钠 | 500g | 分析 | 18瓶
19 | 乙酸乙酯 | 4L | 色谱 | 1瓶
20 | 丙酮 | 4L | 色谱 | 5瓶
21 | 硫酸铵 | 固体 | 0.99 | 1瓶
22 | 氢氧化钠 | 500g | 分析 | 4瓶
23 | 磷酸氢二钠 | 500g | 分析 | 1瓶
24 | 磷酸二氢钾 | 500g | 分析 | 1瓶
25 | 氯化钾 | 500g | 分析 | 1瓶
26 | 石油醚 | 500ml | 分析 | 2瓶
27 | 三氯甲烷 | 500ml | 色谱纯 | 2瓶
28 | 吐温-20 |  | 分析 | 1瓶
29 | 甲酸 | 500ml | 色谱 | 1瓶
30 | 二氯甲烷 | 4L | 色谱（农） | 1瓶
31 | 无水乙醇 | 500mL | 色谱（农） | 3瓶
32 | 亚硝酸钠 | 500g | 优级 | 3瓶
33 | 硫酸 | 500mL | 优级 | 5瓶
34 | 环己烷 | 500mL | 色谱纯（农） | 2瓶
35 | 对氨基苯磺酰胺 | 50g/100g | 分析纯 | 2瓶
36 | 盐酸N-(1-萘）-乙二胺 | 25g/50g | 分析纯 | 2瓶
37 | 二苯碳酰二肼 | 25g | 分析纯 | 2瓶
38 | 异烟酸 | 100g | 分析纯 | 1瓶
39 | 吡唑酮 | 25g | 分析纯99% | 2瓶
40 | N,N-二甲基甲酰胺 | 500mL | 分析纯 | 2瓶
41 | 氯胺T | 25g(500g) | 分析纯 | 2瓶
42 | 安替比林 | 50g/100g | 分析纯 | 2瓶
43 | 4-氨基安替比林 | 50g/100g | 分析纯 | 2瓶
44 | 二乙酰一肟 | 25g | 分析纯 | 2瓶
45 | 冰醋酸 | 500ml | 优级纯 | 4瓶
46 | 盐酸 | 500ml | 优级纯 | 2瓶
47 | 三氧化铬 | 100g | 化学纯 | 2瓶
48 | 对氨基苯磺酸 | 100g | 优级纯 | 2瓶
49 | 碘化钾 | 500g/1KG | 优级纯 | 2瓶
50 | 磷酸 | 500ml | 优级纯 | 2瓶
51 | 甲醛 | 500ml | 优级纯 | 2瓶
52 | 环已二胺四乙酸 | 100g | 优级纯 | 2瓶
53 | 氨基磺酸 | 100g/500g | 优级纯 | 2瓶
54 | 盐酸副玫瑰苯胺 | 100g | 优级纯 | 2瓶
55 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g | 优级纯 | 2瓶
56 | 亚砷酸钠 | 500g | 优级纯 | 2瓶
57 | 可溶性淀粉 | 500g | 优级纯 | 2瓶
58 | 硝酸银 | 250g | 优级纯 | 2瓶
59 | 碳酸铵 | 500g | 0.9999 | 2瓶
60 | 磷酸二氢钾 | 500g | 0.99 | 2瓶
61 | 磷酸氢二钠 | 500g | 优级纯 | 2瓶
62 | 异烟酸 | 100g | 优级纯/99.5% | 2瓶
63 | 巴比妥酸 | 100g | 优级纯 | 2瓶
64 | 硫酸铁铵 | 100g | 优级纯/PT | 2瓶
65 | 丙三醇 | 500ml | 优级纯 | 7瓶
66 | 溴甲酚绿 | 100g/10g | 优级纯 | 2瓶
67 | 柠檬酸三钠 | 500g | 0.99 | 2瓶
68 | 3甲基-2-苯并噻唑啉酮腙盐酸盐 | 25g | 分析 | 4瓶
69 | 硫酸铁铵 | 100g | 优级纯 | 2瓶
70 | 升华碘 | 100g | 优级纯 | 2瓶
71 | 硫代硫酸钠 | 100g | 优级纯 | 2瓶
72 | 柠檬酸 | 100g | 优级纯 | 2瓶
73 | 硼氢化钾 | 100g | 优级纯 | 10瓶
74 | 丙酮（分析纯） | 500ml | 分析 | 2瓶瓶
75 | 凡士林 | 500g |  | 2瓶
二、玻璃器皿
1 | 具塞磨砂比色管 | 25ml | A级 | 30只
2 | 具塞磨砂比色管 | 50ml | A级 | 30只
3 | 棕色容量瓶 | 100ml | A级 | 7个
4 | 棕色容量瓶 | 250ml | A级 | 2个
5 | 玻璃烧杯 | 50ml | A级 | 60只
6 | 玻璃烧杯 | 100mL | A级 | 10只
7 | 玻璃烧杯 | 250ml | A级 | 20只
8 | 容量瓶 | 5mL | A级 | 20只
9 | 容量瓶 | 10mL | A级 | 20只
10 | 容量瓶 | 100mL | A级 | 10只
11 | 容量瓶 | 250mL |  | 10只
12 | 容量瓶 | 1000mL |  | 3只
13 | 容量瓶 | 50mL | A级 | 38只
14 | 称量瓶 | F50mm×30mm |  | 20只
15 | 称量瓶 | F30mm×25mm |  | 10只
16 | 量筒 | 10mL | A级 | 4个
17 | 量筒 | 50mL | A级 | 5个
18 | 量筒 | 100mL | A级 | 5个
19 | 具塞PVC离心管 | 50ml |  | 100只
20 | 分液漏斗 | 250ml | A级 | 10只
21 | 具塞锥形瓶 | 250ml | A级 | 20只
22 | 洗瓶 | 500mL |  | 5个
23 | 分液漏斗 | 1000mL |  | 10个
24 | 玻璃漏斗 | 50ml | A级 | 10个
25 | 多孔玻板吸收管 | 棕色 |  | 20个
26 | 多孔玻板吸收管 | 白色 |  | 20个
27 | 大炮吸收管 | 白色 |  | 20个
28 | 具塞比色管 | 10ml |  | 30个
29 | 量筒 | 50mL |  | 3个
30 | 量筒 | 250mL， |  | 3个
31 | 量筒 | 500mL， |  | 3个
32 | 烧杯 | 25mL， |  | 20个
33 | 烧杯 | 50mL， |  | 20个
34 | 烧杯 | 100ml |  | 20个
35 | 吸管 | 1ml、 |  | 620个
36 | 吸管 | 2ml |  | 20个
37 | 吸管 | 5ml |  | 20个
38 | 吸管 | 10ml |  | 380个
39 | 移液管 | 1ml、 |  | 10个
40 | 移液管 | 2ml |  | 10个
41 | 移液管 | 5ml |  | 10个
42 | 移液管 | 10ml |  | 10个
43 | 温度计 | 360° |  | 10支
44 | 大口瓶 | 2500ml |  | 10支
45 | 比色管 | 100ml |  | 100只
46 | 玻璃漏斗 | 6cm |  | 100只
47 | 玻璃烧杯 | 500ml |  | 10只
48 | 玻璃烧杯 | 10mL |  | 30只
49 | 尖头玻璃滴管 | 25cm(长度) | 1000支/箱 | 1箱
50 | 吸液管 | 50ml |  | 6根
51 | 乳胶吸头 |  |  | 50个
三、其他
1 | 0.175mm孔径不锈钢筛子 |  |  | 1个
2 | 试验不锈钢筛 | F200mm*50mm/0.18mm，附有筛底及筛盖 |  | 10个
3 | 牛角勺 |  |  | 10个
4 | 古氏坩埚 | 20mL |  | 20个
5 | 玻璃砂坩埚 | 滤板孔径5-15um， |  | 20个