第一标段：医疗器械类
序号 项目产品通用名称 规格 计量单位
1 敷料镊 不锈钢12.5cm无钩 把
2 敷料镊 不锈钢14cm无钩 把
3 敷料镊 不锈钢16cm无钩 把
4 敷料镊 不锈钢18cm无钩 把
5 敷料镊 不锈钢20cm无钩 把
6 敷料镊 不锈钢25cm无钩 把
7 组织镊 不锈钢12.5cm有钩 把
8 组织镊 不锈钢14cm有钩 把
9 组织镊 不锈钢16cm有钩 把
10 组织镊 不锈钢18cm有钩 把
11 组织镊 不锈钢20cm有钩 把
12 组织镊 不锈钢25cm有钩 把
13 血管钳 不锈钢12.5cm直弯 把
14 血管钳 不锈钢14cm直弯 把
15 血管钳 不锈钢16cm直弯 把
16 血管钳 不锈钢18cm直弯 把
17 血管钳 不锈钢20cm直弯 把
18 血管钳 不锈钢22cm直弯 把
19 血管钳 不锈钢24cm直弯 把
20 手术剪 不锈钢14cm直尖 把
21 手术剪 不锈钢16cm直尖 把
22 手术剪 不锈钢18cm直尖 把
23 手术剪 不锈钢20cm直尖 把
24 组织剪 不锈钢14cm弯 把
25 组织剪 不锈钢16cm弯 把
26 组织剪 不锈钢18cm弯 把
27 组织剪 不锈钢20cm弯 把
28 综合手术剪 不锈钢22cm 把
29 综合手术剪 不锈钢24cm 把
30 眼科剪 不锈钢直 把
31 眼科剪 不锈钢弯 把
32 绷带剪 不锈钢 把
33 拆线剪 不锈钢 把
34 持针钳 不锈钢12.5cm 把
35 持针钳 不锈钢14cm 把
36 持针钳 不锈钢16cm 把
37 持针钳 不锈钢18cm 把
38 持针钳 不锈钢20cm 把
39 持针钳 不锈钢22cm 把
40 显微持针钳 不锈钢 把
41 组织钳 不锈钢12.5cm 把
42 组织钳 不锈钢14cm 把
43 组织钳 不锈钢16cm 把
44 组织钳 不锈钢18cm 把
45 组织钳 不锈钢20cm 把
46 组织钳 不锈钢22cm 把
47 帕巾钳 不锈钢14cm 把
48 帕巾钳 不锈钢16cm 把
49 海绵钳 不锈钢25cm 把
50 刀柄 不锈钢4# 把
51 压舌板 不锈钢 只
52 舌钳 不锈钢 把
53 开口器 不锈钢 把
54 台式血压计 　 台
55 小儿血压计 　 台
56 表式血压计 　 台
57 立式血压计 　 台
58 听诊器 　 只
59 多功能听诊器 　 只
60 叩诊锤 不锈钢带刻度 把
61 泡镊桶 不锈钢大 只
62 泡镊桶 不锈钢中 只
63 泡镊桶 不锈钢小 只
64 油膏缸 不锈钢9cm 只
65 纱布桶 不锈钢 只
66 弯盘 不锈钢中号 只
67 换药碗 不锈钢16cm 个
68 有盖方盘 不锈钢11.5cm 只
69 方盘 不锈钢43*30cm 只
70 方盘 不锈钢23*17cm 只
71 量杯 不锈钢1000ml 只
72 超声波雾化器 　 台
73 病历夹 不锈钢 个
74 输液架 带轮 副
76 紫外线灯架 　 副
77 紫外线灯车 　 台
78 治疗推车 不锈钢660*420*800静音轮 台
79 治疗推车 不锈钢740*450*800静音轮 台
80 治疗推车 不锈钢900*520*850静音轮 台
　 换药车 不锈钢740*450*800静音轮 台
　 换药车 不锈钢900*520*850静音轮 台
84 器械台 不锈钢900*500*900静音轮 台
85 器械台 不锈钢740*450*800静音轮 台
87 仪器推车 不锈钢600*400*800静音轮 台
88 仪器推车 不锈钢500*400*750静音轮 台
89 急救车 不锈钢640*400*900静音轮 台
90 病历推车 不锈钢60格静音轮 台
91 氧气推车 不锈钢静音轮 台
92 病人推车 不锈钢两大轮两小轮静音轮 台
94 麻醉车 不锈钢630*450*830Ⅲ型静音轮 台
95 污物车 不锈钢800*600*850Ⅱ型静音轮 台
96 送物车 不锈钢900*530*950静音轮 台
96 送物车 不锈钢800*500*1000静音轮 台
97 护理车 不锈钢900*450*900静音轮 台
98 婴儿车 不锈钢静音轮 台
99 不锈钢诊查床 　 张
100 手术托盘架 不锈钢双杆 台
101 手术圆凳 不锈钢 个
102 移动床上桌 不锈钢 台
103 麻醉咽喉镜 成人 套
104 麻醉咽喉镜 小儿 套
105 麻醉咽喉镜 新生儿 套
106 呼吸复苏气囊 成人 套
107 呼吸复苏气囊 小儿 套
108 呼吸复苏气囊 新生儿 套
109 直接检眼镜 　 套
110 气垫床 　 台
111 台式神灯 　 台
112 立式单头神灯 　 台
113 立式双头神灯 　 台
114 电子体重秤 　 台
115 电动吸引器 23D 台

第二标段：骨科类
序号 项目产品通用名称 规格 型号 计量单位 性能与组成
     
1 1/3管形钢板 6孔以下 　 套 钛（国产）
2 1/3管形钢板 7孔以上 　 套 钛（国产）
3 锁骨钩钢板 5孔以下 　 套 钛（国产）
4 锁骨钩钢板 6孔以上 　 套 钛（国产）
5 锁骨S型钢板 8孔以下 　 套 钛（国产）
6 锁骨S型钢板 8孔以上 　 套 钛（国产）
7 肱骨近端解剖板 6孔以下 　 套 钛（国产）
8 肱骨近端解剖板 7孔以上 　 套 钛（国产）
9 肱骨远端内侧钢板 10孔以下 　 套 钛（国产）
10 肱骨远端内侧钢板 11孔以上 　 套 钛（国产）
11 肱骨远端外侧钢板 10孔以下 　 套 钛（国产）
12 肱骨远端外侧钢板 11孔以上 　 套 钛（国产）
13 尺骨鹰嘴钢板 5孔以下 　 套 钛（国产）
14 尺骨鹰嘴钢板 6孔以上 　 套 钛（国产）
15 3.5mm小T型(直角、斜角）钢板 各号 　 套 钛（国产）
16 桡骨远端内侧钢板 各号 　 套 钛（国产）
17 3.5mm限制接触加压钢板 各号 　 套 钛（国产）
18 直型重建钢板 8孔以下 　 套 钛（国产）
19 直型重建钢板 9孔-12孔 　 套 钛（国产）
20 直型重建钢板 13孔以上 　 套 钛（国产）
21 弧型重建钢板 8孔以下 　 套 钛（国产）
22 弧型重建钢板 9孔-12孔 　 套 钛（国产）
23 弧型重建钢板 13孔以上 　 套 钛（国产）
24 4.5mm限制接触钢板(股骨) 10孔以下 　 套 钛（国产）
25 4.5mm限制接触钢板(股骨) 11孔以上 　 套 钛（国产）
26 4.5mm限制接触钢板(胫骨、肱骨) 9孔以下 　 套 钛（国产）
27 4.5mm限制接触钢板(胫骨、肱骨) 10孔以上 　 套 钛（国产）
28 股骨近端钢板 9孔以下 　 套 钛（国产）
29 股骨近端钢板 10孔以上 　 套 钛（国产）
30 动力髋钢板 7孔以下 　 套 钛（国产）
31 动力髋钢板 8孔以上 　 套 钛（国产）
32 股骨远端内、外侧钢板 9孔以下 　 套 钛（国产）
33 股骨远端内、外侧钢板 10孔以上 　 套 钛（国产）
34 动力髁钢板 8孔以下 　 套 钛（国产）
35 动力髁钢板 9孔以上 　 套 钛（国产）
36 胫骨近端内、外侧钢板 6孔以下 　 套 钛（国产）
37 胫骨近端内、外侧钢板 7孔-9孔 　 套 钛（国产）
38 胫骨近端内、外侧钢板 10孔以上 　 套 钛（国产）
39 4.5mmT型、L型钢板 6孔以下 　 套 钛（国产）
40 4.5mmT型、L型钢板 7孔以上 　 套 钛（国产）
41 胫骨远端内、外侧钢板 8孔以下 　 套 钛（国产）
42 胫骨远端内、外侧钢板 9孔以上 　 套 钛（国产）
43 腓骨远端钢板 6孔以下 　 套 钛（国产）
44 腓骨远端钢板 7孔以上 　 套 钛（国产）
45 三叶钢板 各号 　 套 钛（国产）
46 跟骨钢板 各号 　 套 钛（国产）
47 颌面部钢板 各号 　 套 钛（国产）
48 指、掌骨钢板 各号 　 套 钛（国产）
49 股骨髓内钉 各号 　 套 钛（国产）
50 股骨伽玛钉 各号 　 套 钛（国产）
51 股骨倒打钉 各号 　 套 钛（国产）
52 股骨重建钉 各号 　 套 钛（国产）
53 胫骨髓内钉 各号 　 套 钛（国产）
54 肱骨髓内钉 各号 　 套 钛（国产）
55 空心螺钉 股骨颈 　 套 钛（国产）
56 空心螺钉 3/3.5/4/4.5mm 　 套 钛（国产）
57 记忆合金髌骨爪 各号 　 套 钛（国产）
58 记忆合金骨卡环 各号 　 套 钛（国产）
59 环抱式接骨器（肋骨） 各号 　 套 钛（国产）
60 环抱式接骨器（锁骨） 各号 　 套 钛（国产）
61 环抱式接骨器（尺桡骨） 各号 　 套 钛（国产）
62 环抱式接骨器（肱骨） 各号 　 套 钛（国产）
63 环抱式接骨器（股骨） 各号 　 套 钛（国产）
64 环抱式接骨器（指骨） 各号 　 套 钛（国产）
65 颈椎前路钢板 一板四钉 　 套 钛（国产）
66 颈椎前路钢板 一板六钉 　 套 钛（国产）
67 颈椎前路钢板 一板八钉 　 套 钛（国产）
68 颈椎后路侧块钢板 孔 　 孔 钛（国产）
69 颈后路钉棒系统 　 　 套 钛（国产）
70 椎弓根钩 各号 　 套 钛（国产）
71 椎板钩 各号 　 套 钛（国产）
72 连接棒 各号 　 套 钛（国产）
73 横向连接器 各号 　 套 钛（国产）
74 3.5mm、4.0mm万向螺钉 各号 　 套 钛（国产）
75 螺塞 　 　 套 钛（国产）
76 侧方连接头 各号 　 套 钛（国产）
77 胸腰椎前路钢板 各号 　 套 钛（国产）
78 胸腰椎前路单棒夹 各号 　 套 钛（国产）
79 胸腰椎前路双棒夹 各号 　 套 钛（国产）
80 钛网 各号 　 套 钛（国产）
81 胸腰椎前路垫片 各号 　 套 钛（国产）
82 胸腰椎钉棒系统 四钉两棒一横连 　 套 钛（国产）
83 胸腰椎钉棒系统 六钉两棒一横连 　 套 钛（国产）
84 胸腰椎钉棒系统 八钉两棒一横连 　 套 钛（国产）
85 胸腰椎钉棒系统 八钉两棒两横连 　 套 钛（国产）
86 脊柱内固定器(AF) 各号 　 套 钛（国产）
87 脊柱内固定器(RF) 各号 　 套 钛（国产）
88 颈椎融合器 各号 　 套 PEEK
89 颈椎融合器 各号 　 套 钛（国产）
90 腰椎融合器 各号 　 套 PEEK
91 腰椎融合器 各号 　 套 钛（国产）
92 骨盆外固定架 各号 　 套 钛（国产）
93 多功能外固定架 各号 　 套 钛（国产）
94 前臂外固定架 各号 　 套 钛（国产）
95 半环型组合式外固定架 各号 　 套 钛（国产）
96 人工骨 2ml 　 盒 异体骨
97 人工骨 3ml 　 盒 异体骨
98 人工骨 5ml 　 盒 异体骨
99 肱骨干锁定板 8孔以下 　 块 钛（国产）
100 肱骨干锁定板 9孔以上 　 块 钛（国产）
101 股骨干锁定板 10孔以下 　 块 钛（国产）
102 股骨干锁定板 11孔以上 　 块 钛（国产）
103 胫骨干锁定板 8孔以下 　 块 钛（国产）
104 胫骨干锁定板 9孔以上 　 块 钛（国产）
105 尺桡骨锁定板 7孔以下 　 块 钛（国产）
106 尺桡骨锁定板 8孔以上 　 块 钛（国产）
107 1/3管形锁定板 6孔以下 　 块 钛（国产）
108 1/3管形锁定板 7孔以上 　 块 钛（国产）
109 干骺端锁定板（上肢） 10孔以下 　 块 钛（国产）
110 干骺端锁定板（上肢） 11孔以上 　 块 钛（国产）
111 锁骨S型锁定板 8孔以下 　 块 钛（国产）
112 锁骨S型锁定板 9孔以上 　 块 钛（国产）
113 锁骨钩锁定板 各号 　 块 钛（国产）
114 肱骨近端锁定板 6孔以下 　 块 钛（国产）
115 肱骨近端锁定板 7孔以上 　 块 钛（国产）
116 肱骨远端锁定板 6孔以下 　 块 钛（国产）
117 肱骨远端锁定板 7孔以上 　 块 钛（国产）
118 3.5mm小T型(直角、斜角）锁定板 各号 　 块 钛（国产）
119 重建锁定板 8孔以下 　 块 钛（国产）
120 重建锁定板 9-12孔 　 块 钛（国产）
121 重建锁定板 13孔以上 　 块 钛（国产）
122 尺骨近端锁定板 各号 　 块 钛（国产）
123 股骨近端锁定板 9孔以下 　 块 钛（国产）
124 股骨近端锁定板 10孔以上 　 块 钛（国产）
125 动力髋锁定板 6孔以下 　 块 钛（国产）
126 动力髋锁定板 7-10孔 　 块 钛（国产）
127 动力髋锁定板 11孔以上 　 块 钛（国产）
128 股骨远端内、外侧锁定板 9孔以下 　 块 钛（国产）
129 股骨远端内、外侧锁定板 10孔以上 　 块 钛（国产）
130 动力髁锁定板 10孔以下 　 块 钛（国产）
131 动力髁锁定板 11孔以上 　 块 钛（国产）
132 胫骨近端外侧锁定板 7孔以下 　 块 钛（国产）
133 胫骨近端外侧锁定板 8-10孔 　 块 钛（国产）
134 胫骨近端外侧锁定板 11孔以上 　 块 钛（国产）
135 胫骨近端内侧锁定板 7孔以下 　 块 钛（国产）
136 胫骨近端内侧锁定板 8-10孔 　 块 钛（国产）
137 胫骨近端内侧锁定板 11孔以上 　 块 钛（国产）
138 4.5mmT型、L型锁定板 各号 　 块 钛（国产）
139 胫骨远端内侧锁定板 9孔以下 　 块 钛（国产）
140 胫骨远端内侧锁定板 10孔以上 　 块 钛（国产）
141 胫骨远端外侧锁定板 9孔以下 　 块 钛（国产）
142 胫骨远端外侧锁定板 10孔以上 　 块 钛（国产）
143 腓骨远端锁定板 6孔以下 　 块 钛（国产）
144 腓骨远端锁定板 7孔以上 　 块 钛（国产）
145 三叶锁定板 各号 　 块 钛（国产）
146 干骺端锁定板（下肢） 7孔以下 　 块 钛（国产）
147 干骺端锁定板（下肢） 7孔以上 　 块 钛（国产）
148 锁定钉 　 　 枚 　
149 生物型半髋 各号 　 套 钴铬钼
150 生物型半髋 各号 　 套 钛合金
151 生物型半髋 各号 　 套 钛合金+HA喷涂
152 生物型半髋 各号 　 套 钛合金+Ti喷涂
153 水泥型半髋 各号 　 套 钴铬钼
154 水泥型半髋 直柄 　 套 钛
155 水泥型半髋 弯柄 　 套 钛
156 生物型全髋 各号 　 套 钴铬钼
157 生物型全髋 各号 　 套 钛合金
158 生物型全髋 各号 　 套 钛合金+HA喷涂
159 生物型全髋 各号 　 套 钛合金+Ti喷涂
160 水泥型全髋 各号 　 套 钴铬钼
161 水泥型全髋 直柄 　 套 钛
162 水泥型全髋 弯柄 　 套 钛
163 混合性全髋 各号 　 套 钴铬钼
164 混合性全髋 各号 　 套 钛合金
165 混合性全髋 各号 　 套 钛合金+HA喷涂
166 翻修加长水泥型半髋 各号 　 套 钛
167 翻修加长生物型半髋 各号 　 套 钛
168 翻修加长水泥型全髋 各号 　 套 钛
169 翻修加长生物型全髋 各号 　 套 钛
170 人工表面式膝关节（后稳定型） 各号 　 套 　
171 翻修表面膝关节 各号 　 套 　
172 肿瘤柄型半髋 各号 　 套 　
173 肿瘤柄型全髋 各号 　 套 　
174 肿瘤型膝关节（旋转铰链型） 各号 　 套 　
175 肿瘤型膝关节（新轴心式） 各号 　 套 　
176 人工肩关节（单纯型） 各号 　 套 　
177 人工肩关节（肿瘤型） 各号 　 套 　
178 一次性骨水泥枪 各号 　 套 　
179 中置器 各号 　 个 　
180 骨水泥 各号 　 盒 　
181 脉冲枪 各号 　 套 　
182 一次性负压引流 大号 　 片 　
183 一次性负压引流 中号 　 片 　
184 一次性负压引流 小号 　 片 　
185 可吸收螺钉 各号 　 枚 国产
186 可吸收螺钉 各号 　 枚 进口
187 可吸收骨钉 各号 　 枚 进口
188 维斯迪 各号 　 片 进口
189 固定螺钉 　 　 支 　
190 人工肘关节 　 　 套 　
191 椎体成形成套手术器械 　 　 套 　
192 髌骨假体 　 　 套 　
193 人工股骨柄 　 　 套 　
194 人工股骨翻修柄 　 　 套 　
195 人工髋臼 　 　 套 　
196 髋臼内衬 　 　 套 　
197 股骨小头 　 　 套 　
198 髋臼螺钉 　 　 套 　
199 跟骨锁定板 　 　 套 　
200 微型外固定架 　 　 套 　
201 微型矫形外固定架 　 　 套 　
202 腕关节外固定架 　 　 套 　
203 肘关节外固定架 　 　 套 　
204 粗隆间外固定架 　 　 套 　
205 下肢直行简式外固定架 　 　 套 　
206 下肢T形简式外固定架 　 　 套 　
207 下肢直行微动外固定架 　 　 套 　
208 下肢T形微动外固定架 　 　 套 　
209 胫骨平台简式外固定架 　 　 套 　
210 胫骨平台微动外固定架 　 　 套 　
211 骨搬运轨道式外固定架 　 　 套 　
212 棒环结构式外固定架 　 　 套 　
213 踝关节简式外固定架 　 　 套 　
214 踝关节微动外固定架 　 　 套 　
215 踝关节局部可透光外固定架 　 　 套 　
216 连接棒 　 　 套 　
217 针棒夹 　 　 套 　
218 棒棒夹 　 　 套 　
219 环棒夹 　 　 套 　
220 槽针座 　 　 套 　
221 2/3环 　 　 套 　
222 加压延长棒 　 　 套 　
223 骨粉 　 　 袋 　

第三标段：口腔材料类
序号 项目产品通用名称 规格 计量单位
1 全瓷烤瓷牙 　 颗
2 钴铬烤瓷牙 　 颗
3 钛合金烤瓷牙 　 颗
4 牙支架 　 颗
5 钢牙 　 颗
6 黄金烤瓷牙 　 颗
7 二氧化锆烤瓷牙 　 颗
9 一次性口腔器械盘 　 只
10 多层色复合合成树脂全口牙 　 副
11 多层色复合合成树脂前牙 　 副
12 一次性吸唾器 　 袋
13 印模材 　 桶
14 变色龙印模材 　 袋
15 模型石膏 　 袋
16 石膏粉 　 袋
17 牙X光片 　 盒
18 牙片洗片液 　 瓶
19 玻璃离子水门汀 　 盒
20 磷酸锌水门汀 　 盒
21 聚羧酸锌水门汀 　 盒
22 丁香油水门汀 　 盒
23 丁香油 　 瓶
24 樟脑酚液 　 瓶
25 甲醛甲粉液 　 瓶
26 根管充填剂 　 瓶
27 碘甘油 　 瓶
28 酸蚀剂 　 瓶
29 失活剂 　 瓶
30 乳牙失活剂 　 瓶
31 牙釉质粘结剂 　 盒
32 杜拉菲勒粘结剂 　 瓶
33 卡瑞斯玛 　 支
34 齿科咬合纸 　 盒
35 加厚咬合纸 　 盒
36 红蜡片 　 盒
37 牙胶尖 　 盒
38 吸潮纸尖 　 盒
39 金刚砂车针 　 盒
40 SSW车针 　 支
41 根管扩大针 　 盒
42 拔髓针 　 盒
43 方丝 　 管
44 仿澳丝 　 管
45 直丝弓托槽 　 盒
46 方丝弓托槽 　 盒
47 直丝弓带环 　 袋
48 方丝弓带环 　 袋
49 结扎丝 　 卷
50 镍钛圆丝 　 袋
51 镍钛方丝 　 袋
52 牙钢丝 　 卷
53 口外弓 　 副
54 颌骨接骨板 　 块
55 颌骨接骨螺钉 　 颗
56 牙成形片 　 袋
57 自凝牙托粉 　 瓶
58 热凝牙托粉 　 瓶
59 自凝牙托水 　 瓶
60 热凝牙托水 　 瓶
61 铝煮牙盒 　 个
62 牙弓夹板 　 副
63 牙科手机清洗油 　 瓶
64 进口玻璃离子水门汀 　 盒
65 银汞胶囊 200g 盒
66 银汞胶囊 400g 盒
67 分离剂 　 瓶
68 自凝造牙粉 　 瓶
69 银合金焊 　 包
70 链状橡皮卷 　 卷
71 橡皮圈 　 袋
72 分牙橡皮圈 　 袋
73 医用氧化锌 　 瓶
74 轴承 　 个
75 纤维桩 　 支


