欢迎贵公司前来投标

感谢贵公司对我们工作的支持！

### 总     目     录

总     目     录	2

招 标 公 告	3

第1章    投标人须知及前附表	4

第2章    合同条款及前附表	14

第3章    合  同  格  式	22

第4章    项目需求与技术规格	24

第5章    投标函格式和投标保证金格式	52

第6章    投 标 报 价 表	55

第7章    资格证明文件	57

- 本溪市中心医院试剂、耗材采购项目

### 招 标 公 告

- 招 标 编 号 ：LNQT20140107

- 项 目 名 称 ：本溪市中心医院试剂、耗材采购项目

- 招标代理机构：辽宁乔泰招投标代理有限公司

- 1、辽宁乔泰招投标代理有限公司受本溪市中心医院的委托，对本溪市中心医院试剂、耗材采购项目进行国内公开招标。现邀请合格的供应商（包括生产厂家或代理商，谢绝任何中间商及临时授权）参加本次采购活动。

- 2、招标内容如下：

- 试剂及耗材（详见第4章：项目需求与技术规格）

- 希望厂商提供的产品为质优、价廉，满足临床实际需求。

- 3、要求供应商资质：A、产品生产许可证；B、产品经营许可证；C、产品注册证

- 投标商提供相关有效资质文件、证书，及投标人授权书（法人除外）、身份证复印件，全部加盖本单位公章并保证其真实性。所投产品相关证件齐全。

- 4、本次招标项目以包为基本投标单位，投标人可投一包或多包。

- 5、招标文件发售时间、地点：招标文件于2014年1月7日起在辽宁乔泰招投标代理有限公司(胜利大厦15层业务部)出售（工作日内8：30-15：30）。

- 6、招标文件售价：每套标书人民币300.00元(现金)。如需邮寄请另付50元人民币特快专递费，售后不退。

- 7、接收投标报价电子版的时间为2014年1月20日-23日（每日的8：30-15：30）。递交时也可同时递交投标保证金。接收地点：辽宁乔泰招投标代理有限公司。

- 接收投标书的截止时间为2014年1月27日上午10：00时整，接收地点为本溪市中心医院  机关楼一号楼四楼会议室（本溪市明山区胜利路29号）。

- 8、开标时间：2014年1月27日上午10：00时整。

开标地点：本溪市中心医院机关楼一号楼四楼会议室（本溪市明山区胜利路29号）

- 9、投标厂商须提供投标产品彩页。

- 10、中标厂商在合同终止之前不得变更其厂商名称、法人等，由于厂商变更名称、法人等引起的后果（院方不再进货、不付款同时终止合同等等），由投标商负全部责任。

采购代理机构：辽宁乔泰招投标代理有限公司

地            址：沈阳市和平区胜利南大街92号（胜利大厦15层业务部）

邮   政   编  码：110002

联     系     人：曲瑞

电            话：024-23883380-805

传            真：024-23883390

电   子   邮  箱：liaoningqiaotai@163.com

开     户     行：盛京银行沈阳市太原支行

帐            号：0330710102000001210

辽宁乔泰招投标代理有限公司

2014年1月7日

### 第1章    投标人须知及前附表

投  标  人  须  知

目  录

一、总    则	7

1.资金来源	7

2.合格的投标人、合格的货物与服务	7

3.投标费用	7

二、招 标 文 件	8

4.招标文件构成	8

5.招标文件的澄清	8

6.招标文件的修改	8

三、投标书的编制	8

7.投标的语言	8

8.投标书构成	8

9.投标函格式	9

10.投标报价	9

11.投标货币	9

12.证明投标人合格和资格的文件	9

13.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	9

14.投标保证金	9

15.投标有效期	10

16.投标书的式样和签署	10

四、投标书的递交	10

17.投标书的密封和标记	10

18.投标截止日期	10

19.迟交的投标书	10

20.投标书的修改和撤回	11

五、开 标 与 评 标	11

21. 开标	11

22.评标委员会的组成	11

23.评标过程的保密性	11

24.投标书的澄清	11

25.投标书的初审	11

26.投标书的评价、比较和中标候选人的推荐	12

六、授  予  合  同	12

27.合同授予标准	12

28.资格后审	12

29.买方授标时更改采购货物数量的权利	12

30.买方接受和拒绝任何或所有投标的权利	12

31.中标通知书	12

32.签订合同	13

33.腐败和欺诈行为	13

34.招标代理机构服务费	13

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：本溪市中心医院试剂、耗材采购项目 |
| 2 | 10.2 | 投标总价除耗材价格外还包括安装、调试、运输、培训、保险、技术服务、伴随服务和必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。 |
| 3 | 14.1 | 投标保证金金额：3000元人民币。 投标保证金应在投标有效期截止日后二十八（28）天内保持有效。 投标保证金递交给辽宁乔泰招投标代理有限公司 投标保证金递交时间：2014年1月26日15：00时前 |
| 4 | 15.1 | 投标有效期：2年 |
| 5 | 16.1 | 正本：1份；副本：4份；供应商投标时,须同时附报一份存有与投标文件内容相同的报价部分电子文档，报价均必须采用Excel文档形式报盘(光、U盘一定要确保质量，能够打开)，其格式必须与招标文件要求的报价一览表格式相同。投标人只需填写自己所投产品的包号品名报价等相关信息，不投产品直接删除，任何公司的报盘不能打开或随意更改投标耗材报价表顺序的，按废标处理。 本项目只有一次报价。（投标人做出一次最低的报价）接收电子报价时间见公告页。延期递交的电子报价视为弃标。 |
| 6 | 17.2 | 投标书递交时间及地点：2014年1月27日上午10:00之前，递交给辽宁乔泰招投标代理有限公司 （中心医院一号楼四楼会议室） 标志字样：“招标项目名称：××××××××× 招标编号：LNQT20140107 投标人名称：×××××××××× ” |
| 7 | 21.1 | 投标截止日期及时间：2014年1月27日 北京时间上午10：00时整 开标日期及时间：2014年1月27日 北京时间上午10：00时整 开标地点：本溪市中心医院一号楼四楼会议室 地址：胜利大厦15层招标部 电话：024-23883380-805 |
| 8 | 29.1 | 数量变更幅度：±10% |
| 9 | 32.1 | 合同签字地点：见中标通知书 |
| 10 | 34.1 | 如贵公司中标，按其2013年销售本溪市中心医院的总额，依据国家发改委2002[1980]号文件的规定向招标代理机构交纳中标服务费，然后同买方签订合同。 |
| 11 |  | 试剂类中标供应商须保证对相应的设备提供免费的维修维护，标定定标质控。 |

投  标  人  须  知

一、总    则

# 1.资金来源

1.1 本溪市中心医院获得财政专项资金，用于本溪市中心医院试剂、耗材采购项目。

# 2.合格的投标人、合格的货物与服务

2.1 遵守中国法律，在中国从事正常经营活动的法人或其他组织，均可作为投标人参加投标。

2.2 投标人应是依法能够独立行使民事权利并承担民事责任，根据商业法则运营。

2.3 投标人不能是正在接受国家有关部门审查、正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的企业；也不应是因腐败和欺诈行为而被买方宣布为不合格投标人的企业。

2.4 对投标产品的要求

2.4.1投标人提供的必须是合法生产（代理）的产品，并能确保产品按中标价格和招标人要求的质量及时供货。

2.4.2国产耗材应提供国家批准生产的有效证件。

2.4.3试准字号产品不得参加投标。

2.4.4进口耗材应提供国家监督管理局签发的有效进口产品注册证明文件，并提供国家质量监测部门有效的质量检验报告复印件加盖代理商公章。

2.4.5进口耗材应注明原装进口或进口原料国内分装并能提供合法进口的证明文件。

2.5 对投标文件的要求

2.5.1投标企业（生产、经营）的名称应准确无误，并与注册名称一致。

2.5.2投标人应提交完整的资质证明文件、耗材证明文件、投标报价表。

a)、投标产品目录及报价表；

b)、产品经营（生产）企业许可证复印件；

c)、产品经营（生产）企业营业执照副本复印件；

d)、产品经营（生产）企业税务登记证复印件；

e)、进口产品注册证及报关证明复印件；

f)、产品生产企业制造认可表复印件；

g)、产品生产企业质量认证书复印件；

h)、产品质量检测报告复印件；

i)、产品制造商或国内总代理人授权其在本地区销售的正式授权书复印件；

j)、承担产品质量责任能力及售后服务的承诺书；

k)、供货商法人代表的身份证复印件；

l)、投标产品的国内用户名单。

在上述复印件上加盖投标公司原色印章。在投标文件第一页上由投标企业法人代表或经正式授权并能对投标文件负有法定责任的代表签字。同时将投标产品按照招标产品目录中编号、品名制作投标产品报价表（须打印），连同投标文件装入档案袋密封，在封口上加盖公章。

2.6对投标产品报价的要求

投标报价表上标明的投标价格为人民币的实际供货价格。其计量单位应为合格的最小基本包装单位价格。每个品种只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

凡在我院使用过的产品，本次的投标价格应低于以前的供货价。凡新投标的产品，本次的投标价格要求在全省是最低价；如中标后发现不是最低价将取消其中标资格。

# 3.投标费用

3.1投标人应承担所有与编写和提交投标书有关的费用，不论投标的结果如何，买方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招 标 文 件

# 4.招标文件构成

4.1招标文件包括：

招标公告

第 1 章               投标人须知及前附表

第 2 章               合同条款及前附表

第 3 章               合同格式

第 4 章               项目需求与技术规格

第 5 章               投标函格式和投标保证金格式

第 6 章               投标报价表

第 7 章               资格证明文件

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款、项目任务等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，是投标人的风险。根据规定，没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。

# 5.招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五（15）天以前按招标文件中的通讯地址以书面形式如传真等通知招标代理机构，招标代理机构对投标截止期十五（15）天以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

5.2对于开标会议后的质疑及澄清要求，一律不予受理。

# 6.招标文件的修改

6.1在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改将以书面形式，包括传真和电传，通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以传真形式确认已收到修改文件。

6.3为使投标人编写投标书时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可以自行决定，酌情延长投标截止日期。

三、投标书的编制

# 7.投标的语言

7.1投标人提交的投标书以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

# 8.投标书构成

8.1投标人编写的投标书应包括下列部分：

⑴按照第9、10和11条要求填写的投标函格式、投标报价表；

⑵按照第12条要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；

⑶按照第13条要求出具的证明文件，证明投标人提供的货物及其服务是合格的货物和服务且符合招标文件规定；

⑷按照第14条规定要求提交的投标保证金；

# 9.投标函格式

9.1投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式和投标报价表，说明所提供的货物和服务、简介、来源、数量及价格。

# 10.投标报价

10.1投标人应在投标书中的投标报价表上标明，本合同拟提供耗材的单价和总价。每种品目的耗材只允许投一个规格、型号，并且只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

10.2投标报价表的价格应按下列方式分开填写：

10.2.1 投标总价

10.2.2 交货单价应包括：

⑴制造和装配货物所使用的材料、部件等费用；

⑵项目需求与技术规格中要求的安装、调试及技术服务费用；

10.2.3 投标总价中必须包括货物递送到实际交货地点的运输、保险费用。

10.3投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标委员会评标，但在任何情况下并不限制买方以任何条款签订合同的权利。

10.4投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将按规定作为非响应性投标而予以拒绝。

# 11.投标货币

11.1投标应以人民币报价；

# 12.证明投标人合格和资格的文件

12.1按照规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标书的一部分；

12.2投标人提交的合格性的证明文件应使买方满意。

12.3投标人提交的中标后履行合同的资格证明文件应使买方满意：

⑴如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造厂家同意其在中国提供该货物的正式授权；

⑵投标人必须具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；

⑶投标人应由一家在中国营业的机构代理。该代理机构应有装备，并有能力履行合同条款中和/或项目需求与技术规格的卖方所承担的维修、保养、修理和备件储存的义务。

12.4投标人应填写并提交招标文件上所附的“资格证明文件”。

# 13.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1按照规定，投标人应提交根据合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标书的一部分。

13.2货物和服务合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物和服务来源地的声明，并要由装运时出具的来源地证书证实。

13.3证明货物和服务与招标文件的要求相一致。文件可以是文字资料、图纸和数据，投标人应提供：

⑴货物主要技术指标和性能的详细说明；

⑵服务的响应程度及工作流程的详细说明；

⑶逐条填报投标报价表附件3规格响应表。

# 14.投标保证金

14.1投标人应提交一笔不少于“投标人须知前附表”规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

投标保证金是为了保护买方免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据规定没收投标人的投标保证金。

14.2投标保证金应为支票、汇票和现金（人民币）。

14.3在开标时，凡没有随附投标保证金的投标，应视为非响应性投标予以拒绝。

14.4未中标人的投标保证金，将在按照规定的投标有效期内或在经投标人同意延长的投标有效期期满后18天内予以退还，不计利息。

14.5中标人的投标保证金，在中标人按规定签订合同后予以退还，不计利息。

14.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

⑴投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；

⑵中标人在规定期限内未能按规定签订合同。

# 15.投标有效期

15.1所投的标应从开标之日起，在“投标人须知前附表”所规定的以日历天计算的投标有效期内有效。

15.2特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标代理机构可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式如电传、传真等。投标人可以拒绝招标代理机构的这种要求而不被没收投标保证金。同意延长的投标人不允许修改其投标书，但要相应延长其投标保证金的有效期。

# 16.投标书的式样和签署

16.1投标人应按照投标人须知的要求,准备一份投标书正本和“投标人须知前附表”规定数目的副本，每套投标书须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标书的正本和所有的副本均需打印并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标书中。除没有修改过的印刷文献外，投标书的每一页都应由投标人或其授权代表签名。

16.3除投标人对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人或其授权代表签字和盖章。

四、投标书的递交

# 17.投标书的密封和标记

17.1投标人应将投标书正本和所有的副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”“副本”字样，这些信封再封装一个外信封中，必须有注明投标人单位名称的标签。

17.2内外层封套均应：

⑴按“投标人须知前附表”注明的地址发至招标代理机构；

⑵注明“投标人须知前附表”注明的标志字样，以及注明“XXXX年X月X日上午10:00时之前不得启封”的字样。

17.3内层封套应写明投标人名称和地址，以便如果投标书被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

17.4 如果外层信封未按要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对于未密封的投标书及投标样品，招标代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

# 18.投标截止日期

18.1招标代理机构收到投标书的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

18.2招标代理机构可以按规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，买方和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

# 19.迟交的投标书

19.1按照规定招标代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止期后收到的任何投标书。

# 20.投标书的修改和撤回

20.1投标人在递交投标书后，可以修改或撤回其投标书，但招标代理机构必须在规定的投标截止期之前，收到书面通知。

20.2投标人的修改或撤回通知书应按规定编制、密封、标记和发送，并应在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

20.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标书做任何修改。

20.4根据规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

五、开 标 与 评 标

# 21. 开标

21.1招标代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标。投标人可委派代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

21.2按照规定提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。

21.3开标时，招标代理机构将当众宣读投标人名称、投标价、书面修改、撤回投标的通知、是否提交投标保证金、以及买方认为合适的其他内容，只有开标唱出的投标价在评标时才能是有效投标价。

21.4招标代理机构将做开标记录，开标记录包括按规定在开标时宣读的全部内容。

# 22.评标委员会的组成

22.1受本溪市中心医院的委托，在政府采购管理部门监督下，招标代理机构依法组建评标委员会。招标代理机构依法组建五人的评标委员会，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

22.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

# 23.评标过程的保密性

23.1开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

23.2在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

# 24.投标书的澄清

24.1为有助于对投标书的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标书进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式包括电传、传真提交，但不得寻求或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

# 25.投标书的初审

25.1开标后，评标委员会将审查投标书是否完整，有无计算上的错误，是否提交了投标保证金，文件签署是否合格，投标书是否大体编排有序。

25.2在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标书是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

25.3如果投标书实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

25.4评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

⑴如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

⑵当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标书中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

25.6评标委员会将允许修正投标书中不构成重大偏差的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排列。

# 26.投标书的评价、比较和中标候选人的推荐

26.1评标委员会将按照规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

26.2评标的基础是供应商所投设备的技术指标、最终报价及售后服务，优先考虑性能价格比最优的产品。本次评标将采用合理低价法。在比较产品质量、报价的同时，还将考虑供应商的综合实力、信誉程度等因素，经评审后合理低价的投标人为成交供应商。

26.2.3将对成交候选人是否有能力履行合同义务进行审查。

26.2.4评标委员会完成评审后，确定合格的成交供应商，并写出书面评审报告。

26.2.5评审时如有不同意见，将采取少数服从多数的办法予以表决。评审结果是评标委员会的集体决定，每一个评标委员会成员都要承认评标结果，并签字确认。

26.3按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标小组认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标小组可以取消该供应商的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

六、授  予  合  同

# 27.合同授予标准

27.1除第30条规定之外，买方应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够满意地履行合同义务的排名最高的投标人。

# 28.资格后审

28.1在没有进行过资格预审的情况下，招标代理机构将对最低评标价的投标人是否有能力履行合同、承担相应的义务作出确认。

28.2上述审查将考虑投标人的财务、技术和生产能力并基于投标人按规定提供的资格审查的声明文件以及买方认为必要的和合适的其他资料。

28.3如果投标人被确认为无能力履行合同，其投标将被拒绝。

28.4在此情况下将对下一顺位的投标人能力作类似的审查。

# 29.买方授标时更改采购耗材数量的权利

29.1买方在授予合同时有权在“投标人须知前附表”定的幅度内对规定的耗材数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

# 30.买方接受和拒绝任何或所有投标的权利

30.1买方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

# 31.中标通知书

31.1在投标有效期期满之前，招标代理机构将书面通知中标人中标。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。

31.3在中标人按规定与买方签订合同后，招标代理机构将迅速通知其它未中标的投标人，并按照第14条规定退还其投标保证金。

31.4在中标人按照规定提交中标服务费后，招标代理机构将发中标通知书。

# 32.签订合同

32.1招标代理机构组织买方和中标人在“投标人须知前附表”规定的地点签定合同。

32.2中标人在收到中标通知书时与买方签定书面合同。招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

# 33.腐败和欺诈行为

33.1此合同项下的买方和卖方在合同采购和实施过程中应遵守最高的道德标准。

⑴为此目的，定义：(a)“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为；(b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺买方从自由公开竞争所能获得的权益。

⑵如果买方认为评标委员会所建议的中标人候选人在本合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则拒绝接受该授标建议。

# 34.招标代理机构服务费

34.1招标代理机构将依据中华人民共和国国家发展计划委员会计价格（2002）1980号文件规定向中标人收取中标服务费。

34.2 中标人应在收到招标代理机构的通知后十（10）天内将中标服务费一次性付清，并领取中标通知书。

34.3中标人不得将招标代理机构向中标单位收取的中标服务费在投标报价中单列。

### 第2章    合同条款及前附表

合同条款及前附表

目      录

1. 定义	17

2. 来源地	17

3. 项目需求与技术规格	17

4. 专利权	17

5. 包装要求	17

6. 包装标志	17

7. 装运条件	17

8. 装运通知	18

9. 保险	18

10.付款	18

11.附带服务	18

12.质量保证	19

13.检验	19

14.索赔	19

15.卖方履约延误	19

16.误期赔偿	19

17.不可抗力	20

18.税费	20

19.争端的解决	20

20.违约终止合同	20

21.破产终止合同	20

22.便利终止合同	21

23.转让和分包	21

24.适用法律	21

25.合同生效	21

26.主导语言	21

27.合同修改	21

合  同  条  款  前  附  表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 10.2 | 付款按下列条件进行： 货到验收付款：每批产品在提交到最终用户交货后，双方共同验收合格后签署验收证书，从收到日期起六个月内，由买方按百分之百（100％）支付此批产品的合同价款。 |

合  同  条  款

1.定义

本合同下列术语应解释为:

⑴“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

⑵“合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

⑶“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、备件、计算机及外设、工具和其它材料。

⑷“附带服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

⑸“买方”系指投标人须知前附表中所述购买货物和服务的单位。

⑹“卖方”系指投标人须知前附表中所述提供货物和服务的公司或实体。

⑺“天”指日历天数（如无特别说明）

2.来源地

2.1本条所述的“来源地”系指货物开采、生长、生产地及提供服务的来源地。经过制造，加工的产品或经过实质上组装主要元部件而形成的产品均可称为货物，商业上公认的新产品是指在基本特征、目的或功能上与元部件有实质性区别的产品。

2.2货物和服务的来源地有别于卖方的国籍。

3.项目需求与技术规格

3.1交付的耗材的项目需求与技术规格应与招标文件规定的项目需求与技术规格以及所附的项目需求与技术规格响应表（如果有的话）相一致。

3.2除项目需求与技术规格另有规定外，计量单位应该使用公制。

4.专利权

4.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部份时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

5.包装要求

5.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保证措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防腐和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

6.包装标志

6.1卖方应在每一包装箱的相邻四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

⑴收货人：

⑵合同号：

⑶唛  头：

⑷收货人代号：

⑸目的地：

⑹货物名称、品目号和箱号：

⑺毛重/净重：                                  kg

⑻尺寸（长x宽x高，以厘米或cm计）：

6.2如果每件包装箱重量在2吨(T)以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标志。

7. 装运条件

7.1如果是从国外供应的货物：

7.1.1 卖方应负责所有运输和支付运费，以确保按照合同规定的交货期交货。

7.1.2  目的港在招标文件第四章中有明确规定。

7.2如果是从国内供应的货物：

7.2.1 卖方应负责安排内陆运输，并支付运费。

7.3卖方装运的货物不应超过合同规定的数量、种类和重量。否则，卖方应对超交种类、数量和重量而产生的一切后果负责。

8．装运通知

8.1如果是从国外供应的货物：

8.1.1卖方应在合同规定的装运日期之前,即海运前二十八(28)天或空运前十四(14)天之内以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总净重、总体积（立方米或m3 ）和在装运口岸备妥待运日期通知买方，同时，卖方应用航空挂号信把详细的货物清单一式五份，包括合同、货物名称、规格、数量、总毛重、总净重、总体积（立方米或m3）、每箱尺寸（长Ｘ宽Ｘ高）、单价、总金额、启运口岸、备妥待运日期和货物在运输、储存中的特殊要求和注意事项等寄给买方。

8.1.2 卖方应在货物装船完成后24小时之内以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（立方米或 m3）、发票金额、运输工具名称及启运日期通知买方。如果每个包装箱的重量超过20吨或体积达到或超过长12米（m），宽2.7米（m）和高3米（m），卖方应将每个包装箱的重量和体积通知买方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

8.2如果是从国内供应的货物：

8.2.1 卖方应在合同规定的装运日期之前十四(14)天之内以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总净重、总体积（立方米或m3 ）和备妥待运日期通知买方，同时，卖方应用挂号信把详细的货物清单一式四份，包括合同号、货物名称、规格、数量、箱数、总毛重、总净重、总体积（立方米或m3 ）、每箱尺寸（长X宽X高）、单价、总金额、启运口岸、备妥待运日期和货物在运输、储存中的特殊要求和注意事项等通知买方。

8.2.2 卖方应在货物装船完成后24小时之内以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量、毛重、体积（立方米或 m3）、发票金额、运输工具名称及启运日期通知买方。如果每个包装箱的重量超过20吨（t）或体积达到或超过长12米（m），宽2.7米（m）和高3米（m），卖方应将每个包装箱的重量和体积通知买方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

8.2.3在出厂价合同项下，如果是因为卖方延误不能将上述内容通知买方，使买方不能及时办理保险，由此而造成的全部损失应由卖方负责。

9．保险

9.1卖方办理货物在运抵交货地途中的保险，保险应以人民币按发票金额的百分之一百一十（110%)办理“一切险”。

10.付款

10.1本合同以人民币付款；

10.2卖方应按照双方签订的合同规定完工。完工后卖方应把下列单据提交给买方，待买方收到验收证书后，按“合同条款前附表”中的付款条件付款；

（1）提货单；

（2）装箱单；

（3）制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

（4）发票；

11.附带服务

11.1除合同条款前附表中另有规定外，只应要求卖方提交所供货物的技术文件。应包括相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和／或服务指南。这些文件应在合同生效后十六（16）天内寄给买方。另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

11.2 卖方还应提供下列服务：

⑴货物的现场安装、调试；

⑵提供货物组装和维修所需的工具；

⑶在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

⑷在厂家或在交货地就货物的安装、启动、运营、维护， 对买方人员进行培训。

11.3附带服务的费用应含在合同价中，不单独地进行支付。

12. 质量保证

12.1卖方应保证所供货物是全新的、未使用的，是最新或最流行的型号和用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在卖方承诺的使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终验收后的十二（12）个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

12.2根据当地商检局或有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

12.3卖方在收到通知后十五（15）天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

12.4如果卖方在收到通知后十五（15）天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

12.5仪器设备的正常使用年限应符合国际标准或国际惯例对该仪器设备使用年限的要求。

13.检验

13.1在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时所需要的文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在检验证书后面。

13.2货物运抵现场后，买方进行货物验收或卖方向当地的商检局或有关部门申请对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。

14.索赔

14.1买方有权根据当地商检局或有关部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

14.2在合同第12、13条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方负有责任并且买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

⑴卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

⑵根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

⑶用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同第1２条规定，相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

14.3如果在买方发出索赔通知后十五（15）天内,卖方末作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方末能在买方发出索赔通知后十五（15）天内或买方同意的延长期限内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜并征得买方同意，买方将从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

15.卖方履约延误

15.1卖方应按照“项目需求与技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

15.2如卖方无正当理由而拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或违约终止合同。

15.3在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。

16.误期赔偿

16.1除合同第1７条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一 周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

17.不可抗力

17.1尽管有合同条款第15条、16条和21条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

17.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制，不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括，但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

17.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过一百二十六（126）天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

18.税费

18.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

18.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

18.3在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

19.争端的解决

19.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始二十八（28）天内仍不能解决，双方应将争端提交有关省、市人民政府或行业主管部委录求可能解决的办法。如果提交有关省、市人民政府或行业主管部委后二十八（28）天内仍得不到解决，则应提请仲裁 。

19.2仲裁应按照下列程序进行：

⑴如果是国内合同（即买方与国内卖方签订的合同），仲裁应由双方商定的仲裁委员会根据其仲裁程序进行仲裁；或

⑵如果是涉外合同（即买方与国外卖方签订的合同），仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会按其规则进行仲裁。

19.3仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

19.4仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

10.5在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

20.违约终止合同

20.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不起作用的情况下，买方可向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

⑴如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

⑵如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

⑶如果买方认为卖方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：

“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响买方在采购过程或合                               同实施过程中的行为；和

“欺诈行为”指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺买方从自由的公开竞争所能获得的权益。

20.2如果买方根据上述规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

21.破产终止合同

21.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

22.便利终止合同

22.1买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。

22.2对卖方在收到终止通知后二十八(28)天内已完成并准备装运的货物,买方应按原合同价格和条款予以接收。对于剩下的货物，买方可：

⑴让任一部分按照原来的合同价格和条款来完成和交货；

⑵取消该剩下的货物，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物 和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

23.转让和分包

23.1本项目不允许转让和分包。

24.适用法律

24.1本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

25.合同生效

25.1本合同应在双方签字后生效。

26.主导语言

26.1 本合同一式五份，以中文书就。

27.合同修改

27.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

### 第3章    合  同  格  式

合   同   格   式

本溪市中心医院（以下简称“买方”）为一方和

（以下简称“卖方”）为另一方同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同”）：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴招标文件（LNQT20140107）

⑵投标人提交的投标书

⑶中标通知书

⑷合同补充条款（如有）

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件的规定相一致。

3.货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目需求与技术规格”。

4.合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额为                          元人民币。

5.付款条件

本合同货物和服务的付款条件在合同条款中有明确规定。

6.交货时间和交货地点

本合同货物的交付时间和交货地点在“项目需求与技术规格”中有明确规定。

7.合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

8.本合同一式五份，买方两份；卖方和政府采购办、招标代理机构各执一份。

买方                                                卖方

（买方名称）                                      （卖方名称）

地点：                                             地点：

日期：       年      月      日                     日期：         年        月      日

签字，盖章：                                       签字，盖章：

### 第4章    项目需求与技术规格

项目需求与技术规格

详见附件表（招标目录）

供货时间：中标后即供货

供货地点：本溪市中心医院指定地点

本次采购有效期为2年。如国家政策调整及上级单位统一采购，本次项目自行终止。

### 第5章    投标函格式和投标保证金格式

投  标  函  格  式

致：辽宁乔泰招投标代理有限公司

根据贵方本溪市中心医院试剂、耗材采购项目招标采购货物及服务的招标文件LNQT20140107，正式授权的下述签字人                 (姓名和职务)代投标人                          (投标人的名称)，提交下述文件正本1份，副本4份。

1.投标函

2.投标报价表及附表

3.投标人须知第12条和第13条要求投标人提交的全部文件

4.由          银行开具的或现金金额为                      的投标保证金。

5.项目需求与技术规格一览表

6.按照第三章填写的合同格式

据此函，签字人兹宣布同意如下：

⑴按招标文件规定提供交付的耗材的投标总价为（大写）                  元人民币。

⑵我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

⑶我们已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

⑷我们同意在投标人须知第21条规定的开标日期起遵循本投标书，并在投标人须知第15条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

⑸如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

⑹同意向贵方提供贵方要求的与本投标有关的资料。

⑺我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

⑻我方保证遵守LNQT20140107号招标文件中“投标人须知”第34条关于中标服务费的规定。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话、电报、传真或电传：

邮政编码：

投标人代表姓名：

公章：

日期：       年     月     日

投  标  保  证  金

致：                            （招标代理机构名称）

本支票、汇票或现金作为                              （投标人名称、地址）对辽宁乔泰

招投标代理有限公司组织的第 LNQT20140107号招标文件“本溪市中心医院耗材采购项目”招标

中提供的的投标保证金。

投标人法定代表人或授权代表签字：

单位公章：

年    月    日

### 第6章    投 标 报 价 表

投标报价表

项目名称：本溪市中心医院试剂、耗材采购项目                            单位：元（人民币）

试剂、耗材投标报价表

| 包号 | 品名 | 注册证名称 | 规格型号 | 包装单位 | 品牌 | 生产厂家 | 产地 | 备注 | 投标人名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人或授权代表签字：

单位公章：

日期：2014年      月      日

备注：应详细说明各组成部件的名称，并标明单价。投标产品名称应与国家医疗器械注册证相一致。

供应商递交电子报价表时，其报价必须采用Excel文档形式报盘(光、U盘一定要确保质量，能够打开)，其格式必须与招标文件中的（投标报价表）格式相同。投标人依据项目需求中的包号顺序依次填写，如遇到不投品目投标人可直接删除，然后依次排序。任何公司的报盘不能打开或随意更改包号顺序的，按废标处理。（如外地投标人可直接将电子报价发至公司邮箱）

### 第7章    资格证明文件

资 格 证 明 文 件

格式1    营业执照（复印件，已年检并加盖公章）

格式2    税务登记证（复印件，已年检并加盖公章）

格式3    机构代码证（复印件，加盖公章）

格式4    制造厂家的授权书（复印件需加盖公章，原件备查）

格式5    投标单位资格声明（加盖公章）

格式6    法定代表人授权书（加盖公章）

格式7    产品生产、经营许可证；产品注册证（复印件，加盖公章）

格式8   其他有助于了解投标人资格能力的文件和资料（复印件，加盖公章）

格式9   售后服务承诺（必须提供）

格式10 《医疗器械经营许可证》（三类）复印件（加盖公章）

格式11   进口产品注册证及目录表复印件（加盖公章）

格式12   产品技术证明书及产品现行样本彩页(如果，可提供)

格式13   近二年业绩证明复印件（加盖公章）

格式14   如果是进口耗材，耗材验收时应提供进口报关单等相关手续。

格式15   最低价格承诺书等及经销统计表

（注：本文中未涉及提供格式的，由供应商自行拟定；以上所有材料需加盖经营（生产）企业公章）

格式5    投标单位资格声明

1. 名称及其它情况：

⑴投标人名称：

⑵地址：

⑶成立和注册日期：

⑷上级主管部门：

⑸公司性质：

⑹主要负责人：

⑺职员人数：

⑻近期资产负债表（到            年       月      日止）

(a)固定资产：

原值：

净值：

(b)流动资金：

(c)长期负债：

(d)短期负债：

(e)资金来源：

自有资金：

银行贷款：

(f)资金类型：

商业性：

非商业性：

2. 最近3年的年度总营业额：

年份                国内                     出口                   总额

3. 最近3年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址                                销售的项目和数量

⑴出口销售：

⑵国内销售：

4. 同意为投标人制造投标货物制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址                                制造项目和数量

5. 须由其它制造厂家供应和制造的部件（如果有的话）：

制造厂名称和地址                                制造项目

6. 最近3年中与各贸易公司成交的此种投标货物（如果有的话）：

合同号：

签字日期：

产品名称：

数量：

合同金额：

7. 有关开户银行的名称和地址：

8. 投标人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号：

电传号：

传真号：

公  章：

格式 6    法定代表人授权书

本授权书声明：注册于         （注册地）的                                 公司的                  （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                       （单位）的                （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就

项目的合同投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于            年       月       日签字生效，特此声明。

授权代表签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

见证人签字盖章：

被授权人职务：

单位名称、电话：

地址：

格式 9   售后服务承诺（必须提供）

格式15:(承诺书及市场经销统计表)

一、2014年本溪市中心医院耗材供货承诺书

本溪市中心医院：

根据本溪市中心医院编制的2014年本溪市中心医院耗材供货采购招标文件要求（项目编号：LNQT         ），我公司在供货有效期内，郑重承诺：

一、保证依据招标文件要求和我公司投标文件承诺，认真履行中标合同，且不在中标合同之外提出任何附加条款。

二、遵守法律，保证履行2014年本溪市中心医院耗材供货供应商义务，不向采购人提供虚假及不符合承诺的信息，不向采购单位任何部门及个人提供不合法不合规的各种返利、回扣（包括物品、有价证券）。

三、恪守诚信、优质服务。保证依据招标文件要求和我公司投标文件所做出的承诺，按承诺价格及价格优惠率、服务条款及时向采购人提供商品和服务。

四、在供货项目中保证按医院要求及时供货。

五、我公司供应的产品如发现任何产品质量问题（含不明原因产生的不良现象），在不影响医院正常工作的情况下，保证给予调换商品，经确认因产品质量问题引发的医疗纠纷由我公司承担一切责任。

六、如发现我公司违反投标文件或承诺书有关承诺，同意本溪市中心医院取消我公司在2013年本溪市中心医院耗材供货采购供应商资格。情节严重的，列入不良供应商名单，并取消投标单位、法人及相关公司参与本溪市中心医院任何项目投标资格。

承诺书一式四份。本溪市中心医院存档二份，承诺单位存档一份；辽宁乔泰招投标代理有限公司存档一份。

本承诺有效期与供货有效期相同。

承诺单位（盖章）：

法人代表或授权代表（盖章）：

二零一四年     月      日

二、2014年本溪市中心医院卫生材料协议供货

最低价格承诺书

本溪市中心医院：

根据本溪市中心医院编制的2014年本溪市中心医院卫生材料协议供货采购竞争性谈判文件要求（项目编号：             ），我公司在协议供货有效期内，郑重承诺：

- 在参加本次招标协议供货采购活动中所提供的产品报价为目前本公司销售产品的省内市场最低价格（包含让利、赠送等其他附属优惠）。

- 承诺在协议供货有效期内，如本公司经营产品市场价格下调必须同期向本溪市中心医院提供同样的下调价格。

承诺经核实如有违反，贵院有权取消本公司的投标资格并视为价格欺骗，取消本公司及相关公司所有产品在本溪市中心医院经销权和其他产品的一切中标权利，并对违价经营部分处以三倍以上罚款。

承诺书一式四份。本溪市中心医院存档二份，承诺单位存档一份；辽宁乔泰招投标代理有限公司存档一份。

本承诺有效期与供货有效期相同。

承诺单位（盖章）：

法人代表或授权代表（盖章）：

二零一四年     月      日

三、市场经销统计表(二)

| 辽宁省其它市级别医院应用状况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 医院名称 | 是否应用 | 医院名称 | 是否应用 |

法定代表人或其授权代表签字:

供应商名称(公章):

日期: