## 第一批采购目录
起搏器
目录编码 | 品种分类 | 目录名称 | 规格说明
AA001 | 起搏器－心脏起搏器 | VVI型心脏起搏器基本型 | 定义： 具备远程监护功能：指起搏器可以通过配套的数据传输设备实现患者的远程监护功能； 新型电池技术平台：指其设备电源具备革命性技术、电源体积减小、使用寿命10年以上； 基本型：具备单、双腔起搏器的基本治疗功能和程控参数 单腔标准型：在基本型的基础上，包含说明中的一、三大项，每大项至少应满足一小项条件 双腔标准型：在基本型的基础上，包含说明中的前三大项，每大项至少应满足一小项条件 多功能型：包含说明中的四大项，每大项至少应满足一小项条件 增强多功能型：包含说明中的第一至第五大项，每大项至少应满足一小项条件。 特殊多功能性：包含说明中的六大项，每大项至少应满足一小项条件。 条件： 一、自动化 1．A或V自动输出 2．自动感知灵敏度调整 3．长期起搏阻抗收集 二、生理性（仅适用于双腔） 1．窦房结优先 2．房室结优先 三、诊断功能 1．心律失常诊断数据图表 2．非心律失常诊断数据图表 四、普通多功能 1．AT/AF预防 2．HOCM 的治疗功能 3．特殊技术平台 4．全数字化采样及处理 5．全心腔自动输出（心房+心室） 五、增强多功能 1．具备心衰预警 2．CSS & VVS 的治疗功能 3．一键式AV间期优化功能 4．AAI&DDD模式自动转换 六、特殊多功能 1．大电池型号（电池容量不低于1.4Ah） 2．具有房颤管理功能 3．睡眠呼吸暂停监测功能
AA002 | 起搏器－心脏起搏器 | VVI型心脏起搏器基本型 具备远程监测功能
AA003 | 起搏器－心脏起搏器 | VVI型心脏起搏器标准型
AA004 | 起搏器－心脏起搏器 | VVI型心脏起搏器标准型 具备远程监测功能
AA005 | 起搏器－心脏起搏器 | VVI型心脏起搏器多功能
AA006 | 起搏器－心脏起搏器 | VVI型心脏起搏器多功能 具备远程监测功能
AA007 | 起搏器－心脏起搏器 | SSI型心脏起搏器基本型
AA008 | 起搏器－心脏起搏器 | SSI型心脏起搏器基本型 具备远程监测功能
AA009 | 起搏器－心脏起搏器 | SSI型心脏起搏器标准型
AA010 | 起搏器－心脏起搏器 | SSI型心脏起搏器标准型 具备远程监测功能
AA011 | 起搏器－心脏起搏器 | SSI型心脏起搏器多功能型
AA012 | 起搏器－心脏起搏器 | SSI型心脏起搏器多功能型 具备远程监测功能
AA013 | 起搏器－心脏起搏器 | SSI型心脏起搏器 具新型电池技术平台
AA014 | 起搏器－心脏起搏器 | SSIR型心脏起搏器基本型
AA015 | 起搏器－心脏起搏器 | SSIR型心脏起搏器基本型 具备远程监测功能
AA016 | 起搏器－心脏起搏器 | SSIR型心脏起搏器标准型
AA017 | 起搏器－心脏起搏器 | SSIR型心脏起搏器标准型 具备远程监测功能
AA018 | 起搏器－心脏起搏器 | SSIR型心脏起搏器多功能型
AA019 | 起搏器－心脏起搏器 | SSIR型心脏起搏器多功能型 具备远程监测功能
AA020 | 起搏器－心脏起搏器 | SSIR型心脏起搏器 具新型电池技术平台
AA021 | 起搏器－心脏起搏器 | VDD/R型心脏起搏器基本型
AA022 | 起搏器－心脏起搏器 | VDD/R型心脏起搏器基本型 具备远程监测功能
AA023 | 起搏器－心脏起搏器 | VDD/R型心脏起搏器标准型
AA024 | 起搏器－心脏起搏器 | VDD/R型心脏起搏器标准型 具备远程监测功能
AA025 | 起搏器－心脏起搏器 | VDD/R型心脏起搏器多功能型
AA026 | 起搏器－心脏起搏器 | VDD/R型心脏起搏器多功能型 具备远程监测功能
AA027 | 起搏器－心脏起搏器 | VDD/R型心脏起搏器 具新型电池技术平台
AA028 | 起搏器－心脏起搏器 | DDD型心脏起搏器基本型
AA029 | 起搏器－心脏起搏器 | DDD型心脏起搏器基本型 具备远程监测功能
AA030 | 起搏器－心脏起搏器 | DDD型心脏起搏器标准型
AA031 | 起搏器－心脏起搏器 | DDD型心脏起搏器标准型 具备远程监测功能
AA032 | 起搏器－心脏起搏器 | DDD型心脏起搏器多功能型
AA033 | 起搏器－心脏起搏器 | DDD型心脏起搏器多功能型 具备远程监测功能
AA034 | 起搏器－心脏起搏器 | DDD型心脏起搏器 具新型电池技术平台
AA035 | 起搏器－心脏起搏器 | DDDR型心脏起搏器基本型
AA036 | 起搏器－心脏起搏器 | DDDR型心脏起搏器基本型 具备远程监测功能
AA037 | 起搏器－心脏起搏器 | DDDR型心脏起搏器标准型
AA038 | 起搏器－心脏起搏器 | DDDR型心脏起搏器标准型 具备远程监测功能
AA039 | 起搏器－心脏起搏器 | DDDR型心脏起搏器普通多功能型
AA040 | 起搏器－心脏起搏器 | DDDR型心脏起搏器普通多功能型 具备远程监测功能
AA041 | 起搏器－心脏起搏器 | DDDR型心脏起搏器增强多功能型
AA042 | 起搏器－心脏起搏器 | DDDR型心脏起搏器增强多功能型 具备远程监测功能
AA043 | 起搏器－心脏起搏器 | DDDR型心脏起搏器特殊多功能型
AA044 | 起搏器－心脏起搏器 | DDDR型心脏起搏器特殊多功能型 具备远程监测功能
AA045 | 起搏器－心脏起搏器 | DDDR型心脏起搏器 具新型电池技术平台
AA046 | 起搏器－心脏起搏器 | SSIR型心脏起搏器MRI兼容型（限制部位扫描） | 定义：在常规心脏起搏器的功能基础上，可以在核磁共振（MRI）设备下进行安全的疾病筛查和扫描 MRI增强兼容型（包含以下一种）： 1．具备心衰预警 2．具有心房干预功能 3．远程监测功能 4．大电池型号（电池容量不低于1.4Ah）
AA047 | 起搏器－心脏起搏器 | SSIR型心脏起搏器MRI增强兼容型（限制部位扫描）
AA048 | 起搏器－心脏起搏器 | SSIR型心脏起搏器MRI兼容型（支持全身扫描）
AA049 | 起搏器－心脏起搏器 | SSIR型心脏起搏器MRI增强兼容型（支持全身扫描）
AA050 | 起搏器－心脏起搏器 | DDDR型心脏起搏器MRI兼容型（限制部位扫描）
AA051 | 起搏器－心脏起搏器 | DDDR型心脏起搏器MRI增强兼容型（限制部位扫描）
AA052 | 起搏器－心脏起搏器 | DDDR型心脏起搏器MRI兼容型（支持全身扫描）
AA053 | 起搏器－心脏起搏器 | DDDR型心脏起搏器MRI增强兼容型（支持全身扫描）
AB001 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD） | VVIR型ICD基本型 | 定义： 远程监护功能：指ICD可以通过配套的数据传输设备实现患者的远程监护功能 新型电池技术平台：指其设备电源具备革命性技术、电源体积减小、使用寿命10年以上； 基本型：具备ICD对心律失常的识别、诊断和治疗基本功能的产品。 增强型：在基本型的基础上，分别包含以下任意二小项 多功能型:包含以下任意三项及以上； 条件： 1.更大的除颤能量（35J以上） 2.A或V输出自动调整 3. 房室结优先 4. 充电时ATP功能 5. 心衰预警功能 6. 无线遥测功能 7. AT/AF预防治疗功能（适用于DDDR） 8. 具有特殊涂层
AB002 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD） | VVIR型ICD基本型 具备远程监测功能
AB003 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD） | VVIR型ICD增强型
AB004 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD） | VVIR型ICD增强型 具备远程监测功能
AB005 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD） | VVIR型ICD多功能型
AB006 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD） | VVIR型ICD多功能型 具备远程监测功能
AB007 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD） | DDDR型ICD基本型
AB008 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD） | DDDR型ICD基本型 具备远程监测功能
AB009 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD） | DDDR型ICD增强型
AB010 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD） | DDDR型ICD增强型 具备远程监测功能
AB011 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD） | DDDR型ICD多功能型
AB012 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD） | DDDR型ICD多功能型 具备远程监测功能
AB013 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD） | DDDR型ICD多功能型 具新型电池技术平台
AB014 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD） | VVIR型ICD MRI兼容型 （限制部位扫描） | 定义：在常规ICD的功能基础上，可以在核磁共振（MRI）设备下进行安全的疾病筛查和扫描
AB015 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD） | VVIR型ICD MRI兼容型 （支持全身扫描）
AB016 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD） | DDDR型ICD MRI兼容型 （限制部位扫描）
AB017 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD） | DDDR型ICD MRI兼容型 （支持全身扫描）
AB018 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD） | VVIR型ICD 除颤多极整合改进型 | 定义：在常规增强型和多功能型的基础上，除颤电极导线和装置连接为多极整合
AB019 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD） | VVIR型ICD 除颤多极整合改进型 具备远程监测功能
AB020 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD） | DDDR型ICD 除颤多极整合改进型
AB021 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD） | DDDR型ICD 除颤多极整合改进型 具备远程监测功能
AB022 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD） | 皮下植入型ICD
AC001 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT－P基本型 | 定义： 具备远程监护功能：指CRT-P可以通过配套的数据传输设备实现患者的远程监护功能； 新型电池技术平台：指其设备电源具备革命性技术、电源体积减小、使用寿命10年以上； 基本型：具有CRT治疗所需要的功能和参数 增强型：在标准型基础上，包含以下任意两项以上 1.所有心腔输出和感知自动调整；2.具备心衰预警功能；3.AT/AF预防治疗功能
AC002 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT－P基本型 具备远程监测功能
AC003 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT－P增强型
AC004 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT－P增强型 具备远程监测功能
AC005 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT-P 左室四极改进型
AC006 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT-P 左室四极改进型 具备远程监测功能
AC007 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT－P增强型 具备新型电池技术平台
AC008 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT－P MRI兼容型 （限制部位扫描） | 定义：在常规CRT-P的功能基础上，可以在核磁共振（MRI）设备下进行安全的疾病筛查和扫描
AC009 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT－P MRI兼容型 （支持全身扫描）
AC010 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT－D基本型 | 定义： 具备远程监护功能：指CRT-D可以通过配套的数据传输设备实现患者的远程监护功能； 新型电池技术平台：指其设备电源具备革命性技术、电源体积减小、使用寿命10年以上； 基本型：具备CRT－D对心律失常的识别、诊断和治疗基本功能的产品； 增强型：在基本型的基础上，分别包含以下任意二小项 多功能型:包含以下任意三项以上； 条件： 1．更大的除颤能量（35J以上）； 2．A或V输出自动调整； 3. 充电时ATP功能； 4. 心衰预警功能； 5. 无线遥测功能； 6. AT/AF预防治疗功能； 7.自动AV，VV优化 8.带贴膜
AC011 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT－D基本型 具备远程监测功能
AC012 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT－D增强型
AC013 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT－D增强型 具备远程监测功能
AC014 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT－D增强型 具备新型电池技术平台
AC015 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT－D多功能型
AC016 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT－D多功能型 具备远程监测功能
AC017 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT－D MRI兼容型 （限制部位扫描） | 定义：在常规CRT-D的功能基础上，可以在核磁共振（MRI）设备下进行安全的疾病筛查和扫描
AC018 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT－D MRI兼容型 （支持全身扫描）
AC019 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT－D左室四极+除颤多极整合 改进型 | 定义：在常规增强型和多功能型的基础上，改进型左室电极为四级导线，改进型除颤电极是除颤导线与装置连接的DF-4接口整合
AC020 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT－D左室四极 改进型
AC021 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT－D除颤多极整合 改进型
AC022 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT－D左室四极+除颤多极整合 改进型 具备远程监测功能
AC023 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT－D左室四极 改进型 具备远程监测功能
AC024 | 起搏器－三腔起搏器（CRT） | CRT－D除颤多极整合 改进型 具备远程监测功能
AD001 | 起搏器－植入式心电事件监测系统 | 植入式心电事件监测系统 标准型 | 定义： 具备远程监护功能：指监测系统可以通过配套的数据传输设备实现患者的远程监护功能； 标准型：协助诊断不明原因的晕厥，标注事件记录时长 增强型：在标准型基础上，包含以下中的任意一项以上 条件： 1．AT/AF检测功能和趋势诊断技术；2．有条件的兼容MRI检查；3．患者自检功能
AD002 | 起搏器－植入式心电事件监测系统 | 植入式心电事件监测系统 标准型 具备远程监测功能
AD003 | 起搏器－植入式心电事件监测系统 | 植入式心电事件监测系统 增强型
AD004 | 起搏器－植入式心电事件监测系统 | 植入式心电事件监测系统 增强型 具备远程监测功能
AE001 | 起搏器－起搏器导线 | 单极心房起搏器导线主动
AE002 | 起搏器－起搏器导线 | 单极心房起搏器导线被动
AE003 | 起搏器－起搏器导线 | 双极心房起搏器导线主动
AE004 | 起搏器－起搏器导线 | 双极心房起搏器导线被动
AE005 | 起搏器－起搏器导线 | 单极心室起搏器导线主动
AE006 | 起搏器－起搏器导线 | 单极心室起搏器导线被动
AE007 | 起搏器－起搏器导线 | 双极心室起搏器导线主动
AE008 | 起搏器－起搏器导线 | 双极心室起搏器导线被动
AE009 | 起搏器－起搏器导线 | 兼容MRI心脏起搏器心房专用导线主动
AE010 | 起搏器－起搏器导线 | 兼容MRI心脏起搏器心房专用导线被动
AE011 | 起搏器－起搏器导线 | 兼容MRI心脏起搏器心室专用导线被动
AE012 | 起搏器－起搏器导线 | 兼容MRI心脏起搏器心室专用导线主动
AE013 | 起搏器－起搏器导线 | 临时起搏导线
AE014 | 起搏器－起搏器导线 | 心外膜起搏器导线
AE015 | 起搏器－起搏器导线 | 心外膜起搏器导线递送工具
AE016 | 起搏器－起搏器导线 | 起搏导线递送系统（带止血阀和灌注口）
AE017 | 起搏器－起搏器导线 | 起搏导线递送系统（撕开鞘）
AE018 | 起搏器－起搏器导线 | 起搏器主动导线定位系统
AE019 | 起搏器－起搏器导线 | 体外起搏电极 | 除颤
AE020 | 起搏器－起搏器导线 | 体外起搏电极 | 非除颤
AE021 | 起搏器－起搏器导线 | 经食管心脏起搏电极
AF001 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD）导线 | ICD双线圈导线主动
AF002 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD）导线 | ICD单线圈导线主动
AF003 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD）导线 | ICD双线圈导线被动
AF004 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD）导线 | ICD单线圈导线被动
AF005 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD）导线 | ICD改进型导线主动 | 适用于多极整合除颤电极导线
AF006 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD）导线 | ICD改进型双线圈导线主动
AF007 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD）导线 | ICD改进型单线圈导线主动
AF008 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD）导线 | ICD改进型导线被动 | 适用于多极整合除颤电极导线
AF009 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD）导线 | ICD改进型双线圈导线被动
AF010 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD）导线 | ICD改进型单线圈导线被动
AF011 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD）导线 | ICD心外膜导线
AF012 | 起搏器－心脏复律除颤器（ICD）导线 | ICD皮下导线
AG001 | 起搏器－三腔起搏器（CRT）导线 | CRT左室被动固定双极导线
AG002 | 起搏器－三腔起搏器（CRT）导线 | CRT左室主动固定双极导线
AG003 | 起搏器－三腔起搏器（CRT）导线 | CRT左室被动固定单极导线
AG004 | 起搏器－三腔起搏器（CRT）导线 | CRT左室主动固定单极导线
AG005 | 起搏器－三腔起搏器（CRT）导线 | CRT改进型左室四极导线
AG006 | 起搏器－三腔起搏器（CRT）导线 | CRT静脉造影球囊
AG007 | 起搏器－三腔起搏器（CRT）导线 | CRT左室导线递送系统
AG008 | 起搏器－三腔起搏器（CRT）导线 | CRT左室导线递送系统-撕开
AG009 | 起搏器－三腔起搏器（CRT）导线 | CRT左室导线递送系统-亚鞘管
AG010 | 起搏器－三腔起搏器（CRT）导线 | CRT导引导丝
AG011 | 起搏器－三腔起搏器（CRT）导线 | CRT导管切开刀
电生理
目录编码 | 品种分类 | 目录名称 | 规格说明
BA001 | 电生理-标测导管 | 固定弯二极诊断标测导管 | 尾线一体
BA002 | 电生理-标测导管 | 固定弯二极诊断标测导管 | 尾线外接，尾、管一起投标分开报价
BA003 | 电生理-标测导管 | 固定弯四极诊断标测导管 | 尾线一体
BA004 | 电生理-标测导管 | 固定弯四极诊断标测导管 | 尾线外接，尾、管一起投标分开报价
BA005 | 电生理-标测导管 | 固定弯六极诊断标测导管 | 尾线一体
BA006 | 电生理-标测导管 | 固定弯六极诊断标测导管 | 尾线外接，尾、管一起投标分开报价
BA007 | 电生理-标测导管 | 固定弯八极诊断标测导管 | 尾线一体
BA008 | 电生理-标测导管 | 固定弯八极诊断标测导管 | 尾线外接，尾、管一起投标分开报价
BA009 | 电生理-标测导管 | 固定弯十极诊断标测导管 | 带腔
BA010 | 电生理-标测导管 | 固定弯十极诊断标测导管 | 不带腔
BA011 | 电生理-标测导管 | 固定弯诊断标测导管十级以上 | 十极以上（不含十极）
BA012 | 电生理-标测导管 | 固定弯八级诊断标测环形导管（三维）
BA013 | 电生理-标测导管 | 固定弯十级诊断标测环形导管（三维）
BA014 | 电生理-标测导管 | 固定弯诊断标测环形导管十级及以上（三维）
BA015 | 电生理-标测导管 | 可调弯四极诊断标测导管 | 带腔
BA016 | 电生理-标测导管 | 可调弯四极诊断标测导管 | 不带腔
BA017 | 电生理-标测导管 | 可调弯六极诊断标测导管 | 带腔
BA018 | 电生理-标测导管 | 可调弯六极诊断标测导管 | 不带腔
BA019 | 电生理-标测导管 | 可调弯八极诊断标测导管 | 带腔
BA020 | 电生理-标测导管 | 可调弯八极诊断标测导管 | 不带腔
BA021 | 电生理-标测导管 | 可调弯十极诊断标测导管 | 带腔
BA022 | 电生理-标测导管 | 可调弯十极诊断标测导管 | 不带腔
BA023 | 电生理-标测导管 | 可调弯诊断标测导管二十级及以上 | 带腔
BA024 | 电生理-标测导管 | 可调弯诊断标测导管二十级及以上 | 不带腔
BA025 | 电生理-标测导管 | 可调弯八极诊断标测环形导管 | 可变直径
BA026 | 电生理-标测导管 | 可调弯八极诊断标测环形导管 | 不可变直径
BA027 | 电生理-标测导管 | 可调弯十极诊断标测环形导管（三维） | 可变直径
BA028 | 电生理-标测导管 | 可调弯十极诊断标测环形导管（三维） | 不可变直径
BA029 | 电生理-标测导管 | 可调弯诊断标测环形导管二十级及以上（三维） | 可变直径
BA030 | 电生理-标测导管 | 可调弯诊断标测环形导管二十级及以上（三维） | 不可变直径
BA031 | 电生理-标测导管 | 诊断标测环形导管（带导航功能）
BA032 | 电生理-标测导管 | OTW超细八极环形标测导管 | 3.3Fr
BA033 | 电生理-标测导管 | 带医学定位系统专用探头标测导管
BA034 | 电生理-标测导管 | 小儿标测导管
BA035 | 电生理-标测导管 | 多电极诊断球囊导管
BA036 | 电生理-标测导管 | 高密度标测导管（三维） | 含星型、网篮型
BB001 | 电生理-消融导管 | 单弯非温控消融导管普通型
BB002 | 电生理-消融导管 | 单弯非温控消融导管加硬型
BB003 | 电生理-消融导管 | 单弯温控消融导管4mm普通型
BB004 | 电生理-消融导管 | 单弯温控消融导管4mm加硬型
BB005 | 电生理-消融导管 | 单弯温控消融导管8mm普通型
BB006 | 电生理-消融导管 | 单弯温控消融导管8mm加硬型
BB007 | 电生理-消融导管 | 双弯温控射频消融导管4mm普通型
BB008 | 电生理-消融导管 | 双弯温控射频消融导管4mm加硬型
BB009 | 电生理-消融导管 | 双弯温控射频消融导管5mm普通型
BB010 | 电生理-消融导管 | 双弯温控射频消融导管5mm加硬型
BB011 | 电生理-消融导管 | 双弯温控射频消融导管8mm普通型
BB012 | 电生理-消融导管 | 双弯温控射频消融导管8mm加硬型
BB013 | 电生理-消融导管 | 双弯温控射频消融导管10mm普通型
BB014 | 电生理-消融导管 | 双弯温控射频消融导管10mm加硬型
BB015 | 电生理-消融导管 | 双弯微电极消融导管
BB016 | 电生理-消融导管 | 双弯远端双弯近端特殊射频消融导管
BB017 | 电生理-消融导管 | 后/侧间隔温控消融导管
BB018 | 电生理-消融导管 | 冷冻消融导管
BB019 | 电生理-消融导管 | 冷冻消融球囊导管
BB020 | 电生理-消融导管 | 冷盐水灌注消融导管 | 非孔式
BB021 | 电生理-消融导管 | 冷盐水灌注消融导管 | 六孔型
BB022 | 电生理-消融导管 | 冷盐水灌注消融导管 | 十二孔型
BB023 | 电生理-消融导管 | 冷盐水灌注消融导管 | 十二孔型以上
BB024 | 电生理-消融导管 | 三维磁导航标测消融导管 | 非冷盐水
BB025 | 电生理-消融导管 | 三维磁导航标测消融导管 | 冷盐水
BB026 | 电生理-消融导管 | 三维冷盐水灌注标测消融导管 | 六孔型
BB027 | 电生理-消融导管 | 三维冷盐水灌注标测消融导管 | 十二孔型
BB028 | 电生理-消融导管 | 三维冷盐水灌注标测消融导管 | 十二孔型以上
BB029 | 电生理-消融导管 | 带医学定位系统专用探头冷盐水灌注消融导管
BB030 | 电生理-消融导管 | 三维双弯标测消融导管4mm
BB031 | 电生理-消融导管 | 三维双弯标测消融导管8mm
BB032 | 电生理-消融导管 | 带医学定位系统专用探头双弯消融导管
BB033 | 电生理-消融导管 | 三维标测消融导管4mm
BB034 | 电生理-消融导管 | 三维标测消融导管8mm
BB035 | 电生理-消融导管 | 三维压力监测标测消融导管 | 冷盐水
BB036 | 电生理-消融导管 | 三维压力监测标测消融导管 | 非冷盐水
BB037 | 电生理-消融导管 | 小儿温控射频消融导管
BC001 | 电生理-特殊导管 | 心腔内超声导管(三维)
BC002 | 电生理-特殊导管 | 临时起搏电极导管 | 带球囊
BC003 | 电生理-特殊导管 | 临时起搏电极导管 | 不带球囊
BC004 | 电生理-特殊导管 | 临时起搏电极导管 | 带半球囊
BC005 | 电生理-特殊导管 | 临时起搏电极导管 | 测中心静脉压
BC006 | 电生理-特殊导管 | 临时起搏电极导管 | 测肺动脉压
BC007 | 电生理-特殊导管 | 体内心律转复导管 | 十极
BC008 | 电生理-特殊导管 | 体内心律转复导管 | 十极以上
BE001 | 电生理-导管辅助 | 管路灌注系统 | 同冷盐水灌注消融导管配合使用
BE002 | 电生理-导管辅助 | 消融导管连线
BE003 | 电生理-导管辅助 | 体表参考电极(三维) | 与三维系统配套使用，用于导航、定位
BE004 | 电生理-导管辅助 | 医学定位系统用体表贴片 | 医学定位系统配套使用
BE005 | 电生理-导管辅助 | 电生理固定弯导引鞘管 | 普通
BE006 | 电生理-导管辅助 | 电生理固定弯导引鞘管 | 全编织管身
BE007 | 电生理-导管辅助 | 电生理可调弯导引鞘管 | 对称弯
BE008 | 电生理-导管辅助 | 电生理可调弯导引鞘管 | 非对称弯
BE009 | 电生理-导管辅助 | 房间隔穿刺针 | 普通长度 小于90cm
BE010 | 电生理-导管辅助 | 房间隔穿刺针 | 加长型 大于90cm