项目编号:SXHXZB2017-ZC-GK1020

汉阴县卫生和计划生育局关于全县公立医疗机构医用耗材集中统一采购项目

(一、二、三标段)

招 标 文 件

陕西华夏招标有限公司

二〇一七年九月

目      录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 合同条款及格式	17

合同条款及格式前附表	18

第四章 技术参数及要求	27

第五章 附件（投标文件格式）	66

- 第一章 招标公告

陕西华夏招标有限公司受汉阴县卫生和计划生育局的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对汉阴县卫生和计划生育局关于全县公立医疗机构医用耗材集中统一采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件、有能力提供本项目所需货物、服务的投标人参加投标。

一、采购项目名称：汉阴县卫生和计划生育局关于全县公立医疗机构医用耗材集中统一采购项目

二、采购项目编号：SXHXZB2017-ZC-GK1020

三、采购人名称：汉阴县卫生和计划生育局

地      址：汉阴县妇幼保健院旁

联系方式：0915-5212004

四、采购代理机构名称：陕西华夏招标有限公司

地    址：西安市南二环西段202号九座花园1605室

联系人：吕工

联系方式：029-88899970/72/73-810

五、采购内容和要求：每标段入围三家供应商

第一标段：口腔耗材类                     采购预算：￥350322.00元

第二标段：医技耗材类                     采购预算：￥1916640.00元

第三标段：医疗器械类                     采购预算：￥785799.00元

项目性质：各公立医疗机构业务收入

项目用途：自用

六、投标人资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并满足下列条件：

投标人为生产企业需提供：

1、具有有效合格的企业法人营业执照（经营范围须包含所投产品）、税务登记证、组织机构代码证或具有统一社会信用代码的营业执照；（副本原件）

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证；法定代表人直接参加投标，须提供本人身份证；（原件）

3、所投产品为医疗器械类需提供生产厂家的生产许可证、所投产品的产品注册证（原件）、售后服务承诺函（原件加盖鲜章）。

4、须提供所投标段所有产品一票制要求的承诺书。

5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、须提供投标保证金缴纳凭证；

7、本项目不接受联合体投标。

投标人为经营企业需提供：

1、具有有效合格的企业法人营业执照（经营范围须包含所投产品）、税务登记证、组织机构代码证或具有统一社会信用代码的营业执照；（副本原件）

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证；法定代表人直接参加投标，须提供本人身份证；（原件）

3、所投产品为医疗器械类需提供生产厂家的生产许可证、所投产品的产品注册证、所投产品生产企业的营业执照 （复印件加盖生产企业鲜章），经营企业的经营许可证（原件）及售后服务承诺函（原件加盖鲜章）

4、须提供所投标段所有产品两票制要求的承诺书。

5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、须提供投标保证金缴纳凭证；

7、本项目不接受联合体投标。

以上为必备资格条件，开标时须提供以上要求资料，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，自动丧失投标资格。

七、采购项目需要落实的政府采购政策：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）；

2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办【2007】51号）；

4、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）。

八、投标保证金缴纳：投标人应按照招标文件要求完成投标保证金缴纳，投标人可登录汉阴县公共资源交易网，查看本项目保证金缴纳有关信息。

九、招标文件的获取：

1、招标文件发售时间：2017年9月6日至2017年9月25日。
2、获取方式：本次采购项目招标文件实行网上发售。投标单位在招标文件发售期内，登录汉阴县公共资源交易网（http://www.hyzhw.gov.cn:8080/）自行网上报名，不予受理现场报名。未进行网上报名的将不能参与投标，进行网上报名前，须 按照《汉阴县政务服务中心关于开展公共资源电子交易企业信息录入工作的公告》（http://www.hyzhw.gov.cn:8080/news/news/one/index.jspx?id=8608）要求，在汉阴县公共资源交易网注册并携带相应资料完成现场验证。投标人完成网上报名后登录汉阴县公共资源交易系统（http://www.hyzhw.gov.cn:8080/pubout/）自行下载招标文件，网上报名、资料验证以及招标文件不收取任何费用，服务咨询电话：0915-5274599。同时，投标人应在网上报名前自行核对企业全称、基本账户与其在汉阴县公共资源交易系统上注册的信息是否一致，因投标人缴纳保证金账户信息与注册信息比对不一致导致投标无效的，责任由投标人自行承担。

十、递交投标文件截止时间、开标时间及地点：

1.递交投标文件截止时间：2017年9月28日上午9:00整，在递交投标文件时，投标人法定代表人需持身份证原件到场验证登记。如投标人法定代表人因故不能出席的，可以由该投标人法定代表人授权委托人代替（须持单位法定代表人授权书和个人身份证原件到场验证登记）。

2.开标时间：2017年9月28日上午9:00整。（一、二、三标段）

3.递交投标文件地点及开标地点：汉阴县政务服务中心五楼公共资源交易大厅（如有变动另行通知）

采   购   人：汉阴县卫生和计划生育局

采购代理机构：陕西华夏招标有限公司

二零一七年九月六日

- 第二章 投标人须知

- 一、总  则

本次招标依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等国家现行有关法律法规执行。

1.采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：汉阴县卫生和计划生育局

1.2 采购代理机构：陕西华夏招标有限公司

1.3 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称

1.4 监督管理机构：汉阴县财政局

2.合格的投标人

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和本公告规定资格的投标人。

2.2投标人递交投标文件时并单独提交以下资格证明文件以便评审审查：

投标人为生产企业需提供：

1、具有有效合格的企业法人营业执照（经营范围须包含所投产品）、税务登记证、组织机构代码证或具有统一社会信用代码的营业执照；（副本原件）

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证；法定代表人直接参加投标，须提供本人身份证；（原件）

3、所投产品为医疗器械类需提供生产厂家的生产许可证、所投产品的产品注册证（原件）、售后服务承诺函（原件加盖鲜章）。

4、须提供所投标段所有产品一票制要求的承诺书。

5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、须提供投标保证金缴纳凭证；

7、本项目不接受联合体投标。

投标人为经营企业需提供：

1、具有有效合格的企业法人营业执照（经营范围须包含所投产品）、税务登记证、组织机构代码证或具有统一社会信用代码的营业执照；（副本原件）

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证；法定代表人直接参加投标，须提供本人身份证；（原件）

3、所投产品为医疗器械类需提供生产厂家的生产许可证、所投产品的产品注册证、所投产品生产企业的营业执照 （复印件加盖生产企业鲜章），经营企业的经营许可证（原件）及售后服务承诺函（原件加盖鲜章）

4、须提供所投标段所有产品两票制要求的承诺书。

5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、须提供投标保证金缴纳凭证；

7、本项目不接受联合体投标。

以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。开标当天，除身份证原件随身携带外，上述资质证明文件须单独密封，和投标文件于开标前一并递交采购代理机构。［同时以上资质在投标文件正副本中各附一套复印件加盖公章］。

注：未注明要求原件的资格文件，在开标后的任何时间，评标委员会有权随时要求审查原件，如果投标人不能按规定时间提供原件，按无效投标处理。

2.3 投标人必须在汉阴县公共资源交易系统中完成网上报名，任何未完成网上报名的潜在投标人均无资格参加投标。

2.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.合格的货物和服务

3.1 投标所用货物及服务，均应来自上述第2条所规定的合格投标人。

3.2 货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的相关货物。

3.3 服务系指招标文件规定的，投标人须承担的与投标有关的服务及其他类似的义务。

4.投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

- 二、招标文件

5.招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同条款及格式

合同条款及格式前附表

第四章  技术参数及要求

第五章  附件（投标文件格式）

6.招标文件的质疑

6.1 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，若对招标文件有任何疑问，须在投标截止时间10日前登录汉阴县公共资源交易系统，点击“招标文件质疑”菜单，在模块“我的质疑”栏目下点击“新建”按钮，输入质疑内容点击保存即可完成质疑操作。质疑截止后，可登录交易系统后在“招标文件质疑”模块中“文件澄清”栏目下点击“查看”按钮查看答疑内容。汉阴县公共资源交易网网址：http://www.hyzhw.gov.cn:8080/。

7.招标文件的修改

7.1 招标文件的修改，在投标截止日前3日，采购人都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

7.2 补充通知发布在汉阴县公共资源交易网（http://www.hyzhw.gov.cn:8080/）“补遗通知”栏目下，由投标人自行查看。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标采购单位可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

7.3 本项目的答疑、补遗通知均发布在汉阴县公共资源交易系统“招标文件质疑”模块，投标人可登录后点击“招标文件质疑”菜单，在相应项目的“文件澄清”栏目下，点击“查看”按钮，即可查看或下载。

7.4 自本项目招标文件发布之日起，由投标人自行登录汉阴县公共资源交易系统下载招标文件，在投标截止时间前，投标人应随时关注汉阴县公共资源交易网，及时查看采购人可能发出的本项目有关答疑、澄清、补遗、补充通知等有关资料，不论投标人查看与否，采购单位都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，否则，由此产生的一切后果由投标人自负。

- 三、投标文件的编制

8.投标文件要求

8.1 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件做出实质性响应。如果投标人在投标文件中没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。

9.投标文件构成和格式

9.1 投标人编写投标文件时，请按招标文件第五章附件（投标文件格式）提供的相应格式及顺序编排。并应编制目录，逐页标注连续页码，胶装成册；不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

10.投标报价

10.1 投标人所提供的服务均应以人民币报价。

10.2 投标人必须按服务要求进行完整报价，招标采购单位拒绝只对部分服务进行报价的投标。任何有选择的报价将不予接受，并且只允许有一个报价。

10.3 投标报价：是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品费、仓储保管费、技术培训、售后服务、运输费（含冷链运输）、装卸费和保险费等一切费用，以招标文件的内容和要求作为投标依据。

10.4 最低报价不是中标的唯一依据。

10.5 投标人不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个投标人的投标价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求该投标人在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以拒绝该投标人的投标。

10.6 凡因对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清而造成的后果和风险均由投标人自负。

11.投标货币

11.1 投标人提供的货物和服务一律以人民币报价。

12.投标保证金

12.1 投标人应通过企业基本账户采取网银或银行柜台转账支付方式一次性缴纳投标保证金，并确保投标保证金在2017年9月25日24时00分前（北京时间）到达本项目指定账户。投标人应合理安排投标保证金缴纳时间，因异地转账、跨行转账、非工作日转账等原因导致保证金未能在规定时间内到达指定账户，视为未在规定时间内缴纳，责任由投标人自行承担。

12.2 本项目投标保证金指定账户：

一标段：人民币柒仟元整（￥7000.00元）

二标段：人民币叁万伍仟元整（￥35000.00元）

三标段：人民币壹万伍仟元整（￥15000.00元）

项目名称：汉阴县卫生和计划生育局关于全县公立医疗机构医用耗材集中统一采购项目及标段号

保证金账户：汉阴县政务服务中心公共资源交易保证金专户

开户行：中国农业银行股份有限公司汉阴县支行营业部

开户账号：一标段  账号：26750101040007211

二标段  账号：26750101040006833

三标段  账号：26750101040006924

12.3 投标保证金退还

中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人的保证金（无息退还）。中标单位投标保证金在中标单位向汉阴县卫计局交纳履约保证金到帐后5个工作日退还(无息退还)。履约保证金在项目履约期满后5个工作日内由汉阴县卫计局退还（无息退还）。

12.4投标保证金缴纳情况明细在开标现场通过保证金管理系统自动解密，并与投标人在汉阴县公共资源交易网注册时提供的企业全称及基本账户进行比对，如有下列情况之一，视为缴纳无效：

（1）投标人未在汉阴县公共资源交易网完成注册和报名的；

（2）投标人在网上注册资料中的企业全称、基本账户信息与实际保证金缴纳信息不一致的；

（3）缴纳保证金采取网银或银行柜台转账以外方式的；

（4）不同投标人的保证金从同一账户转出的；

（5）缴纳保证金金额少于招标文件规定金额的；

（6）投标人递交投标文件的交易项目名称与缴纳投标保证金的交易项目名称不一致的；

（7）截止招标文件规定的保证金缴纳截止时间，投标人缴纳保证金仍未到达指定保证金账户的。

（8）缴纳投标保证金采用网银转账方式的，应选择转账汇款支付方式，不得采用“超级网银”、“人行通”支付方式，否则，因投标保证金缴纳信息现场比对失败导致无效投标的责任由投标人自行承担。

12.5有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与各公立医疗机构签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

13.投标有效期

13.1 投标有效期为开标之日起九十（90）个日历日（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。投标人的投标有效期不足招标文件规定的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.投标文件的制作和签署

14.1 投标人应招标文件要求准备投标文件1份正本和4份副本及1份电子版本（使用Word、Excel格式）。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子版本”、“资质证明文件”、“报价一览表”。一旦正本和副本不符，以正本为准；电子版本与纸质文件不符，以纸质文件为准。

14.2 投标文件的正本需打印，并由投标人的法定代表人或其授权代表签字。投标文件的副本可以采用正本的复印件。

14.3 除投标人对投标文件错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删。如有修改，必须由投标人的法定代表人或其授权代表在修改处签字并盖章后方可视为有效。

14.4 投标文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。

- 四、投标文件的密封和递交

15.投标文件的密封和标记

15.1 为方便开标唱标，投标人应将“投标报价一览表”单独密封，并在封面上标明“投标报价一览表”字样。同时应保证投标文件正、副本中仍有“投标报价一览表”，且与唱标的“投标报价一览表”一致。当出现不一致的情况时，以唱标内容为准。

15.2 投标人应将投标文件正本、所有的副本、电子版本、投标报价一览表、资格证明文件分别单独密封装在封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”“投标报价一览表”“资格证明文件”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖投标人公章，封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、项目编号、标段号等标识。

15.3 密封要求

(1) 加封条密封，在封线处法人或授权代表签字并加盖投标人公章（骑缝章）。

(2) 标明招标项目名称及项目编号、标段号、投标人全称等内容。

(3) 所有资格证明文件的原件单独密封以供审查。

15.4 如果投标文件未按15.3要求密封和加写标记，采购招标单位将拒绝接收，由此产生的不利后果由投标人自行承担。

16.投标截止时限

16.1 投标人应在不迟于“招标公告”中规定的投标截止时间，在开标地点将投标文件递交至采购代理机构。

16.2 采购代理机构可以按本须知第7条规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止时限。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止时限制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时限。

17.迟交的投标文件

17.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时限后送达的任何投标文件。

- 五、开标与评标

18.开标

18.1 招标采购单位将在“招标公告”规定的时间和地点组织开标大会。开标大会邀请所有投标人派代表参加。

18.2 开标前，由评标委员会审核投标保证金及投标人资格，不合格的投标人不得进入下一开标环节。

18.3 开标时，由采购人、监督人及所有投标人（如果投标人数量过多，可由投标人推举一位投标人代表）共同检查投标文件的密封状况并签字确认，确认无误后由采购代理机构的工作人员当众拆封，密封不合格的投标文件将不予拆封。

18.4 拆封后，采购代理机构公开宣读投标人“投标报价一览表”中的全部内容，“投标报价一览表”规定内容以外的文字、数据等不予宣读，评标时不作为评审依据。

18.5 采购代理机构将在开标大会现场做开标记录，开标记录包括按本须知第18.4条规定的在开标时宣读的全部内容。唱标结束后，各投标人的授权代表必须审核开标记录，无误后签字确认。

19.评标

19.1 评标委员会

19.1.1 采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。

19.1.2 评标委员会由采购人代表、甲方代表及有关技术、经济等方面的专家组成。专家评委从政府采购专家库中随机抽取产生。

19.1.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审意见。

19.2 评标过程的保密性

19.2.1 开标后，直至发布中标公告时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向投标人及与评标无关的其他人透露。从开标之日起，直至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购人、采购代理机构和评标委员会成员私下接触。

19.2.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会或招标采购单位施加任何影响，其投标将被拒绝。

19.3 投标文件的澄清

19.3.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清或说明，有关澄清或说明的要求和答复应以书面形式递交。要求澄清和说明的内容及其答复不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。

19.4 投标文件的初审（符合性检查）

19.4.1 评标委员会将审查投标文件是否完整，资格证明文件是否齐全有效，是否提交了投标保证金，文件签署是否合格。

19.4.2 评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留是指实质上影响供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标采购单位可以接受，但这种接受将影响投标人的综合得分。评标委员会只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

19.4.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

19.4.4 如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1) 提供的必备资格证明文件不全、无效或达不到招标文件规定要求的；

2) 投标人未提交投标保证金的；

3) 投标文件未按照招标文件要求的格式编制的；

4) 投标文件无投标人公章；无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的；

5) 投标有效期不足的；

6) 不满足招标文件商务条款要求的；

7) 不满足“第四章 技术参数及要求”中主要服务内容或出现严重负偏差的；

8) 未按规定提供详细技术资料而导致评标委员会无法确定服务能力的；

9) 投标人在同一份投标文件中,对同一服务有两个或多个报价的；

10) 投标文件附有招标采购单位不能接受的条件的；

11) 投标人不接受19.4.6条规定的；

12) 投标人在采购人以往项目履约过程中有不良记录，且造成重大影响的；

13) 投标人提供虚假证明，开具虚假业绩，除按无效标处理外，还将按照政府采购法有关规定进行相应处罚；

14) 符合招标文件中其他有关拒绝投标或无效投标文件条款的。

19.4.5 评标委员会将只对确定为实质上响应的投标文件进行审核，查看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1）“投标报价一览表”中内容与投标文件正本中“投标分项报价表”内容不一致的，应以“投标报价一览表”为准。

2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准，汉字和数字不一致的以汉字为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总计算金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

19.4.6 评标委员会将按上述修正错误的原则调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

19.5 投标文件的比较和评价

19.5.1 评标委员会将按照本须知第19.4条要求，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较和评价。

19.5.2比较与评价方法：综合评分法

（1）对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则内容，评标委员会可以接受，但这种接受将影响投标人的综合得分。

（2）以招标文件为依据，对投标文件分别从技术部分和商务部分两个方面进行比较和评价，并按照百分制进行综合赋分。

19.6 小型和微型企业货物（产品）的价格评分标准。

19.6.1对小型、微型企业货物（产品）的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

19.6.2参加本项目投标的小型、微型企业，应按招标文件要求，提供《小微企业声明函》、注册地中小企业管理局开具的中小企业证明函（提供其他中小企业制造的货物时还需提供货物制造商的声明函、证明函），及政府相关部门出具的证明材料原件未提供的不视为小微企业。

19.6.3小型、微型企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）和《关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

19.7监狱企业（产品）的价格评分标准。

19.7.1监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

19.7.2提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。未提供的不视为监狱企业。

19.8在性能、技术、服务等指标同等条件下，应优先采购《环境标志产品政府采购清单》中的产品。

19.9在性能、技术、服务等指标同等条件下，应优先采购节能产品。

评分细则：

| 类别 | 总分 | 评标因素 |  | 最高 得分 | 根 据 投 标 文 件 的 响 应 程 度， 按 差 别 计 分。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价格 | 35分 | 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，对监狱企业、小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.有效最低报价为基准价得35分。 3.按（有效最低报价/有效投标报价）×35的公式计算其得分。 4.投标报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 5.经三分之二以上评委认定：投标人的投标总报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其投标将被拒绝。 |  | 35分 |  |
| 技术评审 | 50分 |  | 投标产品选型合理，性能稳定，具有较好的使用效果。为市场上广泛使用的主导产品。其性能先进、可靠，节能、安全、环保，性价比高。满足招标文件要求得8分，优于招标文件要求得9-16分。 | 16分 |  |
|  |  |  | 投标产品参数、规格型号、性能等技术说明资料，产品彩页（如有）、所投产品检测报告表述清楚明确、充分，整体满足招标文件要求得1-6分，优于招标文件要求得7-10分 | 10分 |  |
|  |  |  | 投标产品符合国家及行业标准、具有完备质量管理体系认证证书、投标人具有组织供货能力。按差别赋1-5分 | 5分 |  |
|  |  |  | 根据投标人所投标段的详细配送方案，具有备品备件仓库、提供有详尽的配送（车辆购置相关证明材料，如：发票）、调试、验收等计划或预案、承诺，按差别赋1-10分。 | 10分 |  |
|  |  | ⑤ | 总体实施方案：根据投标人针对本项目的组织能力、实施方案、进度计划、技术力量配备（拟投入的人员情况，配备人员的类似项目实施经验，专业工种人员具有相关专业执业资格证书或上岗证）等响应情况赋分。 | 5分 |  |
|  |  | ⑥ | 产品配套严谨、合理节能环保，按响应情况赋分（1-4分） | 4分 |  |
| 履 约 能 力 及 服 务 承 诺 | 15分 |  | 提供近三年所投耗材产品业绩，评标委员会按投标人提供的项目类似程度、数量、合同价款赋分。（1-5分） 业绩证明（以合同原件为准，同时须在投标文件中附合同的扫描件）弄虚作假者，取消其中标资格。 | 5分 |  |
|  |  |  | 在当地具有售后服务机构，视距离远近、规模、机构运行情况及售后服务方案的及时性、合理性，评委按差别最高赋7分。 | 7分 |  |
|  |  |  | 投标人提供的培训方案全面、完整、可行、有针对性。培训内容有层次，培训方式适当，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用。 | 3分 |  |
| 备注 | 1、各评委独立打分。 2、评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。 3、若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |  |  |  |

定标：

1、评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

2、采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定人，以复函通知采购代理机构。

20.推荐中标候选人

20.1 评标委员会推荐中标候选人名单的原则：按评标总得分由高到低顺序排列，推荐3至6名中标候选人。（每标段入围三家人）得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术评审优劣顺序排列。

21.编写评标报告

21.1采购代理机构根据评标委员会的原始评标记录和评标结果编写评标报告，报送采购人审核，同时报监督管理机构审核备案。

- 六、中标服务费及合同的订立和履行

22. 本次招标产品如和汉阴县人民医院检验科所招标产品有重复,中标单位不得要求汉阴县人民医院终止前期供货合同。

23. 合同的订立

23.1 各医疗机构与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

23.2各医疗机构签订政府采购合同后7个工作日内，各医疗机构应将政府采购合同副本报汉阴县卫计局备案。

23.3中标人在签订合同前必须向医疗机构提供所投标段产品制造厂商针对所投产品的授权书（原件、厂家直投除外）所投标段产品授权不足90%（不含90%）取消其汉阴县区域内供货资格。

23.4各医疗机构和中标单位签订合同，中标单位不得以任何理由推脱、拒签。否则取消其中标资格。

23.5同一标段入围企业单品报价为同一品牌，以单品价格最低的报价签订合同。

23.6入围企业只签订产品单价合同，供应量以各医疗机构的实际采购量为准。

23.7在服务期限内，如遇到国家政策性调整，将终止与各中标供货商的合同。

24. 合同的履行

24.1 履约保证金：投标人中标后应先向采购人主管部门（卫计局）交齐履约保证金，方可与各医疗机构签订正式合同。履约保证金为所中标标段中标金额的百分之十（10%）；中标人严重违约或根本性毁约，履约保证金不予退还；（供货企业单品配送率大于95%小于100%，视情况扣除履约金5%-10%。产品配送率小于95%，取消供货单位供应量最大、价值最高单品供应资格，产品配送率小于90%（含90%），取消投标人汉阴区域内供货资格，如有特殊情况（如产品断货）需提前1个月向卫计局以书面形式提交情况说明。

24.2 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

24.3 政府采购合同履行中，采购量以各医疗机构实际采购量为准。（本项目各标段采购预算是汉阴县卫计局统计的近三年的年平均采购量不做为实际采购量）

- 七、其   他

25、其他

25.1开标后，如果投标人的报价超过了采购预算，应予无效投标处理。废标后，报告同级人民政府财政部门同意，重新组织招标或采用其他方式继续采购。

25.2本项目各标段入围三家投标人，如果任一标段经评审实质性响应招标文件的投标人大于三家（不含三家），则该标段入围三家投标人；任一标段经评审实质性响应招标文件的投标人仅有三家（等于三家），则该标段入围二家投标人；任一标段经评审实质性响应招标文件的投标人不足三家，则该标段废标。废标后，报告同级人民政府财政部门同意，重新组织招标或采用其他方式继续采购。

- 第三章 合同条款及格式

- 合同条款及格式前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：汉阴县卫生和计划生育局 地 址：汉阴县妇幼保健院旁 项目名称：汉阴县卫生和计划生育局关于全县公立医疗机构医用耗材集中统一采购项目 资金来源：各公立医疗机构业务收入 |
| 2 | 交货地点：采购人指定地点，并当面清点交货 交货期：以签订合同时间为准 |
| 3 | 有效期: 产品有效期应大于产品有效期2/3的时间。 在有效期内，如果发现产品的质量、规格等存在与合同中任何一项不符，采购单位应在最短时间内，以书面形式向中标人提出索赔或更换。 |
| 4 | 1.合同总价即中标价，包括产品费、仓储保管费、技术培训、售后服务、运输费（含冷链运输）、装卸费和保险费等一切费用。 2.合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。 3.付款方式和程序： （1）本项目合同签订期限为2年。 （2）由各医疗机构负责结算，在付款前，中标人必须开具同等价额发票给各医疗机构（附详细清单），中标人应向各医疗机构提交对已交易耗材符合（两票制）的发票和相关单据，以及合同规定的其他义务已经履行的证明，中标人向各医疗机构提供的单据的发票和有关单据不得违反国家税务机关等相关部门的规定，否则各医疗机构有权拒付相关货款，乙方并承担由此给甲方带来的一切损失。 （3）付款方式： 银行转账 结算时间：各医疗机构自收到乙方已交易耗材的发票和有关单据之日起90日历日内向乙方结算所发生货款。 |
| 5 | 技术支持： 提供全年7×24小时的技术咨询服务。 |
| 6 | 技术资料要求： 中标人应向各医疗机构提供全套中文技术资料一套，其费用包括在投标价格中： 1.完整的产品操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等； 2.制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供； 3.产品验收标准； 4.技术说明书及必须的其它技术资料； 5.使用说明书； 6. 零部件目录； 7．项目完工后提供验收报告； 8. 合同中要求的其他文件资料。 |
| 7 | 包装：根据产品特性，自行包装方式。中标人应承担于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。 |
| 8 | 运输：中标人可根据交货期、运输条件（含冷链运输）按产品特性选择运输方式，承担一切运输费用。 |
| 9 | 质量保证： 中标人提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，采购人须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由中标人承担全部责任。 中标人应保证合同项下所供产品是合同规定厂家供货生产的，全新未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格等要求。 |
| 10 | 验收： 按照国家相关验收标准执行。 |
| 11 | 服务要求： - 提供的产品及材料必须保证质量可靠，进货渠道正常，配置合理齐全； - 质保期内免收全部维修费用，维护保养。质保期外如有发现产品存在设计、质量问题，中标人亦应负责解决并承担全部费用，造成的医疗纠纷还应承担因此产生的赔偿责任和法律责任； - 如因产品自身质量原因出现异常情况，供货商应在收到采购人口头或书面通知后，解决异常情况，一切责任及费用由供货商承担，若供货商未能在规定时间解决问题，采购人有权寻求其他解决途径，产生的责任及费用由供货商承担。 - 针对采购人的需求定期上门进行产品维护保养，保证产品正常稳定运行； - 未按照上述要求作出各医疗机构有权要求退货。 - 中标人提供的产品各项技术参数应满足招标文件要求。 - 安全责任：投标人应负责本次采购项目的供货安全、运输安全、装卸安全、安装安全以及与项目相关的其它安全事项，并承担由此产生的全部责任和费用。 - 就货物的安装、启动、运行、维护指导、对采购人进行培训，培训产生的费用由供货商负责。 - 伴随服务产生的费用已含在合同价中，不单独进行支付。 - 因产品质量问题造成的医疗事故及纠纷，由供货商负责并承担财产损失赔偿责任。 - 如果采购人在正常保管和使用的前提下，因供货方产品质量问题引起的一切医疗纠纷由供货商负全责。 |
| 12 | 质保及服务（提供售后服务承诺书）： 1）中标人应提供可承担职能的公司、全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。 2）服务方式:现场服务，整体验收合格后有效期不低于产品有效期的三分之二，随时响应用户的技术和应用要求，技术服务响应时间：2小时给予答复，24小时到达用户现场。 3）对于存在质量问题或者短少的产品，中标人应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。（特殊情况除外） 4）配送车辆须满足“试剂”产品运输需求，（如：温度、湿度等要求必须符合国家有关规定） 5）产品质量出现问题，如属于三包产品中标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标人承担。 6）投标人及所投产品的生产厂商应承诺有效期、售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、实施措施及时限、响应计划等方面），未提供任何有效期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足招标文件要求对待。 |
| 13 | 知识产权： 中标人应保证投标产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由中标人承担全部责任。任何被中标人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由中标人承但。 |
| 14 | 违约责任： 按《合同法》中的相关条款执行。 未按合同或招标文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对中标人违约行为进行追究及按《中华人民共和国招标投标法》相关规定进行相应处罚。 |

# 合 同 格 式

项目编号/标段号：

签订地点：

签订时间:

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国合同法》、    （采购项目名称及标段）   的招、投标文件，为保证甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方同意签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物或服务（产品）：

供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 型号 规格 | 材质 | 单位 | 生产厂家 | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条 合同价款

1、合同总价即中标价，包括产品费、安装费、仓储保管费、技术培训、售后服务、运输费（含冷链运输）和保险费等一切费用。

2、本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务费用。

3、本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第三条 货款支付

（1）本项目合同签订止于     年    月    日。

（2）由各医疗机构负责结算，在付款前，中标人必须开具同等价额发票给各医疗机构（附详细清单），中标人应向各医疗机构提交对已交易耗材符合（两票制）的发票和相关单据，以及合同规定的其他义务已经履行的证明，中标人向各医疗机构提供的单据的发票和有关单据不得违反国家税务机关等相关部门的规定，否则各医疗机构有权拒付相关货款，乙方并承担由此给甲方带来的一切损失。

（3）付款方式： 银行转账

结算时间：各医疗机构自收到乙方已交易耗材的发票和有关单据之日起90日历日内向乙方结算所发生货款。

第四条 交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

1、交货时间（期限）：乙方配送产品的品规和数量必须严格按照各医疗机构订单执行。在各医疗机构发出配送计划5个工作日内送达指定地点，紧急配送需24小时内送达。未按时送达，各医疗机构报送卫计局审核属实，卫计局视情况扣除履约金。如遇特殊情况需提前一个月以书面形式提交情况说明交至汉阴县卫计局。

2、交货地点：甲方指定地点，并当面清点交货。

第五条 质量保证

中标人提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，采购人须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

中标人应保证合同项下所供产品是合同规定厂家供货生产的，全新未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格等要求。

第六条 权利保证

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3、乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4、如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条 运输方式

1、乙方负责货物（产品）运输。

2、运输方式及证明材料：             。

第八条 货物验收标准

- 乙方应制定质量管理制度，对配送产品质量负全责。

- 乙方提供的产品必须符合国家产品质量标准和相关要求。

- 乙方应确保与甲方成交的产品，不存在第三方提出的侵犯专利权，商标权等知识产权，且不存在任何侵犯第三方权利的其它情形。否则，乙方应该排除障碍并承担全部责任，给甲方造成损失的，还应当赔偿甲方全部损失。

- 乙方不得提供近效期产品，否则甲方可拒绝收货，乙方不得推诿或拒绝退换。

包装标准

- 除非对包装另有规定，乙方提供全部产品应按照国家标准保护措施进行包装，防止产品在转运中损坏或变质，确保产品安全无损运抵指定地点。

- 包装标记和包装箱内外的单据应符合相关要求。

验收

甲方在接收产品时，按照国家相关验收标准执行。

服务要求

- 提供的产品及材料必须保证质量可靠，进货渠道正常，配置合理齐全；

- 质保期内免收全部维修费用，维护保养。质保期外如有发现产品存在设计、质量问题，中标人亦应负责解决并承担全部费用，造成的医疗纠纷还应承担因此产生的赔偿责任和法律责任；

- 如因产品自身质量原因出现异常情况，供货商应在收到采购人口头或书面通知后，解决异常情况，一切责任及费用由供货商承担，若供货商未能在规定时间解决问题，采购人有权寻求其他解决途径，产生的责任及费用由供货商承担。

- 针对采购人的需求定期上门进行产品维护保养，保证产品正常稳定运行；

- 未按照上述要求作出各医疗机构有权要求退货。

- 中标人提供的产品各项技术参数应满足招标文件要求。

- 安全责任：投标人应负责本次采购项目的供货安全、运输安全、装卸安全、安装安全以及与项目相关的其它安全事项，并承担由此产生的全部责任和费用。

- 就货物的安装、启动、运行、维护指导、对采购人进行培训，培训产生的费用由供货商负责。

- 伴随服务产生的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

- 因产品质量问题造成的医疗事故及纠纷，由供货商负责并承担财产损失赔偿责任。

11.如果采购人在正常保管和使用的前提下，因供货方产品质量问题引起的一切医疗纠纷由供货商负全责。

第九条 售后服务

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件要求和投标文件的“服务承诺”提供服务。

第十条 违约责任

按《合同法》中的相关条款执行。

未按合同或招标文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对中标人违约行为进行追究及按《中华人民共和国招标投标法》相关规定进行相应处罚。

第十一条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 争议的解决

1、因产品的质量问题发生争议，由相关质量鉴定机构进行质量鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_（1）_种方式解决争议：
 （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
 （2）向____________仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十三条 合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1、本合同书

2、中标通知书

3、协议

4、投标文件	(含澄清文件)

5、招标文件	(含招标文件补充通知)

6、补充协议或备忘录

第十四条　合同生效及其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式___份，甲乙双方各执____份，___份报送政府采购监督管理部门备案， 壹 份采购代理机构存档。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人/授权代表：              法定代表人/授权代表：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：  年  月  日 			   签约日期：  年  月  日

- 技术参数及要求

- 1) 以下参数仅供参考，可能涉及某产品的极个性化描述，均不作为对投标产品的特定要求，投标人可提供相当于或优于该参数的产品；

- 2) 以下技术参数，为评标的重要标准，投标人应在投标文件中如实提供其技术指标，并提供原厂技术资料并盖章，作为最终认定证据；

- 3) 投标人须提供证明所投产品与招标文件的要求相一致的文件，包括投标产品技术白皮书、原版彩印技术样本、产品说明书、图纸及相关检测报告等；

- 4) 投标人应如实填写技术偏离表，如不满足或存在负偏离而填写符合者，将会导致废标；

- 5) 投标人如提供虚假材料投标，谋取中标、成交的，将列入政府采购不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。且中标、成交无效；

- 6)医疗器械类产品需提供医疗器械注册证（医疗器械产品登记表）

- 骨科植入物：
1、可吸收钉、关节组件、补片、骨腊、等植入物需原厂灭菌包装。
2、骨科植入物分次（单次）购入，每次均须提供植入所需专用工具（包括电动工具），每次需有经专业培训人员跟进后续服务。
检验试剂类
1、投标人必须具备医用试剂和耗材配送服务所需的仓储、冷链运输条件的证明材料；

- 第一标段：

| 序号 | 分类 | 类别 | 品名 | 单位 | 材质 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔耗材类 | 二类 | EC-20l | 把 |  | ND | 10 |
| 2 | 口腔耗材类 | 二类 | FX-II玻璃离子 | 盒 | 粉*液 | 2*1 | 8 |
| 3 | 口腔耗材类 | 二类 | H锉 | 盒 | 不锈钢 | 6*1 | 113 |
| 4 | 口腔耗材类 |  | J型钩 | 把 |  | 各号 | 2.00 |
| 5 | 口腔耗材类 |  | K锉 | 合 |  | 6*1 | 50 |
| 6 | 口腔耗材类 |  | MINI拔髓针 | 板 |  | 12*1 | 26 |
| 7 | 口腔耗材类 |  | NT粘接剂 | 瓶 |  | 2.5ml | 3 |
| 8 | 口腔耗材类 | 二类 | P60光固化树脂 | 支 |  | A3色 | 1 |
| 9 | 口腔耗材类 | 二类 | QZC前轴承 | 只 |  | / | 4 |
| 10 | 口腔耗材类 | 二类 | SSW低速车针 | 支 |  | RA-4 | 150 |
| 11 | 口腔耗材类 | 二类 | SSW高速车针 | 个 | 钨钢 | 各型 | 738 |
| 12 | 口腔耗材类 | 二类 | ssW金鲨车针 | 支 | 钨钢 | CW557SL | 57 |
| 13 | 口腔耗材类 | 二类 | Z350XT通用纳米树脂 | 支 |  | BLE | 1 |
| 14 | 口腔耗材类 | 二类 | 巴尔非调合粘接剂 | 盒 | 糊剂*液剂 | 3*1 | 20 |
| 15 | 口腔耗材类 | 二类 | 巴西微牙车针 | 支 |  | / | 75 |
| 16 | 口腔耗材类 | 二类 | 白石膏 | 袋 | 粉状 | 1KG | 75 |
| 17 | 口腔耗材类 | 一类 | 拜耳牙 | 副 |  | 28*1 | 10 |
| 18 | 口腔耗材类 | 二类 | 宝石刀头 | 只 |  | 陕西 | 3 |
| 19 | 口腔耗材类 | 二类 | 保持器盒 | 个 | 塑料 | / | 38 |
| 20 | 口腔耗材类 |  | 比塔派克斯（普通） | 支 |  | 2.2g | 1 |
| 21 | 口腔耗材类 | 二类 | 比塔派克斯（进口） | 盒 | 糊剂 | / | 5 |
| 22 | 口腔耗材类 |  | 标准方丝弓带环 | 袋 |  | 4*1 | 60 |
| 23 | 口腔耗材类 |  | 标准网底直丝弓托槽 | 副 |  | 8216-231 | 40 |
| 24 | 口腔耗材类 | 二类 | 标准直丝带环 | 袋 | 不锈钢 | 4*1 | 476 |
| 25 | 口腔耗材类 | 二类 | 标准直丝弓托槽 | 副 | 不锈钢 | 全口 | 254 |
| 26 | 口腔耗材类 | 二类 | 波洛菲前后牙通用树脂 | 只 | 糊剂 | 各型 | 16 |
| 27 | 口腔耗材类 | 二类 | 玻璃离子（水调） | 盒 | 粉状 | 10G | 36 |
| 28 | 口腔耗材类 | 一类 | 玻璃离子单粉 | 瓶 | 试剂类 |  | 13 |
| 29 | 口腔耗材类 | 一类 | 玻璃离子单液 | 瓶 | 试剂类 |  | 9 |
| 30 | 口腔耗材类 | 二类 | 玻璃离子冠桥水门丁 | 盒 | 粉*液 | 1086 | 6 |
| 31 | 口腔耗材类 | 二类 | 玻璃离子水门汀 | 盒 | 粉*液 | 3*3 | 28 |
| 32 | 口腔耗材类 | 二类 | 玻璃离子修复材料 | 套 |  | 10g | 6 |
| 33 | 口腔耗材类 |  | 布轮 | 个 |  | 中 | 4 |
| 34 | 口腔耗材类 |  | 彩色橡皮碗 | 个 |  | 各号 | 8 |
| 35 | 口腔耗材类 | 二类 | 侧方拉钩 | 付 | 塑料 | 各号 | 5 |
| 36 | 口腔耗材类 | 二类 | 超硬石膏 | 袋 | 粉状 | 1.5KG | 110 |
| 37 | 口腔耗材类 |  | 超硬石膏 | 袋 |  | 1kg | 119 |
| 38 | 口腔耗材类 |  | 成人拔牙钳 | 把 |  | 各型号 | 27 |
| 39 | 口腔耗材类 |  | 成形片 |  |  | 各号 | 6 |
| 40 | 口腔耗材类 |  | 成形片夹 | 把 |  | 各号 | 9 |
| 41 | 口腔耗材类 | 二类 | 齿科用测力计 | 把 | 不锈钢 | / | 1 |
| 42 | 口腔耗材类 | 二类 | 冲痰盂电磁阀通利 | 个 |  | / | 1 |
| 43 | 口腔耗材类 | 二类 | 充电光固化 | 个 |  | DP385 | 1 |
| 44 | 口腔耗材类 | 二类 | 除丁克 | 瓶 |  | 10ml | 1 |
| 45 | 口腔耗材类 | 二类 | 打磨机 | 盒 | 不锈钢 | SUPER90 | 4 |
| 46 | 口腔耗材类 | 二类 | 打磨机手柄 | 把 |  | / | 5 |
| 47 | 口腔耗材类 |  | 大沙轮 | 个 | 绿碳化硅 |  | 10 |
| 48 | 口腔耗材类 | 二类 | 大锥度牙胶尖 | 盒 | 根状 | 各型 | 42 |
| 49 | 口腔耗材类 | 二类 | 带盖手机轴承 | 个 | 钨钢 | / | 11 |
| 50 | 口腔耗材类 | 二类 | 带环盒 | 个 | 不锈钢 | / | 1 |
| 51 | 口腔耗材类 | 二类 | 导光棒 | 个 |  | 80mm60度 | 1 |
| 52 | 口腔耗材类 | 二类 | 导光束 | 套 | 镍钛合金 | Φ4*1800mm | 2 |
| 53 | 口腔耗材类 | 二类 | 低速马达垫片 | 个 |  | / | 4 |
| 54 | 口腔耗材类 |  | 低速手机 | 把 |  |  | 1 |
| 55 | 口腔耗材类 | 二类 | 碘甘油 | 瓶 |  | 20ml | 17 |
| 56 | 口腔耗材类 | 二类 | 丁香油水门汀 | 盒 | 粉*液 | 2*1 | 70 |
| 57 | 口腔耗材类 |  | 丁字开口器 | 个 |  |  | 1 |
| 58 | 口腔耗材类 |  | 丁字挺 |  |  | 各号 | 8 |
| 59 | 口腔耗材类 | 二类 | 顶盛健齿膏 | 支 |  | 20g | 470 |
| 60 | 口腔耗材类 | 护理，妇产新生儿 | 多乐氟护齿剂 | 支 | 含氟 | 50mg/ml（氟化钠) | 30 |
| 61 | 口腔耗材类 | 二类 | 儿童拨牙钳 | 把 |  | 牙腮式 | 10 |
| 62 | 口腔耗材类 |  | 方丝弓颊面管 | 带 |  | 4*1 | 10.00 |
| 63 | 口腔耗材类 |  | 菲苏光固化封闭剂 | 支 | 2g |  | 2 |
| 64 | 口腔耗材类 | 二类 | 分牙圈 | 个 | 橡胶 | S型 | 35 |
| 65 | 口腔耗材类 | 普通 | 氟化泡沫 | 支 | 含氟液体 | 125g | 8 |
| 66 | 口腔耗材类 | 二类 | 复合树脂 | 只 |  | TPH | 4 |
| 67 | 口腔耗材类 |  | 干髓糊剂 | 套 |  | 10G | 4 |
| 68 | 口腔耗材类 | 二类 | 高速手机 | 把 | 不锈钢 | BU-4 | 21 |
| 69 | 口腔耗材类 | 二类 | 格鲁玛酸蚀剂 | 支 | 糊剂 | 2.5ML | 47 |
| 70 | 口腔耗材类 |  | 格鲁玛脱敏剂 | 瓶 |  | 2ml | 2 |
| 71 | 口腔耗材类 | 二类 | 格鲁玛粘接剂(3ML) | 瓶 | 糊剂 | 3ML | 19 |
| 72 | 口腔耗材类 | 二类 | 根测仪线拉钩 | 套 |  | / | 1 |
| 73 | 口腔耗材类 | 二类 | 根管测量仪线 | 根 | 塑料 | / | 1 |
| 74 | 口腔耗材类 | 三类 | 根管充填剂 | 套 | 粉*液 | 2*1 | 14 |
| 75 | 口腔耗材类 |  | 根管充填器（垂直加压器） |  |  | 各号 | 3 |
| 76 | 口腔耗材类 | 二类 | 根管扩大针(拔髓针) | 板 |  | 00# | 5 |
| 77 | 口腔耗材类 | 二类 | 根管扩大针(洗髓针) | 板 |  | 00# | 4 |
| 78 | 口腔耗材类 | 二类 | 根管纤维桩 | 支 | 玻璃纤维 | 各型 | 350 |
| 79 | 口腔耗材类 | 二类 | 根管药物输送针 | 板 | 不锈钢 | 4*1 | 3 |
| 80 | 口腔耗材类 |  | 根管针测量尺 | 把 |  | 各号 | 2.00 |
| 81 | 口腔耗材类 | 二类 | 根管侧压针 | 盒 | 不锈钢 | 6*1 | 36 |
| 82 | 口腔耗材类 |  | 冠核修复材料 | 支 |  | 212789 | 2 |
| 83 | 口腔耗材类 | 二类 | 光保护套 | 盒 |  | 300/1 | 3 |
| 84 | 口腔耗材类 | 二类 | 光固化玻璃离子 | 盒 |  | 2*1 | 1 |
| 85 | 口腔耗材类 | 一类 | 光固化灯泡 | 只 |  | / | 1 |
| 86 | 口腔耗材类 | 二类 | 光固化复合树脂 | 支 |  | 陶瓷 3g | 1 |
| 87 | 口腔耗材类 | 二类 | 光固化复合树脂(波洛菲) | 盒 |  | A2色 | 6 |
| 88 | 口腔耗材类 | 二类 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂 | 套 |  | 2ML1307 | 2 |
| 89 | 口腔耗材类 |  | 光固化树脂 | 支 |  | Z250 | 20 |
| 90 | 口腔耗材类 | 二类 | 硅橡胶口内输送嘴 | 支 | 塑料 | / | 42 |
| 91 | 口腔耗材类 | 二类 | 硅橡胶磨头 | 支 | 橡胶 | 各型 | 35 |
| 92 | 口腔耗材类 | 二类 | 硅橡胶轻体 | 套 | 糊剂 | 909835 | 7 |
| 93 | 口腔耗材类 | 二类 | 硅橡胶射枪 | 把 | 橡胶 | / | 1 |
| 94 | 口腔耗材类 | 二类 | 硅橡胶调拌头 | 个 | 塑料 | 各型 | 200 |
| 95 | 口腔耗材类 |  | 合金助焊剂 | 瓶 |  | 50g | 2 |
| 96 | 口腔耗材类 |  | 红白打样膏 | 合 |  | 5*1 | 2 |
| 97 | 口腔耗材类 | 二类 | 红蜡片(常用) | 盒 | 橡胶 | 常用 | 43 |
| 98 | 口腔耗材类 | 二类 | 红蜡片(夏用) | 盒 | 橡胶 | 夏用 | 2 |
| 99 | 口腔耗材类 |  | 后牙根管桩 | 盒 |  | 0.93-1.3 | 10 |
| 100 | 口腔耗材类 | 二类 | 幻彩树脂 | 支 |  | 2.7ml | 2 |
| 101 | 口腔耗材类 | 二类 | 机用.手用PROTAPER | 盒 | 钨钢 | 10*1 | 45 |
| 102 | 口腔耗材类 | 二类 | 机用扩孔钻 | 盒 | 不锈钢 | 6*1 | 7 |
| 103 | 口腔耗材类 | 二类 | 记号镊 | 把 | 不锈钢 | / | 2 |
| 104 | 口腔耗材类 |  | 技工钳 | 把 |  | 各号 | 3 |
| 105 | 口腔耗材类 |  | 洁牙机刀头 | 支 | 不锈钢 |  | 33 |
| 106 | 口腔耗材类 | 二类 | 洁牙机手柄 | 个 | 不锈钢 | / | 12 |
| 107 | 口腔耗材类 | 二类 | 洁牙机限力扳手 | 个 | 不锈钢 | / | 1 |
| 108 | 口腔耗材类 |  | 金刚砂车轮 | 支 | 金属 |  | 35 |
| 109 | 口腔耗材类 | 二类 | 金刚砂车针 | 个 | 金刚砂 | 各型 | 1030 |
| 110 | 口腔耗材类 |  | 金刚砂条 | 根 |  | 各号 | 20 |
| 111 | 口腔耗材类 | 一类 | 金钢莎磨头 | 支 |  | 各型 | 169 |
| 112 | 口腔耗材类 |  | 金冠剪 |  |  | 各号 | 10 |
| 113 | 口腔耗材类 |  | 金属柄牙挺 |  |  | 各号 | 12 |
| 114 | 口腔耗材类 | 二类 | 进口橡皮圈 | 袋 | 橡胶 | 100*1 | 182 |
| 115 | 口腔耗材类 | 二类 | 聚羧酸锌 | 盒 | 粉*液 | 50G | 10 |
| 116 | 口腔耗材类 |  | 聚羧酸锌水门汀 | 套 |  | 30G/15ML | 29 |
| 117 | 口腔耗材类 |  | 卡瑞琪玛树脂 | 支 |  | 4G | 8 |
| 118 | 口腔耗材类 | 二类 | 开口器（口腔） | 个 | 塑料 | 成人 儿童 | 7 |
| 119 | 口腔耗材类 | 二类 | 康泰斯激活剂 | 瓶 | 糊剂 | 220281 | 1 |
| 120 | 口腔耗材类 |  | 康泰斯自酸蚀粘接剂 | 套 |  | 2*1 | 1 |
| 121 | 口腔耗材类 |  | 口垫 | 个 |  |  | 100 |
| 122 | 口腔耗材类 |  | 口角拉钩 | 付 |  | 各号 | 4 |
| 123 | 口腔耗材类 |  | 口镜柄 | 支 |  | 支 | 10 |
| 124 | 口腔耗材类 |  | 口镜头 | 只 |  | 放大 | 2 |
| 125 | 口腔耗材类 |  | 口镜头 | 只 |  | 平光 | 8 |
| 126 | 口腔耗材类 |  | 口内抛光杯 | 支 |  |  | 20 |
| 127 | 口腔耗材类 | 二类 | 口内抛光刷 | 支 | 不锈钢 | 各型 | 10 |
| 128 | 口腔耗材类 | 二类 | 口腔正畸辅助器械（张口器） | 个 |  | / | 7 |
| 129 | 口腔耗材类 | 二类 | 口外弓 | 付 | 不锈钢 | 通用 | 30 |
| 130 | 口腔耗材类 | 二类 | 扩大针.锉 | 盒 | 不锈钢 | 6*1 | 245 |
| 131 | 口腔耗材类 |  | 拉簧 | 袋 |  | 各号 | 18 |
| 132 | 口腔耗材类 | 二类 | 邻面龋齿系列 | 套 | 液体*糊剂 | ICON | 1 |
| 133 | 口腔耗材类 |  | 临时冠材料 | 套 |  | 110111 | 1 |
| 134 | 口腔耗材类 | 二类 | 磷酸锌水门汀(单粉) | 瓶 | 粉状 | 单粉 | 27 |
| 135 | 口腔耗材类 | 二类 | 磷酸锌粘固液 | 瓶 | 液体 | / | 10 |
| 136 | 口腔耗材类 |  | 流动树脂 | 支 |  | 2g | 10 |
| 137 | 口腔耗材类 | 二类 | 流动树脂(3G) | 只 | 糊剂 | 3g | 7 |
| 138 | 口腔耗材类 |  | 铝牙托 |  |  |  | 2 |
| 139 | 口腔耗材类 |  | 马尼金刚砂车针 | 盒 |  | 支 | 80 |
| 140 | 口腔耗材类 | 二类 | 毛刷连棒 | 筒 | 塑料 | / | 2 |
| 141 | 口腔耗材类 | 二类 | 美龙玻璃离子 | 盒 | 粉*液 | 2*1 | 3 |
| 142 | 口腔耗材类 | 二类 | 美塔派克思 | 只 | 糊剂 | 2.2G | 3 |
| 143 | 口腔耗材类 | 二类 | 面罩架 | 个 | 塑料 | / | 3 |
| 144 | 口腔耗材类 | 二类 | 面罩片子 | 个 | 塑料 | / | 1 |
| 145 | 口腔耗材类 | 二类 | 末端切断钳 | 把 | 钨钢 | 迷你平切型 | 10 |
| 146 | 口腔耗材类 |  | 木榴油 | 瓶 |  |  | 1 |
| 147 | 口腔耗材类 |  | 镍钛方丝弓 | 代 |  | 10*1 | 42 |
| 148 | 口腔耗材类 | 二类 | 镍钛圆丝弓 | 袋 | 钛镍合金 | 各型 | 266 |
| 149 | 口腔耗材类 | 二类 | 排龈线 | 筒 | 线状 | 各型 | 11 |
| 150 | 口腔耗材类 | 二类 | 抛光套装磨头 | 套 | 硅橡胶 | 各型 | 35 |
| 151 | 口腔耗材类 | 二类 | 普及方丝弓带环 | 袋 | 不锈钢 | 4*1 | 1 |
| 152 | 口腔耗材类 |  | 普玛双固化永久粘接剂 | 支 |  | 9g | 2 |
| 153 | 口腔耗材类 | 二类 | 普有齿镊 | 把 |  | / | 5 |
| 154 | 口腔耗材类 | 二类 | 气管(口腔) | 米 |  | 4*2.5cm | 2 |
| 155 | 口腔耗材类 |  | 前牙根管桩 | 盒 |  | 1.2-1.78 | 10 |
| 156 | 口腔耗材类 |  | 钳式开口器 |  |  | 各号 | 2 |
| 157 | 口腔耗材类 |  | 羟酸锌水门汀 | 瓶 |  | 单粉 | 1 |
| 158 | 口腔耗材类 | 二类 | 氢氧化钙 | 盒 | 粉*液 | 2*1 | 12 |
| 159 | 口腔耗材类 |  | 琼脂印膜材注射器 | 支 |  |  | 5 |
| 160 | 口腔耗材类 |  | 去冠器 |  |  | 各号 | 5 |
| 161 | 口腔耗材类 | 二类 | 全口有孔铝托盘 | 只 | 铝 | / | 6 |
| 162 | 口腔耗材类 |  | 热凝牙托粉 | 瓶 |  | 100g | 8 |
| 163 | 口腔耗材类 |  | 热凝牙托水 |  |  | 500ml | 8 |
| 164 | 口腔耗材类 | 二类 | 弱吸阀 | 个 |  | / | 1 |
| 165 | 口腔耗材类 |  | 塞拉格快速二次印膜材 | 支 |  | 2*1 | 4 |
| 166 | 口腔耗材类 | 二类 | 三用枪嘴 | 根 |  | / | 30 |
| 167 | 口腔耗材类 | 一类 | 沙片 | 片 |  |  | 5 |
| 168 | 口腔耗材类 |  | 石膏调刀 | 把 |  | 各号 | 13 |
| 169 | 口腔耗材类 | 二类 | 手机清洗油 | 桶 | 液体 | 600ML | 34 |
| 170 | 口腔耗材类 | 二类 | 手调软质重体 | 套 | 糊剂 | 909019 | 10 |
| 171 | 口腔耗材类 | 二类 | 手调赛拉格快速印模材硅橡胶 | 套 | 糊剂 | 909379 | 4 |
| 172 | 口腔耗材类 |  | 手用PROIAPER（牙用锉） | 合 |  | 10*1 | 1 |
| 173 | 口腔耗材类 | 二类 | 手用大锥度扩大针 | 盒 |  | 6*1 | 2 |
| 174 | 口腔耗材类 | 二类 | 树脂修正器 | 把 | 不锈钢 | 各型 | 21 |
| 175 | 口腔耗材类 | 二类 | 四孔手机管 | 根 |  | 带接头 | 1 |
| 176 | 口腔耗材类 | 二类 | 四眼扩弓器 | 个 | 不锈钢 | 各型 | 1 |
| 177 | 口腔耗材类 |  | 酸蚀剂 | 支 |  | 1407 | 5 |
| 178 | 口腔耗材类 | 一类 | 套装滴瓶 | 套 |  | / | 2 |
| 179 | 口腔耗材类 | 二类 | 剔挖器 | 把 | 不锈钢 | 各型 | 10 |
| 180 | 口腔耗材类 | 二类 | 通用印模材 | 桶 | 粉状 | 1000G | 142 |
| 181 | 口腔耗材类 |  | 透明接扎圈 | 根 |  | 各号 | 43 |
| 182 | 口腔耗材类 |  | 推簧 | 代 | 钛镍合金 | 2*1 | 10 |
| 183 | 口腔耗材类 |  | 脱敏糊剂 | 支 |  | 120g | 229 |
| 184 | 口腔耗材类 |  | 网状托盘 | 副 |  | 各号 | 49 |
| 185 | 口腔耗材类 | 二类 | 网状牙托 | 付 | 塑料 | 各型 | 50 |
| 186 | 口腔耗材类 |  | 微创牙挺 |  |  | 各号 | 5 |
| 187 | 口腔耗材类 |  | 窝洞处理剂（煤酚） | 瓶 |  | 各型 | 20 |
| 188 | 口腔耗材类 |  | 钨钢车针 | 支 |  | 各号 | 26 |
| 189 | 口腔耗材类 | 二类 | 钨钢磨头 | 支 | 钨钢 | 各型 | 88 |
| 190 | 口腔耗材类 |  | 无色塑化液 | 瓶 |  | 2*1 | 2 |
| 191 | 口腔耗材类 |  | 无砷失活剂 | 支 |  | 2G | 11 |
| 192 | 口腔耗材类 |  | 西午油水门汀 | 盒 |  | 20G | 8 |
| 193 | 口腔耗材类 |  | 吸潮纸尖 | 合 |  | 12*1 | 5 |
| 194 | 口腔耗材类 | 二类 | 吸唾管 | 包 | 塑料 | 100*1 | 2 |
| 195 | 口腔耗材类 |  | 洗髓针（MANT） | 板 |  | 12*1 | 33 |
| 196 | 口腔耗材类 | 二类 | 细丝弯制钳 | 把 | 钨钢 | / | 1 |
| 197 | 口腔耗材类 |  | 纤维桩 | 套 |  | 15*1 | 1 |
| 198 | 口腔耗材类 |  | 纤维桩 | 套 |  | 20*1 | 1 |
| 199 | 口腔耗材类 | 二类 | 压膜片 | 张 | 塑料 | 1.5 | 560 |
| 200 | 口腔耗材类 |  | 牙弓夹板 | 付 |  | 各号 | 2 |
| 201 | 口腔耗材类 |  | 牙骨膜分离器 | 把 |  | 各号 | 5 |
| 202 | 口腔耗材类 |  | 牙骨凿 |  |  | 各号 | 5 |
| 203 | 口腔耗材类 | 二类 | 牙刮匙 | 把 | 不锈钢 | 双头锐勺 | 1 |
| 204 | 口腔耗材类 |  | 牙机带（led） | 台 |  | D5 | 1 |
| 205 | 口腔耗材类 | 二类 | 牙胶尖 | 盒 | 根状 | 各型 | 206 |
| 206 | 口腔耗材类 |  | 牙科洁治器 | 个 |  | 双头 | 1 |
| 207 | 口腔耗材类 |  | 牙釉质粘接剂 | 盒 |  | 非调拌型 | 2 |
| 208 | 口腔耗材类 | 二类 | 牙托基底板 | 盒 | 不锈钢 | / | 6 |
| 209 | 口腔耗材类 |  | 牙线 | 个 |  | 25m | 10 |
| 210 | 口腔耗材类 |  | 牙龈分离器 | 把 |  | 各号 | 5 |
| 211 | 口腔耗材类 | 二类 | 牙用锉 | 盒 |  | SX19mm | 12 |
| 212 | 口腔耗材类 |  | 牙用钢丝 | 卷 |  | 50g | 10 |
| 213 | 口腔耗材类 | 一类 | 牙用钢丝 | 卷 | 不锈钢 | 30G | 1 |
| 214 | 口腔耗材类 | 二类 | 牙用钢丝（20*1） | 筒 | 不锈钢 | 20*1 | 2 |
| 215 | 口腔耗材类 | 二类 | 牙用结扎丝 | 卷 | 不锈钢 | / | 5 |
| 216 | 口腔耗材类 |  | 牙用镊（双弯定位） | 把 |  |  | 10 |
| 217 | 口腔耗材类 |  | 牙周袋探针 | 把 |  | 各号 | 3 |
| 218 | 口腔耗材类 |  | 氧化锌丁香油水门汀 | 盒 |  | 20G | 40 |
| 219 | 口腔耗材类 |  | 摇椅方丝 | 代 |  | 各号 | 5 |
| 220 | 口腔耗材类 | 二类 | 摇椅圆丝 | 袋 | 钛镍合金 | 各型 | 111 |
| 221 | 口腔耗材类 |  | 咬合纸 | 盒 |  | 10张/本 20本/盒 | 37 |
| 222 | 口腔耗材类 | 一类 | 一次性口件 | 个 | 塑料 | 个 | 1000 |
| 223 | 口腔耗材类 |  | 一次性口腔器械盘 | 套 |  | 8*1 | 3799 |
| 224 | 口腔耗材类 |  | 义齿清洁片 | 盒 |  |  | 1 |
| 225 | 口腔耗材类 |  | 银汞胶囊 | 盒 |  | 200G | 1 |
| 226 | 口腔耗材类 |  | 银合金焊 | 张 |  | 10g | 3 |
| 227 | 口腔耗材类 | 二类 | 影像板 | 张 | 玻璃 | DS-630 | 8 |
| 228 | 口腔耗材类 |  | 游离牵引钩 | 代 |  | 通用长 | 3 |
| 229 | 口腔耗材类 | 二类 | 游离牵引钩钳 | 把 | 不锈钢 | / | 3 |
| 230 | 口腔耗材类 |  | 有柄拔髓针 | 板 |  | 10*1 | 14 |
| 231 | 口腔耗材类 | 二类 | 釉质粘合树脂 | 盒 |  | 非调拌型 | 9 |
| 232 | 口腔耗材类 | 二类 | 暂封补牙条 | 盒 | 条状 | 100*1 | 5 |
| 233 | 口腔耗材类 |  | 暂封王 | 瓶 |  | 15g | 56 |
| 234 | 口腔耗材类 |  | 藻酸盐 | 桶 |  | 1KG | 21 |
| 235 | 口腔耗材类 |  | 增强型玻璃离子 | 盒 |  | 2*1 | 2 |
| 236 | 口腔耗材类 | 二类 | 粘固粉充填器 | 把 | 不锈钢 | 各型 | 24 |
| 237 | 口腔耗材类 |  | 粘固粉调刀 | 把 |  | 各号 | 10 |
| 238 | 口腔耗材类 |  | 樟脑苯酚溶液 | 瓶 |  | 20ML | 22 |
| 239 | 口腔耗材类 | 二类 | 长柄SSW低速裂钻 | 支 |  | FG-1702SL | 10 |
| 240 | 口腔耗材类 | 二类 | 正畸结扎丝 | 卷 | 不锈钢 | 50G | 8 |
| 241 | 口腔耗材类 | 二类 | 直丝弓带环 | 袋 |  | 10*1 | 84 |
| 242 | 口腔耗材类 | 二类 | 直丝颊面管 | 袋 | 不锈钢 | 4*1 | 14 |
| 243 | 口腔耗材类 | 二类 | 自凝仿生牙托粉 | 瓶 | 粉状 | 100G | 82 |
| 244 | 口腔耗材类 | 二类 | 自凝氢氧化钙 | 瓶 | 粉*液 | 粉3g 液10ML | 5 |
| 245 | 口腔耗材类 |  | 自凝软衬材料 | 合 |  | 2*1 | 3 |
| 246 | 口腔耗材类 | 二类 | 自凝牙托粉 | 瓶 | 粉状 | 100g | 15 |
| 247 | 口腔耗材类 | 二类 | 自凝牙托水 | 瓶 | 液体 | 500ML | 30 |
| 248 | 口腔耗材类 |  | 自凝牙脱水 | 瓶 |  | 500ml | 4 |
| 249 | 口腔耗材类 | 二类 | 自凝造牙粉 | 瓶 | 粉状 | 100G | 27 |
| 250 | 口腔耗材类 | 二类 | 自酸蚀粘接剂 | 瓶 | 糊剂 | / | 1 |
| 251 | 口腔耗材类 | 二类 | 自酸蚀粘接剂(3ML) | 套 | 糊剂 | 3ML | 6 |
| 252 | 口腔耗材类 |  | 自锁托槽 | 付 |  | 全口 | 2 |

- 第二标段：

| 序号 | 分类 | 类别 | 品名 | 单位 | 材质 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医技耗材类 |  | 心电图纸 | 卷 | 纸 | 110*140 | 10 |
| 2 | 医技耗材类 | 普通 | 心电图纸 | 卷 | 纸 | 110*20 | 252 |
| 3 | 医技耗材类 | 一类 | B超打胶片 | 卷 | 塑料类 |  | 4 |
| 4 | 医技耗材类 | I类 | CR胶片 | 张 | 胶片 | 8*10 | 5600 |
| 5 | 医技耗材类 | I类 | CR胶片 | 张 | 胶片 | 14*17 | 125 |
| 6 | 医技耗材类 |  | CR片袋 | 只 | 胶片 |  | 10000 |
| 7 | 医技耗材类 |  | X线胶片 | 盒 | 胶片 | （8*10)*50张 | 78 |
| 8 | 医技耗材类 | 一类 | x线8×10 | 合 | 胶片 | 8×10 | 4 |
| 9 | 医技耗材类 | 一类 | x线 |  | 胶片 | 12×15 | 19 |
| 10 | 医技耗材类 | 一类 | X线胶片 | 盒 | 胶片 | （10*12）*50张 | 187 |
| 11 | 医技耗材类 |  | X线胶片 | 盒 | 胶片 | （12*15）*50张 | 18 |
| 12 | 医技耗材类 |  | X线胶片 | 盒 | 胶片 | （14*14）*50张 | 14 |
| 13 | 医技耗材类 |  | B超打印纸 | 卷 | 纸 | 110*20 | 25 |
| 14 | 医技耗材类 | Ⅰ类 | 定影粉 | 包 | 粉质 | 500g | 50 |
| 15 | 医技耗材类 | 二类 | 富士二 | 盒 | 粉*液 | 2*1 | 4 |
| 16 | 医技耗材类 |  | 富士九 | 合 | 粉*液 | 2*1 | 4 |
| 17 | 医技耗材类 | 三类 | X线胶片 | 盒 | 胶质 | (14×17）*50 | 20 |
| 18 | 医技耗材类 | 二类 | 内镜清洗刷 | 支 |  | 小号 | 5 |
| 19 | 医技耗材类 | 二类 | 内镜清洗刷 | 支 |  | 大号 | 4 |
| 20 | 医技耗材类 | 一类 | 内镜专用酶 | 桶 |  | 5L | 1 |
| 21 | 医技耗材类 | 普通 | 耦合剂 | 瓶 | 高分子凝胶 | 2500ml | 72 |
| 22 | 医技耗材类 |  | 耦合剂 | 瓶 | 水溶性高分子材料。 | 500ml | 830 |
| 23 | 医技耗材类 |  | 耦合剂 | 瓶 | 高分子材料 | 250ml | 700 |
| 24 | 医技耗材类 | 普通 | 心电图纸 | 卷 | 纸 | 112*27 | 30 |
| 25 | 医技耗材类 |  | 心电图纸 | 卷 | 纸 | 150*450 | 45 |
| 26 | 医技耗材类 | 普通 | 胎儿监护仪用纸 | 本 | 纸 | 112*90 | 30 |
| 27 | 医技耗材类 | 普通 | 胎监纸 | 袋 | 纸 | 152mm*100 | 1340 |
| 28 | 医技耗材类 | 一类 | 显影液 | 桶 | 液体 | 套 | 5 |
| 29 | 医技耗材类 | 二类 | 心电图纸(12导) | 本 | 纸 | 210*140*20m | 400 |
| 30 | 医技耗材类 | 二类 | 心电图纸 | 卷 | 纸质类 | 30*30 | 80 |
| 31 | 医技耗材类 | 二类 | 心电图纸(单导) | 卷 | 纸 | 50*20 | 1795 |
| 32 | 医技耗材类 | 三类 | 心电图纸 | 卷 | 纸质 | 50×30 | 75 |
| 33 | 医技耗材类 | 一类 | 心电图纸 | 卷 | 纸 | 57*30 | 48 |
| 34 | 医技耗材类 | 二类 | 心电图纸 | 卷 | 纸 | 63mm:30m | 1025 |
| 35 | 医技耗材类 | 一类 | 心电图打印纸 | 卷 |  | 80*20 | 726 |
| 36 | 医技耗材类 | 二类 | 心电图球 | 个 | 胶质 |  | 6 |
| 37 | 医技耗材类 |  | 心电图纸（12导） | 盒 | 进口纸张裁剪。 | 规格：210mmx30m。 | 50 |
| 38 | 医技耗材类 |  | 心电图纸（50*20） | 卷 | 进口纸张裁剪。 | 50mm*20m、50mm*30m、80mm*20m、63mm*30m。 | 34 |
| 39 | 医技耗材类 |  | 心电图纸（7202） | 本 | 进口纸张裁剪。 | 规格: 110mm*140m-20m/本 | 600 |
| 40 | 医技耗材类 | 二类 | 干式胶片 | 盒 | 含银离子 | 14*17*125 | 600 |
| 41 | 医技耗材类 | 二类 | 干式胶片 | 盒 | 含银离子 | 8*10*125 | 14 |
| 42 | 医技耗材类 | 一类 | 医用影像显影粉 | 包 | 粉质 | 500g | 326 |
| 43 | 医技耗材类 | 二类 | 增感频（高速） | 个 |  | 8×10 | 7 |
| 44 | 医技耗材类 | 二类 | 增感频（高速） | 个 |  | 14×17 | 6 |
| 45 | 医技耗材类 | 二类 | 增感频（高速） | 个 |  | 10×12 | 6 |
| 46 | 医技耗材类 |  | 心电图纸（心电监护用） | 卷 | 进口纸张裁剪。 |  | 30 |

- 第三标段：

| 序号 | 分类 | 类别 | 品名 | 单位 | 材质 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗器械类 |  | XK96-3微量振荡器 | 个 |  | Mar-96 | 1 |
| 2 | 医疗器械类 |  | 臂式电子血压计 | 个 | 产品尺寸：77.5mm×68mm×30mm （不含腕带）；储存温度：-20℃~50℃；储存湿度：15%~90%； 操作温度：0℃~40℃；操作湿度：40%~85%；显示：液晶数字显示屏；测量方法：脉搏扫描法/示波测定法；测量范围：高血压/低血压：20mmHg~280mmHg；脉搏：（40~200）次/分钟；解析度：1mmHg（0.1kPa）；精确度：±3mmHg（±0.4kPa）；脉搏：读值的±3%以内；电压：3V；功耗：0.01W。 |  | 2 |
| 3 | 医疗器械类 | 二类 | 冰帽 | 个 | 布套外帽，冰胶内芯。 | / | 17 |
| 4 | 医疗器械类 |  | 不锈钢方盘 | 个 | 不锈钢 | 各型 | 63 |
| 5 | 医疗器械类 | 二类 | 不锈钢换药碗 | 个 | 不锈钢 | 各型 | 109 |
| 6 | 医疗器械类 | 一类 | 不锈钢量杯 | 个 |  | 2L | 5 |
| 7 | 医疗器械类 | 二类 | 不锈钢囊膜剪 | 把 |  | / | 3 |
| 8 | 医疗器械类 | 二类 | 不锈钢器械台 | 台 | 金属 |  | 2 |
| 9 | 医疗器械类 | 二类 | 不锈钢肾形盘 | 个 | 不锈钢 | 各型 | 71 |
| 10 | 医疗器械类 | 二类 | 不锈钢手术剪） | 把 | 不锈钢 | 直剪各型 | 103 |
| 11 | 医疗器械类 | 二类 | 不锈钢无齿镊子 | 把 | 不锈钢 | 16cm | 10 |
| 12 | 医疗器械类 | 二类 | 不锈钢消毒杯 | 个 | 不锈钢 | 10-40ml | 139 |
| 13 | 医疗器械类 | 普通 | 布帕钳 | 把 | 不锈钢 | 各型 | 12 |
| 14 | 医疗器械类 |  | 测力器 | 把 |  | 各号 | 1.00 |
| 15 | 医疗器械类 | 普通 | 拆线剪 | 把 | 不锈钢 | 各型 | 72 |
| 16 | 医疗器械类 |  | 成人身高体重秤 | 台 |  |  | 6 |
| 17 | 医疗器械类 | 二类 | 持针钳 | 把 | 不锈钢 | 各型 | 92 |
| 18 | 医疗器械类 | 二类 | 持针钳(手术室) | 把 | 不锈钢 | 各型 | 20 |
| 19 | 医疗器械类 | 普通 | 出诊箱 | 个 | 塑料 |  | 2 |
| 20 | 医疗器械类 |  | 储槽（不锈钢） | 个 | （不锈钢） | 各型 | 10 |
| 21 | 医疗器械类 | 普通 | 穿颅器 | 个 | 不锈钢 | 个 | 1 |
| 22 | 医疗器械类 | 二类 | 等离子刀柄 | 把 |  | / | 5 |
| 23 | 医疗器械类 | 二类 | 等离子刀头 | 支 |  | / | 20 |
| 24 | 医疗器械类 | 三类 | 电刀笔 | 把 | 由插头，手术电极导线，外壳，电极头，开关和线路板组成 | OBS-DB | 22 |
| 25 | 医疗器械类 | 二类 | 电刀可拆分式中性电极导线 | 付 |  | 贝林 | 4 |
| 26 | 医疗器械类 |  | 电极（单级电极) | 个 | 由工作部、支持部、夹持部三段组成。工作部由不锈钢、钨丝制成；支持部由黄铜、不锈钢、热收缩硅橡胶套管、交联聚乙稀套管、聚四氟乙烯制成。 |  | 3 |
| 27 | 医疗器械类 |  | 电极（耐用型中级电极) | 个 | 由工作部、支持部、夹持部三段组成。工作部由不锈钢、钨丝制成；支持部由黄铜、不锈钢、热收缩硅橡胶套管、交联聚乙稀套管、聚四氟乙烯制成。 |  | 2 |
| 28 | 医疗器械类 |  | 电极（手术电极DGT-1003) | 个 | 由工作部、支持部、夹持部三段组成。工作部由不锈钢、钨丝制成；支持部由黄铜、不锈钢、热收缩硅橡胶套管、交联聚乙稀套管、聚四氟乙烯制成。 | DGT-1003 | 2 |
| 29 | 医疗器械类 |  | 电极（手术电极DGT-1004) | 个 | 由工作部、支持部、夹持部三段组成。工作部由不锈钢、钨丝制成；支持部由黄铜、不锈钢、热收缩硅橡胶套管、交联聚乙稀套管、聚四氟乙烯制成。 | DGT-1004 | 2 |
| 30 | 医疗器械类 | 二类 | 电凝棒 | 套 | 镍钛合金 | Φ5*330mm | 1 |
| 31 | 医疗器械类 | 二类 | 电凝钩 | 支 | 镍钛合金 | Φ5*330mm | 1 |
| 32 | 医疗器械类 | 二类 | 电切环 | 只 |  | / | 15 |
| 33 | 医疗器械类 |  | 电针治疗仪 | 台 |  |  | 10 |
| 34 | 医疗器械类 | 普通 | 电子肺活量计 | 个 |  | FCS-10 | 2 |
| 35 | 医疗器械类 |  | 电子体温计 | 个 |  |  | 5 |
| 36 | 医疗器械类 |  | 电子血压计 | 个 | 产品尺寸：77.5mm×68mm×30mm （不含腕带）；储存温度：-20℃~50℃；储存湿度：15%~90%； 操作温度：0℃~40℃；操作湿度：40%~85%；显示：液晶数字显示屏；测量方法：脉搏扫描法/示波测定法；测量范围：高血压/低血压：20mmHg~280mmHg；脉搏：（40~200）次/分钟；解析度：1mmHg（0.1kPa）；精确度：±3mmHg（±0.4kPa）；脉搏：读值的±3%以内；电压：3V；功耗：0.01W。 |  | 2 |
| 37 | 医疗器械类 | 三类 | 多功能听诊器 | 个 |  |  | 2 |
| 38 | 医疗器械类 |  | 多普勒胎音仪 | 台 |  |  | 2 |
| 39 | 医疗器械类 | 普通 | 额镜 | 个 |  | 个 | 2 |
| 40 | 医疗器械类 |  | 儿童身高体重秤 | 台 |  |  | 1 |
| 41 | 医疗器械类 | 普通 | 儿童血压计 | 台 |  | 1台 | 6 |
| 42 | 医疗器械类 | 二类 | 耳鼻喉喷枪 | 把 |  | / | 2 |
| 43 | 医疗器械类 | 一类 | 防褥疮床垫 | 张 |  | 1m*2m | 1 |
| 44 | 医疗器械类 | 一类 | 粉针振荡器 | 台 |  | / | 1 |
| 45 | 医疗器械类 | 一类 | 肤温传感器 | 支 |  | / | 1 |
| 46 | 医疗器械类 | 二类 | 敷料镊(口腔) | 把 |  | / | 10 |
| 47 | 医疗器械类 |  | 敷料镊子 | 个 | 不锈钢 | 各型 | 45 |
| 48 | 医疗器械类 | 二类 | 敷料钳 | 把 | 不锈钢 | 各型 | 30 |
| 49 | 医疗器械类 |  | 辅料桶 | 个 |  |  | 1 |
| 50 | 医疗器械类 | 普通 | 干湿温度计 | 个 |  | 个 | 26 |
| 51 | 医疗器械类 | 普通 | 肛门镜 | 个 |  | 平口 | 1 |
| 52 | 医疗器械类 | 二类 | 钢针剪 | 把 |  | 10# | 1 |
| 53 | 医疗器械类 | 普通 | 宫颈活检钳 | 把 | 不锈钢 | 各型 | 6 |
| 54 | 医疗器械类 | 二类 | 宫颈扩张棒 | 支 | 硅胶 | 通用 | 660 |
| 55 | 医疗器械类 | 普通 | 宫颈钳 | 把 | 不锈钢 | 各型 | 7 |
| 56 | 医疗器械类 |  | 观片灯 | 台 |  | 单联 | 1 |
| 57 | 医疗器械类 |  | 观片灯 | 台 |  | 双联 | 1 |
| 58 | 医疗器械类 | 普通 | 海绵钳 | 盒 | 不锈钢 | 各型 | 20 |
| 59 | 医疗器械类 |  | 红外线体温计 | 个 |  |  | 8 |
| 60 | 医疗器械类 |  | 红外线治疗仪（立式） | 台 |  | （立式） | 12 |
| 61 | 医疗器械类 |  | 红外线治疗仪（台式） | 台 |  | （台式） | 2 |
| 62 | 医疗器械类 | 二类 | 呼吸复苏气囊 | 个 |  | 新生儿 | 5 |
| 63 | 医疗器械类 |  | 换药杯 | 个 |  |  | 100 |
| 64 | 医疗器械类 | 普通 | 换药缸 | 个 | 不锈钢 | 各型 | 51 |
| 65 | 医疗器械类 | 普通 | 会阴侧切剪 | 把 | 不锈钢 | 各型 | 22 |
| 66 | 医疗器械类 |  | 急救箱 | 个 | 采用全新PP原料生产,产品有红色及蓝色,配有一个内隔。 | 中号 | 4 |
| 67 | 医疗器械类 | 二类 | 急救箱 | 个 | 铝合金 | / | 6 |
| 68 | 医疗器械类 |  | 急救箱(大号） | 个 | 采用全新PP原料生产,产品有红色及蓝色,配有一个内隔。 | (大号） | 1 |
| 69 | 医疗器械类 | 二类 | 甲状腺拉钩 | 个 |  | 大、中、小号 | 5 |
| 70 | 医疗器械类 | 二类 | 尖嘴钳 | 把 |  | 6# | 2 |
| 71 | 医疗器械类 |  | 检查床 | 张 | 采用优质皮革，高回弹海绵，优质天然木质多层板做面板，床架采用无缝钢管，经过防锈、 喷塑处理，永不生锈，储物架采用加大加厚无缝钢管焊接而成，质量好承重大。 |  | 1 |
| 72 | 医疗器械类 | 二类 | 简易呼吸器 | 台 | 由球囊、面罩、口咽通气道、氧管、开口器、储气袋组成。 | 成人 | 9 |
| 73 | 医疗器械类 |  | 简易心肺复苏气囊 | 个 |  | 硅胶（儿童） | 2 |
| 74 | 医疗器械类 |  | 简易心肺复苏气囊 | 个 |  | 硅胶（成人） | 3 |
| 75 | 医疗器械类 |  | 开口器（丁字） | 把 | 不锈钢，总长13cm,头部高13mm。 | 13cm | 17 |
| 76 | 医疗器械类 |  | 开瓶器（不锈钢） | 个 | 包括长条状手柄，在手柄旳右边分上、下四层共设有四种规格不同能开多种药瓶盖的启头，在手柄的右端设有细长条形的能撬启药瓶木塞盖的启子。能兼开铝皮盖、木塞瓶盖，使医务人员能轻松容易、大批量地开启各种医药瓶盖。 |  | 5 |
| 77 | 医疗器械类 |  | 叩诊锤 | 把 | 不锈钢 |  | 12 |
| 78 | 医疗器械类 |  | 窥阴器(不锈钢） | 支 | 不锈钢 |  | 6 |
| 79 | 医疗器械类 | 二类 | 老虎钳 | 把 |  | 6# | 2 |
| 80 | 医疗器械类 | 普通 | 冷链箱 | 盒 | 塑料 | 12L | 1 |
| 81 | 医疗器械类 |  | 离心机 | 台 |  | 12孔 | 1 |
| 82 | 医疗器械类 |  | 离心机（80-2） | 台 |  | Feb-80 | 3 |
| 83 | 医疗器械类 | 一类 | 卤钨灯(放射科) | 只 |  | 150W | 10 |
| 84 | 医疗器械类 | 二类 | 轮椅 | 个 | 铝合金手动轮椅，帆布软座，固定扶手、固定脚托、实心胎前带手刹。 | / | 10 |
| 85 | 医疗器械类 |  | 梅毒水平旋转仪 | 个 |  | Hy-4 | 1 |
| 86 | 医疗器械类 | 检验 | 梅毒振荡器 | 台 |  | XK96-8 | 1 |
| 87 | 医疗器械类 | 一类 | 酶标仪灯泡 | 个 |  | / | 2 |
| 88 | 医疗器械类 | 普通 | 灭菌高压锅（电） | 个 | 不锈钢 | 9cm | 2 |
| 89 | 医疗器械类 |  | 内窥镜 | 台 |  |  | 1 |
| 90 | 医疗器械类 |  | 镊子筒 | 个 | 不锈钢 | 各型 | 10 |
| 91 | 医疗器械类 |  | 皮镊子 | 把 |  | 各型 | 4 |
| 92 | 医疗器械类 | 二类 | 普通喉镜 | 套 | 由手柄，光纤和窥视片组成 | 成人，儿童 | 6 |
| 93 | 医疗器械类 | 二类 | 切片刀(日本羽毛) | 盒 | 合金钢 | R35 | 14 |
| 94 | 医疗器械类 | 二类 | 全自动注药泵 | 只 | 由驱动装置（包括显示屏，操作面板，蠕动装置，及软件部分）和输液装置（包括储药袋，药囊和输液导管）两部分组成，输液装置是一次性使用无菌产品。性能：注入速度为0.0-50ml | ZZB-I-50，ZZB-I-100，ZZB-I-150， | 1090 |
| 95 | 医疗器械类 |  | 人工流产包 | 套 | 由一次性使用手术衣（新式国标布）、一次性使用帽、一次性使用口罩、检查手套、一次性使用无菌阴道扩张器、纱布叠片、棉签、裤腿、垫单、治疗巾、洞巾（新式国标布）、包布等组成。 |  | 2 |
| 96 | 医疗器械类 | 二类 | 舌钳 | 把 | 不锈钢 | 各型 | 15 |
| 97 | 医疗器械类 | 二类 | 舌钳(口腔) | 把 | 不锈钢 | / | 2 |
| 98 | 医疗器械类 | 普通 | 蛇皮灯 | 个 | 金属、玻璃 | 个 | 6 |
| 99 | 医疗器械类 | 普通 | 深部拉钩 | 个 | 不锈钢 | 30cm | 2 |
| 100 | 医疗器械类 | 二类 | 视力表灯箱 | 个 | 胶塑 | 成人、儿童 | 2 |
| 101 | 医疗器械类 | II类 | 手持式吸痰器 | 台 |  |  | 1 |
| 102 | 医疗器械类 |  | 手术冲洗车 | 台 | 平推拉盖不锈钢。 |  | 2 |
| 103 | 医疗器械类 | 二类 | 手术床垫 | 套 | 由皮革，棉布，内芯特选专用高密度海绵，拉链制成。 | / | 1 |
| 104 | 医疗器械类 | 二类 | 手术担架垫 | 张 | 由皮革，棉布，内芯特选专用高密度海绵，拉链制成。 | 海绵 | 2 |
| 105 | 医疗器械类 | 普通 | 手术刀柄 | 把 | 不锈钢 | 把 | 11 |
| 106 | 医疗器械类 |  | 手术剪 | 个 | 不锈钢。 | 弯剪各型 | 57 |
| 107 | 医疗器械类 | 二类 | 输液架 | 个 | 不锈钢 |  | 40 |
| 108 | 医疗器械类 |  | 甩表机 | 个 | 电源：AC220V 50Hz，工作量：3-60支，离心率： 1400次/min，工作时间：10秒内，功率消耗：40VA，重量约3KG 。 | LH-SB60 | 2 |
| 109 | 医疗器械类 | 二类 | 双管喉罩 | 只 | 由通气管，引流管，罩囊，充气管，指示气囊采用硅橡胶材料制成 | 3# | 330 |
| 110 | 医疗器械类 | 二类 | 双极电凝滴水镊 | 把 | 一次性使用水冷不沾电凝镊主要由镊尖、镊子片(左右)、连接件(手柄或外壳等)、电极电缆、电缆插头、输液管、滴液管等组成，分单路、双路两类，每路按材料不同各分为两种，每种按镊子长度不同各分为6种规格。镊子片和镊尖由黄铜、银铜合金制成。 | 各型 | 90 |
| 111 | 医疗器械类 |  | 双翼阴道扩张器 | 把 | 不锈钢 | 手术95*34 | 5 |
| 112 | 医疗器械类 |  | 水温度计 | 个 | 玻璃棒式温度计带帽头，温度范围：-10~110℃，直径5.3~5.5MM，误差值±1℃，总长度300MM。 |  | 10 |
| 113 | 医疗器械类 | 普通 | 胎儿吸引器 | 个 | 硅胶 | 55号 | 30 |
| 114 | 医疗器械类 | 三类 | 台式电子血压计 | 台 |  |  | 1 |
| 115 | 医疗器械类 | I类 | 听诊器 | 个 | 主要由钢材、塑料管、弹簧片制成。技术参数：频响曲线：100-500Hz以测试声源为基准。衰减不大于12dB、在500-1000Hz不大于20dB。弹簧片硬度：HR15N82.9-88.4。耳环弹力：两耳塞拉开140mm，弹力值在1.372-1.960N。耳环弹性：两耳塞拉开300mm，1分钟后回复，变形不大于10mm。大号扁形听头直径：45mm。小号扁形听头直径：30mm。大号钟形听头直径：34mm。中号钟形听头直径：25mm。小号钟形听头直径：20mm。导管长度：58cm。 |  | 143 |
| 116 | 医疗器械类 | 普通 | 头皮钳 | 个 | 不锈钢 | 24cm | 1 |
| 117 | 医疗器械类 | 二类 | 弯刀头 | 支 |  | 正反面斜口有齿 | 4 |
| 118 | 医疗器械类 | 二类 | 温脉仪 | 套 |  |  | 2 |
| 119 | 医疗器械类 | 普通 | 五官检查器 | 个 |  | WG-I型 | 2 |
| 120 | 医疗器械类 | I类 | 雾化吸入器 | 台 | 胶塑 | 双头 | 11 |
| 121 | 医疗器械类 |  | 吸痰器 | 台 |  |  | 1 |
| 122 | 医疗器械类 | 二类 | 吸引器专用瓶 | 个 | 玻璃 | / | 2 |
| 123 | 医疗器械类 |  | 消毒盒（大） | 个 | 主材质为304不锈钢，卡垫为耐高温硅胶卡垫。 | 各型 | 6 |
| 124 | 医疗器械类 | I类 | 血压计 | 台 | 钢材、水银、硅胶 | 成人 | 170 |
| 125 | 医疗器械类 | 二类 | 压力监测传感器 | 套 | 由三通阀座，传感芯片，排气阀，压力信号输出端连线，输液连接管组成 | / | 160 |
| 126 | 医疗器械类 | 普通 | 氩气瓶 | 筒 | 钢瓶 | 筒 | 1 |
| 127 | 医疗器械类 | 二类 | 眼科剪 | 把 | 不锈钢 | 各型 | 20 |
| 128 | 医疗器械类 | 三类 | 眼科手术刀 | 把 | 不锈钢 | 各型 | 170 |
| 129 | 医疗器械类 |  | 氧气袋 | 个 | 优质尼龙绸材料。 | 各型 | 114 |
| 130 | 医疗器械类 | 普通 | 氧气减压表 | 个 | 氧减压装置 | 个 | 1 |
| 131 | 医疗器械类 |  | 氧气流量表 | 台 | 氧气流量调节范围为1-10L/min，减压器定压为0.2～0.3MPa，工作压力：氧气吸入器高压部分在输入12MPa－15MPa的压力时，降压后应能降至0.2MPa-0.3MPa压力范围内，吸入器的减压器的高压部分在承受22.5Mpa持续3Min的水压试验后，高压部分应无永久变形，安全阀排气压力为0.35Mpa±0.05Mpa，吸入器与氧气瓶连接的旋紧螺母螺纹尺寸为G5/8”，氧气输出由锥度接头外接输气管，锥度接头最大处的外径为Φ9mm±0.5mm。 | 台 | 77 |
| 132 | 医疗器械类 |  | 氧气推车 | 台 |  |  | 2 |
| 133 | 医疗器械类 | 二类 | 一次性使用电刀柄 | 把 |  | 均号 | 25 |
| 134 | 医疗器械类 |  | 一次性手控刀 | 把 | 不锈钢 | GSD-SE01-1 | 108 |
| 135 | 医疗器械类 | 二类 | 疑难光纤喉镜手柄 | 把 | 该产品由喉镜手柄和窥视叶片组成。 | 儿童，成人 | 1 |
| 136 | 医疗器械类 | 护理，妇产新生儿 | 阴道拉钩 | 个 | 不锈钢 | 各型 | 4 |
| 137 | 医疗器械类 | 一类 | 婴儿体重称 | 台 |  | 婴儿 | 1 |
| 138 | 医疗器械类 | 二类 | 硬性活检钳 | 把 | 由钳头、螺旋弹簧管、操作柄组成；YB、YD型主要由钳头、螺旋弹簧管、操作柄、定位针组成。 | YA、YB、YC、YD | 2 |
| 139 | 医疗器械类 |  | 油膏缸（中号） | 个 | 不锈钢，中号：直径9cm 。 |  | 20 |
| 140 | 医疗器械类 | 二类 | 直刀头 | 支 |  | 内外有齿 | 4 |
| 141 | 医疗器械类 |  | 止血钳 | 把 | 不锈钢。 | 直各型 | 36 |
| 142 | 医疗器械类 |  | 止血钳 | 把 | 不锈钢。 | 弯各型 | 77 |
| 143 | 医疗器械类 |  | 指针式干湿温度计 | 台 | 温度范围：-30℃～+50℃，湿度：20%～100%RH. | 台式 | 1 |
| 144 | 医疗器械类 |  | 治疗车 | 台 | 板面及抽屉材料采用SUS304#不锈钢板材，厚度不小于1.5mm，车体主架采用Φ25mmδ1.2mmSUS304#不锈钢管加工、折压、焊接、打磨成型中间带有抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。治疗车分为上下两层，均带有不锈钢护栏,由Φ12mm和Φ5mm不锈钢棒加工而成，防止物体滑落,配置优质高级静音脚轮,推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。 | 台 | 6 |
| 145 | 医疗器械类 |  | 治疗盘 | 套 | 不锈钢 | 各型 | 7 |
| 146 | 医疗器械类 |  | 中心静脉包 | 包 | 本产品由基本配置中心静脉导管、导引导丝、扩张器、穿刺针及选配配置橡胶医用手套、肝素帽、缝合针线、消毒刷、纱布块、洞巾、中单、蝶形夹、注射器、注射针、破皮刀、可移动导管夹组成。中心静脉导管由聚氨酯等材料制成。 | 双腔 | 2 |
| 147 | 医疗器械类 |  | 周转箱 | 个 |  | 100L | 3 |
| 148 | 医疗器械类 |  | 周转箱 | 个 |  | 60L | 42 |
| 149 | 医疗器械类 | 二类 | 子宫刮勺 | 把 | 不锈钢 | 各型 | 45 |
| 150 | 医疗器械类 |  | 子宫节育器取出钩 | 把 | 不锈钢 | 28cm | 17 |
| 151 | 医疗器械类 | 普通 | 子宫扩张器 | 盒 | 不锈钢 | 各型号 | 30 |
| 152 | 医疗器械类 | 护理，妇产新生儿 | 子宫探针 | 支 |  | 各型 | 15 |
| 153 | 医疗器械类 |  | 紫外线推车 | 台 |  |  | 1 |
| 154 | 医疗器械类 |  | 组织镊（钩） | 把 | 不锈钢。 | 各型 | 20 |
| 155 | 医疗器械类 |  | 组织镊（有齿镊） | 把 | 不锈钢。 | 各型 | 34 |
| 156 | 医疗器械类 |  | 铝合金拐杖 | 套 | TPR腋托、软性材质握手、可调节高度、橡胶脚垫。 |  | 630 |
| 157 | 医疗器械类 |  | 红外线灯 | 台 |  | 100w | 6 |
| 158 | 医疗器械类 |  | 红外线灯泡 | 个 | 玻璃 | 100w | 22 |
| 159 | 医疗器械类 |  | 经穴治疗仪 | 套 |  |  | 1 |
| 160 | 医疗器械类 |  | 红外线治疗仪（立式） | 台 |  |  | 16 |
| 161 | 医疗器械类 |  | 针灸电板片 | 个 | 不锈钢类 | 1*50 | 50 |
| 162 | 医疗器械类 |  | 针灸治疗仪 | 台 | 胶塑 |  | 10 |

- 第五章 附件（投标文件格式）

投标人在制作投标文件时必须包含以下内容：

项目编号：

标 段 号：

1．投标函

2．投标报价一览表

3．投标分项报价表

4．货物说明一览表

5．技术规格响应偏离表

6．商务条款响应偏离表

7．法定代表人授权书

8．资格证明文件

9. 项目主要组成人员简历表

10. 资信证明文件

11. 业绩

12. 配送详细方案

13.产品的技术文件

14. 质量保证承诺

15. 售后服务方案

16. 培训计划

17. 小微企业声明函

18. 监狱企业证明文件

19. 投标人认为有必要补充说明的事宜

20. 《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

21.投标人为经营企业需提供产品授权承诺书（原件加盖公章）

- 项目编号：SXHXZB2017-ZC-GK1020

正（副）本

汉阴县卫生和计划生育局关于全县医用耗材集中统一采购项目

标段

投 标 文 件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

投 标 函

致：汉阴县卫生和计划生育局

根据贵方   （项目名称  ）  项目 （采购项目编号、标段号） 的招标文件，我方签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址）  ，提交下述文件正本   份、副本    份及电子文件    份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1.若中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2.我们已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3．按照招标文件的规定，我方总投标价为人民币大写    元，¥     。

4.本投标有效期为自开标日起      个日历日（若中标，投标文件有效期与合同有效期一致）。

5.我方完全理解并同意贵方在招标文件中的有关不退还投标保证金和拒绝投标的条款。

6.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄。

投标人名称（公章）：

详   细   地   址：

邮   政   编   码：

电             话：

传             真：

电 子 邮 件 地 址：

开   户   银   行：

账             号：

投标人授权代表签名：

电              话：

传              真：

手              机：

年    月    日

投标报价一览表

投标人名称：

采购项目编号：

标段号：

| 投标总报价 （元） | 交货期 （合同签订之日起工作日） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写）： （小写：￥ ） |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |

注：1、本表价格应按投标总价填写，同时应保证投标文件的正、副本中仍有此表且一致。

投标人授权代表签字：

（投标人单位公章）：

日 期：

- 投标分项报价表

投标人名称：

项目编号：

标段号：

| 序号 | 产品名 称 | 生产企业 | 规格型号及材质 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 （人民币元） |  |  |  |  |  |  |  | ￥：元 |

注：1.注:本表应按“投标人须知”规定的要求填写。

2.项目内容与采购目录中的单位、数量一致。

3. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

4. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

5. 报价精确到元。

6. 据实际情况对具体附属服务项目进行说明。

投标人授权代表签字：               （投标人单位公章）                                       日 期：

技术规格响应偏离表

投标人名称：

采购项目编号：

标段号：

| 序号 | 招标文件 技术需求 | 投标文件配置、规格及主要技术参数 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有漏报、瞒报招标文件所要求的技术指标等将视为没有实质性响应招标文件。

投标人授权代表签字：

(投标人单位公章) ：

日  期：

商务条款响应偏离表

投标人名称：

采购项目编号：

标段号：

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有漏报、瞒报招标文件所要求的性能指标等将视为没有实质性响应招标文件。

投标人授权代表签字：

(投标人单位公章) ：

日  期：

1、法定代表人证明书

| 项目编号/标段号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 致：陕西华夏招标有限公司 |  |  |  |  |
| 企 业 法 人 | 企 业 名 称 |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |
|  | 邮 政 编 码 |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 税务登记机关 | （国税） |  |  |
|  |  | （地税） |  |  |
|  | 机构代码证号 |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  | （法定代表人签字） |  |
|  |  |  | （企业公章） 年 月 日 |  |

2、法定代表人授权书

| 项目编号/标段号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 致：陕西华夏招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| 被 授 权 人 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  | 手机号码 |  |
|  | 联系电话 |  |  | 图文传真 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |
| 被 授 权 项 目 与 内 容 | 项目名称 |  |  |  |  |
|  | 文件编号 |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自开标会议之日计算有效期为90 天 |  |  |  |
| 被授权人身份证复印件 |  |  | （法定代表人签字） |  |  |
| 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （企业公章） 年 月 日 |  |  |

- 资格证明文件

- （以下文件可将复印件直接装订，复印件加盖投标人公章）

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并满足下列条件：

投标人为生产企业需提供：

1、具有有效合格的企业法人营业执照（经营范围须包含所投产品）、税务登记证、组织机构代码证或具有统一社会信用代码的营业执照；（副本原件）

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证；法定代表人直接参加投标，须提供本人身份证；（原件）

3、所投产品为医疗器械类需提供生产厂家的生产许可证、所投产品的产品注册证（原件）、售后服务承诺函（原件加盖鲜章）。

4、须提供所投标段所有产品一票制要求的承诺书。

5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、须提供投标保证金缴纳凭证；

7、本项目不接受联合体投标。

投标人为经营企业需提供：

1、具有有效合格的企业法人营业执照（经营范围须包含所投产品）、税务登记证、组织机构代码证或具有统一社会信用代码的营业执照；（副本原件）

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证；法定代表人直接参加投标，须提供本人身份证；（原件）

3、所投产品为医疗器械类需提供生产厂家的生产许可证、所投产品的产品注册证、所投产品生产企业的营业执照 （复印件加盖生产企业鲜章），经营企业的经营许可证（原件）及售后服务承诺函（原件加盖鲜章）

4、须提供所投标段所有产品两票制要求的承诺书。

5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、须提供投标保证金缴纳凭证；

7、本项目不接受联合体投标。

- 项目组成人员简历表

| 姓 名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  | 专 业 |  |  |
| 学 位 |  | 职称 |  | 职 务 |  |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职 |  | 备注 |  |

- 资信证明文件

- 开户银行许可证              银行资信证明（开户行出具，期限须为开标前半年内）业绩（2014年至今的同类业绩，以合同复印件（加盖公章）为准）

- 产品的技术文件（产品技术资料）

- 需要提供检测报告或者厂商证明文件的将检测报告或厂商证明文件的复印件加盖公章附在此部分。除产品其他技术资料以外，须附宣传彩页资料。

- 质量保证承诺(投标人可依据产品特性和需求自拟)

- 售后服务方案

投标人依据产品特性和需求，按招标文件要求自拟售后服务方案

投标人设在项目区域内长期的服务点合同证明一份，并附售后服务公司的有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证各一份及联系电话。当地售后服务企业需出具售后服务保证承诺书一份。（开标时出具售后服务公司原件）

| 服务机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 地 址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

采购人将核实中标投标人承诺的售后服务机构，如果不属实，则从投标保证金50%作为违约处罚。

附件1：

投标人资格声明

- 名称及其它情况

- 投标人名称：____________________________________

- 地   址：                  电  话：

- 成立和注册日期：

- 主管部门：

- 公司性质：

- 职工总人数：

- 工程技术及管理人员数分别为：

- 本年度投标人的主要财务情况（到  年  月  日 止）

- 注册资金：

- 固定资产：

原    值：

净    值：

- 流动资产：

- 长期负债：

- 短期负债：

- 销售收入/主营业务收入：

- 最近三年的年度总营业额：

- 投标人最近三年法律纠纷情况

| 时间 | 案由 | 涉及金额 | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- |

4、有关银行的名称和地址：

5、其他情况：

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如贵方要求我们同意出示进一步证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公   章:

日   期：     年    月    日

附件2：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号）的规定，本公司为        (请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的            项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他        (请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司属于       行业，有从业人员     人，最近一年营业收入为         元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日   期：

备注：

1、填写前请认真阅读工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）和《财政部  工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》（财库【2011】181号）相关规定。

2、投标人认为其为小型或微型企业的应提交本函，明确企业类型并提供最近年度经审计的财务报表及政府相关部门出具的证明材料，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

附件3：                                                        产品授权承诺书（格式自拟)

附件4:

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
承诺单位（盖章）：

全权代表（签字）：

地  址：

邮  编：
电  话：

年   月   日