项目编号:SXHXZB2017-ZC-GK1020

汉阴县卫生和计划生育局关于全县公立医疗机构医用耗材集中统一采购项目

（四、五、六标段）

招 标 文 件

陕西华夏招标有限公司

二〇一七年九月

目      录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 合同条款及格式	17

合同条款及格式前附表	18

第四章 技术参数及要求	27

第五章 附件（投标文件格式）	80

- 第一章 招标公告

陕西华夏招标有限公司受汉阴县卫生和计划生育局的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对汉阴县卫生和计划生育局关于全县公立医疗机构医用耗材集中统一采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件、有能力提供本项目所需货物、服务的投标人参加投标。

一、采购项目名称：汉阴县卫生和计划生育局关于全县公立医疗机构医用耗材集中统一采购项目

二、采购项目编号：SXHXZB2017-ZC-GK1020

三、采购人名称：汉阴县卫生和计划生育局

地      址：汉阴县妇幼保健院旁

联系方式：0915-5212004

四、采购代理机构名称：陕西华夏招标有限公司

地    址：西安市南二环西段202号九座花园1605室

联系人：吕工

联系方式：029-88899970/72/73-810

五、采购内容和要求：每标段入围三家供应商

第四标段：其他类                          采购预算：￥114813.00元

第五标段：医用卫生材料及敷料类            采购预算：￥6848667.00元

第六标段：特殊耗材类                      采购预算：￥10356429.00元

项目性质：各公立医疗机构业务收入

项目用途：自用

六、投标人资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并满足下列条件：

投标人为生产企业需提供：

1、具有有效合格的企业法人营业执照（经营范围须包含所投产品）、税务登记证、组织机构代码证或具有统一社会信用代码的营业执照；（副本原件）

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证；法定代表人直接参加投标，须提供本人身份证；（原件）

3、所投产品为医疗器械类需提供生产厂家的生产许可证、所投产品的产品注册证（原件）、售后服务承诺函（原件加盖鲜章）。

4、须提供所投标段所有产品一票制要求的承诺书。

5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、须提供投标保证金缴纳凭证；

7、本项目不接受联合体投标。

投标人为经营企业需提供：

1、具有有效合格的企业法人营业执照（经营范围须包含所投产品）、税务登记证、组织机构代码证或具有统一社会信用代码的营业执照；（副本原件）

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证；法定代表人直接参加投标，须提供本人身份证；（原件）

3、所投产品为医疗器械类需提供生产厂家的生产许可证、所投产品的产品注册证、所投产品生产企业的营业执照 （复印件加盖生产企业鲜章），经营企业的经营许可证（原件）及售后服务承诺函（原件加盖鲜章）

4、须提供所投标段所有产品两票制要求的承诺书。

5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、须提供投标保证金缴纳凭证；

7、本项目不接受联合体投标。

以上为必备资格条件，开标时须提供以上要求资料，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，自动丧失投标资格。

七、采购项目需要落实的政府采购政策：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）；

2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办【2007】51号）；

4、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）。

八、投标保证金缴纳：投标人应按照招标文件要求完成投标保证金缴纳，投标人可登录汉阴县公共资源交易网，查看本项目保证金缴纳有关信息。

九、招标文件的获取：

1、招标文件发售时间：2017年9月6日至2017年9月25日。
2、获取方式：本次采购项目招标文件实行网上发售。投标单位在招标文件发售期内，登录汉阴县公共资源交易网（http://www.hyzhw.gov.cn:8080/）自行网上报名，不予受理现场报名。未进行网上报名的将不能参与投标，进行网上报名前，须 按照《汉阴县政务服务中心关于开展公共资源电子交易企业信息录入工作的公告》（http://www.hyzhw.gov.cn:8080/news/news/one/index.jspx?id=8608）要求，在汉阴县公共资源交易网注册并携带相应资料完成现场验证。投标人完成网上报名后登录汉阴县公共资源交易系统（http://www.hyzhw.gov.cn:8080/pubout/）自行下载招标文件，网上报名、资料验证以及招标文件不收取任何费用，服务咨询电话：0915-5274599。同时，投标人应在网上报名前自行核对企业全称、基本账户与其在汉阴县公共资源交易系统上注册的信息是否一致，因投标人缴纳保证金账户信息与注册信息比对不一致导致投标无效的，责任由投标人自行承担。

十、递交投标文件截止时间、开标时间及地点：

1.递交投标文件截止时间：2017年10月10日上午9:00整，在递交投标文件时，投标人法定代表人需持身份证原件到场验证登记。如投标人法定代表人因故不能出席的，可以由该投标人法定代表人授权委托人代替（须持单位法定代表人授权书和个人身份证原件到场验证登记）。

2.开标时间：2017年10月10日上午9:00整。（四、五、六标段）

3.递交投标文件地点及开标地点：汉阴县政务服务中心五楼公共资源交易大厅（如有变动另行通知）

采   购   人：汉阴县卫生和计划生育局

采购代理机构：陕西华夏招标有限公司

二零一七年九月六日

- 第二章 投标人须知

- 一、总  则

本次招标依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等国家现行有关法律法规执行。

1.采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：汉阴县卫生和计划生育局

1.2 采购代理机构：陕西华夏招标有限公司

1.3 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称

1.4 监督管理机构：汉阴县财政局

2.合格的投标人

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和本公告规定资格的投标人。

2.2投标人递交投标文件时并单独提交以下资格证明文件以便评审审查：

投标人为生产企业需提供：

1、具有有效合格的企业法人营业执照（经营范围须包含所投产品）、税务登记证、组织机构代码证或具有统一社会信用代码的营业执照；（副本原件）

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证；法定代表人直接参加投标，须提供本人身份证；（原件）

3、所投产品为医疗器械类需提供生产厂家的生产许可证、所投产品的产品注册证（原件）、售后服务承诺函（原件加盖鲜章）。

4、须提供所投标段所有产品一票制要求的承诺书。

5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、须提供投标保证金缴纳凭证；

7、本项目不接受联合体投标。

投标人为经营企业需提供：

1、具有有效合格的企业法人营业执照（经营范围须包含所投产品）、税务登记证、组织机构代码证或具有统一社会信用代码的营业执照；（副本原件）

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证；法定代表人直接参加投标，须提供本人身份证；（原件）

3、所投产品为医疗器械类需提供生产厂家的生产许可证、所投产品的产品注册证、所投产品生产企业的营业执照 （复印件加盖生产企业鲜章），经营企业的经营许可证（原件）及售后服务承诺函（原件加盖鲜章）

4、须提供所投标段所有产品两票制要求的承诺书。

5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、须提供投标保证金缴纳凭证；

7、本项目不接受联合体投标。

以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。开标当天，除身份证原件随身携带外，上述资质证明文件须单独密封，和投标文件于开标前一并递交采购代理机构。［同时以上资质在投标文件正副本中各附一套复印件加盖公章］。

注：未注明要求原件的资格文件，在开标后的任何时间，评标委员会有权随时要求审查原件，如果投标人不能按规定时间提供原件，按无效投标处理。

2.3 投标人必须在汉阴县公共资源交易系统中完成网上报名，任何未完成网上报名的潜在投标人均无资格参加投标。

2.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.合格的货物和服务

3.1 投标所用货物及服务，均应来自上述第2条所规定的合格投标人。

3.2 货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的相关货物。

3.3 服务系指招标文件规定的，投标人须承担的与投标有关的服务及其他类似的义务。

4.投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

- 二、招标文件

5.招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同条款及格式

合同条款及格式前附表

第四章  技术参数及要求

第五章  附件（投标文件格式）

6.招标文件的质疑

6.1 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，若对招标文件有任何疑问，须在投标截止时间10日前登录汉阴县公共资源交易系统，点击“招标文件质疑”菜单，在模块“我的质疑”栏目下点击“新建”按钮，输入质疑内容点击保存即可完成质疑操作。质疑截止后，可登录交易系统后在“招标文件质疑”模块中“文件澄清”栏目下点击“查看”按钮查看答疑内容。汉阴县公共资源交易网网址：http://www.hyzhw.gov.cn:8080/。

7.招标文件的修改

7.1 招标文件的修改，在投标截止日前3日，采购人都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

7.2 补充通知发布在汉阴县公共资源交易网（http://www.hyzhw.gov.cn:8080/）“补遗通知”栏目下，由投标人自行查看。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标采购单位可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

7.3 本项目的答疑、补遗通知均发布在汉阴县公共资源交易系统“招标文件质疑”模块，投标人可登录后点击“招标文件质疑”菜单，在相应项目的“文件澄清”栏目下，点击“查看”按钮，即可查看或下载。

7.4 自本项目招标文件发布之日起，由投标人自行登录汉阴县公共资源交易系统下载招标文件，在投标截止时间前，投标人应随时关注汉阴县公共资源交易网，及时查看采购人可能发出的本项目有关答疑、澄清、补遗、补充通知等有关资料，不论投标人查看与否，采购单位都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，否则，由此产生的一切后果由投标人自负。

- 三、投标文件的编制

8.投标文件要求

8.1 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件做出实质性响应。如果投标人在投标文件中没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。

9.投标文件构成和格式

9.1 投标人编写投标文件时，请按招标文件第五章附件（投标文件格式）提供的相应格式及顺序编排。并应编制目录，逐页标注连续页码，胶装成册；不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

10.投标报价

10.1 投标人所提供的服务均应以人民币报价。

10.2 投标人必须按服务要求进行完整报价，招标采购单位拒绝只对部分服务进行报价的投标。任何有选择的报价将不予接受，并且只允许有一个报价。

10.3 投标报价：是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品费、仓储保管费、技术培训、售后服务、运输费（含冷链运输）、装卸费和保险费等一切费用，以招标文件的内容和要求作为投标依据。

10.4 最低报价不是中标的唯一依据。

10.5 投标人不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个投标人的投标价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求该投标人在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以拒绝该投标人的投标。

10.6 凡因对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清而造成的后果和风险均由投标人自负。

11.投标货币

11.1 投标人提供的货物和服务一律以人民币报价。

12.投标保证金

12.1 投标人应通过企业基本账户采取网银或银行柜台转账支付方式一次性缴纳投标保证金，并确保投标保证金在2017年9月25日24时00分前（北京时间）到达本项目指定账户。投标人应合理安排投标保证金缴纳时间，因异地转账、跨行转账、非工作日转账等原因导致保证金未能在规定时间内到达指定账户，视为未在规定时间内缴纳，责任由投标人自行承担。

12.2 本项目投标保证金指定账户：

四标段：人民币贰仟元整（￥2000.00元）

五标段：人民币壹拾叁万元整（￥130000.00元）

六标段：人民币贰拾万元整（￥200000.00元）

项目名称：汉阴县卫生和计划生育局关于全县公立医疗机构医用耗材集中统一采购项目及标段号

保证金账户：汉阴县政务服务中心公共资源交易保证金专户

开户行：中国农业银行股份有限公司汉阴县支行营业部

开户账号：四标段：账号：26750101040007302

五标段：账号：26750101040007237

六标段：账号：26750101040007088

12.3 投标保证金退还

中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人的保证金（无息退还）。中标单位投标保证金在中标单位向汉阴县卫计局交纳履约保证金到帐后5个工作日退还(无息退还)。履约保证金在项目履约期满后5个工作日内由汉阴县卫计局退还（无息退还）。

12.4投标保证金缴纳情况明细在开标现场通过保证金管理系统自动解密，并与投标人在汉阴县公共资源交易网注册时提供的企业全称及基本账户进行比对，如有下列情况之一，视为缴纳无效：

（1）投标人未在汉阴县公共资源交易网完成注册和报名的；

（2）投标人在网上注册资料中的企业全称、基本账户信息与实际保证金缴纳信息不一致的；

（3）缴纳保证金采取网银或银行柜台转账以外方式的；

（4）不同投标人的保证金从同一账户转出的；

（5）缴纳保证金金额少于招标文件规定金额的；

（6）投标人递交投标文件的交易项目名称与缴纳投标保证金的交易项目名称不一致的；

（7）截止招标文件规定的保证金缴纳截止时间，投标人缴纳保证金仍未到达指定保证金账户的。

（8）缴纳投标保证金采用网银转账方式的，应选择转账汇款支付方式，不得采用“超级网银”、“人行通”支付方式，否则，因投标保证金缴纳信息现场比对失败导致无效投标的责任由投标人自行承担。

12.5有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与各公立医疗机构签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

13.投标有效期

13.1 投标有效期为开标之日起九十（90）个日历日（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。投标人的投标有效期不足招标文件规定的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.投标文件的制作和签署

14.1 投标人应招标文件要求准备投标文件1份正本和4份副本及1份电子版本（使用Word、Excel格式）。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子版本”、“资质证明文件”、“报价一览表”。一旦正本和副本不符，以正本为准；电子版本与纸质文件不符，以纸质文件为准。

14.2 投标文件的正本需打印，并由投标人的法定代表人或其授权代表签字。投标文件的副本可以采用正本的复印件。

14.3 除投标人对投标文件错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删。如有修改，必须由投标人的法定代表人或其授权代表在修改处签字并盖章后方可视为有效。

14.4 投标文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。

- 四、投标文件的密封和递交

15.投标文件的密封和标记

15.1 为方便开标唱标，投标人应将“投标报价一览表”单独密封，并在封面上标明“投标报价一览表”字样。同时应保证投标文件正、副本中仍有“投标报价一览表”，且与唱标的“投标报价一览表”一致。当出现不一致的情况时，以唱标内容为准。

15.2 投标人应将投标文件正本、所有的副本、电子版本、投标报价一览表、资格证明文件分别单独密封装在封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”“投标报价一览表”“资格证明文件”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖投标人公章，封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、项目编号、标段号等标识。

15.3 密封要求

(1) 加封条密封，在封线处法人或授权代表签字并加盖投标人公章（骑缝章）。

(2) 标明招标项目名称及项目编号、标段号、投标人全称等内容。

(3) 所有资格证明文件的原件单独密封以供审查。

15.4 如果投标文件未按15.3要求密封和加写标记，采购招标单位将拒绝接收，由此产生的不利后果由投标人自行承担。

16.投标截止时限

16.1 投标人应在不迟于“招标公告”中规定的投标截止时间，在开标地点将投标文件递交至采购代理机构。

16.2 采购代理机构可以按本须知第7条规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止时限。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止时限制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时限。

17.迟交的投标文件

17.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时限后送达的任何投标文件。

- 五、开标与评标

18.开标

18.1 招标采购单位将在“招标公告”规定的时间和地点组织开标大会。开标大会邀请所有投标人派代表参加。

18.2 开标前，由评标委员会审核投标保证金及投标人资格，不合格的投标人不得进入下一开标环节。

18.3 开标时，由采购人、监督人及所有投标人（如果投标人数量过多，可由投标供应商推举一位投标人代表）共同检查投标文件的密封状况并签字确认，确认无误后由采购代理机构的工作人员当众拆封，密封不合格的投标文件将不予拆封。

18.4 拆封后，采购代理机构公开宣读投标人“投标报价一览表”中的全部内容，“投标报价一览表”规定内容以外的文字、数据等不予宣读，评标时不作为评审依据。

18.5 采购代理机构将在开标大会现场做开标记录，开标记录包括按本须知第18.4条规定的在开标时宣读的全部内容。唱标结束后，各投标人的授权代表必须审核开标记录，无误后签字确认。

19.评标

19.1 评标委员会

19.1.1 采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。

19.1.2 评标委员会由采购人代表、甲方代表及有关技术、经济等方面的专家组成。专家评委从政府采购专家库中随机抽取产生。

19.1.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审意见。

19.2 评标过程的保密性

19.2.1 开标后，直至发布中标公告时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向投标人及与评标无关的其他人透露。从开标之日起，直至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购人、采购代理机构和评标委员会成员私下接触。

19.2.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会或招标采购单位施加任何影响，其投标将被拒绝。

19.3 投标文件的澄清

19.3.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清或说明，有关澄清或说明的要求和答复应以书面形式递交。要求澄清和说明的内容及其答复不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。

19.4 投标文件的初审（符合性检查）

19.4.1 评标委员会将审查投标文件是否完整，资格证明文件是否齐全有效，是否提交了投标保证金，文件签署是否合格。

19.4.2 评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留是指实质上影响供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标采购单位可以接受，但这种接受将影响投标人的综合得分。评标委员会只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

19.4.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

19.4.4 如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1) 提供的必备资格证明文件不全、无效或达不到招标文件规定要求的；

2) 投标人未提交投标保证金的；

3) 投标文件未按照招标文件要求的格式编制的；

4) 投标文件无投标人公章；无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的；

5) 投标有效期不足的；

6) 不满足招标文件商务条款要求的；

7) 不满足“第四章 技术参数及要求”中主要服务内容或出现严重负偏差的；

8) 未按规定提供详细技术资料而导致评标委员会无法确定服务能力的；

9) 投标人在同一份投标文件中,对同一服务有两个或多个报价的；

10) 投标文件附有招标采购单位不能接受的条件的；

11) 投标人不接受19.4.6条规定的；

12) 投标人在采购人以往项目履约过程中有不良记录，且造成重大影响的；

13) 投标人提供虚假证明，开具虚假业绩，除按无效标处理外，还将按照政府采购法有关规定进行相应处罚；

14) 符合招标文件中其他有关拒绝投标或无效投标文件条款的。

19.4.5 评标委员会将只对确定为实质上响应的投标文件进行审核，查看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1）“投标报价一览表”中内容与投标文件正本中“投标分项报价表”内容不一致的，应以“投标报价一览表”为准。

2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准，汉字和数字不一致的以汉字为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总计算金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

19.4.6 评标委员会将按上述修正错误的原则调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

19.5 投标文件的比较和评价

19.5.1 评标委员会将按照本须知第19.4条要求，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较和评价。

19.5.2比较与评价方法：综合评分法

（1）对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则内容，评标委员会可以接受，但这种接受将影响投标人的综合得分。

（2）以招标文件为依据，对投标文件分别从技术部分和商务部分两个方面进行比较和评价，并按照百分制进行综合赋分。

19.6 小型和微型企业货物（产品）的价格评分标准。

19.6.1对小型、微型企业货物（产品）的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

19.6.2参加本项目投标的小型、微型企业，应按招标文件要求，提供《小微企业声明函》、注册地中小企业管理局开具的中小企业证明函（提供其他中小企业制造的货物时还需提供货物制造商的声明函、证明函），及政府相关部门出具的证明材料原件未提供的不视为小微企业。

19.6.3小型、微型企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）和《关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

19.7监狱企业（产品）的价格评分标准。

19.7.1监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

19.7.2提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。未提供的不视为监狱企业。

19.8在性能、技术、服务等指标同等条件下，应优先采购《环境标志产品政府采购清单》中的产品。

19.9在性能、技术、服务等指标同等条件下，应优先采购节能产品。

评分细则：

| 类别 | 总分 | 评标因素 |  | 最高 得分 | 根 据 投 标 文 件 的 响 应 程 度， 按 差 别 计 分。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价格 | 35分 | 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，对监狱企业、小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.有效最低报价为基准价得35分。 3.按（有效最低报价/有效投标报价）×35的公式计算其得分。 4.投标报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 5.经三分之二以上评委认定：投标人的投标总报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其投标将被拒绝。 |  | 35分 |  |
| 技术评审 | 50分 |  | 投标产品选型合理，性能稳定，具有较好的使用效果。为市场上广泛使用的主导产品。其性能先进、可靠，节能、安全、环保，性价比高。满足招标文件要求得8分，优于招标文件要求得9-16分。 | 16分 |  |
|  |  |  | 投标产品参数、规格型号、性能等技术说明资料，产品彩页（如有）、所投产品检测报告表述清楚明确、充分，整体满足招标文件要求得1-6分，优于招标文件要求得7-10分 | 10分 |  |
|  |  |  | 投标产品符合国家及行业标准、具有完备质量管理体系认证证书、投标人具有组织供货能力。按差别赋1-5分 | 5分 |  |
|  |  |  | 根据投标人所投标段的详细配送方案，具有备品备件仓库、提供有详尽的配送（车辆购置相关证明材料，如：发票）、调试、验收等计划或预案、承诺，按差别赋1-10分。 | 10分 |  |
|  |  | ⑤ | 总体实施方案：根据投标人针对本项目的组织能力、实施方案、进度计划、技术力量配备（拟投入的人员情况，配备人员的类似项目实施经验，专业工种人员具有相关专业执业资格证书或上岗证）等响应情况赋分。 | 5分 |  |
|  |  | ⑥ | 产品配套严谨、合理节能环保，按响应情况赋分（1-4分） | 4分 |  |
| 履 约 能 力 及 服 务 承 诺 | 15分 |  | 提供近三年所投耗材产品业绩，评标委员会按投标人提供的项目类似程度、数量、合同价款赋分。（1-5分） 业绩证明（以合同原件为准，同时须在投标文件中附合同的扫描件）弄虚作假者，取消其中标资格。 | 5分 |  |
|  |  |  | 在当地具有售后服务机构，视距离远近、规模、机构运行情况及售后服务方案的及时性、合理性，评委按差别最高赋7分。 | 7分 |  |
|  |  |  | 投标人提供的培训方案全面、完整、可行、有针对性。培训内容有层次，培训方式适当，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用。 | 3分 |  |
| 备注 | 1、各评委独立打分。 2、评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。 3、若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |  |  |  |

定标：

1、评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

2、采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定供应商，以复函通知采购代理机构。

20.推荐中标候选人

20.1 评标委员会推荐中标候选人名单的原则：按评标总得分由高到低顺序排列，推荐3至6名中标候选人。（每标段入围三家供应商）得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术评审优劣顺序排列。

21.编写评标报告

21.1采购代理机构根据评标委员会的原始评标记录和评标结果编写评标报告，报送采购人审核，同时报监督管理机构审核备案。

- 六、中标服务费及合同的订立和履行

22. 本次招标产品如和汉阴县人民医院检验科所招标产品有重复,中标单位不得要求汉阴县人民医院终止前期供货合同。

23. 合同的订立

23.1 各医疗机构与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

23.2各医疗机构签订政府采购合同后7个工作日内，各医疗机构应将政府采购合同副本报汉阴县卫计局备案。

23.3中标人在签订合同前必须向医疗机构提供所投标段产品制造厂商针对所投产品的授权书（原件、厂家直投除外）所投标段产品授权不足90%（不含90%）取消其汉阴县区域内供货资格。

23.4各医疗机构和中标单位签订合同，中标单位不得以任何理由推脱、拒签。否则取消其中标资格。

23.5同一标段入围企业单品报价为同一品牌，以单品价格最低的报价签订合同。

23.6入围企业只签订产品单价合同，供应量以各医疗机构的实际采购量为准。

23.7在服务期限内，如遇到国家政策性调整，将终止与各中标供货商的合同。

24. 合同的履行

24.1履约保证金：投标人中标后应先向采购人主管部门（卫计局）交齐履约保证金，方可与各医疗机构签订正式合同。履约保证金为所中标标段中标金额的百分之十（10%）；中标人严重违约或根本性毁约，履约保证金不予退还；（供货企业单品配送率大于95%小于100%，视情况扣除履约金5%-10%。产品配送率小于95%，取消供货单位供应量最大、价值最高单品供应资格，产品配送率小于90%（含90%），取消投标人汉阴区域内供货资格，如有特殊情况（如产品断货）需提前1个月向卫计局以书面形式提交情况说明。

24.2 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

24.3 政府采购合同履行中，采购量以各医疗机构实际采购量为准。（本项目各标段采购预算是汉阴县卫计局统计的近三年的年平均采购量不做为实际采购量）

- 七、其   他

25、其他

25.1开标后，如果投标人的报价超过了采购预算，应予无效投标处理。废标后，报告同级人民政府财政部门同意，重新组织招标或采用其他方式继续采购。

25.2本项目各标段入围三家投标人，如果任一标段经评审实质性响应招标文件的投标人大于三家（不含三家），则该标段入围三家投标人；任一标段经评审实质性响应招标文件的投标人仅有三家（等于三家），则该标段入围二家投标人；任一标段经评审实质性响应招标文件的投标人不足三家，则该标段废标。废标后，报告同级人民政府财政部门同意，重新组织招标或采用其他方式继续采购。

- 第三章 合同条款及格式

- 合同条款及格式前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：汉阴县卫生和计划生育局 地 址：汉阴县妇幼保健院旁 项目名称：汉阴县卫生和计划生育局关于全县公立医疗机构医用耗材集中统一采购项目 资金来源：各公立医疗机构业务收入 |
| 2 | 交货地点：采购人指定地点，并当面清点交货 交货期：以签订合同时间为准 |
| 3 | 有效期: 产品有效期应大于产品有效期2/3的时间。 在有效期内，如果发现产品的质量、规格等存在与合同中任何一项不符，采购单位应在最短时间内，以书面形式向中标人提出索赔或更换。 |
| 4 | 1.合同总价即中标价，包括产品费、仓储保管费、技术培训、售后服务、运输费（含冷链运输）、装卸费和保险费等一切费用。 2.合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。 3.付款方式和程序： （1）本项目合同签订期限为2年。 （2）由各医疗机构负责结算，在付款前，供应商必须开具同等价额发票给各医疗机构（附详细清单），供应商应向各医疗机构提交对已交易耗材符合（两票制）的发票和相关单据，以及合同规定的其他义务已经履行的证明，供应商向各医疗机构提供的单据的发票和有关单据不得违反国家税务机关等相关部门的规定，否则各医疗机构有权拒付相关货款，乙方并承担由此给甲方带来的一切损失。 （3）付款方式： 银行转账 结算时间：各医疗机构自收到乙方已交易耗材的发票和有关单据之日起90日历日内向乙方结算所发生货款。 |
| 5 | 技术支持： 提供全年7×24小时的技术咨询服务。 |
| 6 | 技术资料要求： 供应商应向各医疗机构提供全套中文技术资料一套，其费用包括在投标价格中： 1.完整的产品操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等； 2.制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供； 3.产品验收标准； 4.技术说明书及必须的其它技术资料； 5.使用说明书； 6. 零部件目录； 7．项目完工后提供验收报告； 8. 合同中要求的其他文件资料。 |
| 7 | 包装：根据产品特性，自行包装方式。中标人应承担于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。 |
| 8 | 运输：中标人可根据交货期、运输条件（含冷链运输）按产品特性选择运输方式，承担一切运输费用。 |
| 9 | 质量保证： 供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，采购人须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。 供应商应保证合同项下所供产品是合同规定厂家供货生产的，全新未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格等要求。 |
| 10 | 验收： 按照国家相关验收标准执行。 |
| 11 | 服务要求： - 提供的产品及材料必须保证质量可靠，进货渠道正常，配置合理齐全； - 质保期内免收全部维修费用，维护保养。质保期外如有发现产品存在设计、质量问题，中标人亦应负责解决并承担全部费用，造成的医疗纠纷还应承担因此产生的赔偿责任和法律责任； - 如因产品自身质量原因出现异常情况，供货商应在收到采购人口头或书面通知后，解决异常情况，一切责任及费用由供货商承担，若供货商未能在规定时间解决问题，采购人有权寻求其他解决途径，产生的责任及费用由供货商承担。 - 针对采购人的需求定期上门进行产品维护保养，保证产品正常稳定运行； - 未按照上述要求作出各医疗机构有权要求退货。 - 供应商提供的产品各项技术参数应满足招标文件要求。 - 安全责任：投标人应负责本次采购项目的供货安全、运输安全、装卸安全、安装安全以及与项目相关的其它安全事项，并承担由此产生的全部责任和费用。 - 就货物的安装、启动、运行、维护指导、对采购人进行培训，培训产生的费用由供货商负责。 - 伴随服务产生的费用已含在合同价中，不单独进行支付。 - 因产品质量问题造成的医疗事故及纠纷，由供货商负责并承担财产损失赔偿责任。 - 如果采购人在正常保管和使用的前提下，因供货方产品质量问题引起的一切医疗纠纷由供货商负全责。 |
| 12 | 质保及服务（提供售后服务承诺书）： 1）供应商应提供可承担职能的公司、全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。 2）服务方式:现场服务，整体验收合格后有效期不低于产品有效期的三分之二，随时响应用户的技术和应用要求，技术服务响应时间：2小时给予答复，24小时到达用户现场。 3）对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。（特殊情况除外） 4）配送车辆须满足“试剂”产品运输需求，（如：温度、湿度等要求必须符合国家有关规定） 5）产品质量出现问题，如属于三包产品供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商承担。 6）投标人及所投产品的生产厂商应承诺有效期、售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、实施措施及时限、响应计划等方面），未提供任何有效期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足招标文件要求对待。 |
| 13 | 知识产权： 供应商应保证投标产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承但。 |
| 14 | 违约责任： 按《合同法》中的相关条款执行。 未按合同或招标文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究及按《中华人民共和国招标投标法》相关规定进行相应处罚。 |

# 合 同 格 式

项目编号/标段号：

签订地点：

签订时间:

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国合同法》、    （采购项目名称及标段）   的招、投标文件，为保证甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方同意签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物或服务（产品）：

供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 型号 规格 | 材质 | 单位 | 生产厂家 | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条 合同价款

1、合同总价即中标价，包括产品费、安装费、仓储保管费、技术培训、售后服务、运输费（含冷链运输）和保险费等一切费用。

2、本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务费用。

3、本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第三条 货款支付

（1）本项目合同签订止于      年    月    日。

（2）由各医疗机构负责结算，在付款前，供应商必须开具同等价额发票给各医疗机构（附详细清单），供应商应向各医疗机构提交对已交易耗材符合（两票制）的发票和相关单据，以及合同规定的其他义务已经履行的证明，供应商向各医疗机构提供的单据的发票和有关单据不得违反国家税务机关等相关部门的规定，否则各医疗机构有权拒付相关货款，乙方并承担由此给甲方带来的一切损失。

（3）付款方式： 银行转账

结算时间：各医疗机构自收到乙方已交易耗材的发票和有关单据之日起90日历日内向乙方结算所发生货款。

第四条 交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

1、交货时间（期限）：乙方配送产品的品规和数量必须严格按照各医疗机构订单执行。在各医疗机构发出配送计划5个工作日内送达指定地点，紧急配送需24小时内送达。未按时送达，各医疗机构报送卫计局审核属实，卫计局视情况扣除履约金。如遇特殊情况需提前一个月以书面形式提交情况说明交至汉阴县卫计局。

2、交货地点：甲方指定地点，并当面清点交货。

第五条 质量保证

供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，采购人须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

供应商应保证合同项下所供产品是合同规定厂家供货生产的，全新未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格等要求。

第六条 权利保证

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3、乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4、如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条 运输方式

1、乙方负责货物（产品）运输。

2、运输方式及证明材料：             。

第八条 货物验收标准

- 乙方应制定质量管理制度，对配送产品品质量负全责。

- 乙方提供的产品必须符合国家产品质量标准和相关要求。

- 乙方应确保与甲方成交的产品，不存在第三方提出的侵犯专利权，商标权等知识产权，且不存在任何侵犯第三方权利的其它情形。否则，乙方应该排除障碍并承担全部责任，给甲方造成损失的，还应当赔偿甲方全部损失。

- 乙方不得提供近效期产品，否则甲方可拒绝收货，乙方不得推诿或拒绝退换。

包装标准

- 除非对包装另有规定，乙方提供全部产品应按照国家标准保护措施进行包装，防止产品在转运中损坏或变质，确保产品安全无损运抵指定地点。

- 包装标记和包装箱内外的单据应符合相关要求。

验收

甲方在接收产品时，按照国家相关验收标准执行。

服务要求

- 提供的产品及材料必须保证质量可靠，进货渠道正常，配置合理齐全；

- 质保期内免收全部维修费用，维护保养。质保期外如有发现产品存在设计、质量问题，中标人亦应负责解决并承担全部费用，造成的医疗纠纷还应承担因此产生的赔偿责任和法律责任；

- 如因产品自身质量原因出现异常情况，供货商应在收到采购人口头或书面通知后，解决异常情况，一切责任及费用由供货商承担，若供货商未能在规定时间解决问题，采购人有权寻求其他解决途径，产生的责任及费用由供货商承担。

- 针对采购人的需求定期上门进行产品维护保养，保证产品正常稳定运行；

- 未按照上述要求作出各医疗机构有权要求退货。

- 供应商提供的产品各项技术参数应满足招标文件要求。

- 安全责任：投标人应负责本次采购项目的供货安全、运输安全、装卸安全、安装安全以及与项目相关的其它安全事项，并承担由此产生的全部责任和费用。

- 就货物的安装、启动、运行、维护指导、对采购人进行培训，培训产生的费用由供货商负责。

- 伴随服务产生的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

- 因产品质量问题造成的医疗事故及纠纷，由供货商负责并承担财产损失赔偿责任。

11.如果采购人在正常保管和使用的前提下，因供货方产品质量问题引起的一切医疗纠纷由供货商负全责。

第九条 售后服务

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件要求和投标文件的“服务承诺”提供服务。

第十条 违约责任

按《合同法》中的相关条款执行。

未按合同或招标文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究及按《中华人民共和国招标投标法》相关规定进行相应处罚。

第十一条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 争议的解决

1、因产品的质量问题发生争议，由相关质量鉴定机构进行质量鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_（1）_种方式解决争议：
 （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
 （2）向____________仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十三条 合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1、本合同书

2、中标通知书

3、协议

4、投标文件	(含澄清文件)

5、招标文件	(含招标文件补充通知)

6、补充协议或备忘录

第十四条　合同生效及其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式___份，甲乙双方各执____份，___份报送政府采购监督管理部门备案， 壹 份采购代理机构存档。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人/授权代表：              法定代表人/授权代表：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：  年  月  日 			   签约日期：  年  月  日

- 技术参数及要求

- 1) 以下参数仅供参考，可能涉及某产品的极个性化描述，均不作为对投标产品的特定要求，投标人可提供相当于或优于该参数的产品；

- 2) 以下技术参数，为评标的重要标准，投标人应在投标文件中如实提供其技术指标，并提供原厂技术资料并盖章，作为最终认定证据；

- 3) 投标人须提供证明所投产品与招标文件的要求相一致的文件，包括投标产品技术白皮书、原版彩印技术样本、产品说明书、图纸及相关检测报告等；

- 4) 投标人应如实填写技术偏离表，如不满足或存在负偏离而填写符合者，将会导致废标；

- 5) 投标人如提供虚假材料投标，谋取中标、成交的，将列入政府采购不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。且中标、成交无效；

- 6)医疗器械类产品需提供医疗器械注册证（医疗器械产品登记表）

- 骨科植入物：
1、可吸收钉、关节组件、补片、骨腊、等植入物需原厂灭菌包装。
2、骨科植入物分次（单次）购入，每次均须提供植入所需专用工具（包括电动工具），每次需有经专业培训人员跟进后续服务。
检验试剂类
1、投标人必须具备医用试剂和耗材配送服务所需的仓储、冷链运输条件的证明材料；

- 第四标段：

| 序号 | 分类 | 类别 | 品名 | 单位 | 材质 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他类 | 二类 | CT袋 | 个 | 塑料 | / | 60900 |
| 2 | 其他类 | 普通 | 冰箱温度计 | 个 |  | 个 | 30 |
| 3 | 其他类 |  | 病历夹 | 个 | 采用优质ABS材料注塑而成。加厚材质，加强夹子，颜色多样。 |  | 220 |
| 4 | 其他类 | 二类 | 不锈钢试管架 | 个 | 不锈钢 | 40孔 | 47 |
| 5 | 其他类 |  | 床刷 | 个 | 本品由含消毒液的粘合法非织造布制成. |  | 43 |
| 6 | 其他类 |  | 大便器（塑料） | 个 | ABS高分子原料制造。 |  | 1607 |
| 7 | 其他类 |  | 碘伏杯治疗架 | 个 |  |  | 12 |
| 8 | 其他类 |  | 碘伏缸 | 个 |  |  | 6 |
| 9 | 其他类 |  | 电脑打印纸 | 卷 |  | 50*57 | 200 |
| 10 | 其他类 | 一类 | 定时器 | 台 |  |  | 1 |
| 11 | 其他类 |  | 凡士林 | 瓶 |  | 500g | 34 |
| 12 | 其他类 |  | 广口瓶 | 个 | 玻璃 | 125ml棕色 | 80 |
| 13 | 其他类 | 二类 | 精密器械刷 | 支 |  | 均号 | 1 |
| 14 | 其他类 | 二类 | 颈托 | 付 | 优质塑料泡沫 | / | 125 |
| 15 | 其他类 |  | 颈椎牵引器 | 个 |  |  | 20 |
| 16 | 其他类 | 二类 | 聚乙烯药品包装用复合膜 | 套 | 聚乙烯 | / | 6 |
| 17 | 其他类 |  | 医疗废物垃圾桶 | 个 |  | 20L | 26 |
| 18 | 其他类 |  | 医疗废物垃圾桶 | 个 | 塑料 | 30L | 34 |
| 19 | 其他类 |  | 医疗废物垃圾桶 | 个 | 塑料 | 100L | 9 |
| 20 | 其他类 | 一类 | 医疗垃圾袋 | 个 | 塑料类 |  | 3500 |
| 21 | 其他类 | 一类 | 垃圾周转箱 | 个 | 塑料类 | 80L | 10 |
| 22 | 其他类 |  | 密封圈 | 个 |  |  | 2 |
| 23 | 其他类 | 二类 | 砂轮 | 个 | 绿碳化硅 | / | 3600 |
| 24 | 其他类 | 二类 | 手术圆凳 | 个 | 不锈钢 | / | 1 |
| 25 | 其他类 |  | 刷套 | 个 | 刷套采用食品级无毒聚乙烯薄膜，与特制无纺布经特殊工艺制作而成。并经环氧乙烷灭菌、戊二醛消毒溶液浸泡等处理措施。 |  | 3000 |
| 26 | 其他类 |  | 塑料袋 | 个 | 塑料。 |  | 34300 |
| 27 | 其他类 | 二类 | 腕带 | 个 | PVC | 成人 | 55400 |
| 28 | 其他类 | I类 | 洗手刷 | 个 |  |  | 106 |
| 29 | 其他类 |  | 小便器 | 个 | ABS高分子原料制造，男女各规格。 |  | 2160 |
| 30 | 其他类 | 一类 | 小药袋 | 个 |  | 7*10 | 80000 |
| 31 | 其他类 | 二类 | 血压表 | 个 | 钢材、水银、硅胶 | / | 4 |
| 32 | 其他类 | 二类 | 液体石蜡油 | 瓶 | 石蜡 | 500ml | 162 |
| 33 | 其他类 |  | 医用擦手纸纸盒 | 个 | 塑料 | 个 | 65 |
| 34 | 其他类 |  | 纸塑袋 | 个 | PE/PET 医用透析纸，边封强度高、撕开时不粘纸，良好的透气、阻菌性。 |  | 100 |
| 35 | 其他类 |  | 艾灸盒（双孔） | 个 | 由顶管、盒架、防护网、底袢、侧孔、橡皮带组成。 | （双孔） | 7 |
| 36 | 其他类 |  | 抜火罐 | 个 | 防滑防脱手槽、玻璃、瓶口光滑无毛刺 | 1号-5号 | 709 |
| 37 | 其他类 |  | 刮痧板 | 个 | 牛角 |  | 30 |
| 38 | 其他类 |  | 竹子火罐 | 个 | 竹子 | 大、中、小 | 60 |

- 第五标段：

| 序号 | 分类 | 类别 | 品名 | 单位 | 材质 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 3L敷贴 | 片 |  | 9*10 | 1000 |
| 2 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | PE手套 | 双 | 塑料类 | 中号 | 15500 |
| 3 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | T型鼓膜通气管 | 个 | 采用医用硅橡胶制成 | T型（大，中，小） | 9 |
| 4 | 医用卫生材料及敷料类 |  | T型管 | 根 | 全天然乳胶制品，保持形状不变，舒适持久耐用，空气流通性好。 | 各种 | 160 |
| 5 | 医用卫生材料及敷料类 | 三类 | T型引流管 | 支 | 采用医用硅橡胶制成 | T型（大，中，小） | 60 |
| 6 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 安全劲带 | 个 |  | 各号 | 2.00 |
| 7 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 包埋盒 | 个 | 塑料 | 有盖 | 23750 |
| 8 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 包皮布 | 个 |  |  | 15 |
| 9 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 鼻腔冲洗器 | 盒 |  | / | 2140 |
| 10 | 医用卫生材料及敷料类 | Ⅰ类 | 布胶布 | 筒 |  | 13 | 67 |
| 11 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 布口罩 | 个 |  | 16层*10 | 10 |
| 12 | 医用卫生材料及敷料类 | 卫生材料，麻醉，手术室 | 产包 | 个 | 手术衣、口罩、帽、垫单、治疗巾、手套 | 1个 | 4950 |
| 13 | 医用卫生材料及敷料类 | 三类 | 肠道冲洗器 | 个 | 胶质 |  | 10 |
| 14 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 肠道冲洗器 | 个 | 由冲洗头、进出液管、气囊、单向阀组成；各部件均由医用级高分子材料制成。 |  |  |
| 15 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 肠镜胶 | 支 | 硅油、润滑剂 | 10ml | 800 |
| 16 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 成人吸氧面罩 | 个 | 医用高分子PVC | 成人 | 325 |
| 17 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 冲洗器 | 个 |  |  | 300 |
| 18 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 冲洗器 | 个 | 塑料类 |  | 20 |
| 19 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 纯棉口罩 | 个 | 尼龙纤维类 | 10个*2包 | 20 |
| 20 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 大胶布 | 卷 | 医用压敏胶（热塑性弹性体、萜稀树脂、天然橡胶混合制成），均匀涂布于纯棉布上加工而成，表面不脱胶，背面不渗胶，胶面平坦、细腻。 | 26*400 | 511 |
| 21 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 大毛头棉签 | 包 | 由医用脱脂棉20MK和长20CM的竹（塑料）棒制成.经包装灭菌消毒而成。 | 20cm*20 | 20978 |
| 22 | 医用卫生材料及敷料类 | 卫生材料，麻醉，手术室 | 大棉球 | 包 | 天然棉花脱脂 | 250g*1包 | 40 |
| 23 | 医用卫生材料及敷料类 | 三类 | 大纱布块 | 个 | 尼龙纤维类 | 8*10 | 5000 |
| 24 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 弹力帽 | 个 |  | 个 | 2670 |
| 25 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 弹力腰围 | 付 |  | 1付 | 200 |
| 26 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 刀片 | 个 | 采用不锈钢材料或优质碳素钢制造。规格：9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26# 、27#、34#。 | 各种 | 637 |
| 27 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 导尿管 | 个 |  | 乳胶双腔16# | 30 |
| 28 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 电刀负极板 | 片 |  | 成人单极 | 400 |
| 29 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 电刀负极板 | 片 | 由底衬，聚酯膜及聚酯胶黏带舌片，高频导电膜带到连线，离型纸 | 成人，儿童 | 1700 |
| 30 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 电极片 | 个 |  |  | 6500 |
| 31 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 垫单 | 个 |  | 80*120成人 | 100 |
| 32 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 洞巾 | 个 |  |  | 5 |
| 33 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 儿童导尿管 | 支 | 天然乳胶 | 各型 | 348 |
| 34 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 儿童面罩型雾化器 | 个 |  | / | 300 |
| 35 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 凡士林纱布 | 片 | 由医用脱脂纱布、凡士林、石蜡油制成。 | 10cm*25cm | 2000 |
| 36 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 凡士林纱布 | 包 | 由医用脱脂纱布、凡士林、石蜡油制成。 | 6*8*8 | 4840 |
| 37 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 防护服 | 套 | 无纺布 | 轻便透气、手感柔软舒适、对皮肤无刺激，阻止灰尘，血渍。 | 30 |
| 38 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 防护面罩 | 个 | 透明复合塑料 | / | 27 |
| 39 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 防护面罩(口腔科) | 套 | 塑料 | 10*1 | 1 |
| 40 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 防护眼罩 | 个 | 透明复合塑料 | / | 1388 |
| 41 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 肺功能口嘴 | 个 |  | 801 | 2000 |
| 42 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 封包胶带 | 卷 | 新华牌 | / | 20 |
| 43 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 封口测试纸 | 盒 | 新华牌 | 200片 | 200 |
| 44 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 缝合线非吸收 | 袋 | 蚕丝 | 1# | 100 |
| 45 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 缝合线非吸收 | 袋 | 非吸收性外科缝线采用蚕丝为原料，采用多股单向加捻或编织制成 | 1#、4#、7# | 6307 |
| 46 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 缝合线非吸收 | 卷 | 非吸收性外科缝线采用蚕丝为原料，采用多股单向加捻或编织制成 | 0#、1#、2#、4#、7# | 13350 |
| 47 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 敷料块 | 包 |  | 6*8*8cm | 71 |
| 48 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 敷料贴 | 盒 | 涂胶无纺布 |  | 1 |
| 49 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 敷贴 | 片 | 采用高档水刺无纺布材质，透气性极佳，能使皮肤透气呼吸，排除水汽汗渍，有效减少伤口感染。拉伸力好，贴上不紧绷，活动自如。 | （10*10） | 200 |
| 50 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 敷贴 | 片 | 采用高档水刺无纺布材质，透气性极佳，能使皮肤透气呼吸，排除水汽汗渍，有效减少伤口感染。拉伸力好，贴上不紧绷，活动自如。 | （10*15） | 600 |
| 51 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 敷贴 | 片 | 采用高档水刺无纺布材质，透气性极佳，能使皮肤透气呼吸，排除水汽汗渍，有效减少伤口感染。拉伸力好，贴上不紧绷，活动自如。 | （10*25） | 800 |
| 52 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 敷贴 | 片 | 采用高档水刺无纺布材质，透气性极佳，能使皮肤透气呼吸，排除水汽汗渍，有效减少伤口感染。拉伸力好，贴上不紧绷，活动自如。 | （10*35） | 500 |
| 53 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 俯卧位垫 | 付 | 内芯特选专用高密度海绵，皮革包裹而成 | / | 1 |
| 54 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 负压引流器 | 个 | 器体、弹簧、接头、调节器、导管、排出口、密封头组成。 |  | 133 |
| 55 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 负压引流球 | 个 | 采用硅橡胶材料制成，由排气(液）口、挂圈、球体、引流进口、引流管、引流管（体内端）组成，按容量为100ml、200ml两个规格。 | 200ml*1个 | 300 |
| 56 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 妇检垫 | 块 |  |  | 2770 |
| 57 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 腹带 | 个 | 由绒布，海棉，粘扣，涨带缝制而成。 | 各型 | 5085 |
| 58 | 医用卫生材料及敷料类 | II类 | 腹腔连接管 | 个 |  |  | 66 |
| 59 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 腹腔引流管 | 根 | 由医用硅胶、医用软聚氯乙烯或医用乳胶制成。分为普通硅塑型、硅胶型和乳胶型三种。 | 各种 | 480 |
| 60 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 腹纱（30*30*8） | 条 | 棉质 | 由显影脱脂纱布缝制而成.纱支21S*21S.密度30*30.纸塑袋无菌包装。 | 300 |
| 61 | 医用卫生材料及敷料类 | 护理，妇产新生儿 | 腹泻贴 | 包 |  | 1包2片 | 2800 |
| 62 | 医用卫生材料及敷料类 | Ⅰ类 | 刮宫片 | 盒 |  | 12cm | 157000 |
| 63 | 医用卫生材料及敷料类 | I类 | 灌肠袋 | 个 |  |  | 380 |
| 64 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 硅胶绑带 | 条 |  | / | 4 |
| 65 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 硅胶塞 | 只 |  | 12-17 | 250 |
| 66 | 医用卫生材料及敷料类 | 三类 | 硅胶引流管 | 支 | 医用硅胶制成 | F8-F28 | 1710 |
| 67 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 海水鼻腔护理喷雾器 | 瓶 | 由瓶体，手动泵，喷嘴，生理性海水和防尘罩组成 | 60ml | 530 |
| 68 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 喉罩气道导管 | 只 | 由通气管，引流管，罩囊，充气管，指示气囊采用硅橡胶材料制成 | 1# | 34 |
| 69 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 呼吸机螺纹管 | 套 | 国际标准接口(直径22mm)，适合国内外所有呼吸机、麻醉机使用。规格分：0.5米、1米、1.2米。 | 成人 | 10 |
| 70 | 医用卫生材料及敷料类 | 普通 | 换药碗 | 个 | 塑料 | 100个 | 20 |
| 71 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 加强丝气管插管 | 根 | 加强型气管插管有囊的由管胚、套囊、单向阀、指示囊、充气管、标准接头.导芯等组成. | 各种 | 1030 |
| 72 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 胶布 | 筒 | 由氧化锌，棉布，与橡胶为主要原料制成 | 600cm*13 | 4802 |
| 73 | 医用卫生材料及敷料类 | 卫生材料，麻醉，手术室 | 脚套 | 包 | 塑料 | 150双 | 264 |
| 74 | 医用卫生材料及敷料类 | I类 | 一次性洁具 | 套 |  |  | 6000 |
| 75 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 静脉输液固定护贴 | 片 | 无纺布、防粘纸、压敏胶、聚氨酯弹性膜 | 9cm*6cm | 56696 |
| 76 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 酒精棉片 | 箱 |  | 1*1000 | 10 |
| 77 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 开口器 | 个 |  | 成人儿童 | 13 |
| 78 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 开瓶器 | 个 | 优质医用砂轮片。 | （小） | 7 |
| 79 | 医用卫生材料及敷料类 | 护理，妇产新生儿 | 咳喘贴 | 包 |  | 1包 | 7795 |
| 80 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 口咽通气道 | 只 | 采用高密度聚乙烯树脂制成 | 3#-12# | 100 |
| 81 | 医用卫生材料及敷料类 | I类 | 宽胶布 | 桶 |  |  | 5 |
| 82 | 医用卫生材料及敷料类 | 普通 | 蓝光灯管 | 盒 | 石英玻璃 | 20w | 75 |
| 83 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 理疗电极片 | 片 | 绒布或无纺布使用，不与人体皮肤直接接触。本品通过加进导电的碳黑，使之能够导电，并确定以100：60的比例配方，在导电极片表面还复合了一层不导电面胶，导电胶片与面胶粘合。 | 60*45 | 2000 |
| 84 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 立式吊网 | 个 | 塑料 | 大号 | 200 |
| 85 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 利器盒 | 个 | 塑料 | 小号 | 100 |
| 86 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 利器盒(2L) | 个 | 塑料 | 个 | 57 |
| 87 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 利器盒(3L) | 个 | 塑料 | 个 | 60 |
| 88 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 留置针固顶贴（8*12） | 片 | 由医用胶带、吸水垫、隔离膜组成。其中医用胶带由表面涂布医用胶粘剂的医用无纺布或医用PV、PE膜或医用PU膜或其他医用材料构成。 | 50片*1盒 | 10800 |
| 89 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 麻醉面罩 | 只 | 气垫式麻醉面罩主要由四脚勾、面罩壳、气垫单向阀、面罩气垫组成。 | 各型 | 259 |
| 90 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 麻醉气囊 | 只 |  | / | 40 |
| 91 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 麻醉吸痰管 | 支 | 呼吸道用吸引导管采用符合GB15593的聚氯乙烯塑料制成，由导管和接头组成 | F5、F6、F7.5、F8、F9、F10、F12、F14、F16、F18 | 4000 |
| 92 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 棉棒（20*20） | 根 | 棉质 | 由医用脱脂棉和竹棒（塑料）.手工加工而成.头大3 厘米制成。 | 4800 |
| 93 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 棉花 | 包 | 棉花纤维应柔软、白色、无臭，不得有黄斑、污渍、异物。 | 500g | 10 |
| 94 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 棉签 | 包 | 棉花纤维应柔软、白色、无臭，不得有黄斑、污渍、异物。竹棒表面应顺滑、无断裂。 | 10cm*20支 | 314371 |
| 95 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 棉签棒棒 | 包 | 木或竹 | 10万个 | 10 |
| 96 | 医用卫生材料及敷料类 | 三类 | 棉球 | 包 | 棉花纤维应柔软、白色、无臭，不得有黄斑、污渍、异物。 | 500克(各型） | 565 |
| 97 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 棉纱垫 | 块 | 由纱支21*21，密度30*30医用脱脂纱布、医用脱脂棉组成。 | 20*23cm | 45000 |
| 98 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 灭菌袋 |  |  | 100 | 5 |
| 99 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 灭菌袋 |  |  | 75 | 5 |
| 100 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 灭菌袋 |  |  | 55 | 5 |
| 101 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 灭菌吸头 | 包 |  | 100支 | 3 |
| 102 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 钠石灰 | 桶 | 本品为二氧化碳吸收剂，由80%的氢氧化钙、5%的氢氧化钠和15%的水份、粘合剂及指示剂组成的一种坚硬多孔，具有高吸收性的颗粒，用于吸收麻醉呼吸回路中病人呼出的二氧化碳。 | 4.5公斤 | 760 |
| 103 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 尿壶 | 个 |  |  | 10 |
| 104 | 医用卫生材料及敷料类 | 三类 | 瓶口贴 | 片 |  | 1×400片 | 10400 |
| 105 | 医用卫生材料及敷料类 | 卫生材料，麻醉，手术室 | 气管插管 | 根 | 无套囊 | 各种 | 1130 |
| 106 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 气管插管固定架 | 只 |  | / | 300 |
| 107 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 气管切开管 | 支 | 由气管套套芯、固定翼、主体管、气囊、固定带、外圈、单向阀组成。 | 各种 | 14 |
| 108 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 器械保护套 | 只 | 由低密度聚乙烯制成 | 30*150 | 1925 |
| 109 | 医用卫生材料及敷料类 | I类 | 清创包 | 个 |  | A型 | 810 |
| 110 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 人流吸引管 | 支 | 本产品采用输血(液)导管用软聚氯乙烯塑料为原料 | 28# | 210 |
| 111 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 乳胶检查手套 | 只 | 由天然橡胶胶乳制成。 | 右手单只 | 10000 |
| 112 | 医用卫生材料及敷料类 | 护理，妇产新生儿 | 润肤油（新生儿科专用） | 瓶 |  | 100ml | 216 |
| 113 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 三角垫 | 个 | 内芯特选专用高密度海绵，皮革包裹而成。 | / | 27 |
| 114 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 三腔导尿管 | 支 | 天然乳胶制成，硅涂层表面处理。 | 各种 | 60 |
| 115 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 三色服药杯 | 套 | 产品用高密度聚乙烯为原料采用注吹成型，由三格小杯和杯盖组成，三个小药杯呈蒸笼型螺旋连接而成三格，用来存放早、中、晚药物。 | 1套(3个) | 800 |
| 116 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 三通阀 | 个 | 由阀体、阀芯、螺旋帽等组成。 |  | 180 |
| 117 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 纱布敷料 | 包 | 纱布类 | 6*8*8*200片 | 141 |
| 119 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 纱布口罩 | 个 |  | 16层*10 | 40 |
| 120 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 纱布块(耳科) | 块 | 医用脱脂纱布 | 无菌 | 11213 |
| 121 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 纱布块(净边) | 块 | 由纱支21*21，密度30*30医用脱脂纱布切割折叠而成，纱布块四周由缝纫机卷成净边。 | 10*16*8 | 72540 |
| 122 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 纱布块(灭菌) | 块 | 脱脂纱布 | 6*8*8 | 108600 |
| 123 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 纱布块(盐水垫) | 块 | 采用纱支21*21，密度30*30，显影带，100%纯天然优质脱脂棉纱精制而成,每条由纸塑袋包装经环氧乙烷灭菌消毒而成。 | 35*20*4 | 14000 |
| 124 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 纱布块腹纱 | 块 |  |  | 20 |
| 125 | 医用卫生材料及敷料类 | 护理，妇产新生儿 | 伤口辅料 | 盒 | 胶带、吸水垫、绝缘薄膜 | 9cm*6cm*50 | 313 |
| 126 | 医用卫生材料及敷料类 | II类 | 伤口贴 | 张 |  | 8*10 | 690 |
| 127 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 上肢吊带 | 付 | 复合网布、塑料夹板、扣带 | / | 800 |
| 128 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 舌钳保护套 | 只 |  | / | 100 |
| 129 | 医用卫生材料及敷料类 | 护理，妇产新生儿 | 湿化瓶（带灭菌水） | 个 |  | 中心供氧 | 21 |
| 130 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 湿化甁 | 个 | 连接瓶采用高分子材料制成。由进气口锁紧螺帽、瓶盖、进氧湿化管、瓶体和泡沫滤芯等组成。 | / | 30 |
| 131 | 医用卫生材料及敷料类 | 护理，妇产新生儿 | 湿巾（新生儿科专用） | 包 |  | 80片 | 245 |
| 132 | 医用卫生材料及敷料类 | 骨科创伤类 | 石膏绷带（10cm） | 个 |  |  | 1215 |
| 133 | 医用卫生材料及敷料类 | 骨科创伤类 | 石膏绷带（12.5cm） | 个 |  |  | 571 |
| 134 | 医用卫生材料及敷料类 | 骨科创伤类 | 石膏绷带（大） | 卷 |  | 15cm | 1614 |
| 135 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 棉纸 | 卷 | 全棉无纺布、海绵或粘胶棉制成。 |  | 1844 |
| 136 | 医用卫生材料及敷料类 | 三类 | 石蜡油 | 瓶 | 液体 | 500ml | 37 |
| 137 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 手术刀片 | 包 |  | 22#、23# | 5727 |
| 138 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 手术垫 | 个 | 由皮革，棉布，内芯特选专用高密度海绵，拉链制成。 | 50*32*10cm | 2 |
| 139 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 手术巾（20*30） | 个 | 本品由离型纸、塑料薄膜、医用压敏胶组成。 |  | 200 |
| 140 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 手术巾（45*30） | 个 | 本品由离型纸、塑料薄膜、医用压敏胶组成。 |  | 30 |
| 141 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 手术巾（45*45） | 个 | 本品由离型纸、塑料薄膜、医用压敏胶组成。 |  | 15 |
| 142 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 手术巾(带袋) | 条 | 医用薄膜手术巾采用PE膜或PU膜与涂有丙烯酸压敏胶的硅油防粘纸复合而成 | 45*30cm | 510 |
| 143 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 手术手套(耳科) | 双 | 乳胶 | 各型 | 9680 |
| 144 | 医用卫生材料及敷料类 | I类 | 输液加温器 | 个 |  |  | 2200 |
| 145 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 输液瓶口贴 | 片 | 由安尔碘消毒液、胶带、吸水垫和离型纸制成。 | 400个*1盒 |  |
| 146 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 输液套 | 个 |  | 250ML、500ML | 20 |
| 147 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 输液贴 | 盒 | 产品由透气胶带和带隔离层的辅料及护纸组成 | 8*2.4*200 | 166973 |
| 148 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 输液网套（500ml） | 个 | 医用塑料 | 个 | 350000 |
| 149 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 双鼻架输氧管 | 支 | 双鼻式、头环式、耳环式、单鼻式采用软聚氯乙烯为材料；小儿式和婴儿式的连接导管采用软聚氯乙烯为材料，鼻导管采用硅橡胶为原料制成。 | 各型 | 1600 |
| 150 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 双腔导尿管 | 支 |  | 各型 | 402 |
| 151 | 医用卫生材料及敷料类 | II类 | 丝线 | 包 |  | 各型 | 2950 |
| 152 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 胎粪吸引管 | 支 | 透明AS树脂 | T-I | 100 |
| 153 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 痰检标本盒 | ml |  | 20 | 2000 |
| 154 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 体外引流袋 | 只 | 一次性使用体外引流袋由医用高分子材料制成 | 3500ML | 1650 |
| 155 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 体温计 | 个 | 玻璃类 |  | 17128 |
| 156 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 头环吸氧管 | 支 | 双鼻式、头环式、耳环式、单鼻式采用软聚氯乙烯为材料；小儿式和婴儿式的连接导管采用软聚氯乙烯为材料，鼻导管采用硅橡胶为原料制成。 | 儿童，成人 | 17600 |
| 157 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 头皮夹 | 颗 | 一次性使用头皮夹由：立面孔、上齿、下齿、外壳、侧面孔、底面组成 | 各型 | 1000 |
| 158 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 头皮针贴 | 卷 | 无纺布、隔离纸、粘胶、自粘弹性绷带 | 2.5*100cm | 6000 |
| 159 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 头套 | 个 | 尼龙纤维类 |  | 150 |
| 160 | 医用卫生材料及敷料类 | 护理，妇产新生儿 | 透明敷料 | 张 | 聚氨酯薄膜材料，环氧乙烷灭菌 | 6cm*7cm | 2500 |
| 161 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 透明贴 | 片 | 由PU、吸水垫、隔离膜、包装纸袋组成，上附高分子医用胶黏剂。 | 6*7 |  |
| 162 | 医用卫生材料及敷料类 | I类 | 退热贴 | 盒 |  | 3贴 | 1900 |
| 163 | 医用卫生材料及敷料类 | 护理，妇产新生儿 | 退热贴 | 包 |  | 2片 | 2935 |
| 164 | 医用卫生材料及敷料类 | I类 | 臀垫 | 张 |  | A型 | 1900 |
| 165 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 纱布块 | 块 | 由纱支21*21，密度30*30医用脱脂纱布切割折叠而成。 | 6*8*8 | 323741 |
| 166 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 外科口罩 | 只 | 由非织造布、过滤纸，特制鼻梁架等组成 | 各型 | 11100 |
| 167 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 外科纱布敷料（纱布块） | 包 | 由纱支21*21，密度30*33医用脱脂纱布切割折叠而成。 | 30cm*40cr | 10 |
| 168 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 网状弹力帽 | 个 | 纤维类 | 弹力帽 | 60 |
| 169 | 医用卫生材料及敷料类 | 卫生材料，麻醉，手术室 | 尾纱 | 包 | 脱脂纱布制成 | 20*30*3层、40块/包 | 155 |
| 170 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 胃肠减压器 | 个 | 负压引流器采用高分子材料制成 | 白色、蓝色，1000ml | 1100 |
| 171 | 医用卫生材料及敷料类 | 护理，妇产新生儿 | 胃管 | 根 | 硅橡胶制成，无菌 | 各型 | 2740 |
| 172 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 胃镜咬嘴 | 个 | 采用高密度聚已烯专用材料制成。带松紧带。 |  | 3456 |
| 173 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 无纺布过滤药袋 | 个 | 无纺布 | 35cm*45cm | 500 |
| 174 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 无菌标本杯 | 只 |  | 40ml | 800 |
| 175 | 医用卫生材料及敷料类 | II类 | 无菌护脐带 | 个 |  | 护脐型 | 1420 |
| 176 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 无菌手术刀片 |  |  | 23号 | 200 |
| 177 | 医用卫生材料及敷料类 | I类 | 雾化管 | 根 |  |  | 2100 |
| 178 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 雾化螺旋管 | 个 | 由聚乙烯树脂材料制成。 |  | 10 |
| 179 | 医用卫生材料及敷料类 | I类 | 雾化面罩 | 个 |  | 各型 | 5804 |
| 180 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 雾化吸入器 | 套 | 主机一台、面罩1个、药杯5个、波纹管2条、接头2个、管接2个、咬嘴坐2个、咬嘴2个、鼻管2个、保险管2个、晶片一片、防水垫2片。 | 螺纹管 | 100 |
| 181 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 吸气管 | 个 |  |  | 50 |
| 182 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 一次性吸痰管 | 支 | 硅胶。 | 各种 | 1438 |
| 183 | 医用卫生材料及敷料类 | II类 | 一次性吸痰器 | 支 | 硅胶 |  | 200 |
| 184 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 鼻氧管 | 个 | 聚氯乙烯 |  | 8560 |
| 185 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 吸氧面罩 | 个 | 由罩壳、输氧管体和接头组成。 | 各型 | 190 |
| 186 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 吸引器连接管 | 个 | 分高弹性条纹型和普通型，产品由吸引器头、导管和接头组成,高弹性条纹型在形变后可完全恢复。 | 直、弯 | 4001 |
| 187 | 医用卫生材料及敷料类 | 普通 | 吸引器瓶塞 | 个 | 橡胶 | 个 | 1 |
| 188 | 医用卫生材料及敷料类 | 普通 | 吸引器瓶子 | 个 | 玻璃 | 2500ml | 7 |
| 189 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 吸引器头 | 个 | 由接口管，手柄管，吸管和端头组成，其中吸管的外形呈现为三个互成角度的直管部分，吸管内通道的形状为弧形， | 直、弯 | 5 |
| 190 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 洗耳球 | 个 | 乳胶 | / | 216 |
| 191 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 下肢垫 | 个 | 内芯特选专用高密度海绵，拉链，皮革包裹而成。 | / | 11 |
| 192 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 下肢牵引带 | 付 | 由高质帆布料、魔术贴、织带组成 | / | 50 |
| 193 | 医用卫生材料及敷料类 | I类 | 显影纱布 | 块 |  | 10*15（12片） | 500 |
| 194 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 橡皮膏（中胶布） | 桶 | 由氧化锌，棉布，与橡胶为主要原料制成 | 1cm*5米*13卷 | 68 |
| 195 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 消毒棉签 | 包 |  | 10袋 | 100 |
| 196 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 小儿吸氧面罩 | 个 | 双鼻式、头环式、耳环式、单鼻式采用软聚氯乙烯为材料；小儿式和婴儿式的连接导管采用软聚氯乙烯为材料，鼻导管采用硅橡胶为原料制成。 | / | 2600 |
| 197 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 小二护脐 | 个 |  |  | 200 |
| 198 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 小纱布 | 包 |  | 50袋 | 50 |
| 199 | 医用卫生材料及敷料类 | 普通 | 笑气+氧气 | 筒 | 50%氧化亚氮和50%氧气 | 筒 | 124 |
| 200 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 鞋套 | 个 | 塑料类 |  | 200 |
| 201 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 新生儿光疗防护眼罩 | 个 |  | / | 800 |
| 202 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 新生儿遮光带 | 个 |  | 中号 | 300 |
| 203 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 胸带（无纺布） | 个 | 无纺布 | 无纺布缝制。 | 20 |
| 204 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 胸腹弹力绷带 | 卷 | 无纺布 | 7.5cm*4.5 | 384 |
| 205 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 胸腔引流管 | 支 | XQ型由导管、套管(可选配)和两通接头(可选配)组成 | 5.3mm(F16)、6.0mm(F18)、6.7mm(F20) 、7.3mm(F22)、8.0mm(F24)、8.7mm(F26)、9.3mm(F28)、10.0mm(F30)、10.7mm(F32)、11.3mm(F34)、12.0m(F36) | 50 |
| 206 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 血压计皮球 | 只 | 橡胶 | / | 10 |
| 207 | 医用卫生材料及敷料类 | 普通 | 压肠板 | 块 | 不锈钢 | 块 | 2 |
| 208 | 医用卫生材料及敷料类 | 普通 | 压舌板 | 个 | 不锈钢 | 个 | 6 |
| 209 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 压舌板（一次性） | 个 | 由木制和竹制 |  | 300 |
| 210 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 压缩性一次性使用雾化器(耳科 | 套 |  | YHRT-L | 12800 |
| 211 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 牙垫 | 只 |  | / | 590 |
| 212 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 亚硫酸钠 | 瓶 |  | 50g | 3 |
| 213 | 医用卫生材料及敷料类 | 普通 | 氩气 | 筒 | 气体 | 筒 | 9 |
| 214 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 微量泵延长管 | 支 | 由内圆锥接头，管子，夹子，药液过滤器，外圆锥接头，护帽构成 | 普通型 | 40240 |
| 215 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 氧气 | 瓶 | 气体 | 瓶 | 196 |
| 216 | 医用卫生材料及敷料类 | 三类 | 氧气面罩 | 个 | 胶质 | 儿童型 | 15 |
| 217 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 药棉 | 包 | 棉质 | 由医用脱脂棉制成。 | 3250 |
| 218 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 医用脱脂棉 | 包 | 棉质 | 400g | 582 |
| 219 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 药勺 | 套 |  |  | 1 |
| 220 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 液体伤口敷料 | 瓶 | 主要成分：壳聚糖、异硫氰酸酯、明胶、薄荷。 | 50ml | 200 |
| 221 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 一次口罩 | 包 | 尼龙纤维类 |  | 20 |
| 222 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 一次性包布 | 个 | 无纺布 | 由60克豆青加芯无纺布加工而成。 | 100 |
| 223 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 一次性备皮包 | 包 | 本品由备皮刀、托盘、薄膜手套、海绵刷、皂液、棉球、纸巾纸、包布等组成。 | 标配 | 300 |
| 224 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性备皮刀 | 个 | 由刀架，刀片，和护盖组成 | 单面，双面 | 12880 |
| 225 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 一次性被套（A+3） | 个 | 无纺布 | 主要以薄型粘合法非织造布经裁剪、缝制、折叠而成。环氧乙烷灭菌，包括床单.枕套。 | 250 |
| 226 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 一次性标本袋（大号） | 个 | 以进口新型材料为原料，厚度达到了双面17丝。大号规格：260*240MM。 | （大号） | 200 |
| 227 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 一次性标本袋（小号） | 个 | 以进口新型材料为原料，厚度达到了双面16丝。小号规格：110*140MM。 | （小号） | 500 |
| 228 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 一次性标本袋（中号） | 个 | 以进口新型材料为原料，厚度达到了双面16丝。中号规格：170*200MM。 | （中号） | 200 |
| 229 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性产包 | 个 | 基本配置：一次性医用包布1条、一次性使用手术衣1件、医用垫单1条、淋膜三角裤腿1对、淋膜洞巾1条、医用8*10*8纱布块10块、医用纱布垫1条、脐带卷1个、脐带绳（带乳胶管）2个、医用棉垫1条、一次性使用灭菌橡胶外科手套2付，医用纱布垫1条、脐带帽1个、医用棉垫1条、医用棉签2支、普通医用口罩1个、医用帽子1个，缝合线1束.治疗巾4条等组成。 | / | 2450 |
| 230 | 医用卫生材料及敷料类 | 三类 | 一次性产垫 | 床 | 棉纸质 |  | 100 |
| 231 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性肠镜检查用裤 | 条 | 无纺布 | 1条 | 245 |
| 232 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性床单 | 条 | 由淋膜非织造布制成。 | 100cm*200cm | 6350 |
| 233 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 一次性导尿包 | 支 | 导尿包由基本配置16#导尿管（双腔或三腔）1只、摄子尖头.园头各1巴.导管夹1只.体外引流袋1只.流量调节器1只.手术洞巾1条.治疗巾1条.塑料片1个.溶药注射器1个.塑料试管1个.硅油棉球1包6个.医用石蜡棉球1包4个.滑石粉.医用包布1条.一次性灭菌橡胶外科手套1付.医用橡胶检查手套1付.一次性薄膜检查手套1付.医用脱脂纱布叠片3片.碘伏棉球2包6个.一次性备皮刀1巴.棉带1条.一次性医用中单1条.新洁尔灭棉球6个.一次性使用消毒刷1巴.脱脂棉球6个.塑料杯1个.医用垫单1条.弃物袋1个.导尿碗1个.止血钳1巴.棉签2支.托盘1个.湾盘1个等组成。 | 各型 | 10345 |
| 234 | 医用卫生材料及敷料类 | 普通 | 一次性导尿管 | 盒 | 聚氯乙烯 | Fr12 | 2 |
| 235 | 医用卫生材料及敷料类 | 普通 | 一次性导尿管 | 盒 | 乳胶 | 双腔 | 1 |
| 236 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性电刀笔 | 把 | 由插头，手术电极导线，外壳，电极头，开关和线路板组成 | / | 1300 |
| 237 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性电极片 | 个 | 泡棉 | / | 102700 |
| 238 | 医用卫生材料及敷料类 | 卫生材料，麻醉，手术室 | 一次性垫单 | 包 | 非织造布制成 | 90cm*130cm | 8760 |
| 239 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性洞巾 | 条 | 由覆膜无纺布复合材料制成，分A型、B型两种。A型由单层非织造布中间挖孔而成；B型为双层非织造布缝合或热合而成。 | 50*70 | 16840 |
| 240 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 薄膜手套 | 付 | PE | / | 760000 |
| 241 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 一次性高频电刀 | 把 | 由工作部、支持部、夹持部三段组成。工作部由不锈钢、钨丝制成；支持部由黄铜、不锈钢、热收缩硅橡胶套管、交联聚乙稀套管、聚四氟乙烯制成。 |  | 10 |
| 242 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性灌肠器 | 个 | 一次性使用冲洗袋采用软聚氯乙烯塑料材料制成，主要由挂环、袋体、调节器、连接导管、加压囊、妇科冲洗头等组成 | 1000ml | 3920 |
| 243 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 一次性换药包 | 个 |  | 个 | 20 |
| 244 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 一次性加热贴 | 个 |  |  | 100 |
| 245 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 一次性加温器 | 袋 |  |  | 4900 |
| 246 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 一次性煎药袋 | 个 | ３2克优质ＰＰ无纺布，三边缝合，两边采用三线机缝合，口处留有布条，便于扎紧袋口，不易漏药，袋口附病历标签.方便实用。 |  |  |
| 247 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性检查盘 | 套 | 塑料 | 8*1 | 19300 |
| 248 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 一次性乳胶检查手套 | 双 | 由天然橡胶胶乳制成，由环氧乙烷灭菌。 | 各型 | 43820 |
| 249 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性乳胶手术手套 | 付 | 由天然橡胶胶乳制成，由环氧乙烷灭菌。 | 各型 | 104908 |
| 250 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 一次性口罩（三层） | 个 | 尼龙纤维类 | 带鼻架（挂耳）（150）/个 | 200 |
| 251 | 医用卫生材料及敷料类 | Ⅰ类 | 一次性窥阴器 | 只 | 采用高透明聚苯乙烯制成，透明度高，无毛刺。 | 中号 | 58300 |
| 252 | 医用卫生材料及敷料类 | 三类 | 一次性连接管 | 套 | 胶质 |  | 70 |
| 253 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性使用连接管 | 只 |  | 三通阀 | 2400 |
| 254 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性帽子 | 个 | 优质无纺布.涨带制造 | / | 74490 |
| 255 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 一次性棉纱垫（30*30） | 包 | 棉质 | 由医用显影脱脂纱布加工而成。纱支21S*21S.密度30*30.纸塑袋包装。 | 300 |
| 256 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性剖腹单 | 条 | 由1米*2米淋膜非织造布，3.2米乘1.8米非织造布加工.3分之1处挖孔而成。 | 各型 | 150 |
| 257 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 一次性清创包 | 个 | 清创换药型由：纱布叠片、塑料镊子组成，选配为检查薄膜手套，棉球。器械盘采用PVC片材制成；清创缝合型内由：橡胶手套1付、外科缝线2根、医用缝针2个、医用纱布2块、手术洞巾1个、垫单1个、镊子2把、棉球6个。 |  | 945 |
| 258 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 一次性使用薄膜手套 | 包 | 由天然橡胶胶乳制成。 | m（50只） | 15 |
| 259 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性使用冲洗器 | 套 | 聚丙烯 | H-5A-36 | 160 |
| 260 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性使用换药护理包 | 包 |  | 普通型 | 300 |
| 261 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性使用透析护理包 | 包 |  | 综合型 | 1100 |
| 262 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性使用无菌体外引流袋 | 个 | PE | / | 100 |
| 263 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性使用雾化器(耳科 | 套 |  | YHRT-L | 3800 |
| 264 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性手术包 | 个 | 由手术衣4件、剖腹单（淋膜非织布1米*2米1条.非织布3.2米*1.8米1条加工挖孔）1条.、淋膜非织布中单1米*2米）4条、治疗巾50*80（无纺布.卫生纸2层.塑料膜加工而成）6条.以上均扇性折叠法。口罩4个、帽子4个、橡胶医用手套4双、盐水垫2个.包布80*80淋膜布1条等组成。 | / | 635 |
| 265 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 一次性手术衣 | 个 | 无纺布制造，有PE内衬 | 采用国家新标准SMS双面蓝加芯防细菌侵入无纺布加工制成。 | 7366 |
| 266 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 一次性输液贴 | 盒 | 产品由透气胶带和带隔离层的辅料及护纸组成 | 1*100贴 | 4 |
| 267 | 医用卫生材料及敷料类 | Ⅰ类 | 一次性通液管 | 支 |  |  | 20 |
| 268 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 一次性头皮夹 | 包 | 由立面孔、上齿、下齿、外壳、侧面孔和地面组成；头皮夹采用聚乙烯材料制成。 | 40个*1包 | 1000 |
| 269 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 一次性弯盘 | 个 | 聚氯乙烯 |  | 2000 |
| 270 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性微量元素杯 | 个 | 塑料 | / | 2500 |
| 271 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性胃管 | 支 | 硅橡胶、软聚氯乙烯 | 各型 | 820 |
| 272 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性胃镜咬口 | 只 | 塑料 | / | 4000 |
| 273 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性吸氧管B4型 | 套 | PET、PP、PE | 100ml | 1200 |
| 274 | 医用卫生材料及敷料类 | 护理，妇产新生儿 | 一次性吸引管 | 根 | 短管和连接管组成，软聚氯乙烯制成 | A、B型 | 26400 |
| 275 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 一次性心电极 | 片 | 由水刺布基材,铜扣,商标纸,银/氯化银电极芯,导电膏,医用级压敏胶,PET盖片组成. | 50个*1包 | 27000 |
| 276 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性胸腔闭式引流瓶 | 个 | 一次性使用胸腔引流瓶由瓶盖、水封瓶、插管、连接管、两通接头、瓶架等组成，其中插管、连接管由医用PVC粒料制成，水封瓶由PET聚酯切片制成，瓶盖、瓶架、两通接头由聚丙烯粒料制成 | 1600ml | 140 |
| 277 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 一次性压舌板 | 个 | 木质 |  | 6300 |
| 278 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性牙托 | 付 | 塑料 | 各型 | 126 |
| 279 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 一次性引流袋 | 个 | 由袋体、调节阀.引流管、吊耳、接头、排污口、排液阀组成，经环氧乙烷灭菌。 | 1000ml | 11550 |
| 280 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 一次性引流管 | 根 | 用医用高分子材料制成，由吸引管和引流管组成。 | Y12 | 12 |
| 281 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 一次性引流管 | 根 | 由引流管、固定架、导管、罗尔接头组成。 | 腰大池 | 5 |
| 282 | 医用卫生材料及敷料类 | II类 | 引流管 | 支 |  |  | 10 |
| 283 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 引流袋（大） | 个 | 由袋体、引流管、吊耳、接头、排污口和排液阀组成。 | 1500ml | 500 |
| 284 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 医用无纺布 | 条 | 由60克豆青加芯无纺布加工而成 | 80*80cm | 3200 |
| 285 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 医用包布(40cm*40cm) | 条 | 由60克豆青加芯无纺布加工而成 | 40cm*40cm | 3000 |
| 286 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 医用纱布绷带 | 包 | 由纱支21*21，密度30*30脱脂纱布打卷切割制成。 | 8cm*6m*（10卷） | 63883 |
| 287 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 医用臭氧导气头 | 个 | 产品由符合YY/T0114-2008的医用聚乙烯专用料或YY/T 0242-2007的聚丙烯专用料经加工成型而制得。 |  | 6700 |
| 288 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 医用垫单(120cm*80cm) | 条 | 由非织造布、木棉和聚乙烯薄膜制成，经环氧乙烷灭菌。 | 120cm*80cm | 19600 |
| 289 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 医用垫单(60cm*60cm) | 条 | 由非织造布、木棉和聚乙烯薄膜制成，经环氧乙烷灭菌。 | 60cm*60cm | 42000 |
| 290 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 医用防护口罩(N95) | 个 | 无纺布 | 由两层非织造布中间夹N95高效率过滤材料加工而成。 | 300 |
| 291 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 医用口罩 | 个 |  | 16层 | 100 |
| 292 | 医用卫生材料及敷料类 | 护理，妇产新生儿 | 医用敷料 | 盒 |  | 9cm*25cm | 192 |
| 293 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 医用敷贴 | 片 | 医用自粘敷料由基材、压敏胶、吸水垫、隔离纸组成。基材采用医用无纺布或透明PE膜制成，吸水垫采用的材料为厚层吸水棉。按尺寸的不同分为若干规格。 | 10*15 | 2170 |
| 294 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 医用敷贴 | 片 | 医用自粘敷料由基材、压敏胶、吸水垫、隔离纸组成。基材采用医用无纺布或透明PE膜制成，吸水垫采用的材料为厚层吸水棉。按尺寸的不同分为若干规格。 | 10*25cm | 6555 |
| 295 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 医用妇科棉签 | 支 |  |  | 4000 |
| 296 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 医用夹板 | 付 | 玻璃（聚氨）纤维、酯胶 | 加长型 | 70 |
| 297 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 医用胶带（透气） | 筒 | 纸质透气 | 1cm*1000cm/卷*10卷 | 235 |
| 298 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 医用灭菌用袋(150mm) | 卷 | 由低温等离子透明或有颜色的PET/CPP复合膜与医用透析纸复合而成，印刷有化学灭菌指示标识。 | 150mm | 8 |
| 299 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 医用灭菌用袋(55mm) | 卷 | 由低温等离子透明或有颜色的PET/CPP复合膜与医用透析纸复合而成，印刷有化学灭菌指示标识。 | 55mm | 16 |
| 300 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 医用灭菌用袋(75mm) | 卷 | 由低温等离子透明或有颜色的PET/CPP复合膜与医用透析纸复合而成，印刷有化学灭菌指示标识。 | 75mm | 14 |
| 301 | 医用卫生材料及敷料类 | Ⅰ类 | 医用纱布块 | 包 | 尼龙纤维类 | 8cm*10cm*8层*300块 | 65 |
| 302 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 医用输液瓶口贴 | 片 | 输液瓶口贴由医用胶带、吸水垫和隔离纸制成。 | 28mm×16mm | 360000 |
| 303 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 医用输液贴 | 盒 | 产品由透气胶带和带隔离层的辅料及护纸组成 | 70mm*35mm*100片 | 88 |
| 304 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 医用脱脂棉 | 卷 |  | 400g | 17 |
| 305 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 医用橡皮膏(大胶布) | 筒 |  | 26cm*5m | 2 |
| 306 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 医用橡皮膏 |  |  | 0.9cm*5m*13 | 105 |
| 307 | 医用卫生材料及敷料类 | 普通 | 医用氧 | 盒 | 气体 | 3升小筒 | 1 |
| 308 | 医用卫生材料及敷料类 | 普通 | 医用氧 | 盒 | 气体 | 40升筒 | 1206 |
| 309 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 银离子妇科外用抗菌凝胶 | 盒 | 银离子凝胶+PVC给药器 | 3g*3 | 400 |
| 310 | 医用卫生材料及敷料类 | 护理，妇产新生儿 | 婴儿肚脐包 | 盒 | 水刺无纺布、纱布块、胶布医用棉签制成 | 10*1盒 | 3276 |
| 311 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 婴儿护脐带 | 个 | 由保护带、脱脂纱布叠片、脐带绳、棉签等组成。 | / | 13000 |
| 312 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 婴儿护脐贴 | 包 | 本产品主要由聚氨酯薄膜、吸水垫、医用压敏胶及离型纸组成 | 6×7、6×8、6×9、6×10、7×9 | 1200 |
| 313 | 医用卫生材料及敷料类 | 护理，妇产新生儿 | 婴儿尿液收集袋 | 包 | 薄膜袋、海绵、黏胶层 | 100ml×10个 | 200 |
| 314 | 医用卫生材料及敷料类 | 护理，妇产新生儿 | 婴儿吸痰管 | 根 | 聚氯乙烯 | 只 | 100 |
| 315 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 婴儿吸痰器 | 个 | 一次性使用吸痰器由吸痰瓶、吸痰管和负压管组成，吸痰管采用软聚氯乙烯材料或硅橡胶材料制成，负压管采用软聚氯乙烯材料制成，吸痰瓶用聚苯乙烯树脂制成。 | 硅胶 | 3500 |
| 316 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 营养袋 | 个 | 产品主要由ABS、PVC、硅胶等材料制成。 | 3L | 2650 |
| 317 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 营养管 | 根 | 防堵塞设计，有效降低管道堵塞，医用级聚氨酯材料，对黏膜刺激小，有效降低反流和误吸，耐酸碱，不容易变形或损坏，耐用安全，管径细，管腔粗，管壁光滑，方便临床喂养，所有管径均为不透x光线设计，方便临床检查定位。 |  | 25 |
| 318 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 永磁速愈贴 | 贴 | 该产品有水刺布，医用透气胶布，医用纤维棉组成，内辅有200MT的磁体，该产品为无菌 | 1贴(12*10cm) | 4932 |
| 319 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 永磁速愈贴 | 贴 | 该产品有水刺布，医用透气胶布，医用纤维棉组成，内辅有201MT的磁体，该产品为无菌 | 1贴(18*10cm) | 4281 |
| 320 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 永磁速愈贴 | 贴 | 该产品有水刺布，医用透气胶布，医用纤维棉组成，内辅有202MT的磁体，该产品为无菌 | 1贴(6*6cm) | 2297 |
| 321 | 医用卫生材料及敷料类 | 护理，妇产新生儿 | 永磁速愈贴（儿） | 张 |  | 8*7 | 2532 |
| 322 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 云南白药创可贴 | 盒 | 尼龙纤维类 | 1.5cm*2.3cm*100s | 25 |
| 323 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 粘贴伤口敷料 | 贴 | pu | 9*10cm | 720 |
| 324 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 粘贴手术巾 | 张 | 无纺布 | 14*35cm | 690 |
| 325 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 长镊子 | 把 |  |  | 2 |
| 326 | 医用卫生材料及敷料类 | 普通 | 遮眼板 | 个 | 布 | 个 | 5 |
| 327 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 镇痛泵 | 只 | 本产品采用硅橡胶、聚氯乙烯材料制造，由药囊、外壳、输液导管、过滤器、流量控制器、补液装置、泵夹组成。 | ZB100-Ⅰ型、ZB100-Ⅱ型 | 3484 |
| 328 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 止血带 | 米 | TPE材质。 |  | 549 |
| 329 | 医用卫生材料及敷料类 | 护理，妇产新生儿 | 纸尿裤 | 片 |  | NB | 4320 |
| 330 | 医用卫生材料及敷料类 | II类 | 中单 | 个 |  | 120cm*100cm | 691 |
| 331 | 医用卫生材料及敷料类 | 一类 | 中单 | 个 |  | 40*50 | 10 |
| 332 | 医用卫生材料及敷料类 | I类 | 中药包装袋 | 箱 |  |  | 5 |
| 333 | 医用卫生材料及敷料类 | I类 | 中药煎袋 | 个 |  |  | 1000 |
| 334 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 子宫通液管 | 支 | 由球囊、管身、充起锥形接口、阀门等部分组成，采用对人体无毒副作用的天然浓缩硅胶制成。 | 12# | 100 |
| 335 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 子宫造影通水管 | 支 | 以天然浓缩胶乳为原料制成，主要由管身、球囊、主腔接头、球囊接头、小孔、单向阀组成。 | / | 120 |
| 336 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 左右双腔支气管插管 | 套 | 本产品采用聚氯乙烯材料制造,主要包括: 双腔支气管, 连接器, 低压气囊, 指示气囊, 充气管, 单向阀。 | 各种 | 8 |
| 337 | 医用卫生材料及敷料类 | 二类 | 脚圈 | 个 | 内芯为高弹海绵，外套为棉布。 | / | 2 |
| 338 | 医用卫生材料及敷料类 |  | 穴位贴敷贴 | 片 |  | 各型 | 8070 |

- 第六标段：

| 序号 | 分类 | 类别 | 序号 | 品名 | 单位 | 材质 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊耗材类 | 二类 | 23 | U型抓钳 | 把 | 镍钛合金 | Φ5*300mm | 2 |
| 2 | 特殊耗材类 | 三类 | 27 | 爱丁娜晶体 | 枚 | PMMA | 各型 | 16 |
| 3 | 特殊耗材类 |  | 28 | 爱母环 | 个 | 以航天材料钛合金不锈钢为基体材料，外部有高纯度的铜螺旋段，铜螺旋段的铜表面积≥280mm²，螺旋管排列科学，释放铜离子形成上下两道防线，增强了杀伤精子的效果，使其受精卵不易着床，从而达到避孕效果。置入后双臂两端悬挂子宫角处，不易脱落和下移，脱落率低，续存率高。副反应轻，安全实用，整体柔软圆滑，弹性适中，体积轻小。 | 各型 | 511 |
| 4 | 特殊耗材类 |  | 33 | 包皮环切缝合器 | 把 | 由304不锈钢为材料的缝合钉、环形切割和以PC和ABS塑料为材料的钟形龟头座、环形钉仓、外壳、顶体、回位弹簧、顶体帽、活动连杆、手柄以及调节旋钮组成。 | 各种 | 9 |
| 5 | 特殊耗材类 |  | 34 | 包皮自动切除环 | 支 | 套茎环、辅助环、螺丝、松紧绳组成。表面光滑，无锋棱和毛刺; 皮内无刺激反应、过敏反应，无细胞毒性,无菌。 | 各种 | 91 |
| 6 | 特殊耗材类 |  | 69 | 高分子夹板 |  | 无纺布，聚氨酯树脂 | 10cm*40cm | 60 |
| 7 | 特殊耗材类 |  | 70 | 高分子夹板 |  | 无纺布，聚氨酯树脂 | 10cm*75cm | 40 |
| 8 | 特殊耗材类 | 一类 | 72 | 高分子夹板 | 套 | 无纺布，聚氨酯树脂 | 12.5*115 | 10 |
| 9 | 特殊耗材类 | 二类 | 73 | 高分子夹板(10*37) | 套 | 无纺布，聚氨酯树脂 | 1套(10*37) | 849 |
| 10 | 特殊耗材类 | 二类 | 74 | 高分子夹板(10*40) | 套 | 无纺布，聚氨酯树脂 | 1套(10*40) | 560 |
| 11 | 特殊耗材类 | 二类 | 75 | 高分子夹板(10*76) | 套 | 无纺布，聚氨酯树脂 | 1套(10*76) | 1534 |
| 12 | 特殊耗材类 | 二类 | 76 | 高分子夹板(12.5*112) | 套 | 无纺布，聚氨酯树脂 | 1套(12.5*112) | 281 |
| 13 | 特殊耗材类 | 二类 | 119 | 骨锤 | 把 |  | 500克 | 2 |
| 14 | 特殊耗材类 | 三类 | 120 | 骨蜡 | 包 | 由75%蜂蜜，15%石蜡和10%棕异丙酯组成的不可吸收性蜡混合物 | W810，W810T | 323 |
| 15 | 特殊耗材类 |  | 121 | 骨膜剥离子 | 把 |  | 20cm | 1 |
| 16 | 特殊耗材类 |  | 123 | 骨牵引针（钛） | 枚 | （钛） |  | 3 |
| 17 | 特殊耗材类 | Ⅰ类 | 129 | 季妮柔 | 个 |  | 支 | 20 |
| 18 | 特殊耗材类 |  | 130 | 胶原蛋白海绵（医用） | 张 | 海绵状高纯度医用胶原蛋白海绵，具有良好的修复性、防粘连性、止血性。 | （50*5*2）*10# | 100 |
| 19 | 特殊耗材类 |  | 137 | 胫腓超裸固定支具 |  |  | 成人中号 | 20 |
| 20 | 特殊耗材类 | 骨科创伤类 | 138 | 胫腓骨（木夹板） | 套 | 木质 | 大 中 小 | 9 |
| 21 | 特殊耗材类 | 骨科创伤类 | 139 | 胫腓骨下1/3（木夹板） | 套 | 木质 | 大 中 小 | 9 |
| 22 | 特殊耗材类 |  | 163 | 聚氨基葡萄糖羧酸钠 | 盒 |  | 50m1 | 1394 |
| 23 | 特殊耗材类 | 三类 | 164 | 聚甲晶体 | 枚 | PMMA | 各型 | 15 |
| 24 | 特殊耗材类 | 三类 | 180 | 乐敦晶体 | 枚 | PMMA | 各型 | 83 |
| 25 | 特殊耗材类 |  | 181 | 肋骨牵开器 | 把 | 本产品不锈钢支架牵开器采用GB1220中规定的材料制成，滚轮、齿条采用2Cr13材料，其余采用1Cr13材料；铝支架牵开器的固定架和活动支架，采用ZL8材料，齿条、滚轮组装采用GB1220中规定的2Cr13材料，其余采用1Cr13材料。主要技术指标：1、产品硬度值：采用2Cr13为40～48HRC。 | 小号 | 1 |
| 26 | 特殊耗材类 |  | 182 | 肋固定带 |  |  | 55*21 | 50 |
| 27 | 特殊耗材类 |  | 183 | 肋固定带 |  |  | 60*22 | 20 |
| 28 | 特殊耗材类 |  | 184 | 肋固定带 |  |  | 50*20 | 20 |
| 29 | 特殊耗材类 | 二类 | 185 | 泪道探针(含针蕊) | 套 | 不锈钢 | 各型 | 13 |
| 30 | 特殊耗材类 | 二类 | 186 | 泪道引流管 | 套 |  | / | 10 |
| 31 | 特殊耗材类 | 二类 | 187 | 泪道引流管 | 套 | 硅胶 | A型 | 91 |
| 32 | 特殊耗材类 | 二类 | 188 | 泪道引流管 | 套 | 硅胶 | B型 | 10 |
| 33 | 特殊耗材类 | 二类 | 189 | 泪道引流管 | 套 | 硅胶 | 各型 | 88 |
| 34 | 特殊耗材类 | 二类 | 190 | 泪液检测滤纸条 | 盒 | 滤纸 | /*20 | 100 |
| 35 | 特殊耗材类 |  | 191 | 连接片（2孔） | 套 |  |  | 3 |
| 36 | 特殊耗材类 | 二类 | 193 | 联合牵引装置 | 套 | 不锈钢 | 各型 | 1 |
| 37 | 特殊耗材类 |  | 194 | 链状橡皮圈 | 个 |  | 各号 | 6 |
| 38 | 特殊耗材类 | 二类 | 198 | 美皮护 | 贴 | 自粘型软聚硅酮 | 1帖:4*30cm | 36 |
| 39 | 特殊耗材类 | 二类 | 199 | 美皮康敷料(有边型) | 贴 | 自粘型软聚硅酮 | 1贴:10*10cm | 600 |
| 40 | 特殊耗材类 | 二类 | 200 | 美容缝合针 | 包 | 由缝合针和非吸收性外科缝线组成，缝合针采用3CR材料制成，缝线采用尼龙，涤纶编织线，丝线三种组成 | 3-0，4-0,5-0,6-0,7-0,8-0 | 400 |
| 41 | 特殊耗材类 | 二类 | 201 | 美容线(耳科) | 包 |  | 双针线 | 1429 |
| 42 | 特殊耗材类 | 三类 | 202 | 明胶海绵 | 盒 | 动物蛋白质 | 1*10 | 82 |
| 43 | 特殊耗材类 |  | 203 | 明胶海绵 | 带 |  | 2*1 | 10 |
| 44 | 特殊耗材类 |  | 204 | 明胶海绵 | 盒 |  |  | 1 |
| 45 | 特殊耗材类 | 卫生材料，麻醉，手术室 | 205 | 明胶海绵 | 片 | 明胶海绵 | 6*2*0.5CM | 110 |
| 46 | 特殊耗材类 | 三类 | 206 | 明胶海绵(耳科) | 包 | 动物蛋白质 | 6*2*0.5 | 1915 |
| 47 | 特殊耗材类 |  | 207 | 明胶海棉 | 袋 |  | 2*1 | 100 |
| 48 | 特殊耗材类 |  | 208 | 娜姆宫内节育环（Hcu280） | 个 | 以航天材料钛合金不锈钢为基体材料，外部有高纯度的铜螺旋段，铜螺旋段的铜表面积≥280mm²，螺旋管排列科学，释放铜离子形成上下两道防线，增强了杀伤精子的效果，使其受精卵不易着床，从而达到避孕效果。置入后双臂两端悬挂子宫角处，不易脱落和下移，脱落率低，续存率高。副反应轻，安全实用，整体柔软圆滑，弹性适中，体积轻小。 | （中号） | 30 |
| 49 | 特殊耗材类 | 骨科创伤类 | 209 | 挠骨下端（木夹板） | 套 |  | 大 中 小 | 9 |
| 50 | 特殊耗材类 | 二类 | 210 | 宁波美容线 | 根 | 尼龙 | 各型 | 100 |
| 51 | 特殊耗材类 | 三类 | 211 | 膨胀海绵(耳科) | 片 |  | 7.2*1.2 | 5044 |
| 52 | 特殊耗材类 | 二类 | 212 | 皮肤电极(眼科) | 条 |  | / | 5 |
| 53 | 特殊耗材类 | 二类 | 214 | 气压止血带 | 套 | 橡胶、钢材 | / | 1 |
| 54 | 特殊耗材类 | 骨科创伤类 | 215 | 前臂（木夹板） | 套 | 木质 | 大 中 小 | 9 |
| 55 | 特殊耗材类 |  | 216 | 前臂超关节固定支具 |  |  | 成人中号 | 20 |
| 56 | 特殊耗材类 | I类 | 217 | 前臂吊带 | 个 |  |  | 180 |
| 57 | 特殊耗材类 |  | 218 | 前臂外用固定支具 |  |  | 成人中号 | 20 |
| 58 | 特殊耗材类 |  | 219 | 前方牵引装置 | 个 |  |  | 2 |
| 59 | 特殊耗材类 | 二类 | 232 | 乳突牵开器 | 把 |  | / | 1 |
| 60 | 特殊耗材类 |  | 233 | 软聚硅胶有边型泡沫敷料 | 袋 | 采用聚氨酯和硅树脂材料制成,带有边。 | 10*10cm | 50 |
| 61 | 特殊耗材类 | 三类 | 234 | 疝气补片 | 片 | 产品由聚丙烯单丝编制而成，未经染色 | 6*11cm | 175 |
| 62 | 特殊耗材类 | 三类 | 248 | 生物羊膜(10*15mm) | 片 | 羊膜 | 10*15mm | 23 |
| 63 | 特殊耗材类 | 二类 | 249 | 石膏摆锯 | 套 |  | / | 1 |
| 64 | 特殊耗材类 | 二类 | 250 | 术优康 | 瓶 |  | 50ml | 767 |
| 65 | 特殊耗材类 | 三类 | 271 | 特殊导管 | 支 | 由支架管，导丝（带保护套），推管，夹子组成 | 5#6#7# | 20 |
| 66 | 特殊耗材类 | 三类 | 272 | 特殊导丝 | 套 | 该产品为一条细长的022cr17ni12mo2材料不锈钢丝，表面由聚四氟乙烯涂层包裹，远端3厘米仅由涂层材料构成。 | 0.028#,0.032# | 66 |
| 67 | 特殊耗材类 | 二类 | 276 | 铜(镀膜液) | 瓶 |  | 200ml | 2 |
| 68 | 特殊耗材类 | 三类 | 285 | 网塞 | 套 | 产品由聚丙烯单丝编制而成，未经染色 | WS3525 | 10 |
| 69 | 特殊耗材类 | 三类 | 291 | 吻合器 | 把 | 由抵钉座，吻切组件，器体，手柄，活动手柄，保险，调节螺母，环型刀，吻合钉，垫刀圈，接杆组成。 | 17#19#21#24#26#29#32#34# | 143 |
| 70 | 特殊耗材类 |  | 298 | 线锯导引器（直） | 根 | 采用GB/T3280—2007中规定的12Cr18Ni9材料制造，线锯导引器(弯型)采用GB/T1220中规定的20Cr13材料制造。主要技术指标：1. 线锯导引器表面应光滑，无锋棱毛刺，裂缝、麻点等缺陷；2. 线锯导引器(直型)引导钩应有足够强度，能承受4.9N力不应变形或断裂；3. 线锯导引器(弯型)柄与引导杆焊接牢固，不允许有假焊或可见的漏焊缝隙等缺陷；4. 线锯导引器表面粗糙度Ra之值应不大于0.8μm；5. 线锯导引器应有良好耐腐蚀性能。 | 35cm | 1 |
| 71 | 特殊耗材类 | 二类 | 299 | 线锯条 | 根 |  | / | 50 |
| 72 | 特殊耗材类 | 一类 | 300 | 小纯肽支架 | 个 |  |  | 7 |
| 73 | 特殊耗材类 | 三类 | 321 | 一次性结扎夹 | 个 | 结扎夹采用均聚氧亚甲基材料（acetal homopolymer）注塑而成。 | / | 312 |
| 74 | 特殊耗材类 | 三类 | 322 | 一次性可吸收止血结扎夹 | 个 |  | 1个 | 968 |
| 75 | 特殊耗材类 | 三类 | 323 | 一次性颅内血肿清除套装 | 套 |  | 1套 | 17 |
| 76 | 特殊耗材类 | 二类 | 324 | 一次性球囊宫颈扩张器 | 个 |  | AY-K-1 | 2 |
| 77 | 特殊耗材类 |  | 325 | 一次性使用肛肠吻合器 | 套 | 由抵钉座，吻切组件，手紧圈，指示圈，固定手柄，调节螺母等组成。 | 各种 | 3 |
| 78 | 特殊耗材类 |  | 326 | 一次性使用弧形切割吻合器及订仓组建 | 套 | 一次性自动线型吻合器及钉仓组件由器身、抵钉座、钉仓组件(含钉仓、推钉片、定位轴、吻合钉)组成；吻合钉采用TA1/TA2钛丝制成；抵钉座采用12Cr18Ni9不锈钢材料制成。 | 各种 | 2 |
| 79 | 特殊耗材类 | 三类 | 329 | 医用钢板（钛） | 套 | 钛 | 1/3管型6孔 | 1 |
| 80 | 特殊耗材类 | 二类 | 330 | 医用高分子夹板 | 个 |  | 170*130*3mm | 15 |
| 81 | 特殊耗材类 | 三类 | 331 | 医用胶原蛋白海绵 | 片 | 本产品从国产健康牛筋腱中萃取胶原蛋白,应用冻干工艺制得胶原蛋白海绵。 | 50*50*2mm | 3520 |
| 82 | 特殊耗材类 | 三类 | 332 | 医用透明质酸钠凝胶(0.5ml) | 支 | 透明质酸钠 | 0.5ml | 76 |
| 83 | 特殊耗材类 | 三类 | 333 | 医用透明质酸钠凝胶(1ml) | 支 | 透明质酸钠 | 1ml | 289 |
| 84 | 特殊耗材类 | 三类 | 334 | 义眼片(薄) | 个 | 高分子材料 | 各型 | 1 |
| 85 | 特殊耗材类 | 三类 | 335 | 义眼片(双层) | 枚 |  | 双层 | 10 |
| 86 | 特殊耗材类 | 三类 | 336 | 义眼台(200U) | 只 | 天然珊瑚 | 200U | 1 |
| 87 | 特殊耗材类 | 二类 | 337 | 鹰嘴咬骨钳 | 把 |  | / | 3 |
| 88 | 特殊耗材类 | 二类 | 338 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 盒 | 滤纸 | 1*10 | 140 |
| 89 | 特殊耗材类 | 二类 | 339 | 硬度测试盒 | 盒 |  | 明德 | 2 |
| 90 | 特殊耗材类 | 三类 | 340 | 优视晶体 | 枚 | PMMA | 各型 | 7 |
| 91 | 特殊耗材类 | 二类 | 341 | 余氯测试盒 | 盒 |  | / | 1 |
| 92 | 特殊耗材类 | 三类 | 342 | 元宫佳美环 | 支 | 硅橡胶、金属铜 | 各型 | 170 |
| 93 | 特殊耗材类 | 三类 | 343 | 粘连平 | 瓶 | 本品成分：聚乙二醇400，盐酸小檗碱。盐酸小檗碱的含量：1.5‰。本品为微黄色到橙黄色透明均匀液体。已灭菌 | 3ml | 1271 |
| 94 | 特殊耗材类 | 三类 | 345 | 折叠式后房人工晶体 | 枚 | 亲水性丙烯酸 | 各型 | 20 |
| 95 | 特殊耗材类 | 二类 | 348 | 直头刮匙(木柄) | 把 | 钛合金 | 木柄 | 4 |
| 96 | 特殊耗材类 |  | 349 | 直线切割缝合器 | 套 | 由器身、握把和转向扳手构成。 | 各种 | 4 |
| 97 | 特殊耗材类 | 三类 | 350 | 止血海绵 | 片 |  | 10*1.2*0.3cm | 200 |
| 98 | 特殊耗材类 | 二类 | 351 | 置换剂 | 袋 |  | 20kg | 1 |
| 99 | 特殊耗材类 | 三类 | 352 | 中心静脉导管(单腔) | 套 | 组件包括：中心静脉导管（配滑扣）、穿刺针、导丝、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、移动夹、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、一次性使用灭菌橡胶外科手套、消毒刷、纱布块（外科纱布敷料）、棉球（医用脱脂棉制品）、一次性医用中单、一次性无菌孔巾、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一次性使用导管固定翼（可选）。 | 1套 | 265 |
| 100 | 特殊耗材类 | 三类 | 353 | 中心静脉导管(双腔) | 套 | 组件包括：中心静脉导管（配滑扣）、穿刺针、导丝、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、移动夹、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、一次性使用灭菌橡胶外科手套、消毒刷、纱布块（外科纱布敷料）、棉球（医用脱脂棉制品）、一次性医用中单、一次性无菌孔巾、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一次性使用导管固定翼（可选）。 | 1套 | 30 |
| 101 | 特殊耗材类 | 二类 | 354 | 中性树胶 | 瓶 | 粘合剂 | 100g | 14 |
| 102 | 特殊耗材类 |  | 368 | 自动线型吻合器 | 套 | 由抵钉座，吻合组件，定位杆，钉仓夹板，抵钉座夹板，定位杆推拉手柄，复位按钮，吻合钉组成。 |  | 3 |
| 103 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 微型钛板（普通板） | 套 | 钛 | 各号 | 75 |
| 104 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 上肢直型钢板（普通板） | 套 | 钛 | 各号 | 30 |
| 105 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 下肢直型钢板（普通板） | 套 | 钛 | 各号 | 105 |
| 106 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 上肢异型钢板（普通板） | 套 | 钛 | 各号 | 110 |
| 107 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 下肢异型钢板（普通板） | 套 | 钛 | 各号 | 123 |
| 108 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 微型钛板（锁定板） | 套 | 钛 | 各号 | 9 |
| 109 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 上肢直型钢板（锁定板） | 套 | 钛 | 各号 | 35 |
| 110 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 下肢直型钢板（锁定板） | 套 | 钛 | 各号 | 95 |
| 111 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 上肢异型钢板（锁定板） | 套 | 钛 | 各号 | 170 |
| 112 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 下肢异型钢板（锁定板） | 套 | 钛 | 各号 | 298 |
| 113 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 小儿钛板（锁定板） | 套 | 钛 | 各号 | 22 |
| 114 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 弹性髓内钉 | 套 | 钛 | 各号 | 21 |
| 115 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 普通级髓内钉（股骨、胫骨、肱骨） | 套 | 钛 | 各号 | 20 |
| 116 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 专家级髓内钉（股骨、胫骨、肱骨） | 套 | 钛 | 各号 | 44 |
| 117 | 特殊耗材类 | 三类 |  | PFNA髓内钉 | 套 | 钛 | 各号 | 31 |
| 118 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 空心钉 | 套 | 钛 | 各号 | 274 |
| 119 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 无头加压钉 | 套 | 钛 | 各号 | 10 |
| 120 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 双头加压钉 | 套 | 钛 | 各号 | 15 |
| 121 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 带线铆钉 | 套 | 钛 | 各号 | 16 |
| 122 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 钛质骨牵引针 | 套 | 钛 | 各号 | 0 |
| 123 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 髌骨接骨板 | 套 | 钛 | 各号 | 5 |
| 124 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 钛丝 | 米 | 钛 | 各号 | 0 |
| 125 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 髌骨针 | 根 | 钛 | 各号 | 2 |
| 126 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 单臂外固定架 | 套 | / | 各号 | 1 |
| 127 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 组合外固定架 | 套 | / | 各号 | 12 |
| 128 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 可吸收螺钉 | 个 | 钛 | 各号 | 23 |
| 129 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 同种异体骨（骨条） | 盒 | / | / | 7 |
| 130 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 同种异体骨（骨颗粒） | 盒 | / | / | 13 |
| 131 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 人工全髋关节（直柄） | 套 | 钛（全套按合格证上的材质） | 各号 | 51 |
| 132 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 人工半髋关节（直柄） | 套 | 钛（全套按合格证上的材质） | 各号 | 15 |
| 133 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 人工全髋关节（加长柄） | 套 | 钛（全套按合格证上的材质） | 各号 | 1 |
| 134 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 人工半髋关节（加长柄） | 套 | 钛（全套按合格证上的材质） | 各号 | 0 |
| 135 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 人工全髋关节（翻修柄） | 套 | 钛（全套按合格证上的材质） | 各号 | 0 |
| 136 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 人工半髋关节（翻修柄） | 套 | 钛（全套按合格证上的材质） | 各号 | 0 |
| 137 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 人工全髋关节（解剖柄） | 套 | 钛（全套按合格证上的材质） | 各号 | 2 |
| 138 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 人工半髋关节（解剖柄） | 套 | 钛（全套按合格证上的材质） | 各号 | 0 |
| 139 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 人工膝关节 | 套 | 钛 | 全膝 | 0 |
| 140 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 肩关节 | 套 | 钛 | 各号 | 0 |
| 141 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 桡骨小头 | 套 | 钛 | 各号 | 1 |
| 142 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 颈椎后路钉板系统(（4钉2棒1横连）) | 套 | 钛 | 各号 | 0 |
| 143 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 颈椎前路钉板系统 | 套 | 钛 | 各号 | 0 |
| 144 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 颈后路钉棒系统（2钉1棒） | 套 | 钛 | 各号 | 1 |
| 145 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 颈后路钉棒系统（4钉2棒1横连） | 套 | 钛 | 各号 | 114 |
| 146 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 颈后路钉棒系统（5钉2棒1横连） | 套 | 钛 | 各号 | 5 |
| 147 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 颈后路钉棒系统（6钉2棒） | 套 | 钛 | 各号 | 1 |
| 148 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 颈后路钉棒系统（6钉2棒1横连） | 套 | 钛 | 各号 | 18 |
| 149 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 颈后路钉棒系统（8钉2棒1横连） | 套 | 钛 | 各号 | 3 |
| 150 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 骨水泥（抗生素） | 盒 | / | / | 4 |
| 151 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 胸腰椎前路板 | 套 | 钛 | 各号 | 5 |
| 152 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 钛笼 | 套 | 钛 | 各号 | 5 |
| 153 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 钛网 | 套 | 钛 | 各号 | 2 |
| 154 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 椎间融合器（胸腰颈椎） | 套 | PE | 各号 | 3 |
| 155 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 椎间融合器（胸腰颈椎） | 套 | 钛 | 各号 | 31 |
| 156 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 肋骨爪 | 套 | 钛 | 各号 | 2 |
| 157 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 椎体成形 | 套 | / | / | 7 |
| 158 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 捆绑带 | 套 | / | 各号 | 0 |
| 159 | 特殊耗材类 | 三类 |  | VSD+贴膜 | 套 | / | 各号 | 39 |
| 160 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 神经外科生物补片3*3 | 盒 | / | / | 0 |
| 161 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 神经外科生物补片4*4 | 盒 | / | / | 0 |
| 162 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 神经外科生物补片5*5 | 盒 | / | / | 0 |
| 163 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 神经外科生物补片6*6 | 盒 | / | / | 3 |
| 164 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 神经外科生物补片7*7 | 盒 | / | / | 2 |
| 165 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 神经外科生物补片8*8 | 盒 | / | / | 4 |
| 166 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 神经外科生物补片9*9 | 盒 | / | / | 1 |
| 167 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 可吸收医用膜 | 盒 | / | 各号 | 1 |
| 168 | 特殊耗材类 | 三类 |  | 腰椎经皮微创钉棒系统 | 套 | 钛 | 各号 | 1 |
| 169 | 特殊耗材类 | 骨科脊柱类 | 306 | 胸腰后路钉棒系统 | 套 | 金属 | 4钉1棒1横连 | 17 |
| 170 | 特殊耗材类 | 骨科创伤类 | 10 | DHS锁定板 | 套 | 钛合金 |  | 1 |
| 171 | 特殊耗材类 |  | 77 | 高分子夹板（12.5*75cm） | 个 | 高分子材料 | 12.5*75cm | 486 |
| 172 | 特殊耗材类 |  | 79 | 高分子夹板（3*35） | 个 | 高分子材料 | 3*35 | 72 |
| 173 | 特殊耗材类 |  | 80 | 高分子夹板（4*15） | 个 | 高分子材料 | 4*15 | 56 |
| 174 | 特殊耗材类 |  | 81 | 高分子夹板（4*30） | 个 | 高分子材料 | 4*30 | 70 |
| 175 | 特殊耗材类 |  | 82 | 高分子夹板（5*30） | 个 | 高分子材料 | 5*30 | 40 |
| 176 | 特殊耗材类 |  | 83 | 高分子夹板（5*45） | 个 | 高分子材料 | 5*45 | 20 |
| 177 | 特殊耗材类 |  | 84 | 高分子夹板（7.5*87cm） | 个 | 高分子材料 | 7.5*87cm | 1 |

- 第五章 附件（投标文件格式）

投标人在制作投标文件时必须包含以下内容：

项目编号：

标 段 号：

1．投标函

2．投标报价一览表

3．投标分项报价表

4．货物说明一览表

5．技术规格响应偏离表

6．商务条款响应偏离表

7．法定代表人授权书

8．资格证明文件

9. 项目主要组成人员简历表

10. 资信证明文件

11. 业绩

12. 配送详细方案

13.产品的技术文件

14. 质量保证承诺

15. 售后服务方案

16. 培训计划

17. 小微企业声明函

18. 监狱企业证明文件

19. 投标人认为有必要补充说明的事宜

20. 《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

21.投标人为经营企业需提供产品授权承诺书（原件加盖公章）

- 项目编号：SXHXZB2017-ZC-GK1020

正（副）本

汉阴县卫生和计划生育局关于全县医用耗材集中统一采购项目

标段

投 标 文 件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

投 标 函

致：汉阴县卫生和计划生育局

根据贵方   （项目名称  ）  项目 （采购项目编号、标段号） 的招标文件，我方签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址）  ，提交下述文件正本   份、副本    份及电子文件    份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1.若中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2.我们已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3．按照招标文件的规定，我方总投标价为人民币大写    元，¥     。

4.本投标有效期为自开标日起      个日历日（若中标，投标文件有效期与合同有效期一致）。

5.我方完全理解并同意贵方在招标文件中的有关不退还投标保证金和拒绝投标的条款。

6.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄。

投标人名称（公章）：

详   细   地   址：

邮   政   编   码：

电             话：

传             真：

电 子 邮 件 地 址：

开   户   银   行：

账             号：

投标人授权代表签名：

电              话：

传              真：

手              机：

年    月    日

投标报价一览表

投标人名称：

采购项目编号：

标段号：

| 投标总报价 （元） | 交货期 （合同签订之日起工作日） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写）： （小写：￥ ） |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |

注：1、本表价格应按投标总价填写，同时应保证投标文件的正、副本中仍有此表且一致。

投标人授权代表签字：

（投标人单位公章）：

日 期：

- 投标分项报价表

投标人名称：

项目编号：

标段号：

| 序号 | 产品名 称 | 生产企业 | 规格型号及材质 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 （人民币元） |  |  |  |  |  |  |  | ￥：元 |

注：1.注:本表应按“投标人须知”规定的要求填写。

2.项目内容与采购目录中的单位、数量一致。

3. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

4. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

5. 报价精确到元。

6. 据实际情况对具体附属服务项目进行说明。

投标人授权代表签字：               （投标人单位公章）                                       日 期：

技术规格响应偏离表

投标人名称：

采购项目编号：

标段号：

| 序号 | 招标文件 技术需求 | 投标文件配置、规格及主要技术参数 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有漏报、瞒报招标文件所要求的技术指标等将视为没有实质性响应招标文件。

投标人授权代表签字：

(投标人单位公章) ：

日  期：

商务条款响应偏离表

投标人名称：

采购项目编号：

标段号：

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有漏报、瞒报招标文件所要求的性能指标等将视为没有实质性响应招标文件。

投标人授权代表签字：

(投标人单位公章) ：

日  期：

1、法定代表人证明书

| 项目编号/标段号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 致：陕西华夏招标有限公司 |  |  |  |  |
| 企 业 法 人 | 企 业 名 称 |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |
|  | 邮 政 编 码 |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 税务登记机关 | （国税） |  |  |
|  |  | （地税） |  |  |
|  | 机构代码证号 |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  | （法定代表人签字） |  |
|  |  |  | （企业公章） 年 月 日 |  |

2、法定代表人授权书

| 项目编号/标段号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 致：陕西华夏招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| 被 授 权 人 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  | 手机号码 |  |
|  | 联系电话 |  |  | 图文传真 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |
| 被 授 权 项 目 与 内 容 | 项目名称 |  |  |  |  |
|  | 文件编号 |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自开标会议之日计算有效期为90 天 |  |  |  |
| 被授权人身份证复印件 |  |  | （法定代表人签字） |  |  |
| 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （企业公章） 年 月 日 |  |  |

- 资格证明文件

- （以下文件可将复印件直接装订，复印件加盖投标供人公章）

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并满足下列条件：

投标人为生产企业需提供：

1、具有有效合格的企业法人营业执照（经营范围须包含所投产品）、税务登记证、组织机构代码证或具有统一社会信用代码的营业执照；（副本原件）

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证；法定代表人直接参加投标，须提供本人身份证；（原件）

3、所投产品为医疗器械类需提供生产厂家的生产许可证、所投产品的产品注册证（原件）、售后服务承诺函（原件加盖鲜章）。

4、须提供所投标段所有产品一票制要求的承诺书。

5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、须提供投标保证金缴纳凭证；

7、本项目不接受联合体投标。

投标人为经营企业需提供：

1、具有有效合格的企业法人营业执照（经营范围须包含所投产品）、税务登记证、组织机构代码证或具有统一社会信用代码的营业执照；（副本原件）

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证；法定代表人直接参加投标，须提供本人身份证；（原件）

3、所投产品为医疗器械类需提供生产厂家的生产许可证、所投产品的产品注册证、所投产品生产企业的营业执照 （复印件加盖生产企业鲜章），经营企业的经营许可证（原件）及售后服务承诺函（原件加盖鲜章）

4、须提供所投标段所有产品两票制要求的承诺书。

5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、须提供投标保证金缴纳凭证；

7、本项目不接受联合体投标。

- 项目组成人员简历表

| 姓 名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  | 专 业 |  |  |
| 学 位 |  | 职称 |  | 职 务 |  |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职 |  | 备注 |  |

- 资信证明文件

- 开户银行许可证              银行资信证明（开户行出具，期限须为开标前半年内）业绩（2014年至今的同类业绩，以合同复印件（加盖公章）为准）

- 产品的技术文件（产品技术资料）

- 需要提供检测报告或者厂商证明文件的将检测报告或厂商证明文件的复印件加盖公章附在此部分。除产品其他技术资料以外，须附宣传彩页资料。

- 质量保证承诺(投标人可依据产品特性和需求自拟)

- 售后服务方案

投标人依据产品特性和需求，按招标文件要求自拟售后服务方案

投标人设在项目区域内长期的服务点合同证明一份，并附售后服务公司的有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证各一份及联系电话。当地售后服务企业需出具售后服务保证承诺书一份。（开标时出具售后服务公司原件）

| 服务机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 地 址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

采购人将核实中标投标人承诺的售后服务机构，如果不属实，则从投标保证金50%作为违约处罚。

附件1：

投标人资格声明

- 名称及其它情况

- 投标人名称：____________________________________

- 地   址：                  电  话：

- 成立和注册日期：

- 主管部门：

- 公司性质：

- 职工总人数：

- 工程技术及管理人员数分别为：

- 本年度投标人的主要财务情况（到  年  月  日 止）

- 注册资金：

- 固定资产：

原    值：

净    值：

- 流动资产：

- 长期负债：

- 短期负债：

- 销售收入/主营业务收入：

- 最近三年的年度总营业额：

- 投标人最近三年法律纠纷情况

| 时间 | 案由 | 涉及金额 | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- |

4、有关银行的名称和地址：

5、其他情况：

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如贵方要求我们同意出示进一步证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公   章:

日   期：     年    月    日

附件2：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号）的规定，本公司为        (请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的            项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他        (请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司属于       行业，有从业人员     人，最近一年营业收入为         元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日   期：

备注：

1、填写前请认真阅读工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）和《财政部  工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》（财库【2011】181号）相关规定。

2、投标人认为其为小型或微型企业的应提交本函，明确企业类型并提供最近年度经审计的财务报表及政府相关部门出具的证明材料，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

附件3：                                                        产品授权承诺书（格式自拟）

附件4:

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
承诺单位（盖章）：

全权代表（签字）：

地  址：

邮  编：
电  话：

年   月   日