泰州市医疗卫生机构2017年医用耗材集中采购

（第一批）采购文件

根据省卫生计生委、省编办、省政务办《关于开展医用耗材和检验检测试剂集中采购工作的通 知》（苏卫药政〔2017〕3号）、《泰州市医疗卫生机构2017年医用耗材集中采购方案》（泰卫〔2017〕39号）文件精神，结合我市实际，开展我市医用耗材集中采购工作，现制定采购文件如下。

一、总则

（一）总体目标

进一步规范医疗卫生机构医用耗材采购工作，完善采购制度，规范购销行为，实现医用耗材采购公开透明、网上采购、全程监管、安全有效、品质良好、价格合理、供应及时，确保医用耗材采购各环节在阳光下运行，使群众得到更多实惠。

（二）基本原则

实行以政府为主导、满足医疗卫生机构需求为导向，坚持质量优先、价格合理、性价比适宜的原则，优先选用国产产品，建立医用耗材量价挂钩、招采合一的集中采购新机制。按照公开透明、公平竞争、公正廉洁和科学诚信原则，保证医用耗材生产经营企业平等参与，促进医用耗材实行阳光采购。

（三）实施范围

政府办二级及以上非营利性医疗卫生机构和基层医疗卫生机构，鼓励其他医疗卫生机构参加医用耗材集中采购。

（四）采购周期

采购周期原则上不少于两年。

（五）适用对象

参与我市医用耗材集中采购各方当事人，包括：医疗卫生单位、医用耗材生产、配送企业，各市（区）卫生计生部门及相关部门。

二、组织机构

（一）组织领导

市卫生计生委成立医用耗材集中采购领导小组，领导医疗机构医用耗材集中采购工作。成立工作小组，具体负责医用耗材集中采购工作的组织实施和日常管理。成立督导小组，负责监督医用耗材采购过程及参与各方当事人。

（二）服务机构

海虹医药电子交易中心有限公司江苏分公司作为本次医用耗材集中采购服务机构，负责集中采购平台的技术管理、网络安全、数据和设备的维护，提供相关的服务和技术支持，面向医疗卫生机构、生产经营企业、卫生行政部门和药品（耗材）采购监管服务机构提供服务，接受监管机构监督，落实采购平台管理与维护任务。依据相关规定收取服务费。

三、采购目录

普外科、骨科（关节、脊柱、创伤）、口腔种植体、心胸外科、体外循环和血液净化类别的植入和置入类高值医用耗材。

四、采购方式

对投标产品实行限价挂网采购，企业报价不高于限价即可挂网入围。

五、采购上限价

（一）依据来源

1、我市最近一次医用耗材集中采购中标价格；

2、我市二级及以上非营利性医疗卫生机构使用的医用耗材实际采购价格；

3、2014年江苏省高值医用耗材集中采购（第二批）入围公示价格；

4、省内周边地市最近一次医用耗材集中采购中标价格和网上交易价格；

5、本省以外所采集到的2014年以来集中采购产品的中标价格。

（二）制定原则及方法

1、以上述依据来源中的产品最低价为参考，组织专家对每一个投标产品制定上限价。

2、无有效上限价依据来源的产品，其上限价由专家组参考同类（国产或进口）、同目录中其它产品的上限价制定。

3、同类（国产或进口）、同目录均无有效上限价依据来源的产品，由专家组根据性价比确定上限价。

（三）公示公布范围

采购上限价只对该品种生产企业予以公示。企业对上限价有异议的，可在公示期内进行申诉，经评审专家和监督人员核查后予以答复。

六、投标与报价

投标企业须递交投标文件，在资质审核合格后进行报价。

（一）投标

投标企业根据医用耗材集中采购目录进行投标。投标企业必须在规定时间内按要求如实递交资质材料。

1、投标企业资质

（1）投标企业原则上是生产企业。国内的生产企业须直接投标。国（境）外生产企业国内总代理商、企业设立的仅销售本公司产品的商业公司视同生产企业。国内不设总代理的，只接受一家代理商的投标，此代理商所代理的区域，必须覆盖全省；

（2）投标企业必须委派本企业的工作人员，持包括投标申请函及法定代表人授权书在内的企业证明文件等材料办理相关手续；

（3）投标企业必须依法取得相应的资格证书；

（4）具有履行合同必须具备的持续供应保障能力和服务能力，采购周期内确保产品的供应和伴随服务；

（5）2015年1月以来被国家卫计委、我省卫生计生委和市卫生计生委列入不良记录的企业不得参与本次采购活动；

（6）法律法规规定的其他条件。

2、投标产品资质

（1）投标产品必须具备相应的资质证书；

（2）2015年1月来国家和我省食品药品监管部门发布的质量公告所涉及的不合格产品不得参与本次采购活动；

（3）法律法规规定的其他条件。

3、申报材料

投标企业在规定的时间内通过申报系统网上提交电子资质材料（具体要求详见附件）。

4、材料修改和撤回

投标企业在规定的截止时间前，可以修改或撤回申报材料，规定截止时间后，不得对其申报材料做任何修改，也不得撤销。

5、资质材料审核

工作小组办公室会同相关部门，对企业及产品资质证明文件的完整性、表面真实性进行审核。投标企业对提供资料的真实性承担责任。

6、资质审核结果公示及信息确认

企业申报材料审核结果，将予以公示，接受社会各方监督。对公示情况有异议的，可提出申诉。经评审专家和监督人员核查后予以答复。投标企业应在规定时间内对公布的信息进行网上确认，不确认的视为默认。相关信息以市卫生计生委网站及泰州市医疗卫生机构2017年医用耗材集中采购系统企业确认的信息为准。

（二）企业报价

1、产品报价

投标企业通过采购平台，在规定时间内对其产品进行网上电子报价，不报价的视为放弃。报价是医疗卫生机构的拟付款价，报价以平台系统中产品信息中的“单位”字段下显示的单位进行报价，报价以人民币元为最小单位（最小至小数点后两位）。报价高于上限价的视为无效报价。

2、公布报价结果

在规定的时间内，投标企业采用远程解密的方式，对报价进行解密，报价结果将予以公布。在规定时间内未解密报价的，视为无效报价。

七、公布限价挂网产品

企业报价不高于限价的产品，则直接挂网入围。

八、价格谈判

医用耗材入围结果公布后，医疗卫生机构组建谈判小组，制定价格谈判具体操作方法，按照量价挂钩原则，与入围生产企业在网上进行价格谈判，确定产品的成交数量及成交价格，成交价格不得高于产品入围价格。同一企业相同产品的谈判价格在本市域范围内按就低规则保持一致。

九、管理和监督

（一）建立市、县联动的监管工作机制

实行市、县联动，分级监管的工作机制。市负责集中采购的组织实施和监管，各市（区）负责辖区内医疗卫生机构医用耗材采购和配送的监管。主要包括：对签订购销合同及履行情况的监督，防止目录外采购、网下采购或从非规定渠道采购；接受有关单位或个人对医疗卫生机构、生产企业和配送企业违规行为的举报，并核查处理。

（二）健全信息公开和市场清退制度

采购过程中及时公布网上采购相关信息，接受社会监督，营造公开、公平、公正的采购环境。对生产经营企业在采购过程中提供虚假证明文件或以其他方式弄虚作假，以低于成本的价格恶意投标，扰乱市场秩序，相互串通报价，妨碍公平竞争，中标后拒不签订购销合同，供应质量不达标的医用耗材，擅自提供采购目录外产品替代中标产品，未按合同规定及时配送供货，向采购机构、医疗机构或个人进行贿赂或变相贿赂的，一律列入不良记录并予以公示，根据国家、省、市相关规定予以市场清退，对违反相关法律法规的，要依法惩处。

（三）加强日常监督和管理

1、市、县两级卫生计生行政部门通过网上监管系统，对采购双方的购销行为实行实时监控，对医疗机构采购医用耗材的品种、数量、价格、使用和医用耗材生产配送企业供货、配送等情况进行动态监管。定期或不定期现场检查分析医疗机构实际采购、使用和回款情况，并与网上采购情况进行对比分析。

2、医疗卫生机构通过采购平台采购中标的医用耗材，并与生产经营企业签订购销合同。卫生计生行政部门对医疗卫生机构医用耗材集中采购的执行情况实行定期考核，纳入目标管理，同时，所有采购信息全部网上公布，接受社会监督。

3、医疗卫生机构根据本单位的临床需求制作采购订单，不得采购中标目录外的医用耗材，不得与企业订立背离合同实质性内容的其他协议，牟取不正当利益。严格执行价格主管部门规定的价格政策，加强对医用耗材的采购、储存和使用全过程管理。

4、价格动态管理。在集中采购周期内，如发现本省或邻近省份相同产品采购价格明显低于本市入围价格的，及时进行网上交易价格调整，集中采购周期内不允许上调产品网上交易价格。

附件1：集中采购类别及目录

附件2：集中采购工作流程

附件3：集中采购日程安排表

附件4：投标企业递交资料格式附表

附件1：

**集中采购类别及目录**

| **耗材**  **编码** | **一级**  **分类** | **二级**  **分类** | **三级**  **分类** | **四级**  **分类** | **五级**  **分类** | **目录**  **序号** | **目录名称** | **六级分类**  **（材质）** | **七级分类**  **（规格）** | **使用**  **方式** | **功能**  **组成** | **说明** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R001 | 1/2管型接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R002 | 1/2管型接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R003 | 1/2管型接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R004 | 1/3管型接骨板 | 钛合金 | 2-10孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R005 | 1/3管型接骨板 | 纯钛 | 2-10孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R006 | 1/3管型接骨板 | 不锈钢 | 2-10孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R007 | 1/3管型锁定加压接骨板 | 钛合金 | 2-10孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R008 | 1/3管型锁定加压接骨板 | 纯钛 | 2-10孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R009 | 1/3管型锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 2-10孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R010 | 1/4管型接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R011 | 1/4管型接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R012 | 1/4管型接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R013 | 2.7mm(及以下)动力加压接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R014 | 2.7mm(及以下)动力加压接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R015 | 2.7mm(及以下)动力加压接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R016 | 3.5mm动力加压接骨板 | 钛合金 | 5-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R017 | 3.5mm动力加压接骨板 | 纯钛 | 5-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R018 | 3.5mm动力加压接骨板 | 不锈钢 | 5-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R019 | 3.5mm动力加压接骨板 | 钛合金 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R020 | 3.5mm动力加压接骨板 | 纯钛 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R021 | 3.5mm动力加压接骨板 | 不锈钢 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R022 | 锁定加压接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R023 | 锁定加压接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R024 | 锁定加压接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R025 | 2.7mm(及以下)锁定加压接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R026 | 2.7mm(及以下)锁定加压接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R027 | 2.7mm(及以下)锁定加压接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R028 | 3.5mm锁定加压接骨板 | 钛合金 | 5-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R029 | 3.5mm锁定加压接骨板 | 纯钛 | 5-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R030 | 3.5mm锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 5-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R031 | 3.5mm锁定加压接骨板 | 钛合金 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R032 | 3.5mm锁定加压接骨板 | 纯钛 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R033 | 3.5mm锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R034 | 4.5mm(及以上)动力加压接骨板 | 钛合金 | 5-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R035 | 4.5mm(及以上)动力加压接骨板 | 不锈钢 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R036 | 4.5mm(及以上)动力加压接骨板 | 钛合金 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R037 | 4.5mm(及以上)锁定加压接骨板 | 纯钛 | 5-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R038 | 4.5mm(及以上)锁定加压接骨板 | 纯钛 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R039 | 4.5mm(及以上)动力加压接骨板 | 不锈钢 | 5-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R040 | 重建型动力加压接骨板（弧形） | 钛合金 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R041 | 重建型动力加压接骨板（弧形） | 钛合金 | 9-12孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R042 | 重建型动力加压接骨板（弧形） | 钛合金 | 13-22孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R043 | 重建型动力加压接骨板（弧形） | 纯钛 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R044 | 重建型动力加压接骨板（弧形） | 纯钛 | 9-12孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R045 | 重建型动力加压接骨板（弧形） | 纯钛 | 13-22孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R046 | 重建型动力加压接骨板（弧形） | 不锈钢 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R047 | 重建型动力加压接骨板（弧形） | 不锈钢 | 9-12孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R048 | 重建型动力加压接骨板（弧形） | 不锈钢 | 13-22孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R049 | 重建型动力加压接骨板（直型） | 钛合金 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R050 | 重建型动力加压接骨板（直型） | 钛合金 | 9-12孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R051 | 重建型动力加压接骨板（直型） | 钛合金 | 13-22孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R052 | 重建型动力加压接骨板（直型） | 纯钛 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R053 | 重建型动力加压接骨板（直型） | 纯钛 | 9-12孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R054 | 重建型动力加压接骨板（直型） | 纯钛 | 13-22孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R055 | 重建型动力加压接骨板（直型） | 不锈钢 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R056 | 重建型动力加压接骨板（直型） | 不锈钢 | 9-12孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R057 | 重建型动力加压接骨板（直型） | 不锈钢 | 13-22孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R058 | 重建型锁定加压接骨板（弧形） | 钛合金 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R059 | 重建型锁定加压接骨板（弧形） | 钛合金 | 9-12孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R060 | 重建型锁定加压接骨板（弧形） | 钛合金 | 13-22孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R061 | 重建型锁定加压接骨板（弧形） | 纯钛 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R062 | 重建型锁定加压接骨板（弧形） | 纯钛 | 9-12孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R063 | 重建型锁定加压接骨板（弧形） | 纯钛 | 13-22孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R064 | 重建型锁定加压接骨板（弧形） | 不锈钢 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R065 | 重建型锁定加压接骨板（弧形） | 不锈钢 | 9-12孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R066 | 重建型锁定加压接骨板（弧形） | 不锈钢 | 13-22孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R067 | 重建型锁定加压接骨板（直型） | 钛合金 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R068 | 重建型锁定加压接骨板（直型） | 钛合金 | 9-12孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R069 | 重建型锁定加压接骨板（直型） | 钛合金 | 13-22孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R070 | 重建型锁定加压接骨板（直型） | 纯钛 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R071 | 重建型锁定加压接骨板（直型） | 纯钛 | 9-12孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R072 | 重建型锁定加压接骨板（直型） | 纯钛 | 13-22孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R073 | 重建型锁定加压接骨板（直型） | 不锈钢 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R074 | 重建型锁定加压接骨板（直型） | 不锈钢 | 9-12孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R075 | 重建型锁定加压接骨板（直型） | 不锈钢 | 13-22孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R076 | 儿童重建锁定板 | 不锈钢 | 2-18孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R077 | 儿童重建锁定板 | 钛合金 | 2-18孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R078 | 儿童重建锁定板 | 纯钛 | 2-18孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R079 | 环抱接骨板（记忆合金） | 记忆合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R080 | 锁定附着接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R081 | 锁定附着接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R082 | 锁定附着接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R083 | 锁定加压粗隆接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R084 | 锁定加压粗隆接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R085 | 锁定加压粗隆接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R086 | 锁定加压干骺端接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R087 | 锁定加压干骺端接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R088 | 锁定加压干骺端接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R089 | 肩胛骨接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R090 | 肩胛骨接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R091 | 肩胛骨接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R092 | 锁骨干动力加压接骨板 | 钛合金 | 4-16孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R093 | 锁骨干动力加压接骨板 | 纯钛 | 4-16孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R094 | 锁骨干动力加压接骨板 | 不锈钢 | 4-16孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R095 | 锁骨干锁定加压接骨板 | 钛合金 | 4-16孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R096 | 锁骨干锁定加压接骨板 | 纯钛 | 4-16孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R097 | 锁骨干锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 4-16孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R098 | 锁骨钩动力加压接骨板 | 钛合金 | 4-10孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R099 | 锁骨钩动力加压接骨板 | 纯钛 | 4-10孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R100 | 锁骨钩动力加压接骨板 | 不锈钢 | 4-10孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R101 | 锁骨钩锁定加压接骨板 | 钛合金 | 4-10孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R102 | 锁骨钩锁定加压接骨板 | 纯钛 | 3-10孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R103 | 锁骨钩锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 4-10孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R104 | 锁骨前上方锁定加压接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R105 | 锁骨前上方锁定加压接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R106 | 锁骨前上方锁定加压接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R107 | 锁骨远端锁定加压接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R108 | 锁骨远端锁定加压接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R109 | 锁骨远端锁定加压接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R110 | 肱骨近端接骨板 | 钛合金 | 3-9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R111 | 肱骨近端接骨板 | 纯钛 | 3-9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R112 | 肱骨近端接骨板 | 不锈钢 | 3-9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R113 | 肱骨近端接骨板 | 钛合金 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R114 | 肱骨近端接骨板 | 纯钛 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R115 | 肱骨近端接骨板 | 不锈钢 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R116 | 肱骨近端锁定接骨板 | 钛合金 | 3-9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R117 | 肱骨近端锁定接骨板 | 纯钛 | 3-9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R118 | 肱骨近端锁定接骨板 | 不锈钢 | 3-9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R119 | 肱骨近端锁定接骨板 | 钛合金 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R120 | 肱骨近端锁定接骨板 | 纯钛 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R121 | 肱骨近端锁定接骨板 | 不锈钢 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R122 | 肱骨远端接骨板 | 不锈钢 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R123 | 肱骨远端接骨板 | 钛合金 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R124 | 肱骨远端接骨板 | 纯钛 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R125 | 肱骨远端接骨板 | 不锈钢 | 8孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R126 | 肱骨远端接骨板 | 钛合金 | 8孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R127 | 肱骨远端接骨板 | 纯钛 | 8孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R128 | 肱骨远端关节外锁定加压接骨板 | 钛合金 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R129 | 肱骨远端关节外锁定加压接骨板 | 纯钛 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R130 | 肱骨远端关节外锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R131 | 肱骨远端关节外锁定加压接骨板 | 钛合金 | 8孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R132 | 肱骨远端关节外锁定加压接骨板 | 纯钛 | 8孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R133 | 肱骨远端关节外锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 8孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R134 | 肱骨远端锁定接骨板 | 不锈钢 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R135 | 肱骨远端锁定接骨板 | 钛合金 | 8孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R136 | 肱骨远端锁定接骨板 | 纯钛 | 8孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R137 | 肱骨远端锁定接骨板 | 不锈钢 | 8孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R138 | 肱骨远端锁定接骨板 | 钛合金 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R139 | 肱骨远端锁定接骨板 | 纯钛 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R140 | 肱骨远端锁定接骨板 | 不锈钢 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R141 | 肱骨直型接骨板 | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R142 | 肱骨直型接骨板 | 钛合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R143 | 肱骨直型接骨板 | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R144 | 肱骨直型锁定接骨板 | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R145 | 肱骨直型锁定接骨板 | 钛合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R146 | 肱骨直型锁定接骨板 | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R147 | 尺骨近端动力加压接骨板 | 不锈钢 | 2-18孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R148 | 尺骨近端动力加压接骨板 | 钛合金 | 2-18孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R149 | 尺骨近端动力加压接骨板 | 纯钛 | 2-18孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R150 | 尺骨近端锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R151 | 尺骨近端锁定加压接骨板 | 钛合金 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R152 | 尺骨近端锁定加压接骨板 | 纯钛 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R153 | 尺骨近端锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 8孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R154 | 尺骨近端锁定加压接骨板 | 钛合金 | 8孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R155 | 尺骨近端锁定加压接骨板 | 纯钛 | 8孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R156 | 尺骨远端锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R157 | 尺骨远端锁定加压接骨板 | 钛合金 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R158 | 尺骨远端锁定加压接骨板 | 纯钛 | 2-8孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R159 | 尺骨远端锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 8孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R160 | 尺骨远端锁定加压接骨板 | 钛合金 | 8孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R161 | 尺骨远端锁定加压接骨板 | 纯钛 | 8孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R162 | 桡骨近端动力加压接骨板 | 不锈钢 | 2-24孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R163 | 桡骨近端动力加压接骨板 | 钛合金 | 2-24孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R164 | 桡骨近端动力加压接骨板 | 纯钛 | 2-24孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R165 | 桡骨近端锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 2-24孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R166 | 桡骨近端锁定加压接骨板 | 钛合金 | 2-24孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R167 | 桡骨近端锁定加压接骨板 | 纯钛 | 2-24孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R168 | 桡骨远端动力加压接骨板 | 不锈钢 | 2-14孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R169 | 桡骨远端动力加压接骨板 | 钛合金 | 2-14孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R170 | 桡骨远端动力加压接骨板 | 纯钛 | 2-14孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R171 | 桡骨远端锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 2-14孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R172 | 桡骨远端锁定加压接骨板 | 钛合金 | 2-14孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R173 | 桡骨远端锁定加压接骨板 | 纯钛 | 2-14孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R174 | 桡骨远端背侧锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 2-14孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R175 | 桡骨远端背侧锁定加压接骨板 | 钛合金 | 2-14孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R176 | 桡骨远端背侧锁定加压接骨板 | 纯钛 | 2-14孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R177 | 桡骨远端掌侧锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 2-14孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R178 | 桡骨远端掌侧锁定加压接骨板 | 钛合金 | 2-14孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R179 | 桡骨远端掌侧锁定加压接骨板 | 纯钛 | 2-14孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R180 | 腕部关节融合接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R181 | 腕部关节融合接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R182 | 腕部关节融合接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R183 | 腕关节融合锁定加压接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R184 | 腕关节融合锁定加压接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R185 | 腕关节融合锁定加压接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R186 | 手部掌指骨接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R187 | 手部掌指骨接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R188 | 手部掌指骨接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R189 | 手部掌指骨锁定加压接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R190 | 手部掌指骨锁定加压接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R191 | 手部掌指骨锁定加压接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R192 | 骨盆J型接骨板 | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R193 | 骨盆J型接骨板 | 钛合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R194 | 骨盆J型接骨板 | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R195 | 骨盆J型锁定接骨板 | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R196 | 骨盆J型锁定接骨板 | 钛合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R197 | 骨盆J型锁定接骨板 | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R198 | 骨盆弧形接骨板 | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R199 | 骨盆弧形接骨板 | 钛合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R200 | 骨盆弧形接骨板 | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R201 | 骨盆弧形锁定接骨板 | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R202 | 骨盆弧形锁定接骨板 | 钛合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R203 | 骨盆弹性接骨板 | 不锈钢 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R204 | 骨盆弹性接骨板 | 钛合金 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R205 | 骨盆弹性接骨板 | 纯钛 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R206 | 骨盆弧形锁定接骨板 | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R207 | 骨盆直行接骨板 | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R208 | 骨盆直行接骨板 | 钛合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R209 | 骨盆直行接骨板 | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R210 | 骨盆直型锁定接骨板 | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R211 | 骨盆直型锁定接骨板 | 钛合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科创伤类 | R212 | 骶骨棒系统 | 钛合金 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科创伤类 | R213 | 骶骨棒系统 | 纯钛 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科创伤类 | R214 | 骶骨棒系统 | 不锈钢 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R215 | 骨盆直型锁定接骨板 | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R216 | 耻骨联合动力加压接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R217 | 耻骨联合动力加压接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R218 | 耻骨联合动力加压接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R219 | 耻骨联合锁定加压接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R220 | 耻骨联合锁定加压接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R221 | 耻骨联合锁定加压接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R222 | 粗隆固定接骨板 | 钛合金 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R223 | 粗隆固定接骨板 | 纯钛 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R224 | 粗隆固定接骨板 | 不锈钢 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R225 | DHS 动力髋接骨板 | 钛合金 | 2-16孔 |  |  | 含髋关节接骨板 |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R226 | DHS 动力髋接骨板 | 纯钛 | 2-16孔 |  |  | 含髋关节接骨板 |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R227 | DHS 动力髋接骨板 | 不锈钢 | 2-16孔 |  |  | 含髋关节接骨板 |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R228 | DHS 动力髋锁定接骨板 | 钛合金 | 2-16孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R229 | DHS 动力髋锁定接骨板 | 纯钛 | 2-16孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R230 | DHS 动力髋锁定接骨板 | 不锈钢 | 2-16孔 |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R231 | DHS 动力髋螺钉 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R232 | DHS 动力髋螺钉 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R233 | DHS 动力髋螺钉 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R234 | DHS 螺旋刀片 | 钛合金 | 2-16孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R235 | DHS 螺旋刀片 | 纯钛 | 2-16孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R236 | DHS 螺旋刀片 | 不锈钢 | 2-16孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R237 | 角度型接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R238 | 角度型接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R239 | 角度型接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R240 | 角度型截骨接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R241 | 角度型截骨接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R242 | 角度型截骨接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R243 | 股骨近端动力加压接骨板 | 钛合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R244 | 股骨近端动力加压接骨板 | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R245 | 股骨近端动力加压接骨板 | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R246 | 股骨近端锁定加压接骨板 | 钛合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R247 | 股骨近端锁定加压接骨板 | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R248 | 股骨近端锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R249 | 股骨远端动力加压接骨板 | 钛合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R250 | 股骨远端动力加压接骨板 | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R251 | 股骨远端动力加压接骨板 | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R252 | 股骨远端锁定加压接骨板 | 钛合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R253 | 股骨远端锁定加压接骨板 | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R254 | 股骨远端截骨矫形接骨板 | 钛合金 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R255 | 股骨远端截骨矫形接骨板 | 纯钛 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R256 | 股骨远端截骨矫形接骨板 | 不锈钢 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R257 | 股骨远端锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R258 | 股骨远端微创锁定加压接骨板（LISS） | 钛合金 | 5－9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R259 | 股骨远端微创锁定加压接骨板（LISS） | 纯钛 | 5－9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R260 | 股骨远端微创锁定加压接骨板（LISS） | 不锈钢 | 5－9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R261 | 股骨远端微创锁定加压接骨板（LISS） | 钛合金 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R262 | 股骨远端微创锁定加压接骨板（LISS） | 纯钛 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R263 | 股骨远端微创锁定加压接骨板（LISS） | 不锈钢 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R264 | 股骨直型接骨板 | 钛合金 | 2-24孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R265 | 股骨直型接骨板 | 纯钛 | 2-24孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R266 | 股骨直型接骨板 | 不锈钢 | 2-24孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R267 | 股骨直型锁定接骨板 | 钛合金 | 2-24孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R268 | 股骨直型锁定接骨板 | 纯钛 | 2-24孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R269 | 股骨直型锁定接骨板 | 不锈钢 | 2-24孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R270 | 小儿股骨近端锁定加压接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R271 | 小儿股骨近端锁定加压接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R272 | 小儿股骨近端锁定加压接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R273 | DCS动力髁接骨板 | 钛合金 | 2-16孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R274 | DCS动力髁接骨板 | 纯钛 | 2-16孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R275 | DCS动力髁接骨板 | 不锈钢 | 2-16孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R276 | DCS动力髁锁定接骨板 | 钛合金 | 2-16孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R277 | DCS动力髁锁定接骨板 | 纯钛 | 2-16孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R278 | DCS动力髁锁定接骨板 | 不锈钢 | 2-16孔 |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R279 | DCS动力髋螺钉 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R280 | DCS动力髋螺钉 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R281 | DCS动力髋螺钉 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R282 | 胫骨近端内侧动力加压接骨板 | 钛合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R283 | 胫骨近端内侧动力加压接骨板 | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R284 | 胫骨近端内侧动力加压接骨板 | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R285 | 胫骨近端内侧锁定加压接骨板 | 钛合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R286 | 胫骨近端内侧锁定加压接骨板 | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R287 | 胫骨近端内侧锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R288 | 胫骨近端外侧动力加压接骨板 | 钛合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R289 | 胫骨近端外侧动力加压接骨板 | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R290 | 胫骨近端截骨矫形接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R291 | 胫骨近端截骨矫形接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R292 | 胫骨近端截骨矫形接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R293 | 胫骨近端外侧动力加压接骨板 | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R294 | 胫骨近端外侧锁定加压接骨板 | 钛合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R295 | 胫骨近端外侧锁定加压接骨板 | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R296 | 胫骨近端外侧锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R297 | 胫骨近端微创锁定加压接骨板（LISS） | 钛合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R298 | 胫骨近端微创锁定加压接骨板（LISS） | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R299 | 胫骨近端微创锁定加压接骨板（LISS） | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R300 | 胫骨远端内侧动力加压接骨板 | 钛合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R301 | 胫骨远端内侧动力加压接骨板 | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R302 | 胫骨远端内侧动力加压接骨板 | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R303 | 胫骨远端内侧锁定加压接骨板 | 钛合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R304 | 胫骨远端内侧锁定加压接骨板 | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R305 | 胫骨远端内侧锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R306 | 胫骨远端前外侧锁定加压接骨板 | 钛合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R307 | 胫骨远端前外侧锁定加压接骨板 | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R308 | 胫骨远端前外侧锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R309 | 胫骨远端微创锁定加压接骨板（LISS） | 钛合金 | 5－9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R310 | 胫骨远端微创锁定加压接骨板（LISS） | 纯钛 | 5－9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R311 | 胫骨远端微创锁定加压接骨板（LISS） | 不锈钢 | 5－9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R312 | 胫骨远端微创锁定加压接骨板（LISS） | 钛合金 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R313 | 胫骨远端微创锁定加压接骨板（LISS） | 纯钛 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R314 | 胫骨远端微创锁定加压接骨板（LISS） | 不锈钢 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R315 | 胫骨直型接骨板 | 钛合金 | 2-24孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R316 | 胫骨直型接骨板 | 纯钛 | 2-24孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R317 | 胫骨直型接骨板 | 不锈钢 | 2-24孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R318 | 胫骨直型锁定接骨板 | 钛合金 | 2-24孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R319 | 胫骨直型锁定接骨板 | 纯钛 | 2-24孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R320 | 胫骨直型锁定接骨板 | 不锈钢 | 2-24孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R321 | 腓骨远端动力加压接骨板 | 钛合金 | 6-9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R322 | 腓骨远端动力加压接骨板 | 纯钛 | 6-9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R323 | 腓骨远端动力加压接骨板 | 不锈钢 | 6-9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R324 | 腓骨远端动力加压接骨板 | 钛合金 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R325 | 腓骨远端动力加压接骨板 | 纯钛 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R326 | 腓骨远端动力加压接骨板 | 不锈钢 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R327 | 腓骨远端后外侧锁定加压接骨板 | 钛合金 | 6-9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R328 | 腓骨远端后外侧锁定加压接骨板 | 纯钛 | 6-9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R329 | 腓骨远端后外侧锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 6-9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R330 | 腓骨远端后外侧锁定加压接骨板 | 钛合金 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R331 | 腓骨远端后外侧锁定加压接骨板 | 纯钛 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R332 | 腓骨远端后外侧锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R333 | 腓骨远端锁定加压接骨板 | 钛合金 | 6-9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R334 | 腓骨远端锁定加压接骨板 | 纯钛 | 6-9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R335 | 腓骨远端锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 6-9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R336 | 腓骨远端锁定加压接骨板 | 钛合金 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R337 | 腓骨远端锁定加压接骨板 | 纯钛 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R338 | 腓骨远端锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R339 | 腓骨远端外侧锁定加压接骨板 | 钛合金 | 6-9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R340 | 腓骨远端外侧锁定加压接骨板 | 纯钛 | 6-9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R341 | 腓骨远端外侧锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 6-9孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R342 | 腓骨远端外侧锁定加压接骨板 | 钛合金 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R343 | 腓骨远端外侧锁定加压接骨板 | 纯钛 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R344 | 腓骨远端外侧锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 9孔以上 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R345 | 跟骨动力加压接骨板 | 钛合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R346 | 跟骨动力加压接骨板 | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R347 | 跟骨动力加压接骨板 | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R348 | 跟骨锁定加压接骨板 | 钛合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R349 | 跟骨锁定加压接骨板 | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R350 | 跟骨锁定加压接骨板 | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R351 | 足部矫形接骨板 | 钛合金 | 2-16孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R352 | 足通用接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R353 | 足通用接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R354 | 足通用接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R355 | 足通用锁定接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R356 | 足通用锁定接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R357 | 足通用锁定接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R358 | 足部矫形接骨板 | 纯钛 | 2-16孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R359 | 足部矫形接骨板 | 不锈钢 | 2-16孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R360 | 前足动力加压锁定接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R361 | 前足动力加压锁定接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R362 | 前足动力加压锁定接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R363 | 前足锁定加压锁定接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R364 | 前足锁定加压锁定接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R365 | 前足锁定加压锁定接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R366 | 中足动力加压锁定接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R367 | 中足动力加压锁定接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R368 | 中足动力加压锁定接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R369 | 中足锁定加压锁定接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R370 | 中足锁定加压锁定接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R371 | 中足锁定加压锁定接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R372 | 后足动力加压锁定接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R373 | 后足动力加压锁定接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R374 | 后足动力加压锁定接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R375 | 后足锁定加压锁定接骨板 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R376 | 后足锁定加压锁定接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R377 | 后足锁定加压锁定接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R378 | 弹性髓内钉 | 钛合金 | 200-360mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R379 | 弹性髓内钉 | 纯钛 | 200-360mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R380 | 弹性髓内钉 | 钛合金 | 200-360mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R381 | 弹性髓内钉 | 纯钛 | 200-360mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R382 | 可吸收螺钉 （棒） | 生物材料 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R383 | 空心钉 | 钛合金 | 2.4-2.7mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R384 | 空心钉 | 纯钛 | 2.4-2.7mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R385 | 空心钉 | 不锈钢 | 2.4-2.7mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R386 | 空心钉 | 钛合金 | 3.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R387 | 空心钉 | 纯钛 | 3.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R388 | 空心钉 | 不锈钢 | 3.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R389 | 空心钉 | 钛合金 | 3.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R390 | 空心钉 | 纯钛 | 3.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R391 | 空心钉 | 不锈钢 | 3.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R392 | 空心钉 | 钛合金 | 4.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R393 | 空心钉 | 纯钛 | 4.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R394 | 空心钉 | 不锈钢 | 4.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R395 | 空心钉 | 钛合金 | 4.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R396 | 空心钉 | 纯钛 | 4.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R397 | 空心钉 | 不锈钢 | 4.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R398 | 空心钉 | 钛合金 | 6.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R399 | 空心钉 | 纯钛 | 6.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R400 | 空心钉 | 不锈钢 | 6.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R401 | 空心钉 | 钛合金 | 7.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R402 | 空心钉 | 纯钛 | 7.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R403 | 空心钉 | 不锈钢 | 7.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R404 | 空心钉 | 钛合金 | 7.3mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R405 | 空心钉 | 纯钛 | 7.3mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R406 | 空心钉 | 不锈钢 | 7.3mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R407 | 空心锁定头螺钉 | 钛合金 | 5.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R408 | 空心锁定头螺钉 | 纯钛 | 5.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R409 | 空心锁定头螺钉 | 不锈钢 | 5.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R410 | 空心锁定头螺钉 | 钛合金 | 6.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R411 | 空心锁定头螺钉 | 纯钛 | 6.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R412 | 空心锁定头螺钉 | 不锈钢 | 6.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R413 | 空心锁定头螺钉 | 钛合金 | 7.3mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R414 | 空心锁定头螺钉 | 纯钛 | 7.3mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R415 | 空心锁定头螺钉 | 不锈钢 | 7.3mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R416 | 皮质骨螺钉 | 钛合金 | 1.0-3.0mm |  | 非自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R417 | 皮质骨螺钉 | 纯钛 | 1.0-3.0mm |  | 非自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R418 | 皮质骨螺钉 | 不锈钢 | 1.0-3.0mm |  | 非自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R419 | 皮质骨螺钉 | 钛合金 | 1.0-3.0mm |  | 自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R420 | 皮质骨螺钉 | 纯钛 | 1.0-3.0mm |  | 自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R421 | 皮质骨螺钉 | 不锈钢 | 1.0-3.0mm |  | 自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R422 | 皮质骨螺钉 | 钛合金 | 1.0-3.0mm |  | 自钻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R423 | 皮质骨螺钉 | 纯钛 | 1.0-3.0mm |  | 自钻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R424 | 皮质骨螺钉 | 不锈钢 | 1.0-3.0mm |  | 自钻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R425 | 皮质骨螺钉 | 钛合金 | 3.0mm以上 |  | 非自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R426 | 皮质骨螺钉 | 纯钛 | 3.0mm以上 |  | 非自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R427 | 皮质骨螺钉 | 不锈钢 | 3.0mm以上 |  | 非自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R428 | 皮质骨螺钉 | 钛合金 | 3.0mm以上 |  | 自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R429 | 皮质骨螺钉 | 纯钛 | 3.0mm以上 |  | 自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R430 | 皮质骨螺钉 | 不锈钢 | 3.0mm以上 |  | 自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R431 | 皮质骨螺钉 | 钛合金 | 3.0mm以上 |  | 自钻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R432 | 皮质骨螺钉 | 纯钛 | 3.0mm以上 |  | 自钻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R433 | 皮质骨螺钉 | 不锈钢 | 3.0mm以上 |  | 自钻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R434 | 松质骨螺钉 | 钛合金 | 4.0mm，全螺纹 |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R435 | 松质骨螺钉 | 纯钛 | 4.0mm，全螺纹 |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R436 | 松质骨螺钉 | 不锈钢 | 4.0mm，全螺纹 |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R437 | 松质骨螺钉 | 钛合金 | 4.0mm，半螺纹 |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R438 | 松质骨螺钉 | 纯钛 | 4.0mm，半螺纹 |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R439 | 松质骨螺钉 | 不锈钢 | 4.0mm，半螺纹 |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R440 | 松质骨螺钉 | 钛合金 | 4.0mm，1/3螺纹 |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R441 | 松质骨螺钉 | 纯钛 | 4.0mm，1/3螺纹 |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R442 | 松质骨螺钉 | 不锈钢 | 4.0mm，1/3螺纹 |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R443 | 松质骨螺钉 | 钛合金 | 6.5mm，全螺纹 |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R444 | 松质骨螺钉 | 纯钛 | 6.5mm，全螺纹 |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R445 | 松质骨螺钉 | 不锈钢 | 6.5mm，全螺纹 |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R446 | 松质骨螺钉 | 钛合金 | 6.5mm，半螺纹 |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R447 | 松质骨螺钉 | 纯钛 | 6.5mm，半螺纹 |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R448 | 松质骨螺钉 | 不锈钢 | 6.5mm，半螺纹 |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R449 | 松质骨螺钉 | 钛合金 | 6.5mm，1/3螺纹 |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R450 | 松质骨螺钉 | 纯钛 | 6.5mm，1/3螺纹 |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R451 | 松质骨螺钉 | 不锈钢 | 6.5mm，1/3螺纹 |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R452 | 锁定头螺钉 | 钛合金 | 2.0mm |  | 自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R453 | 锁定头螺钉 | 纯钛 | 2.0mm |  | 自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R454 | 锁定头螺钉 | 不锈钢 | 2.0mm |  | 自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R455 | 锁定头螺钉 | 钛合金 | 2.0mm |  | 自攻自钻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R456 | 锁定头螺钉 | 纯钛 | 2.0mm |  | 自攻自钻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R457 | 锁定头螺钉 | 不锈钢 | 2.0mm |  | 自攻自钻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R458 | 锁定头螺钉 | 钛合金 | 2.4-2.7mm |  | 自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R459 | 锁定头螺钉 | 纯钛 | 2.4-2.7mm |  | 自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R460 | 锁定头螺钉 | 不锈钢 | 2.4-2.7mm |  | 自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R461 | 锁定头螺钉 | 钛合金 | 2.4-2.7mm |  | 自攻自钻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R462 | 锁定头螺钉 | 纯钛 | 2.4-2.7mm |  | 自攻自钻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R463 | 锁定头螺钉 | 不锈钢 | 2.4-2.7mm |  | 自攻自钻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R464 | 锁定头螺钉 | 钛合金 | 3.5-4.0mm |  | 自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R465 | 锁定头螺钉 | 纯钛 | 3.5-4.0mm |  | 自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R466 | 锁定头螺钉 | 不锈钢 | 3.5-4.0mm |  | 自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R467 | 锁定头螺钉 | 钛合金 | 3.5-4.0mm |  | 自攻自钻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R468 | 锁定头螺钉 | 纯钛 | 3.5-4.0mm |  | 自攻自钻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R469 | 锁定头螺钉 | 不锈钢 | 3.5-4.0mm |  | 自攻自钻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R470 | 锁定头螺钉 | 钛合金 | 4.5-5.5mm |  | 自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R471 | 锁定头螺钉 | 纯钛 | 4.5-5.5mm |  | 自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R472 | 锁定头螺钉 | 不锈钢 | 4.5-5.5mm |  | 自攻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R473 | 锁定头螺钉 | 钛合金 | 4.5-5.5mm |  | 自攻自钻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R474 | 锁定头螺钉 | 纯钛 | 4.5-5.5mm |  | 自攻自钻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R475 | 锁定头螺钉 | 不锈钢 | 4.5-5.5mm |  | 自攻自钻 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R476 | 双头螺纹空心加压钉 | 钛合金 | ≤3.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R477 | 双头螺纹空心加压钉 | 纯钛 | ≤3.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R478 | 双头螺纹空心加压钉 | 不锈钢 | ≤3.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R479 | 双头螺纹空心加压钉 | 钛合金 | 3.0mm-5.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R480 | 双头螺纹空心加压钉 | 纯钛 | 3.0mm-5.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R481 | 双头螺纹空心加压钉 | 不锈钢 | 3.0mm-5.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R482 | 双头螺纹空心加压钉 | 钛合金 | ≥5.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R483 | 双头螺纹空心加压钉 | 纯钛 | ≥5.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R484 | 双头螺纹空心加压钉 | 不锈钢 | ≥5.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R485 | 无帽锁定钉 | 钛合金 | 3.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R486 | 无帽锁定钉 | 纯钛 | 3.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R487 | 无帽锁定钉 | 不锈钢 | 3.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R488 | 无帽锁定钉 | 钛合金 | 4.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R489 | 无帽锁定钉 | 纯钛 | 4.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R490 | 无帽锁定钉 | 不锈钢 | 4.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R491 | 无帽锁定钉 | 钛合金 | 5.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R492 | 无帽锁定钉 | 纯钛 | 5.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R493 | 无帽锁定钉 | 不锈钢 | 5.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R494 | 无帽锁定钉 | 钛合金 | 6.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R495 | 无帽锁定钉 | 纯钛 | 6.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R496 | 无帽锁定钉 | 不锈钢 | 6.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R497 | 异形螺钉 | 钛合金 | 2mm-10mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R498 | 异形螺钉 | 纯钛 | 2mm-10mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R499 | 异形螺钉 | 不锈钢 | 2mm-10mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R500 | 肱骨逆行交锁型髓内钉 | 钛合金 | 160-320mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R501 | 肱骨逆行交锁型髓内钉 | 纯钛 | 160-320mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R502 | 肱骨逆行交锁型髓内钉 | 不锈钢 | 160-320mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R503 | 肱骨逆行交锁型髓内钉 | 钛合金 | 160-320mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R504 | 肱骨逆行交锁型髓内钉 | 纯钛 | 160-320mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R505 | 肱骨逆行交锁型髓内钉 | 不锈钢 | 160-320mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R506 | 肱骨顺行交锁型髓内钉 | 钛合金 | 160-320mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R507 | 肱骨顺行交锁型髓内钉 | 纯钛 | 160-320mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R508 | 肱骨顺行交锁型髓内钉 | 不锈钢 | 160-320mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R509 | 肱骨顺行交锁型髓内钉 | 钛合金 | 160-320mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R510 | 肱骨顺行交锁型髓内钉 | 纯钛 | 160-320mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R511 | 肱骨顺行交锁型髓内钉 | 不锈钢 | 160-320mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R512 | 肱骨自锁型髓内钉 | 钛合金 | 160-320mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R513 | 肱骨自锁型髓内钉 | 纯钛 | 160-320mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R514 | 肱骨自锁型髓内钉 | 不锈钢 | 160-320mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R515 | 肱骨自锁型髓内钉 | 钛合金 | 160-320mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R516 | 肱骨自锁型髓内钉 | 纯钛 | 160-320mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R517 | 肱骨自锁型髓内钉 | 不锈钢 | 160-320mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R518 | 尺骨近端交锁型髓内钉 | 钛合金 | 140-300mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R519 | 尺骨近端交锁型髓内钉 | 纯钛 | 140-300mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R520 | 尺骨近端交锁型髓内钉 | 不锈钢 | 140-300mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R521 | 尺骨近端交锁型髓内钉 | 钛合金 | 140-300mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R522 | 尺骨近端交锁型髓内钉 | 纯钛 | 140-300mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R523 | 尺骨近端交锁型髓内钉 | 不锈钢 | 140-300mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R524 | 桡骨远端交锁型髓内钉 | 钛合金 | 140-300mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R525 | 桡骨远端交锁型髓内钉 | 纯钛 | 140-300mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R526 | 桡骨远端交锁型髓内钉 | 不锈钢 | 140-300mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R527 | 桡骨远端交锁型髓内钉 | 钛合金 | 140-300mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R528 | 桡骨远端交锁型髓内钉 | 纯钛 | 140-300mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R529 | 桡骨远端交锁型髓内钉 | 不锈钢 | 140-300mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R530 | 桡骨远端自锁型髓内钉 | 钛合金 | 140-300mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R531 | 桡骨远端自锁型髓内钉 | 纯钛 | 140-300mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R532 | 桡骨远端自锁型髓内钉 | 不锈钢 | 140-300mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R533 | 桡骨远端自锁型髓内钉 | 钛合金 | 140-300mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R534 | 桡骨远端自锁型髓内钉 | 纯钛 | 140-300mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R535 | 桡骨远端自锁型髓内钉 | 不锈钢 | 140-300mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R536 | 股骨近端抗旋髓内钉 | 钛合金 | ≤240mm |  | 拉力螺钉型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R537 | 股骨近端抗旋髓内钉 | 钛合金 | >240mm |  | 拉力螺钉型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R538 | 股骨近端抗旋髓内钉 | 纯钛 | ≤240mm |  | 拉力螺钉型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R539 | 股骨近端抗旋髓内钉 | 纯钛 | >240mm |  | 拉力螺钉型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R540 | 股骨近端抗旋髓内钉 | 不锈钢 | ≤240mm |  | 拉力螺钉型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R541 | 股骨近端抗旋髓内钉 | 不锈钢 | >240mm |  | 拉力螺钉型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R542 | 股骨近端抗旋髓内钉 | 钛合金 | ≤240mm |  | 螺旋刀片型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R543 | 股骨近端抗旋髓内钉 | 钛合金 | >240mm |  | 螺旋刀片型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R544 | 股骨近端抗旋髓内钉 | 纯钛 | ≤240mm |  | 螺旋刀片型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R545 | 股骨近端抗旋髓内钉 | 纯钛 | >240mm |  | 螺旋刀片型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R546 | 股骨近端抗旋髓内钉 | 不锈钢 | ≤240mm |  | 螺旋刀片型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R547 | 股骨近端抗旋髓内钉 | 不锈钢 | >240mm |  | 螺旋刀片型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R548 | 防旋螺钉 | 不锈钢 | 17.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R549 | 防旋螺钉 | 钛合金 | 17.5mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R550 | 股骨近端髓内钉 | 钛合金 | 180-300mm |  | 拉力螺钉型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R551 | 股骨近端髓内钉 | 纯钛 | 180-300mm |  | 拉力螺钉型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R552 | 股骨近端髓内钉 | 不锈钢 | 180-300mm |  | 拉力螺钉型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R553 | 股骨近端髓内钉 | 钛合金 | 180-300mm |  | 螺旋刀片型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R554 | 股骨近端髓内钉 | 纯钛 | 180-300mm |  | 螺旋刀片型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R555 | 股骨近端髓内钉 | 不锈钢 | 180-300mm |  | 螺旋刀片型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R556 | 股骨逆行交锁型髓内钉（倒打钉） | 钛合金 | 180-300mm |  | 拉力螺钉型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R557 | 股骨逆行交锁型髓内钉（倒打钉） | 纯钛 | 180-300mm |  | 拉力螺钉型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R558 | 股骨逆行交锁型髓内钉（倒打钉） | 不锈钢 | 180-300mm |  | 拉力螺钉型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R559 | 股骨逆行交锁型髓内钉（倒打钉） | 钛合金 | 180-300mm |  | 螺旋刀片型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R560 | 股骨逆行交锁型髓内钉（倒打钉） | 纯钛 | 180-300mm |  | 螺旋刀片型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R561 | 股骨逆行交锁型髓内钉（倒打钉） | 不锈钢 | 180-300mm |  | 螺旋刀片型 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R562 | 拉力螺钉 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R563 | 拉力螺钉 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R564 | 拉力螺钉 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R565 | 螺旋刀片 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R566 | 螺旋刀片 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R567 | 螺旋刀片 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R568 | 髓内钉锁钉 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R569 | 髓内钉锁钉 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R570 | 髓内钉锁钉 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R571 | 股骨顺行/重建一体交锁型髓内钉 | 钛合金 | 260-480mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R572 | 股骨顺行/重建一体交锁型髓内钉 | 纯钛 | 260-480mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R573 | 股骨顺行/重建一体交锁型髓内钉 | 不锈钢 | 260-480mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R574 | 股骨顺行交锁型髓内钉 | 钛合金 | 180-300mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R575 | 股骨顺行交锁型髓内钉 | 纯钛 | 180-300mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R576 | 股骨顺行交锁型髓内钉 | 不锈钢 | 180-300mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R577 | 股骨顺行自锁型髓内钉 | 钛合金 | 180-300mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R578 | 股骨顺行自锁型髓内钉 | 纯钛 | 180-300mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R579 | 股骨顺行自锁型髓内钉 | 不锈钢 | 180-300mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R580 | 胫骨骨干交锁型髓内钉 | 钛合金 | 240-440mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R581 | 胫骨骨干交锁型髓内钉 | 纯钛 | 240-440mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R582 | 胫骨骨干交锁型髓内钉 | 不锈钢 | 240-440mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R583 | 胫骨骨干交锁型髓内钉 | 钛合金 | 240-440mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R584 | 胫骨骨干交锁型髓内钉 | 纯钛 | 240-440mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R585 | 胫骨骨干交锁型髓内钉 | 不锈钢 | 240-440mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R586 | 胫骨骨干自锁型髓内钉 | 钛合金 | 240-440mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R587 | 胫骨骨干自锁型髓内钉 | 纯钛 | 240-440mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R588 | 胫骨骨干自锁型髓内钉 | 不锈钢 | 240-440mm |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R589 | 胫骨骨干自锁型髓内钉 | 钛合金 | 240-440mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R590 | 胫骨骨干自锁型髓内钉 | 纯钛 | 240-440mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R591 | 胫骨骨干自锁型髓内钉 | 不锈钢 | 240-440mm |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R592 | 全胫骨髓内钉 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R593 | 全胫骨髓内钉 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R594 | 全胫骨髓内钉 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R595 | 骑缝钉 | 钛合金 | 3mm-9mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R596 | 骑缝钉 | 纯钛 | 3mm-9mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R597 | 骑缝钉 | 不锈钢 | 3mm-9mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R598 | 足部融合髓内钉 | 钛合金 |  |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R599 | 足部融合髓内钉 | 纯钛 |  |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R600 | 足部融合髓内钉 | 不锈钢 |  |  | 含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R601 | 足部融合髓内钉 | 钛合金 |  |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R602 | 足部融合髓内钉 | 纯钛 |  |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R603 | 足部融合髓内钉 | 不锈钢 |  |  | 不含尾帽 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R604 | 足部融合髓内钉螺旋刀片 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R605 | 足部融合髓内钉螺旋刀片 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R606 | 足部融合髓内钉螺旋刀片 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R607 | 足踝接骨钉 | 钛合金 | 10-50mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R608 | 足踝接骨钉 | 纯钛 | 10-50mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R609 | 足踝接骨钉 | 不锈钢 | 10-50mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R610 | 带杆骨钉 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R611 | 带杆骨钉 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R612 | 带杆骨钉 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R613 | 界面螺钉 | PEEK |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R614 | 界面螺钉 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R615 | 界面螺钉 | 涂层可吸收 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R616 | 界面螺钉 | 生物复合材料 |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R617 | 动态锁定钉 | 不锈钢 | 10-90mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R618 | 动态锁定钉 | 钛合金 | 10-90mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R619 | 动态锁定钉 | 纯钛 | 10-90mm |  |  |  |  |
| ABCC00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定针 |  | 骨科创伤类 | R620 | 儿童延长髓内针 | 不锈钢 | 200-360mm |  |  |  |  |
| ABCC00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定针 |  | 骨科创伤类 | R621 | 儿童延长髓内针 | 钛合金 | 200-360mm |  |  |  |  |
| ABCC00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定针 |  | 骨科创伤类 | R622 | 儿童延长髓内针 | 纯钛 | 200-360mm |  |  |  |  |
| ACAA30 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工韧带 | 骨科创伤类 | R623 | 人工韧带 |  |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R624 | 带袢板 | 不锈钢 | 15mm-50mm |  | 1板1袢 |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R625 | 带袢板 | 钛合金 | 15mm-50mm |  | 1板1袢 |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R626 | 带袢板 | 纯钛 | 15mm-50mm |  | 1板1袢 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R627 | 带线锚钉 | 不锈钢 | 1.3mm-6.0mm |  |  |  |  |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科创伤类 | R628 | PEEK胫骨固定翼 | 聚醚醚酮 | 6mm-12mm |  | 1固定翼 |  |  |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R629 | 半月板缝合修复系统 | 不锈钢 |  |  | 1缝合器1固定器 |  |  |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R630 | 半月板缝合修复系统 | 合金 |  |  | 1缝合器1固定器 |  |  |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R631 | 半月板缝合修复系统 | 纯钛 |  |  | 1缝合器1固定器 |  |  |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R632 | 可吸收半月板缝合修复系统 | 聚乳酸 |  |  | 1缝合器1固定器 |  |  |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R633 | 前角半月板全内缝合修复系统 | 不锈钢 |  |  | 1缝合器1固定器 |  |  |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R634 | 前角半月板全内缝合修复系统 | 合金 |  |  | 1缝合器1固定器 |  |  |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R635 | 前角半月板全内缝合修复系统 | 纯钛 |  |  | 1缝合器1固定器 |  |  |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R636 | 肩关节软组织修复缝合系统 | 各种材质 |  |  |  |  |  |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科创伤类 | R637 | 记忆合金固定器 | 合金 |  |  |  |  |  |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R638 | 髌骨修复套件 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R639 | 髌骨修复套件 | 合金 |  |  |  |  |  |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R640 | 髌骨修复套件 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R641 | 髌骨爪形接骨板 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R642 | 髌骨爪形接骨板 | 合金 |  |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R643 | 髌骨爪形接骨板 | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ACAA27 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 垫片 | 骨科创伤类 | R644 | 垫圈 | 不锈钢 |  |  | 1个 |  |  |
| ACAA27 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 垫片 | 骨科创伤类 | R645 | 垫圈 | 合金 |  |  | 1个 |  |  |
| ACAA27 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 垫片 | 骨科创伤类 | R646 | 垫圈 | 纯钛 |  |  | 1个 |  |  |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科创伤类 | R647 | 股骨头坏死重建棒 | 钽 | 60-140mm |  | 1棒 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R648 | 骨片钉 | 不锈钢 | 0.8-2.2mm | 含垫片 | 1钉 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R649 | 骨片钉 | 合金 | 0.8-2.2mm | 含垫片 | 1钉 |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R650 | 骨片钉 | 纯钛 | 0.8-2.2mm | 含垫片 | 1钉 |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R651 | 缆绳环扎锁定板 | 不锈钢 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R652 | 缆绳环扎锁定板 | 合金 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R653 | 缆绳环扎锁定板 | 纯钛 | 2-20孔 |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R654 | 带线锚钉 | 合金 | 1.3mm-6.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R655 | 带线锚钉 | 纯钛 | 1.3mm-6.0mm |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R656 | 带线锚钉 | 生物复合材料 | 1.3mm-6.0mm |  |  |  |  |
| ABCC00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定针 |  | 骨科创伤类 | R657 | 骨科骨针（克氏针，斯氏针） | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCC00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定针 |  | 骨科创伤类 | R658 | 骨科骨针（克氏针，斯氏针） | 纯钛 |  |  |  |  |  |
| ABCC00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定针 |  | 骨科创伤类 | R659 | 骨科骨针（克氏针，斯氏针） | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R660 | 人工合成骨（骨块） | 含生物材料 | 5mm\*5mm\*10mm |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R661 | 人工合成骨（骨块） | 不含生物材料 | 5mm\*5mm\*10mm |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R662 | 人工合成骨（骨块） | 含生物材料 | 12.5mm\*12.5mm\*10mm |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R663 | 人工合成骨（骨块） | 不含生物材料 | 12.5mm\*12.5mm\*10mm |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R664 | 人工合成骨（骨块） | 含生物材料 | 20mm\*20mm\*10mm |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R665 | 人工合成骨（骨块） | 不含生物材料 | 20mm\*20mm\*10mm |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R666 | 人工合成骨（颗粒） | 含生物材料 | 0.5cc |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R667 | 人工合成骨（颗粒） | 不含生物材料 | 0.5cc |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R668 | 人工合成骨（颗粒） | 含生物材料 | 1cc |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R669 | 人工合成骨（颗粒） | 不含生物材料 | 1cc |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R670 | 人工合成骨（颗粒） | 含生物材料 | 2.5cc |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R671 | 人工合成骨（颗粒） | 不含生物材料 | 2.5cc |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R672 | 人工合成骨（颗粒） | 含生物材料 | 5cc |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R673 | 人工合成骨（颗粒） | 不含生物材料 | 5cc |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R674 | 人工合成骨（颗粒） | 含生物材料 | 10cc |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R675 | 人工合成骨（颗粒） | 不含生物材料 | 10cc |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R676 | 人工合成骨（颗粒） | 含生物材料 | 20cc |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R677 | 人工合成骨（颗粒） | 不含生物材料 | 20cc |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R678 | 人工合成骨（注射型） | 含生物材料 | 2.5cc |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R679 | 人工合成骨（注射型） | 不含生物材料 | 2.5cc |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R680 | 人工合成骨（注射型） | 含生物材料 | 5cc |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R681 | 人工合成骨（注射型） | 不含生物材料 | 5cc |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R682 | 人工合成骨（注射型） | 含生物材料 | 10cc |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R683 | 人工合成骨（注射型） | 不含生物材料 | 10cc |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R684 | 同种异体骨（骨块） |  | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R685 | 同种异体骨（颗粒） |  | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科创伤类 | R686 | 同种异体神经修复材料 |  |  |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R687 | 骨修复材料 | 重组人骨形态发生蛋白-2 | 1mg |  |  |  |  |
| ACAA22 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工骨 | 骨科创伤类 | R688 | 骨修复材料 | 重组人骨形态发生蛋白-2 | 2mg |  |  |  |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R689 | 上肢单边外固定支架 | 碳纤维 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R690 | 上肢单边外固定支架 | 铝合金 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R691 | 上肢单边外固定支架 | 不锈钢 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R692 | 上肢环形外固定支架 | 碳纤维 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R693 | 上肢环形外固定支架 | 铝合金 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R694 | 上肢环形外固定支架 | 不锈钢 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R695 | 上肢外固定针 | 钛、钛合金 | 各种规格型号 |  |  | 含涂层 |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R696 | 上肢外固定针 | 不锈钢 | 各种规格型号 |  |  | 含涂层 |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R697 | 上肢外固定针 | 钛、钛合金 | 各种规格型号 |  |  | 不含涂层 |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R698 | 上肢外固定针 | 不锈钢 | 各种规格型号 |  |  | 不含涂层 |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R699 | 肋骨外固定支架 | 混合材质 |  |  |  |  |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R700 | 上肢组合式外固定支架 | 碳纤维 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R701 | 上肢组合式外固定支架 | 铝合金 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R702 | 上肢组合式外固定支架 | 不锈钢 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R703 | 下肢单边外固定支架 | 碳纤维 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R704 | 下肢单边外固定支架 | 铝合金 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R705 | 下肢单边外固定支架 | 不锈钢 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R706 | 下肢环形外固定支架 | 碳纤维 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R707 | 下肢环形外固定支架 | 铝合金 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R708 | 下肢环形外固定支架 | 不锈钢 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R709 | 下肢外固定针 | 钛、钛合金 | 各种规格型号 |  |  | 含涂层 |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R710 | 下肢外固定针 | 不锈钢 | 各种规格型号 |  |  | 含涂层 |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R711 | 下肢外固定针 | 钛、钛合金 | 各种规格型号 |  |  | 不含涂层 |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R712 | 下肢外固定针 | 不锈钢 | 各种规格型号 |  |  | 不含涂层 |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R713 | 下肢组合式外固定支架 | 碳纤维 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R714 | 下肢组合式外固定支架 | 铝合金 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| AADX99 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 骨科创伤类 | R715 | 下肢组合式外固定支架 | 不锈钢 | 各种规格型号 |  |  |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R716 | 环扎缆绳 | 钛合金 |  |  | 含扣 |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R717 | 环扎缆绳 | 纯钛 |  |  | 含扣 |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R718 | 环扎缆绳 | 不锈钢 |  |  | 含扣 |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R719 | 环扎缆带 | 钛合金 |  |  | 含扣 |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R720 | 环扎缆带 | 纯钛 |  |  | 含扣 |  |  |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科创伤类 | R721 | 环扎缆带 | 不锈钢 |  |  | 含扣 |  |  |
| AAZX04 | 医用工具类 | 其它 |  |  | 骨科创伤类 | R722 | 医用粘合剂 |  |  |  |  |  |  |
| AGBX01 | 敷料及护创材料 | 护创材料 |  |  | 骨科创伤类 | R723 | 负压引流敷料 |  |  |  |  |  |  |
| AAZX04 | 医用工具类 | 其它 |  |  | 骨科创伤类 | R724 | 椎间孔镜刀头 |  |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R725 | 肌腱韧带固定钉 |  |  |  |  |  |  |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科创伤类 | R726 | 韧带带鞘固定螺钉 |  |  |  |  |  |  |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S001 | 人工全髋关节（表面置换） |  | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S002 | 表面置换柄 |  | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S003 | 表面置换髋臼 |  | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S004 | 表面置换内衬 |  | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S005 | 人工全髋关节（初次置换） | 骨水泥型 解剖 钴铬钼合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S006 | 人工全髋关节（初次置换） | 骨水泥型 解剖 陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S007 | 人工全髋关节（初次置换） | 骨水泥型 解剖 氧化铝陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S008 | 人工全髋关节（初次置换） | 骨水泥型 无柄 钴铬钼合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S009 | 人工全髋关节（初次置换） | 骨水泥型 直柄 不锈钢 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S010 | 人工全髋关节（初次置换） | 骨水泥型 直柄 锻造钴铬钼合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S011 | 人工全髋关节（初次置换） | 骨水泥型 直柄 钴铬钼合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S012 | 人工全髋关节（初次置换） | 骨水泥型 直柄 陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S013 | 人工全髋关节（初次置换） | 骨水泥型 直柄 氧化锆陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S014 | 骨水泥固定初次置换聚乙烯髋臼 | 聚乙烯髋臼－普通型不带角度 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S015 | 骨水泥固定初次置换聚乙烯髋臼 | 聚乙烯髋臼－普通型带角度 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S016 | 骨水泥固定初次置换聚乙烯髋臼 | 聚乙烯髋臼－高交联带角度 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S017 | 骨水泥固定初次置换聚乙烯髋臼 | 聚乙烯髋臼－高交联不带角度 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S018 | 骨水泥固定初次置换聚乙烯髋臼 | 聚乙烯髋臼－复合高交联不带角度 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S019 | 骨水泥固定初次置换聚乙烯髋臼 | 聚乙烯髋臼－复合高交联带角度 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S020 | 骨水泥固定初次置换 关节柄 | 解剖型柄 | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S021 | 骨水泥固定初次置换 关节柄 | 标准直柄 | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S022 | 骨水泥固定初次置换 关节柄 | 标准直柄-不锈钢 | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S023 | 骨水泥固定初次置换 关节柄 | 标准直柄-钴铬钼 | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S024 | 骨水泥固定初次置换 关节柄 | 标准直柄-钛合金 | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S025 | 骨水泥固定初次置换 关节柄 | 标准直柄-DDH | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S026 | 骨水泥固定初次置换 关节柄 | 标准抛光直柄-不锈钢 | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S027 | 骨水泥固定初次置换 关节柄 | 标准抛光直柄-钴铬钼 | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S028 | 骨水泥固定初次置换 关节柄 | 标准抛光直柄-钛合金 | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S029 | 骨水泥固定初次置换 关节柄 | 标准抛光直柄-DDH | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S030 | 人工全髋关节（初次置换） | 混合固定型 解剖 钴铬钼合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S031 | 人工全髋关节（初次置换） | 混合固定型 直柄 钴铬钼合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S032 | 人工全髋关节（初次置换） | 混合固定型 直柄 陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S033 | 人工全髋关节（初次置换） | 混合固定型 直柄 氧化锆陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S034 | 人工全髋关节（初次置换） | 混合固定型 直柄 氧化铝陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S035 | 人工全髋关节（初次置换） | 生物固定型 解剖 钴铬钼合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S036 | 人工全髋关节（初次置换） | 生物固定型 解剖 陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S037 | 人工全髋关节（初次置换） | 生物固定型 直柄 不锈钢 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S038 | 人工全髋关节（初次置换） | 生物固定型 直柄 锻造钴铬钼合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S039 | 人工全髋关节（初次置换） | 生物固定型 直柄 钴铬钼合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S040 | 人工全髋关节（初次置换） | 生物固定型 直柄 钛合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S041 | 人工全髋关节（初次置换） | 生物固定型 直柄 陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S042 | 人工全髋关节（初次置换） | 生物固定型 直柄 氧化锆陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S043 | 人工全髋关节（初次置换） | 生物固定型 直柄 氧化铝陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S044 | 人工全髋关节（初次置换） | 生物固定型 矩形柄 氧化锆陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S045 | 人工全髋关节（初次置换） | 生物固定型 矩形柄 氧化铝陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S046 | 人工全髋关节（初次置换） | 生物固定型 矩形柄 钴铬钼合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S047 | 人工全髋关节（初次置换） | 生物固定型 矩形柄 锆钛钼铁合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S048 | 人工全髋关节（初次置换） | 生物固定型 矩型柄 钛合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S049 | 生物固定初次置换柄 | 解剖柄-粗糙面 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S050 | 生物固定初次置换柄 | 解剖柄-微孔 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S051 | 生物固定初次置换柄 | 解剖柄－HA |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S052 | 生物固定初次置换柄 | 解剖柄－微孔＋HA |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S053 | 生物固定初次置换柄 | 区分左右的解剖柄-粗糙面 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S054 | 生物固定初次置换柄 | 区分左右的解剖柄-微孔 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S055 | 生物固定初次置换柄 | 区分左右的解剖柄－HA |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S056 | 生物固定初次置换柄 | 区分左右的解剖柄－微孔＋HA |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S057 | 生物固定初次置换柄 | 直柄－粗糙面 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S058 | 生物固定初次置换柄 | 直柄－微孔 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S059 | 生物固定初次置换柄 | 直柄－HA |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S060 | 生物固定初次置换柄 | 直柄－微孔＋HA |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S061 | 生物固定初次置换柄 | 直柄-DDH |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S062 | 生物固定初次置换柄 | 直柄—高摩擦双层微孔涂层 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S063 | 生物固定初次置换柄 | 矩形柄 钛合金 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S064 | 生物固定初次置换柄 | 矩形柄 钴铬钼合金 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S065 | 生物固定初次置换柄 | 矩形柄 锆钛钼铁合金 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S066 | 生物固定初次置换柄 | 直柄-三锥度 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S067 | 生物固定初次置换柄 | 直柄-微创 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S068 | 生物固定初次置换柄 | 短柄/骨保留柄 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S069 | 生物固定初次置换柄 | 组合柄 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S070 | 生物固定初次置换柄 | 简单组合 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S071 | 关节头 | 不锈钢-头 | 金属头 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S072 | 关节头 | 钴铬钼-头 | 金属头 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S073 | 关节头 | 钛合金-头 | 金属头 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S074 | 关节头 | 高抛光金属头 | 金属头 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S075 | 关节头 | 大直径高抛光金属头 | 金属头 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S076 | 关节头 | 三氧化二铝陶瓷头 | 陶瓷头 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S077 | 关节头 | 三氧化二锆陶瓷头 | 陶瓷头 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S078 | 关节头 | 氧化铝氧化锆复合陶瓷头 | 陶瓷头 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S079 | 关节头 | 大直径氧化铝氧化锆复合陶瓷头 | 陶瓷头 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S080 | 关节头 | 带袖套 氧化铝氧化锆复合陶瓷头 | 陶瓷头 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S081 | 关节头 | 翻修陶瓷头 | 陶瓷头 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S082 | 关节头 | 锆铌合金陶瓷表面黑晶头 | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S083 | 初次置换生物型髋臼杯 | 髋臼杯-粗糙面 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S084 | 初次置换生物型髋臼杯 | 髋臼杯-微孔（含金属骨小梁） |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S085 | 初次置换生物型髋臼杯 | 髋臼杯-微孔 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S086 | 初次置换生物型髋臼杯 | 髋臼杯-全覆盖型 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S087 | 初次置换生物型髋臼杯 | 髋臼杯-抗旋转型 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S088 | 初次置换生物型髋臼杯 | 髋臼杯-微孔（组配式） |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S089 | 初次置换生物型髋臼杯 | 髋臼杯-HA |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S090 | 初次置换生物型髋臼杯 | 髋臼杯-微孔+HA |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S091 | 初次置换生物型髋臼杯 | 髋臼杯-DDH微孔 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S092 | 初次置换生物型髋臼杯 | 髋臼杯-DDH微孔（组配式） |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S093 | 初次置换生物型髋臼杯 | 髋臼杯-DDH高摩擦双层微孔涂层 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S094 | 初次置换生物型髋臼杯 | 髋臼杯-高摩擦双层微孔涂层 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S095 | 初次置换生物型髋臼杯（螺旋） | 各种规格型号 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S096 | 初次置换生物型髋臼杯 | 髋臼杯-微孔翼壳型 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S097 | 初次置换生物固定髋臼内衬 | 聚乙烯髋臼－DDH |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S098 | 初次置换生物固定髋臼内衬 | 聚乙烯髋臼内衬－普通型不带角度 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S099 | 初次置换生物固定髋臼内衬 | 聚乙烯髋臼－普通型带角度 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S100 | 初次置换生物固定髋臼内衬 | 聚乙烯髋臼－高交联带角度 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S101 | 初次置换生物固定髋臼内衬 | 聚乙烯髋臼－高交联不带角度 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S102 | 初次置换生物固定髋臼内衬 | 聚乙烯髋臼内衬－高偏心距普通型不带角度 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S103 | 初次置换生物固定髋臼内衬 | 聚乙烯髋臼－高偏心距普通型带角度 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S104 | 初次置换生物固定髋臼内衬 | 聚乙烯髋臼－高偏心距高交联带角度 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S105 | 初次置换生物固定髋臼内衬 | 聚乙烯髋臼－高偏心距高交联不带角度 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S106 | 初次置换生物固定髋臼内衬 | 聚乙烯髋臼－高交联超大杯内衬 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S107 | 生物型髋臼杯内衬 | X3超高交联聚乙烯 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S108 | 初次置换生物固定髋臼内衬 | 限制性内衬 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S109 | 初次置换生物固定髋臼内衬 | 金属内衬 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S110 | 初次置换生物固定髋臼内衬 | 三氧化二铝陶瓷内衬 | 陶瓷内衬 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S111 | 初次置换生物固定髋臼内衬 | 氧化铝氧化锆复合陶瓷内衬 | 陶瓷内衬 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S112 | 初次置换生物固定髋臼内衬 | 氧化铝氧化锆复合陶瓷内衬 - DDH | 陶瓷内衬 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S113 | 人工全髋关节（翻修型） | 骨水泥型 解剖 钴铬钼合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S114 | 人工全髋关节（翻修型） | 骨水泥型 解剖 陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S115 | 人工全髋关节（翻修型） | 骨水泥型 直柄 钴铬钼合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S116 | 人工全髋关节（翻修型） | 骨水泥型 直柄 陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S117 | 人工全髋关节（翻修型） | 骨水泥固定柄头 一体式 抗生素骨水泥涂层 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S118 | 骨水泥固定翻修型髋臼杯+衬 | 臼网 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S119 | 骨水泥固定翻修型髋臼杯+衬 | 不带翼的加强杯 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S120 | 骨水泥固定翻修型髋臼杯+衬 | 带翼的加强杯 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S121 | 骨水泥固定翻修型髋臼杯+衬 | 骨水泥cage |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S122 | 骨水泥固定翻修型髋臼杯+衬 | 髋臼钢板 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S123 | 骨水泥固定翻修 关节柄 | 翻修解剖柄 | 各种长度 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S124 | 骨水泥固定翻修 关节柄 | 翻修直柄 | 各种长度 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S125 | 骨水泥固定翻修 关节柄 | 翻修直柄-不锈钢 | 各种长度 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S126 | 骨水泥固定翻修 关节柄 | 翻修直柄-钴铬钼 | 各种长度 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S127 | 骨水泥固定翻修 关节柄 | 翻修直柄-钛合金 | 各种长度 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S128 | 骨水泥固定翻修 关节柄 | 翻修抛光直柄-不锈钢 | 各种长度 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S129 | 骨水泥固定翻修 关节柄 | 翻修抛光直柄-钴铬钼 | 各种长度 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S130 | 骨水泥固定翻修 关节柄 | 翻修抛光直柄-钛合金 | 各种长度 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S131 | 骨水泥固定翻修 关节柄 | 抗生素涂层 | 各种长度 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S132 | 人工全髋关节（翻修型） | 混合固定型 解剖 不锈钢 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S133 | 人工全髋关节（翻修型） | 混合固定型 解剖 钴铬钼合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S134 | 人工全髋关节（翻修型） | 混合固定型 解剖 陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S135 | 人工全髋关节（翻修型） | 混合固定型 直柄 锻造钴铬钼合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S136 | 人工全髋关节（翻修型） | 混合固定型 直柄 钴铬钼合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S137 | 人工全髋关节（翻修型） | 混合固定型 直柄 陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S138 | 人工全髋关节（翻修型） | 混合固定型 直柄 氧化锆陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S139 | 人工全髋关节（翻修型） | 混合固定型 直柄组合型 钛合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S140 | 人工全髋关节（翻修型） | 生物固定型 Oxinium氧化锆陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S141 | 人工全髋关节（翻修型） | 生物固定型 解剖 钴铬钼合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S142 | 人工全髋关节（翻修型） | 生物固定型 解剖 陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S143 | 人工全髋关节（翻修型） | 生物固定型 直柄 钴铬钼合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S144 | 人工全髋关节（翻修型） | 生物固定型 直柄 陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S145 | 人工全髋关节（翻修型） | 生物固定型 直柄 钛合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S146 | 人工全髋关节（翻修型） | 生物固定型 组合型 钛合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S147 | 人工髋关节肿瘤型 | 注明主材质、涂层 | 注明规格 |  | 1臼1内衬1头1柄 |  | 组套 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S148 | 生物固定型翻修柄 | 直柄翻修柄－涂层 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S149 | 生物固定型翻修柄 | 直柄－HA |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S150 | 生物固定型翻修柄 | 组合翻修柄 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S151 | 生物固定型翻修柄 | 直柄翻修柄－近端涂层（三分之一） |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S152 | 生物固定型翻修柄 | 直柄翻修柄－全涂层 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S153 | 生物固定型翻修柄 | 解剖翻修柄-近端涂层（三分之一） |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S154 | 生物固定型翻修柄 | 解剖翻修组配柄 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S155 | 生物固定型翻修柄 | 解剖翻修柄-全涂层 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S156 | 生物固定型翻修柄 | 直柄翻修柄-柄体 钛合金 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S157 | 骨水泥肿瘤柄 |  | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S158 | 翻修生物型固定髋臼杯 | 翻修杯 | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S159 | 翻修生物型固定髋臼杯 | 翻修杯-高摩擦双层微孔涂层 | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S160 | 翻修生物型固定髋臼杯 | 翻修杯-高摩擦双层微孔涂层+HA | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S161 | 翻修生物型固定髋臼杯 | 翻修杯-多孔 | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S162 | 翻修生物型固定髋臼杯 | 超大翻修杯（大于等于62mm） | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S163 | 翻修生物型固定髋臼杯 | 超大翻修杯（大于等于62mm）-高摩擦双层微孔涂层 | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S164 | 翻修生物型固定髋臼内衬 |  |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S165 | 生物固定翻修 髋臼杯+衬 | 双杯（要求带髋臼） |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S166 | 生物固定翻修 髋臼杯+衬 | 非骨水泥cage（要求带髋臼） |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S167 | 生物固定翻修 髋臼杯+衬 | 组配式超大杯 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S168 | 生物固定翻修 髋臼杯+衬 | 金属髋臼骨缺损垫块 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S169 | 人工半髋关节 | 双极 骨水泥型 解剖 钴铬钼合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S170 | 人工半髋关节 | 双极 骨水泥型 直柄 不锈钢 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S171 | 人工半髋关节 | 双极 骨水泥型 直柄 钴铬钼合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S172 | 人工半髋关节 | 双极 骨水泥型 直柄 钛合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S173 | 人工半髋关节 | 双极 骨水泥型 直柄 陶瓷头 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S174 | 人工半髋关节 | 双极 骨水泥型 直柄 氧化铝陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S175 | 人工半髋关节 | 双极 生物固定型 解剖 钴铬钼合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S176 | 人工半髋关节 | 双极 生物固定型 解剖 钛合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S177 | 人工半髋关节 | 双极 生物固定型 解剖 陶瓷头 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S178 | 人工半髋关节 | 双极 生物固定型 无柄 钴铬钼合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S179 | 人工半髋关节 | 双极 生物固定型 直柄 钴铬钼合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S180 | 人工半髋关节 | 双极 生物固定型 直柄 氧化铝陶瓷 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S181 | 人工半髋关节 | 双极 生物固定型 直柄 钛合金 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S182 | 双极 半髋 | 金属杯+聚乙烯内衬 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S183 | 双极 半髋 | 金属杯+高交联聚乙烯内衬 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S184 | 单极 半髋 | 钴铬钼合金单极股骨头 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S185 | 人工髋关节 髋臼螺钉 |  | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S186 | 人工髋关节 髋臼翻修螺钉 |  | 各种规格型号 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S187 | 捆绑带 | 人工关节用 | 不锈钢 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S188 | 捆绑带 | 人工关节用 | 钛合金 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S189 | 捆绑带 | 人工关节用 | 钴铬钼 | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S190 | 人工髋关节 其他配件 | 钴铬钼线缆 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S191 | 人工髋关节 其他配件 | 钛合金线缆 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S192 | 人工髋关节 其他配件 | 组配式线缆 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S193 | 人工髋关节 其他配件 | 钛合金线缆 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S194 | 人工髋关节 其他配件 | 髋臼锁定环 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S195 | 人工髋关节 其他配件 | 髋臼顶孔塞 |  | 髋关节 |  |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S196 | 人工膝关节 | 后方稳定型关节假体 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S197 | 人工膝关节 | 后交叉韧带保留型关节假体 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S198 | 人工膝关节 | 旋转平台型关节假体 | 各种规格型号 |  |  | 含保留后交叉型 | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S199 | 人工膝关节 | 铰链稳定型 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S200 | 人工膝关节 | 旋转铰链型 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S201 | 人工膝关节 | 单髁置换型 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S202 | 人工膝关节 | 髁限制型 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S203 | 人工膝关节 | 翻修型 | 注明规格 |  | 2假体1垫片 |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S204 | 人工膝关节 | 肿瘤型 | 注明规格 |  | 2假体1垫片 |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S205 | 人工膝关节 | 单一半径（水泥型、生物型） |  |  |  |  | 组套 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S206 | 人工膝关节 股骨金属袖套 | 生物型 |  | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S207 | 人工膝关节 股骨金属袖套 | 水泥型 |  | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S208 | 人工膝关节 胫骨金属袖套 | 生物型 |  | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S209 | 人工膝关节 胫骨金属袖套 | 水泥型 |  | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S210 | 骨水泥型胫骨平台 | 十字龙骨胫骨托 |  | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S211 | 骨水泥型胫骨平台 | 骨保留型胫骨托 |  | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S212 | 骨水泥型胫骨平台 | 钛合金胫骨托 |  | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S213 | 骨水泥型胫骨平台 | 可加延长杆钛合金胫骨托 |  | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S214 | 骨水泥型胫骨平台 | 高抛光钴铬合金胫骨托 |  | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S215 | 骨水泥型胫骨平台 | 旋转平台胫骨托 |  | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S216 | 骨水泥型胫骨平台 | 旋转翻修平台胫骨托 |  | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S217 | 骨水泥型胫骨平台 | 旋转铰链型胫骨托 |  | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S218 | 骨水泥型胫骨平台衬垫 | PS | 固定平台 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S219 | 骨水泥型胫骨平台衬垫 | CR | 固定平台 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S220 | 骨水泥型胫骨平台衬垫 | 后稳定性垫片 | 固定平台 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S221 | 骨水泥型胫骨平台衬垫 | 后稳定性i2锁定垫片 | 固定平台 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S222 | 骨水泥型胫骨平台衬垫 | 后稳定性中度交联i2锁定垫片 | 固定平台 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S223 | 骨水泥型胫骨平台衬垫 | 稳定加强型垫片 | 固定平台 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S224 | 骨水泥型胫骨平台衬垫 | 限制型固定垫片 | 固定平台 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S225 | 骨水泥型胫骨平台衬垫 | PS | 活动平台 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S226 | 骨水泥型胫骨平台衬垫 | CR | 活动平台 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S227 | 骨水泥型胫骨平台衬垫 | 后稳定型旋转平台垫片 | 活动平台 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S228 | 骨水泥型胫骨平台衬垫 | 后稳定型高屈曲旋转平台垫片 | 活动平台 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S229 | 骨水泥型胫骨平台衬垫 | 旋转限制型垫片 | 活动平台 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S230 | 人工膝关节 股骨金属垫块 | 远端 |  | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S231 | 人工膝关节 股骨金属垫块 | 前髁 |  | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S232 | 人工膝关节 股骨金属垫块 | 后髁 |  | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S233 | 人工膝关节 胫骨金属垫块 |  | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S234 | 骨水泥型股骨髁 | 各种规格型号 |  | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S235 | 非骨水泥型股骨髁 |  | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S236 | 非骨水泥型胫骨平台 |  | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S237 | 髁限制型膝关节股骨髁 |  | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S238 | 髁限制型膝关节胫骨平台 | 固定平台 | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S239 | 髁限制型膝关节胫骨平台 | 旋转平台 | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S240 | 髁限制型膝关节胫骨平台衬垫 |  | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S241 | 髁限制型膝关节股骨延长柄 |  | 生物型 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S242 | 髁限制型膝关节股骨延长柄 |  | 水泥型 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S243 | 髁限制型膝关节胫骨延长柄 |  | 生物型 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S244 | 髁限制型膝关节胫骨延长柄 |  | 水泥型 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S245 | 生物型锥形股骨柄 | 锆钛钼铁 |  | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S246 | 人工膝关节 股骨 | 旋转铰链型股骨 | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S247 | 人工膝关节 股骨 | 后方稳定型股骨 | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S248 | 人工膝关节 股骨 | 高性能后稳定型股骨 | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S249 | 人工膝关节 股骨 | 带立柱高性能后稳定型股骨 | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S250 | 旋转铰链型胫骨 |  | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S251 | 旋转铰链型平台衬垫 |  | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S252 | 单髁置换股骨髁 |  | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S253 | 单髁置换胫骨平台 |  | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S254 | 单髁置换胫骨平台衬垫 |  | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S255 | 膝关节 髌骨假体 |  | 髌骨假体（圆形） | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S256 | 膝关节 髌骨假体 |  | 髌骨假体（椭圆形） | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S257 | 全聚乙烯膝关节胫骨面 | PS | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S258 | 全聚乙烯膝关节胫骨面 | CR | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S259 | 股骨髁楔形垫片 |  | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S260 | 胫骨平台楔形垫片 |  | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S261 | 膝关节专用螺钉 |  | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S262 | 人工膝关节 股骨螺栓 |  | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S263 | 人工膝关节胫骨托 | 钴铬钼合金 | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S264 | 人工膝关节胫骨托 | 高抛光旋转钴铬钼合金胫骨托 | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S265 | 人工膝关节聚乙烯垫片 | 中交联聚乙烯垫片 | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S266 | 人工膝关节聚乙烯垫片 | 锁定加强型聚乙烯垫片 | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S267 | 人工膝关节聚乙烯垫片 | 聚乙烯垫片 | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S268 | 人工膝关节聚乙烯垫片 | 旋转平台垫片 | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S269 | 人工膝关节聚乙烯垫片 | 高屈曲旋转平台垫片 | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S270 | 人工膝关节聚乙烯垫片 | X3超高交联聚乙烯 | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S271 | 人工膝关节股骨髁 | 钴铬钼合金 | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S272 | 人工膝关节股骨髁 | 旋转平台股骨髁 | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S273 | 人工膝关节股骨髁 | 高屈曲旋转平台股骨髁 | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S274 | 人工膝关节股骨髁 | 高性能后稳定型股骨髁 | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S275 | 人工膝关节股骨髁 | 高性能后稳定型带柱股骨髁 | 各种规格型号 | 膝关节 |  |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S276 | 人工半肩关节 |  | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S277 | 人工全肩关节 |  | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S278 | 人工肩关节 | 肩关节肱骨柄 骨水泥型 | 各种规格型号 | 肩关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S279 | 人工肩关节 | 肩关节肱骨柄 生物型 | 各种规格型号 | 肩关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S280 | 人工肩关节 | 肩关节肱骨头 | 各种规格型号 | 肩关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S281 | 人工肩关节 | 肩关节偏心关节头 | 各种规格型号 | 肩关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S282 | 人工肩关节 | 肩关节CTA肱骨头 | 各种规格型号 | 肩关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S283 | 人工肩关节 | 肩关节关节盂假体 | 各种规格型号 | 肩关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S284 | 人工肩关节 | 肩关节肱骨聚乙烯臼杯 | 各种规格型号 | 肩关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S285 | 人工肩关节 | 肩关节骨骺 | 各种规格型号 | 肩关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S286 | 人工肩关节 | 肩关节颈领 | 各种规格型号 | 肩关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S287 | 人工肩关节 | 肩关节肱骨垫片 | 各种规格型号 | 肩关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S288 | 人工肩关节 | 关节盂底座非锁定螺钉 | 各种规格型号 | 肩关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S289 | 人工肩关节 | 关节盂底座锁定螺钉 | 各种规格型号 | 肩关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S290 | 人工肩关节 | 高交联龙骨关节盂 | 各种规格型号 | 肩关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S291 | 人工肩关节 | 高交联锚销关节盂 | 各种规格型号 | 肩关节 |  |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S292 | 人工肘关节 | 保留髁 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S293 | 人工肘关节 | 不保留髁 | 各种规格型号 |  |  |  | 组套 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S294 | 肱骨假体 | 肱骨假体 | 各种材质 | 肘关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S295 | 尺骨假体 | 尺骨假体 | 各种材质 | 肘关节 |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S296 | 桡骨头假体 | 桡骨头假体 | 各种材质 | 肘关节 |  |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S297 | 人工踝关节 | 注明主材质、涂层 | 注明规格 |  | 2假体1垫片 |  | 组套 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S298 | 胫骨假体 | 各种材质 | 各种规格 |  | 踝关节 |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S299 | 距骨假体 | 各种材质 | 各种规格 |  | 踝关节 |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S300 | 人工腕关节 | 注明主材质、涂层 | 注明规格 |  | 2假体1垫片 |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S301 | 人工桡骨头 | 注明主材质、涂层 | 注明规格 |  | 1头1柄 |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S302 | 人工掌指关节 | 注明主材质、涂层 | 注明规格 |  | 2假体 |  | 组套 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S303 | 掌指关节假体 | 各种材质 | 各种规格 |  | 掌指关节 |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S304 | 人工跖趾关节 | 注明主材质、涂层 | 注明规格 |  | 2假体 |  | 组套 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S305 | 跖趾关节假体 | 各种材质 | 各种规格 |  | 跖趾关节 |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S306 | 人工指间关节 | 注明主材质、涂层 | 注明规格 |  | 2假体 |  | 组套 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科人工关节类 | S307 | 指间关节假体 | 各种材质 | 各种规格 |  | 指间关节 |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S308 | 人工髌股关节置换假体 | 注明主材质、注明涂层 | 注明规格 |  | 2假体 |  | 组套 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S309 | 人工肱骨头 | 注明主材质、注明涂层 | 注明规格 |  | 1头1柄 |  | 组套 |
| ABCZ01 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 | 骨水泥 | 骨科人工关节类 | S310 | 骨水泥 | 高粘 | （20g/40g/80g） |  |  |  | 组件 |
| ABCZ01 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 | 骨水泥 | 骨科人工关节类 | S311 | 骨水泥 | 高粘，带抗生素 | （20g/40g/80g） |  |  |  | 组件 |
| ABCZ01 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 | 骨水泥 | 骨科人工关节类 | S312 | 骨水泥 | 低粘 | （20g/40g/80g） |  |  |  | 组件 |
| ABCZ01 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 | 骨水泥 | 骨科人工关节类 | S313 | 骨水泥 | 低粘，带抗生素 | （20g/40g/80g） |  |  |  | 组件 |
| ABCZ01 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 | 骨水泥 | 骨科人工关节类 | S314 | 骨水泥 | 中粘 | （20g/40g/80g） |  |  |  | 组件 |
| ABCZ01 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 | 骨水泥 | 骨科人工关节类 | S315 | 骨水泥 | 中粘，带抗生素 | （20g/40g/80g） |  |  |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科人工关节类 | S316 | 骨水泥枪 |  | 各种规格型号 |  |  |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科人工关节类 | S317 | 真空搅拌器 |  | 各种规格型号 |  |  |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科人工关节类 | S318 | 脉冲冲洗器 |  | 各种规格型号 |  |  |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科人工关节类 | S319 | 远端塞 | 各种材质 | 各种规格 |  |  |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科人工关节类 | S320 | 中置器 | 各种材质 | 各种规格 |  |  |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科人工关节类 | S321 | 关节固定用螺钉 |  | 各种规格 |  |  |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S322 | 肿瘤型髋关节髋臼假体 | 注明主材质、涂层 | 注明规格 |  | 1杯 |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S323 | 肿瘤型髋关节股骨假体 | 注明主材质、涂层 | 注明规格 |  | 1个 |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S324 | 膝关节股骨假体 | 注明主材质 | 注明规格 |  | 1个 |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S325 | 膝关节胫骨平台假体 | 注明主材质 | 注明规格 |  | 1个 |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S326 | 肿瘤膝关节股骨假体 | 注明主材质 | 注明规格 |  | 1个 |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S327 | 肿瘤膝关节胫骨假体 | 注明主材质 | 注明规格 |  | 1个 |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S328 | 可调前倾角股骨颈假体 | 注明主材质 | 注明规格 |  | 1个 |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S329 | 可调前倾角股骨柄假体 | 注明主材质 | 注明规格 |  | 1个 |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S330 | 翻修型膝关节股骨假体 | 注明主材质 | 注明规格 |  | 1个 |  | 组件 |
| ACAA26 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工关节 | 骨科人工关节类 | S331 | 翻修型膝关节胫骨假体 | 注明主材质 | 注明规格 |  | 1个 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科人工关节类 | S332 | 双固定螺钉 | 钛合金 |  |  |  |  |  |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科人工关节类 | S333 | 双固定螺钉 | PK |  |  |  |  |  |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科人工关节类 | S334 | 异体肌腱 |  |  |  |  |  |  |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科人工关节类 | S335 | 动力系统 |  |  |  |  |  |  |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科人工关节类 | S336 | 螺纹套管 |  |  |  |  |  |  |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定板 |  | 骨科脊柱类 | T001 | 颈椎前路钉板系统 | 纯钛 |  |  | 4螺钉1板 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定板 |  | 骨科脊柱类 | T002 | 颈椎前路钉板系统 | 钛合金 |  |  | 4螺钉1板 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定板 |  | 骨科脊柱类 | T003 | 颈椎前路钉板系统 | 可吸收 |  |  | 4螺钉1板 |  | 组套 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T004 | 颈椎前路板 | 纯钛 | 16mm-110mm |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T005 | 颈椎前路板 | 钛合金 | 16mm-110mm |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T006 | 颈椎前路板 | 可吸收 | 16mm-110mm |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T007 | 颈椎前路螺钉 | 可吸收 |  |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T008 | 普通颈椎椎体螺钉 | 纯钛 | 10-20mm |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T009 | 普通颈椎椎体螺钉 | 钛合金 | 10-20mm |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T010 | 固定角度自钻螺钉 | 纯钛 | 10-20mm |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T011 | 固定角度自钻螺钉 | 钛合金 | 10-20mm |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T012 | 可变角度自钻螺钉 | 纯钛 | 10-20mm |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T013 | 可变角度自钻螺钉 | 钛合金 | 10-20mm |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T014 | 普通植骨螺钉 | 纯钛 | 10-20mm |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T015 | 普通植骨螺钉 | 钛合金 | 10-20mm |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T016 | 翻修螺钉 | 纯钛 | 10-20mm |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T017 | 翻修螺钉 | 钛合金 | 10-20mm |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T018 | 自攻植骨螺钉 | 纯钛 | 10-20mm |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T019 | 自攻植骨螺钉 | 钛合金 | 10-20mm |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定板 |  | 骨科脊柱类 | T020 | 颈椎前路混合固定钛板系统 | 纯钛 |  |  | 4螺钉1板 | 含自锁紧 | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定板 |  | 骨科脊柱类 | T021 | 颈椎前路混合固定钛板系统 | 钛合金 |  |  | 4螺钉1板 | 含自锁紧 | 组套 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T022 | 颈椎前路混合固定一节段钛板 | 纯钛 |  |  | 1板 | 含自锁紧 | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T023 | 颈椎前路混合固定一节段钛板 | 钛合金 |  |  | 1板 | 含自锁紧 | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T024 | 颈椎前路混合固定二节段钛板 | 纯钛 |  |  | 1板 | 含自锁紧 | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T025 | 颈椎前路混合固定二节段钛板 | 钛合金 |  |  | 1板 | 含自锁紧 | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T026 | 颈椎前路混合固定三节段钛板 | 纯钛 |  |  | 1板 | 含自锁紧 | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T027 | 颈椎前路混合固定三节段钛板 | 钛合金 |  |  | 1板 | 含自锁紧 | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T028 | 颈椎前路混合固定四节段钛板 | 纯钛 |  |  | 1板 | 含自锁紧 | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T029 | 颈椎前路混合固定四节段钛板 | 钛合金 |  |  | 1板 | 含自锁紧 | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T030 | 颈椎前路混合固定五节段钛板 | 纯钛 |  |  | 1板 | 含自锁紧 | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T031 | 颈椎前路混合固定五节段钛板 | 钛合金 |  |  | 1板 | 含自锁紧 | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T032 | 颈椎前路钛板螺钉 | 纯钛 | 可变型自钻螺钉 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T033 | 颈椎前路钛板螺钉 | 钛合金 | 可变型自钻螺钉 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T034 | 颈椎前路钛板螺钉 | 纯钛 | 可变型自攻螺钉 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T035 | 颈椎前路钛板螺钉 | 钛合金 | 可变型自攻螺钉 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T036 | 颈椎前路钛板螺钉 | 纯钛 | 可变型大直径螺钉 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T037 | 颈椎前路钛板螺钉 | 钛合金 | 可变型大直径螺钉 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T038 | 颈椎前路钛板螺钉 | 纯钛 | 固定型自钻螺钉 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T039 | 颈椎前路钛板螺钉 | 钛合金 | 固定型自钻螺钉 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T040 | 颈椎前路钛板螺钉 | 纯钛 | 固定型自攻螺钉 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T041 | 颈椎前路钛板螺钉 | 钛合金 | 固定型自攻螺钉 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T042 | 颈椎前路钛板螺钉 | 纯钛 | 固定型大直径螺钉 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T043 | 颈椎前路钛板螺钉 | 钛合金 | 固定型大直径螺钉 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T044 | 颈椎前路钛板螺钉 | 纯钛 | 自锁紧 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T045 | 颈椎前路钛板螺钉 | 钛合金 | 自锁紧 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定板 |  | 骨科脊柱类 | T046 | 颈椎前路坚强固定钛板系统 | 纯钛 |  |  |  |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定板 |  | 骨科脊柱类 | T047 | 颈椎前路坚强固定钛板系统 | 钛合金 |  |  |  |  | 组套 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T048 | 颈椎前路坚强固定一节段钛板 | 纯钛 |  |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T049 | 颈椎前路坚强固定一节段钛板 | 钛合金 |  |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T050 | 颈椎前路坚强固定二节段钛板 | 纯钛 |  |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T051 | 颈椎前路坚强固定二节段钛板 | 钛合金 |  |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T052 | 颈椎前路坚强固定三节段钛板 | 纯钛 |  |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T053 | 颈椎前路坚强固定三节段钛板 | 钛合金 |  |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T054 | 颈椎前路坚强固定四节段钛板 | 纯钛 |  |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T055 | 颈椎前路坚强固定四节段钛板 | 钛合金 |  |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T056 | 颈椎前路坚强固定螺钉 | 纯钛 | 自攻 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T057 | 颈椎前路坚强固定螺钉 | 钛合金 | 自攻 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T058 | 颈椎前路坚强固定螺钉 | 纯钛 | 自钻 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T059 | 颈椎前路坚强固定螺钉 | 钛合金 | 自钻 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T060 | 颈椎前路坚强固定螺钉 | 纯钛 | 大直径螺钉 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T061 | 颈椎前路坚强固定螺钉 | 钛合金 | 大直径螺钉 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定板 |  | 骨科脊柱类 | T062 | 颈椎前路半坚强固定钛板系统 | 纯钛 |  |  |  |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定板 |  | 骨科脊柱类 | T063 | 颈椎前路半坚强固定钛板系统 | 钛合金 |  |  |  |  | 组套 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T064 | 颈椎前路半坚强固定一节段钛板 | 纯钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T065 | 颈椎前路半坚强固定一节段钛板 | 钛合金 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T066 | 颈椎前路半坚强固定二节段钛板 | 纯钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T067 | 颈椎前路半坚强固定二节段钛板 | 钛合金 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T068 | 颈椎前路半坚强固定三节段钛板 | 纯钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T069 | 颈椎前路半坚强固定三节段钛板 | 钛合金 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T070 | 颈椎前路半坚强固定四节段钛板 | 纯钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T071 | 颈椎前路半坚强固定四节段钛板 | 钛合金 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T072 | 颈椎前路半坚强固定五节段钛板 | 纯钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T073 | 颈椎前路半坚强固定五节段钛板 | 钛合金 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T074 | 颈椎前路半坚强固定螺钉 | 纯钛 | 自攻 |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T075 | 颈椎前路半坚强固定螺钉 | 钛合金 | 自攻 |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T076 | 颈椎前路半坚强固定螺钉 | 纯钛 | 自钻 |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T077 | 颈椎前路半坚强固定螺钉 | 钛合金 | 自钻 |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T078 | 颈椎前路半坚强固定螺钉 | 纯钛 | 大直径螺钉 |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T079 | 颈椎前路半坚强固定螺钉 | 钛合金 | 大直径螺钉 |  |  |  | 组件 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定板 |  | 骨科脊柱类 | T080 | 颈椎前路动力固定钛板系统 | 纯钛 |  |  |  |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定板 |  | 骨科脊柱类 | T081 | 颈椎前路动力固定钛板系统 | 钛合金 |  |  |  |  | 组套 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T082 | 颈椎前路动力固定一节段钛板 | 纯钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T083 | 颈椎前路动力固定一节段钛板 | 钛合金 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T084 | 颈椎前路动力固定二节段钛板 | 纯钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T085 | 颈椎前路动力固定二节段钛板 | 钛合金 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T086 | 颈椎前路动力固定三节段钛板 | 纯钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T087 | 颈椎前路动力固定三节段钛板 | 钛合金 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T088 | 颈椎前路动力固定四节段钛板 | 纯钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T089 | 颈椎前路动力固定四节段钛板 | 钛合金 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T090 | 颈椎前路动力固定螺钉 | 纯钛 | 自攻 |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T091 | 颈椎前路动力固定螺钉 | 钛合金 | 自攻 |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T092 | 颈椎前路动力固定螺钉 | 纯钛 | 自钻 |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T093 | 颈椎前路动力固定螺钉 | 钛合金 | 自钻 |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T094 | 颈椎前路动力固定螺钉 | 纯钛 | 大直径螺钉 |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T095 | 颈椎前路动力固定螺钉 | 钛合金 | 大直径螺钉 |  |  |  | 组件 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定板 |  | 骨科脊柱类 | T096 | 颈椎前路中线固定钛板系统 | 纯钛 |  |  |  |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定板 |  | 骨科脊柱类 | T097 | 颈椎前路中线固定钛板系统 | 钛合金 |  |  |  |  | 组套 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T098 | 颈椎前路中线固定一节段钛板 | 纯钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T099 | 颈椎前路中线固定一节段钛板 | 钛合金 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T100 | 颈椎前路中线固定二节段钛板 | 纯钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T101 | 颈椎前路中线固定二节段钛板 | 钛合金 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T102 | 颈椎前路中线固定三节段钛板 | 纯钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T103 | 颈椎前路中线固定三节段钛板 | 钛合金 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T104 | 颈椎前路中线固定螺钉 | 纯钛 | 自攻 |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T105 | 颈椎前路中线固定螺钉 | 钛合金 | 自攻 |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T106 | 颈椎前路中线固定螺钉 | 纯钛 | 自钻 |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T107 | 颈椎前路中线固定螺钉 | 钛合金 | 自钻 |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T108 | 颈椎前路中线固定螺钉 | 纯钛 | 大直径螺钉 |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T109 | 颈椎前路中线固定螺钉 | 钛合金 | 大直径螺钉 |  |  |  | 组件 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定板 |  | 骨科脊柱类 | T110 | 胸腰椎前路钉板系统 | 纯钛 |  |  | 4螺钉4螺母4螺栓1板 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定板 |  | 骨科脊柱类 | T111 | 胸腰椎前路钉板系统 | 钛合金 |  |  | 4螺钉4螺母4螺栓1板 |  | 组套 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T112 | 胸腰椎前路板 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T113 | 胸腰椎前路板 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T114 | 胸腰椎前路固定螺钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T115 | 胸腰椎前路固定螺钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T116 | 胸腰椎前路固定螺母 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺母 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T117 | 胸腰椎前路固定螺母 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺母 |  | 组件 |
| ACAA27 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 垫片 | 骨科脊柱类 | T118 | 胸腰椎前路垫片 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1垫片 |  | 组件 |
| ACAA27 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 垫片 | 骨科脊柱类 | T119 | 胸腰椎前路垫片 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1垫片 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T120 | 胸腰椎前路固定螺栓 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺栓 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T121 | 胸腰椎前路固定螺栓 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺栓 |  | 组件 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T122 | 骶髂骨钉棒固定系统 | 纯钛 |  |  | 4螺钉4螺塞2棒1横连2支座2连接头 | 含闭口万向 | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T123 | 骶髂骨钉棒固定系统 | 钛合金 |  |  | 4螺钉4螺塞2棒1横连2支座2连接头 | 含闭口万向 | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T124 | 骶髂骨钉棒固定系统 | PEEK |  |  | 4螺钉4螺塞2棒1横连2支座2连接头 | 含闭口万向 | 组套 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T125 | 骶髂专用棒 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T126 | 骶髂专用棒 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T127 | 骶髂专用棒 | Peek | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T128 | 单轴髂骨螺钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T129 | 单轴髂骨螺钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T130 | 多轴髂骨螺钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T131 | 多轴髂骨螺钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T132 | 骶骨螺钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T133 | 骶骨螺钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T134 | 骶骨闭口万向钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T135 | 骶骨闭口万向钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T136 | 骶髂骨闭口万向钉螺塞 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺塞 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T137 | 骶髂骨闭口万向钉螺塞 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺塞 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T138 | 偏置连接器 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1连接器 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T139 | 偏置连接器 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1连接器 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T140 | 支座 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1支座 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T141 | 支座 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1支座 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T142 | 连接头 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1连接头 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T143 | 连接头 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1连接头 |  | 组件 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T144 | 颈椎后路钉棒系统 | 纯钛 |  |  | 4螺钉4螺塞2棒1横连 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T145 | 颈椎后路钉棒系统 | 钛合金 |  |  | 4螺钉4螺塞2棒1横连 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T146 | 颈椎后路钉棒系统 | PEEK |  |  | 4螺钉4螺塞2棒1横连 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T147 | 颈椎后路钩棒系统 | 纯钛 |  |  | 4骨钩4螺塞2棒1横连 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T148 | 颈椎后路钩棒系统 | 钛合金 |  |  | 4骨钩4螺塞2棒1横连 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板/固定钉/固定棒/固定钩 |  | 骨科脊柱类 | T149 | 枕颈融合系统 | 纯钛 |  |  | 4螺钉4螺塞2棒1横连1板2枕骨钉 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板/固定钉/固定棒/固定钩 |  | 骨科脊柱类 | T150 | 枕颈融合系统 | 钛合金 |  |  | 4螺钉4螺塞2棒1横连1板2枕骨钉 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T151 | 颈椎后路钉板系统 | 纯钛 |  |  | 1板4钉 |  | 组套 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T152 | 颈椎后路板 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T153 | 椎体螺钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T154 | 颈椎后路棒 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T155 | 颈椎后路棒 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T156 | 颈椎后路棒 | PEEK | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T157 | 颈椎后路双直径棒 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T158 | 颈椎后路双直径棒 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T159 | 颈椎后路双直径棒 | PEEK | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T160 | 颈椎后路单轴螺钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T161 | 颈椎后路单轴螺钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T162 | 颈椎后路多轴螺钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T163 | 颈椎后路多轴螺钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T164 | 颈椎后路偏角度螺钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T165 | 颈椎后路偏角度螺钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T166 | 颈椎后路螺塞 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺塞 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T167 | 颈椎后路螺塞 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺塞 |  | 组件 |
| ABCF00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钩 |  | 骨科脊柱类 | T168 | 颈椎后路骨钩 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1钩 |  | 组件 |
| ABCF00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钩 |  | 骨科脊柱类 | T169 | 颈椎后路骨钩 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1钩 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T170 | 颈椎后路横向连接器 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1横连 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T171 | 颈椎后路横向连接器 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1横连 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T172 | 颈椎后路棒棒连接器 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1横连 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T173 | 颈椎后路棒棒连接器 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1横连 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T174 | 颈椎后路连接棒 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T175 | 颈椎后路连接棒 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T176 | 颈椎后路连接棒 | PEEK | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T177 | 枕骨板（含尾帽） | 纯钛 | 各种规格 |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T178 | 枕骨板（含尾帽） | 钛合金 | 各种规格 |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T179 | 枕骨钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T180 | 枕骨钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T181 | 胸腰椎后路钉棒系统 | 纯钛 |  |  | 4螺钉4螺塞2棒1横连 | 含侧开口钉棒系统 | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T182 | 胸腰椎后路钉棒系统 | 钛合金 |  |  | 4螺钉4螺塞2棒1横连 | 含侧开口钉棒系统 | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T183 | 胸腰椎后路钉棒系统 | 钴铬钼合金 |  |  | 4螺钉4螺塞2棒1横连 | 含侧开口钉棒系统 | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T184 | 胸腰椎后路钉棒系统 | PEEK |  |  | 4螺钉4螺塞2棒1横连 | 含侧开口钉棒系统 | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T185 | 胸腰椎后路动态钉棒系统 | 纯钛 |  |  | 4螺钉4螺塞2棒1横连 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T186 | 胸腰椎后路动态钉棒系统 | 钛合金 |  |  | 4螺钉4螺塞2棒1横连 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T187 | 胸腰椎后路动态钉棒系统 | 钴铬钼合金 |  |  | 4螺钉4螺塞2棒1横连 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T188 | 胸腰椎后路动态钉棒系统 | PEEK |  |  | 4螺钉4螺塞2棒1横连 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钩/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T189 | 胸腰椎后路钩棒系统 | 纯钛 |  |  | 2螺钉螺塞2棒2钩1横连 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钩/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T190 | 胸腰椎后路钩棒系统 | 钛合金 |  |  | 2螺钉螺塞2棒2钩1横连 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钩/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T191 | 胸腰椎后路钩棒系统 | PEEK |  |  | 2螺钉螺塞2棒2钩1横连 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T192 | 经皮微创椎弓根钉棒系统 | 纯钛 |  |  | 4螺钉4螺塞2棒 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T193 | 经皮微创椎弓根钉棒系统 | 钛合金 |  |  | 4螺钉4螺塞2棒 |  | 组套 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T194 | 胸腰椎后路微创连接棒 | 纯钛 |  |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T195 | 胸腰椎后路微创连接棒 | 钛合金 |  |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T196 | 胸腰椎后路微创长尾固定螺钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T197 | 胸腰椎后路微创长尾固定螺钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T198 | 胸腰椎后路微创长尾多轴螺钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T199 | 胸腰椎后路微创长尾多轴螺钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T200 | 胸腰椎后路微创螺钉专用螺塞 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺塞 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T201 | 胸腰椎后路微创螺钉专用螺塞 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺塞 |  | 组件 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T202 | 胸腰椎预裁预弯棒系统 | 纯钛 |  |  | 4螺钉4螺塞2棒 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T203 | 胸腰椎预裁预弯棒系统 | 钛合金 |  |  | 4螺钉4螺塞2棒 |  | 组套 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T204 | 胸腰椎预裁预弯棒系统螺钉 | 纯钛 |  |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T205 | 胸腰椎预裁预弯棒系统螺钉 | 钛合金 |  |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T206 | 预裁预弯棒 | 纯钛 |  |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T207 | 预裁预弯棒 | 钛合金 |  |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T208 | 胸腰椎预裁预弯棒系统螺塞 | 纯钛 |  |  | 1螺塞 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T209 | 胸腰椎预裁预弯棒系统螺塞 | 钛合金 |  |  | 1螺塞 |  | 组件 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T210 | 胸腰椎预裁直棒系统 | 纯钛 |  |  | 4螺钉4螺塞2棒 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T211 | 胸腰椎预裁直棒系统 | 钛合金 |  |  | 4螺钉4螺塞2棒 |  | 组套 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T212 | 胸腰椎预裁直棒系统螺钉 | 纯钛 |  |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T213 | 胸腰椎预裁直棒系统螺钉 | 钛合金 |  |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T214 | 预裁直棒 | 纯钛 |  |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T215 | 预裁直棒 | 钛合金 |  |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T216 | 胸腰椎预裁直棒系统螺塞 | 纯钛 |  |  | 1螺塞 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T217 | 胸腰椎预裁直棒系统螺塞 | 钛合金 |  |  | 1螺塞 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T218 | 胸腰椎后路直棒 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T219 | 胸腰椎后路直棒 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T220 | 胸腰椎后路直棒 | 钴铬钼合金 | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T221 | 胸腰椎后路直棒 | PEEK | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T222 | 胸腰椎后路预弯棒 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T223 | 胸腰椎后路预弯棒 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T224 | 胸腰椎后路预弯棒 | 钴铬钼合金 | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T225 | 胸腰椎后路预弯棒 | PEEK | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T226 | 胸腰椎后路短尾单轴螺钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T227 | 胸腰椎后路短尾单轴螺钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T228 | 胸腰椎后路短尾单轴螺钉 | 钴铬钼合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T229 | 胸腰椎后路长尾单轴螺钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T230 | 胸腰椎后路长尾单轴螺钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T231 | 胸腰椎后路长尾单轴螺钉 | 钴铬钼合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T232 | 胸腰椎后路短尾多轴螺钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T233 | 胸腰椎后路短尾多轴螺钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T234 | 胸腰椎后路短尾多轴螺钉 | 钴铬钼合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T235 | 胸腰椎后路长尾多轴螺钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T236 | 胸腰椎后路长尾多轴螺钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T237 | 胸腰椎后路长尾多轴螺钉 | 钴铬钼合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T238 | 胸腰椎后路骨折复位螺钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T239 | 胸腰椎后路骨折复位螺钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T240 | 胸腰椎后路空心螺钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T241 | 胸腰椎后路空心螺钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T242 | 胸腰椎后路骨水泥螺钉 |  | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCF00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钩 |  | 骨科脊柱类 | T243 | 胸腰椎后路椎弓根钩 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1钩 |  | 组件 |
| ABCF00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钩 |  | 骨科脊柱类 | T244 | 胸腰椎后路椎弓根钩 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1钩 |  | 组件 |
| ABCF00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钩 |  | 骨科脊柱类 | T245 | 胸腰椎后路椎板钩 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1钩 |  | 组件 |
| ABCF00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钩 |  | 骨科脊柱类 | T246 | 胸腰椎后路椎板钩 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1钩 |  | 组件 |
| ABCF00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钩 |  | 骨科脊柱类 | T247 | 胸腰椎后路横突钩 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1钩 |  | 组件 |
| ABCF00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钩 |  | 骨科脊柱类 | T248 | 胸腰椎后路横突钩 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1钩 |  | 组件 |
| ABCF00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钩 |  | 骨科脊柱类 | T249 | 胸腰椎后路偏体钩 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1钩 |  | 组件 |
| ABCF00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钩 |  | 骨科脊柱类 | T250 | 胸腰椎后路偏体钩 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1钩 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T251 | 胸腰椎后路可调长度横连接 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1横连 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T252 | 胸腰椎后路可调长度横连接 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1横连 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T253 | 胸腰椎后路固定长度横连接 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1横连 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T254 | 胸腰椎后路固定长度横连接 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1横连 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T255 | 胸腰椎后路棒棒连接器 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1连接器 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T256 | 胸腰椎后路棒棒连接器 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1连接器 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T257 | 胸腰椎后路锁紧螺塞 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺塞 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T258 | 胸腰椎后路锁紧螺塞 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺塞 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T259 | 胸腰椎后路自断螺塞 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺塞 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T260 | 胸腰椎后路自断螺塞 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺塞 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T261 | 胸腰椎后路非融合棒 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T262 | 胸腰椎后路非融合棒 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T263 | 胸腰椎后路非融合棒 | PEEK | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T264 | 胸腰椎后路非融合螺钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T265 | 胸腰椎后路非融合螺钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T266 | 胸腰椎后路非融合螺塞 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺塞 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T267 | 胸腰椎后路非融合螺塞 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺塞 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T268 | 胸腰椎后路非融合横连器 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1横连 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T269 | 胸腰椎后路非融合横连器 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1横连 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T270 | 小儿侧弯矫形生长阀 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1阀 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T271 | 小儿侧弯矫形生长阀 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1阀 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T272 | 小儿侧弯矫形系统 | 纯钛 | 棒直径小于4.75mm |  | 4螺钉4螺塞2棒1横连 |  | 组套 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T273 | 单轴螺钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T274 | 多轴螺钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T275 | 单轴长臂钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T276 | 多轴长臂钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T277 | 矫形棒 | 钴铬钼合金 | 直径小于4.75mm |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T278 | 矫形棒 | 纯钛 | 直径小于4.75mm |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCZ00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T279 | 单轴横连接 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1横连接 |  | 组件 |
| ABCZ00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T280 | 多轴横连接 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1横连接 |  | 组件 |
| ABCZ00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T281 | 棒棒连接器 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1横连接 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T282 | 小儿侧弯矫形系统 | 钛合金 | 棒直径小于4.75mm |  | 4螺钉4螺塞2棒1横连 |  | 组套 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T283 | 单轴螺钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T284 | 多轴螺钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T285 | 单轴长臂钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T286 | 多轴长臂钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T287 | 矫形棒 | 钛合金 | 直径小于4.75mm |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCZ00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T288 | 单轴横连接 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1横连接 |  | 组件 |
| ABCZ00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T289 | 多轴横连接 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1横连接 |  | 组件 |
| ABCZ00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T290 | 棒棒连接器 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1横连接 |  | 组件 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T291 | 胸腰椎前路钉棒系统 | 纯钛 |  |  | 4螺钉4螺塞2棒1横连 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T292 | 胸腰椎前路钉棒系统 | 钛合金 |  |  | 4螺钉4螺塞2棒1横连 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉/固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T293 | 胸腰椎前路钉棒系统 | PEEK |  |  | 4螺钉4螺塞2棒1横连 |  | 组套 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T294 | 胸腰椎前路前路棒 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T295 | 胸腰椎前路前路棒 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T296 | 胸腰椎前路前路棒 | PEEK | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ACAA27 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 垫片 | 骨科脊柱类 | T297 | 胸腰椎前路单孔垫片 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1垫片 |  | 组件 |
| ACAA27 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 垫片 | 骨科脊柱类 | T298 | 胸腰椎前路单孔垫片 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1垫片 |  | 组件 |
| ACAA27 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 垫片 | 骨科脊柱类 | T299 | 胸腰椎前路双孔垫片 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1垫片 |  | 组件 |
| ACAA27 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 垫片 | 骨科脊柱类 | T300 | 胸腰椎前路双孔垫片 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1垫片 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T301 | 胸腰椎前路多轴螺钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T302 | 胸腰椎前路多轴螺钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T303 | 胸腰椎前路单轴螺钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T304 | 胸腰椎前路单轴螺钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T305 | 胸腰椎前路横向连接器 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1横连 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T306 | 胸腰椎前路横向连接器 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1横连 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T307 | 胸腰椎前路螺塞 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺塞 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T308 | 胸腰椎前路螺塞 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺塞 |  | 组件 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钩 |  | 骨科脊柱类 | T309 | 寰枢椎抱钩系统 | 纯钛 |  |  | 2螺钉2螺母2钩 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钩 |  | 骨科脊柱类 | T310 | 寰枢椎抱钩系统 | 钛合金 |  |  | 2螺钉2螺母2钩 |  | 组套 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T311 | 寰枢椎固定板 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T312 | 寰枢椎固定板 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCF00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钩 |  | 骨科脊柱类 | T313 | 寰枢椎固定钩 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1钩 |  | 组件 |
| ABCF00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钩 |  | 骨科脊柱类 | T314 | 寰枢椎固定钩 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1钩 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T315 | 寰枢椎固定螺钉 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T316 | 寰枢椎固定螺钉 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T317 | 寰枢椎固定棒 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T318 | 寰枢椎固定棒 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCH00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定棒 |  | 骨科脊柱类 | T319 | 寰枢椎固定棒 | PEEK | 各种规格 |  | 1棒 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T320 | 齿状突空心拉力螺钉 | 纯钛 |  |  | 个 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T321 | 齿状突空心拉力螺钉 | 钛合金 |  |  | 个 |  | 组件 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T322 | 脊柱钛网/钛笼 | 纯钛 |  |  | 1个 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T323 | 脊柱钛网/钛笼 | 钛合金 |  |  | 1个 |  | 组套 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T324 | 钛笼 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1笼 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T325 | 钛笼 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1笼 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T326 | 钛笼端盖 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1端盖 | 含加强环，螺钉 | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T327 | 钛笼端盖 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1端盖 | 含加强环，螺钉 | 组件 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板/固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T328 | 颈椎后路单开门椎板成形系统 | 纯钛 |  |  | 1板4钉 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板/固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T329 | 颈椎后路单开门椎板成形系统 | 钛合金 |  |  | 1板4钉 |  | 组套 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T330 | 单开门宽口钢板 | 纯钛 |  |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T331 | 单开门宽口钢板 | 钛合金 |  |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T332 | 侧方开口型宽口钢板 | 纯钛 |  |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T333 | 侧方开口型宽口钢板 | 钛合金 |  |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T334 | 单开门植骨钢板 | 纯钛 |  |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T335 | 单开门植骨钢板 | 钛合金 |  |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T336 | 单开门侧孔钢板 | 纯钛 |  |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T337 | 单开门侧孔钢板 | 钛合金 |  |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T338 | 非植骨块式侧孔钢板 | 钛合金 |  |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T339 | 非植骨块式侧孔钢板 | 钛合金 |  |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T340 | 单开门固定螺钉 | 纯钛 |  |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T341 | 单开门固定螺钉 | 钛合金 |  |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板/固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T342 | 颈椎后路单开门铰链板系统 | 纯钛 |  |  | 1板4钉 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板/固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T343 | 颈椎后路单开门铰链板系统 | 钛合金 |  |  | 1板4钉 |  | 组套 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T344 | 单开门铰链板 | 纯钛 |  |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T345 | 单开门铰链板 | 钛合金 |  |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T346 | 单开门固定螺钉 | 纯钛 |  |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T347 | 单开门固定螺钉 | 钛合金 |  |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ACAA28 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工髓核 | 骨科脊柱类 | T348 | 人工髓核 | 复合材料 |  |  | 1个 |  | 组件 |
| ACAA24 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工椎间盘 | 骨科脊柱类 | T349 | 人工颈椎椎间盘 | 复合材料 |  |  | 1个 |  | 组件 |
| ACAA24 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工椎间盘 | 骨科脊柱类 | T350 | 人工腰椎椎间盘 | 复合材料 |  |  | 1个 |  | 组件 |
| ACAA23 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工椎体 | 骨科脊柱类 | T351 | 人工椎体 | 纯钛 |  |  | 1个 |  | 组套 |
| ACAA23 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工椎体 | 骨科脊柱类 | T352 | 人工椎体 | 钛合金 |  |  | 1个 |  | 组套 |
| ACAA23 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工椎体 | 骨科脊柱类 | T353 | 可调长度人工椎体主体 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1主体 |  | 组件 |
| ACAA23 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工椎体 | 骨科脊柱类 | T354 | 可调长度人工椎体主体 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1主体 |  | 组件 |
| ACAA23 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工椎体 | 骨科脊柱类 | T355 | 固定长度人工椎体主体 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1主体 |  | 组件 |
| ACAA23 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工椎体 | 骨科脊柱类 | T356 | 固定长度人工椎体主体 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1主体 |  | 组件 |
| ACAA23 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工椎体 | 骨科脊柱类 | T357 | 人工椎体延长柱 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1延长柱 |  | 组件 |
| ACAA23 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工椎体 | 骨科脊柱类 | T358 | 人工椎体延长柱 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1延长柱 |  | 组件 |
| ACAA23 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工椎体 | 骨科脊柱类 | T359 | 人工椎体端盖 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1端盖 |  | 组件 |
| ACAA23 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工椎体 | 骨科脊柱类 | T360 | 人工椎体端盖 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1端盖 |  | 组件 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 |  |  | 骨科脊柱类 | T361 | 胸腰椎棘突间稳定器 | 复合材料 |  |  |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T362 | 颈椎椎间融合器 | 纯钛 |  |  |  | 包含可调节椎间融合器 | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T363 | 颈椎椎间融合器 | 钛合金 |  |  |  | 包含可调节椎间融合器 | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T364 | 颈椎椎间融合器 | PEEK |  |  |  | 包含可调节椎间融合器 | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T365 | 颈椎前路融合器 | 生物材料 |  |  |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T366 | 颈椎前路融合器 | 碳纤维加强多聚体 |  |  |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T367 | 颈椎前路可叠加融合器 | 碳纤维加强多聚体 |  |  |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T368 | 颈椎前路预装人工骨融合器 | PEEK +人工骨 |  |  |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T369 | 零切迹椎间固定融合器 | 钛合金 |  |  |  | 含自固定 | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T370 | 零切迹椎间固定融合器 | PEEK |  |  |  | 含自固定 | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T371 | 腰椎前路椎间融合器 | 纯钛 |  |  |  | 包含可调节椎间融合器 | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T372 | 腰椎前路椎间融合器 | 钛合金 |  |  |  | 包含可调节椎间融合器 | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T373 | 腰椎前路椎间融合器 | PEEK |  |  |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T374 | 腰椎前路椎间融合器 | 碳纤维加强多聚体 |  |  |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T375 | 腰椎前路预装人工骨融合器 | PEEK +人工骨 |  |  |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T376 | 腰椎微创融合器 | 碳纤维加强多聚体 |  |  |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T377 | 腰椎微创融合器 | PEEK |  |  |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T378 | 腰椎微创融合器 | 钛合金 |  |  |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T379 | 腰椎侧方椎间融合器 | 纯钛 |  |  |  | 包含可调节椎间融合器 | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T380 | 腰椎侧方椎间融合器 | 钛合金 |  |  |  | 包含可调节椎间融合器 | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T381 | 腰椎侧方椎间融合器 | PEEK |  |  |  | 包含可调节椎间融合器 | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T382 | 腰椎后外侧椎间融合器 | 纯钛 |  |  |  | 包含可调节椎间融合器 | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T383 | 腰椎后外侧椎间融合器 | 钛合金 |  |  |  | 包含可调节椎间融合器 | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T384 | 腰椎后外侧椎间融合器 | PEEK |  |  |  | 包含可调节椎间融合器 | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T385 | 腰椎极外侧融合器 | 碳纤维加强多聚体 |  |  |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T386 | 腰椎极外侧融合器 | PEEK |  |  |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T387 | 腰椎后路椎间融合器 | 纯钛 |  |  |  | 包含可调节椎间融合器 | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T388 | 腰椎后路椎间融合器 | 钛合金 |  |  |  | 包含可调节椎间融合器 | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T389 | 腰椎后路椎间融合器 | 碳纤维加强多聚体 |  |  |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T390 | 腰椎后路椎间融合器 | PEEK |  |  |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T391 | 腰椎后路椎间融合器 | 金属骨小梁结构 |  |  |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T392 | 腰椎后路椎间融合器 | 生物材料 |  |  |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T393 | 腰椎后路预装人工骨融合器 | PEEK +人工骨 |  |  |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T394 | 腰椎经椎间孔融合器 | 碳纤维加强多聚体 |  |  |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T395 | 腰椎经椎间孔融合器 | PEEK |  |  |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T396 | 腰椎经椎间孔融合器 | 钛合金 |  |  |  |  | 组件 |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 骨科脊柱类 | T397 | 融合器固定嵌片 |  |  |  |  |  | 组件 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 |  |  | 骨科脊柱类 | T398 | 椎体成形术系统 |  |  |  | 1套 | 含骨水泥、穿刺针、工具包等 | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 |  |  | 骨科脊柱类 | T399 | 椎体后凸成形术系统 |  |  |  | 1套 | 含骨水泥、穿刺针、可扩张球囊、工具包等 | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定缆/其它 |  | 骨科脊柱类 | T400 | 颈椎后路单头线缆系统 | 纯钛 |  |  | 1线缆1接头 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定缆/其它 |  | 骨科脊柱类 | T401 | 颈椎后路单头线缆系统 | 钛合金 |  |  | 1线缆1接头 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定缆/其它 |  | 骨科脊柱类 | T402 | 颈椎后路双头线缆系统 | 纯钛 |  |  | 1线缆2接头 |  | 组套 |
| ABC/X | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定缆/其它 |  | 骨科脊柱类 | T403 | 颈椎后路双头线缆系统 | 钛合金 |  |  | 1线缆2接头 |  | 组套 |
| ABCG00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定缆 |  | 骨科脊柱类 | T404 | 单头线缆 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1根 |  | 组件 |
| ABCG00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定缆 |  | 骨科脊柱类 | T405 | 单头线缆 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1根 |  | 组件 |
| ABCG00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定缆 |  | 骨科脊柱类 | T406 | 双头线缆 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1根 |  | 组件 |
| ABCG00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定缆 |  | 骨科脊柱类 | T407 | 双头线缆 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1根 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T408 | 缆索接头 | 纯钛 | 各种规格 |  | 1个 |  | 组件 |
| ABCZ99 | 置入类材料 | 内固定材料 | 其它 |  | 骨科脊柱类 | T409 | 缆索接头 | 钛合金 | 各种规格 |  | 1个 |  | 组件 |
| AEAB99 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 |  | 骨科脊柱类 | T410 | 一次性使用纤维环缝合器 | 各种材质 | 各种规格 |  |  |  | 组件 |
| ACAA01 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工硬脑膜 | 骨科脊柱类 | T411 | 人工脊膜 | 各种材质 | 各种规格 |  |  |  | 组件 |
| ABCA00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 骨科脊柱类 | T412 | 双开门铰链板 | 各种材质 | 各种规格 |  | 1板 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T413 | 双开门固定钉 | 各种材质 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 骨科脊柱类 | T414 | 空心万向椎弓根螺钉 | 各种材质 | 各种规格 |  | 1螺钉 |  | 组件 |
| AAZX04 | 医用工具类 | 其它 |  |  | 骨科脊柱类 | T415 | 经皮骨水泥注射系统 |  |  |  |  |  | 组件 |
| ADC/X | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U001 | 上颌骨微型接骨板（含钉） | 钛 |  |  | 含一孔一钉 |  | 组套 |
| ADCX99 | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U002 | 上颌骨微型接骨板 | 钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 口腔科类 | U003 | 上颌骨微型接骨螺钉 | 钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ADC/X | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U004 | 下颌骨小型接骨板（含钉） | 钛 |  |  | 含一孔一钉 |  | 组套 |
| ADCX99 | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U005 | 下颌骨小型接骨板 | 钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 口腔科类 | U006 | 下颌骨小型接骨螺钉 | 钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ADC/X | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U007 | 颅颌面重建接骨板（含钉） | 钛 |  |  | 含一孔一钉 |  | 组套 |
| ADCX99 | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U008 | 颅颌面重建接骨板 | 钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 口腔科类 | U009 | 颅颌面重建接骨螺钉 | 钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ADC/X | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U010 | 颅颌面钛网（含钉） | 钛 |  |  |  |  | 组套 |
| ADCX99 | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U011 | 颅颌面钛网 | 钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 口腔科类 | U012 | 颅颌面钛网固定钉 | 钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ADC/X | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U013 | 颏成形接骨板（含钉） | 钛 |  |  |  |  | 组套 |
| ADCX99 | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U014 | 颏成形接骨板 | 钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 口腔科类 | U015 | 颏成形接骨螺钉 | 钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ADC/X | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U016 | 颌骨牵引器（含钉） | 钛 |  |  |  |  | 组套 |
| ADCX99 | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U017 | 颌骨牵引器 | 钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ADCX99 | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U018 | 颌骨牵引钉 | 钛合金 |  |  |  |  | 组件 |
| ADC/X | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U019 | 外固定颅骨牵引器（含钉） | 钛 |  |  |  |  | 组套 |
| ADCX99 | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U020 | 外固定颅骨牵引器 | 钛 |  |  |  |  | 组件 |
| AADX00 | 医用工具类 | 外固定材料 |  |  | 口腔科类 | U021 | 外固定颅骨牵引钉 | 钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ADC/X | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U022 | 可吸收性接骨板（含钉） | 钛 |  |  |  |  | 组套 |
| ADCX99 | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U023 | 可吸收性接骨板 |  |  |  |  | 包含上颌骨 下颌骨 | 组件 |
| ABCB00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定钉 |  | 口腔科类 | U024 | 可吸收性接骨螺钉 |  |  |  |  | 包含上颌骨 下颌骨 | 组件 |
| ADCX99 | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U025 | 人工骨材料(粉） | 生物材料 | 0.25g |  |  |  | 组件 |
| ADCX99 | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U026 | 人工骨材料(粉） | 生物材料 | 0.5g |  |  |  | 组件 |
| ADCX99 | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U027 | 人工骨材料(粉） | 生物材料 | 1g |  |  |  | 组件 |
| ADCX99 | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U028 | 人工骨材料（块） | 生物材料 | 0.5立方厘米 |  |  |  | 组件 |
| ADCX99 | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U029 | 人工骨材料（块） | 生物材料 | 1立方厘米 |  |  |  | 组件 |
| ADCX99 | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U030 | 可吸收性生物膜 | 生物材料 | 1平方厘米 |  |  |  | 组件 |
| ADCX99 | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U031 | 不可吸收引导膜 | 钛 | 1平方厘米 |  |  |  | 组件 |
| ADCX99 | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U032 | 不可吸收引导膜 | 生物材料 | 1平方厘米 |  |  |  | 组件 |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 口腔科类 | U033 | 显微血管吻合器 | 钛 |  |  |  |  | 组件 |
| ADCX99 | 口腔材料 | 颌面创伤修复材料 |  |  | 口腔科类 | U034 | 口腔颌面部修复材料 | 不可吸收生物材料 |  |  |  | 包括隆鼻、下颌角增高、鼻侧增高、颧骨增高等 | 组件 |
| ADBX99 | 口腔材料 | 种植材料 |  | 种植系统 | 口腔科类 | U035 | 种植系统 | 钛 |  |  |  | 包括种植体 种植基台 印模帽 种植基台保护帽 愈合基台 转移杆 覆盖螺丝 种植代型 （不包含特殊种植基台等 ） | 组套 |
| ADBX02 | 口腔材料 | 种植材料 |  | 种植基台 | 口腔科类 | U036 | 特殊基台 | 角度 | 钛 |  |  | 含种植基台、基台保护帽、覆盖螺丝、印模帽 | 组件 |
| ADBX02 | 口腔材料 | 种植材料 |  | 种植基台 | 口腔科类 | U037 | 特殊基台 | 金基台 | 金 |  |  | 含种植基台、基台保护帽、覆盖螺丝、印模帽 | 组件 |
| ADBX02 | 口腔材料 | 种植材料 |  | 种植基台 | 口腔科类 | U038 | 特殊基台 | 瓷基台 | 瓷 |  |  | 含种植基台、基台保护帽、覆盖螺丝、印模帽 | 组件 |
| ADBX07 | 口腔材料 | 种植材料 |  | 种植支抗钉 | 口腔科类 | U039 | 种植支抗钉 | 钛合金 | 支抗钉 |  |  |  | 组件 |
| ADBX01 | 口腔材料 | 种植材料 |  | 种植体 | 口腔科类 | U040 | 种植体 |  |  |  |  |  | 组件 |
| ADBX02 | 口腔材料 | 种植材料 |  | 种植基台 | 口腔科类 | U041 | 种植基台 |  |  |  |  | 含种植基台、基台保护帽、覆盖螺丝、印模帽 | 组件 |
| ADBX04 | 口腔材料 | 种植材料 |  | 愈合基台 | 口腔科类 | U042 | 愈合基台 |  |  |  |  |  | 组件 |
| ADBX09 | 口腔材料 | 种植材料 |  | 替代体 | 口腔科类 | U043 | 替代体 |  |  |  |  |  | 组件 |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V001 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚丙烯 | 最大长径(直径）≤10cm | 开放或腔镜 | 重量型平片及预裁平片 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V002 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚丙烯 | 10cm＜最大长径(直径）≤15cm | 开放或腔镜 | 重量型平片及预裁平片 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V003 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚丙烯 | 15cm＜最大长径(直径）≤20cm | 开放或腔镜 | 重量型平片及预裁平片 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V004 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚丙烯 | 最大长径(直径）＞20cm | 开放或腔镜 | 重量型平片及预裁平片 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V005 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚丙烯 | 最大长径(直径）≤10cm | 开放或腔镜 | 轻量型平片及预裁平片 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V006 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚丙烯 | 10cm＜最大长径(直径）≤15cm | 开放或腔镜 | 轻量型平片及预裁平片 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V007 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚丙烯 | 15cm＜最大长径(直径）≤20cm | 开放或腔镜 | 轻量型平片及预裁平片 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V008 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚丙烯 | 最大长径(直径）＞20cm | 开放或腔镜 | 轻量型平片及预裁平片 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V009 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚丙烯 | 最大长径(直径）≤10cm | 开放或腔镜 | 非编织型平片及预裁平片 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V010 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚丙烯 | 10cm＜最大长径(直径）≤15cm | 开放或腔镜 | 非编织型平片及预裁平片 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V011 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚丙烯 | 15cm＜最大长径(直径）≤20cm | 开放或腔镜 | 非编织型平片及预裁平片 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V012 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚丙烯 | 最大长径(直径）＞20cm | 开放或腔镜 | 非编织型平片及预裁平片 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V013 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚酯 | 最大长径(直径）≤10cm | 开放或腔镜 | 轻量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V014 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚酯 | 最大长径(直径）≤10cm | 开放或腔镜 | 重量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V015 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚酯 | 10cm＜最大长径(直径）≤15cm | 开放或腔镜 | 轻量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V016 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚酯 | 10cm＜最大长径(直径）≤15cm | 开放或腔镜 | 重量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V017 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚酯 | 15cm＜最大长径(直径）≤20cm | 开放或腔镜 | 轻量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V018 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚酯 | 15cm＜最大长径(直径）≤20cm | 开放或腔镜 | 重量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V019 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚酯 | 最大长径(直径）＞20cm | 开放或腔镜 | 轻量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V020 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚酯 | 最大长径(直径）＞20cm | 开放或腔镜 | 重量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V021 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚四氟乙烯 | 最大长径(直径）≤10cm | 开放或腔镜 |  |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V022 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚四氟乙烯 | 10cm＜最大长径(直径）≤15cm | 开放或腔镜 |  |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V023 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚四氟乙烯 | 15cm＜最大长径(直径）≤20cm | 开放或腔镜 |  |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V024 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 聚四氟乙烯 | 最大长径(直径）＞20cm | 开放或腔镜 |  |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V025 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 复合材料 | 最大长径(直径）≤10cm | 开放或腔镜 | 轻量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V026 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 复合材料 | 最大长径(直径）≤10cm | 开放或腔镜 | 重量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V027 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 复合材料 | 10cm＜最大长径(直径）≤15cm | 开放或腔镜 | 轻量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V028 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 复合材料 | 10cm＜最大长径(直径）≤15cm | 开放或腔镜 | 重量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V029 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 复合材料 | 15cm＜最大长径(直径）≤20cm | 开放或腔镜 | 轻量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V030 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 复合材料 | 15cm＜最大长径(直径）≤20cm | 开放或腔镜 | 重量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V031 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 复合材料 | 20cm＜最大长径(直径）≤30cm | 开放或腔镜 | 轻量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V032 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 复合材料 | 20cm＜最大长径(直径）≤30cm | 开放或腔镜 | 重量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V033 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 复合材料 | 最大长径(直径）＞30cm | 开放或腔镜 | 轻量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V034 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 复合材料 | 最大长径(直径）＞30cm | 开放或腔镜 | 重量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V035 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 生物材料 | 最大长径(直径）≤10cm | 开放或腔镜 | 抗感染、抗粘连 | 还可用其他各种疝修补 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V036 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 生物材料 | 10cm＜最大长径(直径）≤15cm | 开放或腔镜 | 抗感染、抗粘连 | 还可用其他各种疝修补 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V037 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 生物材料 | 15cm＜最大长径(直径）≤20cm | 开放或腔镜 | 抗感染、抗粘连 | 还可用其他各种疝修补 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V038 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 生物材料 | 20cm＜最大长径(直径）≤30cm | 开放或腔镜 | 抗感染、抗粘连 | 还可用其他各种疝修补 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V039 | 腹股沟疝及腹壁疝修补补片（平片） | 生物材料 | 最大长径(直径）＞30cm | 开放或腔镜 | 抗感染、抗粘连 | 还可用其他各种疝修补 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V040 | 腹股沟疝修补补片（立体） | 聚丙烯 | 最大长径(直径）≤10cm | 腔镜 | 重量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V041 | 腹股沟疝修补补片（立体） | 聚丙烯 | 10cm＜最大长径(直径）≤15cm | 腔镜 | 重量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V042 | 腹股沟疝修补补片（立体） | 聚丙烯 | 最大长径(直径）＞15cm | 腔镜 | 重量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V043 | 腹股沟疝修补补片（立体） | 聚丙烯 | 最大长径(直径）≤10cm | 腔镜 | 轻量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V044 | 腹股沟疝修补补片（立体） | 聚丙烯 | 10cm＜最大长径(直径）≤15cm | 腔镜 | 轻量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V045 | 腹股沟疝修补补片（立体） | 聚丙烯 | 最大长径(直径）＞15cm | 腔镜 | 轻量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V046 | 腹股沟疝修补补片（立体） | 聚丙烯 | 最大长径(直径）≤10cm | 腔镜 | 非编织型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V047 | 腹股沟疝修补补片（立体） | 聚丙烯 | 10cm＜最大长径(直径）≤15cm | 腔镜 | 非编织型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V048 | 腹股沟疝修补补片（立体） | 聚丙烯 | 最大长径(直径）＞15cm | 腔镜 | 非编织型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V049 | 腹股沟疝修补补片（立体） | 聚酯 | 最大长径(直径）≤10cm | 腔镜 |  |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V050 | 腹股沟疝修补补片（立体） | 聚酯 | 10cm＜最大长径(直径）≤15cm | 腔镜 |  |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V051 | 腹股沟疝修补补片（立体） | 聚酯 | 最大长径(直径）＞15cm | 腔镜 |  |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V052 | 腹股沟疝修补补片（立体） | 复合材料 | 最大长径(直径）≤10cm | 腔镜 | 部分可吸收 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V053 | 腹股沟疝修补补片（立体） | 复合材料 | 10cm＜最大长径(直径）≤15cm | 腔镜 | 部分可吸收 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V054 | 腹股沟疝修补补片（立体） | 复合材料 | 最大长径(直径）＞15cm | 腔镜 | 部分可吸收 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V055 | 腹股沟疝修补补片（网塞） | 聚丙烯 | 最大长径(直径）＜5cm | 开放 | 轻量型、附带加固平片 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V056 | 腹股沟疝修补补片（网塞） | 聚丙烯 | 最大长径(直径）≥5cm | 开放 | 轻量型、附带加固平片 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V057 | 腹股沟疝修补补片（网塞） | 聚丙烯 | 最大长径(直径）＜5cm | 开放 | 重量型、附带加固平片 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V058 | 腹股沟疝修补补片（网塞） | 聚丙烯 | 最大长径(直径）≥5cm | 开放 | 重量型、附带加固平片 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V059 | 腹股沟疝修补补片（网塞） | 聚酯 | 最大长径(直径）＜5cm | 开放 | 含轻量型、重量型，附带加固平片） |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V060 | 腹股沟疝修补补片（网塞） | 聚酯 | 最大长径(直径）＜5cm | 开放 | 轻量型，附带加固平片） |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V061 | 腹股沟疝修补补片（网塞） | 聚酯 | 最大长径(直径）≥5cm | 开放 | 重量型，附带加固平片） |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V062 | 腹股沟疝修补补片（网塞） | 复合材料 | 最大长径(直径）＜5cm | 开放 | 轻量型，附带加固平片） |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V063 | 腹股沟疝修补补片（网塞） | 复合材料 | 最大长径(直径）＜5cm | 开放 | 重量型，附带加固平片） |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V064 | 腹股沟疝修补补片（网塞） | 复合材料 | 最大长径(直径）≥5cm | 开放 | 轻量型，附带加固平片） |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V065 | 腹股沟疝修补补片（网塞） | 复合材料 | 最大长径(直径）≥5cm | 开放 | 重量型，附带加固平片） |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V066 | 腹股沟疝修补补片（装置） | 单质材料 | 最大长径(直径）＜10cm | 开放或腔镜 | 轻量型 | 指补片带有附属部件（如上片、连接、吊带、推送、抓钩或插针等部件）。 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V067 | 腹股沟疝修补补片（装置） | 单质材料 | 最大长径(直径）＜10cm | 开放或腔镜 | 重量型 | 指补片带有附属部件（如上片、连接、吊带、推送、抓钩或插针等部件）。 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V068 | 腹股沟疝修补补片（装置） | 单质材料 | 最大长径(直径）＜10cm | 开放或腔镜 | 非编织 | 指补片带有附属部件（如上片、连接、吊带、推送、抓钩或插针等部件）。 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V069 | 腹股沟疝修补补片（装置） | 单质材料 | 最大长径(直径）≥10cm | 开放或腔镜 | 轻量型 | 指补片带有附属部件（如上片、连接、吊带、推送、抓钩或插针等部件）。 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V070 | 腹股沟疝修补补片（装置） | 单质材料 | 最大长径(直径）≥10cm | 开放或腔镜 | 重量型 | 指补片带有附属部件（如上片、连接、吊带、推送、抓钩或插针等部件）。 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V071 | 腹股沟疝修补补片（装置） | 单质材料 | 最大长径(直径）≥10cm | 开放或腔镜 | 非编织 | 指补片带有附属部件（如上片、连接、吊带、推送、抓钩或插针等部件）。 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V072 | 腹股沟疝修补补片（装置） | 复合材料（不可吸收） | 最大长径(直径）＜10cm | 开放或腔镜 | 轻量型 | 指补片带有附属部件（如上片、连接、吊带、推送、抓钩或插针等部件）。 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V073 | 腹股沟疝修补补片（装置） | 复合材料（不可吸收） | 最大长径(直径）＜10cm | 开放或腔镜 | 重量型 | 指补片带有附属部件（如上片、连接、吊带、推送、抓钩或插针等部件）。 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V074 | 腹股沟疝修补补片（装置） | 复合材料（不可吸收） | 最大长径(直径）＜10cm | 开放或腔镜 | 非编织 | 指补片带有附属部件（如上片、连接、吊带、推送、抓钩或插针等部件）。 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V075 | 腹股沟疝修补补片（装置） | 复合材料（不可吸收） | 最大长径(直径）≥10cm | 开放或腔镜 | 轻量型 | 指补片带有附属部件（如上片、连接、吊带、推送、抓钩或插针等部件）。 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V076 | 腹股沟疝修补补片（装置） | 复合材料（不可吸收） | 最大长径(直径）≥10cm | 开放或腔镜 | 轻量型 | 指补片带有附属部件（如上片、连接、吊带、推送、抓钩或插针等部件）。 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V077 | 腹股沟疝修补补片（装置） | 复合材料（不可吸收） | 最大长径(直径）≥10cm | 开放或腔镜 | 非编织 | 指补片带有附属部件（如上片、连接、吊带、推送、抓钩或插针等部件）。 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V078 | 腹股沟疝修补补片（装置） | 复合材料（部分可吸收） | 最大长径(直径）＜10cm | 开放或腔镜 | 轻量型 | 指补片带有附属部件（如上片、连接、吊带、推送、抓钩或插针等部件）。 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V079 | 腹股沟疝修补补片（装置） | 复合材料（部分可吸收） | 最大长径(直径）＜10cm | 开放或腔镜 | 重量型 | 指补片带有附属部件（如上片、连接、吊带、推送、抓钩或插针等部件）。 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V080 | 腹股沟疝修补补片（装置） | 复合材料（部分可吸收） | 最大长径(直径）＜10cm | 开放或腔镜 | 非编织 | 指补片带有附属部件（如上片、连接、吊带、推送、抓钩或插针等部件）。 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V081 | 腹股沟疝修补补片（装置） | 复合材料（部分可吸收） | 最大长径(直径）≥10cm | 开放或腔镜 | 轻量型 | 指补片带有附属部件（如上片、连接、吊带、推送、抓钩或插针等部件）。 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V082 | 腹股沟疝修补补片（装置） | 复合材料（部分可吸收） | 最大长径(直径）≥10cm | 开放或腔镜 | 重量型 | 指补片带有附属部件（如上片、连接、吊带、推送、抓钩或插针等部件）。 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V083 | 腹股沟疝修补补片（装置） | 复合材料（部分可吸收） | 最大长径(直径）≥10cm | 开放或腔镜 | 非编织 | 指补片带有附属部件（如上片、连接、吊带、推送、抓钩或插针等部件）。 |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V084 | 腹壁疝修补补片（防粘连） | 复合材料（不可吸收） | 最大长径(直径）≤10cm | 开放或腔镜 | 轻量型、非编织 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V085 | 腹壁疝修补补片（防粘连） | 复合材料（不可吸收） | 最大长径(直径）≤10cm | 开放或腔镜 | 重量型、非编织 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V086 | 腹壁疝修补补片（防粘连） | 复合材料（不可吸收） | 10cm＜最大长径(直径）≤15cm | 开放或腔镜 | 轻量型、非编织 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V087 | 腹壁疝修补补片（防粘连） | 复合材料（不可吸收） | 10cm＜最大长径(直径）≤15cm | 开放或腔镜 | 重量型、非编织 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V088 | 腹壁疝修补补片（防粘连） | 复合材料（不可吸收） | 15cm＜最大长径(直径）≤20cm | 开放或腔镜 | 轻量型、非编织 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V089 | 腹壁疝修补补片（防粘连） | 复合材料（不可吸收） | 15cm＜最大长径(直径）≤20cm | 开放或腔镜 | 重量型、非编织 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V090 | 腹壁疝修补补片（防粘连） | 复合材料（不可吸收） | 20cm＜最大长径(直径）≤30cm | 开放或腔镜 | 轻量型、非编织 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V091 | 腹壁疝修补补片（防粘连） | 复合材料（不可吸收） | 20cm＜最大长径(直径）≤30cm | 开放或腔镜 | 重量型、非编织 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V092 | 腹壁疝修补补片（防粘连） | 复合材料（不可吸收） | 最大长径(直径）＞30cm | 开放或腔镜 | 轻量型、非编织 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V093 | 腹壁疝修补补片（防粘连） | 复合材料（不可吸收） | 最大长径(直径）＞30cm | 开放或腔镜 | 重量型、非编织 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V094 | 腹壁疝修补补片（防粘连） | 复合材料（部分可吸收） | 最大长径(直径）≤10cm | 开放或腔镜 | 轻量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V095 | 腹壁疝修补补片（防粘连） | 复合材料（部分可吸收） | 最大长径(直径）≤10cm | 开放或腔镜 | 重量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V096 | 腹壁疝修补补片（防粘连） | 复合材料（部分可吸收） | 10cm＜最大长径(直径）≤15cm | 开放或腔镜 | 轻量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V097 | 腹壁疝修补补片（防粘连） | 复合材料（部分可吸收） | 10cm＜最大长径(直径）≤15cm | 开放或腔镜 | 重量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V098 | 腹壁疝修补补片（防粘连） | 复合材料（部分可吸收） | 15cm＜最大长径(直径）≤20cm | 开放或腔镜 | 轻量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V099 | 腹壁疝修补补片（防粘连） | 复合材料（部分可吸收） | 15cm＜最大长径(直径）≤20cm | 开放或腔镜 | 重量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V100 | 腹壁疝修补补片（防粘连） | 复合材料（部分可吸收） | 20cm＜最大长径(直径）≤30cm | 开放或腔镜 | 轻量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V101 | 腹壁疝修补补片（防粘连） | 复合材料（部分可吸收） | 20cm＜最大长径(直径）≤30cm | 开放或腔镜 | 重量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V102 | 腹壁疝修补补片（防粘连） | 复合材料（部分可吸收） | 最大长径(直径）＞30cm | 开放或腔镜 | 轻量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V103 | 腹壁疝修补补片（防粘连） | 复合材料（部分可吸收） | 最大长径(直径）＞30cm | 开放或腔镜 | 重量型 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V104 | 食管裂孔疝修补专用补片 | 单质材料（聚四氟乙烯） | 最大长径(直径）＜10cm | 开放或腔镜 | 防粘连 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V105 | 食管裂孔疝修补专用补片 | 单质材料（聚四氟乙烯） | 最大长径(直径）≥10cm | 开放或腔镜 | 防粘连 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V106 | 食管裂孔疝修补专用补片 | 复合材料（不可吸收） | 最大长径(直径）＜10cm | 开放或腔镜 | 防粘连 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V107 | 食管裂孔疝修补专用补片 | 复合材料（不可吸收） | 最大长径(直径）≥10cm | 开放或腔镜 | 防粘连 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V108 | 食管裂孔疝修补专用补片 | 复合材料（部分可吸收） | 最大长径(直径）＜10cm | 开放或腔镜 | 防粘连 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V109 | 食管裂孔疝修补专用补片 | 复合材料（部分可吸收） | 最大长径(直径）≥10cm | 开放或腔镜 | 防粘连 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V110 | 造口旁疝修补平片补片 | 单质材料（聚四氟乙烯） | 最大长径(直径）＜15cm | 开放或腔镜 | 防粘连 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V111 | 造口旁疝修补平片补片 | 单质材料（聚四氟乙烯） | 最大长径(直径）≥15cm | 开放或腔镜 | 防粘连 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V112 | 造口旁疝修补专用补片 | 复合材料（不可吸收） | 最大长径(直径）＜15cm | 开放或腔镜 | 防粘连 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V113 | 造口旁疝修补专用补片 | 复合材料（不可吸收） | 最大长径(直径）≥15cm | 开放或腔镜 | 防粘连 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V114 | 造口旁疝修补专用补片 | 复合材料（部分可吸收） | 最大长径(直径）＜15cm | 开放或腔镜 | 防粘连 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V115 | 造口旁疝修补专用补片 | 复合材料（部分可吸收） | 最大长径(直径）≥15cm | 开放或腔镜 | 防粘连 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 普外科类 | V116 | 组织修补片（妇科补片） | 各种材质 | 各种规格 |  |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V117 | 疝吻合器（钉枪、固定器） | 不可吸收 | 钉枪钉子数量≤10个 | 开放或腔镜 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V118 | 疝吻合器（钉枪、固定器） | 不可吸收 | 10个＜钉枪钉子数量≤20个 | 开放或腔镜 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V119 | 疝吻合器（钉枪、固定器） | 不可吸收 | 钉枪钉子数量＞20个 | 开放或腔镜 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V120 | 疝吻合器（钉枪、固定器） | 可吸收 | 钉枪钉子数量≤10个 | 开放或腔镜 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V121 | 疝吻合器（钉枪、固定器） | 可吸收 | 10个＜钉枪钉子数量≤20个 | 开放或腔镜 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V122 | 疝吻合器（钉枪、固定器） | 可吸收 | 钉枪钉子数量＞20个 | 开放或腔镜 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V123 | 荷包钳 |  | 各种规格 | 传统开放术式 |  |  |  |
| AEAC99 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 夹 |  | 普外科类 | V124 | 腔镜用可吸收结扎夹 |  | 长度≤8mm | 腹腔镜术式 |  |  |  |
| AEAC99 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 夹 |  | 普外科类 | V125 | 腔镜用可吸收结扎夹 |  | 8mm＜长度≤16mm | 腹腔镜术式 |  |  |  |
| AEAC99 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 夹 |  | 普外科类 | V126 | 腔镜用可吸收结扎夹 |  | 长度＞16mm | 腹腔镜术式 |  |  |  |
| AEAC99 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 夹 |  | 普外科类 | V127 | 腔镜用单发不可吸收夹 | 金属钛 | 施夹钳，夹子长度≤8mm | 腔镜及开放手术 | 闭合管状结构 |  |  |
| AEAC99 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 夹 |  | 普外科类 | V128 | 腔镜用单发不可吸收夹 | 金属钛 | 施夹钳，8mm＜夹子长度≤16mm | 腔镜及开放手术 | 闭合管状结构 |  |  |
| AEAC99 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 夹 |  | 普外科类 | V129 | 腔镜用单发不可吸收夹 | 金属钛 | 施夹钳，夹子长度＞16mm | 腔镜及开放手术 | 闭合管状结构 |  |  |
| AEAC99 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 夹 |  | 普外科类 | V130 | 腔镜用单发不可吸收夹 | 高分子聚合物 | 施夹钳，夹子长度≤8mm | 腔镜及开放手术 | 闭合管状结构 |  |  |
| AEAC99 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 夹 |  | 普外科类 | V131 | 腔镜用单发不可吸收夹 | 高分子聚合物 | 施夹钳，8mm＜夹子长度≤16mm | 腔镜及开放手术 | 闭合管状结构 |  |  |
| AEAC99 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 夹 |  | 普外科类 | V132 | 腔镜用单发不可吸收夹 | 高分子聚合物 | 施夹钳，夹子长度＞16mm | 腔镜及开放手术 | 闭合管状结构 |  |  |
| AEAC99 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 夹 |  | 普外科类 | V133 | 腔镜用连发钛夹 | 金属钛 | 钉子数量≤10个 | 腔镜及开放手术 | 连续闭合管状结构 |  |  |
| AEAC99 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 夹 |  | 普外科类 | V134 | 腔镜用连发钛夹 | 金属钛 | 10个＜钉子数量≤20个 | 腔镜及开放手术 | 连续闭合管状结构 |  |  |
| AEAC99 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 夹 |  | 普外科类 | V135 | 腔镜用连发钛夹 | 金属钛 | 钉子数量＞20个 | 腔镜及开放手术 | 连续闭合管状结构 |  |  |
| AEAC99 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 夹 |  | 普外科类 | V136 | 开放用连发钛夹 | 金属钛 | 钉子数量≤10个 | 开放手术 | 连续闭合管状结构 |  |  |
| AEAC99 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 夹 |  | 普外科类 | V137 | 开放用连发钛夹 | 金属钛 | 10个＜钉子数量≤20个 | 开放手术 | 连续闭合管状结构 |  |  |
| AEAC99 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 夹 |  | 普外科类 | V138 | 开放用连发钛夹 | 金属钛 | 钉子数量＞20个 | 开放手术 | 连续闭合管状结构 |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V139 | 一次性闭合器及一次性钉匣 |  | 长度<6cm | 传统开放术式 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V140 | 一次性闭合器及一次性钉匣 |  | 6cm≤长度≤8cm | 传统开放术式 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V141 | 一次性闭合器及一次性钉匣 |  | 长度＞8cm | 传统开放术式 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V142 | 一次性旋转头闭合器及一次性钉匣 |  | 各种规格 | 传统开放术式 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V143 | 一次性直线切割吻合器及一次性钉匣 |  | 长度≤6cm | 传统开放术式 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V144 | 一次性直线切割吻合器及一次性钉匣 |  | 6cm＜长度≤8cm | 传统开放术式 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V145 | 一次性直线切割吻合器及一次性钉匣 |  | 长度＞8cm | 传统开放术式 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V146 | 一次性弧形切割吻合器及钉仓 |  | 各种规格 | 传统开放术式 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V147 | 一次性皮肤缝合器 |  | 各种规格 | 传统开放术式 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V148 | 一次性皮肤缝合取钉器 |  | 各种规格 | 传统开放术式 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V149 | 端端吻合器 |  | 直型 | 传统开放术式 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V150 | 端端吻合器 |  | 弯型 | 传统开放术式 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V151 | 端端吻合器 |  | 各种规格 | 腔镜及开放手术 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V152 | 端端吻合器（可经口输送钉砧） |  | 各种规格 | 可经口输送钉砧 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V153 | 端端吻合器及钉匣 |  | 各规格 | 传统开放术式 | 可重复使用 |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V154 | 一次性吻合环 |  | 各种规格 | 传统开放术式 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V155 | 一次性痔吻合器 |  | 各种规格 | 传统开放术式 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V156 | 痔结扎（套扎）器 |  | 各种规格 | 传统开放术式 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V157 | 腔镜下一次性通用型切割吻合器及一次性直型钉匣 |  | 长度＜6cm | 腹腔镜术式 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V158 | 腔镜下一次性通用型切割吻合器及一次性直型钉匣 |  | 长度≥6cm | 腹腔镜术式 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V159 | 腔镜下一次性通用型切割吻合器及一次性旋转头钉匣 |  | 长度＜6cm | 腹腔镜术式 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V160 | 腔镜下一次性通用型切割吻合器及一次性旋转头钉匣 |  | 长度≥6cm | 腹腔镜术式 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V161 | 电动腔镜关节头直线型切割吻合器及钉仓 |  | 各种规格 | 腹腔镜术式 |  |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V162 | 一次性直线切割吻合器及一次性钉匣 |  | 长度＜6cm | 腹腔镜术式 | 不含电动枪 |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V163 | 一次性直线切割吻合器及一次性钉匣 |  | 长度≥6cm | 腹腔镜术式 | 不含电动枪 |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V164 | 一次性直线切割吻合器及一次性钉匣 |  | 长度＜6cm | 腹腔镜术式 | 含电动枪 |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V165 | 一次性直线切割吻合器及一次性钉匣 |  | 长度≥6cm | 腹腔镜术式 | 含电动枪 |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V166 | 直线闭合器及钉匣 |  | 长度≤6cm | 传统开放术式 | 可重复使用 |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V167 | 直线闭合器及钉匣 |  | 6cm＜长度≤8cm | 传统开放术式 | 可重复使用 |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V168 | 直线闭合器及钉匣 |  | 长度＞8cm | 传统开放术式 | 可重复使用 |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V169 | 直线切割吻合器及钉匣 |  | 长度≤6cm | 传统开放术式 | 可重复使用 |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V170 | 直线切割吻合器及钉匣 |  | 6cm＜长度≤8cm | 传统开放术式 | 可重复使用 |  |  |
| AEAB01 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 器 | 吻合器 | 普外科类 | V171 | 直线切割吻合器及钉匣 |  | 长度＞8cm | 传统开放术式 | 可重复使用 |  |  |
| AEAC99 | 缝合止血材料 | 缝合类 | 夹 |  | 普外科类 | V172 | 内镜止血夹 |  | 各种规格 |  |  |  |  |
| ACAB06 | 植入材料类 | 人工材料 | 假体 | 睾丸假体 | 普外科类 | V173 | 睾丸假体 |  |  |  |  |  |  |
| ACAB04 | 植入材料类 | 人工材料 | 假体 | 乳房假体 | 普外科类 | V174 | 乳房假体 |  | 圆形 |  |  |  |  |
| ACAB04 | 植入材料类 | 人工材料 | 假体 | 乳房假体 | 普外科类 | V175 | 乳房假体 |  | 解剖性 |  |  |  |  |
| ACAB05 | 植入材料类 | 人工材料 | 假体 | 阴茎假体 | 普外科类 | V176 | 阴茎假体 |  |  |  |  |  |  |
| ACAA31 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工尿道括约肌 | 普外科类 | V177 | 人工尿道括约肌 |  |  |  |  |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 普外科类 | V178 | 中心静脉导管 |  | 单腔 |  |  |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 普外科类 | V179 | 中心静脉导管 |  | 双腔 |  |  |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 普外科类 | V180 | 中心静脉导管 |  | 三腔 |  |  |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 普外科类 | V181 | 经外周静脉置入中心静脉导管 |  | 单腔 |  |  |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 普外科类 | V182 | 经外周静脉置入中心静脉导管 |  | 双腔 |  |  |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 普外科类 | V183 | 经外周静脉置入中心静脉导管 |  | 三腔 |  |  |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 普外科类 | V184 | 经外周静脉置入中心静脉导管 |  | 单腔 |  | 耐高压注射型含附件 |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 普外科类 | V185 | 经外周静脉置入中心静脉导管 |  | 双腔 |  | 耐高压注射型含附件 |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 普外科类 | V186 | 经外周静脉置入中心静脉导管 |  | 三腔 |  | 耐高压注射型含附件 |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 普外科类 | V187 | 经外周静脉置入中心静脉导管 |  | 单腔 |  | 三向瓣膜式含附件 |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 普外科类 | V188 | 经外周静脉置入中心静脉导管 |  | 双腔 |  | 三向瓣膜式含附件 |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 普外科类 | V189 | 经外周静脉置入中心静脉导管 |  | 三腔 |  | 三向瓣膜式含附件 |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 普外科类 | V190 | 带心电导联中心静脉导管 |  |  |  |  |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 普外科类 | V191 | 非药物释放型抗感染中心静脉导管 |  |  |  |  |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 普外科类 | V192 | 药物释放型抗感染中心静脉导管 |  | 单腔 |  |  |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 普外科类 | V193 | 药物释放型抗感染中心静脉导管 |  | 双腔 |  |  |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 普外科类 | V194 | 药物释放型抗感染中心静脉导管 |  | 三腔 |  |  |  |  |
| AAZX00 | 医用工具类 | 其它 |  |  | 普外科类 | V195 | 小儿外科疝钩针（小儿活动拉钩） |  |  |  |  |  |  |
| AAAG02 | 医用工具类 | 注射穿刺类 | 泵 | 血液灌流器 | 体外循环及血液净化类 | W001 | 血液灌流器 | 活性碳 |  |  |  |  |  |
| AAAG02 | 医用工具类 | 注射穿刺类 | 泵 | 血液灌流器 | 体外循环及血液净化类 | W002 | 血液灌流器 | 树脂 |  |  |  |  |  |
| AAAG99 | 医用工具类 | 注射穿刺类 | 泵 |  | 体外循环及血液净化类 | W003 | 离心泵泵头 | 聚酯+永磁铁 | 大中小 | 体外循环用 |  |  |  |
| AABC00 | 医用工具类 | 传导类 | 探头 |  | 体外循环及血液净化类 | W004 | 血氧检测探头 |  | 成人 |  |  |  |  |
| AABC00 | 医用工具类 | 传导类 | 探头 |  | 体外循环及血液净化类 | W005 | 血氧检测探头 |  | 儿童 |  |  |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 体外循环及血液净化类 | W006 | 血透用双腔留置导管 | 硅胶和PU | 36-41厘米 | 长期 |  |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 体外循环及血液净化类 | W007 | 血透用双腔留置导管（尖端分叉状） | 硅胶和PU | 19-42厘米 | 长期 | 普通包装 |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 体外循环及血液净化类 | W008 | 血透用双腔留置导管（尖端分叉状） | 硅胶和PU | 19-42厘米 | 长期 | 微鞘包装 |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 体外循环及血液净化类 | W009 | 血透用双腔留置导管（尖端阶梯状） | 硅胶和PU | 19-42厘米 | 长期 | 带防反流阀包装 |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 体外循环及血液净化类 | W010 | 血透用双腔留置导管 | 硅胶和PU | 13-20厘米 | 临时 |  |  |  |
| ABAF12 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 中心静脉导管 | 体外循环及血液净化类 | W011 | 抗感染血透用双腔留置导管 | 硅胶和PU | 13-20厘米 | 临时 |  |  |  |
| ABAF16 | 置入类材料 | 介入类 | 导管 | 测压管 | 体外循环及血液净化类 | W012 | 阻隔式测压管 | 复合材料 |  | 体外循环用 |  |  |  |
| AFAA05 | 管套容器过滤材料 | 通气管路类 | 通气管道 | 通气管 | 体外循环及血液净化类 | W013 | 排气导管 | 复合材料 | 大 | 体外循环用 |  |  |  |
| AFAA05 | 管套容器过滤材料 | 通气管路类 | 通气管道 | 通气管 | 体外循环及血液净化类 | W014 | 排气导管 | 复合材料 | 中 | 体外循环用 |  |  |  |
| AFAA05 | 管套容器过滤材料 | 通气管路类 | 通气管道 | 通气管 | 体外循环及血液净化类 | W015 | 排气导管 | 复合材料 | 小 | 体外循环用 |  |  |  |
| AFAA05 | 管套容器过滤材料 | 通气管路类 | 通气管道 | 通气管 | 体外循环及血液净化类 | W016 | 左心排气管 | 复合材料 | 大 | 体外循环用 |  |  |  |
| AFAA05 | 管套容器过滤材料 | 通气管路类 | 通气管道 | 通气管 | 体外循环及血液净化类 | W017 | 左心排气管 | 复合材料 | 中 | 体外循环用 |  |  |  |
| AFAA05 | 管套容器过滤材料 | 通气管路类 | 通气管道 | 通气管 | 体外循环及血液净化类 | W018 | 左心排气管 | 复合材料 | 小 | 体外循环用 |  |  |  |
| AFAA05 | 管套容器过滤材料 | 通气管路类 | 通气管道 | 通气管 | 体外循环及血液净化类 | W019 | 右心排气管 | 复合材料 | 大 | 体外循环用 |  |  |  |
| AFAA05 | 管套容器过滤材料 | 通气管路类 | 通气管道 | 通气管 | 体外循环及血液净化类 | W020 | 右心排气管 | 复合材料 | 中 | 体外循环用 |  |  |  |
| AFAA05 | 管套容器过滤材料 | 通气管路类 | 通气管道 | 通气管 | 体外循环及血液净化类 | W021 | 右心排气管 | 复合材料 | 小 | 体外循环用 |  |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W022 | 冠状动脉灌注插管 |  |  |  | 顺行 |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W023 | 冠状动脉灌注插管 |  |  |  | 逆行 |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W024 | 心肌保护液灌注装置 | 复合材料 | 成人 | 体外循环用 | 成人 |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W025 | 心肌保护液灌注装置 | 复合材料 | 儿童 | 体外循环用 | 儿童 |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W026 | 心肌保护液灌注管道 | 复合材料 | 各种比例 | 体外循环用 |  |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W027 | 灌注系统 | 复合材料 | 大中小 | 体外循环用 |  |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W028 | 主动脉插管 |  | 成人 |  | 直头 |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W029 | 主动脉插管 |  | 儿童 |  | 直头 |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W030 | 主动脉插管 |  | 成人 |  | 直角 |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W031 | 主动脉插管 |  | 儿童 |  | 直角 |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W032 | 股动脉插管 | 不带肝素涂层 | 成人 |  |  |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W033 | 股动脉插管 | 不带肝素涂层 | 儿童 |  |  |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W034 | 股动脉插管 | 带肝素涂层 | 成人 |  |  |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W035 | 股动脉插管 | 带肝素涂层 | 儿童 |  |  |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W036 | 股静脉插管 | 不带肝素涂层 | 成人、单极 |  |  |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W037 | 股静脉插管 | 不带肝素涂层 | 儿童、单极 |  |  |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W038 | 股静脉插管 | 不带肝素涂层 | 成人、双极 |  |  |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W039 | 股静脉插管 | 不带肝素涂层 | 儿童、双极 |  |  |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W040 | 股静脉插管 | 带肝素涂层 | 成人、单极 |  |  |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W041 | 股静脉插管 | 带肝素涂层 | 儿童、单极 |  |  |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W042 | 股静脉插管 | 带肝素涂层 | 成人、双极 |  |  |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W043 | 股静脉插管 | 带肝素涂层 | 儿童、双极 |  |  |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W044 | 腔静脉插管 |  | 成人 |  | 直头 |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W045 | 腔静脉插管 |  | 儿童 |  | 直头 |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W046 | 腔静脉插管 |  | 成人 |  | 直角 |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W047 | 腔静脉插管 |  | 儿童 |  | 直角 |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W048 | 腔静脉插管 |  | 单级 |  |  |  |  |
| AFBA26 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 灌注导管 | 体外循环及血液净化类 | W049 | 腔静脉插管 |  | 双级 |  |  |  |  |
| AFBA29 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 通液管 | 体外循环及血液净化类 | W050 | 一次性体外循环血管路 |  | 成人、搭桥 |  |  |  |  |
| AFBA29 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 通液管 | 体外循环及血液净化类 | W051 | 一次性体外循环血管路 |  | 儿童、婴儿 |  |  |  |  |
| AFBA30 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 吸引管 | 体外循环及血液净化类 | W052 | 左心吸引管 | 复合材料 | 成人 | 体外循环用 | 成人 |  |  |
| AFBA30 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 吸引管 | 体外循环及血液净化类 | W053 | 左心吸引管 | 复合材料 | 儿童 | 体外循环用 | 儿童 |  |  |
| AFBA30 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 吸引管 | 体外循环及血液净化类 | W054 | 左心吸引管 | 复合材料 | 婴儿 | 体外循环用 | 婴儿 |  |  |
| AFBA30 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 吸引管 | 体外循环及血液净化类 | W055 | 右心吸引管 | 复合材料 | 成人 | 体外循环用 | 成人 |  |  |
| AFBA30 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 吸引管 | 体外循环及血液净化类 | W056 | 右心吸引管 | 复合材料 | 儿童 | 体外循环用 | 儿童 |  |  |
| AFBA30 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 吸引管 | 体外循环及血液净化类 | W057 | 右心吸引管 | 复合材料 | 婴儿 | 体外循环用 | 婴儿 |  |  |
| AFBA30 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 吸引管 | 体外循环及血液净化类 | W058 | 右心吸引管 | 复合材料 | 成人 | 体外循环用 | 成人 |  |  |
| AFBA30 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 吸引管 | 体外循环及血液净化类 | W059 | 右心吸引管 | 复合材料 | 儿童 | 体外循环用 | 儿童 |  |  |
| AFBA30 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 引流管 | 吸引管 | 体外循环及血液净化类 | W060 | 右心吸引管 | 复合材料 | 婴儿 | 体外循环用 | 婴儿 |  |  |
| AFBC03 | 管套容器过滤材料 | 通液管路类 | 透析管路 | 血液透析管路 | 体外循环及血液净化类 | W061 | 一次性透析用血液回路管 | 复合材料 |  | 体外循环用 |  |  |  |
| AFCA03 | 管套容器过滤材料 | 管路连接类 | 接头 | 管路接头 | 体外循环及血液净化类 | W062 | 氧饱和度接头 | 复合材料 | 各种型号 | 体外循环用 | 动脉 |  |  |
| AFCA03 | 管套容器过滤材料 | 管路连接类 | 接头 | 管路接头 | 体外循环及血液净化类 | W063 | 氧饱和度接头 | 复合材料 | 各种型号 | 体外循环用 | 静脉 |  |  |
| AFEA01 | 管套容器过滤材料 | 过滤吸附类 | 过滤装置 | 血滤器 | 体外循环及血液净化类 | W064 | 一次性使用储血滤血器 | 复合材料 | 大中小 | 体外循环用 |  |  |  |
| AFEA01 | 管套容器过滤材料 | 过滤吸附类 | 过滤装置 | 血滤器 | 体外循环及血液净化类 | W065 | 血液透析滤过器 | 复合材料 | 大中小 | 体外循环用 | 一次性 |  |  |
| AFEA01 | 管套容器过滤材料 | 过滤吸附类 | 过滤装置 | 血滤器 | 体外循环及血液净化类 | W066 | 血液透析滤过器 | 复合材料 | 大中小 | 体外循环用 | 可重复 |  |  |
| AFEA01 | 管套容器过滤材料 | 过滤吸附类 | 过滤装置 | 血滤器 | 体外循环及血液净化类 | W067 | 血滤器 | 合成膜 | 儿童CRRT | CRRT |  |  |  |
| AFEA01 | 管套容器过滤材料 | 过滤吸附类 | 过滤装置 | 血滤器 | 体外循环及血液净化类 | W068 | 血滤器 | 合成膜 | 成人CRRT | CRRT |  |  |  |
| AFEA01 | 管套容器过滤材料 | 过滤吸附类 | 过滤装置 | 血滤器 | 体外循环及血液净化类 | W069 | 血滤器 | 醋酸纤维素膜 | 各种规格 | CRRT |  |  |  |
| AFEA01 | 管套容器过滤材料 | 过滤吸附类 | 过滤装置 | 血滤器 | 体外循环及血液净化类 | W070 | 一次性使用动脉微栓滤器 |  | 成人 |  |  |  |  |
| AFEA01 | 管套容器过滤材料 | 过滤吸附类 | 过滤装置 | 血滤器 | 体外循环及血液净化类 | W071 | 一次性使用动脉微栓滤器 |  | 儿童、婴儿 |  |  |  |  |
| AFEA03 | 管套容器过滤材料 | 过滤吸附类 | 过滤装置 | 超滤器 | 体外循环及血液净化类 | W072 | 中空纤维血液超滤器 | 复合材料 | 成人 | 体外循环用 | 成人 |  |  |
| AFEA03 | 管套容器过滤材料 | 过滤吸附类 | 过滤装置 | 超滤器 | 体外循环及血液净化类 | W073 | 中空纤维血液超滤器 | 复合材料 | 儿童 | 体外循环用 | 儿童 |  |  |
| AFEA03 | 管套容器过滤材料 | 过滤吸附类 | 过滤装置 | 超滤器 | 体外循环及血液净化类 | W074 | 中空纤维血液超滤器 | 复合材料 | 婴儿 | 体外循环用 | 婴儿 |  |  |
| AFEA04 | 管套容器过滤材料 | 过滤吸附类 | 过滤装置 | 血浆分离器 | 体外循环及血液净化类 | W075 | 血浆分离器 |  |  |  |  |  |  |
| AFEA06 | 管套容器过滤材料 | 过滤吸附类 | 过滤装置 | 呼吸过滤器 | 体外循环及血液净化类 | W076 | 气体过滤器 | 复合材料 | 通用型 | 体外循环用 |  |  |  |
| ACAA18 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 心脏瓣膜 | 心胸外科类 | X001 | 机械瓣（环内瓣） | 各种材质 | 各种规格 |  |  |  |  |
| ACAA18 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 心脏瓣膜 | 心胸外科类 | X002 | 机械瓣（环上瓣） | 各种材质 | 各种规格 |  |  |  |  |
| ACAA19 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 带瓣管道 | 心胸外科类 | X003 | 主动脉带瓣管道 | 各种材质 | 各种规格 |  |  |  |  |
| ACAA18 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 心脏瓣膜 | 心胸外科类 | X004 | 生物瓣（环内瓣） | 各种材质 | 各种规格 |  |  |  |  |
| ACAA18 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 心脏瓣膜 | 心胸外科类 | X005 | 生物瓣（环上瓣） | 各种材质 | 各种规格 |  |  |  |  |
| ACAA20 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 成形环 | 心胸外科类 | X006 | 瓣膜成形环（O型环） | 各种材质 | 各种规格 |  |  |  |  |
| ACAA20 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 成形环 | 心胸外科类 | X007 | 瓣膜成形环（C型环） | 各种材质 | 各种规格 |  |  |  |  |
| ACAA21 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工血管 | 心胸外科类 | X008 | 直型血管 | 聚酯材料 | 直型血管，长度10，12，15公分，内径5-38mm(以1mm为间隔) |  | 含有明胶 |  |  |
| ACAA21 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工血管 | 心胸外科类 | X009 | 直型血管 | 聚酯材料 | 直型血管，长度20，25，30cm，内径6-38mm(以1mm为间隔) |  | 含有明胶 |  |  |
| ACAA21 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工血管 | 心胸外科类 | X010 | 直型血管 | 聚四氟乙烯 | 直型血管，封闭支持型，长度30，40cm，内径6，7，8，10mm |  | 支架式，支架材料为聚丙烯 |  |  |
| ACAA21 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工血管 | 心胸外科类 | X011 | 直型血管 | 聚四氟乙烯 | 直型血管，封闭支持型，长度30，40cm，内径6，7，8，10mm |  | 非支架式 |  |  |
| ACAA21 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工血管 | 心胸外科类 | X012 | 直型血管 | 聚四氟乙烯 | 直型血管，封闭支持型，长度50，60cm，内径6，7，8，10mm |  | 支架式，支架材料为聚丙烯 |  |  |
| ACAA21 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工血管 | 心胸外科类 | X013 | 直型血管 | 聚四氟乙烯 | 直型血管，封闭支持型，长度50，60cm，内径6，7，8，10mm |  | 非支架式 |  |  |
| ACAA21 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工血管 | 心胸外科类 | X014 | 四分叉血管 | 聚酯材料 | 心脏四分叉，长度主干40cm，分叉15cm；内径20-34mm，(以1mm为间隔)分叉8-10mm(以1mm为间隔) |  | 含有明胶 |  |  |
| ACAA21 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工血管 | 心胸外科类 | X015 | 三分叉血管 | 聚酯材料 | 心脏三分叉，长度主干40cm，分叉15cm；内径主干20-34mm(以1mm为间隔)，分叉8-10mm(以1mm为间隔) |  | 含有明胶 |  |  |
| ACAA21 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工血管 | 心胸外科类 | X016 | 两分叉血管 | 聚酯材料 | 腹部分叉，长度45cm，内径主干12-24mm(以1mm为间隔)，分叉6-12mm(以1mm为间隔) |  | 含有明胶 |  |  |
| ACAA21 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 人工血管 | 心胸外科类 | X017 | 带窦血管 | 聚酯材料 | Valsalva；带窦血管，长度15cm，内径24-34mm(以2mm为间隔) |  | 含有明胶 |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 心胸外科类 | X018 | 外周血管补片 | 聚酯材料并涂牛胶原 | 各种规格 |  |  |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 心胸外科类 | X019 | 外周血管补片 | 聚四氟乙烯（PTFE） | 各种规格 |  |  |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 心胸外科类 | X020 | 外周血管补片 | 聚氨酯 | 各种规格 |  |  |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 心胸外科类 | X021 | 牛心包补片 |  | 各种规格 |  |  |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 心胸外科类 | X022 | 心血管补片 | PTFE | 各种规格 |  |  |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 心胸外科类 | X023 | 心脏涤纶补片 |  | 各种规格 |  |  |  |  |
| ACCB00 | 植入材料类 | 修补材料 | 补片 |  | 心胸外科类 | X024 | 膈肌及胸部缺损医用补片 |  | 各种规格 |  |  |  |  |
| ACAA27 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 垫片 | 心胸外科类 | X025 | 聚乙醇酸可吸收性加固材料 |  | 各种规格 |  |  |  |  |
| ACAA27 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 | 垫片 | 心胸外科类 | X026 | 聚乙醇酸可吸收性加固材料 |  | 各种规格 |  |  |  |  |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 心胸外科类 | X027 | 漏斗胸矫形系统 |  | 含固定片 |  |  |  |  |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 心胸外科类 | X028 | 漏斗胸矫形系统 |  | 肋骨矫形板 |  |  |  |  |
| ACAA99 | 植入材料类 | 人工材料 | 人工器官 |  | 心胸外科类 | X029 | 漏斗胸矫形系统 |  | 固定片 |  |  |  |  |
| ABAA99 | 置入类材料 | 介入类 | 支架 |  | 心胸外科类 | X030 | 象鼻支架 | 各种材质 | 各种型号 |  |  |  |  |
| ABCX00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 心胸外科类 | X031 | 纯钛爪形肋骨接骨板 |  | 各种规格 |  |  |  |  |
| ABCX00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 心胸外科类 | X032 | 镍钛合金肋骨接骨板 |  | 各种规格 |  |  |  |  |
| ABCX00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 心胸外科类 | X033 | 镍钛合金胸骨接骨板 |  | 各种规格 |  |  |  |  |
| ABCX00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定板 |  | 心胸外科类 | X034 | 其它材料肋骨接骨板 |  | 各种规格 |  |  |  |  |
| ABCE00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定架 |  | 心胸外科类 | X035 | 组织固定器(心脏固定器） | 各种材质 | 各种规格 |  |  |  |  |
| ABCE00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定架 |  | 心胸外科类 | X036 | 组织固定器(心尖固定器） | 各种材质 | 各种规格 |  |  |  |  |
| ABCE00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定架 |  | 心胸外科类 | X037 | 微创组织固定器（心脏固定器） | 各种材质 | 各种规格 |  |  |  |  |
| ABCE00 | 置入类材料 | 内固定材料 | 固定架 |  | 心胸外科类 | X038 | 微创组织固定器（心尖固定器） | 各种材质 | 各种规格 |  |  |  |  |
| AFEC01 | 管套容器过滤材料 | 过滤吸附类 | 氧合器 | 膜肺 | 心胸外科类 | X039 | 膜肺(带涂层) |  | 儿童 |  |  |  |  |
| AFEC01 | 管套容器过滤材料 | 过滤吸附类 | 氧合器 | 膜肺 | 心胸外科类 | X040 | 膜肺(带涂层) |  | 成人 |  |  |  |  |
| AFEC01 | 管套容器过滤材料 | 过滤吸附类 | 氧合器 | 膜肺 | 心胸外科类 | X041 | 膜肺(带涂层)-带储血槽 |  | 儿童 |  |  |  |  |
| AFEC01 | 管套容器过滤材料 | 过滤吸附类 | 氧合器 | 膜肺 | 心胸外科类 | X042 | 膜肺(带涂层)-带储血槽 |  | 成人 |  |  |  |  |
| AFEC01 | 管套容器过滤材料 | 过滤吸附类 | 氧合器 | 膜肺 | 心胸外科类 | X043 | 膜肺(不带涂层)-带储血槽 |  | 儿童 |  |  |  |  |
| AFEC01 | 管套容器过滤材料 | 过滤吸附类 | 氧合器 | 膜肺 | 心胸外科类 | X044 | 膜肺(不带涂层)-带储血槽 |  | 成人 |  |  |  |  |
| AZCX03 | 其它 | 其它 |  | 膜肺材料 | 心胸外科类 | X045 | 一次性ECMO套包 |  | 成人 |  |  |  |  |
| AZCX03 | 其它 | 其它 |  | 膜肺材料 | 心胸外科类 | X046 | 一次性ECMO套包 |  | 儿童 |  |  |  |  |

附件2：

**集中采购工作流程**

发布采购公告

发布采购文件

企业申报

企业申报资格审定

公布挂网目录结果

递交电子资质材料

资质材料审核

企业网上信息确认

企业报价解密

制定产品上限价

企业网上报价

通过

网上公示

附件3：

**集中采购日程安排表**

| 序号 | 相关事项 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布采购公告 | 2017年8月23日 |  |
| 2 | 发售文件、投标企业报名 | 2017年8月23日 | 2017年9月1日 |
| 3 | 递交电子资质材料 | 2017年8月23日 | 2017年9月1日17:00 |
| 4 | 资质材料审核 | 2017年9月2日 | 2017年9月8日 |
| 5 | 制订上限价 | 2017年9月2日 | 2017年9月8日 |
| 6 | 公示产品信息及上限价 | 2017年9月9日 | 2017年9月11日 |
| 7 | 企业网上信息确认 | 2017年9月14日 |  |
| 8 | 公布上限价 | 2017年9月14日 |  |
| 9 | 企业网上报价 | 2017年9月15日9:00 | 2017年9月15日17:00 |
| 9 | 企业网上报价解密 | 2017年9月16日9:00 | 2017年9月16日12:00 |
| 10 | 解密结果公布 | 2017年9月16日 |  |
| 11 | 公布挂网目录 | 2017年9月17日 |  |

**注：上述日程时间为初定安排，准确时间以市卫计委网上通知为准，节假日正常上班。**

**附表4-1：**

泰州市医疗卫生机构2017年医用耗材集中采购（第一批）

投标申请函及法定代表人授权书

泰州市医用耗材集中采购工作小组办公室：

本企业 （企业名称）自愿申请参与泰州市医疗卫生机构2017年医用耗材集中采购。由本企业法定代表人授权本企业员工 （被授权人姓名）（身份证号 ）为本企业被授权人，负责泰州市医疗卫生机构2017年医用耗材集中采购活动的相关事宜，并以本企业名义处理一切与之有关的事务。包含文件递交、账号及密码领取、产品信息确认、网上报价、解密及价格谈判等工作。本企业认可此被授权人签字的文件对本企业具有法律效力。

本授权书自出具之日起至本次采购工作结束有效。

出具日期： 企业盖章：

法定代表人签字：

固定电话： 移动电话：

被授权人签字：

固定电话： 移动电话：

传真： 电子邮件：

企业注册地址：

企业联系电话：

被授权人居民身份证复印件请按照要求粘贴：

请将居民身份证复印件剪裁后粘贴于虚线内。

（被授权人居民身份证复印件粘贴处）

正面

企业

盖章

（被授权人居民身份证复印件粘贴处）

反面

注：

1．同一投标企业只限授权一人

2．以上信息必须逐一填写，并与身份证复印件一致，否则无效。

**附表4-2：**网上上传的企业资质文件说明

（1）工商营业执照（副本）（必须通过国家有关部门规定的年检）；

（2）医疗器械生产企业许可证（副本）（必须在有效期内）；

（3）医疗器械经营企业许可证（副本）（必须在有效期内）；

（4）组织机构代码证（三证合一的企业无需提供）；

（5）国（境）外生产企业产品销售代理协议；

（6）产品保证供应承诺书；

（7）供应商产品质量、货源及售后服务保证书。

**附表4-3：**

产品保证供应承诺书

为了规范行业行为,保证集中采购的医用耗材及试剂供应,确保临床使用的安全、经济、有效，本单位郑重承诺：

一、严格遵守国家医疗器械管理法律法规和相关条例,依法经营。

二、确保集中采购的医用耗材及试剂供应,执行采购价格,保证及时供货。

三、保证医用耗材及试剂质量,确保临床使用安全。若供应中出现假冒伪劣产品,自愿承担一切经济损失并承担相应的法律责任。

四、恪守职业道德,坚持诚信为本,加强行业自律,规范经营行为。

五、营造公开、公平、公正的市场竞争环境,保证经营活动中不作任何形式的商业贿赂行为。

六、如违反以上承诺,同意按相关规定处理或终止合同。涉及违纪违法问题,自愿承担一切法律责任。

承诺单位：

（加盖公章）

二〇一七年 月 日

**附表4-4：**

泰州市医疗卫生机构2017年医用耗材集中采购（第一批）

供应商产品质量、货源及售后服务保证书

（生产企业/进口产品一级代理企业）

泰州市医用耗材集中采购工作小组办公室：

作为生产（代理）企业 （企业名称），我公司以生产（代理）的产品参加泰州市医疗卫生机构2017年医用耗材集中采购。我公司保证：根据《泰州市医疗卫生机构2017年医用耗材集中采购文件》（编号TZHCCG-2017-DYP）的规定，上述产品的生产标准达到产品执行标准；在采购期内向采购人及供应商及时地提供充足的货源，若采购期限延期，本承诺期限自动顺延到采购期限届满。如有违反，依法承担违约责任。

本保证书有效期限为：2017年 月 日至采购周期结束。

生产/代理企业名称（加盖公章）：

企业负责人（签字）：

日期：2017年 月 日

**附表4-5：**

泰州市医疗卫生机构2017年医用耗材集中采购（第一批）

供应商产品质量、货源及售后服务保证书

（国内生产企业授权的一级代理企业）

泰州市医用耗材集中采购工作小组办公室：

作为国内生产企业: （企业名称）在此授权 （被授权的企业名称）以我公司国内一级代理企业资格所代理的产品，参加泰州市医疗卫生机构2017年医用耗材集中采购。我公司及本次被授权的企业保证：根据《泰州市医疗卫生机构2017年医用耗材集中采购文件》（编号TZHCCG-2017-DYP）的规定，上述产品的生产标准达到产品执行标准；在采购期内向采购人及供应商及时地提供充足的货源，若采购期限延期，本承诺期限自动顺延到采购期限届满。

如有违反，依法承担违约责任。

本保证书有效期限为： 年 月 日至采购周期结束。

授权企业名称（加盖公章）：

授权企业负责人（签字）：

被授权企业名称（加盖公章）：

被授权企业负责人（签字）： 日期：2017年 月 日

**附表4-6：**网上上传的产品资质文件说明

（1）《医疗器械注册证》及附页；

（2）产品说明书扫描件;

（3）近距实物照片。