
采购设备清单明细表
	序号
	设备名称
	（参考）品牌型号
	设备基本配置及技术参数
	单位
	采购数量

	1
	低温等离子灭菌器
	　
	容积135L;灭菌室尺寸750mm×450 mm×400 mm
（L×W×H）;灭菌剂:60%过氧化氢,过氧化氢加入量可调,每次误差小于0.1ml,每次注入量可观察到,具有20℃以下灭菌剂制冷保存装置;灭菌速度:标准循环≤55分钟,加强灭菌循环≤70分钟;灭菌温度 45℃±5℃;灭菌记录:电脑打印提供灭菌时间、循环模式、显示压力、灭菌过程,电脑记录用户所有灭菌流程，包括循环模式，灭菌参数，记录次数100万次以上.提供耗材注册证明，过氧化氢的储存必须有冷却装置。注（必须有卫生部消毒许可证和医疗器械注册证）。
	台
	1

	2
	LEDition二级管冷光源光固化机
	　
	光源: LED;波长范围:430-490mm;最大强光:500Mw/cm2
提示音:10、20、40、60秒提示;手柄重量:200克;手柄体积:220×35×160nm;电源稳压器:100-240VAC/50-60HZ;自带光导棒:10mm透明光导棒
	台
	1

	3
	紫外线局部治疗机
	
	 wanldmannuv系列  uv109B局部多功能治疗系统：1只9W灯管，治疗面积30*1000m2  原装进囗。
	台
	1

	4
	诊断灯
	
	DHLL 404M 伍德诊断灯：4只4W WOOD伍德灯管，4倍光学放大镜
	台
	1

	5
	氦氖激光复合LED治疗仪
	氦氖激光复合LED治疗仪
	1、波长：氦氖激光---632.8nm   2、LED：红光630nm;蓝光460nm;黄光570nm。 3输出方式：氦氖激光光纤输出;LED无阻碍直接输出。输出功率：氦氖激光、单管=>15mw、双管=>30mw LED单颗<=10mw; 2300型照射面积800cm2,6寸液晶屏显示;0--99分钟可调，AC220V，50HZ。
	台
	1

	6
	病床
	2130*980*500CM
	塑料挡板，可摇床头、带输液架，参考品牌：江西鹏翔牌、云南杰维牌、云南赫鹏牌
	张
	40

	
	床头柜
	10*60CM
	工程塑料，参考品牌：江西鹏翔牌、云南杰维牌、云南赫鹏牌
	个
	40

	
	海棉床垫
	病床配套
	病床厂家配套
	个
	40

	
	盖棉
	病床配套
	重量在4公斤以上纯棉
	床
	40

	
	枕头芯
	0.4×0.6（米）
	纯棉
	个
	40

	
	床单
	1.75×2.1
	100%纯棉面料
	个
	100

	
	被套
	1.6×2×2
	100%纯棉面料
	个
	100

	
	枕套
	0.45×0.65
	100%纯棉面料
	个
	100

	
	垫棉套
	0.95×2
	100%纯棉面料
	个
	100

	
	座式输液椅
	1000*600+100*400+750MM
	钢质带皮革，可躺式   参考品牌：江西鹏翔牌
	个
	20

	7
	储槽
	不锈钢
	直径23CM
	个
	4

	
	氧气瓶
	全钢
	40L
	个
	2

	
	流量表
	　
	40L氧气瓶配套使用
	个
	4

	
	不锈钢有盖方盘
	　
	250*160MM
	个
	10

	
	不锈钢酒精缸
	　
	直径10CM
	个
	10

	
	体温表
	　
	　
	个
	100

	
	电子腕式血压表
	　
	智能自动充气，恒速排气，3分钟不用自动关机测量范围0—300mmhg
	个
	1

	
	台式血压表
	　
	参考：鱼跃牌
	个
	10

	
	听诊器
	　
	参考：鱼跃牌
	个
	10

	8
	多参数监护仪
	（参考品牌）UT4000F
	可监护心电图、血压、脉搏、呼吸、氧饱和度
	台
	1

	9
	全自动血细胞分析仪
	（参考品牌）：迈瑞BC——2800
	全血19项自动分析
	台
	1

	10
	全自动电解质分析仪
	（参考品牌）：锦瑞GE200D
	可测K+、Na+、Cl-、Ca2+, TCa2+
	台
	1


PAGE  
1

