## Sheet1
序号 | 大类别 | 类别 | 名称 | 材质 | 规格范围 | 备注
外周血管介入
支架
1 |  |  | 外周球扩式支架 | 不锈钢 | 各种直径长度规格
2 |  |  | 外周球扩式支架 | 钴铬合金 | 各种直径长度规格
3 |  |  | 外周血管自膨式支架（直径4-14mm） | 镍钛合金 | 外周血管自膨式支架长度≤150mm
4 |  |  | 外周血管自膨式支架（直径4-14mm） | 镍钛合金 | 外周血管自膨式支架长度150mm＜长度＜200mm
5 |  |  | 外周血管自膨式支架（直径4-14mm） | 镍钛合金 | 外周血管自膨式支架长度≥200mm
6 |  |  | 外周血管自膨式支架（直径4-14mm） | 钴铬合金 | 外周血管自膨式支架长度≤150mm
7 |  |  | 外周血管自膨式支架（直径4-14mm） | 钴铬合金 | 外周血管自膨式支架长度150mm＜长度＜200mm
8 |  |  | 外周血管自膨式支架（直径4-14mm） | 钴铬合金 | 外周血管自膨式支架长度≥200mm
9 |  |  | 大型外周血管自膨式支架（直径＞14mm） | 镍钛合金 | 各种直径长度规格
10 |  |  | 大型外周血管自膨式支架（直径＞14mm） | 钴铬合金 | 各种直径长度规格
11 |  |  | 外周血管编织型支架系统 | 镍钴铬合金 | 长度>=150mm
12 |  |  | 外周血管编织型支架系统 | 镍钴铬合金 | 长度<150mm
13 |  |  | 膝下动脉支架 | 镍钛合金 | 各种直径长度规格
14 |  |  | 生物可降解膝下动脉支架 | 镁合金 | 各种直径长度规格
15 |  |  | 生物可降解膝下动脉支架 | 聚乳酸 | 各种直径长度规格
16 |  |  | 颈动脉专用自膨式支架 | 各种材质 | 直形，开环
17 |  |  | 颈动脉专用自膨式支架 | 各种材质 | 直形，闭环
18 |  |  | 颈动脉专用自膨式支架 | 各种材质 | 直形，开闭环
19 |  |  | 颈动脉专用自膨式支架 | 各种材质 | 锥形，开环
20 |  |  | 颈动脉专用自膨式支架 | 各种材质 | 椎形，闭环
21 |  |  | 颈动脉专用自膨式支架 | 各种材质 | 锥形，开闭环
22 |  |  | 肾动脉专用自膨式支架 | 不锈钢 | 各种直径长度规格
23 |  |  | 肾动脉专用自膨式支架 | 钴铬合金 | 各种直径长度规格
24 |  |  | 外周覆膜支架 | 不含涂层涤纶 | 外周覆膜支架长度≤100mm
25 |  |  | 外周覆膜支架 | 不含涂层涤纶 | 外周覆膜支架100mm＜长度＜200mm
26 |  |  | 外周覆膜支架 | 不含涂层涤纶 | 外周覆膜支架长度≥200mm
27 |  |  | 外周覆膜支架 | 不含涂层ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 外周覆膜支架长度≤100mm
28 |  |  | 外周覆膜支架 | 不含涂层ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 外周覆膜支架100mm＜长度＜200mm
29 |  |  | 外周覆膜支架 | 不含涂层ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 外周覆膜支架长度≥200mm
30 |  |  | 外周覆膜支架 | 含涂层涤纶 | 外周覆膜支架长度≤100mm
31 |  |  | 外周覆膜支架 | 含涂层涤纶 | 外周覆膜支架100mm＜长度＜200mm
32 |  |  | 外周覆膜支架 | 含涂层涤纶 | 外周覆膜支架长度≥200mm
33 |  |  | 外周覆膜支架 | 含涂层ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 外周覆膜支架长度≤100mm
34 |  |  | 外周覆膜支架 | 含涂层ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 外周覆膜支架100mm＜长度＜200mm
35 |  |  | 外周覆膜支架 | 含涂层ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 外周覆膜支架长度≥200mm
36 |  |  | 外周药物洗脱支架 | 紫杉醇药物涂层 | 各种长度、直径规格
37 |  |  | 外周药物洗脱支架 | 雷帕霉素类药物涂层 | 各种长度、直径规格
38 |  |  | 外周可降解支架 | 合金 | 各种长度、直径规格
39 |  |  | 外周可降解支架 | 非金属 | 各种长度、直径规格
40 |  |  | 主动脉裸支架 | 合金 | 各种长度、直径规格
41 |  |  | 胸主动脉直型支架 | 不锈钢，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
42 |  |  | 胸主动脉直型支架 | 不锈钢，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
43 |  |  | 胸主动脉直型支架 | 不锈钢，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
44 |  |  | 胸主动脉直型支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
45 |  |  | 胸主动脉直型支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
46 |  |  | 胸主动脉直型支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
47 |  |  | 胸主动脉直型支架 | 钴铬合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
48 |  |  | 胸主动脉直型支架 | 钴铬合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
49 |  |  | 胸主动脉直型支架 | 钴铬合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
50 |  |  | 胸主动脉直型支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
51 |  |  | 胸主动脉直型支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
52 |  |  | 胸主动脉直型支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
53 |  |  | 胸主动脉直型支架 | 镍钛合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
54 |  |  | 胸主动脉直型支架 | 镍钛合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
55 |  |  | 胸主动脉直型支架 | 镍钛合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
56 |  |  | 胸主动脉直型支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
57 |  |  | 胸主动脉直型支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
58 |  |  | 胸主动脉直型支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
59 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 不锈钢，涤纶 | 锥度角<4°
60 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 不锈钢，涤纶 | 锥度角>4-6°
61 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 不锈钢，涤纶 | 锥度角>6-8°
62 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 不锈钢，涤纶 | 锥度角>8-12°
63 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 不锈钢，涤纶 | 胸主动脉锥形支架𨒂长物
64 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 锥度角<4°
65 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 锥度角>4-6°
66 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 锥度角>6-8°
67 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 锥度角>8-12°
68 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉锥形支架𨒂长物
69 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 钴铬合金，涤纶 | 锥度角<4°
70 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 钴铬合金，涤纶 | 锥度角>4-6°
71 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 钴铬合金，涤纶 | 锥度角>6-8°
72 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 钴铬合金，涤纶 | 锥度角>8-12°
73 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 钴铬合金，涤纶 | 胸主动脉锥形支架𨒂长物
74 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 锥度角<4°
75 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 锥度角>4-6°
76 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 锥度角>6-8°
77 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 锥度角>8-12°
78 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉锥形支架𨒂长物
79 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 镍钛合金，涤纶 | 锥度角<4°
80 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 镍钛合金，涤纶 | 锥度角>4-6°
81 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 镍钛合金，涤纶 | 锥度角>6-8°
82 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 镍钛合金，涤纶 | 锥度角>8-12°
83 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 镍钛合金，涤纶 | 胸主动脉锥形支架𨒂长物
84 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 锥度角<4°
85 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 锥度角>4-6°
86 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 锥度角>6-8°
87 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 锥度角>8-12°
88 |  |  | 胸主动脉锥形支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉锥形支架𨒂长物
89 |  |  | 胸主动脉单分支支架 | 不锈钢，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
90 |  |  | 胸主动脉单分支支架 | 不锈钢，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
91 |  |  | 胸主动脉单分支支架 | 不锈钢，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
92 |  |  | 胸主动脉单分支支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
93 |  |  | 胸主动脉单分支支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
94 |  |  | 胸主动脉单分支支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
95 |  |  | 胸主动脉单分支支架 | 钴铬合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
96 |  |  | 胸主动脉单分支支架 | 钴铬合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
97 |  |  | 胸主动脉单分支支架 | 钴铬合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
98 |  |  | 胸主动脉单分支支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
99 |  |  | 胸主动脉单分支支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
100 |  |  | 胸主动脉单分支支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
101 |  |  | 胸主动脉单分支支架 | 镍钛合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
102 |  |  | 胸主动脉单分支支架 | 镍钛合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
103 |  |  | 胸主动脉单分支支架 | 镍钛合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
104 |  |  | 胸主动脉单分支支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
105 |  |  | 胸主动脉单分支支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
106 |  |  | 胸主动脉单分支支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
107 |  |  | 胸主动脉多分支支架 | 不锈钢，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
108 |  |  | 胸主动脉多分支支架 | 不锈钢，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
109 |  |  | 胸主动脉多分支支架 | 不锈钢，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
110 |  |  | 胸主动脉多分支支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
111 |  |  | 胸主动脉多分支支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
112 |  |  | 胸主动脉多分支支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
113 |  |  | 胸主动脉多分支支架 | 钴铬合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
114 |  |  | 胸主动脉多分支支架 | 钴铬合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
115 |  |  | 胸主动脉多分支支架 | 钴铬合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
116 |  |  | 胸主动脉多分支支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
117 |  |  | 胸主动脉多分支支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
118 |  |  | 胸主动脉多分支支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
119 |  |  | 胸主动脉多分支支架 | 镍钛合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
120 |  |  | 胸主动脉多分支支架 | 镍钛合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
121 |  |  | 胸主动脉多分支支架 | 镍钛合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
122 |  |  | 胸主动脉多分支支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
123 |  |  | 胸主动脉多分支支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
124 |  |  | 胸主动脉多分支支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
125 |  |  | 胸主动脉开孔型支架 | 不锈钢，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
126 |  |  | 胸主动脉开孔型支架 | 不锈钢，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
127 |  |  | 胸主动脉开孔型支架 | 不锈钢，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
128 |  |  | 胸主动脉开孔型支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
129 |  |  | 胸主动脉开孔型支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
130 |  |  | 胸主动脉开孔型支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
131 |  |  | 胸主动脉开孔型支架 | 钴铬合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
132 |  |  | 胸主动脉开孔型支架 | 钴铬合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
133 |  |  | 胸主动脉开孔型支架 | 钴铬合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
134 |  |  | 胸主动脉开孔型支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
135 |  |  | 胸主动脉开孔型支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
136 |  |  | 胸主动脉开孔型支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
137 |  |  | 胸主动脉开孔型支架 | 镍钛合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
138 |  |  | 胸主动脉开孔型支架 | 镍钛合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
139 |  |  | 胸主动脉开孔型支架 | 镍钛合金，涤纶 | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
140 |  |  | 胸主动脉开孔型支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
141 |  |  | 胸主动脉开孔型支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
142 |  |  | 胸主动脉开孔型支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 胸主动脉覆膜支架长度>200mm
143 |  |  | 腹主动脉直管型支架 | 不锈钢，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
144 |  |  | 腹主动脉直管型支架 | 不锈钢，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
145 |  |  | 腹主动脉直管型支架 | 不锈钢，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
146 |  |  | 腹主动脉直管型支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
147 |  |  | 腹主动脉直管型支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
148 |  |  | 腹主动脉直管型支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
149 |  |  | 腹主动脉直管型支架 | 钴铬合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
150 |  |  | 腹主动脉直管型支架 | 钴铬合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
151 |  |  | 腹主动脉直管型支架 | 钴铬合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
152 |  |  | 腹主动脉直管型支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
153 |  |  | 腹主动脉直管型支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
154 |  |  | 腹主动脉直管型支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
155 |  |  | 腹主动脉直管型支架 | 镍钛合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
156 |  |  | 腹主动脉直管型支架 | 镍钛合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
157 |  |  | 腹主动脉直管型支架 | 镍钛合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
158 |  |  | 腹主动脉直管型支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
159 |  |  | 腹主动脉直管型支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
160 |  |  | 腹主动脉直管型支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
161 |  |  | 腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） | 不锈钢，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
162 |  |  | 腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） | 不锈钢，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
163 |  |  | 腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） | 不锈钢，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
164 |  |  | 腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
165 |  |  | 腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
166 |  |  | 腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
167 |  |  | 腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） | 钴铬合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
168 |  |  | 腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） | 钴铬合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
169 |  |  | 腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） | 钴铬合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
170 |  |  | 腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
171 |  |  | 腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
172 |  |  | 腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
173 |  |  | 腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） | 镍钛合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
174 |  |  | 腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） | 镍钛合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
175 |  |  | 腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） | 镍钛合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
176 |  |  | 腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
177 |  |  | 腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
178 |  |  | 腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
179 |  |  | 腹主动脉分叉型支架 | 不锈钢，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
180 |  |  | 腹主动脉分叉型支架 | 不锈钢，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
181 |  |  | 腹主动脉分叉型支架 | 不锈钢，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
182 |  |  | 腹主动脉分叉型支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
183 |  |  | 腹主动脉分叉型支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
184 |  |  | 腹主动脉分叉型支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
185 |  |  | 腹主动脉分叉型支架 | 钴铬合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
186 |  |  | 腹主动脉分叉型支架 | 钴铬合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
187 |  |  | 腹主动脉分叉型支架 | 钴铬合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
188 |  |  | 腹主动脉分叉型支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
189 |  |  | 腹主动脉分叉型支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
190 |  |  | 腹主动脉分叉型支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
191 |  |  | 腹主动脉分叉型支架 | 镍钛合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
192 |  |  | 腹主动脉分叉型支架 | 镍钛合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
193 |  |  | 腹主动脉分叉型支架 | 镍钛合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
194 |  |  | 腹主动脉分叉型支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
195 |  |  | 腹主动脉分叉型支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
196 |  |  | 腹主动脉分叉型支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
197 |  |  | 腹主动脉开孔型支架 | 不锈钢，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
198 |  |  | 腹主动脉开孔型支架 | 不锈钢，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
199 |  |  | 腹主动脉开孔型支架 | 不锈钢，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
200 |  |  | 腹主动脉开孔型支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
201 |  |  | 腹主动脉开孔型支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
202 |  |  | 腹主动脉开孔型支架 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
203 |  |  | 腹主动脉开孔型支架 | 钴铬合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
204 |  |  | 腹主动脉开孔型支架 | 钴铬合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
205 |  |  | 腹主动脉开孔型支架 | 钴铬合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
206 |  |  | 腹主动脉开孔型支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
207 |  |  | 腹主动脉开孔型支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
208 |  |  | 腹主动脉开孔型支架 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
209 |  |  | 腹主动脉开孔型支架 | 镍钛合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
210 |  |  | 腹主动脉开孔型支架 | 镍钛合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
211 |  |  | 腹主动脉开孔型支架 | 镍钛合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
212 |  |  | 腹主动脉开孔型支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
213 |  |  | 腹主动脉开孔型支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
214 |  |  | 腹主动脉开孔型支架 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架长度>200mm
215 |  |  | 腹主动脉覆膜支架延长物 | 不锈钢，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架延长物
216 |  |  | 腹主动脉覆膜支架延长物 | 不锈钢，涤纶 | 髂动脉覆膜支架延长物
217 |  |  | 腹主动脉覆膜支架延长物 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架延长物
218 |  |  | 腹主动脉覆膜支架延长物 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 髂动脉覆膜支架延长物
219 |  |  | 腹主动脉覆膜支架延长物 | 钴铬合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架延长物
220 |  |  | 腹主动脉覆膜支架延长物 | 钴铬合金，涤纶 | 髂动脉覆膜支架延长物
221 |  |  | 腹主动脉覆膜支架延长物 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架延长物
222 |  |  | 腹主动脉覆膜支架延长物 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 髂动脉覆膜支架延长物
223 |  |  | 腹主动脉覆膜支架延长物 | 镍钛合金，涤纶 | 腹主动脉覆膜支架延长物
224 |  |  | 腹主动脉覆膜支架延长物 | 镍钛合金，涤纶 | 髂动脉覆膜支架延长物
225 |  |  | 腹主动脉覆膜支架延长物 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 腹主动脉覆膜支架延长物
226 |  |  | 腹主动脉覆膜支架延长物 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯） | 髂动脉覆膜支架延长物
227 |  |  | 静脉支架 | 各种材质 | 各种长度、直径规格
228 |  |  | 其他支架 | 各种材质 | 各种长度、直径规格
球囊
229 |  |  | 普通球囊 (直径4-13mm) | 各种材质 | 0.035" OTW/RX 导丝系统
230 |  |  | 普通球囊 (直径4-13mm) | 各种材质 | 0.018" OTW/RX 导丝系统
231 |  |  | 普通球囊 (直径4-13mm) | 各种材质 | 0.014" OTW/RX 导丝系统
232 |  |  | 小球囊 (直径＜4mm) | 各种材质 | 0.035" OTW/RX 导丝系统
233 |  |  | 小球囊 (直径＜4mm) | 各种材质 | 0.018" OTW/RX 导丝系统
234 |  |  | 小球囊 (直径＜4mm) | 各种材质 | 0.014" OTW/RX 导丝系统
235 |  |  | 大球囊 (直径≥14mm) | 各种材质 | 0.035" OTW/RX 导丝系统
236 |  |  | 大球囊 (直径≥14mm) | 各种材质 | 0.018" OTW/RX 导丝系统
237 |  |  | 大球囊 (直径≥14mm) | 各种材质 | 0.014" OTW/RX 导丝系统
238 |  |  | 高压球囊 (RP≥22 ATM) | 各种材质 | 0.035" OTW/RX 导丝系统
239 |  |  | 高压球囊 (RP≥22 ATM) | 各种材质 | 0.018" OTW/RX 导丝系统
240 |  |  | 高压球囊 (RP≥22 ATM) | 各种材质 | 0.014" OTW/RX 导丝系统
241 |  |  | 超长球囊（长度≥150mm） | 各种材质 | 0.035" OTW/RX 导丝系统
242 |  |  | 超长球囊（长度≥150mm） | 各种材质 | 0.018" OTW/RX 导丝系统
243 |  |  | 超长球囊（长度≥150mm） | 各种材质 | 0.014" OTW/RX 导丝系统
244 |  |  | 球囊 | 紫杉醇药物涂层药物 | 0.035" OTW/RX 导丝系统
245 |  |  | 球囊 | 紫杉醇药物涂层药物 | 0.018" OTW/RX 导丝系统
246 |  |  | 球囊 | 紫杉醇药物涂层药物 | 0.014" OTW/RX 导丝系统
247 |  |  | 球囊 | 雷帕霉素类药物涂层药物 | 0.035" OTW/RX 导丝系统
248 |  |  | 球囊 | 雷帕霉素类药物涂层药物 | 0.018" OTW/RX 导丝系统
249 |  |  | 球囊 | 雷帕霉素类药物涂层药物 | 0.014" OTW/RX 导丝系统
250 |  |  | 冷冻球囊 | 各种材质 | 各种直径长度规格
251 |  |  | 普通切割球囊 | 各种材质 | 各种直径长度规格
252 |  |  | 小切割球囊 | 各种材质 | 各种直径长度规格
253 |  |  | 封堵球囊 | 各种材质 | 各种直径长度规格
254 |  |  | 双导丝球囊 | 各种材质 | 各种直径长度规格
255 |  |  | CTO（慢性完全闭塞病变）球囊 | 各种材质 | 各种直径长度规格
256 |  |  | 主动脉扩张球囊 | 各种材质 | 各种直径长度规格
257 |  |  | 透析专用超高压球囊(RP≥24 ATM) | 单层材质 | 50cm推送杆,长度2/3/4/6/8cm多种直径球囊
258 |  |  | 透析专用超高压球囊(RP≥24 ATM) | 单层材质 | 75cm推送杆,长度2/3/4/6/8cm多种直径球囊
259 |  |  | 透析专用超高压球囊(RP≥24 ATM) | 单层材质 | 120cm推送杆,长度2/4cm多种直径球囊
260 |  |  | 透析专用超高压球囊(RP≥24 ATM) | 多层复合型材质 | 50cm推送杆,长度2/3/4/6/8cm多种直径球囊
261 |  |  | 透析专用超高压球囊(RP≥24 ATM) | 多层复合型材质 | 75cm推送杆,长度2/3/4/6/8cm多种直径球囊
262 |  |  | 透析专用超高压球囊(RP≥24 ATM) | 多层复合型材质 | 120cm推送杆,长度2/4cm多种直径球囊
263 |  |  | 其他球囊 | 各种材质 | 各种长度、直径规格
导管
264 |  |  | 造影导管 | 普通涂层 | 各种长度规格
265 |  |  | 造影导管 | 超滑涂层 | 各种长度规格
266 |  |  | 选择性造影导管 | 普通涂层 | 各种长度规格
267 |  |  | 选择性造影导管 | 超滑涂层 | 各种长度规格
268 |  |  | 标测导管 | 各种材质 | 2个标记带，各种长度规格
269 |  |  | 标测导管 | 各种材质 | 11个标记带，各种长度规格
270 |  |  | 标测导管 | 各种材质 | 20个标记带，各种长度规格
271 |  |  | 大内腔微导管系统（内径≥0.024",带导丝） | 各种材质 | 角度45°，各种长度规格
272 |  |  | 大内腔微导管系统（内径≥0.024",带导丝） | 各种材质 | 鹅颈，各种长度规格
273 |  |  | 大内腔微导管系统（内径≥0.024",带导丝） | 各种材质 | 非预形，各种长度规格
274 |  |  | 大内腔微导管系统（内径≥0.024",不带导丝） | 各种材质 | 角度45°，各种长度规格
275 |  |  | 大内腔微导管系统（内径≥0.024",不带导丝） | 各种材质 | 鹅颈，各种长度规格
276 |  |  | 大内腔微导管系统（内径≥0.024",不带导丝） | 各种材质 | 非预形，各种长度规格
277 |  |  | 小内腔微导管系统（内径＜0.024",带导丝） | 各种材质 | 角度45°，各种长度规格
278 |  |  | 小内腔微导管系统（内径＜0.024",带导丝） | 各种材质 | 鹅颈，各种长度规格
279 |  |  | 小内腔微导管系统（内径＜0.024",带导丝） | 各种材质 | 非预形，各种长度规格
280 |  |  | 小内腔微导管系统（内径＜0.024",不带导丝） | 各种材质 | 角度45°，各种长度规格
281 |  |  | 小内腔微导管系统（内径＜0.024",不带导丝） | 各种材质 | 鹅颈，各种长度规格
282 |  |  | 小内腔微导管系统（内径＜0.024",不带导丝） | 各种材质 | 非预形，各种长度规格
283 |  |  | 溶栓导管 | 各种材质 | 带squirt喷射手柄
284 |  |  | 溶栓导管 | 各种材质 | 不带squirt喷射手柄
285 |  |  | 单腔取栓导管 | 各种材质 | 各种长度规格
286 |  |  | 双腔取栓导管 | 各种材质 | 各种长度规格
287 |  |  | 导引导管 | 普通涂层 | 各种长度规格
288 |  |  | 导引导管 | 超滑涂层 | 各种长度规格
289 |  |  | 旋吸装置 | 各种材质 | 各种长度规格
290 |  |  | 手动抽吸导管 | 各种材质 | 各种长度规格
291 |  |  | 自动抽吸导管 | 各种材质 | 各种长度规格
292 |  |  | 测压导管 | 各种材质 | 各种长度规格
293 |  |  | CTO（慢性完全闭塞病变）真腔开通导管 | 各种材质 | 各种长度规格
294 |  |  | CTO（慢性完全闭塞病变）重返真腔导管 | 各种材质 | 各种长度规格
295 |  |  | CTO（慢性完全闭塞病变）支撑导管 | 各种材质 | 各种长度规格
296 |  |  | 透析通路介入造影导管 | 各种材质 | 长度30cm (透析通路介入治疗专用)
297 |  |  | 非阻断型动脉扩张导管 | 镍钛 | 各种长度规格
298 |  |  | 其他导管 | 各种材质 | 各种长度、直径规格
导丝
299 |  |  | 造影导丝 | 普通硬度 | 长度<150cm （80/100cm)
300 |  |  | 造影导丝 | 普通硬度 | 长度150cm
301 |  |  | 造影导丝 | 普通硬度 | 长度180cm
302 |  |  | 造影导丝 | 普通硬度 | 长度260cm
303 |  |  | 造影导丝 | 普通硬度 | 长度>260cm
304 |  |  | 造影导丝 | 加硬 | 长度<150cm （80/100cm)
305 |  |  | 造影导丝 | 加硬 | 长度150cm
306 |  |  | 造影导丝 | 加硬 | 长度180cm
307 |  |  | 造影导丝 | 加硬 | 长度260cm
308 |  |  | 造影导丝 | 加硬 | 长度>260cm
309 |  |  | 造影导丝 | 普通硬度 | 长度<150cm （80/100cm)
310 |  |  | 造影导丝 | 普通硬度 | 长度150cm
311 |  |  | 造影导丝 | 普通硬度 | 长度180cm
312 |  |  | 造影导丝 | 普通硬度 | 长度260cm
313 |  |  | 造影导丝 | 普通硬度 | 长度>260cm
314 |  |  | 造影导丝 | 加硬 | 长度<150cm （80/100cm)
315 |  |  | 造影导丝 | 加硬 | 长度150cm
316 |  |  | 造影导丝 | 加硬 | 长度180cm
317 |  |  | 造影导丝 | 加硬 | 长度260cm
318 |  |  | 造影导丝 | 加硬 | 长度>260cm
319 |  |  | 微导丝（长度≤150cm） | 302V不锈钢+铂钨合金 | 外径0.014英寸
320 |  |  | 微导丝（长度≤150cm） | 303V不锈钢+铂钨合金 | 外径0.018英寸
321 |  |  | 微导丝（长度≤150cm） | 镍钛合金，超滑涂层 | 外径0.016英寸
322 |  |  | 微导丝（长度>150cm） | 302V不锈钢+铂钨合金 | 外径0.014英寸
323 |  |  | 微导丝（长度>150cm） | 302V不锈钢+铂钨合金 | 外径0.018英寸
324 |  |  | 微导丝（长度>150cm） | 镍钛合金，超滑涂层 | 外径0.016英寸
325 |  |  | 导引导丝（带扭控器）（≥0.035英寸） | 普通硬度 | 各种型号规格
326 |  |  | 导引微导丝（带扭控器） | 普通硬度 | 0.018”, 各种型号规格
327 |  |  | 导引微导丝（带扭控器） | 普通硬度 | ≤0.014”, 各种型号规格
328 |  |  | 主动脉交换导丝 | 超硬 | 各种型号规格
329 |  |  | 一线导引导丝 | 超硬 | 外径0.035英寸
330 |  |  | 强支撑导引导丝 | 不锈钢 | 外径0.018英寸
331 |  |  | 导引导丝 | 不锈钢与镍钛合金混合 CTO | 外径0.014英寸
332 |  |  | 导引导丝 | 超强不锈钢 | 各种型号规格
333 |  |  | 其他导丝 | 各种材质 | 各种长度、直径规格
鞘组
334 |  |  | 股动脉鞘组 | 普通涂层 | 长度短 （4,7cm）, 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
335 |  |  | 股动脉鞘组 | 普通涂层 | 长度中 （10-20cm）, 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
336 |  |  | 股动脉鞘组 | 普通涂层 | 长度长 （10-45cm), 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
337 |  |  | 股动脉鞘组 | 普通涂层 | 长度超长（ 长度＞45cm), 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
338 |  |  | 股动脉鞘组 | 超滑涂层 | 长度短 （4,7cm）, 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
339 |  |  | 股动脉鞘组 | 超滑涂层 | 长度中 （10-20cm）, 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
340 |  |  | 股动脉鞘组 | 超滑涂层 | 长度长 （10-45cm), 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
341 |  |  | 股动脉鞘组 | 超滑涂层 | 长度超长（ 长度＞45cm), 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
342 |  |  | 桡动脉鞘管 | 普通涂层 | 长度短 （4,7cm）, 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
343 |  |  | 桡动脉鞘管 | 普通涂层 | 长度中 （10-20cm）, 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
344 |  |  | 桡动脉鞘管 | 普通涂层 | 长度长 （10-45cm), 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
345 |  |  | 桡动脉鞘管 | 普通涂层 | 长度超长（ 长度＞45cm), 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
346 |  |  | 桡动脉鞘管 | 超滑涂层 | 长度短 （4,7cm）, 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
347 |  |  | 桡动脉鞘管 | 超滑涂层 | 长度中 （10-20cm）, 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
348 |  |  | 桡动脉鞘管 | 超滑涂层 | 长度长 （10-45cm), 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
349 |  |  | 桡动脉鞘管 | 超滑涂层 | 长度超长（ 长度＞45cm), 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
350 |  |  | 导引导管鞘（塑形头端） | 各种材质 | 长度短 （4,7cm）, 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
351 |  |  | 导引导管鞘（塑形头端） | 各种材质 | 长度中 （10-20cm）, 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
352 |  |  | 导引导管鞘（塑形头端） | 各种材质 | 长度长 （10-45cm), 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
353 |  |  | 导引导管鞘（塑形头端） | 各种材质 | 长度超长（ 长度＞45cm), 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
354 |  |  | 铂金导丝动脉鞘管 | 各种材质 | 4/5/6/7/8 Fr
355 |  |  | 标记环头端动脉鞘管 | 各种材质 | 4/5/6/7/8 Fr
356 |  |  | 活化凝血时间（ACT）专用动脉鞘管 | 各种材质 | 4/5/6/7/8 Fr
357 |  |  | 导丝+铂金头端微穿刺动脉鞘组 | 镍钛合金 | 10cm
358 |  |  | 导丝+铂金头端微穿刺动脉鞘组 | 镍钛合金 | 15cm
359 |  |  | 导丝+铂金头端微穿刺动脉鞘组 | 不锈钢 | 10cm
360 |  |  | 导丝+铂金头端微穿刺动脉鞘组 | 不锈钢 | 15cm
361 |  |  | 导丝+不锈钢头端微穿刺动脉鞘组 | 不锈钢 | 10cm
362 |  |  | 导丝+不锈钢头端微穿刺动脉鞘组 | 不锈钢 | 15cm
363 |  |  | 导丝+铂金头端加硬微穿刺动脉鞘组 | 镍钛合金 | 10cm
364 |  |  | 导丝+铂金头端加硬微穿刺动脉鞘组 | 镍钛合金 | 15cm
365 |  |  | 导丝+铂金头端加硬微穿刺动脉鞘组 | 不锈钢 | 10cm
366 |  |  | 导丝+铂金头端加硬微穿刺动脉鞘组 | 不锈钢 | 15cm
367 |  |  | 导丝+不锈钢头端加硬微穿刺动脉鞘组 | 不锈钢 | 10cm
368 |  |  | 导丝+不锈钢头端加硬微穿刺动脉鞘组 | 不锈钢 | 15cm
369 |  |  | 透析通路介入治疗用鞘管套装 | 各种材质 | 鞘管（5F/6F/7F/8F）带穿刺针及0.018导丝
370 |  |  | 透析通路介入治疗用鞘管套装 | 各种材质 | 鞘管（5F/6F/7F/8F）带0.038导丝
371 |  |  | 其他鞘组 | 各种材质 | 各种长度、直径规格
穿刺针
372 |  |  | 普通单壁穿刺针 | 各种材质 | 各种型号规格
373 |  |  | 普通双壁穿刺针 | 各种材质 | 各种型号规格
374 |  |  | 微穿刺针 | 各种材质 | 各种型号规格
375 |  |  | 其他穿刺针 | 各种材质 | 各种长度、直径规格
栓塞材料
376 |  |  | 栓塞微球 | 丙烯酸聚合物 | 1ml
377 |  |  | 栓塞微球 | 丙烯酸聚合物 | 2ml
378 |  |  | 栓塞微球 | 聚乙烯醇（PVA） | 各种型号规格
379 |  |  | 栓塞微球 | 多聚体共聚物（乙烯醇钠-丙烯酸盐） | 各种型号规格
380 |  |  | 栓塞颗粒 | 聚乙烯醇（PVA） | 各种型号规格
381 |  |  | 栓塞颗粒 | 明胶海绵 | 各种型号规格
382 |  |  | 普通游离弹簧圈 | 不锈钢 | 直径>0.018"
383 |  |  | 普通游离弹簧圈 | 不锈钢 | 直径≦0.018"
384 |  |  | 普通游离弹簧圈 | 铂金 | 直径>0.018"
385 |  |  | 普通游离弹簧圈 | 铂金 | 直径≦0.018"
386 |  |  | 膨胀圈普通游离弹簧圈 | 水凝胶 | 直径>0.018"
387 |  |  | 膨胀圈普通游离弹簧圈 | 水凝胶 | 直径≦0.018"
388 |  |  | 可控弹簧圈 | 不锈钢 | 直径>0.018"
389 |  |  | 可控弹簧圈 | 不锈钢 | 直径≦0.018"
390 |  |  | 可控弹簧圈 | 铂金 | 直径>0.018"
391 |  |  | 可控弹簧圈 | 铂金 | 直径≦0.018"
392 |  |  | 膨胀圈可控弹簧圈 | 水凝胶 | 直径>0.018"
393 |  |  | 膨胀圈可控弹簧圈 | 水凝胶 | 直径≦0.018"
394 |  |  | 组织硬化剂 | 乙醇类 | 各种型号规格
395 |  |  | 组织硬化剂 | 醋酸类 | 各种型号规格
396 |  |  | 液体栓塞剂 | 胶液 | 各种型号规格
397 |  |  | 液体栓塞剂 | 碘油 | 各种型号规格
398 |  |  | 其他栓塞材料 | 各种材质 | 各种长度、直径规格
血栓保护装置
399 |  |  | 远端动脉血栓保护装置 | 各种材质 | 颅内动脉，各种型号规格
400 |  |  | 远端动脉血栓保护装置 | 各种材质 | 颈动脉，各种型号规格
401 |  |  | 远端动脉血栓保护装置 | 各种材质 | 肾动脉，各种型号规格
402 |  |  | 远端动脉血栓保护装置 | 各种材质 | 下肢动脉，各种型号规格
403 |  |  | 远端动脉血栓保护装置 | 各种材质 | 其他，各种型号规格
404 |  |  | 临时性腔静脉滤器 | 各种材质 | 各种型号规格
405 |  |  | 永久性腔静脉滤器 | 各种材质 | 各种型号规格
406 |  |  | 可取出腔静脉滤器 | 各种材质 | 各种型号规格
407 |  |  | 可吸收（生物可降解）腔静脉滤器 | 各种材质 | 各种型号规格
408 |  |  | 可转换腔静脉滤器 | 各种材质 | 各种型号规格
409 |  |  | 独立导丝系统 | 尼龙膜 | 偏心式
410 |  |  | 独立导丝系统 | 尼龙膜 | 同心式
411 |  |  | 独立导丝系统 | 聚氨酯 | 偏心式
412 |  |  | 独立导丝系统 | 聚氨酯 | 同心式
413 |  |  | 固定导丝系统 | 尼龙膜 | 偏心式
414 |  |  | 固定导丝系统 | 尼龙膜 | 同心式
415 |  |  | 固定导丝系统 | 聚氨酯 | 偏心式
416 |  |  | 固定导丝系统 | 聚氨酯 | 同心式
417 |  |  | 其他血栓保护装置 | 各种材质 | 各种长度、直径规格
腔内治疗装置
418 |  |  | 切割型经皮腔内斑块切除装置 | 各种材质 | 各种型号规格
419 |  |  | 激光消融型经皮腔内斑块切除装置 | 各种材质 | 各种型号规格
420 |  |  | 短距离放疗装置 | 各种材质 | 各种型号规格
421 |  |  | 自动取栓装置 | 各种材质 | 各种型号规格
422 |  |  | 其他腔内治疗装置 | 各种材质 | 各种长度、直径规格
CTO开通器械
423 |  |  | CTO（慢性完全闭塞病变）专用导丝 | 各种材质 | 各种型号规格
424 |  |  | 支撑导管（直径小于3F） | 各种材质 | 各种型号规格
425 |  |  | 血管内真腔旋磨装置 | 各种材质 | 各种型号规格
426 |  |  | 血管内重返真腔装置 | 各种材质 | 各种型号规格
427 |  |  | 其他CTO开通器械 | 各种材质 | 各种长度、直径规格
附件
428 |  |  | 模拟弹簧式测压压力泵 | 各种材质 | 标准膨胀压（30atm）
429 |  |  | 模拟弹簧式测压压力泵 | 各种材质 | 高压（>30atm)
430 |  |  | 模拟弹簧式测压压力泵 | 各种材质 | 大容量（>20ml)
431 |  |  | 数字芯片测压压力泵 | 各种材质 | 标准膨胀压（30atm）
432 |  |  | 数字芯片测压压力泵 | 各种材质 | 高压（>30atm)
433 |  |  | 数字芯片测压压力泵 | 各种材质 | 大容量（>20ml)
434 |  |  | 模拟压力泵套装（含压力泵、Y阀，三通阀，导丝插入工具，转矩器的治疗附件一体化套包) | 各种材质 | 标准膨胀压（30atm）
435 |  |  | 模拟压力泵套装（含压力泵、Y阀，三通阀，导丝插入工具，转矩器的治疗附件一体化套包) | 各种材质 | 高压（>30atm)
436 |  |  | 模拟压力泵套装（含压力泵、Y阀，三通阀，导丝插入工具，转矩器的治疗附件一体化套包) | 各种材质 | 大容量（>20ml)
437 |  |  | 数字压力泵套装（含压力泵、Y阀，三通阀，导丝插入工具，转矩器的治疗附件一体化套包) | 各种材质 | 标准膨胀压（30atm）
438 |  |  | 数字压力泵套装（含压力泵、Y阀，三通阀，导丝插入工具，转矩器的治疗附件一体化套包) | 各种材质 | 高压（>30atm)
439 |  |  | 数字压力泵套装（含压力泵、Y阀，三通阀，导丝插入工具，转矩器的治疗附件一体化套包) | 各种材质 | 大容量（>20ml)
440 |  |  | 股动脉用非侵入性血管闭合器 | 各种材质 | 各种型号规格
441 |  |  | 桡动脉用非侵入性血管闭合器 | 各种材质 | 各种型号规格
442 |  |  | 股动脉用压迫止血装置 | 各种材质 | 各种型号规格
443 |  |  | 桡动脉用压迫止血装置 | 各种材质 | 各种型号规格
444 |  |  | 血管外闭合止血装置 | 各种材质 | 各种型号规格
445 |  |  | 血管内闭合止血装置 | 各种材质 | 各种型号规格
446 |  |  | 单环抓捕器 | 各种材质 | 导管长度≥100cm（标准型）
447 |  |  | 单环抓捕器 | 各种材质 | 导管长度＜50cm（迷你型）
448 |  |  | 三环抓捕器 | 各种材质 | 导管外径≥6Fr（标准型）
449 |  |  | 三环抓捕器 | 各种材质 | 导管外径≤3.2Fr（迷你型）
450 |  |  | 血管扩张器 | 各种材质 | 各种型号规格
451 |  |  | 弹簧圈推送系统 | 各种材质 | 各种型号规格
452 |  |  | 栓塞专用注射器 | 各种材质 | 各种型号规格
453 |  |  | 其他附件 | 各种材质 | 各种长度、直径规格
其他
454 |  |  | 压力传感器 | 各种材质 | 单通道
455 |  |  | 压力传感器 | 各种材质 | 双通道
456 |  |  | 压力传感器 | 各种材质 | 三通道
457 |  |  | 压力延长管 | 各种材质 | 长度≤60 cm
458 |  |  | 压力延长管 | 各种材质 | 长度＞60 cm
459 |  |  | 连通板 | 各种材质 | 少连三通（单连/二连）
460 |  |  | 连通板 | 各种材质 | 三连三通
461 |  |  | 连通板 | 各种材质 | 多连三通（四连/五连）
462 |  |  | 连通板 | 各种材质 | 带尾三连三通
463 |  |  | 连通板 | 各种材质 | 压力传感器一体化连通板
464 |  |  | 三通开关 | 各种材质 | 低压(<500 psi)
465 |  |  | 三通开关 | 各种材质 | 高压（≥ 500 psi)
466 |  |  | 环柄注射器 | 各种材质 | 容量≤12 ml （6/8/10/12 ml)
467 |  |  | 环柄注射器 | 各种材质 | 容量 >12 ml (20ml)
468 |  |  | Y型阀 | 各种材质 | 螺旋式
469 |  |  | Y型阀 | 各种材质 | 按压式
470 |  |  | Y型阀 | 各种材质 | 双头
471 |  |  | 注射器 | 各种材质 | 预印字体，（3ml和10ml）
472 |  |  | 注射器 | 各种材质 | 剑型手柄，（10ml和20ml）
473 |  |  | 注射器 | 各种材质 | 负压注射器（10ml,20ml,30ml和60ml）
474 |  |  | 高压注射器针筒 | 各种材质 | 各种型号规格
475 |  |  | 高压注射器连接管 | 各种材质 | 长度≤60 cm
476 |  |  | 高压注射器连接管 | 各种材质 | 长度>60 cm
477 |  |  | 废液收集装置 | 各种材质 | 容量 <500 ml( 100ml)
478 |  |  | 废液收集装置 | 各种材质 | 大容量 ≥500 ml(500/1000 ml)
479 |  |  | 锐器安放装置 | 各种材质 | 各种型号规格
480 |  |  | 其他特殊耗材 | 各种材质 | 各种型号规格
冠脉介入类
支架
481 |  |  | 金属裸支架 | 不锈钢 | 各种规格
482 |  |  | 金属裸支架 | 钴铬合金 | 各种规格
483 |  |  | 金属裸支架 | 铂铬合金 | 各种规格
484 |  |  | 金属裸支架 | 其他材质 | 各种规格
485 |  |  | 药物支架 | 紫杉醇、不锈钢 | 各种规格
486 |  |  | 药物支架 | 紫杉醇、钴铬合金 | 各种规格
487 |  |  | 药物支架 | 紫杉醇、铂铬合金 | 各种规格
488 |  |  | 药物支架 | 紫杉醇、无载体、不锈钢 | 各种规格
489 |  |  | 药物支架 | 紫杉醇、无载体、钴铬合金 | 各种规格
490 |  |  | 药物支架 | 紫杉醇、无载体、铂铬合金 | 各种规格
491 |  |  | 药物支架 | 紫杉醇、可降解、不锈钢 | 各种规格
492 |  |  | 药物支架 | 紫杉醇、可降解、钴铬合金 | 各种规格
493 |  |  | 药物支架 | 紫杉醇、可降解、铂铬合金 | 各种规格
494 |  |  | 药物支架 | 紫杉醇、靶向、不锈钢 | 各种规格
495 |  |  | 药物支架 | 紫杉醇、靶向、钴铬合金 | 各种规格
496 |  |  | 药物支架 | 紫杉醇、靶向、铂铬合金 | 各种规格
497 |  |  | 药物支架 | 雷帕霉素及其衍生物、不锈钢 | 各种规格
498 |  |  | 药物支架 | 雷帕霉素及其衍生物、钴铬合金 | 各种规格
499 |  |  | 药物支架 | 雷帕霉素及其衍生物、钴镍合金 | 各种规格
500 |  |  | 药物支架 | 雷帕霉素及其衍生物、铂铬合金 | 各种规格
501 |  |  | 药物支架 | 雷帕霉素及其衍生物、无载体、不锈钢 | 各种规格
502 |  |  | 药物支架 | 雷帕霉素及其衍生物、无载体、钴铬合金 | 各种规格
503 |  |  | 药物支架 | 雷帕霉素及其衍生物、无载体、钴镍合金 | 各种规格
504 |  |  | 药物支架 | 雷帕霉素及其衍生物、无载体、铂铬合金 | 各种规格
505 |  |  | 药物支架 | 雷帕霉素及其衍生物、可降解、不锈钢 | 各种规格
506 |  |  | 药物支架 | 雷帕霉素及其衍生物、可降解、钴铬合金 | 各种规格
507 |  |  | 药物支架 | 雷帕霉素及其衍生物、可降解、钴镍合金 | 各种规格
508 |  |  | 药物支架 | 雷帕霉素及其衍生物、可降解、铂铬合金 | 各种规格
509 |  |  | 药物支架 | 雷帕霉素及其衍生物、靶向、不锈钢 | 各种规格
510 |  |  | 药物支架 | 雷帕霉素及其衍生物、靶向、钴铬合金 | 各种规格
511 |  |  | 药物支架 | 雷帕霉素及其衍生物、靶向、钴镍合金 | 各种规格
512 |  |  | 药物支架 | 雷帕霉素及其衍生物、靶向、铂铬合金 | 各种规格
513 |  |  | 药物支架 | 雷帕霉素及其衍生物、抗体涂层、不锈钢 | 各种规格
514 |  |  | 药物支架 | 雷帕霉素及其衍生物、抗体涂层、钴铬合金 | 各种规格
515 |  |  | 药物支架 | 三氧化二砷、不锈钢 | 各种规格
516 |  |  | 药物支架 | 三氧化二砷、钴铬合金 | 各种规格
517 |  |  | 药物支架 | 三氧化二砷、钴镍合金 | 各种规格
518 |  |  | 药物支架 | 三氧化二砷、铂铬合金 | 各种规格
519 |  |  | 药物支架 | 三氧化二砷、无载体、不锈钢 | 各种规格
520 |  |  | 药物支架 | 三氧化二砷、无载体、钴铬合金 | 各种规格
521 |  |  | 药物支架 | 三氧化二砷、无载体、钴镍合金 | 各种规格
522 |  |  | 药物支架 | 三氧化二砷、无载体、铂铬合金 | 各种规格
523 |  |  | 药物支架 | 三氧化二砷、可降解、不锈钢 | 各种规格
524 |  |  | 药物支架 | 三氧化二砷、可降解、钴铬合金 | 各种规格
525 |  |  | 药物支架 | 三氧化二砷、可降解、钴镍合金 | 各种规格
526 |  |  | 药物支架 | 三氧化二砷、可降解、铂铬合金 | 各种规格
527 |  |  | 药物支架 | 三氧化二砷、靶向、不锈钢 | 各种规格
528 |  |  | 药物支架 | 三氧化二砷、靶向、钴铬合金 | 各种规格
529 |  |  | 药物支架 | 三氧化二砷、靶向、钴镍合金 | 各种规格
530 |  |  | 药物支架 | 三氧化二砷、靶向、铂铬合金 | 各种规格
531 |  |  | 药物支架 | 其他材质药物支架 | 各种规格
532 |  |  | 全吸收式生物可降解支架 | 雷帕霉素及其衍生物、聚乳酸 | 各种规格
533 |  |  | 全吸收式生物可降解支架 | 其他材质生物可降解支架 | 各种规格
534 |  |  | 生物工程支架 | 抗体涂层，不锈钢 | 各种规格
535 |  |  | 生物工程支架 | 其他材质支架 | 各种规格
536 |  |  | 覆膜支架 | 不锈钢 | 各种规格
537 |  |  | 覆膜支架 | 其他材质覆膜支架 | 各种规格
538 |  |  | 其他支架 |  | 各种规格
球囊
539 |  |  | 快速交换式预扩张球囊（半顺应性球囊） |  | 各种规格
540 |  |  | 快速交换式后扩张球囊（非顺应性球囊） |  | 各种规格
541 |  |  | 经导丝预扩张球囊（OVER-THE-WIRE,OTW预扩张球囊） |  | 各种规格
542 |  |  | 经导丝后扩张球囊（OVER-THE-WIRE,OTW后扩张球囊） |  | 各种规格
543 |  |  | 切割球囊 |  | 各种规格
544 |  |  | 棘突球囊（含乳突球囊） |  | 各种规格
545 |  |  | 重入真腔球囊 |  | 各种规格
546 |  |  | 药物涂层球囊 |  | 各种规格
547 |  |  | 其他球囊 |  | 各种规格
导管
548 |  |  | 造影导管 |  | 选择性
549 |  |  | 造影导管 |  | 共用型
550 |  |  | 造影导管 |  | 猪尾型
551 |  |  | 造影导管 |  | 各种规格
552 |  |  | 导引（指引）导管（含大口径导引导管、延长导管） |  | 各种规格
553 |  |  | 微导管 |  | 各种规格
554 |  |  | 穿通微导管 |  | 普通型
555 |  |  | 穿通微导管 |  | 螺纹穿通型
556 |  |  | 穿通微导管 |  | 各种规格
557 |  |  | 血栓抽吸导管 |  | 手动式
558 |  |  | 血栓抽吸导管 |  | 机械式
559 |  |  | 血栓抽吸导管 |  | 各种规格
560 |  |  | 旋磨导管 |  | 各种规格
561 |  |  | 血管内超声诊断导管 |  | 各种规格
562 |  |  | 血管内成像导管 |  | 平面
563 |  |  | 血管内成像导管 |  | 三维
564 |  |  | 血管内成像导管 |  | 其他
565 |  |  | 主动脉球囊反搏导管 |  | 普通型
566 |  |  | 主动脉球囊反搏导管 |  | 高灌注型
567 |  |  | 主动脉球囊反搏导管 |  | 光纤传导型
568 |  |  | 主动脉球囊反搏导管 |  | 各种规格
569 |  |  | 其他导管 |  | 各种规格
导丝
570 |  |  | 造影导丝 |  | 普通
571 |  |  | 造影导丝 |  | 加硬
572 |  |  | 造影导丝 |  | 各种规格
573 |  |  | 导引（指引）导丝（含CTO导、延长导丝） |  | 普通
574 |  |  | 导引（指引）导丝（含CTO导、延长导丝） |  | 加硬
575 |  |  | 导引（指引）导丝（含CTO导、延长导丝） |  | 各种规格
576 |  |  | 交换导丝 |  | 各种规格
577 |  |  | 旋磨导丝 |  | 各种规格
578 |  |  | 压力导丝 |  | 有创压力导丝
579 |  |  | 压力导丝 |  | 多普勒导丝
580 |  |  | 压力导丝 |  | 无线压力导丝
581 |  |  | 压力导丝 |  | 各种规格
582 |  |  | 其他导丝 |  | 各种规格
附件
583 |  |  | 旋磨推进器 |  | 各种规格
584 |  |  | 血管内超声导管滑板 |  | 各种规格
585 |  |  | 高压注射器 |  | 各种规格
586 |  |  | 高压注射器连接管 |  | 各种规格
587 |  |  | 心肌活检钳 |  | 各种规格
588 |  |  | 其他附件 |  | 各种规格
其他
589 |  |  | 其他冠脉介入类产品
通用耗材
鞘组
590 |  |  | 短鞘组（长度≤23cm） | 普通涂层 | 各种规格
591 |  |  | 短鞘组（长度≤23cm） | 超滑涂层 | 各种规格
592 |  |  | 短鞘组（长度≤23cm） | 其他涂层 | 各种规格
593 |  |  | 标准鞘组（23cm<长度≤45cm） | 普通涂层 | 各种规格
594 |  |  | 标准鞘组（23cm<长度≤45cm） | 超滑涂层 | 各种规格
595 |  |  | 标准鞘组（23cm<长度≤45cm） | 其他涂层 | 各种规格
596 |  |  | 长鞘组（长度>45cm） | 普通涂层 | 各种规格
597 |  |  | 长鞘组（长度>45cm） | 超滑涂层 | 各种规格
598 |  |  | 长鞘组（长度>45cm） | 其他涂层 | 各种规格
599 |  |  | 其他鞘组 |  | 各种规格
止血装置
600 |  |  | 缝合止血装置 |  | 各种规格
601 |  |  | 封堵止血装置 |  | 不可吸收
602 |  |  | 封堵止血装置 |  | 可吸收
603 |  |  | 封堵止血装置 |  | 各种规格
604 |  |  | 压迫止血装置 |  | 桡动脉
605 |  |  | 压迫止血装置 |  | 托盘式桡动脉
606 |  |  | 压迫止血装置 |  | 股动脉成人型
607 |  |  | 压迫止血装置 |  | 股动脉儿童型
608 |  |  | 压迫止血装置 |  | 各种规格
609 |  |  | 血管内封堵止血装置 |  | 明胶海绵栓塞颗粒
610 |  |  | 血管内封堵止血装置 |  | 各种规格
611 |  |  | 其他止血装置 |  | 各种规格
配件
612 |  |  | 穿刺针 |  | 各种规格
613 |  |  | 压力传感器 |  | 各种规格
614 |  |  | 压力延长管 |  | 长度≤60cm
615 |  |  | 压力延长管 |  | 长度＞60cm
616 |  |  | 压力泵 |  | 模拟弹簧式
617 |  |  | 压力泵 |  | 数字芯片式
618 |  |  | 压力泵 |  | 各种规格
619 |  |  | 压力泵套装（包含压力泵、Y阀、三通阀） |  | 模拟弹簧式
620 |  |  | 压力泵套装（包含压力泵、Y阀、三通阀） |  | 数字芯片式
621 |  |  | 压力泵套装（包含压力泵、Y阀、三通阀） |  | 各种规格
622 |  |  | 连通板 |  | 少连三通（单连/二连）
623 |  |  | 连通板 |  | 三连三通
624 |  |  | 连通板 |  | 多连三通（四连/五连）
625 |  |  | 连通板 |  | 带尾三连三通
626 |  |  | 连通板 |  | 压力传感器一体化连通板
627 |  |  | 连通板 |  | 各种规格
628 |  |  | 环柄注射器 |  | 各种规格
629 |  |  | Y阀 |  | 旋转式
630 |  |  | Y阀 |  | 按压式
631 |  |  | Y阀 |  | 各种规格
632 |  |  | 捕获钢丝（抓捕器） |  | 各种规格
633 |  |  | 血管远端保护装置 |  | 独立导丝系统
634 |  |  | 血管远端保护装置 |  | 固定导丝系统
635 |  |  | 血管远端保护装置 |  | 各种规格
636 |  |  | 对吻适配器 |  | 各种规格
637 |  |  | 其他配件 |  | 各种规格
其他
638 |  |  | 其他通用耗材
神经科介入
支架
639 |  |  | 金属颅内支架 | 镍钛合金 | 各种规格
640 |  |  | 金属颅内支架 | 不锈钢 | 各种规格
641 |  |  | 金属颅内支架 | 其他材质 | 各种规格
642 |  |  | 覆膜颅内支架 | 镍钛合金 | 各种规格
643 |  |  | 覆膜颅内支架 | 不锈钢 | 各种规格
644 |  |  | 覆膜颅内支架 | 其他材质 | 各种规格
645 |  |  | 颈动脉支架 | 镍钛合金 | 直形
646 |  |  | 颈动脉支架 | 镍钛合金 | 锥形
647 |  |  | 颈动脉支架 | 镍钛合金 | 其他规格
648 |  |  | 颈动脉支架 | 其他材质 | 各种规格
649 |  |  | 其他颅内支架 | 各种材质 | 密网型颅内支架
650 |  |  | 其他颅内支架 | 各种材质 | 神经血管重塑装置
651 |  |  | 其他材质颅内支架 | 各种材质 | 各种规格
球囊
652 |  |  | 可分离栓塞金球囊 | 各种材质 | 可分离栓塞金球囊
653 |  |  | 可分离栓塞乳胶球囊 | 各种材质 | 可分离栓塞乳胶球囊
654 |  |  | 各种材质扩张球囊 | 各种材质 | 各种规格
655 |  |  | 封堵球囊导管系统 | 各种材质 | 单腔，顺应性
656 |  |  | 封堵球囊导管系统 | 各种材质 | 单腔，高度顺应性
657 |  |  | 封堵球囊导管系统 | 各种材质 | 单腔，其他规格
658 |  |  | 封堵球囊导管系统 | 各种材质 | 双腔，各种规格
659 |  |  | 球囊扩张导管
660 |  |  | 球囊扩张导管 | 各种材质 | 各种规格
661 |  |  | 其他球囊
导管
662 |  |  | 造影导管 | 各种材质 | 各种规格
663 |  |  | 导引导管 | 各种材质 | 各种规格
664 |  |  | 镍钛合金微导管 | 镍钛合金 | 各种规格
665 |  |  | 机械取栓微导管 | 各种材质 | 各种规格
666 |  |  | 不锈钢微导管 | 不锈钢 | 各种规格
667 |  |  | 其他材质微导管 | 各种材质 | 各种规格
668 |  |  | 漂浮微导管 | 各种材质 | 各种规格
669 |  |  | 选择性导管 | 各种材质 | 各种规格
670 |  |  | PTA导管 | 各种材质 | 各种规格
671 |  |  | 双腔取血栓导管 | 各种材质 | 各种规格
672 |  |  | 颅内支撑导管 | 各种材质 | 各种规格
673 |  |  | 灌注导管 | 各种材质 | 各种规格
674 |  |  | 血管造影导管 | 各种材质 | 各种规格
675 |  |  | 多侧孔灌注导管 | 各种材质 | 各种规格
676 |  |  | 溶栓导管 | 各种材质 | 各种规格
677 |  |  | 球囊保护导管 | 各种材质 | 各种规格
678 |  |  | 其他导管
导丝
679 |  |  | 造影导丝 | 各种材质 | 各种规格
680 |  |  | 镍钛合金微导丝 | 镍钛合金 | 各种规格
681 |  |  | 不锈钢微导丝 | 不锈钢 | 各种规格
682 |  |  | 混钨聚氨酯微导丝 | 混钨聚氨酯 | 各种规格
683 |  |  | 其他材质微导丝 | 各种材质 | 各种规格
684 |  |  | 导引导丝 | 各种材质 | 各种规格
685 |  |  | 保护伞专用导引导丝 | 各种材质 | 各种规格
686 |  |  | 压力导丝（有创血压传感器） | 各种材质 | 各种规格
687 |  |  | AVM专用微导丝 | 各种材质 | 直径＜0.010＂
688 |  |  | AVM专用微导丝 | 各种材质 | 其他规格
鞘组
689 |  |  | 鞘组 | 各种材质 | 长度≤23cm
690 |  |  | 鞘组 | 各种材质 | 23cm<长度≤45cm
691 |  |  | 鞘组 | 各种材质 | 长度>45cm
692 |  |  | 其他鞘组 | 各种材质 | 各种规格
附件
693 |  |  | 穿刺针 | 各种材质 | 各种规格
694 |  |  | 球囊扩张用注射器 | 各种材质 | 各种规格
695 |  |  | 压力泵 | 各种材质 | 模拟弹簧式测压
696 |  |  | 压力泵 | 各种材质 | 数字芯片测压
697 |  |  | 压力泵 | 各种材质 | 其他规格
698 |  |  | 压力传感器 | 各种材质 | 单通道
699 |  |  | 压力传感器 | 各种材质 | 双通道
700 |  |  | 压力传感器 | 各种材质 | 其他规格
701 |  |  | 压力延长管 | 各种材质 | 各种规格
702 |  |  | 连通板 | 各种材质 | 少连三通（单连/二连）
703 |  |  | 连通板 | 各种材质 | 三连三通
704 |  |  | 连通板 | 各种材质 | 多连三通
705 |  |  | 连通板 | 各种材质 | 带尾三连三通
706 |  |  | 连通板 | 各种材质 | 压力传感器一体化连通板
707 |  |  | 环柄注射器 | 各种材质 | 容量≤12ml
708 |  |  | 环柄注射器 | 各种材质 | 容量>12ml
709 |  |  | Y型阀 | 各种材质 | 各种规格
710 |  |  | 脑保护装置 | 各种材质 | 各种规格
711 |  |  | Y型阀 | 各种材质 | 各种规格
712 |  |  | 即时解脱器 | 各种材质 | 各种规格
713 |  |  | 弹簧圈解脱泵 | 各种材质 | 各种规格
714 |  |  | 弹簧圈分离控制盒和连接缆线 | 各种材质 | 各种规格
715 |  |  | 其他附件
通用
716 |  |  | 经皮导入器 | 各种材质 | 各种规格
717 |  |  | 其他通用耗材
取栓装置
718 |  |  | 栓塞保护伞 | 各种材质 | 各种规格
719 |  |  | 血流重建装置 | 各种材质 | 可解脱
720 |  |  | 血流重建装置 | 各种材质 | 非解脱
721 |  |  | 血流重建装置 | 各种材质 | 其他规格
722 |  |  | 颅内血栓分离抽吸组合系统 | 各种材质 | 各种规格
723 |  |  | 闭合远端自膨式颅内取栓器 | 各种材质 | 各种规格
724 |  |  | 远端保护器 | 各种材质 | 各种规格
725 |  |  | 其他取栓装置
栓塞材料
726 |  |  | 弹簧圈 | 各种材质 | 水解脱，各种规格
727 |  |  | 弹簧圈 | 各种材质 | 水解脱，自适应范围填充，各种规格
728 |  |  | 弹簧圈 | 生物涂层 | 水解脱，生物涂层，膨胀型，各种规格
729 |  |  | 弹簧圈 | 生物涂层 | 水解脱，生物涂层，高倍膨胀型，各种规格
730 |  |  | 弹簧圈 | 生物涂层 | 水解脱，生物涂层，三维膨胀型，各种规格
731 |  |  | 弹簧圈 | 各种材质 | 水解脱，抗解旋，各种规格
732 |  |  | 弹簧圈 | 生物涂层 | 电解脱，聚乙交酯和聚丙交酯涂层，二维，三维各种规格
733 |  |  | 弹簧圈 | 铂钨合金 | 电解脱，二维
734 |  |  | 弹簧圈 | 各种材质 | 电解脱，二维
735 |  |  | 弹簧圈 | 铂钨合金 | 电解脱，三维
736 |  |  | 弹簧圈 | 各种材质 | 电解脱，三维
737 |  |  | 弹簧圈 | 铂钨合金 | 电离解脱，二维
738 |  |  | 弹簧圈 | 各种材质 | 电离解脱，二维
739 |  |  | 弹簧圈 | 铂钨合金 | 电离解脱，三维
740 |  |  | 弹簧圈 | 各种材质 | 电离解脱，三维
741 |  |  | 弹簧圈 | 铂钨合金 | 电离解脱，超微小弹簧圈，二维≤1mm
742 |  |  | 弹簧圈 | 各种材质 | 电离解脱，超微小弹簧圈，二维≤1mm
743 |  |  | 弹簧圈 | 铂钨合金 | 电离解脱，超微小弹簧圈，三维≤1mm
744 |  |  | 弹簧圈 | 各种材质 | 电离解脱，超微小弹簧圈，三维≤1mm
745 |  |  | 弹簧圈 | 各种材质 | 水解脱，其他规格
746 |  |  | 弹簧圈 | 各种材质 | 机械解脱，即刻机械解脱，二维
747 |  |  | 弹簧圈 | 各种材质 | 机械解脱，即刻机械解脱，三维
748 |  |  | 弹簧圈 | 各种材质 | 机械解脱，即刻机械解脱超软弹簧圈，二维
749 |  |  | 弹簧圈 | 各种材质 | 10 机械解脱，即刻机械解脱超软弹簧圈，三维
750 |  |  | 弹簧圈 | 各种材质 | 机械解脱，即刻机械解脱尼龙微纤毛，二维
751 |  |  | 弹簧圈 | 各种材质 | 机械解脱，即刻机械解脱PGLA微纤毛，二维
752 |  |  | 弹簧圈 | 各种材质 | 机械解脱，即刻机械解脱PGLA微纤毛，三维
753 |  |  | 弹簧圈 | 铂金 | 机械解脱，热机械解脱铂金弹簧圈
754 |  |  | 弹簧圈 | 生物修饰 | 机械解脱，热机械解脱生物修饰弹簧圈
755 |  |  | 弹簧圈 | 聚丙烯抗解 | 热机械解脱，聚丙烯抗解旋弹簧圈
756 |  |  | 弹簧圈 | 聚羟基乙酸生物 | 热机械解脱，聚羟基乙酸生物修饰弹簧圈
757 |  |  | 弹簧圈 | 各种材质 | 机械解脱，其他规格
758 |  |  | 弹簧圈 | 各种材质 | 栓塞，各种规格
759 |  |  | 弹簧圈 | 各种材质 | 其他规格
760 |  |  | 液态栓塞系统 | 各种材质 | 普通浓度
761 |  |  | 液态栓塞系统 | 各种材质 | 高浓度
762 |  |  | 液态栓塞系统 | 各种材质 | 其他规格
763 |  |  | 铂钨合金可释放栓子 | 铂钨合金 | 水解脱，各种规格
764 |  |  | 铂钨合金可释放栓子 | 铂钨合金 | 其他规格
765 |  |  | 其他栓塞材料 | 各种材质