| 项目名称 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 儿童输尿管支架套装（进口） | 1 | 套 |  |
| 成人输尿管支架套装（进口） | 1 | 套 |  |
| 输尿管扩张器套装（进口） | 1 | 套 |  |
| 结石捕获取出器（进口） | 1 | 把 |  |
| 撒开式导入鞘（进口） | 1 | 套 |  |
| 膀胱造瘘导管套装（进口） | 1 | 套 |  |
| 说明栏 | 一、功能设置：满足泌尿外科手术使用。 二、器械名称及要求： 1、儿童输尿管支架套装及成人输尿管支架套装功能设置和技术参数： （1）用于输尿管肾盂连接处膀胱的临时引 流 （2）套装包含支架、导丝、及定位器 （3）体内留置时间6个月 （4）直径（Fr）：4.7、6、7、8 （5）长度（CM）12\14\16\18\20\22\24\26\28 2、输尿管扩张器套装功能设置和技术参数： （1）用于输尿管镜结石操作前扩张输尿管 （2）直径（Fr）：6.0—18.0 （3）长度（CM）：60 3、结石捕获取出器功能设置和技术参数： （1）用于捕获与取出泌尿道中的结石和其他异物，以及在体内碎石术时最大限度减少结石的移动 （2）直径（Fr）：2.8 （3）长度（CM）：145 （4）网篮：7MM伞形设计 4、撒开式导入鞘功能设置和技术参数： （1）用于导入导管或器械，借助两个把手可撕下并去除外鞘 （2）套装包含导管针、扩张器和鞘管等 （3）内鞘直径（Fr）：10\12\14\16\18 （4）外鞘直径（Fr）：≤14\16\18\20\22 （5）鞘管长度：17CM （6）扩张器长度：20CM 5、膀胱造瘘导管套装功能设置和技术参数： （1）用于经皮放置导管进行膀胱引流 （2）包含导管、针芯、连接管及注射器 （3）直径（Fr）：10\12\14\16 （4）长度（CM）：22 （5）导管为球囊导管 6、要求：上述产品均为进口产品，投标人所投的每种产品应规格型号齐全，并提供实物以供现场比对。 三、售后服务： 投标人应保证所供耗材、器械的质量，如在产品使用过程中出现任何质量问题，均由供应商无偿更换器械耗材，并承担相关医疗费用。 四、投标单位资质要求： 1、1、投标人及厂家的企业营业执照/经营许可证（复印件）； 2、 企业法人授权委托书/投标人资格的证明文件（含经办人身份证复印件）； 3、 医疗器械生产企业许可证（复印件）； 4、 医疗器械注册证及附表（复印件）； 5、厂家授权委托书； 6、投标报价表（附报价、扣率、投标价）； 7、产品质量承诺书及产品售后维修承诺书； 8、投标人应提供产品产品彩页、售后维修承诺书及使用型号在华东地区三级用户名单； 9、所有提供的资格证明材料必须加盖单位红章。 五、付款方式：产品验收合格使用正常半年付款。 |  |  |