舟山市医疗机构第一次检验试剂集中招标采购目录

| 产品名称 | 英文 缩写 | 检验方法 | 规格描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总蛋白测定试剂盒 | TP | 双缩脲法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | ml |
| 白蛋白测定试剂盒 | ALb | 溴甲酚绿法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | ml |
| 前白蛋白试剂盒 |  | 比浊法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 总胆红素试剂盒 | T-BIL | 比色法、钒酸盐氧化法、氧化酶法、重氮法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 直接胆红素试剂盒 | D-BIL | 比色法、钒酸盐氧化法、氧化酶法、重氮法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 总胆固醇试剂盒 | TC | CHOD-PAP法、酶法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 甘油三酯试剂盒 | TG | 酶法、氧化酶法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 高密度脂蛋白胆固醇 试剂盒 | HDL-C | 酶法(沉淀)、免疫化学比色法、消除法、选择抑制法、 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 低密度脂蛋白胆固醇 试剂盒 | LDL-C | 酶法、免疫化学比色法、消除法、 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 载脂蛋白 A1 | ApoA1 | 免疫比浊法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 载脂蛋白 B | ApoB | 免疫比浊法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 脂蛋白（a） | LP（a） | 免疫比浊法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 丙氨酸氨基转移酶 | ALT/GPT | IFCC法、赖氏法、酶法、速率法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 门冬氨酸氨基转移酶 | AST/GOT | IFCC法、赖氏法、酶法、速率法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| α-淀粉酶 | α-AMY | CNPG3法、CNPG4、ETHYPNPG法、IFCC法、酶法、速率法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 谷氨酰转移酶 | r-GT | IFCC法、酶法、速率法、SZASZ法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 肌酸激酶试剂盒 | CK | IFCC法、酶法、速率法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 肌酸激酶同工酶试剂盒 | CK-MB | 抗体抑制、酶法、免疫比浊法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 碱性磷酸酶试剂盒 | ALP | IFCC法、AMP缓冲液法、酶法、速率法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 乳酸脱氢酶试剂盒 | LDH | DGKC推荐法、IFCC法、L-P法、酶法、乳酸法、速率法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 胆碱脂酶试剂盒 | CHE | IFCC法、酶法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| α-L-岩澡糖苷酶 | AFU | 速率法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 丙酮酸激酶同功酶-M2 | M2-PK | ELISA | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 尿素氮测定试剂盒 | BUN | UV-GLDH法、酶法、紫外法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 肌酐测定试剂盒 | CRE | 碱性苦味酸法、酶法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 葡萄糖测定试剂盒 | GLU | GOD—PAD法、HK法、 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 尿酸试剂盒 | UA | 酶法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 二氧化碳 | CO2 | 酶法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 总胆汁酸试剂盒 | TBA | 酶法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 氯测定试剂盒 | Cl | 比色法、硫氰酸汞 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 钙测定试剂盒 | Ca | 比色法、邻甲酚酞络盒酮法、偶氮胂Ⅲ法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 镁测定试剂盒 | Mg | MTB比色法、XYLIDY法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 磷测定试剂盒 | P | 比色法、钼酸氨法、紫外比色法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 心肌肌钙蛋白-I/-T |  | 金标法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 甘氨酸脯氨酸二肽 转移酶 | GPDA | 酶法 | 各种规格，贝克曼、奥林巴斯、日立、迈瑞等仪器用 | T |
| 隐血试纸 |  | 单克隆抗体、层析金标、改良法、化学法 |  | T |
| 早早孕检测条 | HCG | 层析金标 |  | T |
| 尿试纸 |  |  |  | T |
| 白带快速染色试剂盒 |  |  |  | T |
| 抗A抗B血型定型试剂 |  | 凝聚胺法、凝集法 |  | T |
| 抗D(lgM)血型定型试剂 |  | 凝聚胺法、凝集法、 |  | T |
| 甲肝IgM | 抗-HAV | ELISA |  | T |
| 戊肝IgM | 抗-HEV | ELISA |  | T |
| 戊肝IgG | 抗-HEV | ELISA |  | T |
| 丙肝抗体 | 抗-HCV | ELISA |  | T |
| 丁肝抗体 | 抗-HDV | ELISA |  | T |
| 丁肝抗原 | HDV-Ag | ELISA |  | T |
| 庚肝抗体 | 抗-HGV | ELISA |  | T |
| EB病毒(IgM) | EBV | ELISA |  | T |
| 表面抗原试纸条 | HBsAg | 金标法 |  | T |
| 乙肝核心抗体IgM试剂 | 抗-HBcIgM | ELISA |  | T |
| 乙肝两对半 |  | ELISA | 需要成套报价 | T |
| 乙肝表面抗原Pre S1 |  | ELISA |  | T |
| 爱滋病抗体1+2 | HIV1+2 | 金标法 |  | T |
| 爱滋病抗体1+2 | HIV1+2 | ELISA |  | T |
| 快速血浆反应素试验 | RPR | 金标、凝集法 |  | T |
| 梅毒抗体测定 | TPPA | 金标、凝集法 |  | T |
| 梅毒抗体测定 | TPHA | 金标、凝集法 |  | T |
| 免疫球蛋白E | IgE | 比浊法 |  | T |
| 免疫球蛋白IgG.A.M | IgG.A.M | 比浊法 |  | T |
| C反应蛋白 （生化仪专用） | CRP | 比浊法、SRID |  | T |
| 超敏C反应蛋白（生化仪专用） | HS-CRP | 比浊法、SRID |  | T |
| 补体C3 | C3 | 比浊法 |  | T |
| 补体C4 | C4 | 比浊法 |  | T |
| 抗弓形虫-IgG/ IgM |  | ELISA.金标 |  | T |
| 抗单纯庖疹病毒Ⅰ-IgG/ IgM |  | ELISA.金标 |  | T |
| 抗单纯庖疹病毒Ⅱ-IgG/ IgM |  | ELISA.金标 |  | T |
| 抗风疹病毒-IgG/IgM |  | ELISA.金标 |  | T |
| 巨细胞病毒抗体 -IgG/ IgM |  | 层析金标、ELISA |  | T |
| 抗精子抗体IgG/A/M |  | ELISA. |  | T |
| 结核杆菌特异性抗体 |  | 金标法、ELISA |  | T |
| 幽门螺杆菌抗原测定 |  | ELISA |  | T |
| 各种仪器血培养瓶 |  |  |  | T |
| 支原体(解脲/人型) 培养基 |  |  |  | T |
| 衣原体(解脲/人型) 培养基 |  |  |  | T |