安徽省农业委员会诊断试剂采购项目谈判文件

项目编号：AH-H20110787
安徽省农业委员会

诊断试剂采购项目

谈判文件  

安徽省政府采购中心

二〇一一年十二月
安徽省政府采购中心竞争性谈判公告
项目编号：AH-H20110787
安徽省政府采购中心现以竞争性谈判方式，对安徽省农业委员会诊断试剂采购项目进行政府采购，欢迎合格的供应商参加谈判。

1、采购内容：诊断试剂。
2、资格要求：具备《政府采购法》第22条规定的条件；在“安徽省政府采购网（http://www.ahzfcg.gov.cn）”通过网上注册、盖章确认并按规定足额缴纳谈判响应保证金。其他要求详见本项目采购文件。

    3、采购文件下载：本项目采购文件自2011年12月2日起至2011年12月9日下午17时止，在安徽省政府采购网查看下载。采购文件如果有更正说明，将在“安徽省政府采购网”上公布，请予以关注。
4、谈判响应保证金金额及缴纳时间：谈判响应保证金每包各2000元。请在2011年12月9日下午17时前转到下述银行帐户（以银行受理时间为准）。

5、谈判响应文件递交截止时间：2011年12月19日上午15:00时整。

6、谈判时间、地点：2011年12月19日上午15:00时，在安徽省政府采购中心6楼605会议室进行谈判，谈判响应书请于谈判当日09:00时前统一递交至503室，届时请参加谈判的供应商准时参加。

项目联系人：姚继斌    电话：0551－5101621    传真：0551－5101624    邮编：230061

详细地址：合肥市阜南西路238号安徽省财政厅综合服务楼5楼503室
银行户名：安徽省政府采购中心 
开 户 行：徽商银行合肥科技支行 

账    号：2071012080080150
安徽省政府采购中心

2011年12月2日

目    录

3第一章  采购书


3一、供应商须知前附表


4二、供应商须知


16三、合同条款前附表


17四、合同条款


25五、合同格式


27六、供应商须知补充事项


七、技术要求
29
39第二章  谈判响应书


40一、谈判响应函格式


42二、谈判响应报价表


43三、零件、配件表


四、规格响应表……………………………………………..……..34
五、供货技术方案…………………………………………………35
46六、资格证明文件




第一章  谈判书 

一、供应商须知前附表
	序号
	内  容

	1
	项目名称：安徽省农业委员会诊断试剂采购项目
采购编号：AH-H20110787

	2
	采购方：安徽省农业委员会
采购方地址：合肥市
集中采购代理机构：安徽省政府采购中心
集中采购代理机构地址：合肥市阜南西路238号安徽省财政厅综合服务楼5楼503室

	3
	采购方式：竞争性谈判

	4
	谈判响应保证金为：每包各2000元
谈判响应保证金有效期：谈判响应保证金应在采购响应有效期截止日后30天内保持有效

	5
	谈判响应有效期：谈判响应书递交后30天

	6
	谈判响应书递交至：安徽省政府采购中心503室
谈判响应书递交时间：2011年12月19日下午15:00时前
谈判响应书接收人：姚继斌
联系电话：0551-5101621
传    真：0551-5101624

	7
	谈判时间：2011年12月19日下午15:00时整
谈判地点：安徽省政府采购中心605会议室

	8
	交货地点：安徽省农业委员会

	9
	正本份数：1份

副本份数：4份

	10
	签订合同地点：安徽省政府采购中心

	11
	谈判响应保证金请汇至：
户名：安徽省政府采购中心

开户行：徽商银行合肥科技支行

账号：2071012080080150


二、供应商须知

（一）、总    则

1、 资金来源

    1.1 买方已筹集了一笔可靠资金，用于支付“供应商须知前附表”中序号1所列的项目采购的费用。根据《安徽省省级政府采购实施细则》的规定，出资方已将本项目委托给安徽省政府采购中心进行采购。
2、 本次采购方式及供应商资质要求

   2.1本次采购采取“供应商须知前附表”序号3规定的采购方式。

   2.2凡是受到邀请或符合采购邀请书（公告）中规定资质要求的法人或其他经济组织，均可参加竞争性谈判。

3、 竞争性谈判费用

   3.1供应商必须自行承担所有与参加竞争性谈判有关的费用。不论竞争性谈判的结果如何，政府采购中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(二)、谈判文件

4、 谈判文件构成

  4.1  谈判文件包括：

 第一章

1、 供应商须知及前附表

2、 供应商须知补充事项

3、 合同条款及其前附表

4、 合同特殊条款

五、  合同格式

六、  货物需求一览表

七、  技术要求

   第二章

1、 谈判响应函格式

2、 供货及采购响应报价表

3、 规格响应表
4、 谈判响应技术方案
5、 资格证明文件

   4.2 供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的内容。如果采购响应文件没有满足采购文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。
5、 采购文件的澄清

   5.1供应商有权要求政府采购中心对采购文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6、 采购文件的修改

  6.1在某些情况下，政府采购中心可能对采购文件进行修改。

  6.2 政府采购中心对采购文件的修改，将以更正公告的形式通知所有购买采购文件的供应商，并对这些供应商具有约束力。供应商应尽快以传真形式回复政府采购中心对收到的更正公告加以确认。  

   6.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购中心可以决定延长采购响应截止日期，并以书面形式通知所有购买采购响应文件的供应商。

（三）、谈判响应书的编制

7、 谈判响应的语言及度量衡单位

7.1 供应商的谈判响应书、以及供应商与政府采购中心就有关谈判响应的所有来往函电均须使用中文。

7.2 除技术要求中另有规定外，采购响应书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
8、 谈判响应书构成

  8.1 谈判响应书应包括第4.1条第二章中所包括的全部内容。

  8.2 供应商必须对其谈判响应书的真实性与准确性负责。供应商一旦成为合同签字人，其谈判响应书将作为合同的主要组成部分。

9、采购响应报价

  9.1 谈判响应书的采购响应报价表上应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、生产厂家、数量、单价和总价。
  9.2 谈判响应报价表上货物的价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。

  9.3 技术要求中规定的安装、调试和培训的费用应包括在采购响应报价中。

10、谈判响应报价货币

  10.1 谈判响应须以人民币报价。

11、证明供应商合格的资格文件

  11.1供应商在其采购响应文件中，应包括证明其有资格参加采购响应和成为合同签字人后有能力履行合同的资质证明文件。

  11.2供应商按照合同提供的关键货物如果不是自己制造的，供应商应得到货物制造厂家正式授权，同意提供该货物。

  11.3供应商必须具有履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面的能力。

  11.4 由两家或两家以上供应商组成的联营体进行采购响应时，应满足以下要求：

（1） 联营体应签订联合采购响应的协议，并指定其中的一个成员作为竞争性谈判人，其他联营体成员应授予该主办人代表联营体任何成员和全体成员承担责任。此协议或授权书应作为采购响应文件的一部分。

（2） 联营体竞争性谈判人应能全权处理采购响应过程中的有关问题。一旦联营体成为合同签字，联营体竞争谈判人应负责合同的全面实施，包括合同款项的收付。

（3） 联营体的每一成员均应在采购响应书中提交11.1至11.3节要求的资质证明文件。

12、证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件

  12.1供应商应提交采购文件要求提供的证明货物、辅助服务的合格性以及符合采购文件规定的证明文件，并作为其采购响应书的一部分。

  12.2为使所采购的关键性货物正常、连续地使用，供应商应提供关键性货物正常使用两年期间所需的完整的零配件、特种工具等清单，以及它们的货源及现行价格（见采购响应书表五“零件、配件表”）。此价格不包括在总报价中。

  12.3供应商应注意：谈判文件在技术要求中指出的工艺、材料、设备，参照的商标仅作为说明并没有限制性，供应商可以在采购响应中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。

13、谈判响应保证金

  13.1 供应商谈判响应时，必须以人民币提交供应商须知前附表中规定数额的采购响应保证金。政府采购中心和买方的利益在因供应商行为受到损害时，可根据第13.6条规定的条件从供应商的采购响应保证金中获得补偿。

  13.2 谈判响应保证金可采取下列任何一种形式：

（1） 转帐；

（2） 电汇。

  13.3 在谈判时，对于未按要求提交采购响应保证金的采购响应文件，政府采购中心将视其为对采购文件未做出实质性响应而予以拒绝。

  13.4 未成为合同签字人的供应商采购响应保证金，将按照第15条规定的采购响应有效期或经供应商同意的延长采购响应有效期期满后三十天内予以退还，不计利息。

  13.5 合同签字人的采购响应保证金，将在合同签字人按第26条规定签订合同，并按第25条规定交纳履约保证金后予以退还，不计利息。

  13.6 下列任何情况发生时，供应商将不得要求政府采购中心退还其采购响应保证金：

      A. 供应商在采购响应函格式中规定的有效期内撤回其采购响应；

B. 合同签字人在规定期限内未能：

        (a)根据第26条规定签订合同；或

        (b)根据第25条规定交纳履约保证金。

14、采购响应有效期

  14.1 采购响应有效期在“供应商须知前附表”序号5中有明确的规定。供应商承诺的采购响应有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性采购响应而予以拒绝。

  14.2 在特殊情况下，政府采购中心可于原采购响应有效期满之前，向供应商提出延长采购响应有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。供应商可以拒绝政府采购中心的这种要求而不失去其采购响应保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其采购响应书。第13条的有关采购响应保证金的规定，在延长的采购响应有效期内继续有效。

15、谈判响应书份数和签署

  15.1 供应商应准备供应商须知前附表序号9规定份数的采购响应书。每份采购响应书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

  15.2 谈判响应书的正本和所有的副本均需打印，由供应商的法定代表人或其授权代表正确签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在采购响应书上。采购响应书正本的每一页都应由供应商或其授权代表用姓签字。

  15.3谈判响应书不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字和盖章。

（四）、谈判响应书的递交

16、谈判响应书的密封和标记

  16.1 供应商应将谈判响应书的正本和所有副本分别用包装袋封装，即正本单独装在一个密封袋中，所有的副本再装在一个或几个密封袋中，且在封皮的右上角标明“正本”或“副本”的字样，这些“正本”和“副本”再封装在一个密封袋中。

  16.2 内外层密封袋均应：

 (A) 按“供应商须知前附表”注明的地址发至政府采购中心；

(B) 注明项目名称、采购编号、所投包组、正本或副本及“请勿在  年  月  日上午  时   分（谈判开始时间，详见“供应商须知前附表”序号7的规定）之前启封”的字样。

  16.3 供应商应在内外密封袋上写明自己名称和地址，以便其采购响应文件晚于采购响应截止时间到达政府采购中心时，能原封退回。

17、迟交的谈判响应书

  17.1政府采购中心将拒绝迟交的标书并原封退回。

18、谈判响应书的修改和撤回

  18.1 供应商在递交采购响应书后，可以在规定的采购响应截止时间前修改或撤回其采购响应书。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知政府采购中心。

  18.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按第16条的规定进行密封、标记和发送。

（五）、谈判开始与评审
19、谈判
   19.1 采购中心将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行谈判。
   19.2采购中心将成立为该项目专门组织的、由三人以上（含三人）单数组成的谈判小组进行谈判。

   19.3 供应商应由法定代表人或委派其授权代表参加谈判，以便在谈判中能就采购中心的谈判小组提出的问题做出决策。

19.4谈判将采取N轮谈判、N＋1报价的方式进行，但究竟采取多少轮谈判，由采购中心谈判小组视情况而定。

   19.5 谈判中各供应商可以对自己响应文件中有关技术配置、报价和售后服务等方面的问题进行修改，以提高自己的竞争力。

19.6各供应商对自己响应书的最终修改，必须在谈判结束后规定的时间内以书面的方式加以确认。否则，采购中心谈判小组仍以供应商原采购响应书为准。

19.7谈判采取一对一、背靠背的方式进行，各供应商之间不得相互透露与采购中心谈判小组的谈判情况，否则采购中心将取消其参与谈判的资格，直至整个项目重新采购。

20、评审过程的保密性

   20.1 采购响应文件递交后，直到授予合同签字人合同止，凡是与标书审查、澄清、评价、比较以及签约建议等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

   20.2在谈判过程中，供应商如向谈判小组施加任何影响，以使谈判小组成员偏袒自己，采购中心将取消其参与谈判的资格，并对谈判小组的违规人员做出处理。

（六）、授予合同

21、合同的授予
   21.1 谈判小组将谈判情况写出评审报告提交项目采购领导小组，详细汇报项目谈判的情况，并按供应商最终对采购文件的响应程度排出拟签约供应商的顺序。
   21.2谈判情况汇报经项目采购领导小组批准同意后，在政府采购中心的主持下，采购人或采购人认可的项目最终受益人（买方）与第一合同签字人的供应商（卖方）签订合同。

22、买方授标时更改采购货物数量的权利

   22.1买方在授予合同时，有权对“货物需求一览表”中规定的采购货物和服务的数量予以增加或减少，增减的幅度为采购数量的10%。但是不得对单价和其他条款、条件做出任何改变。

23、否决所有采购响应和重新采购
   23.1 如评委会认为经过谈判后，所有采购响应书均未能对采购文件做出实质性响应，可以否决所有的采购响应，经项目采购领导小组批准，政府采购中心将宣布本次采购无效，并重新组织采购。

24、成交通知书

   24.1 在采购响应有效期满之前，采购中心将以传真、电报等书面形式将成交通知书发至合同签字人，同时将此结果通知其他参与本项目的供应商。成交通知书是合同不可分割的组成部分。

25、履约保证金

   25.1签约供应商在签订合同的同时，必须按照合同规定向采购中心提交总额为“合同条款前附表”中规定数额的履约保证金。

25.2 履约保证金的形式可以是银行转帐或电汇。

26、签订合同

   26.1合同签字人应按签字签约通知书指定的时间、地点与买方和见证方签订合同。

   26.2如果合同签字人没有按照第25条规定去做，政府采购中心将取消该授标，该合同签字人不得要求政府采购中心退还其采购响应保证金。在此情况下，经项目采购领导小组研究决定后，政府采购中心可将合同授予第二合同签字人，或重新采购。

（七）、供应商须知的补充与修改

27、未尽事宜

    28.1  如以上供应商须知不能满足项目的要求，其具体的补充与修改内容见“六、供应商须知补充事项”。

三、合同条款前附表

	   序号
	内      容

	1
	付款人：安徽省财政厅

	2
	付款条件：采购项目完成后，买方通过“电子化政府采购系统”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由买方按申报的资金支付方式，在10个工作日内向卖方支付合同价款。 

	3
	履约保证金：供应商在签订合同时应向政府采购中心提交合同总价5%的履约保证金（转帐或电汇），期限为3个月。


四、合同条款

1. 定义

   本合同条款中的下列术语应解释为：

(1) 合同价：系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

(2) 货物：系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

(3) 服务：系指根据合同规定卖方承担与供货有关的技术支持，如安装、调试、维修、培训和其他类似的义务。
(4) 工程施工：系指卖方根据合同规定须向买方提供的、与货物安装相关的房屋改造、装修等。

2. 技术规格

  2.1卖方提供和交付的货物技术规格、工程施工应与采购文件规定的技术要求以及所附的技术规格响应表相一致。

　2.2如对2.1项内容有修改，应以买卖双方签字补充协议为准；如对原合同内容有重大修改，应有见证方―采购中心的签字。
3. 专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的诉讼。

4. 包装要求

   4.1除合同另有规定外，卖方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

  4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运条件：

  5.1 卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

  5.2 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

6. 合同款的支付

  6.1 卖方应按照签订的合同规定交货。交货后卖方应向买方提供下列单据，买方和政府采购中心按合同规定审核后依“合同条款前附表”规定的付款条件付款：

(1) 合同；
(2) 发票；
(3) 验收报告。

7. 技术资料

   7.1 卖方应在交货的同时―最迟应不晚于项目的竣工验收结束时，向买方移交所有与项目有关的技术资料，如样本、图纸、操作手册、使用指南、应用软件开发文档、维修指南等。

   7.2 如合同的标的物为进口货物，买方除必须向买方提供一套完整的原版的技术资料外，还必须向买方提供一套与原版技术资料完全一致的中文技术资料。

8. 质量保证

8.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。卖方应保证其货物在正确安装、使用和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的十二个月质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

  8.2卖方在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修更换有缺陷的货物或部件。

  8.3 如果卖方在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9. 检验

   9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的自我检验，并出具一份证明货物符合合同规定的自我检验报告。该报告应作为卖方向买方要求付款时提交的付款单据之一。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不能视为最终检验。  

10. 索赔

  10.1如果货物的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请当地技术监督局或他有关部门进行检查，并有权凭质检证书向卖方提出索赔。但应由保险公司或运输部门承担责任的除外。

  10.2在合同质量保证期内，如果卖方对质量问题负有责任，当买方提出的索赔时，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

A. 卖方同意退货，并将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息费、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用。

B. 根据货物的低劣和损坏的程度，以及买方所遭受损失的数额，由买卖双方协商降低货物的价格。

C. 卖方用符合合同规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第8条规定，对更换件相应延长质量保证期。

    10.3买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受；如卖方未能在买方提出索赔通知后20天内或买方同意的延长时间内，按照本合同条款第10.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将通过政府采购中心从卖方提交的履约保证金中获得赔偿。
11、卖方误期赔偿

   11.1 卖方承担的项目须严格按照其在采购响应函中确定的完工日期完工，并经规定的各方验收合格后交付买方使用。

   11.2 卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析、研究，以决定是否修改合同、酌情延长合同的履行时间，或终止合同。

   11.3 除合同第12条规定外，如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从应支付给卖方未履行完的合同款项中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取0.5%，但误期赔偿费总额不得超过未履行完合同额的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方可考虑终止合同。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

12、不可抗力

  12.1 如果双方中任何一方由于战争、地震、洪涝、火灾等不能预见、不能避免的，且不能克服的不可抗力事件影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；如不可抗力事件导致整个全部或部分合同无法履行时，受事件影响的一方可部分或全部免除责任。

13、税费

  13.1 卖方的采购响应报价中应包含国家规定的应交纳的所有税费。

14、履约保证金

  14.1 卖方应在收到签约通知书后通过国内的任何一家银行，向买方提供“合同条款前附表”中序号3规定比例的履约保证金。履约保证金的有效期到合同标的物的质量保证期（项目竣工验收合格后的十二个月）期满为止（特别约定的除外）。
  14.2 卖方提供的履约保证金保函应按采购文件所附的格式提供，与此有关的费用由卖方负担。

  14.3 如卖方经政府采购中心证实确实未能履行其合同规定的义务，买方有权要求从履约保证金中取得补偿。

15、买方的责任

   15.1 在合同实施期间，买方应指派专人配合卖方工作，并为卖方履行合同提供必要的场地、资料、人员上的帮助。如因买方的原因致使合同无法如期履行，买方须对因此造成的后果负责；给卖方造成损失的，卖方有权要求从买方获得赔偿。

  15.2买方不得强迫卖方接受合同以外的无理要求。在此情况下，卖方可以拒绝买方的此类要求而不被视为违约

  15.3 在合同实施期间，买卖双方可在政府采购中心的参与下就合同的未尽事宜签订补充协议，但不得签订背离原合同实质内容的协议；合同履行期间的重大问题，买卖双方应及时向政府采购中心通报。

  15.4 在由买方直接支付货款的情况下，当卖方忠实地履行了合同，向买方提交了付款所必须的凭证和相关文件并经买方审查合格后，买方应按合同条款前附表中规定的条件付款，不得无故拖延。

16、政府采购中心的责任

   16.1 在整个合同履行期间，政府采购中心应严格按公平、公正的原则，维护买卖双方的合法权益。

   16.2 在由政府采购中心直接支付货款的情况下，当卖方忠实地履行了合同，并向买方提交了付款所必须的凭证和相关文件后,应按“合同条款前附表”中规定的条件付款，不得拖延。

17、仲裁

  17.1 在本合同执行中所发生的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法加以解决。如从协商开始的30天内仍得不到解决，双方应将争端提的交有关省、市政府的行业主管部门寻求解决的办法。如仍得不到解决，则应申请仲裁。

  17.2 仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，向当地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。
18、转让

   18.1 除政府采购中心和买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

19、合同生效及其它

   19.1 本合同一式陆份，买方、卖方和见证方各执壹份。

   19.2 合同应在买卖双方和政府采购中心签字、盖章，并在政府采购中心收到卖方提交的履约保证金后即开始生效。
20、本合同条款未尽事宜

  20.1 如本合同条款不能满足项目的需要，其特殊条款见“七、合同特殊条款”。
五、合同格式

安徽省农业委员会诊断试剂采购项目采购合同
        委托号：RWSC2011-0782
采购编号：AH-H20110787
甲方（买方）：安徽省农业委员会            电话：            
乙方（卖方）：           　　　　         电话：             
见证方： 安徽省政府采购中心              电话：             

    买方通过见证方组织的政府采购活动，经谈判小组评审并经项目领导小组批准，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

    1、货物、服务的名称、技术规格和数量

本合同所采购货物、服务的名称、技术规格和数量在卖方采购响应书“供货及采购响应报价表”中有明确规定。

2、组成合同文件内容

组成本合同的文件：

(1) 本项目采购文件及答疑、更正公告；
(2) 本项目成交公告；
(3) 卖方提交的采购响应书及书面承诺函；
(4) 补充协议。
    3、 合同金额

   根据采购文件的要求和卖方承诺,本合同的总金额为    元（人民币大写：       ），分项价格在卖方采购响应书的采购响应报价表中有明确规定。

4、付款条件
   采购项目完成后，由买方通过“电子化政府采购系统”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由买方按申报的资金支付方式，在10个工作日内向卖方支付合同价款。
5、项目完工时间

    卖方应于合同签字生效后开始计算的    日内，完成合同规定的全部责任与义务，提交一份完整的自我验收报告，由买方进行验收。

     6、合同生效

    本合同一式陆份，经买卖双方授权代表和见证方签字盖章后立即生效。

     甲方（买方）：               乙方（卖方）：

单位盖章：                   单位盖章：

代表签字：                   代表签字：
日    期：                   日    期：
见证方:  安徽省政府采购中心
单位盖章： 
代表签字：
日    期：
备注：

1、支出处室：

2、中心项目经办人：
六、供应商须知补充事项
参与本项目的供应商除必须认真阅读“供应商须知”外，还必须认真阅读以下补充事项，如“供应商须知”与本补充事项相抵触，以本补充事项为准：
（一） 关于投标人资质要求

1、投标人营业执照（副本）、税务登记证书（副本）复印件；研究部门（诊断试剂）主要提供法人资格证、机构代码证、税务登记证以及农业部许可的有关文件等；

2、农业部颁发的投标产品生产许可证和产品批准文号；农业部GMP认证体系证书； 

3、经营商、代理商投标须有生产厂家授权书（复印件）；

4、投标人2009年、2010年连续两年以来所有与本次投标产品相关的中标业绩资料列出汇总表（包括采购单位，中标时间、价格、数量等），并附相应资料（采购合同复印件或发货记录），与投标文件一并装订。

5、投标人具有履行合同和产品的生产、供应、保障能力。

6、投标人所投产品必须具有完善的售后服务体系。

7、★凡不符合上述1、2、3、4、5、6任何一项的投标行为均视为无效投标。

（2） 关于货物要求

1、所有诊断试剂在运输途中必须保持冷藏条件（温度必须控制在2—8℃，PCR试剂必须控制在0℃以下），否则需方拒收；

2、投标人应根据用户通知的时间和数量5天内将试剂送到指定的地点，逾期或未送到指定地点需方有权终止合同。

（三）关于评标办法：
竞争性谈判办法

1、谈判小组将采用N轮谈判，N+1轮报价的方式与投标人进行实质性谈判，但究竟采取多少轮谈判，由采购中心谈判小组视情况而定。
2、谈判结束后，投标人需对整个项目的技术方案、售后服务以及最终报价作出书面承诺递交谈判小组秘书。
3、评委会将采用打分法，从经济和方案两个方面对投标书和项目实施方案进行评审。评审采取百分制计分，即：
	经济得分
	技术得分
	资信得分

	50
	45
	5


（1）经济得分的计算方法是: 某一投标人得分=(各投标人中最低投标价/该投标人的投标价)×50分
（2）技术分包括：硬件响应（38分）以及技术方案（5分）、相应的政策加分：节能、环保相关政策（2分）；

（3）资信分包括业绩：2009年、2010年连续两年以来所有与本次投标产品相关的中标业绩合同，每一个为0.5分，满分为3分（3分）；售后服务（2分）。

4、投标人所投产品如果是《财政部、环境保护部环境标志产品政府采购清单》中的货物，投标人应在投标文件中附有相关证明材料，评标时将予以加分。

5、谈判人必须是投标人的法人代表或者法人代表授权人。

（四）供应商在熟悉招标文件并确定参加投标后，请在2011年12月9日17时前将“供应商投标通知函”和投标保证金转帐凭证复印件送到省政府采购中心项目经办人处进行登记，省政府采购中心拒绝接收超过规定时间送达的“供应商投标通知函”和投标保证金转帐凭证。合肥市内供应商应自已将“供应商投标通知函”和投标保证金转帐凭证送达到项目经办人处登记；外地供应商可以用传真方式将“供应商投标通知函”和投标保证金转帐凭证传真给采购中心项目经办人，但在传真后应电话与项目经办人进行确认，如未确认而造成投标行为无效其责任自负。

（五）本项目分为6个包，投标人可以投其中的一个或几个包，但均必须以包为单位分别编写投标文件、分别装订、分别包装，并在投标文件封面和包装袋上清楚标明包号和包名。否则该投标人的投标文件将被拒绝进行谈判。
（六）、本次采购不接受投标人的联合投标。

（七）、投标保证金缴纳注意事项：

1、投标人必须在招标公告规定的投标保证金缴纳时间前将投标保证金转入指定的银行账户，并在投标截止日之前到账。

2、缴纳投标保证金的单位名称必须与投标人名称一致，否则视为无效。

3、投标保证金缴纳方式为：转账、电汇。投标人在转账或电汇时，必须在银行转账凭证上注明投标项目编号、包号等内容。

4、投标人未按以上规定缴纳投标保证金，由此造成的后果由投标人自行承担。
（八）、本中心提醒投标人注意：如发现投标人在投标文件中有弄虚作假的行为，将直接取消该投标人的投标资格，本中心将在“安徽省政府采购网”上进行通报，并将其列入不诚信供应商名单。凡被列入不诚信供应商名单的，将禁止其在今后三年内以任何形式参与省政府采购中心组织的一切采购活动。

八、货物需求一览表

	包别
	名称
	数量

	1
	禽病检测试剂
	见参数

	2
	猪病诊断试剂
	

	3
	口蹄疫等诊断试剂
	

	4
	猪瘟、猪伪狂犬病抗体检测试剂
	

	5
	猪蓝耳病抗体检测试剂
	

	6
	布病、牛结核检测试剂
	


九、技术要求：

第一包：禽病检测试剂
	包名
	序号　
	技术参数
	数量 

	禽病检测试剂
	1-1
	禽流感血凝抑制抗原(H5/H7/H9)

冻干制品，有农业部生产批准文号，有效期在18个月以上，效价在1:512以上，每4瓶抗原配送一瓶阳性血清和一瓶阴性血清。
	H5亚型，56瓶；H7亚型，10瓶；H9亚型，20瓶

	
	1-2
	新城疫血凝抑制抗原

冻干制品，有效期在18个月以上，效价在1:512以上，每4瓶抗原配送一瓶阳性血清和一瓶阴性血清。
	60瓶

	
	1-3
	H5亚型禽流感RT-PCR试剂盒

核酸提取试剂、RT-PCR反应液、酶混合液、阳性对照、阴性对照，阳性对照应在330bp或372bp处出现扩增条带，阴性对照应不出现任何扩增条带；试剂冷冻与冷藏部分分别独立包装，有效期至少6个月；规格包含：10ds/盒、20ds/盒或50ds/盒；配备中文说明书。
	500头份

	
	1-4
	新城疫RT-PCR试剂盒

核酸提取试剂、RT-PCR反应液、酶混合液、阳性对照、阴性对照，阳性对照应在362bp处出现扩增条带，阴性对照应不出现任何扩增条带；试剂冷冻与冷藏部分分别独立包装，有效期至少6个月；规格包含：10ds/盒、20ds/盒或50ds/盒；配备中文说明书。
	500头份


第二包：猪病诊断试剂
	包名
	序号　
	品目
	数量 

	  猪病诊断

试剂
	2-1
	猪瘟病毒RT-PCR检测试剂盒

核酸柱式提取试剂、RT-PCR反应液、酶混合液、阳性对照、阴性对照，阳性对照应在272bp处出现扩增条带，阴性对照应不出现任何扩增条带；试剂冷冻与冷藏部分分别独立包装，有效期6个月以上；规格包含：10ds/盒、50ds/盒；配备中文说明书。
	400头份

	
	2-2
	口蹄疫病毒通用RT-PCR检测试剂盒
核酸柱式提取试剂、RT-PCR反应液、酶混合液、阳性对照、阴性对照，阳性对照应在131bp处出现扩增条带，阴性对照应不出现任何扩增条带；试剂冷冻与冷藏部分分别独立包装，有效期6个月以上；规格包含：10ds/盒、50ds/盒；配备中文说明书。
	100头份

	
	2-3
	口蹄疫病毒Asia-1 型RT-PCR检测试剂盒

核酸柱式提取试剂、RT-PCR反应液、酶混合液、阳性对照、阴性对照，阳性对照应在292bp或415bp处出现扩增条带，阴性对照应不出现任何扩增条带；试剂冷冻与冷藏部分分别独立包装，有效期6个月以上；规格包含：10ds/盒、50ds/盒；配备中文说明书。
	100头份

	
	2-4
	口蹄疫病毒非结构蛋白单抗阻断ELISA检测试剂盒
试剂盒组成：阴性对照血清、阳性对照血清、基因工程表达FMDV 非结构蛋白包被板、浓缩洗液、IgG-过氧化物酶标抗体、样品稀释液、底物、终止液；阴性对照平均OD450值与阳性对照平均OD450值的差值应≥0.6；阳性对照阻断率应≥55%，有效期6个月以上；规格包装：96孔*1板/盒；配中文说明书。
	10套

	
	2-5
	猪繁殖与呼吸综合征病毒RT-PCR试剂盒（变异株）
核酸柱式提取试剂、RT-PCR反应液、酶混合液、阳性对照、阴性对照，阳性对照应在278bp或200bp处出现扩增条带，阴性对照应不出现任何扩增条带；试剂冷冻与冷藏部分分别独立包装，有效期在6个月以上；规格包含：10ds/盒、50ds/盒；配备中文说明书。
	500头份

	
	2-6
	猪繁殖与呼吸综合征病毒RT-PCR试剂盒（普通株）

核酸柱式提取试剂、RT-PCR反应液、酶混合液、阳性对照、阴性对照，阳性对照应在436bp处出现扩增条带，阴性对照应不出现任何扩增条带；试剂冷冻与冷藏部分分别独立包装，有效期至少6个月；规格包含：10ds/盒、50ds/盒；配备中文说明书。                                                                                         
	200头份

	
	2-7
	猪伪狂犬病毒PCR试剂盒
核酸柱式提取试剂、PCR反应液、酶混合液、阳性对照、阴性对照,阳性对照应在217bp处出现扩增条带,阴性对照应不出现任何扩增条带；试剂冷冻与冷藏部分分别独立包装，有效期6个月以上；规格包含：10ds/盒、50ds/盒；配备中文说明书。
	400头份

	
	2-8
	猪圆环病毒PCR试剂盒

核酸柱式提取试剂、PCR反应液、酶混合液、阳性对照、阴性对照,阳性对照应在652bp(PCV-Ⅰ)和1154bp(PCV-Ⅱ)处出现扩增条带,阴性对照应不出现任何扩增条带；试剂冷冻与冷藏部分分别独立包装，生产批号，有效期至少6个月；储存条件及有效期：试剂盒于-18℃以下保存，有效期6个月以上；规格包含：10ds/盒、50ds/盒；配备中文说明书。
	200头份

	
	2-9
	猪细小病毒PCR试剂盒

核酸柱式提取试剂、PCR反应液、酶混合液、阳性对照、阴性对照,阳性对照应在313bp处出现扩增条带,阴性对照应不出现任何扩增条带；试剂冷冻与冷藏部分分别独立包装，有效期至少6个月；规格包含：10ds/盒、50ds/盒；配备中文说明书。
	200头份

	
	2-10
	猪圆环病毒II型抗体酶免检测试剂盒

 PCV-2合成肽抗原包被板、HRPO标记抗猪抗体、阴性对照、阳性对照、样品稀释液、浓缩洗涤液、TMB底物液、终止液；2～8℃保存，有效期6个月以上；规格包含：96头份*1块板/盒，配中文说明书。
	100头份

	
	2-11
	猪细小病毒抗体检测试剂盒

能够用于免疫抗体评价，检测结果可转换为滴度并提供免疫、无感染和感染状态评价参考，PPV病毒抗原包被板、HRPO标记抗猪IgG单克隆抗体、阴性对照、阳性对照、样品稀释液、浓缩洗涤液、TMB底物液、终止液；2～8℃保存，出厂有效期18个月以上；规格包含：96孔*1块板/盒，配中文说明书。
	100头份

	
	2-12
	猪高致病猪蓝耳病病毒疫苗株实时荧光RT-PCR检测试剂盒

核酸柱式提取试剂、荧光PCR反应液、酶混合液、荧光探针、阳性对照、阴性对照；阴性对照应没有Ct值显示或显示Ct值应为40、阳性对照的Ct值应小于30.0；阳性样本Ct值应小于等于30.0，且曲线有明显的指数增长期；试剂盒于-18℃以下保存，有效期10个月以上；规格包含：10ds/盒、50ds/盒；配备中文说明书。
	100头份


第三包：口蹄疫等诊断试剂

	包名
	序号　
	品目
	数量 

	第3包 口蹄疫等诊断试剂
	3-1
	猪瘟正向诊断液

5ml/瓶，每5瓶配备一套阴、阳血清（1ml/瓶）及稀释液一瓶（50ml/瓶）。诊断液要均匀分布于瓶底部，摇匀后色泽均匀，效价在1：1024以上，有效期在3个月以上。
	200瓶

	
	3-2
	O型正向诊断液

5ml/瓶，每5瓶配备一套阴阳血清（1ml/瓶）及稀释液一瓶（50ml/瓶）。诊断液要均匀分布于瓶底部，摇匀后色泽均匀，效价在1：1024以上，有效期在3个月以上。
	200瓶

	
	3-3
	口蹄疫O型RT-PCR

核酸提取试剂、RT-PCR反应液、酶混合液、阳性对照、阴性对照，阳性对照应在272bp处出现扩增条带，阴性对照应不出现任何扩增条带；试剂冷冻与冷藏部分分别独立包装，有效期6个月以上；规格包含：10ds/盒、20ds/盒或50ds/盒；配备中文说明书。
	100头份

	
	3-4
	口蹄疫A型病毒RT-PCR检测试剂盒

核酸提取试剂、RT-PCR反应液、酶混合液、阳性对照、阴性对照，阳性对照应在216bp处出现扩增条带，阴性对照应不出现任何扩增条带；试剂冷冻与冷藏部分分别独立包装，有效期至少6个月；规格包含：10ds/盒、20ds/盒或50ds/盒；配备中文说明书。
	100头份

	
	3-5
	O型口蹄疫抗体液相阻断ELISA检测试剂盒

试剂盒组成：96孔ELISA板、封版膜、液体稀释槽、U型96孔抗原抗体反应板、灭活O型口蹄疫病毒抗原、兔抗O型口蹄疫病毒血清、豚鼠抗O型口蹄疫病毒血清、兔抗豚鼠血清IgG-辣根过氧化物酶结合物、O型口蹄疫阳性血清、O型口蹄疫阴性血清、3%双氧水、浓缩洗涤液、豚鼠抗血清稀释液、终止液、盐酸缓冲盐胶囊、柠檬片-磷酸盐缓冲液片剂、OPD片剂；病毒抗原对照至少两孔的D492值在1.0以上、阳性对照抗体滴度是1：1024±1滴度、阴性对照抗体滴度小于1：4；病毒抗原和兔抗血清冷冻保存试剂要单独包装，同时要在各试剂标签上注明稀释倍数、生产批号，其它试剂2-8℃保存，有效期6个月以上；规格包含：10块板/盒，配中文说明书。
	25套

	
	3-6
	AsiaI型口蹄疫抗体液相阻断ELISA检测试剂盒

试剂盒组成：96孔ELISA板、封版膜、液体稀释槽、U型96孔抗原抗体反应板、灭活亚洲1型口蹄疫病毒抗原、亚洲1型口蹄疫病毒兔抗血清、亚洲1型口蹄疫病毒豚鼠抗血清、兔抗豚鼠血清IgG-辣根过氧化物酶结合物、亚洲1型口蹄疫阳性血清、亚洲1型口蹄疫阴性血清、3%双氧水、浓缩洗涤液、豚鼠抗血清稀释液、终止液、盐酸缓冲盐胶囊、柠檬片-磷酸盐缓冲液片剂、OPD片剂；阳性对照抗体滴度是1：1024±1滴度、阴性对照抗体滴度小于1：8；病毒抗原和兔抗血清冷冻保存试剂要单独包装，同时要在各试剂标签上注明稀释倍数、生产批号，其它试剂2-8℃保存，有效期6个月以上；规格包含：10块板/盒，配中文说明书。
	25套

	
	3-7
	A型口蹄疫抗体液相阻断ELISA检测试剂盒

试剂盒组成：96孔ELISA板、封版膜、液体稀释槽、U型96孔抗原抗体反应板、灭活A型口蹄疫病毒抗原、A型口蹄疫病毒兔抗血清、A型口蹄疫病毒豚鼠抗血清、兔抗豚鼠血清IgG-辣根过氧化物酶结合物、A型口蹄疫阳性血清、A型口蹄疫阴性血清、3%双氧水、浓缩洗涤液、豚鼠抗血清稀释液、终止液、盐酸缓冲盐胶囊、柠檬片-磷酸盐缓冲液片剂、OPD片剂；阳性对照抗体滴度是1：1024±1滴度、阴性对照抗体滴度小于1：8；病毒抗原和兔抗血清冷冻保存试剂要单独包装，同时要在各试剂标签上注明稀释倍数、生产批号，其它试剂2-8℃保存，有效期6个月以上；规格包含：10块板/盒，配中文说明书。
	12套

	
	3-8
	口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC抗体检测ELISA检测试剂盒

试剂盒组成：阴性对照血清、阳性对照血清、重组FMDV -3ABC蛋白包被板、浓缩洗液、IgG-过氧化物酶标抗体、样品稀释液、底物、终止液；阳性对照平均OD值应大于0.6；阴性对照平均OD值应小于0.2；2～8℃保存，有效期12个月以上；规格包装：1*96孔、2*96孔或5*96孔ELISA板/盒；配中文说明书
	10套

	
	3-9
	副猪嗜血杆菌间接血凝抗体检测试剂盒

诊断抗原10ml/瓶、每2瓶配备一套阴阳血清（1ml/瓶）及稀释液一瓶（20ml/瓶）；有效期4个月以上，配中文说明书。
	10瓶


第四包：猪瘟、猪伪狂犬病抗体检测试剂

	包名
	序号　
	品目
	数量 

	 猪瘟、猪伪狂犬病抗体

检测试剂
	4-1
	猪瘟单抗ELISA试剂盒

检测样品为血清、血浆；敏感性与中和抗体试验相当；血清转阳可检出时间：感染后11天内（包括11天）；特异性：100%，与BVDV无交叉反应；试剂类型：即取即用型。试剂盒组合：猪瘟病毒抗原包被的ELISA反应板、阳性对照、阴性对照、辣根过氧化物酶标记（HRPO）的抗猪瘟病毒的酶标抗体、样品稀释液、浓缩洗涤液、TMB底物、终止液；阴性对照的平均OD450>0.500,阳性对照的阻断率>50%；2～8℃保存，生产批号，有效期至少12个月；规格包含：2块板/盒或5块板/盒，配中文说明书。代理商投标须提供生产厂家授权书。
	15套

	
	4-2
	猪伪狂犬病病毒抗体检测试剂盒

检测样品为血清、血浆；敏感性与中和抗体试验相当；血清转阳可检出时间：感染后8-14天；特异性：不低于99.9%；试剂类型：即取即用型。试剂盒组成：PRV抗原包被板、HRPO标记PRVgE抗体、阴性对照血清、阳性对照血清、样品稀释液、浓缩洗涤液、TMB底物液、终止液；阴性对照平均值减去阳性对照平均值≥0.30；2～8℃保存，有效期至少12个月；规格包含：2块板/盒或6块板/盒，配中文说明书。代理商投标须提供生产厂家授权书。


	20套


第五包：猪蓝耳病抗体检测试剂

	包名
	序号　
	品目
	数量 

	 猪蓝耳病抗体检测试剂
	5-1
	猪繁殖呼吸综合征抗体检测试剂盒

检测样品类型为血清、血浆，PRRS孔和NHC孔双孔检测；敏感性：100%；血清转阳检出时间：感染后7-14天；特异性：不低于99.5 %；试剂类型：即取即用型。试剂盒组成：PRRS病毒抗原/正常宿主细胞抗原包被板、HRPO标记抗猪抗体、阴性对照、阳性对照、样品稀释液、浓缩洗涤液、TMB底物液、终止液；2～8℃保存，生产批号，有效期至少12个月；规格包含：2块板/盒或5块板/盒，配中文说明书。代理商投标须提供生产厂家授权书。
	15套


第六包：布病、牛结核检测试剂

	包名
	序号　
	品目
	数量 

	 布病、牛结核检测试剂
	6-1
	布病琥红平板凝集抗原

5ml/瓶,15ml/瓶，有效期不低于12个月，2-8℃保存，诊断液摇匀，无大的凝集块，每8瓶配1套阴阳性血清。
	500瓶

	
	6-2
	布病试管凝集抗原

5ml/瓶，15ml/瓶，有效期不低于12个月，2-8℃保存，诊断液摇匀，无大的凝集块，每8瓶配1套阴阳性血清。
	100瓶

	
	6-3
	提纯结核菌素

冻干制品，50头份/瓶，有效期不低于10年，配备中文说明书。


	2000瓶


第二章  谈判响应书

谈 判 响 应 书
                采购编号：AH-H20110787
项目名称：安徽省农业委员会诊断试剂采购项目
供应商名称：                     
      年   月   日
一、谈判响应函格式

致：安徽省政府采购中心
1、根据贵中心AH-H20110787号采购邀请书的邀请，我们决定参加贵中心组织的“安徽省旅农业委员会诊断试剂”项目的采购。我方授权      (姓名和职务)代表我方     （采购响应单位的名称）全权处理本项目采购响应的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物与服务，总采购响应价为人民币（大写）            。

3、一旦我方为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、我方同意按照采购文件的要求，向贵中心递交金额为人民币（大写）             的采购响应保证金。并且承诺，在采购有效期内如果我方撤回采购响应书或成为合同签字人后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵中心退还该采购响应保证金的权力。

5、我方为本项目提交的采购响应书一式伍份，其中正本一份、副本四份。

6、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与采购响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

 7、我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的供应商。

谈判响应单位名称：                                
                       （公    章）

谈判响应单位授权代表姓名（签字）：                 

                         日    期：                     
     通讯地址：                                     

邮政编码：                电   话：            

传    真：          

谈判响应单位开户行:                                
账          号:                                

二、谈判响应报价表

                                                        金额单位:元

	序号
	货物名称
	制造商/材质参数
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


三、零件、配件表

	序

号
	货物名称
	制造商
	单位
	单价

（元）
	数量
	金额

（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


  注：此表可以不填。
四、规格响应表

	序号
	货物名称
	采购人填写部分
	供应商填写部分
	响应情况

	
	
	技术参数
	数量
	技术参数
	数量
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


   注：此表可以不填。
五、供货技术方案

六、资格证明文件

格式一  企业法人营业执照（复印件）

格式二  法定代表人授权书

致：安徽省政府采购中心

本授权书声明：           （供应商名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就AH-H20110787号＂安徽省农业委员会诊断试剂＂项目采购响应活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目采购响应、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：                        

          职    务：                        

          单位名称：                        

代理人（被授权人）签字盖章：                
          职    务：                        
          单位名称：                        
                    供应商名称：                
                                    （公章）

                    日      期：                

注意：必须提供法定代表人和代理人（被授权人）的身份证复印件和

      联系电话。
格式三  制造厂家授权书

致：安徽省政府采购中心

              (制造厂家名称)是在      (国名)依法登记注册的，其厂址是在        。

              (被授权公司的名称)是在      (国名) 依法登记注册的，其主要营业地点在         。

兹授予         （被授权公司的名称）代表我方提供安徽省政府采购中心第AH-H20110787号＂安徽省农业委员会诊断试剂＂项目采购文件要求由我方制造的        产品的合法代理人，全权处理与该货物有关的一切事宜。

被授权公司名称：          出具授权书制造厂家名称：       
         （公   章）               （公   章）

姓   名：                 姓   名：             
职   务：                 职   务：             

                                日   期：             

格式四  银行出具的资信证明

（格式由银行自定）

格式五  制造厂家资格声明

1、 名称及其它情况

(1) 制造商名称：                                         
(2) 地 址：                                              
(3) 成立和/或注册日期：           (4)主管部门:            
(5) 性 质：                       (6)职工总数:            
 (7) 工程技术及管理人员：          (8)生产工人:            

 (9) 近期资产负债表（到            止）
A. 固定资产：               原    值：                
       净    值：               流动资金：                
    B. 长期负债：               短期负债：                
    C. 资金来源：               自有资金：                
       银行贷款：               

    D. 资金类型：               生产资金：                
       非生产资金：          

    E. 净资产:              

2、制造厂家不生产，而须从其它制造厂家购买的主要零部件：

      制造厂家名称        主要部件名称

3、制造厂家生产此采购响应货物的历史（年数）：                
4、近三年该货物主要销售给国内、外主要单位的名称地址：

      使用单位名称         销售项目            数量

(1) 国内销售：               (2) 出口销售：             
5、近三年的年营业额：

        年份       国内     国外       总额

6、易损件供应商的名称和地址：

  部件名称      供应商

7、有关银行的名称和地址：               
8、其他情况：                           

    我们保证上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，如贵中心需要我们愿意出示进一步的证明文件。

   制造商名称：              授权代表的职务：           
   授权代表签字：            电          话：           
   传        真:          

                             公章：                

     日期：                
格式六  贸易公司（作为代理）的资格声明

1、 名称及其它情况

 (1) 供应商名称：                                         
 (2) 地   址：                     (3)  电  话：           
 (4) 成立和注册日期：              (5) 主管部门：          
 (6) 性    质：                    (7) 主要负责人：        
 (8) 职员人数：             
 (9) 近期资产负债有关情况表（到             止）

 A. 固定资产：                原值：                 
    净值：                    流动资产：             
   B. 长期负债：                短期负债：             
   C. 资金来源：                自有资金：             
   银行贷款：             
   D. 资金类型：                 商业性：              
    非商业性：             

 E. 净资产：               

2、最近三年的年度总营业额：

      年 份       国 内       出 口       总 额

3、同意为供应商制造采购响应货物和附有制造商的资格声明：

制造商名称和地址      制造项目和数量

4、须由其它制造厂家供应和制造的部件（如果有的话）：

制造厂家名称和地址      制造项目

5、最近三年中与各买方单位成交的此种采购响应货物（如果有的话）：

合 同 号：               
签字日期：               
产品名称：               
数    量：               
6、其他需说明的情况：                                 

我们保证上述声明是真实的、准确的，并提供了全部能提供资料和数据。如贵中心需要，我们愿意出示进一步的证明文件。

授权代表签字：                 
授权代表的职务：              
电话：                          传真：               

                          公   章：                  
                          日    期：                 
格式七  其他有关资格证书

1
—54—

                                                                     　安徽省政府采购中心


