	
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	合计
	质保期

	1
	血压计外袖带
	布带 成人 鱼跃牌
	50
	个
	　
	　
	六个月

	2
	血压计内袖带
	气囊 成人 鱼跃牌
	50
	个
	　
	　
	六个月

	3
	血压计外袖带
	布带 小儿 鱼跃牌
	10
	个
	　
	　
	六个月

	4
	血压计内袖带
	布带 小儿 鱼跃牌
	10
	个
	　
	　
	六个月

	5
	心电监护仪袖带
	带气囊 单管成人
	80
	个
	　
	　
	六个月

	6
	心电监护仪袖带
	带气囊 单管小儿
	20
	个
	　
	　
	六个月

	7
	迈瑞PM-7000心电监护仪导连线
	迈瑞PM-7000心电监护仪6孔5导连
	10
	副
	　
	　
	六个月

	8
	迈瑞PM-9000心电监护仪导连线
	迈瑞PM-9000心电监护仪6孔6导连
	8
	副
	　
	　
	六个月

	9
	金科威UT4000B心电监护仪导连线
	金科威UT4000B心电监护仪6孔5导连
	6
	副
	　
	　
	六个月

	10
	迈瑞PM-509B心电监护仪导连线
	迈瑞PM-509B心电监护仪4孔5导连
	2
	副
	　
	　
	六个月

	11
	迈瑞MFC-2000心电监护仪血氧饱合度探头
	迈瑞MEC-2000心电监护仪一根粗整线的软指套    6孔
	6
	套
	　
	　
	六个月

	12
	迈瑞MFC-2000心电监护仪血氧饱合度探头
	迈瑞MEC-2000心电监护仪一根粗整线的软指套    5孔小儿多功能
	2
	套
	　
	　
	六个月

	13
	金科威UT4000B心电监护仪血氧饱合度探头（成人）
	金科威UT4000B心电一根粗整线的软指套 6孔塑料接头
	2
	套
	　
	　
	六个月

	14
	金科威UT4001B心电监护仪血氧饱合度探头（成人）
	金科威UT4000B心电一根粗整线的软指套 5孔塑料接头
	18
	套
	　
	　
	六个月

	15
	迈瑞MFC-7000心电监护仪血氧饱合度探头
	迈瑞PM-7000心电监护仪一根粗整线的软指套    6孔
	5
	套
	　
	　
	六个月

	16
	迈瑞MFC-509B心电监护仪血氧饱合度探头
	迈瑞PM-509B心电监护仪一根粗整线的软指套    6孔
	2
	套
	　
	　
	六个月

	17
	迈瑞PM-9000心电监护仪血氧饱合度探头
	迈瑞PM-9000心电监护仪一根粗整线的软指套脑   6孔
	8
	套
	　
	　
	六个月

	18
	迈瑞PM-9000心电监护仪血氧饱合度探头
	迈瑞PM-9000心电监护仪一根粗整线的软指套脑   5孔
	1
	套
	　
	　
	六个月

	19
	24V/150W 米泡
	欧司朗   64642
	50
	个
	　
	　
	使用寿命300小时

	20
	24V/250W 米泡
	欧司朗   64657
	20
	个
	　
	　
	使用寿命300小时

	21
	24V/150W 杯泡
	富士 EDR
	12
	个
	　
	　
	使用寿命150小时

	注：１、医疗经营许可证及相关资质；２、生产厂家授权；３、根据单位财务状况分批次付款（货到、验收合格后分批次付款）；

	

	

	


