贺州市政府采购招投标中心

　关于贺州学院化学试剂及玻璃仪器重新询价采购公告

　　受采购单位委托，贺州市政府采购招投标中心拟对贺州学院化学试剂及玻璃仪器进行询价采购，现将有关事项通知如下：

一、项目名称、项目编号及采购内容：
1、项目名称：贺州学院化学试剂及玻璃仪器采购
2、项目编号：HZZG2011货字66号
3、采购内容：详见下表《贺州市政府采购招投标中心询价报价表》
二、供应商资格要求：符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商均可参加。
三、供应商应就《贺州市政府采购招投标中心询价报价表》中的中的所有货物作完整唯一报价；
四、有意的供应商可直接在网上下载或向本中心领取《贺州市政府采购招投标中心询价报价表》。报价文件每一页均应加盖投标单位公章并按要求在规定时间内将填好的报价表密封送至或传真至政府采购招投标中心。注：报价表如有涂改痕迹视为无效。
贺州市政府采购招投标中心询价报价表 
项目名称：贺州学院化学试剂及玻璃仪器询价采购项目 　　　项目编号：HZZG2011 货字66号
	序号
	设备名称
	型号及规格参数
	数量
	单位
	单价(元)
	合价（元)

	1
	1—萘胺
	100g
	1
	瓶
	
	

	2
	萘胺（AR）
	100g
	1
	瓶
	
	

	3
	尿素（AR）
	500g
	10
	瓶
	
	

	4
	石油醚
	500 ml
	10
	瓶
	
	

	5
	邻苯二甲酸酐
	500ml
	2
	瓶
	
	

	6
	乙醚
	500ml/瓶
	10
	瓶
	
	

	7
	乙醛40%（AR）
	500ml/瓶
	10
	瓶
	
	

	8
	苯甲醛(AR)
	500ml
	3
	瓶
	
	

	9
	甲酸 （AR）
	500ml/瓶
	5
	瓶
	
	

	10
	环已酮（AR）
	500ml/瓶
	2
	瓶
	
	

	11
	氯乙酸（CP）
	500g/瓶
	2
	瓶
	
	

	12
	β－萘酚(AR)
	100g/瓶
	3
	瓶
	
	

	13
	庚醛
	100g
	2
	瓶
	
	

	14
	苯乙酮
	500ml
	2
	瓶
	
	

	15
	3-乙酮
	25g
	2
	瓶
	
	

	16
	氨基尿盐酸盐
	25g
	2
	瓶
	
	

	17
	酚红
	25g
	2
	瓶
	
	

	18
	碘化钾(AR)
	500g
	8
	瓶
	
	

	19
	结晶氯化铝（AR）
	500g
	3
	瓶
	
	

	20
	碳酸镁（CP）
	250G
	3
	瓶
	
	

	21
	碘片（AR）
	250g
	2
	瓶
	
	

	22
	六水合硫酸铁铵（AR）
	500g
	2
	瓶
	
	

	23
	硫酸铁(AR)
	500g
	2
	瓶
	
	

	24
	SS琼脂(生物主试)
	500g
	2
	瓶
	
	


	25
	苯AR
	500ml
	40
	瓶
	
	

	26
	二氯甲烷(AR)
	500ml
	3
	瓶
	
	

	27
	乳酸钙(CP)
	100g
	2
	瓶
	
	

	28
	无水三氯化铝(AR)
	500g
	4
	瓶
	
	

	29
	乳糖
	500g
	2
	瓶
	
	

	30
	二甲酚橙(AR)
	5g
	2
	瓶
	
	

	31
	蒽酮(AR)
	25g
	2
	瓶
	
	

	32
	碳酸钙(AR)
	500g
	2
	瓶
	
	

	33
	钛酸丁酯（CP）
	500ml
	4
	瓶
	
	

	34
	乙酸钠（AR）
	500g
	2
	瓶
	
	

	35
	邻苯二甲酸二丁酯AR
	500ml
	2
	瓶
	
	

	36
	牛肉浸膏(BR)
	500g
	2
	瓶
	
	

	37
	L－甲硫氨基酸
	100g
	2
	瓶
	
	

	38
	肉桂酸AR
	50g
	2
	瓶
	
	

	39
	酸性铬兰卡K
	10g
	2
	瓶
	
	

	40
	乙酸乙酯AR
	500ml
	5
	瓶
	
	

	41
	硫粉AR
	500g
	3
	瓶
	
	

	42
	三氯化铬AR
	500g
	2
	瓶
	
	

	43
	邻二氮菲AR
	5g
	2
	瓶
	
	

	44
	重铬酸钾AR
	500g
	5
	瓶
	
	

	45
	酵母浸粉BR
	250g
	2
	瓶
	
	

	46
	乙酸酐
	500ml
	10
	瓶
	
	

	47
	巴豆醛(AR)
	500ml
	4
	瓶
	
	

	48
	乙酰水杨酸
	进口100G
	2
	瓶
	
	

	49
	硬脂酸(CP)
	500g
	2
	瓶
	
	

	50
	溴
	500ml
	1
	瓶
	
	

	51
	明胶
	500g
	2
	瓶
	
	

	52
	百里酚蓝
	5g
	2
	瓶
	
	

	53
	二甲基酚橙
	5g
	2
	瓶
	
	

	54
	L-酪氨酸BR
	5g
	2
	瓶
	
	

	55
	柠檬油
	500ml
	1
	瓶
	
	

	56
	橘子油
	25ml
	1
	瓶
	
	

	57
	薄荷油
	25ml
	1
	瓶
	
	

	58
	纤维素酶
	1g
	2
	瓶
	
	

	59
	精密PH试纸
	5.5-9.0
	50
	本
	
	

	60
	广泛试纸
	PH1~14
	200
	本
	
	

	61
	精密PH试纸
	3.8-5.4
	50
	本
	
	

	62
	邻苯二酚CP
	100 g
	5
	瓶
	
	

	63
	BCG牛乳培养基AR
	国产250G
	2
	瓶
	
	

	64
	牛肉膏蛋白胨培养基AR
	国产250G
	2
	瓶
	
	

	65
	PDA培养基AR
	国产250G
	2
	瓶
	
	

	66
	次氯酸钙 AR
	50g
	2
	瓶
	
	

	67
	次氯酸钠AR
	500ml
	3
	瓶
	
	

	68
	乙醇95%AR
	500ml
	60
	瓶
	
	

	69
	无水乙醇AR
	500ml
	60
	瓶
	
	

	70
	蔗糖AR
	500g
	40
	瓶
	
	

	71
	DL-丙氨酸BR
	5g
	2
	瓶
	
	

	72
	对已酰基酚片
	25g
	2
	瓶
	
	

	73
	醋酸镁
	500ml
	3
	瓶
	
	

	74
	草酸（AR）
	500g
	3
	瓶
	
	

	75
	氯化苄AR
	500ml
	2
	瓶
	
	

	76
	丙酮AR
	500ml
	10
	瓶
	
	

	77
	酒石酸氢钾AR
	500g
	4
	瓶
	
	

	78
	酒石酸氢钠AR
	500g
	4
	瓶
	
	

	79
	叔丁醇（AR）
	500ml
	3
	瓶
	
	

	80
	铜标准溶液
	50ml
	1
	瓶
	
	

	81
	锌标准溶液
	50ml
	1
	瓶
	
	

	82
	铁标准溶液
	50ml
	1
	瓶
	
	

	83
	凡士林CP
	500g
	1
	瓶
	
	

	84
	过二硫酸钾（AR）
	500g
	2
	瓶
	
	

	85
	盐酸副玫瑰苯胺(HROML)
	10g
	2
	瓶
	
	

	86
	正丁醛
	500ml
	2
	瓶
	
	

	87
	苯甲醇
	500ml
	2
	瓶
	
	

	88
	乙酸铅（AR）
	500g
	2
	瓶
	
	

	89
	水杨醛(CP)
	100g
	1
	瓶
	
	

	90
	琼脂粉
	250g
	20
	瓶
	
	

	91
	过硫酸钾（AR）
	500g
	2
	瓶
	
	

	92
	谷氨酸
	25g
	4
	瓶
	
	

	93
	木瓜蛋白酶
	
	1
	包
	
	

	94
	酪氨酸
	25g
	4
	瓶
	
	

	95
	乳胶管
	6*9
	20
	包
	
	

	96
	滤纸
	12.5cm
	20
	盒
	
	

	97
	滤纸
	9cm
	30
	盒
	
	

	98
	组培瓶
	250ml塑料盖玻璃瓶
	2500
	个
	
	

	99
	球形分液漏斗
	125ml
	20
	支
	
	

	100
	球形分液漏斗
	150ml
	20
	支
	
	

	101
	气体洗瓶
	250ml
	5
	个
	
	

	102
	平底洗瓶
	250ml
	5
	个
	
	

	103
	坩埚
	25ml
	20
	个
	
	

	104
	坩埚
	30ml
	20
	个
	
	

	105
	铁坩埚
	30ml
	10
	个
	
	

	106
	白滴瓶
	30ml
	200
	个
	
	

	107
	白滴瓶
	60ml
	200
	个
	
	

	108
	白滴瓶
	125ml
	200
	个
	
	

	109
	棕滴瓶
	30ml
	200
	个
	
	

	110
	棕滴瓶
	60ml
	200
	个
	
	

	111
	棕滴瓶
	125ml
	200
	个
	
	

	112
	棕色小口瓶
	1000ml
	10
	个
	
	

	113
	白小口瓶
	2500ml
	12
	个
	
	

	114
	白色容量瓶
	1000ml
	4
	个
	
	

	115
	弯型接液管
	大
	10
	支
	
	

	116
	弯型接液管
	小
	10
	支
	
	

	117
	熔点毛细管
	80mm 0.9－1.100mm
	5
	盒
	
	

	118
	研钵
	30m/m
	10
	个
	
	

	119
	研钵
	60m/m
	10
	个
	
	

	120
	研钵
	120m/m
	10
	个
	
	

	121
	蒸发皿
	75㎜
	10
	个
	
	

	122
	蒸发皿
	256#
	10
	个
	
	

	123
	高形称量瓶
	25×40mm
	4
	盒
	
	

	124
	扁形称量瓶
	40×25mm
	4
	盒
	
	

	125
	三口烧瓶
	100ml
	10
	个
	
	

	126
	恒压滴液漏斗
	125ML
	10
	个
	
	

	127
	直型冷凝管
	30CM
	20
	支
	
	

	128
	蛇型冷凝管
	30cm
	20
	支
	
	

	129
	球型冷凝管
	30cm
	20
	支
	
	

	130
	球型冷凝管
	40cm
	20
	支
	
	

	131
	兰白线碱式滴定管
	50ml
	30
	支
	
	

	132
	取样器
	
	5
	个
	
	

	133
	称量纸
	100
	10
	包
	
	

	134
	刻度吸管
	0.1ml
	50
	支
	
	

	135
	刻度吸管
	0.2ml
	50
	支
	
	

	136
	刻度吸管
	0.5ml
	50
	支
	
	

	137
	球形脂肪抽出器
	250ml
	5
	个
	
	

	138
	球形脂肪抽出器
	150ml
	5
	个
	
	

	139
	玻璃电极
	231
	10
	个
	
	

	140
	参比电极
	232
	10
	个
	
	

	141
	氯电极
	PCL-1
	2
	个
	
	

	142
	天平变压器
	TG328
	10
	个
	
	

	143
	天平灯泡
	6.2V0.5A
	30
	个
	
	

	144
	移液管支架
	6支
	10
	只
	
	

	145
	螺蛳止水夹
	
	50
	只
	
	

	146
	药敏纸片
	套装
	2
	套
	
	

	147
	石棉网
	15×15
	50
	张
	
	

	148
	石棉网
	20×20
	50
	张
	
	

	149
	标准筛
	20-200目
	2
	套
	
	

	150
	座式微量滴定管
	5ml
	10
	支
	
	

	151
	座式微量滴定管
	10ml
	10
	支
	
	

	152
	显微镜卤钨灯
	XS-200，6V20W
	40
	个
	
	

	153
	标签纸
	
	2
	包
	
	

	154
	胶头
	50个/袋
	30
	袋
	
	

	155
	电热套
	250ml
	30
	个
	
	

	156
	实验服
	大、中、小
	40
	件
	
	

	157
	附温糖度计
	0~6、375mm 0.1
	3
	支
	
	

	158
	附温糖度计
	5~11、375mm 0.1
	3
	支
	
	

	159
	附温糖度计
	10~16、375mm 0.1
	3
	支
	
	

	160
	附温糖度计
	15~21、375mm 0.1
	3
	支
	
	

	161
	附温糖度计
	20~26、375mm 0.1
	3
	支
	
	

	162
	附温糖度计
	25~31、375mm 0.1
	3
	支
	
	

	163
	附温糖度计
	30~36、375mm 0.1
	3
	支
	
	

	164
	附温糖度计
	40~46、375mm 0.1
	3
	支
	
	

	165
	附温糖度计
	45~51、375mm 0.1
	3
	支
	
	

	166
	附温糖度计
	50~56、375mm 0.1
	3
	支
	
	

	167
	附温糖度计
	55~61、375mm 0.1
	3
	支
	
	

	168
	附温糖度计
	60~66、375mm 0.1
	3
	支
	
	

	169
	附温糖度计
	65~71、375mm 0.1
	3
	支
	
	

	170
	附温糖度计
	70~76、375mm 0.1
	3
	支
	
	

	171
	弹簧止水夹
	
	50
	只
	
	

	172
	斜三颈瓶（标准口）
	250ml
	20
	个
	
	

	
	磁性转子
	1.5cm
	30
	个
	
	

	总报价（大写）：                                                 （￥ ：               元）

	报价单位：                                                           联系人：
联系电话：



采购要求：
1、供应商报价应包含设备、随配附件、运抵指定交货地点及税费等所有费用的总和。
2、所有货物必须按国家相关政策进行保修及售后。
3、投标时必须提供营业执照复印件。
4、交货地点：贺州学院指定地点 交货时间：自合同签订之日起15日内。
5、货物付款方式：货物经安装验收合格后，采购单位通过财政部门直接支付，在15个工作日内一次付清；
6、报价单位须交纳投标保证金 肆佰元整（￥400.00）元，转至如下帐户： 开户名称：贺州市政府采购招投标中心　开户银行：建行贺州支行贺州大道分理处 帐号：45001647402059111111，报价前没有足额交纳或者交现金没有注明为该项目投标保证金的为无效报价，若为会员供应商则不用交投标保证金，只须把会员证与报价表一起传真或密封至采购中心；

7、报价单位请于 2011年4月22日上午10：00前 将填好并盖章的报价表、保证金底单复印件或会员供应商证书复印件、售后服务承诺书、投标单位营业执照复印件等用信封密封后按规定时间交至或传真至贺州市政府采购招投标中心招标采购部；地址：贺州市贺州大道3号，传真电话0774-5137828；联系人：　李重宁　
8、报价单位的报价为一次性报价，以全部满足询价采购文件实质性要求且不高于预算价的前提下最低报价的供应商作为成交候选供应商（如报价相同的，贺州市政府采购招投标中心会员供应商优先作为成交侯选供应商；同属会员，抽签决定成交侯选供应商）；若报价单位的报价全部超出采购预算价，询价小组有权决定全部废标或以书面形式要求所有报价单位在规定时间内重新报价。
9、成交供应商须一次交纳中标金额的1%作为中标服务费。
采购单位：贺州学院
代理机构：贺州市政府采购招投标中心
2011年4月18日
PAGE  
7

