## 电生理类目录
辽宁省电生理类高值医用耗材集中采购目录
目录序号 | 国家耗材编码 | 目录名称 | 六级分类 （规格） | 单位 | 功能组成 | 说明
D001 | ABAF06 | 固定弯诊断标测导管 | 二极 | 根 | 尾线一体
D002 | ABAF06 | 固定弯诊断标测导管 | 二极 | 根 | 尾线外接 | 尾、管一起投标分开报价
D003 | ABAF06 | 固定弯诊断标测导管 | 四极 | 根 | 尾线一体
D004 | ABAF06 | 固定弯诊断标测导管 | 六极 | 根 | 尾线一体
D005 | ABAF06 | 固定弯诊断标测导管 | 八极 | 根 | 尾线一体
D006 | ABAF06 | 固定弯诊断标测导管 | 四极 | 根 | 尾线外接 | 尾、管一起投标分开报价
D007 | ABAF06 | 固定弯诊断标测导管 | 六极 | 根 | 尾线外接 | 尾、管一起投标分开报价
D008 | ABAF06 | 固定弯诊断标测导管 | 八极 | 根 | 尾线外接 | 尾、管一起投标分开报价
D009 | ABAF06 | 固定弯诊断标测导管 | 十极 | 根 | 带腔
D010 | ABAF06 | 固定弯诊断标测导管 | 十极 | 根 | 不带腔
D011 | ABAF06 | 固定弯诊断标测导管 | 十二-二十极 | 根
D012 | ABAF06 | 固定弯诊断标测导管 | 二十四极 | 根
D013 | ABAF06 | 固定弯诊断标测环形导管 |  | 根
D014 | ABAF06 | 可调弯诊断标测导管 | 四极 | 根 | 带腔
D015 | ABAF06 | 可调弯诊断标测导管 | 六极 | 根 | 带腔
D016 | ABAF06 | 可调弯诊断标测导管 | 八极 | 根 | 带腔
D017 | ABAF06 | 可调弯诊断标测导管 | 四极 | 根 | 不带腔
D018 | ABAF06 | 可调弯诊断标测导管 | 六极 | 根 | 不带腔
D019 | ABAF06 | 可调弯诊断标测导管 | 八极 | 根 | 不带腔
D020 | ABAF06 | 可调弯诊断标测导管 | 其他多极 | 根 | 带腔
D021 | ABAF06 | 可调弯诊断标测导管 | 其他多极 | 根 | 不带腔
D022 | ABAF06 | 双向可调弯诊断标测导管 | 其他多极 | 根 | 不带腔
D023 | ABAF06 | 可调弯诊断标测环形导管 | 八级 | 根 | 可变直径
D024 | ABAF06 | 可调弯诊断标测环形导管 | 十-二十极 | 根 | 可变直径
D025 | ABAF06 | 可调弯诊断标测环形导管 | 十-二十极 | 根 | 不可变直径
D026 | ABAF06 | OTW超细八极环形标测导管 | 3.3Fr | 个
D027 | ABAF06 | 单极标测导管 |  | 根
D028 | ABAF06 | 体内心律转复导管 |  | 根
D029 | ABAF06 | 小儿标测导管 |  | 根
D030 | ABAF06 | 固定弯诊断标测环形导管（三维） | 八-十级 | 套 | 固定弯
D031 | ABAF06 | 固定弯诊断标测环形导管（三维） | 十二-二十级 | 套 | 固定弯
D032 | ABAF06 | 管路灌注系统 |  | 套 |  | 同冷盐水灌注消融导管配合使用
D033 | ABAF05 | 心腔内超声导管 |  | 根
D034 | ABAF05 | 心腔内超声导管 |  | 根 | 三维
D035 | ABAF09 | 临时起搏电极导管 |  | 根 | 带球囊
D036 | ABAF09 | 临时起搏电极导管 |  | 根 | 带半球囊
D037 | ABAF09 | 临时起搏电极导管 |  | 根 | 不带球囊
D038 | ABAF09 | 临时起搏电极导管 |  | 根 | 测中心静脉压
D039 | ABAF09 | 临时起搏电极导管 |  | 根 | 测肺动脉压
D040 | ABAF07 | 单弯非温控消融导管 |  | 根 | 普通型
D041 | ABAF07 | 单弯非温控消融导管 |  | 根 | 加硬型
D042 | ABAF07 | 单弯温控消融导管 | 4mm | 根 | 普通型
D043 | ABAF07 | 单弯温控消融导管 | 4mm | 根 | 加硬型
D044 | ABAF07 | 双弯温控射频消融导管 | 4mm | 根 | 普通型
D045 | ABAF07 | 双弯温控射频消融导管 | 4mm | 根 | 加硬型
D046 | ABAF07 | 单弯温控消融导管 | 8mm | 根 | 普通型
D047 | ABAF07 | 单弯温控消融导管 | 8mm | 根 | 加硬型
D048 | ABAF07 | 后/侧间隔温控消融导管 |  | 根
D049 | ABAF07 | 冷冻消融导管 |  | 根
D050 | ABAF07 | 冷冻消融球囊导管 |  | 根
D051 | ABAF09 | 多电极诊断球囊导管 |  | 根
D052 | ABAF07 | 三维双弯标测消融导管 | 5mm | 根 | 三维
D053 | ABAF07 | 冷盐水灌注消融导管 | 非孔式 | 根
D054 | ABAF07 | 冷盐水灌注消融导管 | 六孔型 | 根
D055 | ABAF07 | 冷盐水灌注消融导管 | 十二孔型 | 根
D056 | ABAF07 | 冷盐水灌注消融导管 | 十二孔型以上 | 根
D057 | ABAF07 | 三维磁导航标测消融导管 |  | 根
D058 | ABAF07 | 三维冷盐水灌注标测消融导管 | 六孔型 | 根
D059 | ABAF07 | 三维冷盐水灌注标测消融导管 | 十二孔型 | 根
D060 | ABAF07 | 三维冷盐水灌注标测消融导管 | 十二孔型以上 | 根
D061 | ABAF07 | 三维双弯标测消融导管 | 4mm | 根
D062 | ABAF07 | 三维双弯标测消融导管 | 8mm | 根
D063 | ABAF07 | 三维标测消融导管 | 4mm | 根
D064 | ABAF07 | 三维标测消融导管 | 8mm | 根
D065 | ABAF07 | 三维压力监测标测消融导管 |  | 根
D066 | ABAF07 | 双弯温控射频消融导管 | 5mm | 根 | 普通型
D067 | ABAF07 | 双弯温控射频消融导管 | 5mm | 根 | 加硬型
D068 | ABAF07 | 双弯温控射频消融导管 | 8mm | 根 | 普通型
D069 | ABAF07 | 双弯温控射频消融导管 | 8mm | 根 | 加硬型
D070 | ABAF07 | 双弯远端双弯近端特殊射频消融导管 |  | 根
D071 | ABAF07 | 小儿温控射频消融导管 |  | 根
D072 | ABAF02 | 冠状窦造影球囊导管 |  | 根
D073 | ABAH01 | 可调控球囊导管长鞘 |  | 套
D074 | ABAH99 | 电生理固定弯导引鞘管 |  | 套 | 固定弯
D075 | ABAH99 | 电生理可调弯导引鞘管 |  | 套 | 可调弯
D076 | AAAD02 | 房间隔穿刺针 | 各种规格型号 | 根
D077 | AABA02 | 体表导航/电极 |  | 套 | 三维

## 起搏器类目录
辽宁省起搏器类高值医用耗材集中采购目录
目录序号 | 国家耗材编码 | 目录名称 | 单位 | 功能组成 | 说明
Q001 | ABAC01 | SSI型心脏起搏器 | 台 | 基本型 | 参见目录说明（一）
Q002 | ABAC01 | SSI型心脏起搏器 | 台 | 标准型 | 参见目录说明（一）
Q003 | ABAC01 | SSI型心脏起搏器 | 台 | 多功能型 | 参见目录说明（一）
Q004 | ABAC01 | SSI型心脏起搏器 | 台 | 具备心脏远程监测功能
Q005 | ABAC01 | SSIR型心脏起搏 | 台 | 基本型 | 参见目录说明（一）
Q006 | ABAC01 | SSIR型心脏起搏 | 台 | 标准型 | 参见目录说明（一）
Q007 | ABAC01 | SSIR型心脏起搏 | 台 | 多功能型 | 参见目录说明（一）
Q008 | ABAC01 | SSIR型心脏起搏 | 台 | 增强多功能型 | 参见目录说明（一）
Q009 | ABAC01 | SSIR型心脏起搏器 | 台 | MRI兼容型 | 在常规心脏起搏器的功能基础上，可以在核磁共振（MRI）设备下进行安全的疾病筛查和扫描
Q010 | ABAC01 | SSIR型心脏起搏器 | 台 | 具备心脏远程监测功能
Q011 | ABAC01 | SSIR型心脏起搏器 | 台 | 具备心脏远程监测功能，MRI兼容
Q012 | ABAC01 | VDD型心脏起搏器 | 台 | 基本型 | 参见目录说明（一）
Q013 | ABAC01 | VDD型心脏起搏器 | 台 | 标准型 | 参见目录说明（一）
Q014 | ABAC01 | VDD型心脏起搏器 | 台 | 多功能型 | 参见目录说明（一）
Q015 | ABAC01 | DDD型心脏起搏器 | 台 | 基本型 | 参见目录说明（一）
Q016 | ABAC01 | DDD型心脏起搏器 | 台 | 标准型 | 参见目录说明（一）
Q017 | ABAC01 | DDD型心脏起搏器 | 台 | 多功能型 | 参见目录说明（一）
Q018 | ABAC01 | DDD型心脏起搏器 | 台 | 具备心脏远程监测功能
Q019 | ABAC01 | DDDR型心脏起搏器 | 台 | 基本型 | 参见目录说明（一）
Q020 | ABAC01 | DDDR型心脏起搏器 | 台 | 标准型 | 参见目录说明（一）
Q021 | ABAC01 | DDDR型心脏起搏器 | 台 | 多功能型 | 参见目录说明（一）
Q022 | ABAC01 | DDDR型心脏起搏器 | 台 | 增强多功能型 | 参见目录说明（一）
Q023 | ABAC01 | DDDR型心脏起搏器 | 台 | 具备心脏远程监测功能
Q024 | ABAC01 | DDDR型心脏起搏器 | 台 | 具备心脏远程监测功能，MRI兼容
Q025 | ABAC01 | DDDR型心脏起搏器 | 台 | MRI兼容型 | 在常规心脏起搏器的功能基础上，可以在核磁共振（MRI）设备下进行安全的疾病筛查和扫描
Q026 | ABAC01 | CRT－D三腔带除颤功能起搏器 | 台 | 基本型 | 参见目录说明（三）
Q027 | ABAC01 | CRT－D三腔带除颤功能起搏器 | 台 | 增强型 | 参见目录说明（三）
Q028 | ABAC01 | CRT－D三腔带除颤功能起搏器 | 台 | 多功能型 | 参见目录说明（三）
Q029 | ABAC01 | CRT－D三腔带除颤功能起搏器 | 台 | 改进型 | 定义：在常规增强型和多功能型的基础上，电极导线和装置连接为多极整合接口
Q030 | ABAC01 | CRT－D三腔带除颤功能起搏器 | 台 | 大能量型 | 更大的除颤能量（释放能量大于等于35J）
Q031 | ABAC01 | CRT－D三腔带除颤功能起搏器 | 台 | 具备心脏远程监测功能
Q032 | ABAC01 | CRT－D三腔带除颤功能起搏器 | 台 | 新型电池平台（除外锂/银氧化钒电池）
Q033 | ABAC01 | CRT－P三腔不带除颤功能起搏器 | 台 | 基本型 | 参见目录说明（四）
Q034 | ABAC01 | CRT－P三腔不带除颤功能起搏器 | 台 | 增强型 | 参见目录说明（四）
Q035 | ABAC01 | CRT－P三腔不带除颤功能起搏器 | 台 | 改进型 | 参见目录说明（四）
Q036 | ABAC01 | CRT－P三腔不带除颤功能起搏器 | 台 | 具备心脏远程监测功能
Q037 | ABAD01 | 单腔型ICD | 台 | 基本型 | 参见目录说明（二）
Q038 | ABAD01 | 单腔型ICD | 台 | 增强型 | 参见目录说明（二）
Q039 | ABAD01 | 单腔型ICD | 台 | 多功能型 | 参见目录说明（二）
Q040 | ABAD01 | 单腔型ICD | 台 | 大能量型 | 更大的除颤能量（释放能量大于等于35J）
Q041 | ABAD01 | 单腔型ICD | 台 | 改进型 | 定义：在常规增强型和多功能型的基础上，除颤电极导线和装置连接为多极整合接口
Q042 | ABAD01 | 单腔型ICD | 台 | 具备心脏远程监测功能
Q043 | ABAD01 | 单腔型ICD | 台 | 新型电池平台（除外锂/银氧化钒电池）
Q044 | ABAD01 | 双腔型ICD | 台 | 基本型 | 参见目录说明（二）
Q045 | ABAD01 | 双腔型ICD | 台 | 增强型 | 参见目录说明（二）
Q046 | ABAD01 | 双腔型ICD | 台 | 多功能型 | 参见目录说明（二）
Q047 | ABAD01 | 双腔型ICD | 台 | 大能量型 | 更大的除颤能量（释放能量大于等于35J）
Q048 | ABAD01 | 双腔型ICD | 台 | 改进型 | 定义：在常规增强型和多功能型的基础上，除颤电极导线和装置连接为多极整合接口
Q049 | ABAD01 | 双腔型ICD | 台 | 具备心脏远程监测功能
Q050 | ABAD01 | 双腔型ICD | 台 | 新型电池平台（除外锂/银氧化钒电池）
Q051 | ABAD01 | VDD型ICD | 台 | 具备心脏远程监测功能
Q052 | ABAE00 | 植入式心电事件监测系统 |  | 标准型 | 参见目录说明（五）
Q053 | ABAE00 | 植入式心电事件监测系统 |  | 增强型 | 参见目录说明（五）
Q054 | ABAE00 | 植入式心电事件监测系统 |  | 可远程数据传输
Q055 | AABA05 | CRT左室被动固定单极导线 | 根
Q056 | AABA05 | CRT左室被动固定双极导线 | 根
Q057 | AABA05 | CRT左室多极整合导线 | 根 |  | 可分极报价
Q058 | AABA05 | CRT左室主动固定单极导线 | 根
Q059 | AABA05 | CRT左室主动固定双极导线 | 根
Q060 | AABA05 | ICD单除颤线圈导线被动 | 根
Q061 | AABA05 | ICD单除颤线圈导线主动 | 根
Q062 | AABA05 | ICD多极整合单除颤线圈导线主动 | 根 |  | 定义：适用于多极整合接口除颤电极导线
Q063 | AABA05 | ICD多极整合双除颤线圈导线被动 | 根 |  | 定义：适用于多极整合接口除颤电极导线
Q064 | AABA05 | ICD多极整合双除颤线圈导线主动 | 根 |  | 定义：适用于多极整合接口除颤电极导线
Q065 | AABA05 | ICD双除颤线圈导线被动 | 根
Q066 | AABA05 | ICD双除颤线圈导线主动 | 根
Q067 | AABA05 | VDD型起搏导线 | 根
Q068 | AABA05 | VDD型除颤电极导线 | 根
Q069 | AABA05 | 双极心房起搏导线被动 | 根
Q070 | AABA05 | 双极心房起搏导线主动 | 根
Q071 | AABA05 | 双极心室起搏导线被动 | 根
Q072 | AABA05 | 双极心室起搏导线主动 | 根
Q073 | AABA05 | 心外膜起搏导线 | 根
Q074 | AABA05 | 心脏起搏器心房专用导线被动 | 根 | 兼容MRI
Q075 | AABA05 | 心脏起搏器心房专用导线主动 | 根 | 兼容MRI
Q076 | AABA05 | 心脏起搏器心室专用导线被动 | 根 | 兼容MRI
Q077 | AABA05 | 心脏起搏器心室专用导线主动 | 根 | 兼容MRI
Q078 | AABA05 | 起搏器主动导线定位系统 | 套 | 可调弯
Q079 | AABA05 | 起搏器主动导线定位系统 | 套 | 固定弯
Q080 | ABAH01 | 撕开鞘 | 套
Q081 | ABAH01 | 左室导线撕开鞘/切开鞘 | 套

## 起搏器类目录说明
目 录 说 明
（一）起搏器 定义：基本型：具备单、双腔起搏器的基本治疗功能和程控参数；单腔标准型：在基本型的基础上，包含说明中的一、三大项，每大项至少应满足一小项条件；双腔标准型：在基本型的基础上，包含说明中的前三大项，每大项至少应满足一小项条件；多功能型：包含说明中的四大项，每大项至少应满足一小项条件（单腔多功能型产品不包含第二大项的条件要求）；增强多功能型：包含说明中的五大项，每大项至少应满足一小项条件。条件：一、自动化 1．A或V自动输出 2．自动感知灵敏度调整 3．长期起搏阻抗收集 二、生理性（仅适用于双腔） 1．窦房结优先 2．房室结优先 三、诊断功能 1．心律失常诊断数据图表 2．非心律失常诊断数据图表 四、普通多功能 1．AT/AF预防 2．HOCM 的治疗功能 3．CSS & VVS 的治疗功能 4.全心腔自动输出（心房+心室） 5.全数字化采样及处理 6.大容量IEGM存储 五、增强多功能 1．心衰预警 2．AAI&DDD模式自动转换 3.一键式AV间期优化功能 4.闭环刺激传感器或双传感器配置 5.心房ATP功能 6.更大的电池容量（单腔〉1.0Ah，双腔>1.4Ah)
（二）心脏复律除颤器 定义：基本型：具备ICD对心律失常的识别、诊断和治疗基本功能的产品。增强型：在基本型的基础上，分别包含以下任意二小项多功能型:包含以下任意三项以上 1．更大的除颤能量(释放能量大于等于35J） 2. 房室结优先 3. A或V输出自动调整 4. 心衰预警功能 5. VF区无痛治疗 6. 自动优化有效ATP治疗 7. 充电时ATP功能 8. 更多的除颤次数（6次以上 ） 9. 无线遥测功能 10. AT/AF预防治疗功能（适用于DDDR） 11. 带有ST段监测功能 12. AAI&DDD模式自动转换 13.新型电池平台（除外锂/银氧化钒电池平台）14.更大的电池容量（ICD 电池容量大于1.4Ah）
（三）三腔起搏器 定义：基本型：具备CRT－D对心律失常的识别、诊断和治疗基本功能的产品 增强型：在基本型的基础上，分别包含以下任意二小项 多功能型:包含以下任意三项以上 1.更大的除颤能量（释放能量大于等于35J） 2.更多的除颤次数（6次以上 ） 3.AV负向滞后 4.VF区无痛治疗 5.自动优化有效ATP治疗 6.A或RV输出自动调整 7.充电时ATP功能 8.心衰预警功能 9.无线遥测功能 10.AT/AF预防治疗功能 11.报警功能 12.多极整合装置(IS-4) 13.LV自动输出 14.AV间期自动优化 15.新型电池平台（除外锂/银氧化钒平台）16.更大的电池容量（CRTD电池容量大于1.4Ah）
(四)三腔不带除颤功能起搏器 基本型：具有CRT治疗所需要的功能和参数；增强型：在标准型基础上，包含以下任意二项以上：1.所有心腔输出和感知自动调整 2.具备心衰预警功能 3.AT/AF预防治疗功能 4.报警功能 改进型：在增强型的基础上，包含以下任意一小项：1.新型电池平台(除外锂碘电池平台) 2.多极整合装置(IS-4) 3.LV自动输出 4.AV间期自动优化
(五)植入式心电事件监测系统 标准型：协助诊断不明原因的晕厥，标注事件记录时长。增强型：在标准型基础上，包含以下中的任意一项以上 1．AT/AF检测功能和趋势诊断技术 2．有条件的兼容MRI检查 3．患者自检功能