2005年度葫芦岛地区医疗机构医用耗材集中招标采购

医用耗材一览表

| 一 普通医疗器械部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注射穿刺类及医用高分子材料 |  |  |  |  |
| 产品编号 | 产品名称 | 规格描述 | 要求 | 汇总表格式 |
| A-01 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml | 区分注射针 | A05 |
| A-02 | 一次性使用无菌注射器 | 2ml | 区分注射针 | A05 |
| A-03 | 一次性使用无菌注射器 | 2.5ml | 区分注射针 | A05 |
| A-04 | 一次性使用无菌注射器 | 2.5ml | 配齿科针 | A05 |
| A-05 | 一次性使用无菌注射器 | 5 ml | 区分注射针 | A05 |
| A-06 | 一次性使用无菌注射器 | 5 ml | 配齿科针 | A05 |
| A-07 | 一次性使用无菌注射器 | 10 ml | 区分注射针 | A05 |
| A-08 | 一次性使用无菌注射器 | 20 ml | 区分注射针 | A05 |
| A-09 | 一次性使用无菌注射器 | 30 ml | 区分注射针，刻度要细到2ML | A05 |
| A-10 | 一次性使用无菌注射器 | 50 ml | 区分注射针，刻度要细到2ML | A05 |
| A-11 | 一次性使用无菌注射器 | 60 ml | 区分注射针，刻度要细到2ML | A05 |
| A-12 | 一次性使用无菌注射器 | 100 ml | 区分注射针，刻度要细到2ML | A05 |
| A-13 | 一次性使用溶药注射器 | 10 ml | 侧孔针 | A05 |
| A-14 | 一次性使用溶药注射器 | 20 ml | 侧孔针 | A05 |
| A-15 | 一次性使用溶药注射器 | 30 ml | 侧孔针 | A05 |
| A-16 | 一次性使用溶药注射器 | 50 ml | 侧孔针 | A05 |
| A-17 | 一次性使用胰岛素注射器 (诺和笔除外) | 1 ml | 区分注射针 | A05 |
| A-18 | 一次性使用无菌避光注射器 | 20ml | 区分注射针 | A05 |
| A-19 | 一次性使用无菌避光注射器 | 50ml | 区分注射针 | A05 |
| A-20 | 一次性使用自毁性注射器 | 1 ml | 区分注射针 | A05 |
| A-21 | 一次性使用自毁性注射器 | 2 ml | 区分注射针 | A05 |
| A-22 | 一次性使用自毁性注射器 | 5 ml | 区分注射针 | A05 |
| A-23 | 一次性使用自毁性注射器 | 10 ml | 区分注射针 | A05 |
| A-24 | 一次性使用自毁性注射器 | 20 ml | 区分注射针 | A05 |
| A-25 | 一次性使用自毁性注射器 | 30 ml | 区分注射针 | A05 |
| A-26 | 一次性使用自毁性注射器 | 50 ml | 区分注射针 | A05 |
| A-27 | 一次性使用自毁性注射器 | 60 ml | 区分注射针 | A05 |
| A-28 | 一次性使用自毁性注射器 | 100 ml | 区分注射针 | A05 |
| A-29 | 一次性使用无菌注射针 | 4.5#-18# | 注明规格 | A07 |
| A-30 | 一次性使用静脉输液针 | 各种规格 | 注明规格 | A07 |
| A-31 | 一次性使用静脉留置针 | 14G-24G | 带翼(单翼、双翼)、不带翼；外套管材质；是否有连接管路，注明规格 | 通用 |
| A-32 | 一次性使用真空采血管 |  |  | A06 |
| A-33 | 一次性使用真空采血针 |  |  | A01 |
| A-34 | 普通一次性使用无菌输液器 | 塑料侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-35 | 普通一次性使用无菌输液器 | 塑料直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-36 | 普通一次性使用无菌输液器 | 塑料侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-37 | 普通一次性使用无菌输液器 | 塑料直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-38 | 普通一次性使用无菌输液器 | 单钢侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-39 | 普通一次性使用无菌输液器 | 单钢直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-40 | 普通一次性使用无菌输液器 | 单钢侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-41 | 普通一次性使用无菌输液器 | 单钢直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-42 | 普通一次性使用无菌输液器 | 双钢质侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-43 | 普通一次性使用无菌输液器 | 双钢质直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-44 | 普通一次性使用无菌输液器 | 双钢质侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-45 | 普通一次性使用无菌输液器 | 双钢质直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-46 | 普通一次性使用无菌输液器 | 钢针加塑针侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-47 | 普通一次性使用无菌输液器 | 钢针加塑针直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-48 | 普通一次性使用无菌输液器 | 钢针加塑针侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-49 | 普通一次性使用无菌输液器 | 钢针加塑针直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-50 | 特殊一次性使用输液器 | 一次性使用精密过滤输液器 | 各种型号(依据执行标准)必须提供介质孔径和滤膜面积 | A04 |
| A-51 | 特殊一次性使用输液器 | 一次性使用精细过滤输液器 | 各种型号(依据执行标准)必须提供介质孔径和滤膜面积 | A04 |
| A-52 | 特殊一次性使用输液器 | 一次性使用高效型输液器 | 各种型号(依据执行标准)必须提供介质孔径和滤膜面积 | A04 |
| A-53 | 特殊一次性使用输液器 | 滴定管式输液器 | 注明型号，例如：100ml等 | A04 |
| A-54 | 特殊一次性使用输液器 | 袋式输液器 | 注明型号，例如：150ml、250ml等 | A04 |
| A-55 | 特殊一次性使用输液器 | 避光输液器 | 各种型号 | A04 |
| A-56 | 特殊一次性使用输液器 | 石英输液器 | 注明直型/U型 | A04 |
| A-57 | 一次性使用输血器 | 塑料侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-58 | 一次性使用输血器 | 塑料直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-59 | 一次性使用输血器 | 塑料侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-60 | 一次性使用输血器 | 塑料直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-61 | 一次性使用输血器 | 单钢侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-62 | 一次性使用输血器 | 单钢直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-63 | 一次性使用输血器 | 单钢侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-64 | 一次性使用输血器 | 单钢直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-65 | 一次性使用输血器 | 双钢质侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-66 | 一次性使用输血器 | 双钢质直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-67 | 一次性使用输血器 | 双钢质侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-68 | 一次性使用输血器 | 双钢质直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-69 | 一次性使用输血器 | 钢针加塑针侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-70 | 一次性使用输血器 | 钢针加塑针直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-71 | 一次性使用输血器 | 钢针加塑针侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |
| A-72 | 一次性使用输血器 | 钢针加塑针直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 | A04 |

注：

- 本次招标范围为招标医疗机构临床使用的部分医用耗材。具备合法资质的生产、经营企业可对纳入《医用耗材需求一览表》中的所有品种进行投标。

- 投标人应对其投标的产品按照《投标产品基本情况汇总表》的格式要求进行准确填写。关于产品的编码和通用名都以招标目录中的编码和产品名为准。投标人在汇总表中应明确本次招标的产品编码及产品名称，如投标人提供汇总表中产品编码及产品名有错误，由此而产生的一切不利于投标人之结果，由投标人自负。