	包序
	品名
	规格

	第一包
	一次性电子输注泵
	参数要求：                  流量：2ml/小时              自控给液量：0.5ml/次                       总容量：100ml                  自控给液镇定时间：15分钟/次 

	第二包
	套装式一次性宫腔组织吸引管
	C-6

	
	
	C-7A

	
	
	C-7B

	第三包
	壳聚糖宫颈抗菌膜
	型号：B、C   规格：L、M、S

	第四包
	第三代医用喉罩
	普通型（成人、儿童）

	第五包
	一次性医用喷雾器
	　

	第六包
	一次性使用痔上粘膜环切吻合器
	CPH32

	第七包
	起搏导线
	6494

	第八包
	一次性塑料试管
	12*75

	第九包
	可吸收结扎夹
	

	第十包
	避光输液器
	

	第十一包
	体温表
	

	第十二包
	切片石蜡
	

	第十三包
	荷包缝合针（可曲式）
	


