第四章  快速血糖测试仪配置要求表
投标人全称（加盖公章）：

	项目　
	配置要求
	投标

技术规格
	正偏离或符合
或负偏离
	备注

	一
	概述：快速血糖测试仪
	
	
	

	1
	产地：国产
	
	
	

	2
	测试范围：1.0-33.0mmol/L
	
	
	

	3
	用血量：小于3ul
	
	
	

	4
	采用方式：毛细管采血
	
	
	

	5★
	测试时间：小于等于10秒
	
	
	

	6
	电池寿命：1000T或12个月
	
	
	

	7
	质控：有质控功能
	
	
	

	8★
	贮存数据量：不得少于100测试结果
	
	
	

	9
	试剂包装：应具有每个测试采血笔、采血针、测试条和足量的质控液，有效期不少于12月
	
	
	

	10★
	计划采购8万根测试条，要求免费赠送300台血糖测试仪
	
	
	

	11★
	免费培训300人
	
	
	

	二、
	设备安装、调试、培训
	
	
	

	1
	设备运达时间和地点
	签订合同日起，30日内设备运达采购人指定地点。
	
	
	

	2
	调试及验收

技术培训
	设备到货后7天内免费组织安装调试。

其它要求见售后服务承诺书
	
	
	

	3
	设备校验时提供相关证明文件和资料
	提货单；3C认证；装箱单；说明书；合格证；技术资料及图纸等。
	
	
	

	4
	中文手册
	提供中文操作、维护手册各1本。
	
	
	

	三、
	其他
	
	
	

	1
	优惠条件
	设备或服务
	
	
	

	2
	易损易耗材料
	提供五年内的最优惠价格清单并保证供应
	
	
	

	3
	售后服务
	见售后承诺书
	
	
	


注意：投标人应如实提供技术参数和配置，并说明其测试条件和测试方法，可增加说明。带★为必备要求,否则，作为废标处理。
