附表：

	序号
	产品名称描述
	规格型号、性能技术参数
	数量

	1
	进样瓶垫
	Agilent，100个/包（604050－09）
	10包

	2
	进样瓶
	Agilent，100个/盒（5182－0714）
	10合

	3
	ZB-WAXPLUS色谱柱
	60×0.32×0.5（7KM-G013-17）
	1根

	4
	进样瓶垫
	14mm，100片/包
	5包

	5
	岛津GC进样针
	10uL（C221-34618）
	5支

	6
	岛津不分流进样口衬管
	1个/包（C221-41444-01）
	5个

	7
	Agilent GC进样针
	10uL（5181-1267）
	5支

	8
	Agilent不分流进样口衬管
	25个/包（5183－4695）
	1包

	9
	Agilent分流进样口衬管
	5个/包（5183－4712）
	2包

	10
	Agilent 4mL 样品瓶盖（带扩散内插管）
	12个/包（07673－40180）
	3包

	11
	Agilent 密封石墨垫
	10个/盒（5080－8853）
	4合

	12
	Agilent 通用柱螺母
	2个/包（5181－1267）
	5包

	13
	无水乙醇
	HPLC级，4升/瓶（Leda）
	2瓶

	14
	甲基叔丁基醚
	HPLC级，1升/瓶（Tedia）
	2瓶

	15
	丙酮
	农残级，4升/瓶（Tedia）
	2瓶

	16
	白酒色谱成分分析标准物质（套2）
	2mL/支，5mL/支（GBWCE100012）
	1套

	17
	54种VOC标准溶液（12－LVOC-1JM）
	1mL/瓶（502111）
	1瓶

	18
	甜蜜素标准物质
	1g/瓶（Supelco）
	2瓶

	19
	贝类毒素 CRM-dcSTX
	0.5ml/瓶
	1瓶

	20
	贝类毒素CRM-NEO-b
	0.5ml/瓶
	1瓶

	21
	贝类毒素CRM-GTX1&4-b
	0.5ml/瓶
	1瓶

	22
	贝类毒素CRM-GTX2&3-b
	0.5ml/瓶
	1瓶

	23
	贝类毒素CRM-GTX5-b
	0.5ml/瓶
	1瓶

	24
	贝类毒素CRM-dcGTX2&3
	0.5ml/瓶
	1瓶

	25
	贝类毒素CRM-dcNEO
	0.5ml/瓶
	1瓶

	26
	贝类毒素CRM-C1&2
	0.5ml/瓶
	1瓶

	27
	贝类毒素CRM-DA-e
	0.5ml/瓶
	1瓶

	28
	贝类毒素CRM-ASP-Mus-c
	0.5ml/瓶
	1瓶

	29
	贝类毒素RM-ASP-Mus
	0.5ml/瓶
	1瓶

	30
	贝类毒素CRM-STX-e
	0.5ml/瓶
	1瓶

	31
	3-乙酰基-脱氮氧雪腐镰刀菌烯醇
	100ug/ml, 2ml
	1瓶

	32
	15-乙酰基-脱氮氧雪腐镰刀菌烯醇
	100ug/ml, 2ml
	1瓶

	33
	Waters 氨基柱固相小柱
	500mg, 6ml
	3合

	34
	Oasis MCX 固相小柱
	60mg, 3ml
	1合

	35
	Waters Hilic 色谱柱
	150mm*2.1mm, 3um
	1合

	36
	缓冲瓶
	1L
	1个

	37
	阳离子交换柱
	ProPac SCX-10，4*250MM
	1根

	38
	混合型交换柱
	Water Oasis MCX 500mg/6ml
	1包

	39
	固相萃取氢柱
	SPE-H， 1.00CC
	200个

	40
	固相萃取银柱
	SPE-Ag， 1.00CC
	200个

	41
	漩涡振荡器
	VORTER-GENIE 2
	1台

	42
	空气过滤网
	1003712-A（爱普拜斯）
	2个

	43
	液相分析柱
	Waters  Xbridge BEH  4.6*150
	1根

	44
	固相萃取小柱
	Waters HLB 200mg/6cc
	1合

	45
	固相萃取小柱
	Waters MCX3cc 60mg
	1合

	46
	固相萃取小柱
	Waters 500mg/6ml WAT046100
	1合

	47
	固相萃取小柱
	ODS 大柱，填料5g
	1合

	48
	水质分析大体积采样器
	12ml
	4个

	49
	小型样品粉碎机
	IKA 标配含80ml 250ml研磨杯
	1台

	50
	液相不锈钢毛细管连接线
	Agilent 01048-87302
	1包

	51
	液相色谱进样针
	Agilent G01048-87302
	1支

	52
	液相色谱针座
	0.17mm，2.3微升G1313-87101
	1个

	53
	固相萃取防交叉污染连接管
	固相萃取仪专用50支/包，Supelco
	1包

	54
	瓶口分离器
	5-50毫升 SDCR—5-370-850
	1个

	55
	ICP-MS采样锥 截取锥
	Agilent ICP-MS7500a
	1套

	56
	氯化乙基汞标准
	0.1g
	5支

	57
	氯化甲基汞标准
	10ng/μl 10ml
	1支

	58
	分析研磨机
	IKA A11配主机粉碎刀头研磨杯（80ml）
	1台

	59
	聚甲基戊烯容量瓶
	25 ml
	7个

	60
	聚甲基戊烯容量瓶
	50 ml
	7个

	61
	聚甲基戊烯容量瓶
	100 ml
	7个

	62
	聚甲基戊烯容量瓶
	250 ml
	7个

	63
	塑料药剂瓶
	100 ml
	1000个

	64
	移液器
	5 ml
	1支

	65
	绿绿泵管
	116+0539-14，Seal Analytical
	2包

	66
	玻璃圈
	157-0248-01，Seal Analytical
	1个

	67
	蒸馏圈
	116-G007-01，Seal Analytical
	1个

	68
	样品杯
	171-0354-01，Seal Analytical
	1包

	69
	气液分离器
	116+G002-01，Seal Analytical
	1个

	70
	军团菌乳胶凝集试剂盒
	HM45
	1合

	71
	出血性大肠杆菌诊断血清（O157：H7）
	Z77，2*1ML
	2套

	72
	大肠杆菌O157诊断血清
	IM-EH003-44，1ML
	2瓶

	73
	EPEC多价1诊断血清
	IM-EH113-1，1ML
	1瓶

	74
	EPEC多价2诊断血清
	IM-EH113-2，1ML
	1瓶

	75
	EPEC多价3诊断血清
	IM-EH113-3，1ML
	1瓶

	76
	EIEC多价1诊断血清
	IM-EH114-1，1ML
	1瓶

	77
	EIEC多价2诊断血清
	IM-EH114-2，1ML
	1瓶

	78
	ETEC多价1诊断血清
	IM-EH115-1，1ML
	1瓶

	79
	ETEC多价2诊断血清
	IM-EH115-2，1ML
	1瓶

	80
	ETEC多价3诊断血清
	IM-EH115-3，1ML
	1瓶

	81
	ETEC多价4诊断血清
	IM-EH115-4，1ML
	1瓶

	82
	致泻性大肠杆菌诊断血清多价10
	IM-EH003-69，1ML
	1瓶

	83
	副溶弧菌诊断血清O型套装
	200273  2mL*11
	1套

	84
	副溶弧菌诊断血清K型套装
	200280  2mL*74
	1套

	85
	EcoRⅠ探针杂交包
	Riboprintor 17720533
	1套


