政府采购

单一来源采购文件

采购项目：凉山州艾工委医疗设备及试剂

采购编号： LSZC013—126号

凉山州政府采购中心

二0一三年七月

邀请函

成都培能医疗科技有限公司：

根据凉山州财政局下达的单一来源采购计划，本中心将按照《政府采购法》规定的单一来源采购（2013年5月14日在四川政府采购网上发布了采购方式信息公告）方式采购凉山州艾工委医疗设备及试剂，现邀请以上公司参与本项目设备供货及相关服务。

如贵公司同意，请按本邀请函附件的要求，制作投标文件，参与投标。

凉山州政府采购中心

- 2013年7月5日

投标人须知

一、本次招标的项目为凉山州艾工委确认试剂。

招标文件编号：LSZC013--126 号

二、项目技术规格及参数、服务要求：

诚邀成都培能医疗科技有限公司

| MP公司生产HIVBlot2.2确认试剂 | 504人份 |
| --- | --- |

IMT HIV-1/2 Blot确证试剂、人类免疫缺陷病毒(HIV 1＋2型)抗体检测试剂参数

1、*检测原理：免疫印迹法（WB），全病毒裂解

2、用途：检测人血清或血浆中HIV-1和/或HIV-2抗体

3、第二代即用型 HIV WB确证试剂盒，可与各款全自动免疫/蛋白印迹仪配套使用，同时支持手工操作

4、包装规格：48人份/盒

5、组份：HIV-1/2膜条；HIV-1/2阳性对照；HIV-1/2弱阳性对照；阴性对照；浓缩洗涤缓冲液(10×)；样本稀释液；酶联物；碱性磷酸酶底物液

6、*样本稀释液、酶联物为WB工作液状态，即用型试剂无须实验前预配制，有效期：24个月

7、*每盒试剂内HIV-1/2阳性对照、HIV-1/2弱阳性对照、阴性对照各含有100μl，加样量仅需10μl

8、*阳性对照须符合《全国艾滋病检测技术规范》（2009版）内规定的HIV-1抗体特异性条带数≥8条，其中弱阳性对照内包含HIV-2抗体（gp36）

9、试剂的敏感性达100%，特异性达98.58%

10、*试剂有效期为24个月，交货时实际有效期≥18个月

11、孵育板：可选配10孔、20孔、48孔板槽，适合各款全自动免疫/蛋白印迹仪器使用

12、*获得医疗器械产品注册证时间≥3年，至少具有8家省级疾控中心用户，提供用户评价报告和中标通知书或合同

三、售后服务

1.到货两天内安装，上门培训指导操作人员掌握技术要领

2.遇到故障2小时响应，24小时上门维修。

三、验收：

1、中标人凭《验收报告书》、《履约保证金退还申请》（须采购人签字确认）到采购中心财务科室办理履约保证金退款手续（不退现金）；

2、验收由采购人负责，中标人与采购人应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行验收。

四、投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用。不论投标的结果如何，凉山州政府采购中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

五、投标文件份数：正本一份、副本两份，均须加盖公章，并由投标人法人代表或其授权代表签字。并明确标明“正本”、“副本”，正、副本不一致时，以正本为准。

六、投标人的最终报价超过预算控制价的，将作为未实质性响应招标文件的要求，视为无效投标。

七、报名方式：投标人持①单位介绍函原件（格式见附件）；②营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本复印件加盖公司鲜章，在凉山州政府采购中心（西昌市航天大道东路金财大厦底楼）。

八、报名时间：2013年7月5 日—2013年7月9 日（上班时间）

九、招标文件出售地点：凉山州政府采购中心（西昌市航天大道东路金财大厦底楼），标书售价200元/份，售后不退。

十、投标保证金：人民币叁仟元整。履约保证金：人民币叁仟元整。

十一、谈判时间、地点：2013年7月10 日上午9：30时，在凉山州政府采购中心（西昌市航天大道东路金财大厦底楼）会议室。

十二、交货时间:合同约定。

交货地点: 凉山州艾工委

十三、采购中心联系人：杨先生

联系电话：0834--2169776

凉山州政府采购中心

2013年7月5日

投标文件格式（主要内容）

投 标 文 件

（封面格式）

招标文件编号：

投 标 单 位：

法定代表人：

投 标 日 期：

法人代表授权书格式

凉山州政府采购中心：

本授权书声明：         公司的       （法人代表姓名）代表本公司授权       （被授权人的姓名）为本公司的合法代理人，就参加凉山州政府采购中心组织的招标编号为LSZC013-- 126 号的货物的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月      日  签字生效，特此声明。

法人代表：          代理人（被授权人）：

签字盖章：          签字盖章：

单位名称：          单位名称：

地    址：          地    址：

投标单位名称（公章）：

年   月   日

投标函格式

致：凉山州政府采购中心

根据贵方采购的LSZC013--  号招标文件，正式授权下述签字人    （姓名）代表投标人                  （投标单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式贰份。

1、投标人资格声明

2、供货一览表

3、货物报价表

4、技术性能响应表

5、资格证明文件（营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本）复印件加盖鲜章

6、服务承诺

7、投标保证金

8、投标须知要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字人兹同意如下：

（1）按招标文件规定提供交付需求表中的货物第（ ）包 的投标总价为（大写）                元人民币；需求表中的货物第（ ）包的投标总价为（大写）           元人民币；-------。

（2）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格按照《合同法》履行自己的责任和义务，并保证于供货合同中规定的时间交货，并交付需方验收、使用。

（8）遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

（9）与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

邮编：

传真；

投标单位授权代表姓名（签字或盖章）：

投标单位全称（加盖公章）：

日期：    年    月    日

投标人资格声明格式

一、名称及其他情况

1、投标人名称：

2、地址：

电话：

3、成立和注册日期：

4、主管部门：

5、公司性质：

6、主要负责人：

7、职工人数：    （其中：技术人员          ）

8、最近公司（企业）的主要财务情况（到     年      月      日止）

（1）注册资金：

（2）固定资产：

原值：

净值：

（3）流动资产：

（4）长期负债：

（5）短期负债：

（6）销售收入/主营业务收入：

二、最近3年来总营业额：

年份      国内      出口      总额

三、投标货物原生产厂商为投标人出具之项目授权：

四、投标人为原生产厂商售后服务机构的证明文件：

五、投标人最近3年法律纠纷情况

时间      案由      涉及金额      目前办理情况

六、有关银行的名称、帐号和地址：

七、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

授权代表姓名：

电话和传真：

投标单位名称（公 章）：

年    月     日

| 供货一览表格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包 | 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 |  | 单 | 数 | 交货 | 交货 |
| 号 |  |  |  |  | 位 | 量 | 时间 | 地点 |
| 请投标人根据需求表中的内容，填报该表（空格不够另接）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价表格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 包 | 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 |  | 单 | 数 | 单 | 金 |
| 号 |  |  |  |  | 位 | 量 | 价 | 额 |
| 第 包投标总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 请投标人根据需求表中的内容，填报该表（空格不够另接）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术性能响应表格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包 | 招标文件技术性能要求 | 投标文件技术性能是否响应 |  | 偏离情况 |  |  |  |  |
| 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该表主要以文字叙述每一种货物的规格型号、技术参数、配置要求（空格不够另接）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

服务承诺格式

法人或授权代表签字或盖章：

投标报价单位（签章）：