深圳市国信招标有限公司           　　　　　　　　　东莞市东江水务有限公司水处理用活性炭采购招标文件


SIHC
深圳市国信招标有限公司

招标文件

项目名称: 2013年检测消耗品采购项目
采购地点：东莞市农产品质量安全监督检测所
采购编号:  东采公〔2013〕983号
采购代理机构: 深圳市国信招标有限公司
采购人:东莞市农产品质量安全监督检测所
二〇一三年一月
目   录

投标邀请

货物需求一览表

投标人须知

说明
1.资金来源

2.招标人

3.招标机构

4.合格的投标人

5.合格的货物和服务

6.投标费用

招标文件

7.招标文件构成

8.招标文件的澄清

9.招标文件的修改

投标文件的编制

10.投标的语言

11.投标文件构成

12.投标文件格式

13.投标报价和货币

14.投标人资格的证明文件

15.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.投标保证金

17.投标有效期

18.投标文件的式样和签署

投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

20.投标截止期

21.迟交的投标文件

22.投标文件的修改与撤回

23.评标委员会

开标与评标

24.开标

25.投标文件的澄清

26.投标文件的初审

27.评标

28.资格后审

29.评标结果公示

授予合同

30.授标时更改采购货物数量的权力

31.中标通知书

32.中标结果公告

33.签订合同

34.中标服务费

35.履约银行担保

36.接受和拒绝任何或所有投标的权利
合同格式

附件

1、 价格部分文件

1)  投标一览表；

2)  投标分项报价表；

3)  设备分项报价表；

4)  安装、调试项目分项报价表；

2、 商务、技术部分文件

1)  投标书；

2)  法定代表人证明书；

3)  法人授权委托证明书；

4)  关于资格的声明函；

5)  投标人情况一览表；

6)  投标资格证明文件； 

7)  供货组织计划；

8)  售后服务计划；

9) 货物说明一览表；

10) 项目负责人简历表；

11) 技术规格偏离表；

12) 商务条款偏离表；

13) 售后服务人员配置表；

14) 投标保证金汇入情况说明；

15) 投标单位认为需加以说明的其他内容。

第一章  投 标 邀 请
采购编号：东采公〔2013〕983号
深圳市国信招标有限公司（以下简称“招标机构”）受招标人委托，邀请国内合格投标人就2013年检测消耗品采购项目的下列货物和有关服务提交密封投标：
2013年检测消耗品采购项目

	包号
	产品或服务名称
	数量

	A
	农药残留检测消耗品
	1项

	B
	兽药残留检测消耗品
	1项

	C
	常规分析消耗品
	1项


有意向的合格投标人可在东莞市政府采购招投标服务大厅B区309室得到进一步的信息和查阅采购文件。
有意向的投标人可从2013年01月09日起至2013年01月28日止，在东莞市政府采购招标服务大厅B309室（每天9∶00至12∶00，14∶30至17∶00，节假日除外）购买采购文件，本采购文件每份售价为150元人民币,售后不退。购买招标文件时提交以下证件的复印件（加盖投标人公章）：营业执照副本、税务登记证（国税、地税）、组织机构代码证。
定于2013年01月29日09时30分(北京时间)，在东莞市政府采购招投标服务大厅开标厅公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。
购买了采购文件，而不参加投标的供应人，请在开标前3日以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。
东莞市政府采购招投标服务大厅地址：东莞市南城区体育路2号鸿禧中心三楼B区309室。

东莞市政府采购招投标服务大厅电话：0769-22805810
联系人：朱小姐

采购代理机构名称：深圳市国信招标有限公司
详细地址：东莞市南城区体育路二号鸿禧中心B区11081室
邮    编：523009
联 系 人：张建军
电    话：0769-22808266    传    真：0769-22808199

                                                                深圳市国信招标有限公司

                                                                 2013年01月09日

第二章


货物需求一览表

2013年检测消耗品采购项目需求指标明细
[image: image1]
一、商务需求明细 （A、B、C包）
[image: image2]
	需求名称
	需求说明

	★资格标准
	投标人要求：
○中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具备相关经营范围，具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件加盖公章）；

○税务登记证（提供税务登记证复印件加盖公章）、

○企业组织机构代码证（提供企业组织机构代码证复印件加盖公章）；

	报价
	○本项目以人民币为结算单位，实行合同总价包干方式，供应商须对采购范围的全部内容进行报价。

○投标人必须严格按本招标文件技术需求明细设备清单内容技术要求和数量报价，少报或不报将导致投标文件被拒绝。

○报价包括人工、材料费、技术交通等服务费及所有直接、间接费，有关文件规定的调价、利润、利息、税金等所有费用。

	★交货完工期
	A,B包合同签订后按照招标人的要求的时间分四期供货，十二个月内完成本项目供货和验收。C包合同签订后按照采购人检测进度分期备货自存，接到采购人通知后2小时内送达，所送货物出厂日期不超过三个月，十二个月内完成本项目供货和验收。

	交货地点
	招标人指定的地点（东莞）。

	★质保期
	货物自验收合格之日起保质、保修不少于6个月。

	★付款方法和条件
	1、中标人在合同签订前向招标人提交金额为合同总价10%的不可撤销银行保函或者履约保证金作为履行合同的担保，担保期限从合同签订之日起至项目完工验收合格并结算完毕后7天内保持有效。

2、招标人在收到中标人第一期供货并验收合格后，中标人向招标人提交请款报告后，支付至合同款总价的25%；

3、招标人在收到中标人第二期供货并验收合格后，中标人向招标人提交请款报告后，支付至合同款总价的50%；

4、招标人在收到中标人第三期供货并验收合格后，中标人向招标人提交请款报告后，支付至合同款总价的75%；

5、招标人在收到中标人第四期供货并验收合格后，中标人向招标人提交请款报告后，支付至合同款总价的95%；

6、结算价余款5％作为质保金，在质保期满后如无质量服务问题一次性无息支付给中标人。

	★投标人承诺
	投标人必须承诺：若中标后，在中标结果公示结束后7天内，能提供所有货物生产厂商针对本项目出具的供货证明文件（原件），若不能按招标文件的要求提供相关证明材料，取消其中标资格。

	投标有效期
	○自开标日起90个日历日。

	合同条款
	○投标人实质响应合同各条款。


[image: image3]二、技术需求明细

[image: image4]
包A—农药残留检测消耗品清单

	序号
	品名
	分项
	型号规格
	数量

	1
	毛细管柱
	1
	DB-1701P毛细管色谱柱123-7732。14%氰丙基-苯基86%而甲基聚硅氧烷，30m×0.32mm×0.25μm，中等级性，温度范围从-20℃到280℃/程序升温300℃，柱效达到3900最小每米塔板数；允许最大流失10△pA，可以用溶剂清洗，为分析有机氯农药专门设计和处理。经ECD 试验，保证了最少的农药分解和低的ECD 流失。
	5根

	
	
	2
	DB-608毛细管色谱柱122-6832。50%苯基50%二甲基聚硅氧烷，30m×0.25mm×0.25μm，中等级性，温度范围从-20℃到320℃/程序升温340℃，柱效达到3900最小每米塔板数；允许最大流失10△pA，特别为分析有机氯农药和多氯联苯而设计。 美国EPA 方法：608, 508, 8080。优异的惰性和回收率，没有农药分解。
	5根

	
	
	3
	DB-5毛细管色谱柱123-5032。5%苯基95%二甲基亚芳基聚硅氧烷，30m×0.32mm×0.25μm，非等级性，温度范围从-60℃到325℃/程序升温350℃，柱效达到3700最小每米塔板数；允许最大流失10△pA非极性，半挥发性化合物、卤代化合物、农药、除草剂、滥用药物、胺类和位置样品筛查。
	5根

	
	
	4
	DB-1毛细管色谱柱123-1032。100%二甲基聚硅氧烷，30m×0.32mm×0.25μm，非等级性，温度范围从-60℃到325℃/程序升温350℃，柱效达到3900最小每米塔板数；允许最大流失6△pA非极性，胺类化合物、烃类、农药、PCBs（多氯联苯）、酚类、含硫化合物、调料和香料。
	5根

	2
	超高惰性毛细管色谱柱
	1
	DB-1ms（UI）超高惰性毛细管色谱柱122-0132UI。100%二甲基聚硅氧烷，30m×0.25mm×0.25μm，非等级性，温度范围从-60℃到325℃/程序升温350℃，柱效达到3900最小每米塔板数；允许最大流失6△pA非极性，超高惰性毛细管色谱柱。胺类化合物、烃类、农药、PCBs（多氯联苯）、酚类、含硫化合物、调料和香料。
	4根

	
	
	2
	DB-5ms（UI）超高惰性毛细管色谱柱122-5532UI。5%苯基95%二甲基亚芳基聚硅氧烷，30m×0.25mm×0.25μm，非等级性，温度范围从-60℃到325℃/程序升温350℃，柱效达到3700最小每米塔板数；允许最大流失4△pA非极性，超高惰性毛细管色谱柱。半挥发性化合物、卤代化合物、农药、除草剂、滥用药物、胺类和位置样品筛查。
	5根

	
	
	3
	DB-35ms（UI）超高惰性毛细管色谱柱122-3832UI。35%苯基65%二甲基亚芳基聚硅氧烷，30m×0.25mm×0.25μm，中等级性，温度范围从-50℃到340℃/程序升温360℃，柱效达到3700最小每米塔板数；允许最大流失4△pA非极性，超高惰性毛细管色谱柱。CLP-农药、aroclors、药物、滥用药物。
	3根

	3
	弗罗里硅土固相萃取净化柱
	1
	极性，1g硅酸镁/6mL 30/包，12256014颗粒尺寸和形状：200目；硅酸镁是一种选择性合成氧化镁-硅胶吸附剂，经过特殊处理后，可以在通过气相色谱法、薄层色谱法或纸色谱法识别或检测农药之前进行柱净化和含氯农药残留的分离时提供一致的结果。
	150盒

	4
	石墨化碳黑/氨丙基/硅胶基体固相萃取净化柱
	1
	物理吸附/极性/阴离子交换，300mg石墨/500mg氨基/6mL 30/包，2264265032物理吸附/极性/阴离子交换，键合官能团 /基体材料：石墨化碳黑/氨丙基/硅胶基体，比表面积100/500m /g；颗粒尺寸和形状：120/400目；平均孔径Å：60，非多孔。
	60盒

	5
	氨丙基/硅胶基体固相萃取净化柱
	1
	种类：极性/阴离子交换，500mg氨基/6mL 30/包，12256045键合官能团 /基体材料：氨丙基/硅胶基体，典型载碳量6.7%；比表面积500m /g；颗粒尺寸和形状：40μm；平均孔径60Å；pKa9.8；吸附容量1.1meq/g。
	80盒

	6
	气相色谱衬管
	1
	能保持样品序列分析的重现性，并且适用于范围广泛的被分析物。采用一组专门设计的测试指标来开发、制造和认证，以保证批与批之间的一致性。 出色的衬管批间一致性,流失很低甚至没有，消除了背景污染,广泛的适用范围，内装农残分析专用玻璃毛，可以分析高活性化合物,经过MS 验证的分流和不分流衬管按照我们的最高质量标准制造并经过测试，以保证其重现性。痕量分析中采用酯化试剂的应用，比如毒物学和滥用药物分析。玻璃的几何尺寸和误差范围通过100% 质量检验的统计过程控制(SPC) 来控制,玻璃毛经过质谱检验合格, 然后用独特的制造工艺插入衬管中，从而改善了重现性,脱活的MS 验证衬管采用安捷伦专利脱活工艺处理，该工艺的开发是为了得到比任何商业处理方法都长的使用时间,MS 验证的衬管通过采用FID 和MSD 分析挑战性的测试物质来抽检，以评价对酸/碱的脱活效果、响应线性、峰对称性、以及流失和背景噪声,每个MS 验证衬管都可通过衬管上的批号编码进行追踪。6890N GC使用， 5183-4713，25支/包。
	40包

	7
	C18固相萃取小柱
	1
	硅胶基体：40μm不规则形，12102001酸洗处理，60Å的平均孔径，键合相：三官能十八烷基，端基封尾，典型碳载量：17.4%，主要保留机理：强的非极性作用，100/盒。
	4盒

	8
	液相色谱柱
	1
	Poroshell 120 SB-C18, 683975-302，3.0*150mm，2.7um，agilent，SB-C18液相色谱柱：规格3.0*150mm，粒径：2.7μm，耐压范围：600Bar 硅胶：B类硅胶;颗粒类型：全多孔;,封端：双硅烷侧链基团：结独特的双齿结构极性集团：pH耐受范围：1-8 孔径：120A，比表面积：180平方米/克，温度限：90度 碳载量：8%，专利的稳定色谱柱固定相允许其在高温、低pH 条件下使用而不发生降解。
	2根

	
	
	2
	ZORBAX SB-C18 RRHD 2.1*100mm*1.8-micron，ZORBAX， 858700-902， 超高压快速高分离度（RRHD）色谱柱在高达 1200 bar 的压力下仍然保持稳定（耐压范围：1200 bar），而业界一流的 ZORBAX Eclipse Plus 键合相有助于得到极好的峰形，因此使用该色谱柱能够获得出色的 UHPLC 分析结果。使用最高压力限仪器的色谱工作者十分乐于使用该色谱柱，因为它更灵敏、分离度更高并且通量更高，即使是最复杂的分析物也能轻松应对。ZORBAX StableBond SB-C18，孔径80Å，比表面积180 m2/g ，PH范围 1.0-8.0*，封端： 否

StableBond色谱柱适用于低pH 分析。pH >6时，在操作温度低于40 ° C，并使用更低浓度的缓冲液（10-20 mM）或有机缓冲液，所有硅胶基色谱柱可获得最佳的色谱柱稳定性。
	10根

	9
	进样瓶隔垫
	1
	5182-0729,100/pk，已认证的隔垫，红色，PTFE/白色硅橡胶/红色PTFE，三层，两面为红色PTFE，中间层为白色硅橡胶。用于Agilent 2mL螺纹口样品瓶，100/包。
	50包

	10
	进样瓶盖带隔垫
	1
	5185-5820,500/pk，2mL螺纹口样品瓶盖，带隔垫，匹配用于Agilent 2mL螺纹口样品瓶。500个/包。
	10包


包B—兽药残留检测消耗品清单

	序号
	品名
	分项
	型号规格
	数量

	1
	色谱柱
	1
	BEH C18柱，186002350，2.1*50mm。填料类型：亚乙基桥杂化颗粒，色谱柱键合相：C18，规格：2.1*50mm，最高耐受压力：15000PSI，PH范围：1到12，柱身有产品ID号，防伪标识，带智能芯片技术：可存储该色谱柱的分析证书、安装日期、进样针数、样品组数、曾经的最大压力、最高温度、上次使用日期等信息通用性色谱柱，且可以打印。适用于UPLC分离，与uplc系统整体设计：采用低扩散体积设计；采用坚固高效的1.7um第二代亚乙基桥杂化颗粒，该颗粒经过UPLC验证；键合相：三键键合C18,  孔径130Å， 端基封尾，碳载量18%。每个产品的对应一个唯一的产品序列号，通过该序列号追溯该产品的订货渠道、生产批次等详细信息，保证了产品质量。
	5根

	
	
	2
	BEH C18柱，186002352，2.1*100mm。通用性色谱柱，适用于UPLC分离，与uplc系统整体设计：采用低扩散体积设计；采用坚固高效的1.7um第二代亚乙基桥杂化颗粒，该颗粒经过UPLC验证；可耐受15000psi压力；适用PH范围1-12；eCORD智能芯片技术，可存储该色谱柱的分析证书、安装日期、进样针数、样品组数、曾经的最大压力、最高温度、上次使用日期等详细信息，且可以这些信息随柱保存，且可以打印。键合相：三键键合C18,  孔径130Å， 端基封尾，碳载量18%。  每个产品的对应一个唯一的产品序列号，通过该序列号追溯该产品的订货渠道、生产批次等详细信息，保证了产品质量。
	2根

	
	
	3
	BEH C18保护柱，186003975，2.1*5mm。每盒3根。与waters超高效液相色谱仪器H-CLASS匹配使用。填料类型：亚乙基桥杂化颗粒，色谱柱键合相：C18，采用与UPLC色谱柱相同的填料和过滤片，可有效的保护UPLC色谱柱， 保证其分离性能和柱效。可耐受15000PSI高压，直径2.1mm，长5mm，超小体积设计，该保护住直接与uplc柱的入口连接，柱外效应最小，完全不会发生由于额外连接可能发生的漏液现象和链接死体积问题。键合相：三键键合C18 。每个产品的对应一个唯一的产品序列号，通过该序列号追溯该产品的订货渠道、生产批次等详细信息，保证了产品质量。
	4盒

	2
	mcx混合型阳离子反相交换柱6cc
	1
	N-乙烯基吡咯烷酮-DVB共聚物-SO3H，186000256，填料：采用沃特世专利技术制造的混合型阳离子交换反相吸附剂，在N-乙烯吡咯烷酮和二乙烯基苯聚合构成的亲水亲脂平衡骨架上键合磺酸基，提供离子交换和反相双重保留模式。对碱性化合物具有高选择性和灵敏度。兼容MS,耐受极端PH条件（0-14）和不同溶剂；水可浸润性；杰出的批次重现性，十年一致性监测；颗粒度：30 µm，平均孔径：80Å ；规格：6cc vac /150 mg 包装：30/pkg  每个产品的对应一个唯一的产品序列号，通过该序列号追溯该产品的订货渠道、生产批次等详细信息，保证了产品质量。
	2盒

	3
	碱性氧化铝柱12cc
	1
	极性吸附剂，正相填料，Wat054625，PH范围 0-10，兼容MS,颗粒度 50-300 µm  平均孔径：120Å    规格：12cc/2g 包装：20/pkg，吸附剂填料量误差±5%以内。 每个产品的对应一个唯一的产品序列号，通过该序列号追溯该产品的订货渠道、生产批次等详细信息，保证了产品质量。
	2盒

	4
	正己烷
	1
	正己烷。1.04391.4000，纯度(GC)≥99.9%;蒸发残渣evaporation≤2.0mg/L;water水分≤0.02%;colour色差≤10Hazen;Acidity酸度≤0.0002Meq/g;Alkalinity碱度≤0.0002Meq/g;grade(梯度at 210nm)≤1.0mAu;grade梯度(at 254nm)≤0.5mAu;Fluorenscence荧光(as quinine at 254nm)≤1.0ppb;Fluorenscence荧光(as quinine at 365nm)≤0.5ppb;Transmission透射率(at 193nm)≥60%;;Transmission透射率(at 195nm)≥80%;Transmission透射率(rrom 230nm)≥98%.4L/瓶。
	20瓶

	5
	乙腈
	1
	HPLC级。1.0003.4000，纯度(气相色谱) ≥99.9%， Identity(IR) conforms，蒸发残渣 ≤2.0mg/L，水≤0.02%，色差≤10 Hazen，密度(d 20℃/20℃) 0.78，折光率(n 20/D) 1.344，沸程(80-82℃)≥95vol%，酸度≤0.0002meq/g，碱度≤0.0002meq/g，梯度(210nm) ≤1.0mAU，梯度(254nm)≤0.5mAU，荧光(奎宁，254nm)≤1.0ppb，荧光(奎宁，365nm)≤0.5ppb，透射率(193nm)≥60%，透射率(195nm)≥80%，透射率(230nm)≥98%，以0.2μm过滤膜过滤。4L/瓶。
	50瓶

	
	
	2
	质谱级。1.00029.2500纯度(气相色谱)≥99.9%，Identity(IR) conforms，蒸发残渣 ≤1.0mg/L，水≤0.01%，色差≤10Hazen，酸度≤0.0001meq/g，碱度≤0.0002meq/g，钠（Na）≤100ppb，钾（K）≤10ppb，梯度(210nm)≤1.0mAU，梯度(254nm)≤0.5mAU，透射率(191nm)≥25%，透射率(195nm)≥85%，透射率(200nm)≥96%，透射率(215nm)≥98%，透射率(230nm)≥99%，适用于液相色谱-质谱(Bruker esquire 3000plus)；ESI（+）（基质峰强度以100ppb利血平计）≤20%，以0.2μm过滤膜过滤，适用于UPLC/UHPLC/Ultra HPLC仪器。2.5L/瓶。
	15瓶

	6
	乙酸乙酯
	1
	HPLC级。1.00868.4000纯度 (气相色谱) ≥99.8%，Identity(IR) conforms，蒸发残渣≤2.0mg/L，水≤0.05%，酸度≤0.0002meq/g，碱度≤0.0002meq/g，透射率(260nm)≥50%，透射率(265nm)≥80%，透射率(270nm)≥98%，以0.2μm过滤膜过滤。4L/瓶。
	10瓶

	7
	甲醇
	1
	质谱级。1.06035.2500纯度(气相色谱) ≥99.9%，Identity(IR) conforms，蒸发残渣≤1.0mg/L，水≤0.01%，酸度≤0.0002meq/g，碱度≤0.0002meq/g，钠（Na）≤100ppb，钾（K）≤10ppb，梯度(220nm) ≤5.0mAU，梯度(235nm)≤2.0mAU，透射率(210nm)≥35%，透射率(220nm)≥60%，透射率(230nm)≥75%，透射率(260nm)≥98%，适用于液相色谱-质谱，(Bruker esquire 3000plus)；ESI（+）（基质峰强度以100ppb利血平计）≤20%，以0.2μm过滤膜过滤，适用于UPLC/UHPLC/Ultra HPLC仪器。2.5L/瓶。
	10瓶

	8
	莱克多巴胺试剂盒
	1
	Microtitre Plate 12×8孔，RT3451。
检测下限：尿-快速提取： 1 ppb(1 ng/mL)，尿-溶剂提取： 1.5 ppb(1.5 ng/mL)   尿-溶剂提取： 1.5 ppb(1.5 ng/mL)  ，组织： 0.5 ppb(0.5 ng/g)，饲料： 2 ppb(2 ng/g) 特异性（交叉反应）：莱克多巴胺（Ractopamine）： 100%，多巴酚丁胺(Dubutamine): 0.8%， 苯氧丙酚胺(isoxsuprine): 0.6%，沙丁胺醇（Salbutamol）: < 0.01%， 克伦特罗（Clenbuterol）: < 0.01%，卡布特罗（Carbuterol）: < 0.01%。
	60盒

	9
	β-兴奋剂酶联免疫检测试剂盒
	1
	Microtitre Plate 12×8孔   SU-2148

检测下限  ：

β-兴奋剂族    尿       组织       饲料 
克伦特罗    0.1 ng/mL   0.2 ng/g     1.1 ng/g 
卡布特罗    1.1 ng/mL   0.6 ng/g     —— 
沙丁胺醇    0.2 ng/mL   0.3 ng/g     2.0 ng/g 
甲基克伦特罗 1.3 ng/mL  0.7 ng/g     —— 
溴布特罗    2.0 ng/mL   1.0 ng/g     —— 
特布它林    2.0 ng/mL   1.0 ng/g     —— 
马布特罗    2.2 ng/mL   1.1 ng/g     —— 
吡布特罗    3.2 ng/mL   1.6 ng/g     —— 
吗喷特罗    4.0 ng/mL   2.0 ng/g     —— 
西马特罗10.0 ng/mL  5.0 ng/g  ——                                                                                                             特异性 ：
与β-兴奋剂抗血清交叉反应的化合物如图表： 
成份 Compound % Cross-Reactivity 
克伦特罗 Clenbuterol 100 
卡布特罗 Carbuterol 90 
沙丁胺醇 Salbutamol 86 
甲基-克伦特罗 Methyl-Clenbuterol 75 
溴布特罗 Brombuterol 53 
特布它林 Terbutaline 50 
马布特罗 Mabuterol 45 
吡布特罗 Pirbuterol 25 
吗喷特罗 Mapenterol 32 
西马特罗 Cimaterol 10 
莱克多巴胺 Ractopamine ＜0.2 
非诺特罗 Fenoterol ＜0.2 
	40盒

	10
	PVDF针头过滤膜
	1
	过滤器类型：PVDF，直径：13mm，孔径0.2μm minispike，残留体积＜14μL，1000个/盒， WAT200838过滤器类型：PVDF，孔径0.2μm minispike，残留体积＜14μL，1000个/盒， 每个产品的对应一个唯一的产品序列号，通过该序列号追溯该产品的订货渠道、生产批次等详细信息，保证了产品质量。
	10盒

	11
	全回收型进样瓶
	1
	全部回收样品瓶: 600000671CV参数：2ml透明螺口玻璃 ，经过LC/MS认证（附有LC/MS检验样品瓶报告）；Total Recovery Vial Kit, 隔垫材质：预切口  Screw Cap with bonded preslit PTFE/Silicone septa. 100个/包，与waters超高效液相色谱仪器H-CLASS匹配使用， 
	5盒

	12
	在线过滤器
	1
	WAT035190,具优良的物理特性和化学特性，高度耐压，寿命长。WATERS UPLC 完全匹配。
	6套

	13
	单向阀
	1
	具优良的物理特性和化学特性，高度耐压，长寿命设计。WATERS UPLC 完全匹配。700000254,2个/包。
	6包

	14
	液相色谱柱预柱
	1
	symmertry c-18保护柱芯, wat054225规格20×3.9mm ，膜厚5μm，与WATERS UPLC完全匹配，
	5根

	15
	敌敌畏
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	8瓶

	16
	乙酰甲胺磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	6瓶

	17
	乐果
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	6瓶

	18
	毒死蜱
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	6瓶

	19
	倍硫磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	20
	甲基对硫磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	21
	三唑磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	22
	亚胺硫磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	23
	敌百虫
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	24
	丙线磷（灭线磷）
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	25
	甲拌磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	26
	氧乐果
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	27
	地虫硫磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	2瓶

	28
	杀螟硫磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	29
	丙溴磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	30
	蝇毒磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	2瓶

	31
	甲胺磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	32
	治螟磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	33
	特丁硫磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	34
	久效磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	35
	对硫磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	5瓶

	36
	杀扑磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	37
	伏杀硫磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	38
	二嗪磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	39
	磷胺
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	40
	马拉硫磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	41
	甲基异柳磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	42
	水胺硫磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	5瓶

	43
	喹硫磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	44
	硫环磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	45
	辛硫磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	46
	α-六六六
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	5瓶

	47
	β-六六六
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	5瓶

	48
	γ-六六六
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	5瓶

	49
	δ-六六六
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	5瓶

	50
	PP-DDD
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	51
	PP-DDT
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	52
	PP-DDE
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	53
	OP-DDT
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	54
	OP-DDD
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	55
	OP-DDE
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	56
	氟氯氰菊酯
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	57
	氟胺氰菊酯
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	58
	五氯硝基苯
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	59
	乙烯菌核利
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	60
	硫丹
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	61
	氯氟氰菊酯
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	62
	氟氰戊菊酯
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	63
	百菌清
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	64
	三唑酮
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	65
	稻丰散
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	66
	腐霉利
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	67
	甲氰菊脂
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	68
	氯氰菊酯
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	69
	氰戊菊酯
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	70
	溴氰菊酯
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	71
	三氯杀螨醇
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	72
	氯菊酯
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	73
	异菌脲
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	74
	联苯菊酯
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	75
	涕灭威
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	76
	涕灭威砜
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	77
	涕灭威亚砜
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	78
	克百威
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	5瓶

	79
	3-羟基克百威
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	80
	甲萘威
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	5瓶

	81
	灭多威
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	5瓶

	82
	异丙威
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	83
	除虫脲
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	84
	灭幼脲
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	85
	多菌灵
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	6瓶

	86
	吡虫啉
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	87
	噻嗪酮
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	88
	阿维菌素
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	89
	氟虫腈
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	90
	哒螨灵
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	91
	嘧霉胺
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	92
	啶虫脒
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	93
	苯醚甲环唑
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	94
	仲丁威
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	95
	速灭威
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	96
	虫螨腈
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	1瓶

	97
	抗蚜威
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	98
	咪酰胺
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	99
	戊唑醇
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	100
	霜脲氰
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	2瓶

	101
	丙环唑
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	102
	克螨特
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	2瓶

	103
	甲基硫菌灵
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	2瓶

	104
	甲霜灵
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	105
	2,4-D
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	3瓶

	106
	双甲脒
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	2瓶

	107
	甲基嘧啶磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	2瓶

	108
	多效唑
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	4瓶

	109
	硫线磷
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	2瓶

	110
	灭蝇胺
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	1瓶

	111
	霜霉威
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	1瓶

	112
	虫酰肼
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	1瓶

	113
	烯酰吗啉
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	1瓶

	114
	丁硫克百威
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	2瓶

	115
	福美双
	1
	标准溶液，1000μg/mL，1mL/瓶
农业部科研监测所监制
	2瓶


包C—常规分析消耗品清单

	序号
	品名
	型号规格
	数量

	1
	苯醚甲环唑
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	2
	甲基毒死蜱
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	3
	马拉氧磷
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	4
	高效氯氟氰菊酯
	纯品，纯度达99.4%以上，1g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	5
	甲基嘧啶磷
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	6
	咪酰胺
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	7
	p,p′-DDD
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	8
	环氧七氯A
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	9
	环氧七氯B
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	10
	克菌丹
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	11
	氯苯胺灵
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	12
	嘧菌环胺
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	13
	β-硫丹
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	14
	环酰菌胺
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	15
	异丙隆
	纯品，纯度达97%以上，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	16
	六六六
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	17
	α-六六六
	纯品，纯度达97%以上，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	18
	β-六六六
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	19
	γ-六六六(林丹)
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	20
	δ-六六六
	纯品，纯度达97%以上，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	21
	利谷隆
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	22
	戊菌唑
	纯品，纯度达99%以上，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	23
	丙环唑
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	24
	吡唑醚菌酯
	纯品，纯度达97%以上，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	25
	喹氧灵
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	26
	硫环磷
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	27
	三环唑
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	28
	灭菌唑
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	29
	溴氰菊酯
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	30
	嘧霉胺
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	31
	霜霉威
	纯品，纯度达97%以上，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	32
	哒螨灵
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	33
	腐霉利
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	34
	氟虫腈
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	35
	异菌脲
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	36
	甲拌磷
	纯品，纯度达98.6%以上，1g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	37
	克百威
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	38
	三羟基克百威
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	39
	百菌清
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	40
	林丹
	纯品，纯度达99.4%以上，1g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	41
	氧乐果
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	42
	甲基异柳磷
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	43
	敌敌畏
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	44
	乙酰甲胺磷
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	45
	啶虫脒
	纯品，纯度达97%以上，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	46
	辛硫磷
	纯品，纯度达95.5%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	47
	三氯杀螨醇
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	48
	毒死蜱
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。
	1瓶

	49
	多菌灵
	纯品，纯度达97%以上，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	50
	水胺硫磷
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	51
	甲胺磷
	纯品，纯度达99%以上，1g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	52
	矮壮素
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	53
	萘乙酸
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	54
	6-苄氨基嘌呤
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	55
	噻唑磷
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	56
	对氯苯氧乙酸
	纯品，纯度达97%以上，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	57
	氯吡脲
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	58
	茚虫威
	纯品，纯度达97%以上，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	59
	烯酰吗啉
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	60
	霜脲氰
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	61
	灭蝇胺
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	62
	氯虫苯甲酰胺
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	63
	虫螨腈
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	64
	三唑醇
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	65
	虫酰肼
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	66
	烯效唑
	纯品，纯度达99%以上，0.5g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	67
	丁硫克百威
	纯品，纯度达99.3%以上，5mL/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。
	1瓶

	68
	溴布特罗
	纯品，纯度达99%以上，0.05g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。
	1瓶

	69
	己烯雌酚
	纯品，纯度达99.5%以上，0.1g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。
	1瓶

	70
	邻氯青霉素钠(氯唑西林)
	纯品，纯度达93.5%以上，0.25 g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	71
	倍他米松
	纯品，纯度达97.7%以上，0.1g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	72
	地塞米松
	纯品，纯度达99%以上，0.1g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	73
	西布特罗/塞布特罗
	纯品，纯度达99.9%以上，0.05g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	74
	喷布特罗盐酸盐
	纯品，纯度达99%以上，0.01g/瓶具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	75
	妥布特罗盐酸盐
	纯品，纯度达99%以上，0.05g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	76
	庆大霉素
	纯品，纯度达96.5%以上，0.25g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	77
	克伦普罗
	纯品，纯度达99%以上，0.05g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	78
	氯丙那林
	纯品，纯度达99%以上，0.05g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	79
	盐酸土霉素
	纯品，纯度达97%以上，0.25g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	80
	17a-甲基睾丸酮
	纯品，纯度达99%以上，0.1g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	81
	盐酸章鱼胺(盐酸苯乙醇胺)
	纯品，纯度达99.7%以上，0.02g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	82
	西马特罗/塞曼特罗
	纯品，纯度达99%以上，0.05g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	83
	山梨酸钾
	纯品，纯度达99.5%以上，0.25g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	84
	磺胺嘧啶(SD 磺胺哒嗪)
	纯品，纯度达99%以上，0.1g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	85
	恩诺沙星
	纯品，纯度达98.5%以上，0.1g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	86
	克伦潘特盐酸盐
	纯品，纯度达98.5%以上，0.1g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	87
	青霉素G
	纯品，纯度达99%以上，0.1g/瓶，具物质溯源证书。DR或者WITEGA。有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	88
	ICP-MS混标液
	符合国际ICP-MS混标液纯度、杂质含量要求，Part：5183-4688，100mL/瓶，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	89
	ICP-MS内标液
	符合国际ICP-MS混标液纯度、杂质含量要求，Part：5188-6525，100mL/瓶，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	90
	碘标准滴定溶液
	0.1000mol/L，500mL/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	2瓶

	91
	盐酸标准滴定液
	0.5mol/L,500mL/瓶，国家标准物质，有效期自收货验收起18个月或以上。
	50瓶

	92
	重铬酸钾标准溶液
	0.2mol/L,500mL/瓶，符合国际标准物质要求，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	2瓶

	93
	硫代硫酸钠滴定液
	0.1mol/L,500mL/瓶，符合国际标准物质要求，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	2瓶

	94
	氟标准溶液
	1000mg/L,500mL/瓶，符合国际标准物质要求，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	95
	氯标准溶液
	1000mg/L,500mL/瓶，符合国际标准物质要求，具溯源证书。
	1瓶

	96
	硝酸根标准溶液
	1000mg/L,500mL/瓶，符合国际标准物质要求，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	97
	亚硝酸根标准溶液
	1000mg/L,500mL/瓶，符合国际标准物质要求，具溯源证书。
	1瓶

	98
	硫酸根标准溶液
	1000mg/L,500mL/瓶，符合国际标准物质要求，具溯源证书。
	1瓶

	99
	标准物质-大米
	GBW10010，35g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	4瓶

	100
	标准物质-小麦
	GBW10011，35g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	101
	标准物质-玉米
	GBW10012，35g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	102
	标准物质-黄豆
	GBW10013，35g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	103
	标准物质-圆白菜
	GBW10014，35g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	104
	标准物质-菠菜
	GBW10015，35g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	3瓶

	105
	标准物质-茶叶（绿茶）
	GBW10016，35g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	106
	标准物质-奶粉
	GBW10017，35g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	107
	标准物质-鸡肉
	GBW10018，35g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	108
	标准物质-苹果
	GBW10019，35g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	109
	标准物质-柑橘叶
	GBW10020，35g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	110
	标准物质-豆角
	GBW10021，35g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	111
	标准物质-蒜粉
	GBW10022，35g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	112
	标准物质-紫菜
	GBW10023，35g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	113
	标准物质-螺旋藻
	GBW10025，35g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	114
	标准物质-花粉
	GBW10026，12g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	115
	标准物质-人参
	GBW10027，12g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	116
	标准物质-黄芪
	GBW10028，12g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	117
	标准物质-红萝卜
	GBW10047，35g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	118
	标准物质-芹菜
	GBW10048，35g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	3瓶

	119
	标准物质-大葱
	GBW10049，35g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	120
	标准物质-猪肝
	GBW10051，35g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	121
	标准物质-绿茶
	GBW10052，35g/瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	1瓶

	122
	甲醛标液
	100ug/mL，20mL/安培瓶，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	5瓶

	123
	水质标准物质-氟
	GBW(E)080549，1000mg/L，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	3瓶

	124
	水质标准物质-六价铬
	GBW(E)080257，100ug/mL，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	6瓶

	125
	水质标准样品-砷
	GSBZ50004-88，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	2瓶

	126
	水质标准样品-汞
	GSBZ50016-90，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	2瓶

	127
	水质标准样品-六价铬
	GSBZ50027-94，20mL/安培瓶国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	10瓶

	128
	水质标准样品-铅
	GSB07-1183-2000，20mL/安培瓶国家环境标准物质，具标准物质证书。
	2瓶

	129
	水质标准样品-氟
	GSB07-1194-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书有效期自收货验收起18个月或以上。
	2瓶

	130
	水质标准样品-镉
	GSB07-1185-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	2瓶

	131
	水质标准样品-铜
	GSB07-1182-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	2瓶

	132
	水质标准样品-锰
	GSB07-1189-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	2瓶

	133
	水质标准样品-铁
	GSB07-1188-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	2瓶

	134
	水质标准样品-锌
	GSB07-1184-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	2瓶

	135
	水质标准样品-总铬
	GSB07-1187-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	2瓶

	136
	水质标准样品-硒
	GSBZ50031-94，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书。
	2瓶

	137
	水质标准样品-镍
	GSB07-1186-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	2瓶

	138
	水质标准样品-甲醛
	GSB07-1179-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	2瓶

	139
	水质标准样品-铝
	GSB07-1375-2001，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书。
	2瓶

	140
	水质标准样品-钙
	GSB07-1192-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	2瓶

	141
	水质标准样品-钠
	GSB07-1191-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	2瓶

	142
	水质标准样品-钾
	GSB07-1190-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	2瓶

	143
	水质标准样品-镁
	GSB07-1193-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	2瓶

	144
	水质标准样品-铜、铅、锌、镉、镍与铬混合
	GSBZ50009-88，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	3瓶

	145
	水质标准样品-钾、钠、钙与镁混合
	GSBZ50020-90，50mL，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	2瓶

	146
	水质标准样品-镁
	GSB07-1193-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	2瓶

	147
	水质标准样品-镁
	GSB07-1193-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	2瓶

	148
	标准物质-土壤
	ASA-1a，500g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	5瓶

	149
	标准物质-土壤
	GBW07405，70g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	2瓶

	150
	标准物质-土壤
	GBW07404，70g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	5瓶

	151
	安全废液桶盖套装
	5043-02425L waste can GL45 with 116405 and 160139，具多孔，能够接纳各种有机溶剂废液，保持废液不挥发出来，具国际标准安全性。
	3套

	152
	液相色谱仪流动相安全瓶盖
	5043-0223，Safety cap I with 1 port - GL 45，多孔，与液相色谱仪流动相瓶完全匹配，能够与环境进行空气交换，但能够阻隔溶剂挥发，确保安全。具国际标准安全性。
	15套

	153
	流动相安全瓶盖放空阀
	5043-0232Venting valve with 1um PTFE membrane，放空气体，但过滤阻隔溶剂外泄，具有国际标准安全性。
	20套

	154
	废液桶滤芯
	5043-0230 Charcoal filter (48g)，放空气体，但过滤阻隔溶剂外泄，具有国际标准安全性。
	5套

	155
	废液桶死堵
	5043-0231 Screw plug 1/8inch, PTFE，与废液桶盖的孔径匹配，起优良堵阻作用。
	5套

	156
	废液桶死堵
	5043-0233 Screw plug 1/4inch PTFE, 5/PK与废液桶盖的孔径匹配，起优良堵阻作用。
	2套

	157
	镍采样锥
	完全与安捷伦7500Series ICP-MS仪器相匹配，G1820-65238,要求安装。
	2套

	158
	镍截取锥
	完全与安捷伦7500Series ICP-MS仪器相匹配，G1833-65497,要求安装。
	2套

	159
	铂采样锥
	完全与安捷伦7500Series ICP-MS仪器相匹配, G1820-65239，要求安装。
	1套

	160
	铂截取锥
	完全与安捷伦7500Series ICP-MS仪器相匹配

G1833-65132，要求安装。
	1套

	161
	泵油
	完全与安捷伦7500Series ICP-MS仪器相匹配

加货号1L/瓶，6040-0834，要求安装。
	4瓶

	162
	一次性进样管
	完全与安捷伦7500Series ICP-MS仪器相匹配Tygon 样品引入的标准， 200个/包
	30包

	163
	蠕动泵防滑贴
	完全与安捷伦7500Series ICP-MS仪器相匹配
	5包

	164
	石墨管
	与瓦里安原子吸收石墨炉分析部分完全匹配，6310001200要求安装。
	5包

	165
	石墨锥
	与瓦里安原子吸收石墨炉分析部分完全匹配，6310001700，要求安装。
	1套

	166
	定量取样针
	与瓦里安原子吸收石墨炉分析部分完全匹配，4710002300,要求安装。
	2盒

	167
	定氮消解片
	符合相关标准操作方法，与福斯全自动定氮仪FOSS 8400相匹配使用。FOSS， 15270057，1000粒/罐
	1罐

	168
	定氮消解管
	符合相关标准操作方法，与福斯全自动定氮仪FOSS 8400相匹配使用10000158,20支/包。
	1包

	169
	硝酸
	MERCK，GR级 4L/瓶1.00456.2508
	28瓶

	170
	30%双氧水
	MERCK，30% 高纯级Suprapur® 1L/瓶1.07298.1000
	24瓶

	171
	高氯酸
	MERCK，GR级 4L/瓶1.00519.2501
	20瓶

	172
	氢氟酸
	MERCK，GR级 1L/瓶1.00338.1000
	20瓶

	173
	双氧水
	MERCK，GR级 1L/瓶1.07209.1000
	20瓶

	174
	pH缓冲液
	4.0，HC887724,1L/瓶
	1瓶

	175
	pH缓冲液
	7.0，HC889309,1L/瓶
	1瓶

	176
	pH缓冲液
	10.0，HC607635,1L/瓶
	1瓶

	177
	进样杯
	与瓦里安原子吸收石墨炉分析部分完全匹配1000个/袋
	2袋

	178
	钛筛
	与土壤研磨机Retsch Zm200完全匹配使用，筛孔径0.25mm，由钛金属制作而成，经久耐用。1个/套，要求安装。
	2套

	179
	酸性注射器
	能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用，要求安装。
	1套

	180
	碱性注射器
	能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用，要求安装。
	1套

	181
	砷灯
	能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用，要求安装。
	1套

	182
	汞灯
	能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用，要求安装。
	1套

	183
	进样管
	能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用。10mL，100个/包。
	10包

	184
	pH试纸
	3.8-5.5,200条/盒，MN
	10盒

	185
	pH试纸
	5.5-6.8,200条/盒，MN
	10盒

	186
	pH试纸
	6.8-8.0,200条/盒，MN
	10盒

	187
	pH试纸
	8.0-9.7,200条/盒，MN 
	10盒

	188
	pH试纸
	1-14,200条/盒，MN
	10盒

	189
	离心管
	50mL,25支/包，CORNING
	50包

	190
	氟离子酸度计填充液
	Thermo Orion，100mL/瓶
	1瓶

	191
	瓶顶移液器
	Dispensette，最大量值50mL， 4700160
	6套

	192
	瓶顶移液器
	Dispensette，最大量值25mL， 4700150
	3套

	193
	酸碱滴定管
	FOTURN，最大刻度50mL
	2套

	194
	试剂瓶
	NALGENE，容量120mL,12个/包
	25包

	195
	试剂瓶
	NALGENE，容量1L，NALGENE 12个/包
	10包

	196
	真空泵
	GAST，DOA-P504-BN，具优良真空产生能力，无油，免维护。操作简单，噪声低，要求安装。
	1台

	197
	GPC-GC/MS凝胶色谱柱
	CNLpak EV-200;2.0mmID*150mmL，与岛津GPC-GC/MS完全匹配使用。
	2根

	198
	 O型圈 
	Agilent 5188-5366, 10PK/包
	2包

	199
	 气相隔垫
	Thermo-31303230
	1包

	200
	 调谐液 Tuning Solution
	Agilent 5185-5959
	1瓶

	201
	 雾化器毛细管工具包
	VARIAN 9910093000
	1套

	202
	（基准）重铬酸钾
	500g
	3瓶
	
	
	
	

	203
	1.10-菲咯啉（A.R）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	204
	2.4二硝基苯酚（A.R）
	500ml
	1瓶
	
	
	
	

	205
	2.4-二硝基苯肼（A.R）
	500g
	2瓶
	
	
	
	

	206
	200ul吸嘴
	GILSON F161930 
	5包
	
	
	
	

	207
	24磨口固定器
	　
	10个
	
	
	
	

	208
	口罩
	3M-8210 160PK/箱
	1箱
	
	
	
	

	209
	6个月维护工具包
	604970600 配套氢气发生器，要求安装
	1套
	
	
	
	

	210
	CBX固相萃取柱
	JT.Baker 7217-06
	2盒
	
	
	
	

	211
	 吸头
	Eppendorf 0030000919 1000PK/盒
	4盒
	
	
	
	

	212
	5ml吸头
	Eppendorf 0030000978 500PK/盒
	4盒
	
	
	
	

	213
	GPC惰性前置柱
	shimadzu-221-43198
	3套
	
	
	
	

	214
	GPC连接管
	shimadzu-221-38102-91
	2盒
	
	
	
	

	215
	IST琼脂
	　500g
	1瓶
	
	
	
	

	216
	LC-18固相萃取小柱 
	Supelco 57012
	2盒
	
	
	
	

	217
	MSD灯丝
	Agilent G3170-60050
	1个
	
	
	
	

	218
	PSA  基质分散剂
	Agilent 5982-8382
	2瓶
	
	
	
	

	219
	PSA 小柱（54067-U）
	Supelco 54067-U
	2盒
	
	
	
	

	220
	SCX柱/Supelco
	Supelco 57018
	2盒
	
	
	
	

	221
	Y型三通接头
	shimadzu-225-09504-02
	2盒
	
	
	
	

	222
	ZCP-CX 矩管
	配套ICP-MS,要求安装
	1套
	
	
	
	

	223
	白干燥器
	210mm
	1个
	
	
	
	

	224
	白容量瓶
	BOMEX 30ml
	10个
	
	
	
	

	225
	苯（AR）
	500g
	5瓶
	
	
	
	

	226
	苯乙二胺盐酸盐（A.R）
	500g
	2瓶
	
	
	
	

	227
	比色管
	50ml 10PK/盒
	2盒
	
	
	
	

	228
	变色硅胶
	500g
	10瓶
	
	
	
	

	229
	表面皿
	100mm
	50个
	
	
	
	

	230
	冰乙酸（AR）
	500ml
	2瓶
	
	
	
	

	231
	玻璃不分流衬管
	Thermo-45350033 5PK/盒
	1盒
	
	
	
	

	232
	玻璃衬管
	shimadzu-225-08184
	5支
	
	
	
	

	233
	玻璃塞
	　
	10个
	
	
	
	

	234
	草酸（AR）
	500ml
	2瓶
	
	
	
	

	235
	称量瓶
	25mmX25mm
	10个
	
	
	
	

	236
	称量纸
	75mm*75mm  100PK/包
	20包
	
	
	
	

	237
	出口单向阀
	shimadzu-228-45705-91
	1个
	
	
	
	

	238
	O型环
	shimadzu-036-11201-84
	5包
	
	
	
	

	239
	玻璃衬管
	shimadzu-225-08184
	3支
	
	
	
	

	240
	碘化钾（AR）
	500g
	2瓶
	
	
	
	

	241
	定量滤纸
	15cm 中速
	2盒
	
	
	
	

	242
	二氧化硅（A.R）
	500g
	2瓶
	
	
	
	

	243
	二氧化钛（A.R）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	244
	分流平板
	Agilent 5188-5367
	2包
	
	
	
	

	245
	酚酞（AR）
	500g
	2瓶
	
	
	
	

	246
	坩堝
	30ml
	40个
	
	
	
	

	247
	干燥筒（仪器维护）
	 配套氢气发生器，要求安装
	1只
	
	
	
	

	248
	钢塑蝴蝶夹
	　
	2个
	
	
	
	

	249
	高纯二氧化硅
	500g
	2瓶
	
	
	
	

	250
	镉粉
	500g
	5瓶
	
	
	
	

	251
	铬粉
	500g
	5瓶
	
	
	
	

	252
	工作（实验）服
	M,L,XL
	30件
	
	
	
	

	253
	固相萃取进样针
	GILSON -27067373
	1支
	
	
	
	

	254
	固相萃取柱连接头
	Supelco-P00094
	10个
	
	
	
	

	255
	过硫酸钾（A.R）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	256
	煌绿乳糖胆盐肉汤培养基
	　500g
	1瓶
	
	
	
	

	257
	鸡心瓶
	100ml
	20个
	
	
	
	

	258
	甲基红（AR）
	500ml
	2瓶
	
	
	
	

	259
	胶塞
	12-17mm
	10个
	
	
	
	

	260
	胶头滴管
	90mm
	30支
	
	
	
	

	261
	进口单向阀
	shimadzu-228-45704-91
	1个
	
	
	
	

	262
	进样口密封垫
	Thermo 31303210
	1瓶
	
	
	
	

	263
	进样瓶隔垫
	Agilent 5182-0729
	4包
	
	
	
	

	264
	酒石酸（A.R）
	500ml
	1瓶
	
	
	
	

	265
	聚四氟乙烯坩堝
	30ml
	20套
	
	
	
	

	266
	抗环血酸(AR)
	500ml
	10瓶
	
	
	
	

	267
	可调双头电炉
	　1500W
	1台
	
	
	
	

	268
	空心塞
	　
	20个
	
	
	
	

	269
	蓝盖培养基瓶
	SIMAX 100ml
	10个
	
	
	
	

	270
	邻苯二甲酸氢钾（PT）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	271
	邻菲罗啉（A.R）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	272
	磷酸（G.R）
	500ml
	1瓶
	
	
	
	

	273
	磷酸二氢钾（PT）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	274
	磷酸二氢钠（A.R）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	275
	流量控制阀管
	Supelco-57059
	1支
	
	
	
	

	276
	硫脲（AR）
	500g
	2瓶
	
	
	
	

	277
	硫酸铵（AR）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	278
	硫酸亚铁(AR)
	500g
	2瓶
	
	
	
	

	279
	硫酸亚铁(AR)
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	280
	六氰合铁（Ⅱ）酸钾（A.R）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	281
	螺口试剂瓶
	2000ml
	1个
	
	
	
	

	282
	铝粉（A.R）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	283
	氯化钠（AR）
	500g
	10瓶
	
	
	
	

	284
	米吐尔（AR）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	285
	棉签
	Agilent 5080-5400
	2包
	
	
	
	

	286
	钼酸铵（AR）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	287
	耐酸碱手套（单层）
	　
	10对
	
	
	
	

	288
	耐酸碱手套（双层）
	　
	10双
	
	
	
	

	289
	镊子
	不锈钢平口
	5把
	
	
	
	

	290
	柠檬酸
	500ml
	1瓶
	
	
	
	

	291
	柠檬酸三钠（AR）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	292
	牛皮纸
	A4 80g
	5张
	
	
	
	

	293
	农残速测试剂盒
	AB204
	2盒
	
	
	
	

	294
	硼砂（A.R）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	295
	硼酸(AR)
	500ml
	2瓶
	
	
	
	

	296
	偏重亚硫酸钠( AR)
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	297
	平板计数琼脂
	　500g
	1瓶
	
	
	
	

	298
	气相隔垫
	Agilent 5183-4759
	1包
	
	
	
	

	299
	气相色谱柱密封垫
	Thermo 29053488
	1盒
	
	
	
	

	300
	氢氧化钠
	500g
	20瓶
	
	
	
	

	301
	气质联用进样衬管
	Thermo-45322044 5PK/盒
	1盒
	
	
	
	

	302
	气质联用进样衬管（不分流）
	Thermo-45322033 5PK/盒
	1盒
	
	
	
	

	303
	玻璃不分流衬管
	Thermo-45350033 5PK/盒
	1盒
	
	
	
	

	304
	蠕动泵管
	ASF-930 6PK/包
	2包
	
	
	
	

	305
	蠕动泵管
	WATSON（外径1.85内0.85mm）A0070760 
	6包
	
	
	
	

	306
	三角瓶
	100ml
	50个
	
	
	
	

	307
	三聚氰胺  C.P
	100g
	1瓶
	
	
	
	

	308
	烧杯
	100ml
	50个
	
	
	
	

	309
	石滴定台
	　
	4个
	
	
	
	

	310
	石棉网
	12.5cm
	5块
	
	
	
	

	311
	石英比色皿
	721 10mm
	2套
	
	
	
	

	312
	试管刷
	　
	50个
	
	
	
	

	313
	氯丁无粉手套
	NPG-888 100PK/盒
	10盒
	
	
	
	

	314
	四苯硼钠（ AR）
	500g
	5瓶
	
	
	
	

	315
	四硼酸纳（PT）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	316
	塑料大口瓶
	500ml
	200个
	
	
	
	

	317
	塑料烧杯
	250ml
	5个
	
	
	
	

	318
	碳酸氢钠（AR）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	319
	搪瓷方盘
	20x30cm
	10个
	
	
	
	

	320
	铜管
	Agilent 5180-4196
	1包
	
	
	
	

	321
	脱脂棉纱布口罩
	12层纱布
	20个
	
	
	
	

	322
	脱脂纱布
	8*600cm 10PK/卷
	2卷
	
	
	
	

	323
	微量内插管
	Agilent 5181-1270
	1包
	
	
	
	

	324
	温湿度计
	数字液晶大屏
	2个
	
	
	
	

	325
	无磷活性炭粉
	500g
	2包
	
	
	
	

	326
	无水对氨基苯磺酸（A.R）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	327
	无水硫酸镁（AR）
	500g
	4瓶
	
	
	
	

	328
	无水硫酸钠（AR）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	329
	无水葡萄糖（AR）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	330
	无水碳酸钠（PT）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	331
	无水乙醇
	500ml
	4瓶
	
	
	
	

	332
	吸头盒
	GILSON F148314
	5盒
	
	
	
	

	333
	硝酸（A.R）
	500ml
	5瓶
	
	
	
	

	334
	硝酸（GR）
	500ml
	5瓶
	
	
	
	

	335
	硝酸钯
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	336
	锌粉 4N
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	337
	溴酚蓝（IND）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	338
	溴甲酚绿（IND）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	339
	旋盖培养试管 
	corning 358640 7ml.13*100mm 1000PK/箱
	1箱
	
	
	
	

	340
	亚甲基蓝
	500g
	2瓶
	
	
	
	

	341
	氧化锌（PT）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	342
	一次性口罩
	3层无纺布 50PK/盒
	1盒
	
	
	
	

	343
	一次性注射器
	5ml
	1000支
	
	
	
	

	344
	一次性注射器
	2ml
	300支
	
	
	
	

	345
	乙二胺四乙酸二钠（AR）
	500g
	4瓶
	
	
	
	

	346
	乙酸铵（AR）
	500g
	2瓶
	
	
	
	

	347
	乙酸铅 （A.R）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	348
	乙酸锌（AR）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	349
	异丙醇
	HPLC MERCK1.01040.4000
	1瓶
	
	
	
	

	350
	原子化器
	AFS930
	1个
	
	
	
	

	351
	原子炉芯
	AFS930
	2个
	
	
	
	

	352
	原子仪器连接线
	AFS930
	3条
	
	
	
	

	353
	原子荧光点火炉丝
	AFS930
	10根
	
	
	
	

	354
	正辛醇（AR）
	500g
	1瓶
	
	
	
	

	355
	重铬酸钾（G.R）
	500ml
	1瓶
	
	
	
	

	356
	重铬酸钾PT
	500ml
	2瓶
	
	
	
	

	357
	自动进样针
	AFS 930-0312063
	10支
	
	
	
	

	358
	棕色干燥器
	300mm
	1个
	
	
	
	

	359
	棕色螺口试剂瓶
	500ml
	5个
	
	
	
	

	360
	棕色螺口试剂瓶
	2000ml
	2个
	
	
	
	

	361
	酶标灯
	MK3酶标仪专用，要求安装
	5个
	
	
	
	

	362
	β-葡萄糖醛苷酶/硫酸芳酯酶
	MERCK1.04114.0002
	2瓶
	
	
	
	

	363
	鞋套
	自动鞋套机专用 200PK/盒
	10盒
	
	
	
	

	364
	钪（Sc)
	 1.0 mol/L HNO3，1000ug/ml 50ml
	1瓶
	
	
	
	

	365
	钇（Y)
	 1.0 mol/L HNO3，1000ug/ml 50ml
	1瓶
	
	
	
	

	366
	镧（La）
	 1.0 mol/L HNO3，1000ug/ml 50ml
	1瓶
	
	
	
	

	367
	铈（Ce）
	 1.0 mol/L HNO3，1000ug/ml 50ml
	1瓶
	
	
	
	

	368
	镨（Pr)
	 1.0 mol/L HNO3，1000ug/ml 50ml
	1瓶
	
	
	
	

	369
	钕（Nd）
	 1.0 mol/L HNO3，1000ug/ml 50ml
	1瓶
	
	
	
	

	370
	钐(Sm)
	 1.0 mol/L HNO3，1000ug/ml 50ml
	1瓶
	
	
	
	

	371
	镝(Dy)
	 1.0 mol/L HNO3，1000ug/ml 50ml
	1瓶
	
	
	
	

	372
	铕(Eu)
	 1.0 mol/L HNO3，1000ug/ml 50ml
	1瓶
	
	
	
	

	373
	钬（Ho) 
	 1.0 mol/L HNO3，1000ug/ml 50ml
	1瓶
	
	
	
	

	374
	铽（Tb）
	 1.0 mol/L HNO3，1000ug/ml 50ml
	1瓶
	
	
	
	

	375
	钆（Gd) 
	 1.0 mol/L HNO3，1000ug/ml 50ml
	1瓶
	
	
	
	

	376
	铒（er)
	 1.0 mol/L HNO3，1000ug/ml 50ml
	1瓶
	
	
	
	

	377
	铥(Tm）
	 1.0 mol/L HNO3，1000ug/ml 50ml
	1瓶
	
	
	
	

	378
	镱（Yb）
	 1.0 mol/L HNO3，1000ug/ml 50ml
	1瓶
	
	
	
	

	379
	镥（Lu）
	 1.0 mol/L HNO3，1000ug/ml 50ml
	1瓶
	
	
	
	


★其他要求： C包要求合同签订后按照采购人检测进度分期备货自存，接到采购人通知后2小时内送达，所送货物出厂日期不超过三个月，十二个月内完成本项目供货和验收，要求在东莞地区有售后服务点，提供当地工商部门出具的证明文件为准。投标人需负责货物的科学运输、冷藏保管等相关服务。 

第三章

投标人须知

一  说明
1  资金来源

1.1  采购人已获得一笔财政资金。

2  采购人

2.1  采购人是指获得资金的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本采购文件的采购人特指“东莞市农产品质量安全监督检测所”，简称采购人或买方。

联系人：黄先生

联系电话：0769- 23166528

招标人地址：东莞市农产品质量安全监督检测所
3  采购代理机构 

3.1  采购代理机构是指依法取得采购资格、从事采购代理业务并提供相关服务的专门机构。本采购文件的采购代理机构特指“深圳市国信招标有限公司”，简称采购代理机构。

采购代理机构地址：东莞市南城区体育路二号鸿禧中心B区11081室
采购代理机构联系人：张建军
采购代理机构电话：0769-22808266
采购代理机构传真：0769-22808199
4  合格的投标人
4.1  除非下文另有规定，凡是在中华人民共和国境内注册且为人民币流通区域内的供货人均可

投标。

4.2  只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的供货人才能参加

投标。

4.3  投标人必须在采购代理机构登记并购买了采购文件。

4.4  具有独立承担民事责任的能力； 

4.5  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

4.6  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

4.7  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

4.8  各投标人应在投标文件中须主动填报参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理；

4.9  凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：

1、为同一法定代表人的；2、为同一股东控股的；

3、其中一家公司为其他公司最大股东的；

5  合格的货物和相关服务

5.1  本采购项目为货物及相关服务采购，投标人提供的货物必须是全新的。

5.2  货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

5.3  进口的货物必须是具有合法的进口手续和途径并通过了中华人民共和国商检部门检验的现货。

5.4  投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

6  投标费用
6.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二  采购文件

7  采购文件构成

7.1  要求提供的货物、采购过程和合同条件在采购文件中均有说明。

采购文件共五章，内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  货物需求一览表

第三章  投标人须知

第四章  合同格式

第五章  附件

7.2  投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8  采购文件的澄清

8.1  任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构和采购人。采购代理机构对其在投标截止时间十五（l5）天以前收到的对采购文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买采购文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

9  采购文件的修改

9.1  投标截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

9.2  采购文件的修改将以书面形式通知所有购买采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三  投标文件的编制

10  投标的语言

10.1  投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

11  投标文件构成

11.1  投标人编写的投标文件应包括下列部分，否则将导致其投标被拒绝：

1、 价格部分文件

1)  投标一览表；

2)  投标分项报价表；

3)  设备分项报价表；

4)  安装、调试项目分项报价表；

2、 商务、技术部分文件

1)  投标书；

2)  法定代表人证明书；

3)  法人授权委托证明书；

4)  关于资格的声明函；

5)  投标人情况一览表；

6)  投标资格证明文件； 

7)  供货组织计划；

8)  售后服务计划；

9) 货物说明一览表；

10) 项目负责人简历表；

11) 技术规格偏离表；

12) 商务条款偏离表；

13) 售后服务人员配置表；

14) 投标保证金汇入情况说明；

15) 投标单位认为需加以说明的其他内容。

11.2  投标方应将“投标文件”装订成册，编制目录及注明页码。

12  投标文件格式

12.1  投标人应按采购文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标书”、“投标一览表”、“投标分项报价表”及 “经营业绩一览表”等（附件1至20）以及供唱标使用的、单独密封的投标一览表。
12.2  投标时，投标人应将投标保证金的银行进帐单复印件投标人公章和《投标保证金汇入情况说明》（加盖投标人公章）放置投标一览表信封内，并与投标文件一同递交。

13  投标报价和货币

13.1  投标人应按采购文件第二章中规定的报价方式报价。

13.2  国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

13.3  在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

13.4  如果投标人对于采购文件或答疑文件中为满足技术要求中所提供的设备有未报价或漏报、错报、缺报等情况，可以视其为投标人予以采购人的投标优惠报价，中标后不予调整。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。
14  投标人资格的证明文件

14.1  投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。
14.2  投标人应符合采购文件第二章中规定的资格标准。

15  证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件

15.1  投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合采购文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2  证明货物和服务与采购文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2) 货物从采购人开始使用至采购文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

3) 对照采购文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

15.3  投标人在阐述上述第15.2（3）时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。

16  投标保证金
16.1  投标人应在递交投标文件时提交本项目：包A：人民币柒仟元整（￥7000.00元）包B：人民币伍仟元整（￥5,000.00元）包C：人民币陆仟元整（￥6000.00元）投标保证金，并作为其投标的一部分。
16.2  投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第16.7条的规定没收投标人的投标保证金。
16.3  投标保证金可以采用下列任何一种形式：

（1）保证金。投标人必须保证资金以其投标人的名称在本采购项目开标日前汇入保证金专用账户（以银行到帐为准）。投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式缴交，但不可以采用现金方式提交。

投标保证金专用账户如下：

收款单位：东莞市财政国库支付中心（深圳国信）

开户银行：建设银行东莞市分行营业部 

账    号：44001778808053001938
供应商在购买采购文件后，在规定的时间内提交拟投项目的投标保证金（以保证金到达采购代理机构指定账户并经东莞市会计核算中心确认为准），否则将不具备参加投标的资格。

供应商应在汇出投标保证金时必须在备注或用途中注明本此参加项目的采购编号和完整的收款单位的名称（括号内深圳国信字样必填），否则该款项作废。供应商如在汇投标保证金时汇错账号或未按上述要求办理的作废标处理。

★16.4  凡没有根据本须知第16.1和16.3条的规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知第26.5条的规定视为非响应性投标予以拒绝。
16.5  未中标的投标人的投标保证金将在本项目的《中标结果通知书》发出五个工作日内，招标代理机构将按照《东莞市政府采购保证金管理办法》及《东莞市政府采购投标保证金转出审批流程》等相关规定收集齐投标人按采购文件要求提供的《投标保证金汇入情况说明》和投标保证金进帐单复印件（注:需加盖投标单位公章,如网上银行汇款需另加盖银行业务章），向东莞市财政局政府采购监管科提出申请，经其审核通过并转到东莞市会计核算中心并由东莞市会计核算中心办理投标保证金转出事宜，予以无息退还。

16.6  中标人在签订采购合同并按本须知第35条规定提交履约保证金后，携带投标保证金收据和合同正本办理投标保证金退回手续。

16.7  下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

    1)  投标人在采购文件中规定的投标有效期内撤回其投标；
    2)  中标人在规定期限内未能根据本须知第32条规定签订合同；
    3)  中标人在规定期限内未能根据本须知第33条规定交纳中标服务费；
    4） 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可依法没收其投标保证金；

    5） 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。
17  投标有效期

17.1  根据本须知第21条规定，投标应在规定的开标日后的（90）个日历日内保持有效。

17.2  特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18  投标文件的式样和签署

18.1  投标人应准备投标文件一份正本和（五份）副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。
18.2  投标文件的正本需打印，并由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。除没有修改过的印刷文献外，投标文件的每一页都应由投标人或其授权代表用姓或首字母签字或加盖骑缝章。投标文件的副本可采用正本的复印件。
18.3  任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四  投标文件的递交

19  投标文件的密封和标记

19.1  为方便开标唱标，投标人应以下方式密封：

（1）单独制作“唱标信封”信封，内装《投标一览表》、《投标保证金汇入情况说明》、投标保证金支付的银行进账单复印件加盖公章（注：如网上银行汇款需另加盖银行业务章）及电子投标文件（Word或Excel格式），信封上标明“唱标信封”字样。

（2）投标文件必须装订成册，其中价格部分文件须单独装订成册，出现掉页或漏页的由投标人自己承担。

（3）投标人应将投标文件的正本、所有副本和唱标信封分开单独密封包装，在密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”、“唱标信封”，并在密封袋的封口处加盖投标人公章。

19.2  内外层信封均应：

1) 清楚标明递交至：东莞市政府采购招投标服务大厅开标厅(东莞市南城区体育路2号鸿禧中心三楼B区309室～313室)。

2) 注明采购编号（东采公〔2013〕983号）、项目名称（2013年检测消耗品采购项目  包）和“在2013年01月29日09时30分之前不得启封”的字样。

19.3  内层信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

19.4  如果外层信封未按本须知第19.2条要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

20  投标截止时间

20.1  采购代理机构在本须知第19.2条规定的地址收到投标的时间不迟于投标截止时间（2013年    01月29日09时30分）。

20.2  采购代理机构可以按本须知第9条规定，通过修改采购文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

20.3  采购代理机构于开标前（30）分钟开始接收投标文件。

21  迟交的投标文件

21.1  采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止时间后收到的任何投标文件。

22  投标文件的修改与撤回

22.1  投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但采购代理机构必须在第20条规定的投标截止时间之前，收到修改或撤回的书面通知。

22.2  投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和发送。

22.3  在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.4  从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16.7条的规定被没收。

23  评标委员会

23.1  依法组成评标委员会，评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

五  开标与评标
24  开标

24.1  采购人和采购代理机构在开标时间2013年01月29日09时30分于开标地点东莞市政府采购招投标服务大厅开标厅(东莞市南城区体育路2号鸿禧中心三楼B区309室～313室)组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

24.2  开标时，采购代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及采购代理机构认为合适的其他内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

24.3  在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第 22.2条递交的修改书），在评标时将不予考滤。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

24.4  采购代理机构将做开标记录。

25  投标文件的澄清

25.1  在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

26  投标文件的初审

26.1  评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

26.2  算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但修正后的总价不得高于开标一览表中的投标总价；如果投标人不接受以上对其错误的更正，其投标将被拒绝。
26.3  对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。
26.4  评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

★26.5  实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1) 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合采购文件要求的；

2) 超出财政预算资金的，低于成本价格投标的，投标报价非固定价的；

3) 资格证明文件不全的；

4）超出经营范围投标的；

5) 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的、没有按照招标文件要求签署盖章的；

6) 未按采购文件要求提交投标书，或投标书的内容与采购文件有明显不一致的；

7) 无投标报价表或分项报价表的；

8）投标报价有严重缺漏项目的；

9) 采购文件中带“★”号为重要和关键性的要求或参数，对其不满足的；
10) 采购文件当中已列明的其他导致废标的因素。

27  评标

27.1  综合评审

27.1.1 定标原则

评标工作将严格按照招标文件的要求和条件，比照投标文件进行评审，评审分为符合性检查、综合评审两部分。通过评审，评出综合评审最优的投标人。 

27.1.2 评标办法

27.1.2.1 对每个投标人进行技术、商务和价格符合性检查，内容包括：投标保证金、投标书、法人授权书、资格证明文件以及招标文件中列明的其他导致废标的条款。

27.1.2.2 对通过技术、商务和价格符合性检查的投标人进行商务技术综合评议，针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行商务和技术评分。

27.1.2.3综合评估分=商务评分（30）+价格评分（30）+技术评分（40）。 

[image: image5]
商务评议指标表　　A,B,C包 [分值：30分] 
[image: image6]
	序号
	评分内容
	评分标准
	分值

	1
	公司实力
	财务情况：根据投标人最近两年（2010年-2013年）财务状况进行评审。连续两年都盈利的得5-4分；其中一年盈利得3-2分；连续两年都亏损的得0分。（以会计师事务所审计的财务报表为准）。 
	5分

	
	
	投标人能提供所投货物（A包:色谱柱，固相柱，B包:试剂，试剂盒，色谱柱，固相柱，C包:标准品，大型仪器配件，试剂）厂家或国内总代理的售后服务及技术支持文件，每提供一类货物得2分，最高得6分。
	6分

	2
	品牌知名度
	由评委根据产品品牌和性能在行业内的知名度评分。（优：8-5分；良：4-2分；中：1分；差：0分。）
	8分

	3
	售后服务承诺
	投标人提供售后服务承诺函：如果所投货物达不到招标文件的技术指标的，投标人必须保证无条件退换货品。得3分。（无提供承诺函或不能满足招标文件的要求不得分）
	3分

	
	
	提供拟投入本项目的技术支持工程师5人或以上得，得3-4分；2人（含）-5人得2分；2人以下或其它的不得分。（需提供投标人所在当地的社保部门出具的社保证明）
	4分

	4
	业绩
	提供2008年至今完成同类项目业绩：每提供一份单项合同金额人民币100万元或100万元以上项目的得2分，每提供一份合同金额人民币80万元（含）-100万元的合同得1分；每提供一份单项合同金额人民币80万元以下的得0.5分，满分4分（以投标人提供的合同及验收报告为准，只提供其中合同或验收报告均不得分）。
	4分


[image: image7]
A,B包技术评议指标表　 [分值：40分] 

[image: image8]
	序号
	评分内容
	评分标准
	分值

	1
	色谱柱和固相萃取小柱产品防伪（评审时以设备生产厂商出具的彩页加盖投标人公章为准）
	液相色谱柱产品防伪：具有“eCORD智能芯片技术，可存储该色谱柱的分析证书、安装日期、进样针数、样品组数、曾经的最大压力、最高温度、上次使用日期等详细信息，且可以这些信息随柱保存，且可以打印。”得5分；

液相色谱柱产品防伪：具有其他防伪手段得2分；色谱柱和液相色谱柱产品防伪：无防伪手段或不提供相关证明资料的不得分。
	5分

	
	
	色谱柱和固相萃取小柱产品防伪：具有“每个产品对应一个唯一的产品序列号，通过该序列号追溯该产品的订货渠道、生产批次等详细信息，保证了产品质量。”得10分；

色谱柱和固相萃取小柱产品防伪：具有其他防伪手段得3分；色谱柱和固相萃取小柱产品防伪：无防伪手段或不提供相关证明资料的不得分不得分。
	10分

	2
	投标人对招标技术响应情况
	由评委根据招标文件技术指标要求或性能要求,每项指标未响应或不满足扣2分，扣至0分为止。
	25分


[image: image9]
C包技术评分指标

[image: image10]
	序号
	评分内容
	评分标准
	分值

	1
	标准品，仪器配件，试剂
	产品技术参数、性能的符合性及配件配套的完整性，技术先进性、功能优越性，安装、调试实施计划，以及验收方案是否完善、合理，提供售后服务的便利性对各合格投标人进行横向比较。
	15分

	2
	投标人对招标技术响应情况
	由评委根据招标文件技术指标要求或性能要求,每项指标未响应或不满足扣2分，扣至0分为止。
	25分


27.1.2.4每个评委对各投标人的商务评分的算术平均值即为该投标人的商务得分；每个评委对各投标人的技术评分的算术平均值即为该投标人的技术得分。

27.1.2.5价格评议价格标准分[分值：30分]。

价格评分办法：

确定基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准评标价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
27.1.3投标人的最终评标得分＝商务得分＋技术得分+价格得分
27.1.4 评标委员会按照最终评标得分由高到低的顺序推荐中标候选人，最终评标得分最高的投标人为第一中标候选人，最终评标得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

28  资格后审

28.1 采购人将根据采购文件中的要求，对评委会推荐的中标候选人进行资格后审和考察。
28.3 通过资格后审的第一中标候选人为中标人；如审查未获通过，采购人将拒绝其投标，并可对第二中标候选人进行资格后审，依此类推。
28.4 采购人保留审查中标人是否有能力令人满意地履行合同的权利，包括对中标人的规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。如果审查通过，采购人将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，采购人将拒绝其投标，并对下一个候选的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查或重新采购。

29  评标结果公示

29.1 评标结束后，采购代理机构和采购人将在http://dggp.dg.gov.cn/

（东莞市政府采购网）公示评标结果，公示期为七天。

六  授予合同

30  授标时更改采购货物数量的权力

30.1采购人在授予合同时有权在（数量增减变更：投标报价的±10%）幅度内对“货物需求一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

31  中标通知书

31.1  采购结果预公示结束后七个工作日内，预中标供应商须提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、合同等主要证明文件的原件（如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，应提供其与分支机构关系的法律证明材料）送采购代理机构进行核实。核实无误后，方可确定中标人，否则取消其中标候选人资格，并按本须知第16.7条款及东莞财政管理部门相关规定严肃处理。
31.2  中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

31.3  中标通知书是合同的一个组成部分。

32  签订合同
32.1  中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

32.2  “采购文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32.3  中标方结算时须开具与其名称一致的正规发票。

33  中标服务费
33.1  中标方应按35.2中规定的计费方式在收到中标通知3日内向采购代理机构交纳中标服务费。
33.2  收费标准按国家计委“计价格[2002]1980号文规定，按差额定率累进法计算收取，收费标准如下表所列：

收费标准＝中标金额×收费费率＋速算增加数

	中标金额

（万元）
	服务采购

收费费率
	速算增加数
（万元）

	100以下
	1.50%
	0

	100-500
	1.10%
	0.4

	500-1000
	0.80%
	1.9

	1000-5000
	0.50%
	4.9

	5000-10000
	0.25%
	17.4

	10000-100000
	0.05%
	37.4

	100000以上
	0.01%
	69.8


34  履约保证金

34.1中标人领取中标通知书后十日内须递交履约保证金，履约保证金担保金额为中标价的2%。否则采购人可拒签采购合同，并没收其投标保证金。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。

34.2 履约保证金可以采用下列任何一种形式：

（1）履约保函。履约保函应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞银行出具的履约保函要附上东莞市公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。
（2）保证金。可采用电汇、银行汇票提交，但不可以采用现金方式提交。中标人必须保证资金以中标人的名称在合同约定的日期前到帐（以银行收到为准）。

保证金汇入以下履约保证金专用账户：

单位名称：东莞市财政国库支付中心

开户行：中国建设银行东莞市分行营业部

履约保证金账号：44001778808053001387

34.3履约保证金退回：中标人在依法履行完毕采购合同后，中标（成交）供应商可向采购人提交退回履约保证金申请（申请书可在东莞市政府采购网下载：http://czj.dg.gov.cn/stock/），采购人收到中标（成交）供应商的退回履约保证金申请后，3个工作日内予以答复，并在申请书上加具意见。采购人将同意退回履约保证金的申请书，采购人连同验收报告原件、中标通知书复印件（加盖采购人公章）和履约保证金汇款凭证复印件送市会计核算中心办理履约保证金退回手续。

34.4 下列任何情况发生时，履约保证金将被没收：
（1）中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可依法没收其履约保证金。

（2）中标供应商在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益，采购代理机构可依法没收其履约保证金。
35  接受和拒绝任何或所有投标的权利

35.1 采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布采购程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

第四章

合同格式

东莞市        采购合同

（合同编号：       ）

采购人（甲方）：                       

投标人（乙方）：                       

合同签订时间：     年  月  日

合同签订地点：               
甲方：                      

乙方：                      

甲方以招标方式确定乙方为                 采购项目   包的中标人，根据招标文件、投标文件，依据《中华人民共和国合同法》，结合本项目实际，经双方协商，签订本合同。

一、产品及服务：
乙方提供                     包的供货、安装、调试、人员培训、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期保障，负责办理所有相关手续并承担相关费用。
乙方在投标文件技术规格偏离表及商务条款偏离表中未列出的偏离条款，均视为满足招标文件要求。所有未列出偏离条款的产品及服务均不得低于招标文件要求，合同执行时发现乙方提供不满足招标文件要求的产品及服务，乙方必须无条件进行更换或整改。

甲方向乙方购买的货物如表－１及表－２

表－１

	序号
	货物名称
	型号及规格
	厂家/产地
	数量
	单位
	备注

	１
	
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


表－２　附件及配件（但不限于）

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	备注

	１
	
	
	
	

	２
	
	
	
	

	３
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


    乙方提供的安装、调试、人员培训、技术援助等服务不得低于招标文件的要求及投标文件承诺的标准。

二、价格：
按乙方中标价，本合同价款总额为：RMB    元（大写人民币      元）。

以上价格为东莞市     （项目地点）        现场交货价，已经包含税金及其他乙方为完成本合同义务而发生的所有费用。

三、付款方式及履约担保：
1、 乙方在合同签订前向甲方提交金额为合同总价10%的不可撤销银行保函或者履约保证金作为履行合同的担保，担保期限从合同签订之日起至项目完工验收合格并结算完毕后7天内保持有效；

2、招标人在收到中标人第一期供货并验收合格后，中标人向招标人提交请款报告后，支付至合同款总价的25%；
3、招标人在收到中标人第二期供货并验收合格后，中标人向招标人提交请款报告后，支付至合同款总价的50%；
4、招标人在收到中标人第三期供货并验收合格后，中标人向招标人提交请款报告后，支付至合同款总价的75%；
5、招标人在收到中标人第四期供货并验收合格后，中标人向招标人提交请款报告后，支付至合同款总价的95%；
6、结算价余款5％作为质保金，在质保期满后如无质量服务问题一次性无息支付给中标人。
四、交货完工期：
合同签订后按照招标人的要求的时间分四期供货，十二个月内完成本项目供货和验收。
五、交货地点：东莞市    （具体交货地点由甲方根据项目情况指定）。

六、产品的质量保证和权利担保：

乙方保证所提供的货物均是采用优质材料和成熟工艺制成的全新的未使用过的产品，并完全符合甲方招标文件要求及乙方投标文件承诺的质量、规格标准；
乙方提供的货物与装箱清单一致。
乙方提供的货物必须保证通过竣工验收。

乙方保证，甲方在使用本合同项下货物时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

七、技术资料：
乙方需向甲方提供下述技术资料：

产品出厂检验合格证书；
安装维修保养说明书；

产品生产许可证（复印件）；

质量保证书；

产品说明书；

各单体货物技术规格及说明；

与货物使用、维护或检验等相关的其他文件以及采购文件中要求提供的资料。

乙方需将上述资料以及其他甲方在使用和维护货物过程中所需的技术资料在供货时交给甲方，有关资料的收集和整理由乙方负责，甲方予以配合。

八、包装：

由乙方提供符合本合同项下货物运输的必要包装方式，防潮物品箱内提供防潮遮盖物，箱外有明显的起吊及其他招标文件要求的标志，如果甲方要求箱外加刷其他标志，应于合同签订时通知乙方，包装物不予回收。
包装物材料及包装方式必须同时符合国家有关强制性要求，否则可能导致的延误由乙方承担责任。

九、运输和保险：

1、乙方在下列地址交货：
收货单位：                       邮编：523079

收货地址：东莞市       （卸货地点由甲方指定）

联系人：               联系电话：             

2、乙方应当购买运输保险并承担运输风险。

3、乙方负责将货物卸至甲方指定地点，费用由乙方承担。

十、交货查验

甲方以乙方在发货前提供的货物发运清单作为验收依据，安装前乙方将配合甲方开箱验货，如发现缺件或质量不合格及货物与规格表承诺不相符，予以补足或更换，所造成的损失由乙方负担。
甲方收货时如发现缺箱或破箱，应立即与乙方联系。乙方在收到甲方书面通知后2日内到达现场，并开箱检验。

交货查验的进行并不免除乙方的货物质量保证义务和其他合同义务。

十一、产品的保管：

1、初步验收前（以甲方、乙方及有关部门参加并签字为准），货物进场后由乙方负责保管，在此阶段，因被盗、被抢或第三方损坏等原因造成的所有损失由乙方负责。

2、初步验收至移交验收前，货物仍由乙方负责保管。如因非施工方原因造成货物被盗、被抢或第三方损坏，在出具相关证明资料并得到公安部门证明后，损失按照甲方承担50%，乙方承担50%的比例分担。

十二、货物的安装调试及培训：

1、乙方负责对货物的安装和调试，对货物所要求的各项指标进行测试，保证通过竣工验收。
2、乙方应安排甲方进行技术培训。

十三、检验、调试、试运行和临时验收
1.概述
合同项下所有货物及材料须通过合同文件规定的调试、测试和临时验收程序。
所有货物及材料的调试、测试和验收，乙方都应提交合乎要求的报告。报告的主要内容应包括测试项目、测试目的、工作人员姓名、测试仪器和校准报告、测试方法、进度、计算实例、结论等。如无特别说明，应在测试完成后10天内向甲方提交4份经认可的测试报告或证书。

2.工厂试验
工厂试验应由乙方按技术规范要求进行。
甲方有权随时派监造人员到乙方工厂或其分包商工厂监督制造以肯定货物制造过程符合合同规范要求，在乙方工厂的上班时间内监造人员应可不受限制地接近合同货物。
乙方应在合同生效后尽快向甲方提交所有合同货物及材料制造时间表以便甲方制定派遣监造人员计划。

检验和测试可以在乙方或其生产国的驻地、交货地点和／或货物的最终目的地进行。如果检测和测试在乙方或其生产国的驻地进行，乙方应提供甲方验收人员或代表的合理费用。检察员应能得到全部合理的设施和协助。如果甲方放弃在乙方或其生产国验收，只在货物最终交货目的地进行检验和测试，乙方应按照上述生产国验收的费用标准，将验收费用扣还给甲方。

3.现场检验
货物及材料运抵工地后应由乙方和甲方共同进行现场开箱检验。甲方可根据情况决定是否需要商检局协助，如需要，所发生的商检费用由乙方承担。
若现场检验发现短缺，破损或与合同规定的数量，型号及外形不符，则甲乙双方应作记录并确认，除非乙方因其过失未能到场，该记录及商检局出具的现场检验记录和证明，均可作为甲方向乙方索赔的有效文件。在现场检验发现的问题解决之前，甲方有权推迟支付有问题货物成比例的货款。
若现场检验发生因乙方过失引起的修理、更换或补充而致使规定的时间表延迟，则甲方有权向乙方索赔由于延迟所造成的一切直接损失，有权向乙方要求全额补偿由于上述修理、更换或补充直接引起的由甲方承担的额外开支以及工时。
现场检验并不解除合同项下乙方义务。
参加现场检验的乙方代表的所有费用，包括飞机票和生活费用概由乙方自理。

4.安装后检测、调试和临时验收测试
所有货物均应在安装后，按技术规范的规定，由甲方提供现场进行测试、调试和性能测试，以证明货物对现场的适用性和保证值。最终验收以招标文件为依据进行。
如果货物的任何部分未能通过技术规范规定的试验，该部分的试验根据甲方的要求可在十五日内按同样条件重复进行一次，重复试验所需的直接费用由乙方负责。
除合同规定由甲方应提供的试验货物外，所有试验费用包括重复试验所需费用均包括在合同价中。
乙方参加试验、调试和性能验收测试的所有费用已包括在合同价格中。

十四、保修和费用

乙方保证货物自验收合格之日起保质、保修   个月。提供不低于招标文件要求及投标文件承诺的保修服务。
因使用不当渗漏水及人为破坏等原因引起的损坏，甲方承担由此引起的损坏零部件材料费用和人工修理等一切费用，乙方派员修复。
在质保期内，乙方向甲方免费供应并更换在运行过程中因产品缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。
十五、违约责任

合同生效后，乙方不能依约交货或不能依约提供技术服务或单方中止合同，则乙方按合同总价的10％向甲方支付违约金。如因乙方原因导致延迟交货，每逾期一日乙方则按延迟货物价款的2‰支付违约金给甲方；如逾期超过30天，甲方有权终止合同并追究乙方责任（包含由此造成的一切损失）。如因乙方技术服务原因导致货物安装调试及竣工验收延迟，则乙方按合同总价的5％向甲方支付违约金。
由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。
在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

十六、争议解决

凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执应通过双方友好协商解决，如不能解决，双方均可将争议提交东莞市人民法院裁决。合同未受争议的其它部分仍继续履行。
十七、合同构成

下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

中标通知书；

本合同协议书；

招标文件及附件；

投标文件及附件；

经双方协商一致达成的补充协议；
技术联络会议纪要。
上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前者为准，如顺序相同的以时间在后者为准。

十八、本合同一式  份，甲方  份，乙方  份，招标代理  份。在双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章，合同自签字之日起即时生效。

甲方：                                    乙方：                       

地址：
                                 地址：                        

法定代表人：                             法定代表人：                  

委托代理人：                             委托代理人：                  

电话：                                   电    话：                    

开户银行：                               开户银行：                    

帐  号：                                 帐  号：                      
日  期：                                 日   期：                     
第五章

附件

价格部分文件

项目名称: 2013年检测消耗品采购项目
采购编号:东采公〔2013〕983号
投标人:                                                     

投标人代表签字：               （盖章）
1.投标一览表
投标人名称                                            采购编号                     
	包号
	项目名称
	投标报价
	交货期
	备注

	A
	2013年检测消耗品采购项目
	大写（人民币）：
小写（人民币）：
	
	

	B
	2013年检测消耗品采购项目
	大写（人民币）：
小写（人民币）：
	
	

	C
	2013年检测消耗品采购项目
	大写（人民币）：
小写（人民币）：
	
	

	合  计
	大写（人民币）
小写（人民币）
	
	


注：

1、包括但不限于设备费、培训费、税务费、验收费、服务费等所有费用，不得另加任何其他费用。

2、
投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。

3、
投标总价大小写不一致，以大写为准。

4、
投标总价必须准确唯一。

投标人代表签字:                 
单位盖章：                      
2.投标分项报价表

投标人名称（盖章）                         项目编号：                      

	名称
	型号和规格
	数量
	制造商名称和国籍
	单价
	总价

	主要设备
	
	
	
	
	

	标准附件
	
	
	
	
	

	质保期内备品备件
	
	
	
	
	

	安装、调试、检验
	
	
	
	
	

	运输及装卸
	
	
	
	
	

	技术培训、技术服务
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	

	合计
	


投标人必须按本表格的要求认真、全面地填写所有内容。评标委员会将对投标单项报价和总报价进行评估，对认为低于成本竞争的报价进行质疑，如投标人无法解释，或其解释不被评标委员会接受，则将被视为低于成本竞争，而被废标。上述表格内各项费用之和必须与投标总报价相一致。

注：1、如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

    2、总计价应等于“投标一览表”中的投标总价。

投标人代表签字:                                       单位盖章：                      
3.设备分项报价表

投标人名称                                                    采购编号                

	序号
	设备名称及规格

（包含其标准附件）
	产地
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	合计：
	


投标人代表签字：                  
单位盖章：                        

4.安装、调试项目分项报价表
投标人名称                                                    采购编号                
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	合计：
	


投标人代表签字：                
单位盖章：                      

商务、技术部分文件

项目名称: 2013年检测消耗品采购项目
采购编号:东采公〔2013〕983号
投标人:                                                     

投标人代表签字：               （盖章）
1.投标书

致：深圳市国信招标有限公司
根据贵方为2013年检测消耗品采购项目采购货物及服务的投标邀请 （采购编号：东采公〔2013〕983号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本五 份

1、 价格部分文件

1)  投标一览表；

2)  投标分项报价表；

3)  产品分项报价表；

4)  安装、调试项目分项报价表；

2、 商务、技术部分文件

1)  投标书；

2)  法定代表人证明书；

3)  法人授权委托证明书；

4)  关于资格的声明函；

5)  投标人情况一览表；

6)  投标资格证明文件； 

7)  供货组织计划；

8)  售后服务计划；

9) 货物说明一览表；

10) 项目负责人简历表；

11) 技术规格偏离表；

12) 商务条款偏离表；

13) 售后服务人员配置表；

14) 投标保证金汇入情况说明；

15) 投标单位认为需加以说明的其他内容。

据此函，签字代表宣布同意如下：

所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（见价格部分文件）。

投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

投标人已详细审查全部采购文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

本投标有效期为开标日起九十个日历日。

如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               投标人代表签字                        
电话                               投标人名称                            
传真                               公章                                  
电子邮件                           日期                                  
2.法定代表人证明书

              先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：　　　　　　　签发日期：　　　　　　　　单位：（公章）

附：代表人性别：　　　　　　  年龄：       　　身份证号码：

营业执照号码：　   　　　　　　经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

（注：附法定代表人身份证复印件加盖公章 ）
3.法人授权委托证明书
致　　      　　　：

    本授权委托书声明：我　　   　　（姓名）系　　  　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　  　　　（单位名称）的　　   　　　（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加　　     　　（采购人）的　　　   　　　项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托．

代理人：　　　　性别：　　　年龄：　　  身份证号：

单位：　　　　　部门：　　　职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：　　年　　月　　日
（注：附法人授权委托人身份证复印件加盖公章）
4.关于资格的声明函

致：（采购代理机构）
关于贵方          （投标邀请函的时间）第         （采购编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供货物需求一览表中规定的                   （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

由（工商管理部门）签发的我方工商营业执照复印件(加盖公章)一份；

采购文件要求的的资格证明文件；
其它能使采购人和采购代理机构满意的资格证明文件；
本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。
单位的名称和地址：                受权签署本资格文件人：
名称：                            签字：                 
地址：                            签字人姓名、职务

传真                                                      

邮编：                            电话：                  
单位盖章：                  

5.投标人情况一览表

投标人名称                                           　        采购编号                

（1）投标人名称：________________________________________

（2）总部地址：__________________________________________

     邮政编码：__________________________________________

     电话号码：__________________________________________

     传真号码：__________________________________________

（3）成立和／或注册日期：________________________________

（4）法人代表：__________________________________________

（5）开户银行：__________________________________________

（6）开户帐号：__________________________________________

（7）注册资金：__________________________________________

（8）2011年财务基本情况：

    ①货币资金期末数：___________________________________

    ②年营业总额（值）：_______________________    _______

    ③资产负债率：_______________________________________

    ④销售利润率：_______________________________________

    ⑤资本收益率：_______________________________________

（9）公司概况；

（10）公司组织机构及管理制度一览表；

（11）类似项目案例；

（12）各投标人应在投标文件中须主动填报参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理；

	年份
	处分或处罚记录
	处分单位
	相关说明

	2009
	
	
	

	2010
	
	
	

	2011
	
	
	

	2013
	
	
	

	投标人名称：     （盖章）                授权代表签字：          

时间：2013年  月  日


6.投标资格证明文件

投标人名称                                                  采购编号                
提供以下证明资料（但不限于）：
中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具备相关经营范围，具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件加盖公章）；

税务登记证（提供税务登记证复印件加盖公章）；

企业组织机构代码证（提供企业组织机构代码证复印件加盖公章）；

A,B包要求投标人注册资金在人民币100万元或100万元以上；C包要求投标人注册资金在人民币50万元或50万元以上
……

7.供货组织计划

投标人名称                                                 采购编号          　    　
主要内容应包括：
1) 本项目概况；

2) 本项目特点；

3) 交货时间、批次及生产安排进度安排；

4) 人力配备、项目管理机构和组织情况；

5) 所投产品的生产、测试、验收、质量保证实施计划。

投标人代表签字：               
单位盖章：                     
8.售后服务计划

投标人名称                                                    采购编号                
主要内容应包括：
1) 公司简介；

2) 已做项目简介；

3) 技术人员情况；

4) 应急工作安排；

5) 售后服务人员；

6) 服务收费标准；

7) 其它服务承诺。

9.货物说明一览表

投标人名称                                          采购编号                         

	序号
	货物名称
	品牌、规格
	生产商及原产地
	数量
	详细技术参数
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


10.项目负责人简历表

投标人名称                                            　  采购编号                  
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	已完成项目情况

	使用单位
	项目名称
	项目规模
	完成日期
	完成质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：附相关本项目人员资质证书。

投标人代表签字：               
单位盖章：                     
11.技术规格偏离表
投标人名称                                           　       采购编号               
	序号
	货物名称
	采购规格
	投标规格
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


投标人代表签字:                    
单位盖章：                         

12．商务条款偏离表

投标人名称                                           　        采购编号               

	序号
	采购文件

商务条款
	投标文件

商务条款
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


投标人代表签字:                   

单位盖章：                        

13. 售后服务人员配置表
投标人名称                                               采购编号                    

	序号
	姓名
	职务
	工作年限
	已完成项目情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：提供人员的资质文件，如学历、资质证书等。
投标人代表签字:                 
单位盖章：                      

14. 投标保证金汇入情况说明
致：深圳市国信招标有限公司

本单位已按     项目（采购编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号     ,开户银行：   ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），
汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）   

帐    号：  （必须是投标时使用的帐号）     
开户银行：    省    市                         

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

二O一三年 月 日

单位名称： 

单位地址： 

联系人：   

单位电话：                 联系人手机： 

15.投标单位认为需加以说明的其他内容

投标人代表签字:                 
单位盖章：                      

32

