于都县公共资源交易中心

询

价

文

件

项目名称：于都县疾控中心试剂盒、疫苗专用冰箱

项目编号：YDXJ20110922-3

二〇一一年九月二十二日

一、询价采购邀请函

受采购人委托，我中心现就试剂盒、疫苗专用冰箱进行询价采购，邀请具有相应合法资质和供货能力的供应商根据询价文件要求参加本次采购活动，并提供满足相关规定和要求的货物。采购项目要求如下：

（一）项目编号：YDXJ20110922-3

（二）项目内容：见《询价项目要求明细表》

（三）报价人须知：

1、询价文件制作工本费100元人民币。按报价1%的标准缴报价保证金（四舍五入精确到元/现金密封），确定成交人后无息退还。成交人按成交价10%的标准向采购人缴纳履约保证金，成交人违约将视违约情况酌情扣除部分或全部保证金。

2、询价响应文件和报价保证金递交截止（报价）时间：2011年9月29日9:30，逾期递交的恕不接受。

递交地点：于都县公共资源交易中心七楼政府采购部。

3、报价人可选择品目报价，分品目确定成交人，每个品目和每种货物仅允许提供一个报价，否则，该报价将视为无效。报价应包括运输、安装及相关材料、运输、安装、调试、培训、后续服务、税金等所有费用且不得超过单位采购预算。

4、报价人提供的设备必须是全新、原装、正宗的产品，并随机附与产品生产厂家有关的证件（营业执照、税务登记证、医疗设备生产（经营）许可证、产品原产地证书、合格证、序列号及允许经销所供产品的各级授权书等）及其他相关的资料。

5、报价人必须免费提供一年以上质保期（保修期）。

6、采购合同：《成交通知书》发出后由成交人按规定及时与采购人签订。

7、交货地点和时间：成交后7个工作日内送达采购人指定地点并安装调试完毕。

8、验收：由采购人组织验收。

9、付款方式：验收合格后付款（具体方式由供销双方协商）。

10、询价响应文件包括：

①承诺书；②政府采购询价报价表；③报价人相关资质证明材料（加盖报价人公章）：营业执照副本、税务登记证副本、医疗器械经营许可证、医疗器械产品注册证及其登记表、报价代表人的法定代表人授权书或经营者授权书（报价代表人为法人代表或经营者本人则不提供）、报价代表人的身份证。

11、报价人须提供询价响应文件1份，一律采用A4纸张，装订（在响应文件左侧）成册入袋内密封，在封签处贴封条并加盖公章（骑缝）和由法定代表人或授权代表人签字（骑缝）。袋外应写明报价人名称、项目名称、项目编号。 询价响应文件未按要求制作，将不予受理。

12、根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定各品目成交人。如果出现服务、质保、交货时间、最低报价等均相同的情况，将组织最低报价的报价人进行第二次报价，第二次报价必须低于第一次报价，并依此类推。

13、报价人及其代表应遵循政府采购的法律法规及通行规则。

14、未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规和规章制度的规定执行。

15、查询网址：www. gzzfcg.gov.cn 或www.07973g.com

地址：于都县公共资源交易中心政府采购部（于都县城长征大道28号中国银行大楼七楼）

联系电话：0797-6216109

于都县公共资源交易中心

二〇一一年九月二十二日

二、询价项目要求明细表

| 品目号 | 货物名称 | 品牌、技术参数及配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试剂盒 | 免疫效价（1gG抗体）检测试剂盒（如甲肝、风疹、麻疹、脊灰、乙脑、腮腺炎等传染病1gG抗体检测试剂盒）；免费培训试剂使用人员； 免费对使用过程的全程指导服务；免费提供按试剂使用需要的相关耗材：带盖离心管、采血吸管头、一次性采血针、一次性定量采血管、管架等；负责运输及税金；单价采购（如系列试剂有不同价格的请分别注明），数量根据实际需要。 | 200盒 |
| 2 | 冰箱 | 见附件 | 21台 |

| 1 | 技术参数 | 拟定参数 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 机型 | 立式 |
| 1.2 | 有效容积 | ≥6５L |
| 1.3 | 温控系统 | 微电脑控制，数字温度显示，箱内温度可调节。 |
| 1.4 | 温控范围 | ２～８度，范围内温度可任意设定。 |
| 1.5 | 温度精度 | 1℃ |
| 1.6 | 压缩机 | 全封闭高效压缩机 |
| 1.7 | 制冷剂 | 无氟制冷剂 |
| 1.8 | 制冷方式 | 风冷(采用直流内风机) |
| 1.9 | 电源频率 | 220V，50hz |
| 1.10 | 温度查询 | 具有可查询箱内最近的最高、最低温度 |
| 1.11 | 报警功能 | 高低温报警功能、传感器故障报警 |
| 1.12 | 外箱体材料 | 优质钢板，经防腐喷塑处理 |
| 1.13 | 内箱体材料 | 优质钢板 |
| 1.14 | 保温材料 | 聚氨酯发泡 |
| 1.15 | 箱门 | 箱门壳为优质钢板，表面喷塑处理，门内衬为PS塑料或双层透明保温玻璃门，内充惰性气体 |
| 1.16 | 内设照明灯 | 内设直流LED照明灯 |
| 1.17 | 安全门锁功能 | 有安全门锁功能 |
| 1.18 | 耗电量范围（Kwh/24h） | ≤0.95 |
| 2 | 基本配置 |  |
| 2.1 | 冰箱 | 一台 |
| 2.2 | 内置搁架\储物筐 | 一套（搁架≥两层） |
| 2.3 | 安全门锁钥匙 | 一套 |
| 2.5 | 中文使用说明书 | 一份 |
| 3 | 商务条款 |  |
| 3.1 | 注册资金 | ≥5000万 |
| 3.4 | ISO9001认证或ISO13485认证 | 需要 |
| 3.5 | 评标时提供样机 | 需要 |
| 3.6 | 具有国家法定认可相关部门的产品检测报告 | 需要 |
| 3.7 | 产品宣传彩页(须加盖制造商公章。如该条款不满足,则按该投标人投标总价5%的比例作为提高评标价的调整金额,计入评标价。) | 需要 |
| 4 | 交货时间 | 合同签定后15天内 |
| 5 | 交货地点 | 于都县各乡镇 |

三、询价响应文件格式

（一）承诺书

于都县公共资源交易中心：

对于贵方              询价采购项目（项目编号：              ），我方已认真阅读询价采购邀请函的全部内容，并对本次货物采购作出实质性响应，接受报价人须知的各项要求。如有违约行为，同意按规定接受处罚，直至追究法律责任。
    1、产品质量保证：报价产品均为厂家全新、原装、正宗的产品，并随机附与产品生产厂家有关的证件（营业执照、税务登记证、医疗设备生产（经营）许可证、产品原产地证书、合格证、序列号及允许经销所供产品的各级授权书等）及其他相关的资料。严格按国家“三包”规定做好售后服务工作，认真对待投诉。
    2、价格承诺：保证成交供货价格低于同期市场平均价。
    3、工期：保证对报价产品在成交后7个工作日内完成供货安装调试。
    4、售后服务承诺：提供壹年免费保修期并提供免费上门服务。我方在接到用户维修请求最迟24小时内赶到现场。

5、保证不给采购单位（采购人和采购机构）的工作人员及其亲属任何形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）。

以上如有违反，自愿接受相关部门和单位的处理、处罚。

售后服务联系电话：

报价单位（章）：

法人代表或经营者（签名）：

年  月  日

（二）政 府 采 购 询 价 报 价 表

供应商名称（盖章）：                  报价代表(签章)：      　　　　　金额单位：元

| 品目号 | 货物名称 | 品牌型号、技术参数及配置 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

日期：

联系电话：