深圳市人民医院普外及其他耗材公开采购目录

	序号
	产品名称
	规格
	单位
	说  明
	备注

	1
	医用手术缝合线
	各种规格
	条
	 
	手术室使用

	2
	快薇乔缝线(产科)
	2/0W9962
	盒
	单列，邀请谈判
	手术室使用

	3
	直线型切割吻合器及钉仓
	各种规格
	把
	 
	手术室使用

	4
	腔内直线型切割吻合器及钉仓
	各种规格
	把
	 
	手术室使用

	5
	弯型和直型管腔吻合器
	各种规格
	把
	 
	手术室使用

	6
	直线形切割缝合器及钉仓
	各种规格
	把
	 
	手术室使用

	7
	圆形痔吻合器
	各种规格
	把
	 
	手术室使用

	8
	直线型吻合器
	各种规格
	把
	 
	手术室使用

	9
	痔上粘膜环切吻合器
	各种规格
	把
	 
	手术室使用

	10
	可降解吻合环
	各种规格
	把
	 
	手术室使用

	11
	端端吻合器
	各种规格
	把
	 
	手术室使用

	12
	皮肤缝合器
	各种规格
	把
	 
	手术室使用

	13
	腔内连发钛夹
	各种规格
	个
	 
	手术室使用

	14
	连发施夹器
	各种规格
	个
	 
	手术室使用

	15
	疝气修补片
	各种规格
	片
	 
	手术室使用

	16
	疝气修补枪
	各种规格
	把
	 
	手术室使用

	17
	多环痔疮套扎器
	各种规格
	个
	 
	肛肠外科使用

	18
	皮肤粘合剂
	各种规格
	支
	 
	手术室使用

	19
	结扎钉
	各种规格
	个
	 
	手术室使用

	20
	可吸收性止血绫
	各种规格
	片
	 
	手术室使用

	21
	聚乳酸防粘连凝胶
	各种规格
	支
	 
	手术室使用

	22
	外科术中止血装置
	各种规格
	套
	 
	手术室使用

	23
	组织胶水(医用胶)
	各种规格
	支
	 
	手术室使用

	24
	超级多用剪
	各种规格
	把
	邀请谈判
	手术室使用

	25
	弯型镊
	各种规格
	把
	 
	手术室使用

	26
	高膨胀止血棉
	各种规格
	片
	 
	手术室使用

	27
	射频消融仪配套耗材
	 
	 
	邀请谈判
	手术室使用

	28
	威力电刀配套耗材
	 
	 
	 
	手术室使用

	29
	猪尾巴导尿支架系列
	 
	 
	 
	泌尿外科使用

	 
	⑴猪尾导尿支架
	单尾，4-8Fr
	条
	长度45cm，可定制
	 

 

性能参数见备注3

	
	
	双尾，4-8Fr
	 
	分尖端双开放型/单封闭型，长度26/28cm，可定制
	

	
	⑵导尿支架专用附件导丝
	各种规格
	条
	 
	

	
	⑶支架助推管
	5-8Fr，45/55/100cm
	 
	分X光下显影/不显影
	

	30
	经皮肾穿刺套件
	 
	 
	 
	泌尿外科使用

	 
	扩张管
	8-20Fr
	条
	 
	 

性能参数见备注4

	
	可撕开鞘
	16-20Fr，长15cm
	条
	
	

	
	肾穿刺套管针
	18/22G
	支
	
	

	
	超硬经皮肾专用PTFE导丝
	0.035/0.038*75cm
	条
	
	

	 

31
	一次性使用压力套装
	各种规格
	套
	1100-1600、TUB各规格供选

适用于中心静脉压、肺静脉压、尿动力及其他压力的监测
	泌尿外科使用

	32
	双/三腔硅胶导尿管
	各种规格
	条
	要求透明型
	泌尿外科使用

	33
	呼吸回路
	各种规格
	套
	 
	全院使用

	34
	麻醉回路
	各种规格
	套
	 
	全院使用

	35
	气管插管
	各种规格
	条
	 
	全院使用

	36
	三通开关
	各种规格
	盒
	 
	全院使用

	37
	压力延长管
	各种规格
	条
	 
	全院使用

	38
	一次性无菌支气管插管
	各种规格
	条
	 
	全院使用

	38
	一次性吸痰管(带/不带手套)
	各种规格
	条
	 
	全院使用

	39
	医用胶带、胶贴
	各种规格
	 
	 
	全院使用

	40
	一次性负压引流护创材料
	各种规格
	片
	 
	全院使用

	41
	放射治疗皮肤防护剂
	各种规格
	支
	 
	肿瘤放疗科

	42
	PK刀配套耗材
	各种规格
	 
	 
	手术室使用

	43
	能量平台配套耗材
	各种规格
	 
	 
	手术室使用

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


      注：1、以上产品均需同我院现有设备能配套使用。

            2、同一代理商投同一品牌不同产品（上表中），标书可合并。

            3、猪尾巴导尿支架系列性能参数：

                 ①、导尿支架：抗断裂力10N持续15S不断裂；抗弯折双向弯曲90°反复20次后应自动回复；管体不透 X 射线；头端有明显加强显影标识；猪尾立体结构构型防止滑落。

                ②、附件导丝：泥鳅导丝、斑马导丝专为腔道泌尿外科打造，前端3-5cm柔软且渐变细，便于通过输尿管狭窄部位，镍钛合金芯丝超强抗弯折力，蓝色或蓝白相间斑马纹，手术术野下清晰可见。

            4、经皮肾穿刺套件性能参数：

               扩张管及鞘管配合紧密顺畅，间隙≯0.1mm；扩张管、引流导管均采用惰性高分子材料，具备显影、柔软、光滑等特性，对无水乙醇等有机溶剂有良好的耐受性；可撕开鞘（如配置）应易于撕开（最大可撕裂力≯20N），刻度清晰。

