血液净化专用耗材

2011年6月8日星期三                                                                         

	名  称
	型  号
	备  注

	透析液
	A浓缩液
	

	透析液
	B浓缩液
	

	透析器
	KF15C
	

	透析器
	KF18C
	

	透析器
	APS18U
	血滤专用

	透析器
	APS15U
	血滤专用

	透析器
	FX60
	血滤专用

	透析器
	FX80
	血滤专用

	血路管
	
	透析器配送

	穿刺针
	16G/18G
	透析器配送

	透析器
	B1-1.3H
	

	透析器
	B1-1.6H
	

	透析器
	TS-1.6S
	血滤专用

	补液管
	费森尤斯透析机专用
	

	补液管
	贝郎透析机专用
	

	双腔静脉导管
	直型
	

	干粉
	500g
	金宝AK200血透机专业

	滤过膜
	U8000
	金宝AK200血透机专业

	血路管
	
	

	血液灌流器
	HA-130
	

	血液灌流器
	HA-230
	

	预冲液
	1000ML
	


