
第一标段动物疫病病原检测试剂（日常和流行病学监测）
	序号
	试剂名称
	规格
	数量

	1
	口蹄疫PCR仪诊断试剂盒
	40头份/盒
	1

	2
	H5亚型禽流感病毒试剂盒
	40头份/盒
	1

	3
	新城疫病毒反转录聚合酶链反应试剂盒
	40头份/盒
	3

	4
	猪繁殖与呼吸综合症病试剂盒
	40头份/盒
	3

	5
	猪瘟病毒反转录聚合酶链反应试剂盒
	40头份/盒
	3

	6
	水泡病毒核酸检测试剂盒
	40头份/盒
	2

	7
	禽白血病病毒核酸检测试剂盒
	40头份/盒
	2

	8
	猪圆环病毒聚合酶链反应检测试剂盒
	40头份/盒
	2

	9
	猪细小病毒聚合酶链反应检测试剂盒
	40头份/盒
	2

	10
	猪伪狂犬病毒聚合酶链反应检测试剂盒
	40头份/盒
	2

	11
	鸡白痢阴、阳性血清及抗原（瓶）
	套
	5

	12
	牛副结核EILSA试剂盒
	96孔/板
	2

	13
	布病虎红抗原
	
	20

	14
	布病血清
	
	2


第二标段耗材
1、管类

	序号
	名称
	品牌规格
	数量

	1
	DEPC处理Tips头
	10ul
	1000

	2
	DEPC处理Tips头
	200ul
	1000

	3
	DEPC处理Tips头
	1ml
	1000

	4
	DEPC处理离心管
	0.2 ml
	1000

	5
	DEPC处理离心管
	0.5 ml
	1000

	6
	DEPC处理离心管
	1.5 ml
	1000

	7
	DEPC处理离心管
	2 ml
	1000

	8
	DEPC处理冻存管
	1.8 ml
	500

	9
	枪头
	5ml
	1000

	10
	枪头
	1ml
	3000

	11
	枪头
	200ul
	10000

	12
	枪头
	10ul
	2000

	13
	U型管
	2ml
	5000

	14
	U型管
	5ml
	5000


注：要求1、DEPC管参数：盒装，96支/盒，无DNA酶无RNA酶，无菌。 2、品牌：进口AXYGEN
2、玻璃器皿

	序号
	名称
	品牌规格(ml)
	数量

	1
	三角烧杯
	天津化玻500 
	20

	2
	三角烧杯
	天津化玻250
	20

	3
	三角烧杯
	天津化玻150 
	20

	4
	三角烧杯
	天津化玻100 
	20

	5
	三角烧杯
	天津化玻50 
	20

	6
	量筒
	天津化玻20
	10

	7
	量筒
	天津化玻100 
	30

	8
	量筒
	天津化玻200 
	20

	9
	烧杯
	天津化玻500 
	10

	10
	烧杯
	天津化玻300
	10

	11
	烧杯
	天津化玻250 
	10

	12
	容量瓶
	天津化玻10 
	20

	13
	容量瓶
	天津化玻25
	20

	14
	容量瓶
	天津化玻100 
	20

	15
	口瓶
	天津化玻100 
	10

	16
	口瓶
	天津化玻250 
	10

	17
	口瓶
	天津化玻50
	10

	18
	酸式滴定管
	50ml（天玻）
	2

	19
	酸式滴定管
	25ML（天玻）
	2

	20
	碱式滴定管
	25ml兰白线天津化玻
	2

	21
	碱式滴定管
	50ml兰白线天津化玻
	2

	22
	布病试管（塑料）
	1cm*10cm
	5000

	23
	毛氏抽脂瓶
	GB/T5413.30-1997 
	10


3、杂品

	序号
	名  称
	品牌规格
	数量

	1
	一次性手套
	上海都德利中号100只/包包
	100

	2
	垃圾袋
	80*50cm个（大）
	1000

	3
	垃圾袋
	40*40cm个
	1000

	4
	试管刷
	各种型号，套
	3

	5
	棉签
	包
	100

	6
	钢丝刷
	个
	50

	7
	海锦刷
	四层个
	50

	8
	托布
	伊司达好神拖ES-2988 把
	3

	9
	扫帚戳子
	天马牌 套
	5

	10
	桶
	勒爱斯水桶34cm个
	2

	11
	立白高效洗衣粉
	超浓缩900g/桶12个/箱，箱
	3

	12
	洗洁精
	立白金桔500g/瓶
	100

	13
	洗手液
	威露士健康洗手液500ml/瓶
	48

	14
	洗头膏
	海飞丝1000ml/瓶,瓶
	4

	15
	洁厕灵
	500ml/瓶
	50

	16
	长臂乳胶手套
	45cm耐酸碱 双
	30

	17
	塑料盆
	茶花脸盆产地福建３８CM个
	5

	18
	蝴蝶夹
	个
	5

	19
	采样箱
	个
	3

	20
	3M6800防毒面具
	全面防毒面具配3M6001滤盒
	2

	21
	PH试纸
	本
	5

	22
	毛巾
	金号素螺绣毛巾T1055H条
	100

	23
	玻璃铅笔
	支
	20

	24
	拉连带
	8#，个
	2000

	25
	脱脂纱布
	小包10m
	20

	26
	脱脂棉
	小包500g
	20

	27
	帐绳
	匝
	10

	28
	一次性乳胶手套
	江西丹美中号，包
	500

	29
	医用橡皮膏
	青岛海诺3个/盒
	5

	30
	创口贴
	青岛40代/盒防水，盒
	5

	31
	工鞋
	红蜻蜓 双
	8

	32
	铝塑纸（锡纸）
	凤球唛，38cm*25m，卷
	8

	33
	口罩
	纱布18层/个，个
	200

	34
	封口纸
	PARAFILM，卷
	1

	35
	白帽
	个
	10

	36
	容量瓶刷
	套
	4

	37
	普通托布
	个
	15


4、标准品
	序号
	名称
	规格
	数量
（瓶/盒）

	1
	克伦特罗标准品
	25mg 纯度99%以上
	1

	2
	三聚氰胺标准品
	25mg纯度99%以上
	1

	3
	磺胺二甲嘧啶标准品
	25mg纯度99%以上
	1

	4
	莱克多巴胺
	25mg纯度99%以上
	1

	5
	氯霉素标准品
	25mg纯度99%以上
	1

	6
	链霉素标准品
	25mg纯度99%以上
	1

	7
	固相萃取柱 C18
	Sep-Pak 500mg/3ml
	50

	8
	固相萃取柱 C18，
	100mg/ml
	50

	9
	活塞玻璃层析柱 
	100mm*15mm(i.d.),G2
	10

	10
	硅镁小柱  Florisil
	100mg/ml
	30

	11
	进样瓶
	岛津液相LC20Ａ专用瓶
	50

	12
	滤膜（水相，插在注射器用）
	0.45um 100个/盒，盒
	1

	13
	泵头滤芯
	岛津液相专用LC20A
	1

	14
	氮气
	
	2

	15
	ＢＤＳ或ＯＤＳ柱
	250mm*4.6mm,5um
	1

	16
	弱阳离子交换柱（ＬＣ-ＷＣＸ）
	3ml　100个/包
	1

	17
	混合型阳离子交换固相萃取柱
	60mg,3ml100个/包
	1

	18
	C8柱
	10um—40um
	1

	19
	玻璃层析柱,下端配有G4砂芯滤板
	300mm*15mm(i.d.) 4mm
	10

	20
	Maker（做PCR跑电泳）
	含有100 bp、200 bp、400 bp、600 bp、800 bp 、1000 bp 6条带
	2


5、化学试剂
	序号
	名  称
	规 格
	数量

	1
	氯化钠
	AR500
	5

	2
	氯化钾
	AR500
	1

	3
	磷酸二氢钾
	AR500
	2

	4
	磷酸氢二钾
	AR500
	2

	5
	甲醇
	AR500
	2

	6
	氢氧化钠
	AR500
	2

	7
	磷酸二氢钠
	AR500
	2

	8
	磷酸氢二钠
	AR500
	2

	9
	变色硅胶
	AR500g
	3

	10
	琼脂糖（进口）
	500g/瓶
	2

	11
	磷酸
	500ml/瓶
	3

	12
	磷酸二氢钠
	500g/瓶
	2

	13
	氢氧化钠
	500g/瓶
	2

	14
	氯化钠
	500g/瓶
	3

	15
	高氯酸
	500ml/瓶
	2

	16
	浓氨水
	500ml/瓶
	2

	17
	异丙醇
	500ml/瓶
	2

	18
	乙酸乙酯
	500g/瓶
	2

	19
	甲苯
	500ml/瓶
	2

	20
	奶样瓶
	250ml
	200

	21
	正己烷
	500ml/瓶
	2

	22
	乙酸锌
	500g/瓶
	2

	23
	三氯乙酸
	500g/瓶
	2

	24
	庚烷磺酸钠
	进口（有证明）100g/瓶
	1

	25
	辛烷磺酸钠
	进口（有证明）100g/瓶
	1

	26
	柠檬酸
	500g/瓶
	2

	27
	乙酸铅
	500g/瓶
	2

	28
	盐酸
	500ml/瓶
	2

	29
	海砂，化学纯二氧化硅含量为99%
	粒度0.65—0.85mm，
	3

	30
	微孔滤膜
	0.2um带头
	2

	31
	乙酸
	500ml/瓶
	2

	32
	二氯甲烷
	500ml/瓶
	2

	33
	磷酸二氢钾
	500g/瓶
	2

	34
	草酸胺
	500g/瓶
	2

	35
	甲基红
	500ml/瓶
	1

	36
	高锰酸钾
	500g/瓶
	2

	37
	碘液
	500ml/瓶
	1

	38
	硫酸
	500ml/瓶
	1

	39
	硝酸
	500ml/瓶
	1

	40
	石油醚
	沸程30—60℃，瓶
	2

	41
	乙醚(不含过氧化物)
	AR500ml
	2

	42
	偏钒酸铵
	500g/瓶
	1

	43
	钼酸胺
	500g/瓶
	1

	45
	筛
	1.0mm
	5

	46
	筛
	2.8mm
	5

	47
	筛
	4.0mm
	5

	48
	乙酸铵  
	25mmol/L
	3

	49
	正己烷
	500ml
	2

	50
	丙酮
	500ml
	2

	51
	异丙醇
	500ml
	2

	52
	无水硫酸钠
	500ml
	2

	53
	牛奶杂质度过滤板
	1000片/盒
	1

	54
	牛奶杂质标准板
	GB/T5413.30-1997 
	1

	55
	针筒式微孔过滤膜
	0.45um,水相100个/包
	1

	56
	干燥剂
	盒（袋）
	30

	57
	1%过氧化氢溶液
	500ml
	1

	58
	%2对苯二胺
	500ml
	1

	59
	磷酸
	500ml
	1

	60
	新洁尔灭
	箱
	2

	61
	奶瓶
	250ml原生，个
	300

	62
	乙腈色谱纯
	4L
	5

	63
	甲醇色谱纯
	4L
	5

	64
	中性氧化铝
	100—200目
	3


注：以上耗材要求具有国家正规批准文号。

