附件 采购目录：

| 名 称 | 规 格 | 数 量 | 产 地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甘油三脂 | 250 ml | 1盒 | 上海长征 |
| 胆固醇 | 300 ml | 1盒 | 上海长征 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 200 ml | 1盒 | 四川迈克 |
| 低密度脂蛋白胆固醇 | 200 ml | 1盒 | 四川迈克 |
| 尿酸 | 250 ml | 1盒 | 上海长征 |
| 尿素氮 | 250 ml | 1盒 | 上海长征 |
| 肌酐（原装进口） | 240 ml | 1盒 | 日本 |
| 血糖 | 300 ml | 1盒 | 上海长征 |
| 谷丙转氨酶 | 300ml | 1盒 | 上海科华 |
| 谷草转氨酶 | 300ml | 1盒 | 上海科华 |
| 总胆红素 | 250ml | 1盒 | 上海科华 |
| 总胆红素 | 250ml | 1盒 | 上海科华 |
| 总蛋白 | 300ml | 1盒 | 上海科华 |
| 白蛋白 | 300ml | 1盒 | 上海科华 |
| Y—GT | 250ml | 1盒 | 上海科华 |
| 39号清洗液(原装进口) | 2L | 1 瓶 | 日本 |
| 40号清洗液(原装进口) | 2L | 1瓶 | 日本 |
| 普通生化管加针头 | 5ml | 1支 | 湖南三力 |
| 血常规生化管加针头 | 2ml | 1支 | 湖南三力 |
| 血沉管加针头 | 2ml | 1支 | 湖南三力 |
| 尿11A试纸 | 100T | 1筒 | 桂林优利特 |
| 血糖试试纸 | 25T | 1盒 | 美国罗民 |
| 血糖试纸 | 25T | 1盒 | 美国强生 |
| 表面抗原试剂 | 100T | 1盒 | 杭州艾康 |
| 载玻片 | 76*26 | 1盒 | 江苏 |
| 大试管 | 15*180 | 1支 | 江苏 |
| 刻度离心管 | 1.5ml | 1支 | 江苏 |
| 大便隐血 | 100T | 1盒 | 广州万孚 |
| 打印纸 | 57*50 | 1卷 | 上海 |
| 一次性塑料试管 | 12*100 | 1支 | 江苏 |
| ABX溶血剂 | 1L | 1瓶 | 广东浩江 |
| ABX稀释液 | 20L | 1箱 | 广东浩江 |
| ABX清洗液 | 1L | 1瓶 | 广东浩江 |
| 试管架 | 50孔 | 1个 | 上海 |
| 微量加样枪 | 50-250 | 1把 | 上海求精 |
| 微量加枪 | 5-25 | 1把 | 上海求精 |
| 微量加枪 | 1000以上 | 1把 | 上海求精 |
| 一次性吸嘴 | 1.0ml | 1支 | 江苏 |
| HCG试纸条 | 100T | 1盒 | 广州万孚 |
| CEA试剂盒 | 96T | 1盒 | 郑州安图 |
| AFP试剂盒 | 96T | 1盒 | 郑州安图 |
| 一次性小便杯 | 中号 | 1支 | 江苏 |