（二）采购货物名称、数量和要求：

	手术室器械

	序号
	产品名称
	单位
	数量

	1
	组织剪 20cm普通型 弯(无镀层)
	把
	50

	2
	持针钳 18cm粗针(无镀层)
	把
	50

	3
	开口器 钳式
	把
	10

	4
	手术刀柄 4#
	把
	10

	5
	手术刀柄 7#
	把
	10

	6
	骨凿 17cm 直 圆刃(刃宽4 四方柄)
	把
	10

	7
	骨刮匙 21cm直 匙形 头宽3
	把
	2

	8
	骨刮匙 21cm直 匙形 头宽5
	把
	2

	9
	骨刮匙 25cm直 匙形 头宽6
	把
	2

	10
	骨刮匙 25cm直 匙形 头宽8
	把
	2

	11
	骨剪 22cm双关节 直
	把
	10

	12
	骨剪 24cm双关节 弯
	把
	10

	13
	咬骨钳 22cm双关节 角弯20°刃2双角柄
	把
	20

	14
	咬骨钳 22cm双关节 侧角40°刃3单角柄
	把
	20

	15
	子宫刮 28cm六角柄 锐口7
	把
	20

	16
	子宫刮 28cm六角柄 锐口9
	把
	10

	17
	子宫刮 28cm六角柄 锐口11
	把
	10

	18
	子宫敷料钳 25cm双弯
	把
	10

	19
	子宫颈钳 25cm弯2×3齿
	把
	10

	20
	子宫抓钳 25cm直 单抓
	把
	10

	21
	取石钳 18cm胆 盖板式
	把
	2

	22
	取石钳 20cm胆 盖板式
	把
	2

	23
	海绵钳 25cm普通 弯有齿 头宽8(无镀层)
	把
	30

	24
	海绵钳 25cm普通 弯无齿 头宽8(无镀层)
	把
	30

	25
	海绵钳 25cm普通 弯无齿 头宽10(无镀层)
	把
	50

	26
	海绵钳 25cm普通 弯有齿 头宽10(无镀层)
	把
	50

	27
	精细剪 20cm 弯窄头(无镀层)
	把
	50

	28
	精细剪 22cm 弯窄头(无镀层)
	把
	2

	29
	精细剪 25cm 弯窄头(无镀层)
	把
	2

	30
	肩胛骨拉钩 90×150
	把
	2

	31
	椎板牵开器 17cm钳式 单钩直角弯(60)
	把
	10

	32
	髓核钳 18cm圈柄式 直(3×12)
	把
	2

	33
	髓核钳 18cm圈柄式 上弯(3×12)
	把
	2

	34
	止血夹 6.5cm直
	只
	2

	35
	止血夹 6.5cm弯
	只
	2

	36
	显微镊 14cm直 头宽0.3
	把
	1

	37
	显微剪 14cm弯
	把
	1

	38
	显微持针钳 14cm普通型 直 头宽0.2
	把
	1

	39
	椎板咬骨钳 18cm连体拆卸式 上口130°刃宽2
	把
	2

	40
	椎板咬骨钳 18cm连体拆卸式 上口90°刃宽2
	把
	2

	41
	腹腔吸引管 直形圆头φ10
	根
	20

	42
	子宫探针 28cm直φ3
	把
	20

	43
	子宫颈扩张器 圆头4
	把
	10

	44
	子宫颈扩张器 圆头4.5
	把
	10

	45
	子宫颈扩张器 圆头5
	把
	10

	46
	子宫颈扩张器 圆头5.5
	把
	10

	47
	子宫颈扩张器 圆头6
	把
	10

	48
	子宫颈扩张器 圆头6.5
	把
	10

	49
	子宫颈扩张器 圆头7
	把
	10

	50
	子宫颈扩张器 圆头7.5
	把
	10

	51
	子宫颈扩张器 圆头8
	把
	10

	52
	人流吸引管 单腔φ6
	根
	10

	53
	人流吸引管 单腔φ7
	根
	10

	54
	人流吸引管 单腔φ8
	根
	10

	55
	起子 六角形 对径2.5
	把
	2

	56
	起子 六角形 对径3.5
	把
	2

	57
	脑吸引管 21cm直φ3
	根
	5

	58
	脑吸引管 21cm直φ4
	根
	5

	59
	组织剪 22cm普通型 弯(无镀层)
	把
	10

	60
	定制熊掌镊（夹肺）22cm
	把
	10

	耳鼻喉科器械

	序号
	产品名称
	单位
	数量

	1
	喉钳 25cm盖板式 上弯碗形 φ1.8
	把
	1

	2
	喉显微手术器械包 25cm显微喉钳(左弯上翘)
	把
	1

	3
	喉显微手术器械包 25cm显微喉钳(右弯上翘)
	把
	1

	4
	鼻组织钳 盖板式 带吸引 直 尖圆头 宽3.8
	把
	1

	5
	鼻组织钳 盖板式带吸引角弯45°尖圆头宽3.8
	把
	1

	6
	鼻组织钳 盖板式 角弯45°尖圆头 宽3.8
	把
	1

	7
	鼻组织钳 12cm盖板式 直尖圆头 宽4
	把
	1

	8
	鼻咬切钳 11cm管式 反切可旋转长圆头 宽1.5
	把
	1

	9
	鼻咬切钳 11cm管式 反切可旋转长圆头 宽2.5
	把
	1

	10
	鼻窦抓钳 13.5cm
	把
	1

	11
	鼻腔吸引管 14cm角弯φ2.5
	把
	1

	12
	鼻剥离器 18cm单头带吸引铲形 头宽5
	把
	1

	13
	鼻剥离器 19cm双头 弯长圆形 头宽4/4
	把
	1

	14
	鼻剥离器 20cm双头 弯长圆形 头宽4/4
	把
	1

	普外科器械

	序号
	产品名称
	单位
	数量

	1
	肛门牵开器 大叶95，小叶73
	套
	2

	2
	分离结扎钳 22cm角弯 全齿70°×10
	把
	10

	3
	分离结扎钳 26cm角弯 全齿80°×10
	把
	10

	4
	分离结扎钳 24cm角弯 全齿90°×14
	把
	10

	5
	分离结扎钳 14cm角弯 半齿80°×9
	把
	10

	6
	小血管剪 14cm特快型 弯尖头
	把
	10

	7
	精细剪 22cm 弯窄头(金圈)
	把
	10

	8
	精细剪 18cm 弯窄头(金圈)
	把
	2

	9
	胆道外科器械包 引导器φ2
	把
	5

	10
	引导器
	把
	5

	整形科器械

	序号
	产品名称
	单位
	数量

	1
	眼用测量规 普通型 弯
	把
	3

	2
	鼻骨凿 18cm双保护头平刃(刃宽4)
	把
	1

	3
	鼻骨凿 18cm单保护头斜刃右(刃宽3.5)
	把
	1

	4
	鼻骨凿 18cm单保护头斜刃左(刃宽3.5)
	把
	1

	5
	鼻骨凿 18cm平刃 带刻度(刃宽6)
	把
	1

	6
	整形镊 12cm爱迪生 有钩 头宽0.6
	把
	8

	7
	整形镊 12cm爱迪生 无钩 头宽0.6
	把
	8

	8
	手部外科器械包 16cm深部拉钩 6×15
	把
	2

	9
	手部外科器械包 16cm皮下拉钩 双爪
	把
	2

	10
	镶片持针钳 12.5cm直窄 无损伤针0.2
	把
	2

	11
	镶片持针钳 16cm直 细针0.3
	把
	2

	12
	小血管剪 10cm特快型 弯尖头
	把
	8

	13
	小血管剪 10cm特快型 直尖头
	把
	8

	14
	解剖剪 12.5cm特快型 直圆
	把
	8

	15
	解剖剪 12.5cm特快型 弯尖
	把
	8

	16
	辊轴植皮刀 16cm(刀片)
	盒
	2

	17
	定制腋臭刮匙
	把
	2


