## Sheet1
2014-2015年度杭州市（区）级医疗卫生机构医用耗材集中采购
采购需求一览表
卫生材料及敷料
序号 | 目录名称 | 规格 | 规格备注 | 备注
A01-1 | 医用脱脂灭菌棉球 | 0.3g | 5粒\包 | 合并评审
A01-2 | 医用脱脂灭菌棉球 | 0.3g | 20粒\包
A01-3 | 医用脱脂灭菌棉球 | 0.3g | 50粒\包
A01-4 | 医用脱脂灭菌棉球 | 0.9g | 10粒\包
A01-5 | 医用脱脂灭菌棉球 | 0.9g | 20粒\包
A01-6 | 医用脱脂灭菌棉球 | 0.9g | 50粒\包
A02-1 | 医用脱脂非灭菌棉球 | 0.3g | 500克\包
A02-2 | 医用脱脂非灭菌棉球 | 0.5g | 500克\包
A02-3 | 医用脱脂非灭菌棉球 | 0.7g | 500克\包
A02-4 | 医用脱脂非灭菌棉球 | 0.9g | 500克\包
A03 | 医用脱脂非灭菌棉花 | 500g | 500克\包
A04-1 | 医用棉签（灭菌） | 10cm 自封口（外面再封口） | 普通 20支/包 | 合并评审
A04-2 | 医用棉签（灭菌） | 15cm 自封口（外面再封口） | 普通 20支/包
A04-3 | 医用棉签（灭菌） | 15cm 自封口（外面再封口） | 妇科(大头)2支/包
A04-4 | 医用棉签（灭菌） | 15cm 自封口（外面再封口） | 妇科(大头)10支/包
A04-5 | 医用棉签（灭菌） | 15cm 自封口（外面再封口） | 妇科(大头)20支/包
A04-6 | 医用棉签（灭菌） | 20cm 自封口（外面再封口） | 普通 20支/包
A04-7 | 医用棉签（灭菌） | 20cm 自封口（外面再封口） | 妇科(大头)2支/包
A04-8 | 医用棉签（灭菌） | 20cm 自封口（外面再封口） | 妇科(大头)10支/包
A04-9 | 医用棉签（灭菌） | 24cm 自封口（外面再封口） | 妇科(大头)10支/包
A05-1 | 纱布绷带 | 4.8cm*600cm | 21*21S／30*28 | 合并评审
A05-2 | 纱布绷带 | 8cm*600cm | 21*21S／30*28
A05-3 | 纱布绷带 | 10cm*600cm | 21*21S／30*28
A06-1 | 医用脱脂纱布 | 10g | 10克\包
A06-2 | 医用脱脂纱布 | 500g | 500克\包
A07-1 | 医用脱脂非灭菌纱布叠片(X光不显影) | 5cm*7cm-8P | 21支X21支 简装
A07-2 | 医用脱脂非灭菌纱布叠片(X光不显影) | 8cm*10cm-8P | 21支X21支 简装
A07-3 | 医用脱脂非灭菌纱布叠片(X光不显影) | 7.5cm*7.5cm-8P | 21支X21支 简装
A07-4 | 医用脱脂非灭菌纱布叠片(X光不显影) | 10cm*10cm-8P | 21支X21支 简装
A08-1 | 医用脱脂非灭菌纱布叠片(X光显影) | 8cm*10cm-8P | 21支X21支 简装
A08-2 | 医用脱脂非灭菌纱布叠片(X光显影) | 10cm*10cm-8P | 21支X21支 简装
A09-1 | 医用脱脂灭菌纱布叠片(X光不显影) | 5cm*7cm-8P | 21支X21支 2片/包
A09-2 | 医用脱脂灭菌纱布叠片(X光不显影) | 5cm*7cm-8P | 21支X21支 5片/包
A09-3 | 医用脱脂灭菌纱布叠片(X光不显影) | 8cm*10cm-8P | 21支X21支 2片/包
A09-4 | 医用脱脂灭菌纱布叠片(X光不显影) | 8cm*10cm-8P | 21支X21支 5片/包
A09-5 | 医用脱脂灭菌纱布叠片(X光不显影) | 7.5cm*7.5cm-8P | 21支X21支 2片/包
A09-6 | 医用脱脂灭菌纱布叠片(X光不显影) | 7.5cm*7.5cm-8P | 21支X21支 5片/包
A09-7 | 医用脱脂灭菌纱布叠片(X光不显影) | 10cm*10cm-8P | 21支X21支 2片/包
A09-8 | 医用脱脂灭菌纱布叠片(X光不显影) | 10cm*10cm-8P | 21支X21支 5片/包
A10-1 | 医用脱脂灭菌纱布叠片(X光显影) | 8cm*10cm-8P | 21支X21支 2片/包
A10-2 | 医用脱脂灭菌纱布叠片(X光显影) | 8cm*10cm-8P | 21支X21支 5片/包
A10-3 | 医用脱脂灭菌纱布叠片(X光显影) | 10cm*10cm-8P | 21支X21支 2片/包
A10-4 | 医用脱脂灭菌纱布叠片(X光显影) | 10cm*10cm-8P | 21支X21支 5片/包
A11-1 | 医用灭菌棉垫 | 15cm*20cm | 纱布+棉花
A11-2 | 医用灭菌棉垫 | 20cm*30cm | 纱布+棉花
A11-3 | 医用灭菌棉垫 | 30cm*30cm | 纱布+棉花
A11-4 | 医用灭菌棉垫 | 30cm*40cm | 纱布+棉花
A11-5 | 医用灭菌棉垫 | 60cm*50cm | 纱布+棉花
A12-1 | 一次性使用手术巾 | 10cm*40cm-2P | 灭菌
A12-2 | 一次性使用手术巾 | 10cm*40cm-2P | 非灭菌
A12-3 | 一次性使用手术巾 | 10cm*40cm-4P | 灭菌
A12-4 | 一次性使用手术巾 | 10cm*40cm-4P | 非灭菌
A12-5 | 一次性使用手术巾 | 10cm*40cm-6P | 灭菌
A12-6 | 一次性使用手术巾 | 10cm*40cm-6P | 非灭菌
A12-7 | 一次性使用手术巾 | 30cm*30cm-6P | 灭菌
A12-8 | 一次性使用手术巾 | 30cm*30cm-6P | 非灭菌
A12-9 | 一次性使用手术巾 | 40cm*40cm-4P | 灭菌
A12-10 | 一次性使用手术巾 | 40cm*40cm-4P | 非灭菌
A12-11 | 一次性使用手术巾 | 45cm*45cm-2P | 灭菌
A12-12 | 一次性使用手术巾 | 45cm*45cm-2P | 非灭菌
A12-13 | 一次性使用手术巾 | 45cm*45cm-4P | 灭菌
A12-14 | 一次性使用手术巾 | 45cm*45cm-4P | 非灭菌
A13-1 | 医用弹力／弹性绷带 | 7.5cm*220cm | 平纹 | 合并评审
A13-2 | 医用弹力／弹性绷带 | 10cm*450cm | 平纹
A13-3 | 医用弹力／弹性绷带 | 5cm*450cm | 自粘绷带
A14-1 | 医用胶布 | 1.0cm*20m | 纸胶
A14-2 | 医用胶布 | 7.5cm*5m | 布胶 | 合并评审
A14-3 | 医用胶布 | 1.0cm*10m | 布胶
A14-4 | 医用胶布 | 26cm*500cm | 布胶
A14-5 | 医用胶布 | 1.25cm*9m | PE膜 | 合并评审
A14-6 | 医用胶布 | 2.5cm*9m | PE膜
A14-7 | 医用胶布 | 1.25cm*9m | 无纺布
A15-1 | 医用石膏绷带 | 7.5cm*460cm | 简装 | 合并评审
A15-2 | 医用石膏绷带 | 10.0cm*460cm | 简装
A15-3 | 医用石膏绷带 | 12.5cm*460cm | 简装
A15-4 | 医用石膏绷带 | 15.0cm*460cm | 简装
A16-1 | 医用石膏棉纸 | 100mm*4500mm(4寸）
A16-2 | 医用石膏棉纸 | 150mm*4500mm(6寸 )
A17-1 | 医用粘贴敷料 | 6cm*7cm |  | 合并评审
A17-2 | 医用粘贴敷料 | 9cm*10cm
A17-3 | 医用粘贴敷料 | 9cm*10cm | 引流用
A17-4 | 医用粘贴敷料 | 9cm*15cm | 引流用
A17-5 | 医用粘贴敷料 | 9cm*15cm
A17-6 | 医用粘贴敷料 | 9cm*20cm
A17-7 | 医用粘贴敷料 | 9cm*25cm
A18-1 | 医用透明敷料 | 4cm*4cm |  | 合并评审
A18-2 | 医用透明敷料 | 6cm*7cm
A18-3 | 医用透明敷料 | 10cm*11cm
A19 | 功能性敷料（水胶体） | 各种规格
A20 | 功能性敷料（水凝胶） | 各种规格
A21 | 功能性敷料（泡沫） | 各种规格
A22 | 功能性敷料（银离子） | 各种规格
A23 | 功能性敷料（藻酸盐） | 各种规格
A24 | 功能性敷料（其他） | 各种规格
A25 | 医用输液贴 | 3.5*7cm
A26 | 一次性新生儿护脐带 | 各种规格
A27 | 医用碘伏棉签 | 各种规格
A28 | 医用酒精棉签 | 各种规格
A29 | 酒精棉球 | 各种规格
A30 | 医用酒精棉片 | 各种规格
A31 | 灭菌碘仿纱条 | 各种规格
A32-1 | 灭菌凡士林纱布 | 0.9cm*40cm | 21支X21支 | 合并评审
A32-2 | 灭菌凡士林纱布 | 1.2cm*50cm | 21支X21支
A32-3 | 灭菌凡士林纱布 | 2.5cm*5cm | 21支X21支
A32-4 | 灭菌凡士林纱布 | 5cm*5cm | 21支X21支
A32-5 | 灭菌凡士林纱布 | 5cm*10cm | 21支X21支
A32-6 | 灭菌凡士林纱布 | 5cm*15cm | 21支X21支
A32-7 | 灭菌凡士林纱布 | 5cm*20cm | 21支X21支
A32-8 | 灭菌凡士林纱布 | 10cm*10cm | 21支X21支
A32-9 | 灭菌凡士林纱布 | 10cm*20cm | 21支X21支
A32-10 | 灭菌凡士林纱布 | 20cm*30cm | 21支X21支
A33 | 一次性口腔护理棒 | 各种规格
A34 | 一次性使用口罩 | 17cm*17cm
A35 | 一次性外科口罩 | 17cm*17cm
A36-1 | 一次性防护口罩 | 带面罩
A36-2 | 一次性防护口罩 | 不带面罩
A37-1 | 一次性使用帽子 | 灭菌条型
A37-2 | 一次性使用帽子 | 灭菌直筒型
A38 | 医用弹力网帽 | 各种规格
A39-1 | 一次性灭菌压舌板 | 单片装 |  | 合并评审
A39-2 | 一次性灭菌压舌板 | 10片装
A40 | 一次性非灭菌压舌板 | 各种规格
A41 | 一次性口腔包 | 各种规格 | 镊子1、口镜1、探针1、垫布1、托盘1、棉球5
A42 | 一次性备皮包 | 各种规格 | 备皮刀1、海绵1、一次性手套1、卫生纸1、棉签2
A43 | 一次性备皮刀 | 单刀
A44 | 一次性弯盘(换药盘) | 各种规格
A45 | 一次性治疗碗 | 各种规格
A46 | 一次性镊子 | 各种规格
A47-1 | 一次性医用治疗巾 | 40cm*60cm | 单片装 | 合并评审
A47-2 | 一次性医用治疗巾 | 60cm*80cm | 单片装
A48-1 | 一次性妇科检查垫 | 45cm*45cm |  | 合并评审
A48-2 | 一次性妇科检查垫 | 45cm*60cm
A49-1 | 一次性中单 | 45cm*45cm | 具吸水，防水功能(加棉层) | 合并评审
A49-2 | 一次性中单 | 45cm*60cm | 具吸水，防水功能(加棉层)
A49-3 | 一次性中单 | 60cm*90cm | 具吸水，防水功能(加棉层)
A49-4 | 一次性中单 | 70cm*120cm | 具吸水，防水功能(加棉层)
A49-5 | 一次性中单 | 80cm*130cm | 具吸水，防水功能(加棉层)
A49-6 | 一次性中单 | 80cm*150cm | 具吸水，防水功能(加棉层)
A49-7 | 一次性中单 | 80cm*180cm | 具吸水，防水功能(加棉层)
A49-8 | 一次性中单 | 80cm*190cm | 单层无纺布
A50-1 | 一次性床罩 | 145cm*88cm |  | 合并评审
A50-2 | 一次性床罩 | 215cm*80cm
A50-3 | 一次性床罩 | 220cm*90cm
A50-4 | 一次性床罩 | 220cm*130cm
A50-5 | 一次性床罩 | 240cm*130cm
A51 | 一次性手术衣 | 各种规格
A52 | 降温贴 | 各种规格，各种剂型
A53-1 | 医用超声耦合剂 | 250g |  | 合并评审
A53-2 | 医用超声耦合剂 | 5000g
A54-1 | 心电电极贴 | 成人
A54-2 | 心电电极贴 | 儿童
A55 | 造口袋 | 各种规格
A56 | 明胶海绵 | 各种规格
A57 | 一次性灭菌阴道刮片 | 单片装
A58 | 输液瓶口贴 | 各种规格
A59 | 穴位敷贴 | 各种规格，各种型号
A60 | 橡胶导尿管（非灭菌） | 各种规格
医用高分子及制品
序号 | 目录名称 | 规格 | 规格备注 | 备注
B01-1 | 医用无菌手术手套 | 无粉 |  | 合并评审
B01-2 | 医用无菌手术手套 | 有粉
B02-1 | 医用乳胶检查手套 | 无粉 |  | 合并评审
B02-2 | 医用乳胶检查手套 | 有粉
B03 | 一次性灌注器 | 50ml
B04 | 一次性胰岛素注射器 | 1ml
B05 | 一次性胰岛素注射针头 | 各种规格
B06 | 一次性静脉输液针 | 各种规格
B07 | 一次性无菌注射针 | 各种规格
B08 | 一次性输液用双连管 | 各种规格
B09 | 一次性输血器 | 各种规格
B10 | 一次性静脉营养输液袋（含DEHP） | 3000ml
B11 | 一次性静脉营养输液袋（不含DEHP） | 3000ml
B12 | 一次性肠内营养输注器（重力型）（含DEHP） | 各种规格
B13 | 一次性肠内营养输注器（重力型）（不含DEHP) | 各种规格
B14-1 | 一次性气囊导尿管 | 双腔 | 注明气囊大小
B14-2 | 一次性气囊导尿管 | 三腔 | 注明气囊大小
B15 | 一次性导尿管 | 各种规格
B16 | 一次性导尿包 | 各种规格
B17 | 一次性吸痰管 | 带手套
B18 | 一次性密闭式吸痰导管 | 各种规格
B19 | 一次性新生儿(婴儿)吸痰管 | 各种规格
B20 | 一次性使用胃管(鼻饲管) | 各种规格
B21 | 一次性新生儿(婴儿)胃管(鼻饲管) | 各种规格
B22-1 | 一次性负压引流球 | 100ml
B22-2 | 一次性负压引流球 | 200ml
B23 | 一次性负压引流器 | 1000ml
B24 | 一次性负压伤口引流装置 | 各种规格
B25 | 一次性引流袋 | 各种规格
B26 | 抗返流引流袋 | 各种型号
B27-1 | 一次性胸腔引流瓶 | 单瓶
B27-2 | 一次性胸腔引流瓶 | 双瓶
B27-3 | 一次性胸腔引流瓶 | 三瓶
B28 | 一次性无菌灌肠袋 | 各种规格
B29-1 | 一次性输液延长管 | 注明长度1.2m以上
B29-2 | 一次性输液延长管 | 避光型
B30 | 一次性肛管 | 各种规格
B31 | 一次性使用脐带剪 | 各种规格
B32 | 一次性使用肛门镜 | 各种规格
B33 | 一次性吸引器袋 | 各种规格
B34 | 一次性吸引器连接管 | 各种规格
B35 | 一次性产包 | 各种规格 | 洞巾连裤、纱布10*10 8块、带线沙条20*4(4层)、婴儿垫45*60 、棉垫45*45、会阴垫45*60、脐带圈、口罩、帽子、乳胶手套、手术衣组成
B36 | 一次性换药包 | 各种规格 | 一次性镊子2把、一次性弯盘2只、干棉球6颗、碘棉球6颗、纱布(中)6块、一次性治疗巾组成
B37 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 大中小
B38 | 一次性使用即毁式无菌阴道扩张器 | 大中小
B39 | 一次性使用子宫造影通水管 | 各种规格
B40 | 一次性三通延长管 | 各种规格
B41 | 一次性咬嘴 | 各种规格
B42 | 一次性服药杯 | 各种规格
B43-1 | 一次性宫腔组织吸引管 | 套装
B43-2 | 一次性宫腔组织吸引管 | 吸引连接管
B43-3 | 一次性宫腔组织吸引管 | 吸引管
B44 | 一次性活检枪(带针) | 各种规格
B45 | 一次性活检针 | 各种规格
B46-1 | 一次性骨组织穿刺活检针 | 骨组织活检套针
B46-2 | 一次性骨组织穿刺活检针 | 骨髓细胞活检针
B47 | 一次性动脉采血器 | 各种规格
B48 | 塑料薄膜手套 | 各种规格
B49 | 普通肝素帽 | 各种规格
B50 | 一次性无菌输液接头(正压肝素帽) | 各种规格
B51 | 一次性三通 | 各种规格
B52-1 | 医用鼻吸氧管(单腔) | 注明长度2m |  | 合并评审
B52-2 | 医用鼻吸氧管(单腔) | 注明长度4m
B53-1 | 医用鼻吸氧管(双腔) | 注明长度2m |  | 合并评审
B53-2 | 医用鼻吸氧管(双腔) | 注明长度4m
B54-1 | 特殊吸氧管 | 一体式
B54-2 | 特殊吸氧管 | 鼻塞
B54-3 | 特殊吸氧管 | 面罩
B55 | 医用雾化吸入器 | 各种规格
B56 | 普通医用吸氧面罩 | 各种规格
B57 | 高压氧用吸氧面罩 | 各种规格
B58 | 储氧面罩 | 各种规格
B59 | 胸腔引流管 | 各种规格 | 注册证三类
B60 | 鼻胃管 | 各种规格 |  | 合并评审
B61 | 鼻肠管 | 各种规格
B62 | 鼻腔冲洗器 | 各种规格
B63 | 手术及病理标本袋 | 各种规格
B64 | 一次性针灸针 | 各种规格
B65 | 钦针 | 各种规格
B66 | 外周中心静脉导管(PICC) | 各种规格
B67 | PICC穿刺套件 | 各种规格
B68 | 耐高压外周中心静脉导管(PICC) | 各种规格
B69 | 痰液收集器 | 各种规格
B70 | 高分子夹板 | 各种规格
B71 | 高分子树脂绷带 | 各种规格
B72 | 包埋盒 | 病理科用
B73 | 一次性持续给药输液泵(化疗泵) | 只限于化疗泵
B74 | 避孕套 | 各种类型；各种规格
B75 | 植入式输液泵 | 各种型号
B76 | 呼吸过滤器 | 肺功能专用
心胸外科手术耗材
序号 | 目录名称 | 规格 | 规格备注 | 备注
D01 | 人工心脏瓣膜(金属瓣) | 各种类型；各种规格
D02 | 人工心脏瓣膜(生物瓣) | 各种类型；各种规格
D03 | 心血管补片(生物型) | 各种类型；各种规格
D04 | 心血管补片(涤纶型) | 各种类型；各种规格
D05 | 心血管补片(毡型) | 各种类型；各种规格
D06 | 瓣膜成形环(O型环) | 各种类型；各种规格
D07 | 瓣膜成形环(C型环) | 各种类型；各种规格
D08 | 瓣膜成形环(立体环) | 各种类型；各种规格
D09 | 心脏固定器(固定心尖) | 各种类型；各种规格
D10 | 心脏固定器(固定心室壁) | 各种类型；各种规格
D11 | 肺补片 | 各种类型；各种规格
D12 | 血管夹 | 各种类型；各种规格 | 包括：钛夹 、生物夹
D13 | 胸腔镜冲洗吸引器(带电钩) | 各种类型；各种规格
D14 | 可吸收肋骨钉 | 各种类型；各种规格
D15 | 胸部护板（金属材料） | 各种类型；各种规格
D16 | 胸部护板（高分子材料） | 各种类型；各种规格
D17 | 肋骨骨折环抱器(记忆合金) | 各种类型；各种规格
D18 | 肋骨骨折环抱器(非记忆合金) | 各种类型；各种规格
D19 | 胸骨骨折环抱器(记忆合金) | 各种类型；各种规格
D20 | 胸骨骨折环抱器(非记忆合金) | 各种类型；各种规格
D21 | 胸骨骨折固定钢板及螺钉 | 各种类型；各种规格
D22 | 肋骨骨折捆扎器 | 各种类型；各种规格
D23 | 外科用房间隔缺损封堵器 | 各种类型；各种规格
D24 | 外科用室间隔缺损封堵器 | 各种类型；各种规格
D25 | 125碘粒子置入针 | 15CM、20CM
D26 | 漏斗胸矫正钢板 | 各种类型；各种规格
D27 | 冠脉吻合固定器 | 各种类型；各种规格
D28 | 人工大血管支架 | 各种类型；各种规格 | 术中式
D29 | 人工血管(带瓣) | 各种类型；各种规格
D30 | 人工血管(不带瓣) | 各种类型；各种规格
D31 | 肺肿块穿刺定位针 | 各种类型；各种规格
D32 | 腔镜下组织取出器 | 各种类型；各种规格
D33 | 介入式人工心脏瓣膜 | 各种类型；各种规格
D34 | 冠脉吻合辅助器 | 各种类型；各种规格
D35 | 人工膜肺 | 各种类型；各种规格 | 用于体外循环手术
D36 | 体外循环管道 | 各种类型；各种规格 | 用于体外循环手术
D37 | 动脉插管 | 各种类型；各种规格 | 用于体外循环手术
D38 | 静脉插管 | 各种类型；各种规格 | 用于体外循环手术
D39 | 心脏插管 | 各种类型；各种规格 | 用于体外循环手术，包括心脏排气插管
D40 | 心脏停搏液灌注插管 | 各种类型；各种规格 | 用于体外循环手术
D41 | 一次性使用心脏停搏液灌注管路 | 各种类型；各种规格 | 用于体外循环手术
D42 | 一次性使用心外吸引管 | 各种类型；各种规格 | 用于体外循环手术，包括左心吸引管、一次性使用心外吸引管等
D43 | 贮血滤血器 | 各种类型；各种规格 | 用于体外循环手术
D44 | 动脉微栓过滤器 | 各种类型；各种规格 | 用于体外循环手术
脑外科手术耗材
序号 | 目录名称 | 规格 | 规格备注 | 备注
E01 | 可吸收颅骨锁 | 各种类型；各种规格
E02 | 不可吸收颅骨锁 | 各种类型；各种规格
E03 | 动脉瘤夹 | 各种类型；各种规格 | 用于开颅手术时夹闭动脉瘤
E04 | 医用耳脑胶(脑外科专用) | 各种类型；各种规格
E05 | 生物蛋白胶 | 各种类型；各种规格
E06 | 颅骨修补用钛网及配套螺钉 | 各种类型；各种规格
E07 | 可吸收颅骨复位固定配套材料 | 各种类型；各种规格
E08 | 不可吸收颅骨复位固定配套材料 | 各种类型；各种规格
E09 | 一次性头皮夹 | 各种类型；各种规格
E10 | 脑室－腹腔分流管及附件 | 各种类型；各种规格 | 必须是国家药监颁发的三类注册证
E11 | 脑室外引流管及配套材料 | 各种类型；各种规格
E12 | 腰大池引流管及引流装置 | 各种类型；各种规格
E13 | 硬膜下引流管及引流装置 | 各种类型；各种规格
E14 | 硬膜外引流管及引流装置 | 各种类型；各种规格
E15 | 一次性使用颅内血肿粉碎穿刺针 | 各种类型；各种规格
E16 | 可缝硬脑膜补片（生物型） | 各种类型；各种规格
E17 | 可缝硬脑膜补片（人工合成型） | 各种类型；各种规格
E18 | 免缝硬脑膜补片（生物型） | 各种类型；各种规格
E19 | 免缝硬脑膜补片（人工合成型） | 各种类型；各种规格
E20 | 银夹 | 各种类型；各种规格 | 脑外专用
E21 | 储液囊 | 各种类型；各种规格
E22 | 脑棉片 | 各种类型；各种规格 | 注明是否显影
E23 | 一次性双极电凝 | 各种类型；各种规格
E24 | 颅内压监测装置及附件 | 各种类型；各种规格
E25 | 低切迹钛板 | 各种类型；各种规格
E26 | 神经外科固定夹 | 各种类型；各种规格
消化系统内窥镜诊断治疗部分耗材
(一)ERCP使用耗材
序号 | 目录名称 | 规格 | 规格备注 | 备注
F01 | 碎石网篮 | 各种类型；各种规格
F02 | 取石网篮 | 各种类型；各种规格
F03 | 乳头切开刀 | 各种类型；各种规格
F04 | 乳头预切开刀 | 各种类型；各种规格
F05 | 灌洗管 | 各种类型；各种规格
F06 | 鼻胆引流管 | 各种类型；各种规格 | 包括鼻胰引流管和鼻胆囊引流管
F07 | 造影导管 | 各种类型；各种规格
F08 | 一次性三腔气囊导管 | 各种类型；各种规格
F09 | 一次性导丝 | 各种类型；各种规格
F10 | 气囊取石导管 | 各种类型；各种规格
F11 | 胆道气囊扩张导管 | 各种类型；各种规格
F12 | 金属胆道支架 | 各种类型；各种规格 | 包括全覆膜、半覆膜和无膜
F13 | 非金属胆道支架（一体式） | 各种类型；各种规格 | 包含胆管、胰管支架、双猪尾支架
F14 | 非金属胆道支架（非一体式） | 各种类型；各种规格 | 包含胆管、胰管支架、双猪尾支架
F15 | 非金属胆道扩张导管 | 各种类型；各种规格 | 包括胆道支架回收器
F16 | 针形刀 | 各种类型；各种规格 | 包括囊肿切割刀
F17 | 一次性活检钳 | 各种类型；各种规格
(二)内窥镜使用耗材
序号 | 目录名称 | 规格 | 规格备注 | 备注
F18 | 金属捆绑支架 | 各种类型；各种规格
F19 | 金属食道支架 | 各种类型；各种规格
F20 | 金属肠道支架 | 各种类型；各种规格
F21 | 食道扩张球囊 | 各种类型；各种规格
F22 | 硬化止血注射针 | 各种类型；各种规格 | 包括超声腹腔神经丛注射针
F23 | 止血夹子装置 | 各种类型；各种规格 | 需可单独采购装置內止血夹
F24 | 食道静脉曲张套扎器 | 各种类型；各种规格
F25 | 息肉切除电极 | 各种类型；各种规格 | 热活检钳、双极电凝探头
F26 | 胃造瘘管 | 各种类型；各种规格 | 包括造瘘J管
F27 | 内镜可变角度活检钳 | 各种类型；各种规格
F28 | 息肉切除套扎器 | 各种类型；各种规格 | 金属钢丝、尼龙绳
F29 | 经皮肝穿刺胆道引流(PTCD)全套 | 各种类型；各种规格 | 包括胆囊造瘘管、超声波穿刺针、导丝、扩张套管、扩张器、扩张导管
F30 | 小肠营养管 | 各种类型；各种规格
F31 | 内镜消化道粘膜剥离术系列 | 各种类型；各种规格 | 包括各种配件
F32 | 肠梗阻减压导管 | 各种类型；各种规格
F33 | 内镜超声穿刺针 | 各种类型；各种规格 | 包括切割针
F34 | 一次性使用细胞刷 | 各种类型；各种规格 | 内镜下使用
F35 | 胆道测压导管 | 各种类型；各种规格
F36 | 食道、胃PH导管 | 各种类型；各种规格
F37 | 肠道测压导管 | 各种类型；各种规格
F38 | 内镜喷洒管 | 各种规格，各种型号
F39 | 消化道黏膜染色剂 | 各种规格，各种型号
F40 | 凝胶(TH) | 各种规格，各种型号
眼科耗材
序号 | 目录名称 | 规格 | 规格备注 | 备注
G01 | 软晶体(球面) | 蓝光滤过
G02 | 软晶体(球面) | 非蓝光滤过
G03 | 软晶体(非球面) | 各种类型；各种规格
G04 | 软晶体(多焦) | 各种类型；各种规格
G05 | 软晶体(可调节) | 各种类型；各种规格
G06 | 软晶体(微切口) | 各种类型；各种规格
G07 | 软晶体（散光） | 各种类型；各种规格
G08 | 硬晶体(前房型) | 各种类型；各种规格
G09 | 硬晶体(后房型) | 各种类型；各种规格
G10 | 硬晶体(悬吊型) | 各种类型；各种规格
G11 | 硬晶体(虹膜固定) | 各种类型；各种规格
G12 | 特殊类型晶体(虹膜隔) | 各种类型；各种规格
G13 | 特殊类型晶体(有晶体眼前、后房晶体) | 各种类型；各种规格
G14 | 囊袋支撑环 | 各种类型；各种规格
G15 | 虹膜拉钩 | 各种类型；各种规格
G16 | 眼用粘弹剂 | 各种类型；各种规格
G17 | 一次性使用眼科手术刀 | 各种类型；各种规格
G18 | 义眼台 | 各种类型；各种规格
G19 | 义眼片 | 各种类型；各种规格
G20 | 青光眼植入物(青光眼阀) | 各种类型；各种规格
G21 | 青光眼植入物(青光眼凝胶) | 各种类型；各种规格
G22 | 青光眼植入物(青光眼引流器) | 各种类型；各种规格
G23 | 生物羊膜 | 各种类型；各种规格
G24 | 眼科手术用硅油 | 各种类型；各种规格
G25 | 眼科手术用重水 | 各种类型；各种规格
G26 | 眼用填充气体 | 各种类型；各种规格 | 用于视网膜脱离手术等眼科手术
G27 | 泪道栓子 | 各种类型；各种规格
G28 | 泪道引流管 | 各种类型；各种规格
G29 | 眼科手术染色剂 | 各种类型；各种规格
G30 | 眼用灌注液 | 各种类型；各种规格
G31 | 破囊针头 | 各种类型；各种规格
G32 | 一次性使用无菌冲洗针 | 各种类型；各种规格
G33 | 泪液分泌试纸 | 各种类型；各种规格 | 用来测量泪液分泌量
G34 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 各种类型；各种规格
G35 | 眼科缝线 | 各种类型；各种规格
G36 | 眼科眼罩 | 各种类型；各种规格
G37 | 视网膜手术外加压材料 | 各种类型；各种规格
整形类耗材
序号 | 目录名称 | 规格 | 规格备注 | 备注
H01 | 人工乳房 | 各种类型；各种规格 | 包含光面/毛面/长植绒面/磨砂面、圆形/解剖形/水滴形
H02 | 医用硅橡胶材质人工鼻模 | 各种类型；各种规格
H03 | PTFE材质人工鼻模 | 各种类型；各种规格
H04 | Medpor材质人工鼻模 | 各种类型；各种规格
H05 | 医用硅橡胶材质人工下颌 | 各种类型；各种规格
H06 | PTFE材质人工下颌 | 各种类型；各种规格
H07 | Medpor材质人工下颌 | 各种类型；各种规格
H08 | Medpor材质人工耳支架 | 各种类型；各种规格
H09 | Medpor材质人工填充支架 | 各种类型；各种规格 | 用于鼻翼、鼻小柱、面中部等充填
H10 | 医用硅橡胶材质人工颞片 | 各种类型；各种规格
H11 | PTFE材质人工颞片 | 各种类型；各种规格
H12 | 疤痕贴 | 各种类型；各种规格 | 贴、液体、凝胶
H13 | 皮肤软组织扩张器 | 各种类型；各种规格
H14 | 微型螺钉 | 各种类型；各种规格
H15 | 微型骨板 | 各种类型；各种规格
H16 | 透明质酸材质软组织充填材料 | 各种类型；各种规格
H17 | 胶原蛋白材质软组织充填材料 | 各种类型；各种规格
H18 | PTFE材质软组织充填材料 | 各种类型；各种规格
H19 | 骨性组织充填材料 | 各种类型；各种规格
H20 | 颌面部内固定钛板 | 各种类型；各种规格
H21 | 颌面部内固定螺钉 | 各种类型；各种规格
H22 | 颌面部内固定钛网 | 各种类型；各种规格
H23 | 皮肤粘合剂 | 各种类型；各种规格
H24 | 脱细胞异种皮 | 各种类型；各种规格
H25 | 口腔修复生物膜 | 各种类型；各种规格
手术室常用医用耗材
序号 | 目录名称 | 规格 | 规格备注 | 备注
I01 | 医用可吸收性缝合线(带针) | 各种类型；各种规格
I02 | 医用不可吸收性缝合线(带针) | 各种类型；各种规格
I03 | 生物材料缝线(带针) | 各种类型；各种规格
I04 | 医用缝合针 | 各种类型；各种规格
I05 | 医用缝合线 | 各种类型；各种规格 | 包括线团、线束
I06 | 腹腔镜使用套扎线 | 各种类型；各种规格
I07 | 腹腔镜使用套扎器 | 各种类型；各种规格
I08 | 一次性使用腹腔镜套管穿刺套件 | 各种类型；各种规格 | 包括套管鞘、针芯、转换器、气腹针等
I09 | 圆形吻合器及钉仓 | 各种类型；各种规格 | 包括心胸外科用吻合器
I10 | 直线缝合器及钉仓 | 各种类型；各种规格
I11 | 直线切割缝合器及钉仓 | 各种类型；各种规格 | 包括弧形切割闭合器及钉仓
I12 | 一次性皮肤缝合器及缝合钉 | 各种类型；各种规格
I13 | 无针缝合器 | 各种类型；各种规格
I14 | 外科补片 | 各种规格、各种类型、各种材质 | 如平片补片、锥形补片、网片等，需标明材质、手术部位、尺寸、形状
I15 | 悬吊带系统 | 各种类型；各种规格
I16 | 不可吸收止血材料 | 各种类型；各种规格
I17 | 可吸收止血材料（液态、凝胶） | 各种类型；各种规格
I18 | 可吸收止血材料（粉、颗粒） | 各种类型；各种规格
I19 | 可吸收止血材料（纱布、绫、网） | 各种类型；各种规格
I20 | 可吸收止血材料（膜） | 各种类型；各种规格
I21 | 可吸收止血海绵 | 各种类型；各种规格
I22 | 手术防粘连材料(凝胶) | 各种类型；各种规格
I23 | 手术防粘连材料(液体) | 各种类型；各种规格
I24 | 手术防粘连材料(膜) | 各种类型；各种规格
I25 | 腹腔引流管 | 各种类型；各种规格 | 注明材质：乳胶、硅胶、橡胶等(要求必须是国家药监颁发的三类注册证)
I26 | 创口引流管 | 各种类型；各种规格 | 包括乳胶管、硅胶引流管、烟卷引流管、橡胶引流管、双套管、蕈状引流管等
I27 | 伤口负压引流护创材料 | 各种类型；各种规格
I28 | 输尿管导管 | 各种类型；各种规格；各种材质
I29 | 输尿管支架管 | 各种类型；各种规格
I30 | T型胆道引流管 | 各种类型；各种规格 | 用于外科胆总管外引流术
I31 | 耻骨上膀胱引流套件 | 各种类型；各种规格 | 注明套件内具体组件
I32 | 空肠造瘘管 | 各种类型；各种规格
I33 | 前列腺灌注管 | 各种类型；各种规格 | 注明腔数目、囊数目
I34 | 经皮肾穿刺套件 | 各种类型；各种规格 | 注明组件详细组成，提供纸质单件分项报价清单
I35 | 腔镜使用推结器 | 各种类型；各种规格
I36 | 一次性包皮环切割吻合器 | 各种类型；各种规格
I37 | 植入式化疗泵 | 各种类型；各种规格
I38 | 自动痔疮套扎器 | 各种类型；各种规格
I39 | 医用无菌保护套 | 各种类型；各种规格 | 含器械消毒护套、显微镜套、术中X线拍片机套、电钻套、内窥镜套
I40 | 一次性使用负极板 | 各种类型；各种规格
I41 | 一次性电刀笔 | 各种类型；各种规格 | 包含脑外双极电刀，刀头需有提供不同规格单包装配件
I42 | 手术刀片 | 无菌
I43 | 手术刀片 | 非灭菌
I44 | 一次性塑柄手术刀 | 各种类型；各种规格
I45 | 生物可降解吻合环 | 各种类型；各种规格
I46 | 一次性使用手术包 | 各种类型；各种规格 | 不包含介入包(注明标配物具体材质、重量，质量必须符合手术室相关标准)
I47 | 胸骨钢丝线(带针) | 各种类型；各种规格
I48 | 结扎夹 | 各种类型；各种规格 | 腔镜用，注明可吸收、不可吸收
I49 | 骨盆底网片修复系统 | 各种规格
I50 | 洁净袋 | 各种规格
I51 | 肿瘤切口保护圈(固定器) | 各种规格
I52 | 一次性膀胱冲洗器 | 各种类型；各种规格
I53 | 一次性使用医用粘贴薄膜手术巾 | 各种类型；各种规格
I54 | 粘贴手术裤 | 各种类型；各种规格
I55 | 泌尿科用导丝 | 各种类型；各种规格
I56 | 封堵取石导管(泌尿外科) | 各种类型；各种规格
I57 | 宫腔镜输液器 | 双管
I58 | 静脉剥脱器 | 各种类型；各种规格
I59 | 一次性输尿管软镜 | 各种类型；各种规格
I60 | 医用胶 | 各种类型；各种规格
I61 | 通风管 | 各种类型；各种规格
I62 | 人工听骨 | 各种类型；各种规格
麻醉科耗材
序号 | 目录名称 | 规格 | 规格备注 | 备注
J01 | 一次性(神经阻滞)麻醉包 | 各种类型；各种规格
J02 | 一次性(腰椎穿刺)麻醉包 | 各种类型；各种规格
J03 | 一次性(硬膜外)麻醉包 | 各种类型；各种规格
J04 | 一次性(联合)麻醉包 | 各种类型；各种规格
J05 | 一次性全麻包 | 各种类型；各种规格 | 注明包内容物
J06 | 一次性螺纹管 | 各种类型；各种规格 | 呼吸机及麻醉机用其中包括螺纹管、气囊、麻醉面罩各一件注明组件详细组成，提供纸质单件分项报价清单
J07 | 一次性麻醉面罩 | 各种类型；各种规格
J08 | 一次性单腔气管导管 | 各种类型；各种规格 | 需注明材质
J09 | 一次性双腔气管导管 | 各种类型；各种规格 | 需注明材质
J10 | 一次性加强型气管导管 | 各种类型；各种规格 | 需注明材质
J11 | 一次性异型气管导管 | 各种类型；各种规格 | 需注明材质
J12 | 一次性气管切开插管 | 各种类型；各种规格 | 不含一次性气管切开器
J13 | 一次性气管切开器 | 各种类型；各种规格
J14 | 可冲洗可调气管切开插管 | 各种类型；各种规格
J15 | 可冲洗可调一次性使用气管插管 | 各种类型；各种规格
J16 | 一次性气管插管固定器 | 各种类型；各种规格
J17 | 一次性腰椎穿刺针 | 各种类型；各种规格
J18 | 一次性硬膜外穿刺针 | 各种类型；各种规格
J19 | 一次性神经阻滞穿刺针 | 各种类型；各种规格
J20 | 口咽通气管 | 各种类型；各种规格
J21 | 细菌过滤器(人工鼻) | 各种类型；各种规格
J22 | 一次性回路内使用麻醉气体吸附器 | 各种类型；各种规格
J23 | 一次性使用压力传感器 | 各种类型；各种规格 | 用于动、静脉血管内压力监测
J24 | 安全型压力传感器 | 各种类型；各种规格
J25 | 单腔中心静脉导管(CVC) | 各种类型；各种规格 | 需注明材质
J26 | 双腔中心静脉导管(CVC) | 各种类型；各种规格 | 需注明材质
J27 | 三腔中心静脉导管(CVC) | 各种类型；各种规格 | 需注明材质
J28 | 抗感染单腔中心静脉导管(CVC) | 各种类型；各种规格
J29 | 抗感染双腔中心静脉导管(CVC) | 各种类型；各种规格
J30 | 抗感染三腔中心静脉导管(CVC) | 各种类型；各种规格
J31 | 一次性牙垫 | 各种类型；各种规格 | 气管插管专用
J32 | 经皮气切插管 | 各种类型；各种规格 | 适用于经皮气管造口术
J33 | 一次性喉罩气道导管(充气型) | 各种类型；各种规格
J34 | 一次性喉罩气道导管(免充气型) | 各种类型；各种规格
J35 | 一次性双腔喉罩气道导管 | 各种类型；各种规格 | 需注明材质
J36 | 一次性气管插管喉罩 | 各种类型；各种规格
J37 | 封堵型支气管插管 | 各种类型；各种规格 | 用于单肺手术
J38 | 一次性氧饱和度传感器 | 各种类型；各种规格
J39 | 一次性体温传感器 | 各种类型；各种规格
J40 | 动脉穿刺针(带导丝) | 各种类型；各种规格
J41 | 动脉穿刺针(不带导丝) | 各种类型；各种规格
J42 | 带钢丝硬膜外导管 | 各种类型；各种规格
J43 | 一次性小针刀 | 各种类型；各种规格
J44 | 钠石灰 | 各种类型；各种规格
J45 | 钙石灰 | 各种类型；各种规格
J46 | 一次性喉镜片 | 各种类型；各种规格 | 非专机专用
J47 | 鼻咽通气道 | 各种类型；各种规格
J48 | 一次性气管插管光棒 | 各种类型；各种规格
J49 | 一次性呼吸延长管 | 各种类型；各种规格
J50 | 漂浮导管 | 各种类型；各种规格 | 组件价格提供单独报价
J51 | 加压输液袋 | 各种类型；各种规格
J52 | 回路支架 | 各种类型；各种规格
透析器及透析管路
序号 | 目录名称 | 规格 | 规格备注 | 备注
K01 | 生物膜透析器 | 各种类型；各种规格
K02 | 聚酰氨膜透析器 | 各种类型；各种规格
K03 | 聚砜膜透析器 | 各种类型；各种规格
K04 | 聚醚砜膜透析器 | 各种类型；各种规格
K05 | 双醋酸膜透析器 | 各种类型；各种规格
K06 | 三醋酸膜透析器 | 各种类型；各种规格
K07 | 血滤器 | 各种类型；各种规格
K08 | 血液灌流器(树脂) | 各种类型；各种规格
K09 | 血液灌流器(碳肾) | 各种类型；各种规格
K10 | 通用透析管路 | 各种类型；各种规格
K11 | 专用透析管路 | 各种类型；各种规格
K12 | 内瘘穿刺针 | 各种类型；各种规格 | 动、静脉内瘘穿刺针
K13 | 血透用留置导管(长期) | 各种类型；各种规格 | 包括单腔、双腔等
K14 | 血透用留置导管(临时) | 各种类型；各种规格 | 包括单腔、双腔等
K15 | 血液透析液(粉) | 各种类型；各种规格 | 不含干粉筒
K16 | 干粉筒 | 各种类型；各种规格
K17 | 免疫吸附柱 | 各种类型；各种规格
K18 | 预冲液 | 各种类型；各种规格
K19 | 血浆分离器 | 各种类型；各种规格
K20 | 透析器消毒使用浓缩液 | 各种类型；各种规格
K21 | 血透机消毒液 | 各种类型；各种规格
K22 | 腹膜透析管 | 各种类型；各种规格
K23 | 腹透连接短管 | 各种类型；各种规格
K24 | 腹膜透析管用接头 | 各种类型；各种规格
K25 | 腹膜透析用蓝夹子 | 各种类型；各种规格
K26 | 碘伏帽 | 各种类型；各种规格
K27 | 腹膜透析用排液空袋 | 各种类型；各种规格
K28 | 血液滤过透析管 | 各种类型；各种规格
K29 | 自动腹膜透析管路 | 各种类型；各种规格
K30 | 透析用水质监测试纸 | 各种类型；各种规格
K31 | 透析用水质监测试剂 | 各种类型；各种规格
K32 | 腹膜透析隧道针 | 各种类型；各种规格
K33 | 血浆分离回路 | 各种类型；各种规格
K34 | 血浆吸附回路 | 各种类型；各种规格
K35 | 补液泵管 | 各种类型；各种规格
K36 | 胆红素吸附器 | 各种类型；各种规格
K37 | 一次性血透护理包（内瘘包） | 各种类型；各种规格 | 一次性治疗盘2只、医用垃圾袋、一次性治疗巾、无菌手套3只、长纸胶4条、酒精纱布3块、碘伏纱布、大方纱布2块组成 | 合并评审
K38 | 一次性血透护理包（上机包） | 各种类型；各种规格 | 一次性治疗盘2只、医用垃圾袋、一次性治疗巾、无菌手套3只、长纸胶4条、酒精纱布3块、碘伏纱布、大方纱布2块组成
K39 | 一次性血透护理包（下机包） | 各种类型；各种规格 | 一次性治疗盘2只、医用垃圾袋、一次性治疗巾、无菌手套3只、长纸胶4条、酒精纱布3块、碘伏纱布、大方纱布2块组成
医用影像类
序号 | 目录名称 | 规格 | 规格备注 | 备注
N01 | 医用X光胶片冲洗套液(显影液、定影液) | 各种类型；各种规格
N02 | 普通齿科胶片 | 各种类型；各种规格
N03 | 全景齿科胶片 | 各种类型；各种规格
N04 | 乳腺定位导针(含定位导丝) | 各种类型；各种规格
N05 | 一次性介入包(放射专用) | 各种类型；各种规格 | 手术衣2件，手套2副，铺巾7个，清洗盆大中小共4个，量杯4个，消毒棉球，纱布若干，消毒钳1把，镊子1把，机罩5个等