## 冠脉介入
冠脉介入
一级目录 | 二级目录 | 三级目录
冠脉介入 | 导管 | 造影导管（指各种直径、长度、硬度、形态、用途）
冠脉介入 | 导管 | 导引（指引）导管（指各种直径、长度、硬度、形态、用途）
冠脉介入 | 导管 | 微导管（各种长度、直径（≤3Fr）、硬度、形态、用途）
冠脉介入 | 导管 | 血栓抽吸导管（手动、非手动）
冠脉介入 | 导管 | 旋磨导管
冠脉介入 | 导管 | 旋切导管
冠脉介入 | 导管 | 血管内超声导管
冠脉介入 | 导管 | 光学断层相干显像导管(套装)
冠脉介入 | 导管 | 主动脉内反搏导管(套装)
冠脉介入 | 导管 | 带海波管的延长导管
冠脉介入 | 导管 | 延长导管
冠脉介入 | 导丝 | 超滑普通造影导丝（指各种直径、硬度、形态 长度小于2.6米）
冠脉介入 | 导丝 | 超滑超长造影导丝（指各种直径、硬度、形态 长度大于等于2.6米）
冠脉介入 | 导丝 | 非超滑普通导丝（指各种直径、硬度、形态 长度小于2.6米）
冠脉介入 | 导丝 | 非超滑超长造影导丝（指各种直径、硬度、形态 长度大于等于2.6米）
冠脉介入 | 导丝 | 常规普通导引导丝（指各种直径、硬度、形态 长度小于2.6米）
冠脉介入 | 导丝 | 常规多聚物涂层超滑导引导丝（指各种直径、硬度、形态 长度小于2.6米）
冠脉介入 | 导丝 | 延长导引导丝
冠脉介入 | 导丝 | 长导引导丝（长度大于等于2.6米）
冠脉介入 | 导丝 | 压力导丝（有线、无线）
冠脉介入 | 导丝 | 旋磨导丝（包含动力系统、旋磨磨头）
冠脉介入 | 球囊 | 快速交换扩张球囊（指各种直径、长度、压力、形态、用途、材料）
冠脉介入 | 球囊 | OTW扩张球囊（指各种直径、长度、压力、形态、用途、材料）
冠脉介入 | 球囊 | 耐高压扩张球囊（指各种直径、长度、压力、形态、用途、材料）
冠脉介入 | 球囊 | 切割球囊
冠脉介入 | 球囊 | 双导丝球囊
冠脉介入 | 球囊 | 乳突球囊
冠脉介入 | 球囊 | 药物球囊
冠脉介入 | 支架 | 普通不锈钢金属裸支架（指普通不锈钢类非药物支架，包括各种直径、长度、释放方式）
冠脉介入 | 支架 | 特殊材料裸支架（指非普通不锈钢类非药物支架，包括钴铬、钴镍、钛、烤瓷等各种材料、直径、长度、释放方式）
冠脉介入 | 支架 | 覆膜支架
冠脉介入 | 支架 | 紫杉醇药物支架（各种材质、规格型号）
冠脉介入 | 支架 | 雷帕霉素及其衍生物药物支架（各种材质、规格型号）
冠脉介入 | 支架 | 生物可降解支架
冠脉介入 | 支架 | 三氧化二砷药物支架
冠脉介入 | 鞘组 | 鞘组（长度≤23cm）（指各种直径、硬度、形态、用途、材料、涂层）
冠脉介入 | 鞘组 | 鞘组（23cm＜长度≤45cm）（指各种直径、硬度、形态、用途、材料、涂层）
冠脉介入 | 鞘组 | 鞘组（长度＞45cm）（指各种直径、硬度、形态、用途、材料、涂层）
冠脉介入 | 其他 | 环柄注射器
冠脉介入 | 其他 | 心室造影用注射器
冠脉介入 | 其他 | 三连三通（指各种型号穿刺套件）
冠脉介入 | 其他 | 压力延长管（长度≤60cm）
冠脉介入 | 其他 | 压力延长管（长度＞60cm）
冠脉介入 | 其他 | 高压延长管
冠脉介入 | 其他 | Y阀套装（包含：引导针、手柄、Y阀）
冠脉介入 | 其他 | 压力传感器装置
冠脉介入 | 其他 | 压力泵（指各种压力）
冠脉介入 | 其他 | 对吻适配器
冠脉介入 | 其他 | 封堵止血装置
冠脉介入 | 其他 | 缝合止血装置
冠脉介入 | 其他 | 桡动脉压迫止血器
冠脉介入 | 其他 | 股动脉压迫止血器
冠脉介入 | 其他 | 单环抓捕器
冠脉介入 | 其他 | 非单环抓捕器
冠脉介入 | 其他 | 旋磨磨头
冠脉介入 | 其他 | 旋磨推进器
冠脉介入 | 其他 | 血管内超声导管滑板

## 心脏起搏器
心脏起搏器
一级目录 | 二级目录 | 三级目录
心脏起搏器类 | 起搏器类型 | VVI型心脏起搏器
心脏起搏器类 | 起搏器类型 | VVIR型心脏起搏器
心脏起搏器类 | 起搏器类型 | SSI型心脏起搏器
心脏起搏器类 | 起搏器类型 | SSI型兼容MRI（支持全身扫描/限制部位扫描）心脏起搏器
心脏起搏器类 | 起搏器类型 | SSIR型心脏起搏器
心脏起搏器类 | 起搏器类型 | SSIR型兼容MRI（支持全身扫描/限制部位扫描）心脏起搏器
心脏起搏器类 | 起搏器类型 | VDD/R型心脏起搏器
心脏起搏器类 | 起搏器类型 | DDD型心脏起搏器
心脏起搏器类 | 起搏器类型 | DDD型兼容MRI（支持全身扫描/限制部位扫描）心脏起搏器
心脏起搏器类 | 起搏器类型 | DDDR型心脏起搏器
心脏起搏器类 | 起搏器类型 | DDDR型兼容MRI（支持全身扫描/限制部位扫描）心脏起搏器
心脏起搏器类 | 起搏器类型 | VVIR型ICD型心脏起搏器
心脏起搏器类 | 起搏器类型 | VVIR型ICD型兼容MRI（支持全身扫描/限制部位扫描）心脏起搏器
心脏起搏器类 | 起搏器类型 | DDDR型ICD型心脏起搏器
心脏起搏器类 | 起搏器类型 | DDDR型ICD型兼容MRI（支持全身扫描/限制部位扫描）心脏起搏器
心脏起搏器类 | 起搏器类型 | CRT-P型心脏起搏器
心脏起搏器类 | 起搏器类型 | CRT-P型心脏起搏器兼容MRI（支持全身扫描/限制部位扫描）
心脏起搏器类 | 起搏器类型 | CRT-D型心脏起搏器
心脏起搏器类 | 起搏器类型 | CRT-D型兼容MRI（支持全身扫描/限制部位扫描）心脏起搏器
心脏起搏器类 | 导线 | 单极心房起搏器导线被动
心脏起搏器类 | 导线 | 单极心房起搏器导线被动兼容MRI（支持全身扫描/限制部位扫描）
心脏起搏器类 | 导线 | 双极心房起搏器导线主动
心脏起搏器类 | 导线 | 双极心房起搏器导线主动兼容MRI（支持全身扫描/限制部位扫描）
心脏起搏器类 | 导线 | 双极心房起搏器导线被动
心脏起搏器类 | 导线 | 双极心房起搏器导线被动兼容MRI（支持全身扫描/限制部位扫描）
心脏起搏器类 | 导线 | 单极心室起搏器导线被动
心脏起搏器类 | 导线 | 单极心室起搏器导线被动兼容MRI（支持全身扫描/限制部位扫描）
心脏起搏器类 | 导线 | 双极心室起搏器导线主动
心脏起搏器类 | 导线 | 双极心室起搏器导线主动兼容MRI（支持全身扫描/限制部位扫描）
心脏起搏器类 | 导线 | 双极心室起搏器导线被动
心脏起搏器类 | 导线 | 双极心室起搏器导线被动兼容MRI（支持全身扫描/限制部位扫描）
心脏起搏器类 | 导线 | ICD双极导线主动（支持全身扫描/限制部位扫描）
心脏起搏器类 | 导线 | ICD双极导线主动
心脏起搏器类 | 导线 | ICD双极导线被动（支持全身扫描/限制部位扫描）
心脏起搏器类 | 导线 | ICD双极导线被动
心脏起搏器类 | 导线 | ICD多极导线主动（支持全身扫描/限制部位扫描）
心脏起搏器类 | 导线 | ICD多极导线主动
心脏起搏器类 | 导线 | ICD多极导线被动（支持全身扫描/限制部位扫描）
心脏起搏器类 | 导线 | ICD多极导线被动
心脏起搏器类 | 导线 | ICD皮下导线（支持全身扫描/限制部位扫描）
心脏起搏器类 | 导线 | ICD皮下导线
心脏起搏器类 | 导线 | CRT左室主动固定双极导线（支持全身扫描/限制部位扫描）
心脏起搏器类 | 导线 | CRT左室主动固定双极导线
心脏起搏器类 | 导线 | CRT左室被动固定双极导线（支持全身扫描/限制部位扫描）
心脏起搏器类 | 导线 | CRT左室被动固定双极导线
心脏起搏器类 | 导线 | CRT左室主动固定单极导线（支持全身扫描/限制部位扫描）
心脏起搏器类 | 导线 | CRT左室主动固定单极导线
心脏起搏器类 | 导线 | CRT左室被动固定单极导线（支持全身扫描/限制部位扫描）
心脏起搏器类 | 导线 | CRT左室被动固定单极导线
心脏起搏器类 | 导线 | CRT左室多级整合主动导线（支持全身扫描/限制部位扫描）
心脏起搏器类 | 导线 | CRT左室多级整合主动导线
心脏起搏器类 | 导线 | CRT左室多级整合被动导线（支持全身扫描/限制部位扫描）
心脏起搏器类 | 导线 | CRT左室多级整合被动导线
心脏起搏器类 | 导线 | 心外膜起搏导线
心脏起搏器类 | 导线 | VDD起搏器导线
心脏起搏器类 | 除颤器 | 植入式心律转复除颤器（经静脉、皮下；各种规格型号）
心脏起搏器类 | 其他 | CRT静脉球囊
心脏起搏器类 | 其他 | CRT支撑导丝
心脏起搏器类 | 其他 | CRT导引钢丝
心脏起搏器类 | 其他 | 普通左室单双级左室电极（各种规格型号）
心脏起搏器类 | 其他 | 临时起搏电极
心脏起搏器类 | 其他 | 植入式心电事件监测系统
心脏起搏器类 | 其他 | 起搏导线递送系统
心脏起搏器类 | 其他 | 电极拔除装置

## 电生理类
电生理类
一级分类 | 二级分类 | 三级分类
电生理类 | 普通标测导管 | 固定弯诊断标测（二极、三级、四极、五极、六极、八极、十极、十二极、十三极、十四极）导管
电生理类 | 普通标测导管 | 环形标测导管 （十极、十四极、二十极）
电生理类 | 普通消融导管 | 非温控消融导管（普通型、加硬型）
电生理类 | 普通消融导管 | 冷盐水灌注消融导管（6孔、6孔以上）
电生理类 | 普通消融导管 | 温控消融导管（普通型、加硬型）
电生理类 | 三维磁电双定位标测导管 | 三维直线形标测导管（各种规格型号）
电生理类 | 三维磁电双定位标测导管 | 三维环形标测导管（十极、二十极）
电生理类 | 三维磁电双定位标测导管 | 三维星形标测导管
电生理类 | 三维磁电双定位标测导管 | 三维网形标测导管
电生理类 | 三维磁电双定位消融导管 | 三维消融导管
电生理类 | 三维磁电双定位消融导管 | 三维盐水灌注消融导管（6孔、6孔以上）
电生理类 | 三维磁电双定位消融导管 | 三维压力监测盐水灌注消融导管（6孔、6孔以上）
电生理类 | 三维磁定位标测导管 | 三维直线形标测导管（各种规格型号）
电生理类 | 三维磁定位标测导管 | 三维环形标测导管（十极、二十极）
电生理类 | 三维磁定位标测导管 | 三维星形标测导管
电生理类 | 三维磁定位标测导管 | 三维网形标测导管
电生理类 | 三维磁定位消融导管 | 三维消融导管
电生理类 | 三维磁定位消融导管 | 三维盐水灌注消融导管（6孔、6孔以上）
电生理类 | 三维磁定位消融导管 | 三维压力监测盐水灌注消融导管（6孔、6孔以上）
电生理类 | 三维电定位标测导管 | 三维直线形标测导管（十极）
电生理类 | 三维电定位标测导管 | 三维环形标测导管（十极、二十极）
电生理类 | 三维电定位标测导管 | 三维星形标测导管
电生理类 | 三维电定位标测导管 | 三维网形标测导管
电生理类 | 三维电定位消融导管 | 三维消融导管
电生理类 | 三维电定位消融导管 | 三维盐水灌注消融导管（6孔、6孔以上）
电生理类 | 三维电定位消融导管 | 三维压力监测盐水灌注消融导管（6孔、6孔以上）
电生理类 | 三维标测体表参考电极 | 体表参考电极（含专用、套装）
电生理类 | 介入、电生理辅助材料 | 普通诊断用电生理导管连线
电生理类 | 介入、电生理辅助材料 | 普通诊断用电生理导管（四极、十级）连线
电生理类 | 介入、电生理辅助材料 | 三维诊断用电生理导管连线
电生理类 | 介入、电生理辅助材料 | 三维射频消融导管连线
电生理类 | 介入、电生理辅助材料 | 电生理（固定弯、可调弯）导引鞘管
电生理类 | 介入、电生理辅助材料 | 房间隔穿刺针
电生理类 | 介入、电生理辅助材料 | 冷冻标测导管连线
电生理类 | 介入、电生理辅助材料 | 冷冻消融导管连线
电生理类 | 介入、电生理辅助材料 | 冷冻消融导管鞘
电生理类 | 介入、电生理辅助材料 | 电极回收扩张鞘
电生理类 | 介入、电生理辅助材料 | 带医学定位系统专用体表贴片
电生理类 | 特殊标测导管 | 诊断标测小儿标测导管
电生理类 | 特殊标测导管 | 心腔内超声导管
电生理类 | 特殊标测导管 | 三维心腔内超声导管
电生理类 | 特殊标测导管 | 冷冻消融环形标测导管
电生理类 | 特殊消融导管 | 磁导航盐水灌注消融导管
电生理类 | 特殊消融导管 | 磁电双定位多通道盐水灌注消融导管
电生理类 | 特殊消融导管 | 冷冻消融导管
电生理类 | 特殊消融导管 | 冷冻球囊消融导管
电生理类 | 特殊消融导管 | 冷冻消融球囊
电生理类 | 特殊消融导管 | 后/侧间隔温控消融导管
电生理类 | 特殊消融导管 | 小儿温控射频消融导管

## 眼科耗材
眼科耗材
一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称
眼科耗材 | 硬人工晶体 | 前房型硬晶体
眼科耗材 | 硬人工晶体 | 后房型硬晶体
眼科耗材 | 硬人工晶体 | 特殊型硬晶体（肝素表面、悬吊等）
眼科耗材 | 软人工晶体 | 一片式单焦点球面晶体
眼科耗材 | 软人工晶体 | 三片式单焦点球面晶体
眼科耗材 | 软人工晶体 | 一片式单焦点非球面晶体
眼科耗材 | 软人工晶体 | 三片式单焦点非球面晶体
眼科耗材 | 软人工晶体 | 一片式多焦点球面晶体
眼科耗材 | 软人工晶体 | 三片式多焦点球面晶体
眼科耗材 | 软人工晶体 | 一片式多焦点非球面晶体
眼科耗材 | 软人工晶体 | 三片式多焦点非球面晶体
眼科耗材 | 软人工晶体 | 单焦点非球面散光矫正晶体
眼科耗材 | 软人工晶体 | 多焦点非球面散光矫正晶体
眼科耗材 | 软人工晶体 | 区域折射多焦点人工晶体(含散光矫正型)
眼科耗材 | 软人工晶体 | 有晶体眼后房型散光晶体
眼科耗材 | 软人工晶体 | 有晶体眼后房型非散光晶体
眼科耗材 | 软人工晶体 | 预装式单焦点球面晶体
眼科耗材 | 软人工晶体 | 预装式单焦点非球面晶体
眼科耗材 | 软人工晶体 | 连续视程人工晶体
眼科耗材 | 软人工晶体 | 预装式多焦点晶体
眼科耗材 | 软人工晶体 | 微切口球面人工晶体
眼科耗材 | 软人工晶体 | 微切口非球面人工晶体
眼科耗材 | 软人工晶体 | 微切口非球面多焦人工晶体
眼科耗材 | 软人工晶体 | 特殊性软晶体（可调节、望远镜式、悬吊式、可变色等）
眼科耗材 | 眼内填充物 | 眼眶高分子填充材料（泪点塞）
眼科耗材 | 眼内填充物 | 义眼台(高分子材料、羟基磷灰石、氧化铝生物陶瓷)
眼科耗材 | 眼内填充物 | 粘弹剂
眼科耗材 | 眼内填充物 | 重水
眼科耗材 | 眼内填充物 | 硅油（普通硅油、重硅油）
眼科耗材 | 眼内填充物 | 惰性气体
眼科耗材 | 其他 | 青光眼引流装置（硅胶、PMMA、金属）
眼科耗材 | 其他 | 羊膜
眼科耗材 | 其他 | 人工角膜
眼科耗材 | 其他 | 人工虹膜隔
眼科耗材 | 其他 | 角膜基质环

## 非血管介入
非血管介入
一级目录 | 二级目录 | 三级目录
非血管介入材料 | 导丝 | 普通消化道导丝
非血管介入材料 | 导丝 | ERCP消化道导丝
非血管介入材料 | 导丝 | ERCP双头消化道导丝
非血管介入材料 | 导丝 | 泌尿系导丝（各种材质型号）
非血管介入材料 | 导丝 | 肺部导丝（各种材质型号）
非血管介入材料 | 切开刀 | 预装导丝乳头括约肌切开刀
非血管介入材料 | 切开刀 | 乳头括约肌切开刀（针状）
非血管介入材料 | 切开刀 | 乳头括约肌切开刀（可旋转）
非血管介入材料 | 切开刀 | 乳头括约肌切开刀（快速交换可旋转）
非血管介入材料 | 切开刀 | 预弯型双腔，三腔乳头括约肌切开刀
非血管介入材料 | 切开刀 | 乳头括约肌切开刀（不可旋转）
非血管介入材料 | 切开刀 | 粘膜切开刀
非血管介入材料 | 球囊 | 胆道取石球囊（单级、双级、多级）
非血管介入材料 | 球囊 | 快速交换胆道取石球囊（快速交换）
非血管介入材料 | 球囊 | 导丝引导型取石球囊
非血管介入材料 | 球囊 | 导丝中通型取石球囊
非血管介入材料 | 球囊 | 经皮肾扩张球囊（带泵、不带泵）
非血管介入材料 | 球囊 | 输尿管扩张球囊（各种材质，带泵、不带泵）
非血管介入材料 | 球囊 | 尿道扩张球囊
非血管介入材料 | 球囊 | 气道扩张球囊
非血管介入材料 | 球囊 | 胆道扩张球囊
非血管介入材料 | 球囊 | 十二指肠乳头括约肌扩张球囊（单级、多级）
非血管介入材料 | 球囊 | 食道扩张球囊（单级、多级）
非血管介入材料 | 球囊 | 消化道扩张球囊（过导丝、不过导丝）
非血管介入材料 | 球囊 | 贲门失迟缓扩张球囊
非血管介入材料 | 胆道支架 | 快速交换消化内镜金属支架（部分、全覆膜金属支架；金属裸支架）
非血管介入材料 | 胆道支架 | 快速交换消化内镜金属支架（可取出金属支架）
非血管介入材料 | 胆道支架 | 非快速交换消化内镜金属支架（部分、全覆膜金属支架；金属裸支架）
非血管介入材料 | 胆道支架 | 经皮胆道金属支架
非血管介入材料 | 胆道支架 | 食道金属裸支架
非血管介入材料 | 胆道支架 | 食道金属部分覆膜支架
非血管介入材料 | 胆道支架 | 食道金属全覆膜支架
非血管介入材料 | 胆道支架 | 十二指肠金属支架
非血管介入材料 | 胆道支架 | 结肠支架金属支架
非血管介入材料 | 胆道支架 | 一体式胆道塑料支架
非血管介入材料 | 胆道支架 | 分体式胆道塑料支架（含推送器、不含推送器）
非血管介入材料 | 胰管支架 | 一体式胰管塑料支架
非血管介入材料 | 胰管支架 | 分体式胰管塑料支架（含推送器、不含推送器）
非血管介入材料 | 胰管支架 | 金属
非血管介入材料 | 输尿管支架 | 塑料
非血管介入材料 | 输尿管支架 | 金属
非血管介入材料 | 气管支架 | 金属
非血管介入材料 | 气管支架 | 金属、覆膜
非血管介入材料 | 止血夹 | 一体式止血夹（不可、可反复开合）
非血管介入材料 | 止血夹 | 分体式止血夹（不可、可反复开合）
非血管介入材料 | 引流管 | 鼻胆引流管
非血管介入材料 | 引流管 | 鼻胰引流管
非血管介入材料 | 造瘘管 | 胃造瘘管
非血管介入材料 | 造瘘管 | 肾造瘘管
非血管介入材料 | 造瘘管 | 膀胱造瘘管
非血管介入材料 | 鼻胃肠管 | 肠内营养管
非血管介入材料 | 网篮 | 肾脏取石网篮
非血管介入材料 | 网篮 | 输尿管取石网篮
非血管介入材料 | 网篮 | 膀胱取石网篮
非血管介入材料 | 网篮 | 气管异物回收网篮
非血管介入材料 | 网篮 | 可旋转消化道碎石网篮
非血管介入材料 | 网篮 | 碎石网篮配套使用手柄
非血管介入材料 | 网篮 | 应急碎石器
非血管介入材料 | 网篮 | 胆道取石网篮
非血管介入材料 | 网篮 | 胆道碎石网篮
非血管介入材料 | 网篮 | 胆道取碎石一体网篮（不可、可过导丝）
非血管介入材料 | 网篮 | 泌尿（拦截、封堵、取石）网篮
非血管介入材料 | 超声穿刺针 | 经支气管穿刺针
非血管介入材料 | 超声穿刺针 | 经皮肾穿刺针
非血管介入材料 | 超声穿刺针 | 呼吸用一次性超声用活检针
非血管介入材料 | 超声穿刺针 | PTCD穿刺（针，套装）
非血管介入材料 | 超声穿刺针 | 消化道超声穿刺针（镍钛、钴铬合金、白金）
非血管介入材料 | 鞘管 | 撕开鞘
非血管介入材料 | 鞘管 | 输尿管导入鞘
非血管介入材料 | 导管 | 造影导管（上、下出造影剂）
非血管介入材料 | 导管 | 子镜推送导管（经口纤维、电子胆道子镜推送导管）
非血管介入材料 | 导管 | 支气管热成形导管
非血管介入材料 | 导管 | 输尿管导管
非血管介入材料 | 导管 | 封取石导管
非血管介入材料 | 止血导管 | 电极止血注射针
非血管介入材料 | 静脉曲张套扎器 | 静脉曲张单环套扎器
非血管介入材料 | 静脉曲张套扎器 | 静脉曲张多环套扎器
非血管介入材料 | 注射针 | 单腔治疗注射针（不可、可锁定）
非血管介入材料 | 注射针 | 双腔治疗注射针（不可、可锁定）
非血管介入材料 | 注射针 | 内镜专用注射针
非血管介入材料 | 注射针 | 膀胱注射针
非血管介入材料 | 细胞刷 | 负压细胞刷
非血管介入材料 | 细胞刷 | 非负压细胞刷
非血管介入材料 | 息肉勒除器 | 一般息肉勒除器
非血管介入材料 | 息肉勒除器 | 可旋转息肉勒除器
非血管介入材料 | 息肉勒除器 | 冷切息肉勒除器
非血管介入材料 | 活检钳 | 热活检钳（高频治疗钳）
非血管介入材料 | 活检钳 | 一般活检钳（普通活检钳）
非血管介入材料 | 活检钳 | 儿科活检钳
非血管介入材料 | 活检钳 | 一次性经口胆道子镜专用活检钳
非血管介入材料 | 活检钳 | 一次性呼吸道活检钳
非血管介入材料 | 活检钳 | 一次性热活检钳
非血管介入材料 | 活检钳 | 支气管用活检钳
非血管介入材料 | 活检钳 | 支气管用热活检钳配套手柄
非血管介入材料 | 其他内镜耗材产品 | 超声内镜用水囊
非血管介入材料 | 其他内镜耗材产品 | 超声小探头用水囊
非血管介入材料 | 其他内镜耗材产品 | 小肠镜专用一次性内镜外套导管
非血管介入材料 | 其他内镜耗材产品 | 一次性内镜用软性导引套
非血管介入材料 | 其他内镜耗材产品 | 消化道内镜专用透明黏膜吸套
非血管介入材料 | 其他内镜耗材产品 | 十二指肠镜专用先端帽
非血管介入材料 | 其他内镜耗材产品 | 消化内镜专用活检帽
非血管介入材料 | 其他内镜耗材产品 | 消化内镜专用先端帽
非血管介入材料 | 其他内镜耗材产品 | 内镜清洗刷
非血管介入材料 | 其他内镜耗材产品 | 异物钳
非血管介入材料 | 其他内镜耗材产品 | 呼吸道用高频电疗探头
非血管介入材料 | 其他内镜耗材产品 | 呼吸道引导和活检装置
非血管介入材料 | 其他内镜耗材产品 | 扩张器
非血管介入材料 | 其他内镜耗材产品 | 其他造瘘耗材

## 外周血管介入
外周血管介入
一级目录 | 二级目录 | 三级目录
外周血管介入 | 支架 | 不锈钢外周球扩式支架（各种直径长度规格）
外周血管介入 | 支架 | 钴铬合金外周球扩式支架（各种直径长度规格）
外周血管介入 | 支架 | 镍钛合金外周血管支架（长度≤100mm、含编织型）
外周血管介入 | 支架 | 镍钛合金外周血管支架（长度100mm＜长度＜200mm、含编织型）
外周血管介入 | 支架 | 镍钛合金外周血管支架（长度≥200mm、含编织型）
外周血管介入 | 支架 | 膝下动脉支架（各种规格）
外周血管介入 | 支架 | 颈动脉专用支架（直形、锥形）
外周血管介入 | 支架 | 不锈钢肾动脉专用支架（各种直径长度规格）
外周血管介入 | 支架 | 钴铬合金肾动脉专用支架（各种直径长度规格）
外周血管介入 | 支架 | 外周覆膜支架（外周覆膜支架长度≤100mm）
外周血管介入 | 支架 | 外周覆膜支架（外周覆膜支架100mm＜长度＜200mm）
外周血管介入 | 支架 | 外周覆膜支架（外周覆膜支架长度≥200mm）
外周血管介入 | 支架 | 合金主动脉裸支架（各种长度、直径规格）
外周血管介入 | 支架 | 胸主动脉覆膜支架(长度≤100mm）
外周血管介入 | 支架 | 胸主动脉覆膜支架(长度100-200mm）
外周血管介入 | 支架 | 胸主动脉覆膜支架(长度≥200mm）
外周血管介入 | 支架 | 胸主动脉覆膜支架延长物（胸主动脉直筒形支架𨒂长物）
外周血管介入 | 支架 | 胸主动脉覆膜支架延长物（胸主动脉锥形支架𨒂长物）
外周血管介入 | 支架 | 腹主动脉直管型支架
外周血管介入 | 支架 | 腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI）
外周血管介入 | 支架 | 腹主动脉分叉型支架
外周血管介入 | 支架 | 腹主动脉覆膜支架延长物（腹主动脉覆膜支架延长物）
外周血管介入 | 支架 | 腹主动脉覆膜支架延长物（髂动脉覆膜支架延长物）
外周血管介入 | 支架 | 腹主动脉覆膜支架延长物（髂动脉覆膜支架超长型延长物）
外周血管介入 | 支架 | 各种材质静脉支架（各种长度、直径规格）
外周血管介入 | 支架 | 各种材质其他支架（各种长度、直径规格）
外周血管介入 | 球囊 | 外周介入球囊 （0.035"、0.018"、0.014" OTW/RX 导丝系统 ）
外周血管介入 | 球囊 | 各种材质小球囊 (直径≦4mm)（0.035"、0.018"、0.014" OTW/RX 导丝系统 ）
外周血管介入 | 球囊 | 各种材质高压球囊 (RP≥22 ATM)（0.035"、0.018"、0.014" OTW/RX 导丝系统 ）
外周血管介入 | 球囊 | 各种材质超长球囊（长度≥150mm）（0.035"、0.018"、0.014" OTW/RX 导丝系统 ）
外周血管介入 | 球囊 | 下肢专用锥形球囊（各种规格）
外周血管介入 | 球囊 | 紫杉醇药物涂层药物球囊（0.035"、0.018"、0.014" OTW/RX 导丝系统 ）
外周血管介入 | 球囊 | 雷帕霉素类药物涂层药物球囊（0.035"、0.018"、0.014" OTW/RX 导丝系统 ）
外周血管介入 | 球囊 | 各种材质冷冻球囊（各种直径长度规格）
外周血管介入 | 球囊 | 各种材质普通切割球囊（各种直径长度规格）
外周血管介入 | 球囊 | 各种材质小切割球囊（各种直径长度规格）
外周血管介入 | 球囊 | 各种材质封堵球囊（各种直径长度规格）
外周血管介入 | 球囊 | 各种材质双导丝球囊（各种直径长度规格）
外周血管介入 | 球囊 | 各种材质主动脉扩张球囊（各种直径长度规格）
外周血管介入 | 球囊 | 各种材质其他球囊（各种长度、直径规格）
外周血管介入 | 导管 | 造影导管（各种长度规格）
外周血管介入 | 导管 | 标测导管（各种长度规格）
外周血管介入 | 导管 | 微导管（各种长度规格）
外周血管介入 | 导管 | （溶栓、取栓）导管
外周血管介入 | 导管 | 导引导管（各种长度规格）
外周血管介入 | 导管 | 各种材质旋吸装置（各种长度规格）
外周血管介入 | 导管 | 抽吸导管（各种长度规格）
外周血管介入 | 导管 | 各种材质测压导管（各种长度规格）
外周血管介入 | 导管 | 各种材质透析通路介入造影导管（长度30cm (透析通路介入治疗专用)）
外周血管介入 | 导管 | 镍钛编织非阻断型动脉扩张导管（各种长度规格）
外周血管介入 | 导管 | 各种材质其他导管（各种长度、直径规格）
外周血管介入 | 导管 | 血管内超声导管
外周血管介入 | 导管 | 血管内激光消融导管
外周血管介入 | 导管 | 血管内射频消融导管
外周血管介入 | 导丝 | 造影导丝（各种长度规格）
外周血管介入 | 导丝 | 微导丝（各种长度规格）
外周血管介入 | 导丝 | 导引导丝（各种长度规格）
外周血管介入 | 鞘组 | 股动脉鞘（各种长度规格）
外周血管介入 | 鞘组 | 桡动脉鞘（各种长度规格）
外周血管介入 | 鞘组 | 可调弯鞘
外周血管介入 | 鞘组 | 微穿刺鞘(各种型号规格）
外周血管介入 | 鞘组 | 各种材质导引导管鞘
外周血管介入 | 穿刺针 | 穿刺针（各种型号规格）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 丙烯酸聚合物栓塞微球 （1ml）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 丙烯酸聚合物栓塞微球 （2ml）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 聚乙烯醇（PVA）栓塞微球 （各种型号规格）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 多聚体共聚物（乙烯醇钠-丙烯酸盐）栓塞微球 （各种型号规格）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 聚乙烯醇（PVA）栓塞颗粒（各种型号规格）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 明胶海绵栓塞颗粒（各种型号规格）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 不锈钢普通游离弹簧圈（直径>0.018"）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 不锈钢普通游离弹簧圈（直径≦0.018"）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 铂金普通游离弹簧圈（直径>0.018"）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 铂金普通游离弹簧圈（直径≦0.018"）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 水凝胶膨胀圈普通游离弹簧圈（直径>0.018"）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 水凝胶膨胀圈普通游离弹簧圈（直径≦0.018"）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 不锈钢可控弹簧圈（直径>0.018"）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 不锈钢可控弹簧圈（直径≦0.018"）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 铂金可控弹簧圈（直径>0.018"）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 铂金可控弹簧圈（直径≦0.018"）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 水凝胶膨胀圈可控弹簧圈（直径>0.018"）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 水凝胶膨胀圈可控弹簧圈（直径≦0.018"）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 乙醇类组织硬化剂（各种型号规格）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 醋酸类组织硬化剂（各种型号规格）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 胶液体栓塞剂（各种型号规格）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 碘油液体栓塞剂（各种型号规格）
外周血管介入 | 栓塞材料 | 各种材质其他栓塞材料（各种长度、直径规格）
外周血管介入 | 血栓保护装置 | 血栓保护装置（颅内动脉，各种型号规格）
外周血管介入 | 血栓保护装置 | 血栓保护装置（颈动脉，各种型号规格）
外周血管介入 | 血栓保护装置 | 血栓保护装置（肾动脉，各种型号规格）
外周血管介入 | 血栓保护装置 | 血栓保护装置（下肢动脉，各种型号规格）
外周血管介入 | 血栓保护装置 | 各种材质动脉血栓保护装置（其他，各种型号规格）
外周血管介入 | 血栓保护装置 | 腔静脉滤器（各种型号规格）
外周血管介入 | 腔内治疗装置 | 斑块切除装置（各种型号规格）
外周血管介入 | 腔内治疗装置 | 各种材质激光消融型经皮腔内斑块切除装置（各种型号规格）
外周血管介入 | 腔内治疗装置 | 各种材质短距离放疗装置（各种型号规格）
外周血管介入 | 腔内治疗装置 | 各种材质自动取栓装置（各种型号规格）
外周血管介入 | 腔内治疗装置 | 各种材质其他腔内治疗装置（各种长度、直径规格）
外周血管介入 | 封堵器 | 左心耳封堵器
外周血管介入 | 封堵器 | 左心耳封堵用鞘组（左心耳封堵器输送系统）
外周血管介入 | 封堵器 | 房间隔缺损封堵器
外周血管介入 | 封堵器 | 多孔房间隔缺损封堵器
外周血管介入 | 封堵器 | 室间隔缺损封堵器
外周血管介入 | 封堵器 | 动脉导管未闭封堵器
外周血管介入 | 封堵器 | 卵圆孔未闭封堵器
外周血管介入 | 其他 | 压力泵
外周血管介入 | 其他 | 血管闭合器（各种型号规格）
外周血管介入 | 其他 | 抓捕器（各种型号规格）
外周血管介入 | 其他 | 各种材质血管扩张器（各种型号规格）
外周血管介入 | 其他 | 静脉剥离器
外周血管介入 | 其他 | 桡动脉鞘压迫止血器
外周血管介入 | 其他 | 各种材质弹簧圈推送系统（各种型号规格）
外周血管介入 | 其他 | 各种材质栓塞专用注射器（各种型号规格）
外周血管介入 | 其他 | 各种材质其他附件（各种长度、直径规格）
外周血管介入 | 其他 | 压力传感器（各种型号规格）
外周血管介入 | 其他 | 压力延长管（各种型号规格）
外周血管介入 | 其他 | 连通板（各种型号规格）
外周血管介入 | 其他 | 各种材质三通开关（低压(<500 psi)）
外周血管介入 | 其他 | 各种材质三通开关（高压（≥ 500 psi)）
外周血管介入 | 其他 | 环柄注射器（各种型号规格）
外周血管介入 | 其他 | Y型阀（各种型号规格）