附件

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多普勒胎心仪 | 广州三瑞医疗器械有限公司 | 广州三瑞医疗器械有限公司 | SRF618E | 2019年03月 P0244-03000-JBK053 | 广东省药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 技术说明书 |
| 2 | 超声多普勒胎儿心率仪 | 康铂创想（北京）科技有限公司 | 康铂创想（北京）科技有限公司 | DFMX | 2019.04 DFM01190408151 | 北京市药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 识别、标记和文件 |
| 3 | 超声多普勒胎儿心率仪 | 深圳市安保科技有限公司 | 深圳市安保科技有限公司 | A8200S2P | 2019-03 A8200S2P1903001 | 广东省药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 1.识别、标记和文件；2.技术说明书 |
| 4 | 超声多普勒胎儿心率仪 | 深圳市安科瑞仪器有限公司 | 深圳市安科瑞仪器有限公司 | AF-703 | 20190321 19032101 7030C110193210100005 | 广东省药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 技术说明书 |
| 5 | 超声多普勒胎儿心率仪 | 上海杏一医疗用品贸易有限公司长海路店 | 深圳市安科瑞仪器有限公司 | AF-706-L | 201707 17072901 7061C11005801 | 上海市药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 识别、标记和文件 |
| 6 | 超声多普勒胎儿心率仪 | 昆明宁实经贸有限公司 | 深圳市安科瑞仪器有限公司 | AF-703-L | 201707 7031C110002012 | 云南省药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 技术说明书 |
| 7 | 超声多普勒胎儿心率仪 | 深圳市捷美瑞科技有限公司 | 深圳市捷美瑞科技有限公司 | TX01 | 2019年1月3日 201901030001200016 | 广东省药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 技术说明书 |
| 8 | 超声多普勒胎儿心率仪 | 重庆康美迪贸易有限公司 | 深圳市莱佳医疗电子有限公司 | FD-200A | 2018年12月 FD3181200018 | 重庆市药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 技术说明书 |
| 9 | 多普勒胎心仪 | 哈尔滨强久医疗器械有限公司 | 深圳卫康明科技有限公司 | FD-200B | 2017-02 F200B017008636 | 黑龙江省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 技术说明书 |
| 10 | 一次性使用穿刺器 | 江苏瑞普医疗器械科技有限公司 | 江苏瑞普医疗器械科技有限公司 | RYTC-5/100 | 2019.02.26 19023370 19023370 | 江苏省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.配合性能；2.密封性和阻气性 |
| 11 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 江苏特普优微创医疗科技有限公司 | 江苏特普优微创医疗科技有限公司 | TPYCQB-10 | 2019.03.25 C1903011 | 江苏省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 密封性和阻气性 |
| 12 | 一次性腹腔镜用穿刺器 | 上海市第六人民医院 | 施爱德（厦门）医疗器材有限公司 | NTCM-100-4-B | 2019.03.07 19020122211 | 上海市药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 密封性和阻气性 |
| 13 | 一次性腹腔镜用穿刺器 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 施爱德（厦门）医疗器材有限公司 | NPCM-100-3-A | 2019.02.16 19020116151 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 密封性和阻气性 |
| 14 | 一次性套管穿刺器 | 泰州莱赛医疗器械有限公司 | 泰州莱赛医疗器械有限公司 | 【6.0mm】 | 2018-04-19 1804191 1804191 | 江苏省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 |
| 15 | 软性亲水接触镜 Soft Contact Lens | 上海誊逸眼镜有限公司 | M.I CONTACT Co.，Ltd. | MI-2 | 2018.02.08 MI18020801 | 上海市药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 基弧半径或给定底直径的矢高 |
| 16 | 软性亲水接触镜 | 上海菲士康隐形眼镜有限公司 | Oculus Private Limited | FreshKon 1-Day（Etafilcon A） | 2017-05、2017-09、2019-02 XE047018、XJ047075、KB127001 | 上海市药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 总直径 |
| 17 | 软性亲水接触镜 Soft Contact Lens | 上海真之目商贸有限公司 | Vision Science Co.，Ltd.科尔视株式会社 | Colors Nouveau 1-day | 2018/09/12、2019/01/22、2017/05/29 893a89C5、8CQd91M9、75IF75T7 | 上海市药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 折射率 |
| 18 | 软性亲水接触镜 | 广州琦安琦视觉科技有限公司 | 广州琦安琦视觉科技有限公司 | Fashion.Ⅱ | 2018.04.10 201804-2 | 广东省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 总直径 |
| 19 | 软性亲水接触镜Soft Hydrophilic Contact Lenses | 实瞳（上海）商贸有限公司 | 株式会社实瞳 | 日抛球面镜 | 2018.09 4189252511，4189252412，4189292512 | 上海市药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 总直径 |
| 20 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 宁波锐柏医疗器械有限公司 | 英科新创（厦门）科技有限公司 | 卡型 40人份/盒 | 20180319 2018030720 | 浙江省药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 阳性参考品符合率 |
| 21 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 河南省人民医院 | 英科新创（厦门）科技有限公司 | 条型 50人份/盒 | 20180227 2018020715 | 河南省药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 阳性参考品符合率 |
| 22 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 广州女子医院 | 英科新创（厦门）科技有限公司 | 条型50人份 | 20170825 2017080763 | 广东省药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 阳性参考品符合率 |
| 23 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 广西鸿速科技发展有限公司 | 英科新创（厦门）科技有限公司 | 条型50人份/盒 | 20170627 2017060748 | 广西壮族自治区药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 阳性参考品符合率 |
| 24 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 英科新创（厦门）科技有限公司 | 英科新创（厦门）科技有限公司 | 条形50人份/盒 | 20180316 2018030719 | 福建省药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 阳性参考品符合率 |
| 25 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 河南天捷医疗用品有限公司 | 英科新创（厦门）科技有限公司 | 条型 50人份/盒 | 20180227 2018020715 | 河南省药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 阳性参考品符合率 |
| 26 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 福州鼓楼医院 | 英科新创（厦门）科技有限公司 | 条型50人份/盒 | 20170831 2017080767 | 福建省药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 阳性参考品符合率 |
| 27 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 天津市东丽区东丽医院 | 英科新创（厦门）科技有限公司 | 50份/盒 | 20180208 2018020713 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 中国食品药品检定研究院 | 阳性参考品符合率 |
| 28 | 医用防护口罩 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 蝶型 （耳带式）13cm×12cm | 2018年3月12日 20180312 | 上海市药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 密合性 |