## 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性

## 及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性及其他具有类似效力的要求

## （一）资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（需提供：1、经过年检的营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；3、具有履行合同所必须的资金实力和专业技术能力的承诺函；4、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函）；

2、若投标人非生产厂家，需提供生产厂家对本项目投标产品的授权。（需提供授权书）。

（二）资质性要求：

无

（三）其他类似效力要求：

无

## 二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

## （一）资格要求：

无

（二）资质性要求：

无

（三）其他类似效力要求：

无

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

## （一）资格要求相关证明材料：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（需提供：1、经过年检的营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；3、具有履行合同所必须的资金实力和专业技术能力的承诺函；4、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函）；

2、若投标人非生产厂家，需提供生产厂家对本项目投标产品的授权。（需提供授权书）。

（二）资质性要求相关证明材料：

无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

1、法定代表人授权书原件；

2、法定代表人和授权代表身份证复印件。

## 二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

## （一）资格要求相关证明材料：

无

（二）资质性要求相关证明材料：

无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

无

## 第六章 招标项目要求

（一）、项目概述

| 包号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 自愿咨询检测(VCT)试剂 | 一批 |
| 02 | HIV抗体确证检测试剂 | 一批 |
| 03 | CD4 /CD8 T淋巴细胞检测试剂 | 一批 |
| 04 | HIV病毒载量检测试剂 | 一批 |

（二）、商务要求：以下要求不能响应作为废标处理。

1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订后，30个工作日内按照成都市疾病预防控制中心要求交货

1.2 交货地点: 成都市疾病预防控制中心指定地点

2．付款方法和条件

2.1 按照合同签订时约定的到货时间，每批货物送到并验收后付该批货物全款。

3.质保期：

3.1保证到货时至少有十个月以上有效期。

4.验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

5.售后服务：

5.1 其他未尽事宜，签订合同时双方协商确定。

（三）、技术参数要求及其它

采购项目内容及要求

01包：自愿咨询检测(VCT)试剂

一、艾滋病毒（HIV）抗体筛查试剂（快速法），数量20000人份。

1、*检测方法为快速检测法，原理包括胶体金法、胶体硒法或乳胶层析法。

2、*以全血、血浆或血清为检测对象。

3、*能够同时检测HIV-1和HIV-2型抗体。

4、*在中国CDC“全国HIV抗体诊断试剂临床质量评估报告”中2011和2012年敏感性均为100%，且连续2年特异性、功效率排名前三。

5、*保证到货时至少有十个月以上有效期。

二、艾滋病毒（HIV）抗体筛查试剂（酶法），数量2000人份。

1、*检测方法为酶联免疫吸附法。

2、*以全血、血浆或血清为检测对象。

3、*能够同时检测HIV-1和HIV-2型抗体。

4、*HIV抗体（HIV1+2）及抗原（HIV1p24）联合检测试剂盒优先采购。

5、*在中国CDC“全国HIV抗体诊断试剂临床质量评估报告”中2011和2012年敏感性均为100%，且连续2年特异性、功效率排名靠前。

6、*保证到货时至少有十个月以上有效期。

02包：HIV抗体确证检测试剂，数量2000人份。

1、*检测方法为免疫印迹法（WB）或重组免疫印迹法（RIBA）。

2、*检测原理首选以重组蛋白/合成肽抗原为包被抗原，采用间接法原理的检测试剂。

3、*以血浆或血清为检测对象。

4、至少能够检测HIV-1型抗体。

5、*检测结果：条带显色清晰，无拖尾现象；无需条带判读仪或放大镜，易于用肉眼直接判读。

6、*保证到货时至少有十个月以上有效期。

03包：CD4 /CD8 T淋巴细胞检测试剂

（一）试剂一：数量1000人份

技术参数：

1、*能用于BD FACSCalibur流式细胞仪的检测，实现CD4绝对计数。

2、*抗体为FITC、PE、PerCP标记的三色试剂，适用于MultiSET全自动多色软件。用TruCOUNT管单平台实现CD4、CD8、CD3绝对计数值,以及CD4/CD8比值。

3、*免费配送truCOUNT controls。

4、*保证到货时至少有十个月以上有效期。

（二）试剂二：数量4700人份

技术参数：

1、*能用于BD FACSCount流式细胞仪的检测，实现CD4绝对计数。

2、*无需溶血、离心、洗涤等过程

3、*单平台实现绝对计数

4、*可提供CD4+T淋巴细胞、CD8+T淋巴细胞、CD3+T淋巴细胞的绝对计数。

5、*免费配机器质控（效期1年以上）。

6、*保证到货时至少有十个月以上有效期。

（三）试剂三：数量1000人份

技术参数：

1、*能用于德国Partec Cyflow Counter流式细胞仪的检测，实现CD4 T淋巴细胞定量计数。

2、*单平台TVAC专利技术，无需内参照beads即可实现CD4 T淋巴细胞定量检测（绝对计数）及百分比计数。

3、*保证到货时至少有十个月以上有效期。

4、*实验过程免溶血、免洗。

04包：HIV病毒载量检测试剂，数量1800人份

技术参数：

1、*实时NASBA原理，与EasyQ病毒载量仪匹配，用于定量检测HIV病毒核酸。

2、带磁粉硅胶，裂解液为2ml；线性范围至少4个数量级；特异性99.5%以上。

3、检测速度: 48个标本扩增检测时间小于2小时。

4、热均一性：±0.4 ℃，温度控制精确度在±0.3 ℃内。

5、检测亚型：HIV-1 M组 A-J亚型。

6、*保证到货时至少有十个月以上有效期。