附件：

采购需求及参考的主要技术指标和要求：

第1包：病原体核酸检测类试剂

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SARS病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1.采用SARS-CoV 荧光反应试剂（RT-PCR 预混液）操作简单 | 25 |  | 按照试剂保存条件保存和运输 |  |
|  |  |  | 2.内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.一步法实验，降低劳动成本和试验过失 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.技术研发和临床测试成果经过严格临床测试 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.公司参与国家SARS防治攻关组工作 6.产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 2 | SARS病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 同上 | 10 |  | 同上 |  |
| 3 | 禽流感病毒H5亚型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 48T/盒 | 1.RT-PCR 预混液配置步骤少于3步 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.一步法实验，降低劳动成本和试验过失 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 技术研发和临床测试成果经过严格临床测试 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 此试剂开发参与国家攻关项目 6.产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 4 | 禽流感病毒H5亚型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 同上 | 25 |  | 同上 |  |
| 5 | 禽流感病毒H7亚型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 48T/盒 | 同上 | 10 |  | 同上 |  |
| 6 | 禽流感病毒H7亚型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 同上 | 10 |  | 同上 |  |
| 7 | 禽流感病毒H9亚型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 48T/盒 | 同上 | 10 |  | 同上 |  |
| 8 | 禽流感病毒H9亚型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 同上 | 10 |  | 同上 |  |
| 9 | 甲型流感病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 48T/盒 | 1，与国家疾控联合研制2,灵敏度高于常规细胞培养及血凝试验的25-26倍以上；3,甲型流感病毒不同毒株均能检出；对非甲型流感病毒以外的其他流感病毒以及呼吸道病原体均不能检出；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 50 |  | 同上 |  |
| 10 | 甲型流感病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证2,灵敏度高于常规细胞培养及血凝试验的25-26倍以上；3,甲型流感病毒不同毒株均能检出；对非甲型流感病毒以外的其他流感病毒以及呼吸道病原体均不能检出；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 10 |  | 同上 |  |
| 11 | 甲型流感病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证2,灵敏度高于常规细胞培养及血凝试验的25-26倍以上；3,甲型流感病毒不同毒株均能检出；对非甲型流感病毒以外的其他流感病毒以及呼吸道病原体均不能检出；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 10 |  | 同上 |  |
| 12 | 乙型流感病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 48T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 2，检测灵敏度高于常规细胞培养及血凝试验的25-26倍以上；3，对乙型流感病毒不同毒株均能检出；对非乙型流感病毒以外的其他流感病毒以及呼吸道病原体均不能检出；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 50 |  | 同上 |  |
| 13 | 乙型流感病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 2，检测灵敏度高于常规细胞培养及血凝试验的25-26倍以上；3，对乙型流感病毒不同毒株均能检出；对非乙型流感病毒以外的其他流感病毒以及呼吸道病原体均不能检出， 4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 10 |  | 同上 |  |
| 14 | 乙型流感病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 2，检测灵敏度高于常规细胞培养及血凝试验的25-26倍以上；3，对乙型流感病毒不同毒株均能检出；对非乙型流感病毒以外的其他流感病毒以及呼吸道病原体均不能检出， 4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 10 |  | 同上 |  |
| 15 | 甲、乙型流感病毒核酸联合测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 2，检测灵敏度高于常规细胞培养及血凝试验的25-26倍以上；3，对甲、乙型流感病毒不同毒株均能检出；对非甲、非乙型流感病毒以外的其他流感病毒以及呼吸道病原体均不能检出；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 10 |  | 同上 |  |
| 16 | 甲1型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 ；2检测灵敏度高于常规细胞培养及血凝试验的25-26倍以上；3对季节性H1亚型流感病毒不同毒株均能检出；对季节性H1亚型流感病毒以外的其他流感病毒以及呼吸道病原体均不能检出；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 50 |  | 同上 |  |
| 17 | 甲1型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 ；2，检测灵敏度高于常规细胞培养及血凝试验的25-26倍以上；3，对季节性H1亚型流感病毒不同毒株均能检出；对季节性H1亚型流感病毒以外的其他流感病毒以及呼吸道病原体均不能检出；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 10 |  | 同上 |  |
| 18 | 甲1型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 ；2，检测灵敏度高于常规细胞培养及血凝试验的25-26倍以上；3，对季节性H1亚型流感病毒不同毒株均能检出；对季节性H1亚型流感病毒以外的其他流感病毒以及呼吸道病原体均不能检出；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器 | 10 |  | 同上 |  |
| 19 | 甲3型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 ；2检测灵敏度高于常规细胞培养及血凝试验的25-26倍以上；3对季节性H3亚型流感病毒不同毒株均能检出；对季节性H3亚型流感病毒以外的其他流感病毒以及呼吸道病原体均不能检出；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 50 |  | 同上 |  |
| 20 | 甲3型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 2，检测灵敏度高于常规细胞培养及血凝试验的25-26倍以上；3，对季节性H3亚型流感病毒不同毒株均能检出；对季节性H3亚型流感病毒以外的其他流感病毒以及呼吸道病原体均不能检出；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 10 |  | 同上 |  |
| 21 | 甲3型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 2，检测灵敏度高于常规细胞培养及血凝试验的25-26倍以上；3，对季节性H3亚型流感病毒不同毒株均能检出；对季节性H3亚型流感病毒以外的其他流感病毒以及呼吸道病原体均不能检出；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 10 |  | 同上 |  |
| 22 | 甲型流感病毒猪通用核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证； 2，检测灵敏度高于常规细胞培养及血凝试验的25-26倍以上；3，对甲型猪流感病毒不同毒株均能检出；对非甲型猪流感病毒以外的其他流感病毒以及呼吸道病原体均不能检出；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 10 |  | 同上 |  |
| 23 | 甲型H1N1流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48T/盒 | 1、试剂盒内包含FluA SWH1、SWFluA1、RNP四套反应液，分别对流感病毒的3个不同基因位点进行特异性检测，最大限度的避免漏检。2、和国家疾控联合研制，3、产品质量检测通过公司和国家疾控双层检测，保证了产品质量的稳定。4、在全国CDC的实验室都使用过。5、本品对季节性流感病毒、B型流感病毒、高致病型禽流感病毒RNA进行检测结果为甲型H1N1流感病毒RNA阴性；本品可在发病后第0-1日监测，且阳性水平最高，发病后第2-3日监测的阳性水平降低，并呈逐渐下降趋势。6、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 30 |  | 同上 |  |
| 24 | 新型甲型H1N1流感病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制 2，检测灵敏度高于常规细胞培养及血凝试验的25-26倍以上；3，对新型甲型H1N1流感病毒不同毒株均能检出；对新型甲型H1N1流感病毒以外的其他流感病毒以及呼吸道病原体均不能检出；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 10 |  | 同上 |  |
| 25 | 新型甲型H1N1流感病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 24T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制 2，检测灵敏度高于常规细胞培养及血凝试验的25-26倍以上；3，对新型甲型H1N1流感病毒不同毒株均能检出；对新型甲型H1N1流感病毒以外的其他流感病毒以及呼吸道病原体均不能检出；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 10 |  | 同上 |  |
| 26 | 副流感病毒1型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 ；2，对副流感1型病毒不同毒株均能检出；对副流感1型病毒以外的其他流感病毒以及呼吸道病原体均不能检出；3、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 10 |  | 同上 |  |
| 27 | 副流感病毒2型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 ；2，对副流感2型病毒不同毒株均能检出；对副流感2型病毒以外的其他流感病毒以及呼吸道病原体均不能检出；3、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 10 |  | 同上 |  |
| 28 | 副流感病毒3型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 ；2，对副流感3型病毒不同毒株均能检出；对副流感3型病毒以外的其他流感病毒以及呼吸道病原体均不能检出；3、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 10 |  | 同上 |  |
| 29 | 呼吸道合胞病毒（RSV）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 10T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 ；2，对呼吸道合胞病毒不同毒株均能检出；对呼吸道合胞病毒以外的其他病毒；3、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 10 |  | 同上 |  |
| 30 | 呼吸道合胞病毒（RSV）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 ；2，对呼吸道合胞病毒不同毒株均能检出；对呼吸道合胞病毒以外的其他病毒；3、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 10 |  | 同上 |  |
| 31 | 腺病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 ；2，腺病毒不同毒株均能检出；对腺病毒以外的其他病毒；3、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 10 |  | 同上 |  |
| 32 | 麻疹病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 ；2，麻疹病毒不同毒株均能检出；对麻疹病毒以外的其他病毒；3、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 8 |  | 同上 |  |
| 33 | 风疹病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 ；2，风疹病毒不同毒株均能检出；对风疹病毒以外的其他病毒；3、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 8 |  | 同上 |  |
| 34 | 水痘-带状疱疹病毒（VZV）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 ；2，VZV不同毒株均能检出；对VZV以外的其他病毒；3、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 8 |  | 同上 |  |
| 35 | 流行性腮腺炎病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 ；2，流行性腮腺炎病毒不同毒株均能检出；对流行性腮腺炎病毒以外的其他病毒；3、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 8 |  | 同上 |  |
| 36 | 人博卡病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 ；2，人博卡病毒不同毒株均能检出；对人博卡病毒以外的其他病毒；3、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 8 |  | 同上 |  |
| 37 | 肺炎衣原体（CP）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 ；2，肺炎衣原体不同毒株均能检出；对肺炎衣原体以外的其他病原体不能检出；3、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 8 |  | 同上 |  |
| 38 | 肺炎支原体（MP）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 ；2，肺炎支原体不同株均能检出；对肺炎支原体以外的其他病原体不得检出；3、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 8 |  | 同上 |  |
| 39 | 呼吸道病毒多重PCR联检试剂盒 | 50T/盒 | 1． 单反应管同时检测5种或以上病原体目标基因 | 40 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2． 特异引物的退火温度±3℃不影响特异扩增结果，从而避免因仪器增温效率差异对实验的影响 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3． 提供内质控机制检查PCR扩增反应 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4． 提供产物DNA防污染机制，PCR产物在紫外线照射后形成共价交联物消除潜在产物DNA污染。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5． 提供由病原体目标基因克隆组成的阳性质控。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6． 提供与扩增产物相同大小, 相同排列组合的marker，便于准确判断结果。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7． 提供预混组合的引物，简化操作。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8． 提供单独检测2009新型H1流感的引物。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9． 可使用普通凝胶电泳 |  |  |  |  |
| 40 | 细菌性呼吸道病原体多重PCR | 50T/盒 | 1． 单反应管同时检测5种或以上病原体目标基因 | 50 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2． 特异引物的退火温度±3℃不影响特异扩增结果，从而避免因仪器增温效率差异对实验的影响 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3． 提供内质控机制检查PCR扩增反应 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4． 提供产物DNA防污染机制，PCR产物在紫外线照射后形成共价交联物消除潜在产物DNA污染。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5． 提供由病原体目标基因克隆组成的阳性质控。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6． 提供与扩增产物相同大小, 相同排列组合的marker，便于准确判断结果。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7． 提供预混组合的引物，简化操作。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8． 提供单独检测2009新型H1流感的引物。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9． 可使用普通凝胶电泳 |  |  |  |  |
| 41 | 肠道腺病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 100 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 42 | 轮状病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 100 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 43 | 诺瓦克病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 1.香港,北京灵敏度和特异性经过严格多方（至少双重）QC、QA论证 | 50 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2.预混液简化反应；3、一步法实验； 4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 44 | 诺瓦克病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 100 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 45 | 诺瓦克病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失； 4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器 | 100 |  | 同上 |  |
| 46 | 甲型肝炎病毒（HAV）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1，与国家权威机构联合研制并通过第三方资质单位验证 ；2，对甲型肝炎病毒不同毒株均能检出；对甲型肝炎病毒以外的病原体均不能检出；3、一步法实验；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 20 |  | 同上 |  |
| 47 | 戊型肝炎病毒（HEV）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 48T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 10 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 48 | 戊型肝炎病毒（HEV）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失； 4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器 | 10 |  | 同上 |  |
| 49 | 戊型肝炎病毒（HEV）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 10 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 50 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 48T/盒 | 1、和国家疾控联合研制，2、产品质量检测通过公司和国家疾控双层检测，保证了产品质量的稳定。3、对肠道病毒不同毒株均能检出；对非肠道病毒以外的其他肠道病毒以及肠道病原体均不能检出。4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 30 |  | 同上 |  |
| 51 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 24T/盒 | 1、和国家疾控联合研制，2、产品质量检测通过公司和国家疾控双层检测，保证了产品质量的稳定。3、对肠道病毒不同毒株均能检出；对非肠道病毒以外的其他肠道病毒以及肠道病原体均不能检出。4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 20 |  | 同上 |  |
| 52 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 24T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 10 |  | 同上 | 51与52为不同厂家的产品 |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 53 | 肠道病毒71型核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 48T/盒 | 1、和国家疾控联合研制；2、产品质量检测通过公司和国家疾控双层检测，保证产品质量的稳定； 3、对肠道病毒71型病毒不同毒株均能检出；对非肠道病毒71型病毒以外的其他肠道病毒以及肠道病原体均不能检出 4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 20 |  | 同上 |  |
| 54 | 肠道病毒71型核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法 | 24T/盒 | 1、和国家疾控联合研制；2、产品质量检测通过公司和国家疾控双层检测，保证产品质量的稳定； 3、对肠道病毒71型病毒不同毒株均能检出；对非肠道病毒71型病毒以外的其他肠道病毒以及肠道病原体均不能检出 4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 20 |  | 同上 |  |
| 55 | 肠道病毒71型核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 24T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 10 |  | 同上 | 54与55为不同厂家的产品 |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 56 | 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 48T/盒 | 1、和国家疾控联合研制；2、产品质量检测通过公司和国家疾控双层检测，保证产品质量的稳定； 3、对柯萨奇病毒A16型病毒不同毒株均能检出；对非柯萨奇病毒A16型病毒以外的其他肠道病毒以及肠道病原体均不能检出 4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 20 |  | 同上 |  |
| 57 | 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 24T/盒 | 1、和国家疾控联合研制；2、产品质量检测通过公司和国家疾控双层检测，保证产品质量的稳定； 3、对柯萨奇病毒A16型病毒不同毒株均能检出；对非柯萨奇病毒A16型病毒以外的其他肠道病毒以及肠道病原体均不能检出 4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 20 |  | 同上 |  |
| 58 | 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 24T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 10 |  | 同上 | 57与58为不同的厂家的产品 |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 59 | 腹泻病原体多重PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 1． 单反应管同时检测多种病原体目标基因 | 30 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2． 特异引物的退火温度±3℃不影响特异扩增结果，从而避免因仪器增温效率差异对实验的影响 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3． 提供内质控机制检查PCR扩增反应 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4． 提供产物DNA防污染机制，PCR产物在紫外线照射后形成共价交联物消除潜在产物DNA污染。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5． 提供由病原体目标基因克隆组成的阳性质控。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6． 提供与扩增产物相同大小, 相同排列组合的marker，便于准确判断结果。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7． 提供预混组合的引物，简化操作。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8． 既可使用普通凝胶电泳方法检测结果，也可使用自动化凝胶电泳方法检测结果。 |  |  |  |  |
| 60 | 登革热病毒通用型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1. 每批产品灵敏度和特异性经过严格双重QC、QA | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2.配合通用型和不同亚型使用，结果统一可靠 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 61 | 登革热病毒通用型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 1. 每批产品灵敏度和特异性经过严格双重QC、QA 2.配合通用型和不同亚型使用，结果统一可靠 3.一步法实验，降低劳动成本和试验过失 4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 | 10 |  | 同上 |  |
| 62 | 登革热病毒通用型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 1. 每批产品灵敏度和特异性经过严格双重QC、QA | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2.配合通用型和不同亚型使用，结果统一可靠 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 63 | 登革热病毒（Ⅰ型）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1. 每批产品灵敏度和特异性经过严格双重QC、QA | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2.配合通用型和不同亚型使用，结果统一可靠 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 64 | 登革热病毒（Ⅰ型）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 1. 每批产品灵敏度和特异性经过严格双重QC、QA | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2.配合通用型和不同亚型使用，结果统一可靠 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 65 | 登革热病毒（Ⅱ型）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 66 | 登革热病毒（Ⅱ型）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 1. 每批产品灵敏度和特异性经过严格双重QC、QA | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2.配合通用型和不同亚型使用，结果统一可靠 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 67 | 登革热病毒（Ⅲ型）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | ；3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 68 | 登革热病毒（Ⅲ型）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 1. 每批产品灵敏度和特异性经过严格双重QC、QA | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2.配合通用型和不同亚型使用，结果统一可靠 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 69 | 登革热病毒（Ⅳ型）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 70 | 登革热病毒（Ⅳ型）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 1. 每批产品灵敏度和特异性经过严格双重QC、QA | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2.配合通用型和不同亚型使用，结果统一可靠 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 71 | 乙型脑炎病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 72 | 乙型脑炎病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 1. 每批产品灵敏度和特异性经过严格双重QC、QA | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2.配合通用型和不同亚型使用，结果统一可靠 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 73 | 基孔肯亚病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 10 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 74 | 西尼罗河病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 1. 每批产品灵敏度和特异性经过严格双重QC、QA | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2.配合通用型和不同亚型使用，结果统一可靠 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 75 | 西尼罗河病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 10 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | ；3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 76 | 克里米亚刚果出血热病毒(CCHFV)核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 77 | 汉坦病毒Ⅰ型(HTV-Ⅰ)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 40T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 78 | 汉坦病毒Ⅰ型(HTV-Ⅰ)核酸扩增检测试剂盒(RT-PCR法) | 40T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括ABI9700等市场上各种PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 79 | 汉坦病毒Ⅱ型(HTV-Ⅰ)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 40T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 80 | 汉坦病毒Ⅱ型(HTV-Ⅰ)核酸扩增检测试剂盒(RT-PCR法) | 40T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括ABI9700等市场上各种PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 81 | 汉坦病毒通用型(HTV-U)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 40T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 82 | 汉坦病毒通用型(HTV-U)核酸扩增检测试剂盒(RT-PCR法) | 40T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括ABI9700等市场上各种PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 83 | 脑膜炎多重PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 1． 除肠道病毒独立检测外，检测单反应管可同时检测5种或5种以上病原体目标基因 | 8 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2． 特异引物的退火温度±3℃不影响特异扩增结果，从而避免因仪器增温效率差异对实验的影响 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3． 提供内质控机制检查PCR扩增反应 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4． 提供产物DNA防污染机制，PCR产物在紫外线照射后形成共价交联物消除潜在产物DNA污染。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5． 提供由病原体目标基因克隆组成的阳性质控。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6． 提供与扩增产物相同大小, 相同排列组合的marker，便于准确判断结果。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7． 提供预混组合的引物，简化操作。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8． 既可使用普通凝胶电泳方法检测结果 |  |  |  |  |
| 84 | 乙型肝炎病毒（HBV）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 8 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 85 | 乙型肝炎病毒（HBV）核酸测定试剂盒（荧光PCR法 | 32T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失； 4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器 | 5 |  |  |  |
| 86 | 乙型肝炎病毒（HBV）核酸测定试剂盒（荧光PCR法 | 32T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失； 4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器 | 5 |  |  | 85与86厂家不同 |
| 87 | 乙型肝炎病毒（HBV）基因分型测定试剂盒（荧光PCR法） | 10T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 88 | 丙型肝炎病毒（HCV）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 32T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | ；3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 89 | 丙型肝炎病毒（HCV）核酸测定试剂盒（荧光PCR法 | 10T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失； 4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器 | 15 |  | 同上 |  |
| 90 | 丙型肝炎病毒（HCV）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 91 | 丁型肝炎病毒（HDV）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 92 | 庚型肝炎病毒（HGV）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 93 | 输血传播病毒性肝炎（TTV）核酸定量测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 94 | 细小病毒B19核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 20 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 96 | 腮腺炎病毒核酸荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2.内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.一步法实验，降低劳动成本和试验过失； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 97 | 麻疹病毒荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 1.化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2.内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.一步法实验，降低劳动成本和试验过失； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 98 | 风疹病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2.内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 99 | 水痘-带状疱疹荧光定量PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.内参监控扩增效率，预防假阳性 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 3.一步法实验，降低劳动成本和试验过失 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器 |  |  |  |  |

第2包：生物梅里埃自动核酸提取专用试剂和耗材

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | easyMag lysis Buffer | 4*1L/盒 | easyMag自动核酸提取仪专用 | 10 |  | 按照试剂供应商试剂保存和运输条件 |  |
| 2 | easyMag Buffer1 | 4*1L/盒 | easyMag自动核酸提取仪专用 | 10 |  | 同上 |  |
| 3 | easyMag Buffer2 | 4*1L/盒 | easyMag自动核酸提取仪专用 | 10 |  | 同上 |  |
| 4 | easyMag Buffer3 | 4*1L/盒 | easyMag自动核酸提取仪专用 | 10 |  | 同上 |  |
| 5 | easyMag样品容器（与试剂配套） | 384个/箱 | easyMag自动核酸提取仪专用 | 8 |  | 同上 |  |
| 6 | easyMag Magnetic Silica | 48*0.6ML/盒 | easyMag自动核酸提取仪专用 | 10 |  | 同上 |  |

第3包：其他核酸提取试剂及PCR预混液

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MagNa pure LC total Nucleic acid isolation kit | 192人份/盒 | MagNa pure LC自动核酸提取仪专用 | 10 |  | 按照试剂供应商试剂保存和运输条件 |  |
| 2 | QIAamp viral RNA mini kit | 50人份/盒 | 1、柱层析法病毒核酸提取液2、使用CarrierRNA 提高RNA的捕获量 | 10 |  | 同上 |  |
| 3 | Fermentas RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit | 100人份/盒 | 1、试剂配制小于3步；2高效逆转录酶；3、进口产品 | 50 |  | 同上 |  |
| 4 | invitrogen SuperScript III platinum one step qRT-PCR system | 100人份/盒 | 1、一步法RT-PCR反应；2、试剂配制小于3步；3、高保真TaqDNA聚合酶 | 60 |  | 同上 |  |
| 5 | Qiagen probe RT-PCR kit | 200人份/盒 | 1、一步法RT-PCR反应；2、试剂配制小于3步；3、高保真TaqDNA聚合酶 | 20 |  |  |  |
| 6 | AgPath-ID one-step RT-PCR kit | 100人份/盒 | 1、一步法RT-PCR反应；2、试剂配制小于3步；3、高保真TaqDNA聚合酶 | 50 |  |  |  |
| 7 | SuperScriptTM III One-Step RT-PCRplatinum Taq HiFi (Invitrogen # 12574-035) | 100人份/盒 | 1、一步法RT-PCR反应；2、试剂配制小于3步；3、高保真HiFiTaqDNA聚合酶用于PCR产物的测序 | 30 |  | 同上 |  |
| 8 | SuperScriptTM III One-Step system with platinum TaqDNA polymerase (Invitrogen # 12574-026) | 100人份/盒 | 1、一步法RT-PCR反应；2、试剂配制小于3步；3、platinum TaqDNA聚合酶用于PCR产物的测序 | 30 |  |  |  |
| 9 | KATARA ONE-STEP RT-PCR | 50人份/盒 | 1、一步法RT-PCR反应；2、试剂配制小于3步；3、高扩增效率 | 30 |  | 同上 |  |
| 10 | QIAquick PCR purification kit（#28104） | 50人份/盒 | 1、柱层析法；2、整个过程操作步骤少于4步；3、核酸纯化最少使用量25ul，最小洗脱量30ul | 10 |  | 同上 |  |

第4包：ABI测序仪3100专用试剂及耗材

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10*EDTA（#402824） | 25ml/瓶 | ABI测序仪3100专用 | 10 |  | 按照试剂供应商试剂保存和运输条件 |  |
| 2 | PoP6 胶（#4316357） | 7ml/瓶 | ABI测序仪3100专用 | 10 |  | 同上 |  |
| 3 | TG BDTV3.1 &SEQ BUFFER（#4336917） | 100人份/盒 | ABI测序仪3100专用 | 10 |  | 同上 |  |
| 4 | FG BigDye Xterminator（#4376486） | 100人份/盒 | ABI测序仪3100专用 | 10 |  | 同上 |  |

第5包：其他试剂类

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分子生物学检测质控品 | 0.5~1ml/管 | 1.已灭活病原体的培养物或临床材料； |  |  | 按照试剂供应商试剂保存和运输条件 |  |
|  |  |  | 2.分析类型：定性或/和定量； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.分子方法学评价 |  |  |  |  |
|  | Enterovirus & Parechovirus | 同上 | 同上 | 2 |  |  |  |
|  | JC Virus & BK virus | 同上 | 同上 | 2 |  |  |  |
|  | Hepatitis B virus | 同上 | 同上 | 2 |  |  |  |
|  | Hepatitis C virus | 同上 | 同上 | 2 |  |  |  |
|  | Hepatitis B virus Genotype | 同上 | 同上 | 2 |  |  |  |
|  | Hepatitis C virus Genotype | 同上 | 同上 | 2 |  |  |  |
|  | Legionella pneumophila | 同上 | 同上 | 2 |  |  |  |
|  | Adenovirus | 同上 | 同上 | 2 |  |  |  |
|  | Influenza virus A & B | 同上 | 同上 | 2 |  |  |  |
|  | Rhinovirus & Coronavirus | 同上 | 同上 | 2 |  |  |  |
|  | Influenza Haemagglutinin typing | 同上 | 同上 | 2 |  |  |  |
|  | Norovirus | 同上 | 同上 | 2 |  |  |  |
| 2 | 琼脂糖凝胶 | 100克/盒 | 分析纯 | 50 |  | 同上 |  |
| 3 | 分子量标准品 | 100μl管 | 1.100bp-1000bp分子量标签； | 50 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2.50μg。 |  |  |  |  |
| 4 | GEL RED 染色液 | 100μl管 | 无对人体有害的致癌物质和无污染环境的化学成分的证明 | 50 |  | 同上 |  |
| 5 | 电泳液 | 500ml | TBE | 50 |  | 同上 |  |
| 6 | 胎牛血清 | 100ml/瓶 | 进口；已完成支原体灭活试验 | 20 |  | 同上 |  |
| 7 | DMEM基础液 | 250ml/瓶 | 进口 | 100 |  | 同上 |  |
| 8 | 三抗（咽拭子除菌） | 10ml/瓶 | 链霉素（10mg/ml）/青霉素（10，000U/ml）/多粘菌素B（250μg/ml） | 40 |  | 同上 |  |

第6包：耗材类

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细胞培养瓶（25cm2） | 20个/包，500个/箱 | 进口。可放-70度保存 | 5箱（2500个） |  | 按照试剂供应商试剂保存和运输条件 |  |
| 2 | 细胞培养瓶（75cm2） | 5个/包，100个/箱 | 进口。可放-70度保存 | 10箱（1000个） |  | 同上 |  |
| 3 | 细胞板（24孔/块） | 50块/箱 | 进口。可放-70度保存 | 20箱（1000个） |  | 同上 |  |
| 4 | 细胞板（96孔/块） | 50块/箱 | 进口。可放-70度保存 | 20箱（1000块） |  | 同上 |  |
| 5 | 采血管 | 5ml/个 | 进口。血浆和红白血细胞自动分层，可放-20度保存 | 500 |  | 同上 |  |
| 6 | 标本保存管 | 1.5ml/个 | 进口。可放-70度保存 | 3000 |  | 同上 |  |
| 7 | 标本保存 | 2ml/个 | 进口。可放-70度保存 | 3000 |  | 同上 |  |
| 8 | 10ul、200ul、1000ul的微量移液管 | 96支/盒/程量 | 96支/盒；无菌包装；适合effendorf移液枪 | 200盒*3程量 |  | 同上 |  |
| 9 | 10ml无菌吸管 | 200支/箱 | 一次性单支包装，灭菌处理 | 10 |  | 同上 |  |
| 10 | 15ml冻存管 | 50支/包，500支/箱 | 无菌包装；-70度保存 | 4箱（2000支） |  | 同上 |  |
| 11 | 冻存盒 | 96孔/盒 | 96孔/盒；可放1.5ml和2ml的管子 | 200 |  | 同上 |  |
| 12 | 鼻咽采样拭子和采样管 | 付 | 进口，尼龙植绒取样头，柔软细长的特制PP杆，无尘无菌。单支纸塑包装 | 1000 |  | 同上 |  |
| 13 | 肛拭子和粪便采样盒 | 套 | 无菌装备，粪便采样盒防渗漏 | 1000 |  | 同上 |  |
| 14 | 消毒剂 | 1L/瓶 | 无色无味；可以灭活DNA、RNA、细菌、病毒和真菌、对金属以及塑料、橡皮制品腐蚀性小、对人体不造成伤害；方便使用、杀灭微生物时间小于10分钟 | 10 |  | 同上 |  |
| 15 | 2只N95口罩、2件杜邦连体服、一次性隔离衣、2付一次性高帮鞋套（杜邦）、4付一次性医用无尘手套等 | 套 | 具有资质检测单位开具的检测合格证明，检测依据符合我国生物安全的要求 | 1000 |  | 同上 |  |

第7包：引物合成类

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引物和探针：季流H1、H3、B、甲通 | 1OD/管*4套（加探针） | 采用Jurassic合成仪，平均步效率大于98.5%。高温高压氨气氨解，减少了氨水氨解过程中的微量物质残留和污染。MALDI-TOF系统质检的精度为0.01%。Mass检测：理论分子量与实际Mass测得分子量相差≤0.05%；HPLC检测：主峰面积≥90%。全波长扫描：260nm、494nm、540nm处有吸收峰 | 20 |  | 按照试剂供应商试剂保存和运输条件 |  |
| 2 | 引物和探针：新甲流、甲通、猪通、猪特异 | 1OD/管*4套（加探针） | 采用Jurassic合成仪，平均步效率大于98.5%。高温高压氨气氨解，减少了氨水氨解过程中的微量物质残留和污染。MALDI-TOF系统质检的精度为0.01%。Mass检测：理论分子量与实际Mass测得分子量相差≤0.05%；HPLC检测：主峰面积≥90%。全波长扫描：260nm、494nm、540nm处有吸收峰 | 20 |  | 同上 |  |
| 3 | 引物和探针：禽流感甲通、H5 | 1OD/管*4套（加探针） | 采用Jurassic合成仪，平均步效率大于98.5%。高温高压氨气氨解，减少了氨水氨解过程中的微量物质残留和污染。MALDI-TOF系统质检的精度为0.01%。Mass检测：理论分子量与实际Mass测得分子量相差≤0.05%；HPLC检测：主峰面积≥90%。全波长扫描：260nm、494nm、540nm处有吸收峰 | 20 |  | 同上 |  |
| 4 | 引物和探针：登革热通用2套、分型2套 | 2OD/管*4套 | 采用Jurassic合成仪，平均步效率大于98.5%。高温高压氨气氨解，减少了氨水氨解过程中的微量物质残留和污染。MALDI-TOF系统质检的精度为0.01%。Mass检测：理论分子量与实际Mass测得分子量相差≤0.05%；HPLC检测：主峰面积≥90%。全波长扫描：260nm、494nm、540nm处有吸收峰 | 2 |  | 同上 |  |
| 5 | 出血热M片断属1套、型3套 | 2OD/管*4套 | 采用Jurassic合成仪，平均步效率大于98.5%。高温高压氨气氨解，减少了氨水氨解过程中的微量物质残留和污染。MALDI-TOF系统质检的精度为0.01%。Mass检测：理论分子量与实际Mass测得分子量相差≤0.05%；HPLC检测：主峰面积≥90%。全波长扫描：260nm、494nm、540nm处有吸收峰 | 2 |  | 同上 |  |
| 6 | 出血热S片断属1套、型3套 | 2OD/管*4套 | 采用Jurassic合成仪，平均步效率大于98.5%。高温高压氨气氨解，减少了氨水氨解过程中的微量物质残留和污染。MALDI-TOF系统质检的精度为0.01%。Mass检测：理论分子量与实际Mass测得分子量相差≤0.05%；HPLC检测：主峰面积≥90%。全波长扫描：260nm、494nm、540nm处有吸收峰 | 2 |  | 同上 |  |
| 7 | 腹泻病毒13套（轮状、诺如病毒分型、星状病毒不同基因型、肠道腺病毒不同基因型） | 1OD/管*15套（加探针） | 采用Jurassic合成仪，平均步效率大于98.5%。高温高压氨气氨解，减少了氨水氨解过程中的微量物质残留和污染。MALDI-TOF系统质检的精度为0.01%。Mass检测：理论分子量与实际Mass测得分子量相差≤0.05%；HPLC检测：主峰面积≥90%。全波长扫描：260nm、494nm、540nm处有吸收峰 | 3 |  | 同上 |  |
| 8 | 腹泻病毒引物和探针 | 2OD/管*15套 | 采用Jurassic合成仪，平均步效率大于98.5%。高温高压氨气氨解，减少了氨水氨解过程中的微量物质残留和污染。MALDI-TOF系统质检的精度为0.01%。Mass检测：理论分子量与实际Mass测得分子量相差≤0.05%；HPLC检测：主峰面积≥90%。全波长扫描：260nm、494nm、540nm处有吸收峰 | 2 |  | 同上 |  |
| 9 | 肠道病毒测序引物 | 2OD/管*10套 | 采用Jurassic合成仪，平均步效率大于98.5%。高温高压氨气氨解，减少了氨水氨解过程中的微量物质残留和污染。MALDI-TOF系统质检的精度为0.01%。Mass检测：理论分子量与实际Mass测得分子量相差≤0.05%；HPLC检测：主峰面积≥90%。全波长扫描：260nm、494nm、540nm处有吸收峰 | 2 |  | 同上 |  |
| 10 | 其他少见、输入性病原体引物和探针（拉萨热、裂谷热、黄热病等) | 2OD/管*5套 | 采用Jurassic合成仪，平均步效率大于98.5%。高温高压氨气氨解，减少了氨水氨解过程中的微量物质残留和污染。MALDI-TOF系统质检的精度为0.01%。Mass检测：理论分子量与实际Mass测得分子量相差≤0.05%；HPLC检测：主峰面积≥90%。全波长扫描：260nm、494nm、540nm处有吸收峰 | 2 |  | 同上 |  |

第8包：病原体免疫学检测类试剂

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲型流感病毒抗原检测（金标法） | 10T/盒 | 至今仍在全国10家以上省级CDC流感网络实验室使用 | 150 |  | 按照试剂保存条件保存和运输 |  |
| 2 | 乙型流感抗原检测（金标法） | 10T/盒 | 至今仍在全国10家以上省级CDC流感网络实验室使用 | 150 |  | 同上 |  |
| 3 | EB病毒IgM诊断试剂盒（金标法） | 40 T/盒 | 曾在中国CDC或多家省级CDC使用过 | 10 |  | 同上 |  |
| 4 | EB病毒IgG诊断试剂盒（金标法） | 40 T/盒 | 曾在中国CDC或多家省级CDC使用过 | 10 |  | 同上 |  |
| 5 | 副流感病毒IgM诊断试剂盒（金标法） | 40 T/盒 | 曾在中国CDC或多家省级CDC使用过 | 10 |  | 同上 |  |
| 6 | 副流感病毒IgG诊断试剂盒（金标法） | 40 T/盒 | 曾在中国CDC或多家省级CDC使用过 | 10 |  | 同上 |  |
| 7 | 副流感病毒IgM诊断试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 5 |  | 同上 |  |
| 8 | 副流感病毒IgG诊断试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 5 |  | 同上 |  |
| 9 | 副流感病毒IgA诊断试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 5 |  | 同上 |  |
| 10 | B型流感抗体（金标法） | 25T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 10 |  | 同上 |  |
| 11 | 流感病毒（B）IgM诊断试剂盒（金标法） | 40 T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 10 |  | 同上 |  |
| 12 | 流感病毒（B）IgG诊断试剂盒（金标法） | 40 T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 10 |  | 同上 |  |
| 13 | A 型流感抗体（金标法） | 25T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 10 |  | 同上 |  |
| 14 | 流感病毒（A）IgM诊断试剂盒（金标法） | 40 T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 10 |  | 同上 |  |
| 15 | 流感病毒（A）IgG诊断试剂盒（金标法） | 40 T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 10 |  | 同上 |  |
| 16 | 腺病毒IgM诊断试剂盒（金标法） | 10 T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 10 |  | 同上 |  |
| 17 | 腺病毒IgG诊断试剂盒（金标法） | 10 T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 10 |  | 同上 |  |
| 18 | 呼吸道合胞病毒IgM试剂盒（金标法） | 40 T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 10 |  | 同上 |  |
| 19 | 呼吸道合胞病毒IgG试剂盒（金标法） | 40 T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 10 |  | 同上 |  |
| 20 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型（HSV-Ⅱ）IgM抗体诊断试剂盒（金标法） | 40T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 5 |  | 同上 |  |
| 21 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型（HSV-Ⅱ）IgG抗体诊断试剂盒（金标法） | 40T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 5 |  | 同上 |  |
| 22 | 腺病毒IgM诊断试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 5 |  | 同上 |  |
| 23 | 腺病毒IgG诊断试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 5 |  | 同上 |  |
| 24 | 呼吸道合胞病毒IgM诊断试剂盒（金标法） | 10T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 5 |  | 同上 |  |
| 25 | 呼吸道合胞病毒IgG诊断试剂盒（金标法） | 40T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 5 |  | 同上 |  |
| 26 | 呼吸道合胞病毒IgM诊断试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 5 |  | 同上 |  |
| 27 | 呼吸道合胞病毒IgG诊断试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 5 |  | 同上 |  |
| 28 | 呼吸道合胞病毒IgA诊断试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 5 |  | 同上 |  |
| 29 | 肺炎支原体IgG诊断试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 5 |  | 同上 |  |
| 30 | 肺炎支原体IgM诊断试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 5 |  | 同上 |  |
| 31 | 肺炎支原体IgA诊断试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 5 |  | 同上 |  |
| 32 | 肺炎支原体IgM/IgG诊断试剂盒（胶体金） | 40 T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 10 |  | 同上 |  |
| 33 | 肺炎衣原体IgM/IgG诊断试剂盒（胶体金） | 40T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 10 |  | 同上 |  |
| 34 | 肺炎衣原体IgM诊断试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 5 |  | 同上 |  |
| 35 | 肺炎衣原体IgG诊断试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 5 |  | 同上 |  |
| 36 | 肺炎衣原体IgA诊断试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 5 |  | 同上 |  |
| 37 | 呼吸道病毒抗原免疫荧光检测试剂（腺病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、副流感病毒1.2.3、呼吸道合胞病毒）（荧光免疫法） | 150 T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；定性定量检测 ； 通过国家权威机构验证 | 5 |  | 同上 |  |
| 38 | 九项呼吸道感染病原体IgM抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 10 T/盒 | 1、一卡九项；2、视野清晰、显色持久；3、灵敏度≥93.8%，特异性≥96.3%；3、产品经ISO9001CE认证；4、有效期18个月 | 60 |  | 同上 |  |
| 39 | 轮状病毒抗原检测试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有中国CDC和5家以上省市CDC订货需求 | 10 |  | 同上 |  |
| 40 | 轮状病毒抗原检测试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有中国CDC和5家以上省市CDC订货需求 | 10 |  | 同上 | 39与40为两个不同厂家的产品 |
| 41 | A群轮状病毒诊断试剂盒（胶体金） | 50T/盒 | 1、操作方便、简单，配备取样器；2、检测快速，10min内就可出结果；3、本产品检测所用标本与传统的血清或血浆不同，而是粪便溶解上清，标本采集对婴幼儿没有侵入性伤害，容易为患者及家属接受。4、本产品获得新药证书及国家重点新产品证书，国内首家生产，工艺先进，质量稳定。5、与进口试剂相比阳性符合率在97%以上，特异性98%。 | 10 |  | 同上 |  |
| 42 | A群轮状病毒诊断试剂盒（胶体金） | 10T/盒 | 1、操作方便、简单，配备取样器；2、检测快速，10min内就可出结果；3、本产品检测所用标本与传统的血清或血浆不同，而是粪便溶解上清，标本采集对婴幼儿没有侵入性伤害，容易为患者及家属接受。4、本产品获得新药证书及国家重点新产品证书，国内首家生产，工艺先进，质量稳定。5、与进口试剂相比阳性符合率在97%以上，特异性98%。 | 100 |  | 同上 |  |
| 43 | 轮状病毒乳胶凝集试剂盒 | 20T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有5家以上省市CDC订货需求 | 50 |  | 同上 |  |
| 44 | 肠道腺病毒乳胶凝集试剂盒 | 20T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有5家以上省市CDC订货需求 | 50 |  | 同上 |  |
| 45 | 腺病毒检测试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有3家以上省市CDC订货需求 | 10 |  | 同上 |  |
| 46 | 腺病毒检测试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有3家以上省市CDC订货需求 | 10 |  | 同上 | 45与46为两个不同厂家的产品 |
| 47 | 轮状病毒/腺病毒联合检测条（金标法） | 20T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有3家以上省市CDC订货需求 | 50 |  | 同上 |  |
| 48 | 诺如病毒抗原检测试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有3家以上省市CDC订货需求 | 5 |  | 同上 |  |
| 49 | 诺如病毒抗原检测试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有3家以上省市CDC订货需求 | 5 |  |  | 48与49为两个不同厂家的产品 |
| 50 | 诺如病毒快速检测试剂盒（ELISA） | 20T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有3家以上省市CDC订货需求 | 5 |  | 同上 |  |
| 51 | 星状病毒抗原检测试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有3家以上省市CDC订货需求 | 5 |  | 同上 |  |
| 52 | 星状病毒抗原检测试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有3家以上省市CDC订货需求 | 5 |  |  | 51与52为两个不同厂家的产品 |
| 53 | 肠道病毒IgM检测试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有2家以上省市CDC订货需求证明 | 5 |  | 同上 |  |
| 54 | 肠道病毒IgG检测试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有2家以上省市CDC订货需求证明 | 5 |  | 同上 |  |
| 55 | 肠道病毒IgM检测试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有3家以上省市CDC订货需求 | 5 |  | 同上 |  |
| 56 | 肠道病毒71型IgM快速诊断试剂盒（免疫渗滤） | 6人份/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2010年有5家以上省市CDC订货需求证明 | 5 |  | 同上 |  |
| 57 | 肠道病毒71型IgM抗体（EV71-IgM)诊断试剂盒（ELISA） | 96人份/盒 | 1、灵敏度为92.6%，特异度为97.0%，本试剂对病发1天的患者有88%以上的检出性。2、本试剂检测血清、血浆样品，及儿童全血，临床考核验证与RT-PCR检测方法互相补充。3、酶联免疫法，操作简单快速，整个检测过程仅需90分钟。4、本产品需要由中国生物药品检定所、江苏CDC等多家单位联合研制，申报资料已经被国家药监局受理。 | 5 |  | 同上 |  |
| 58 | 柯萨奇病毒抗体IgM诊断试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性100%;灵敏度100% ；2009年有2家以上省市CDC订货需求证明 | 3 |  | 同上 |  |
| 59 | 柯萨奇病毒抗体IgG诊断试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性100%;灵敏度100% ；2009年有2家以上省市CDC订货需求证明 | 3 |  | 同上 |  |
| 60 | 柯萨奇抗体COX16-IgG诊断试剂盒（ELISA） | 48T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证 | 5 |  | 同上 |  |
| 61 | 柯萨奇抗体COX16-IgM诊断试剂盒（ELISA） | 48T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证 | 5 |  | 同上 |  |
| 62 | 柯萨奇病毒抗体IgM诊断试剂盒 | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证 | 3 |  | 同上 |  |
| 63 | 柯萨奇病毒抗体IgG诊断试剂盒 | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证 | 3 |  | 同上 |  |
| 64 | 登革热IgM/IgG试剂盒（木梳法） | 32T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2008、2009年有中国CDC和3家以上省市CDC订货证明 | 10 |  | 同上 |  |
| 65 | 登革热病毒IgG检测试剂（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有3家以上省市CDC订货证明 | 10 |  | 同上 |  |
| 66 | 登革热病毒IgM检测试剂（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2008、2009年有中国CDC和3家以上省市CDC订货证明 | 10 |  | 同上 |  |
| 67 | 登革热抗体IgM/IgG（分测）卡 （金标法） | 25T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有中国CDC和3家以上省市CDC订货证明 | 6 |  | 同上 |  |
| 68 | 登革热病毒抗原检测试剂（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有中国CDC和3家以上省市CDC订货证明，定性检测4种型别NS1 抗原 | 10 |  | 同上 |  |
| 69 | 乙型脑炎病毒IgM抗体检测试剂盒（ELISA） | 24T/盒（国产） | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有3家以上省市CDC订货证明 | 50 |  | 同上 |  |
| 70 | 乙型脑炎病毒IgG体检测试剂盒（ELISA） | 96T/盒（国产） | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有3家以上省市CDC订货证明 | 10 |  | 同上 |  |
| 71 | 乙型脑炎病毒IgM抗体检测试剂盒（ELISA） | 96T/盒（进口） | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有3家以上省市CDC订货证明 | 3 |  | 同上 |  |
| 72 | 乙型脑炎病毒IgG体检测试剂盒（ELISA） | 96T/盒（进口） | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有3家以上省市CDC订货证明 | 3 |  | 同上 |  |
| 73 | 猪乙型脑炎乳胶凝集试验抗体检测试剂盒 | 100T/盒（国产） | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年有3家以上省市CDC订货证明 | 10 |  | 同上 |  |
| 74 | 汉坦病毒IgM检测（hantaan) | 96T/盒 | 特异性100%;灵敏度100% ；产品通过第三方资质单位验证；2008年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 3 |  | 同上 |  |
| 75 | 汉坦病毒IgG检测（hantaan) | 96T/盒 | 特异性>99%;灵敏度>98% ；产品通过第三方资质单位验证；2008年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 3 |  | 同上 |  |
| 76 | 汉坦病毒IgM检测(puumala) | 96T/盒 | 特异性99%;灵敏度100% ；产品通过第三方资质单位验证；2008年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 3 |  | 同上 |  |
| 77 | 汉坦病毒IgG检测(puumala) | 96T/盒 | 特异性97%;灵敏度99% ；产品通过第三方资质单位验证；2008年至今有3家以上省市CDC订货证明 定性检测 | 3 |  | 同上 |  |
| 78 | 西尼罗河病毒IgM检测试剂盒（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2008年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 3 |  | 同上 |  |
| 79 | 西尼罗河病毒IgG检测试剂盒（ELISA） | 100T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2008年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 3 |  | 同上 |  |
| 80 | 罗斯河病毒抗体检测（ELISA） | 96T/盒 | 特异性100%;灵敏度98% ； 产品通过第三方资质单位验证；2008年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 3 |  | 同上 |  |
| 81 | 疟疾抗原检测（胶体金） | 25T/盒 | 可同时特异性检测间日疟和恶性疟；产品通过第三方资质单位验证；2009年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 4 |  | 同上 |  |
| 82 | 甲型肝炎病毒抗体（HAV-IgM)诊断试剂盒 | 48T/盒 | 1、试剂盒采用捕获法，具有很好灵敏度99.9%和特异性98.6%；2、本试剂盒标本可不稀释直接加样(其他厂家试剂盒需先对标本进行1000倍稀释)。 | 20 |  | 同上 |  |
| 83 | 甲型肝炎病毒IgM抗体诊断试剂盒（胶体金法） | 10T/盒 | 1.操作简单、快速；2.可直接对全血、血清、血浆样本进行单人份检测，全血样本的检测有利于在更加广泛的范围内使用；3.无需特殊设备；4.对于阳性样本检测与该公司ELISA试剂比较，阳性符合率90%，特异性达到95%。 | 20 |  | 同上 |  |
| 84 | 丙型肝炎病毒（HCV)抗体诊断试剂盒 | 96T/盒 | 1、试剂盒操作时加样量少，最少达10ul，各个操作步骤均有颜色变化，便于观察，可以监控整个操作过程；2、试剂盒特异性好，本底干净，阴阳明显；3、灵敏度为100%，特异性为100%。 | 10 |  | 同上 |  |
| 85 | 丙型肝炎病毒（HCV)抗体诊断试剂盒 | 50T/盒 | 1、反应模式为：20′-20′-10 | 10 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2、精密度：CV（%）不高于15%（n=10） 3、灵敏度和特异性符合国家标准。 |  |  |  |  |
| 86 | 丁型肝炎病毒抗原（HDV-Ag)诊断试剂盒 | 48T/盒 | 1、包被原料、酶标记原料都是采用为灵敏度和特异性较佳的单克隆抗体，最低检测下限达到1ng/ml，特异性达到了99.9%。 2、对样品裂解液配方进行研究，保证了对病毒抗原的充分裂解；3、酶免方法相比RT-PCR方法可避免病毒分离和核酸检测的方法中因为标本采集种类、采集方法和运输保存不当等导致的误诊。 | 10 |  | 同上 |  |
| 87 | 丁型肝炎病毒抗体（HDV-Ab)诊断试剂盒 | 48T/盒 | 1、灵敏度：对RT-PCR检出率达到70.%，Ab阳性标本检出达到了100%，特异性达到99.7%。2、试剂盒操作时加样量少，仅需10ul，各个操作步骤均有颜色变化，便于观察，可以监控整个操作过程；3、酶免方法可避免病毒分离和核酸检测的方法中因为标本采集种类、采集方法和运输保存不当等导致的误诊。 | 10 |  | 同上 |  |
| 89 | 丁型肝炎病毒IgM抗体（HDV-IgM)诊断试剂盒 | 48T/盒 | 1、灵敏度：对RT-PCR检出率达到70.%，Ab阳性标本检出达到了75%，特异性达到99.7%。2、试剂盒操作时加样量少，仅需10ul，各个操作步骤均有颜色变化，便于观察，可以监控整个操作过程；3、酶免方法相比RT-PCR方法可避免病毒分离和核酸检测的方法中因为标本采集种类、采集方法和运输保存不当等导致的误诊。 | 10 |  | 同上 |  |
| 90 | 戊型肝炎病毒IgM抗体（HDV-IgM)诊断试剂盒 | 48T/盒 | 1、试剂盒采用捕获法，灵敏度98.2%以上，特异性在99以上；2、核心技术：构象型抗原E2（空间三维结果）；3、市场占有率在50%以上。 | 10 |  | 同上 |  |
| 91 | 庚型肝炎病毒抗体（HEV-Ab)诊断试剂盒 | 48T/盒 | 1、灵敏度：对HGV-Ab阳性标本检出不低于70%，特异性达到99.5%。2、试剂盒操作时加样量少，仅需10ul，各个操作步骤均有颜色变化，便于观察，可以监控整个操作过程。 | 10 |  | 同上 |  |
| 92 | 细小病毒B19抗体IgM检测 | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证 | 3 |  | 同上 |  |
| 93 | 细小病毒B19抗体IgG检测 | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证 | 3 |  | 同上 |  |
| 94 | 巨细胞病毒IgM（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 2 |  | 同上 |  |
| 95 | 巨细胞病毒IgM（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 2 |  |  | 94与95为两个不同厂家的产品 |
| 96 | 巨细胞病毒IgG（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 3 |  | 同上 |  |
| 97 | 巨细胞病毒IgG（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 3 |  |  | 96与97为两个不同厂家的产品 |
| 98 | 单纯疱疹病毒-I、II IgM（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 2 |  | 同上 |  |
| 99 | 单纯疱疹病毒-I、II IgG（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 3 |  | 同上 |  |
| 100 | 风疹病毒IgM（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 2 |  | 同上 |  |
| 101 | 风疹病毒IgG（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 3 |  | 同上 |  |
| 102 | 麻疹病毒IgM（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 2 |  | 同上 |  |
| 103 | 麻疹病毒IgG（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>94%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 3 |  | 同上 |  |
| 104 | 水痘-带状疱疹IgA（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>95% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 5 |  | 同上 |  |
| 105 | 水痘-带状疱疹IgM（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 5 |  | 同上 |  |
| 106 | 水痘-带状疱疹IgG（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>95%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 5 |  | 同上 |  |
| 107 | 森林脑炎抗体-IgM（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>98%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 5 |  | 同上 |  |
| 108 | 森林脑炎抗体-IgG（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>99%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 5 |  | 同上 |  |
| 109 | EB病毒IgM（ELISA） | 48T/盒 | 特异性>99%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 2 |  | 同上 |  |
| 110 | EB病毒IgG（ELISA） | 40T/盒 | 特异性>99%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 3 |  | 同上 |  |
| 111 | 腮腺炎病毒IgM（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>99%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 2 |  | 同上 |  |
| 112 | 腮腺炎病毒IgG（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>99%;灵敏度>85% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 3 |  | 同上 |  |
| 113 | 莱姆氏螺旋菌IgM检测（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>95%;灵敏度100% ； 产品通过第三方资质单位验证；2009年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 3 |  | 同上 |  |
| 114 | 莱姆氏螺旋菌IgG检测（ELISA） | 96T/盒 | 特异性>98.3%;灵敏度>94.1% ；产品通过第三方资质单位验证；2009年至今有3家以上省市CDC订货证明 | 3 |  | 同上 |  |
| 115 | HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBc检测试剂盒 | 96T/盒 | 1.优化配方保障高分析灵敏度和特异性 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 2. 内参监控扩增效率，预防假阳性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 一步法实验，降低劳动成本和试验过失；4、产品适用于包括罗氏lightcycle480,Bio-RAD DNA-engine等市场上各种荧光PCR仪器。 |  |  |  |  |
| 116 | 肠道病毒中和血清（荷兰） | 2ml/盒 | 肠道病毒中和血清细胞中和试验 | 2 |  | 同上 |  |

第9包：PCR检测试剂

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 军团菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | gryB | 9 |  | 按照试剂供应商试剂保存和运输条件 |  |
| 2 | 链球菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 16S-23S rRNA ITS | 9 |  | 同上 |  |
| 3 | 肺炎克雷伯氏菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 16S-23S rRNA ITS | 9 |  | 同上 |  |
| 4 | 铜绿假单胞菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 16S-23S rRNA ITS | 9 |  | 同上 |  |
| 5 | 沙门氏菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 16S-23S rRNA ITS | 9 |  | 同上 |  |
| 6 | 霍乱弧菌O1及O139核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | wzy | 9 |  | 同上 |  |
| 7 | 大肠杆菌O157：H7核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | wzy | 9 |  | 同上 |  |
| 8 | 致病性大肠杆菌（EPEC）核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | eae | 9 |  | 同上 |  |
| 9 | 肠毒素性大肠杆菌（ETEC）核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | LT、stap、stah | 9 |  | 同上 |  |
| 10 | 金黄色葡萄球菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 16S-23S rRNA ITS | 9 |  | 同上 |  |
| 11 | 肠出血性大肠杆菌（EHEC）核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | stx1、stx2 | 9 |  | 同上 |  |
| 12 | 单核李斯特菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 16S-23S rRNA ITS | 9 |  | 同上 |  |
| 13 | 肠侵袭性大肠杆菌（EIEC）核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | ipaH | 9 |  | 同上 |  |
| 14 | 阪崎肠杆菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 16S-23S rRNA ITS | 9 |  | 同上 |  |
| 15 | 空肠弯曲杆菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 16S-23S rRNA ITS | 9 |  | 同上 |  |
| 16 | 蜡样芽孢杆菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 16S-23S rRNA ITS | 9 |  | 同上 |  |
| 17 | 奇异变形杆菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 16S-23S rRNA ITS | 9 |  | 同上 |  |
| 18 | 嗜肺军团菌核酸扩增（PCR-荧光探针法）检测试剂盒 | 20（次/盒） | gryB | 10 |  | 同上 |  |
| 19 | 军团菌核酸扩增（PCR-荧光探针法）检测试剂盒 | 20（次/盒） | gryB | 10 |  | 同上 |  |
| 20 | 肺炎链球菌核酸扩增（PCR-荧光探针法）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 16S-23S rRNA ITS | 10 |  | 同上 |  |
| 21 | 链球菌核酸扩增（PCR-荧光探针法）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 16S-23S rRNA ITS | 10 |  | 同上 |  |
| 22 | 蜡样芽孢杆菌核酸扩增（PCR-荧光探针法）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 16S-23S rRNA ITS | 10 |  | 同上 |  |
| 23 | 大肠杆菌O157核酸扩增（PCR-荧光探针法）检测试剂盒 | 20（次/盒） | wzy | 10 |  | 同上 |  |
| 24 | 沙门氏菌核酸扩增（PCR-荧光探针法）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 16S-23S rRNA ITS | 10 |  | 同上 |  |
| 25 | 志贺氏菌核酸扩增（PCR-荧光探针法）检测试剂盒 | 20（次/盒） | ipaH | 10 |  | 同上 |  |
| 26 | 金黄色葡萄球菌核酸扩增（PCR-荧光探针法）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 16S-23S rRNA ITS | 10 |  | 同上 |  |
| 27 | 霍乱弧菌O1核酸扩增（PCR-荧光探针法）检测试剂盒 | 20（次/盒） | wzy | 10 |  | 同上 |  |
| 28 | 霍乱弧菌O139核酸扩增（PCR-荧光探针法）检测试剂盒 | 20（次/盒） | wzy | 10 |  | 同上 |  |
| 29 | 肠出血性大肠杆菌（EHEC）核酸扩增（PCR-荧光探针法）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 16S-23S rRNA ITS | 10 |  | 同上 |  |
| 30 | 铜绿假单胞菌核酸扩增（PCR-荧光探针法）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 16S-23S rRNA ITS | 10 |  | 同上 |  |
| 31 | 单核李斯特菌核酸扩增（PCR-荧光探针法）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 16S-23S rRNA ITS | 10 |  | 同上 |  |
| 32 | 空肠弯曲杆菌核酸扩增（PCR-荧光探针法）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 16S-23S rRNA ITS | 10 |  | 同上 |  |
| 33 | 阪崎肠杆菌核酸扩增（PCR-荧光探针法）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 16S-23S rRNA ITS | 10 |  | 同上 |  |
| 34 | 炭疽杆菌荧光检测盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限103copies/mL | 10 |  | 同上 |  |
| 35 | 鼠疫荧光检测盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限103copies/mL | 10 |  | 同上 |  |
| 36 | 军团菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 10 |  | 同上 |  |
| 37 | 沙门氏菌及志贺氏菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 38 | 霍乱弧菌O1及O139核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 39 | 大肠杆菌O157：H7核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 40 | 致病性大肠杆菌（EPEC）核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 41 | 肠毒素性大肠杆菌（ETEC）核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 42 | 副溶血弧菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 43 | 金黄色葡萄球菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 44 | 肠出血性大肠杆菌（EHEC）核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 45 | 单核李斯特菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 46 | 肠侵袭性大肠杆菌（EIEC）核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 47 | 蜡样芽孢杆菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 48 | 变形杆菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 49 | 小肠结肠耶尔森菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 50 | 脑膜炎奈瑟氏菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 51 | 军团菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 52 | 沙门氏菌及志贺氏菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 53 | 霍乱弧菌O1及O139核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 54 | 大肠杆菌O157：H7核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 55 | 致病性大肠杆菌（EPEC）核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 56 | 肠毒素性大肠杆菌（ETEC）核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 57 | 副溶血弧菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 58 | 金黄色葡萄球菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 59 | 肠出血性大肠杆菌（EHEC）核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 60 | 单核李斯特菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 61 | 肠侵袭性大肠杆菌（EIEC）核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 62 | 蜡样芽孢杆菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 63 | 变形杆菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 64 | 小肠结肠耶尔森菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 65 | 脑膜炎奈瑟氏菌核酸扩增（PCR）检测试剂盒 | 20（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 8 |  | 同上 |  |
| 66 | 肺炎衣原体PCR试剂盒 | 20人份/盒 | 最低检出限106CFU/ML | 10 |  | 同上 |  |
| 67 | 肺炎衣原体PCR试剂盒 | 20人份/盒 | 最低检出限106CFU/mL | 10 |  | 同上 |  |
| 68 | 肺炎支原体PCR试剂盒 | 20人份/盒 | 最低检出限106CFU/mL | 10 |  | 同上 |  |
| 69 | 肺炎支原体PCR试剂盒 | 20人份/盒 | 最低检出限106CFU/MmL | 10 |  | 同上 |  |
| 70 | 溶血性链球菌PCR检试剂盒 | 20人份/盒 | 核酸最低检出限103copies/mL | 10 |  | 同上 |  |
| 71 | 肺炎克雷伯氏菌PCR检测试剂盒 | 20人份/盒 | 核酸最低检出限103copies/mL | 10 |  | 同上 |  |
| 72 | 猪链球菌PCR检测试剂盒 | 20人份/盒 | 核酸最低检出限103copies/mL | 10 |  | 同上 |  |
| 73 | 猩红热核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒 | 核酸最低检出限103copies/mL | 10 |  | 同上 |  |
| 74 | 白喉杆菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒 | 核酸最低检出限103copies/mL | 10 |  | 同上 |  |
| 75 | B型流感嗜血杆菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒 | 核酸最低检出限103copies/mL | 10 |  | 同上 |  |
| 76 | 肺炎衣原体核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒 | 核酸最低检出限103copies/mL | 10 |  | 同上 |  |
| 77 | 肺炎支原体核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒 | 核酸最低检出限103copies/mL | 10 |  | 同上 |  |
| 78 | 百日咳杆菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒 | 核酸最低检出限103copies/mL | 10 |  | 同上 |  |
| 79 | 流行性脑膜炎双球菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒 | 核酸最低检出限103copies/mL | 10 |  | 同上 |  |
| 80 | 猪链球菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒 | 核酸最低检出限103copies/mL | 10 |  | 同上 |  |
| 81 | 细菌性肺炎检测试剂盒 | 盒 | 6种病原体多重PCR百日咳杆菌 | 5 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 肺炎军团菌 |  |  |  |  |
|  |  |  | 肺炎衣原体 |  |  |  |  |
|  |  |  | 肺炎链球菌 |  |  |  |  |
|  |  |  | 流感嗜血杆菌 |  |  |  |  |
|  |  |  | 肺炎支原体 |  |  |  |  |
| 82 | Takara炭疽菌PCR Detection kit | 48次/盒 | 检测PA基因和capA基因 | 3 |  | 同上 |  |
| 83 | O157 Vero 毒素基因检测试剂盒 | 48次/盒 | 检测VT基因 | 3 |  | 同上 |  |
| 84 | O157 Vero 毒素基因1型、2型 检测试剂盒 | 48次/盒 | 检测VT1、VT2及其变种并分型 | 3 |  | 同上 |  |
| 85 | Real-time PCR 炭疽检测试剂盒 | 96次/盒 | 检测PA基因和capA基因 | 3 |  | 同上 |  |
| 86 | Real-time PCR O157 Vero 毒素检测试剂盒 | 50次/盒 | 检测VT基因 | 3 |  | 同上 |  |
| 87 | 真菌检测试剂盒 | 50次/盒 | 需结合DNA测序及进行数据库的比对 | 2 |  | 同上 |  |

第10包：血清类试剂

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 志贺氏菌O抗原全套诊断血清 | 49瓶*1mL/套 | 效价≥1：32 | 1 |  | 按照试剂供应商试剂保存和运输条件 |  |
| 2 | 嗜肺军团菌全套诊断血清 | 22瓶*1mL/套 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 3 | 副溶血弧菌全套诊断血清 | O13/K651mL/套 | 效价≥1：32 | 2 |  | 同上 |  |
| 4 | 大肠杆菌O抗原诊断血清 | 188瓶*1mL/套 | 效价≥1：32 | 2 |  | 同上 |  |
| 5 | 大肠杆菌H抗原全套诊断血清 | 63瓶*1mL/套 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 6 | 沙门氏菌属诊断血清 | 1mL´12瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 7 | 沙门氏菌属诊断血清 | 1mL´30瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 8 | 沙门氏菌属诊断血清 | 1mL´60瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 9 | 沙门氏菌属A~F群“O”多价诊断血清 | 1mL | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 10 | 沙门氏菌“Vi”诊断血清 | 1mL | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 11 | 致病性大肠艾希氏菌诊断血清 | 1mL´18瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 12 | 侵袭性大肠艾希氏菌诊断血清 | 1mL´11瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 13 | 大肠艾希氏O157诊断血清 | 1mL´1瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 14 | 志贺氏菌属诊断血清 | 1mL´52瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 15 | 志贺氏菌属诊断血清 | 1mL´24瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 16 | 痢疾志贺氏菌I型血清（志贺氏） | 1mL | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 17 | 痢疾志贺氏菌II型血清（史密氏） | 1mL | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 18 | 宋内氏志贺氏菌诊断血清 | 1mL | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 19 | 福氏志贺氏菌诊断血清 | 1mL | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 20 | 志贺氏菌属四种混合多价血清 | 1mL | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 21 | 鲍氏志贺氏菌诊断血清 | 1mL | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 22 | 大肠杆菌O抗原诊断血清(包括混合多价) | 3mL/瓶(206种) | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 23 | 大肠杆菌H抗原诊断血清(包括混合多价) | 3mL/瓶(62种) | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 24 | 大肠杆菌K抗原诊断血清 | 1mL/瓶(73种) | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 25 | 大肠杆菌O157诊断血清 | 3mL/瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 26 | 大肠杆菌H7诊断血清 | 3mL/瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 27 | 霍乱弧菌诊断血清 | 3mL/瓶(3种) | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 28 | 沙门菌O抗原诊断血清(包括混合多价) | 3mL/瓶元(81种) | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 29 | 沙门菌H抗原诊断血清(包括混合多价) | 3mL/瓶元(49种) | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 30 | 志贺菌诊断血清 | 3mL/瓶元(14种) | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 31 | 李斯特菌诊断血清 | 5或1mL/瓶(5种) | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 32 | 沙门菌O抗原诊断血清(包括混合多价) | 2mL/瓶(72种) | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 33 | 沙门菌H抗原诊断血清(包括混合多价) | 2mL/瓶(62种) | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 34 | 沙门菌H抗原诱导血清 | 2mL/瓶(54种) | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 35 | 志贺菌诊断血清 | 2mL/瓶(11种) | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 36 | 霍乱弧菌诊断血清 | 2mL/瓶元(4种) | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 37 | 大肠杆菌O抗原诊断血清(包括混合多价) | 2mL/瓶元(27种 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 38 | 志贺菌诊断血清 | 2mL/瓶元(49种) | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 39 | 小肠耶尔森菌诊断血清 | 2mL/瓶(5种) | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 40 | 李斯特菌诊断血清 | 5或2mL/瓶(12种) | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 41 | 弯曲菌诊断血清 | 2mL/瓶(26种) | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 42 | A型气荚膜梭菌诊断血清 | 2mL/瓶(21种) | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 43 | 供肥达试验使用的沙门菌抗原 | 5mL/瓶 | 菌液浓度为7*108cfu/mL | 2 |  | 同上 |  |
| 44 | 供肥达试验使用的阳性质控血清 | 2mL/瓶 | 效价≥1：80 | 2 |  | 同上 |  |
| 45 | 军团菌诊断血清（成套） | pneumophila１群,2mL/瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | pneumophila２群,2mL/瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | pneumophila３群,2mL/瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | pneumophila４群,2mL/瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | pneumophila５群,2mL/瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | pneumophila６群,2mL/瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | pneumophila7群,2mL/瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | pneumophila8群,2mL/瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | pneumophila9群,2mL/瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | pneumophila10群,2mL/瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | pneumophila11群,2mL/瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | pneumophila12群,2mL/瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | pneumophila13群,2mL/瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | pneumophila14群,2mL/瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | pneumophila15群,2mL/瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | bozemanii, 2mL/瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | dumoffii, 2mL/瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | gormanii, 2mL/瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | micdadei, 2mL/瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 46 | 脑膜炎奈瑟菌诊断血清（成套） | 多价I | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | 多价Ⅱ | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | B群 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | C群 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | W135群 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | X群 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | Y群 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | Z群 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 47 | 脑膜炎奈瑟菌诊断血清（成套） | A群 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | B群 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 | （46与47厂家不同） |
|  |  | C群 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | W135群 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | X群 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | Y群 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | Z群 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | 多价1 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | 多价2 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 48 | 流感嗜血杆菌诊断血清（成套） | 多价 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | a型 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | b型 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | c型 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | d型 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | e型 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | f型 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 49 | 流感嗜血杆菌诊断血清（成套） | a型 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | b型 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 | （48与49厂家不同） |
|  |  | c型 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | d型 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | e型 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | f型 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 50 | 肺炎链球菌诊断血清 | 8个多价，39个单价，2mL/瓶 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 51 | 肺炎链球菌诊断血清 | A-F,H,P-T, 1mL/瓶×12群 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 52 | 溶血性链球菌诊断血清 | A-T型诊断血清套装 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 53 | A群溶血性链球菌诊断血清（成套） | A群T多价诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群U多价诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群W多价诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群X多价诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群Y多价诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群1型诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群2型诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群3型诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群4型诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群5/27/44型诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群6型诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群菌8型诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群9型诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群11型诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群12型诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群13型诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群14/49型诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群18型诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群22型诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群23型诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群25型诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群28型诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群B3264型诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
|  |  | A群Imp19型诊断血清 | 效价≥1：32 | 1 |  | 同上 |  |
| 54 | 细菌性脑膜炎乳胶诊断试剂盒 | 25次/盒 | 效价≥1：32 | 2 |  | 同上 |  |
| 55 | 细菌性脑膜炎乳胶诊断试剂盒 | A/C/Y/W135,B/E.coli,Hi,Sp | 效价≥1：32 | 2 |  | 同上 |  |
| 56 | A群链球菌致敏的乳胶粒子 | 2mL/瓶 | 效价≥1：32 | 2 |  | 同上 |  |
| 57 | 肺炎链球菌乳胶凝集试剂盒 | A-T群，1.5mL/瓶×14群 | 效价≥1：32 | 2 |  | 同上 |  |
| 58 | 肉毒毒素抗体 | 7种/盒 | 中和效价≥10000LD50（小鼠法） | 4 |  | 同上 |  |
| 59 | 血球分析标准品 | 2.5ml/支，3支套 | 血球分析仪质控用 | 1 |  | 同上 |  |
| 60 | 生化标准品 |  | 生化仪质控用 | 1 |  | 同上 |  |

第11包：抗生素及毒素类检测试剂

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amikacin阿米卡星 AK | 250片/盒 | 30µg能配加样器使用 | 1 |  | 按照试剂供应商试剂保存和运输条件 |  |
| 2 | Gentamicin庆大霉素 GM | 250片/盒 | 10µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 3 | Amoxicillin 阿莫西林 AC | 250片/盒 | 2µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 4 | Amoxicillin/clavulanic acid (2/1) 阿莫西林/棒酸 XL | 250片/盒 | 20/10µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 5 | Ampicillin 氨苄西林 AM | 250片/盒 | 10µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 6 | Ampicillin/sulbactam (2/1) 氨苄西林/舒巴坦 AB | 250片/盒 | 10/10µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 7 | Benzylpenicillin 苄星青霉素 PG | 250片/盒 | 10µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 8 | Aztreonam 氨曲南 AT | 250片/盒 | 30µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 9 | Cefepime 头孢吡肟 PM | 250片/盒 | 30µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 10 | Cefoperazone/sulbactam (2/1) 头孢哌酮/舒巴坦 CPS | 250片/盒 | 30/10µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 11 | Cefotaxime 头孢噻肟 CT | 250片/盒 | 30µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 12 | Cefoxitin 头孢西丁 FX | 250片/盒 | 30µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 13 | Ceftazidime 头孢他啶 TZ | 250片/盒 | 30µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 14 | Ceftriaxone 头孢三嗪 TX | 250片/盒 | 30µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 15 | Cefuroxime 头孢呋辛 XM | 250片/盒 | 30µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 16 | Chloramphenicol 氯霉素 CL | 250片/盒 | 30µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 17 | Ciprofloxacin 环丙沙星 CI | 250片/盒 | 5µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 18 | Imipenem 亚胺培南 IP | 250片/盒 | 10µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 19 | Kanamycin 卡那霉素 KM | 250片/盒 | 30µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 20 | Levofloxacin 左氧氟沙星 LE | 250片/盒 | 5µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 21 | Meropenem 美罗培南 MP | 250片/盒 | 10µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 22 | Nalidixic acid 萘啶酸 NA | 250片/盒 | 30µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 23 | Netilmicin 奈替米星 NC | 250片/盒 | 30µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 24 | Nitrofurantoin 呋喃妥因 NI | 250片/盒 | 300µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 25 | Norfloxacin 诺氟沙星 NX | 250片/盒 | 5µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 26 | Ofloxacin 氧氟沙星 OF | 250片/盒 | 10µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 27 | Oxacillin 苯唑西林 OX | 250片/盒 | 1µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 28 | Rifampicin 利福平 RI | 250片/盒 | 5µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 29 | Streptomycin 链霉素 SM | 250片/盒 | 10µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 30 | Sulfamethoxazole 磺胺甲噁唑 SX | 250片/盒 | 250µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 31 | Tetracycline 四环素 TC | 250片/盒 | 30µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 32 | Tigecycline 替加环素 TGC | 250片/盒 | 15µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 33 | Tobramycin 妥布霉素 TM | 250片/盒 | 30µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 34 | Trimethoprim 甲氧苄啶 | 250片/盒 | 5µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 35 | Trimethoprim/sulfamethoxazole (1/19) 甲氧苄啶－磺胺甲基异噁唑 TS | 250片/盒 | 1.25/23.75µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 36 | Vancomycin 万古霉素 VA | 250片/盒 | 30µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 37 | Amphotericin B 两性霉素B AP | 250片/盒 | 10µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 38 | Fluconazole 氟康唑 FL | 250片/盒 | 15µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 39 | Flucytosine 氟胞嘧啶 FC | 250片/盒 | 10µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 40 | Itraconazole 伊曲康唑 IT | 250片/盒 | 8µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 41 | Ketoconazole 酮康唑 KE | 250片/盒 | 15µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 42 | Cefotaxime/cefotaxime +clavulanic acid (4mg/mL)头孢噻肟/头孢噻肟+棒酸 CT/CTL | 250片/盒 | 30/10µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 43 | Ceftazidime/ceftazidime + clavulanic acid (4mg/mL)头孢他啶/头孢他啶+棒酸 TZ/TZL | 250片/盒 | 30/10µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 44 | Cefepime/cefepime + clavulanic acid (4mg/mL)头孢吡肟/头孢吡肟+棒酸 PM/PML | 250片/盒 | 30/10µg能配加样器使用 | 1 |  | 同上 |  |
| 45 | Amikacin阿米卡星 AK | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 46 | Gentamicin庆大霉素 GM | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 47 | Amoxicillin 阿莫西林 AC | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 48 | Ampicillin 氨苄西林 AM | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 49 | Benzylpenicillin 苄星青霉素 PG | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 50 | Aztreonam 氨曲南 AT | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 51 | Cefepime 头孢吡肟 PM | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 52 | Cefotaxime 头孢噻肟 CT | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 53 | Cefoxitin 头孢西丁 FX | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 54 | Ceftazidime 头孢他啶 TZ | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 55 | Ceftriaxone 头孢三嗪 TX | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 56 | Cefuroxime 头孢呋辛 XM | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 57 | Chloramphenicol 氯霉素 CL | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 58 | Ciprofloxacin 环丙沙星 CI | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 59 | Imipenem 亚胺培南 IP | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 60 | Kanamycin 卡那霉素 KM | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 61 | Levofloxacin 左氧氟沙星 LE | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 62 | Meropenem 美罗培南 MP | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 63 | Nalidixic acid 萘啶酸 NA | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 64 | Netilmicin 奈替米星 NC | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 65 | Norfloxacin 诺氟沙星 NX | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 66 | Ofloxacin 氧氟沙星 OF | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 67 | Oxacillin 苯唑西林 OX | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 68 | Rifampicin 利福平 RI | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 69 | Streptomycin 链霉素 SM | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 70 | Sulfamethoxazole 磺胺甲噁唑 SX | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 71 | Tetracycline 四环素 TC | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 72 | Tigecycline 替加环素 TGC | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 73 | Tobramycin 妥布霉素 TM | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 74 | Trimethoprim 甲氧苄啶 | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 75 | Vancomycin 万古霉素 VA | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 76 | Amphotericin B 两性霉素B AP | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 77 | Anidulafungin 阿尼芬净 AND | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 78 | Caspofungin 卡泊芬净 CS | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 79 | Fluconazole 氟康唑 FL | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 80 | Flucytosine 氟胞嘧啶 FC | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 81 | Itraconazole 伊曲康唑 IT | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 82 | Ketoconazole 酮康唑 KE | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 83 | Clavulanic acid 克拉维酸 | 20mg/片、瓶 | 20mg/片 | 1 |  | 同上 |  |
| 84 | 头孢硝噻酚 | 5只/盒 | 10mg/只 | 2 |  | 同上 |  |
| 85 | M-H琼脂粉 | 500g/瓶 | 500g | 10 |  | 同上 |  |
| 86 | 霍乱毒素/不耐热肠毒素检测试剂盒 | 20反应/盒 | 反向被动胶乳凝集试验 | 2 |  | 同上 |  |
| 87 | 耐热肠毒素检测试剂盒 | 96反应/盒 | 酶联免疫检测 | 2 |  | 同上 |  |
| 88 | 志贺毒素检测试剂盒 | 20反应/盒 | 反向被动胶乳凝集试验 | 2 |  | 同上 |  |
| 89 | 产气荚膜梭菌肠毒素检测试剂盒 | 20反应/盒 | 反向被动胶乳凝集试验 | 2 |  | 同上 |  |
| 90 | 艰难梭菌检测试剂盒(检测毒素A) | 30反应/盒 | 酶联免疫检测 | 2 |  | 同上 |  |
| 91 | 产气荚膜梭菌肠毒素检测试剂盒(PET-RPLA TOXIN DETECTION KIT) | 20反应/盒 | 反向被动胶乳凝集试验 | 3 |  | 同上 |  |
| 92 | 蜡样芽胞杆菌毒素检测试剂盒(BCET-RPLA TOXIN DETECTION KIT) | 20反应/盒 | 反向被动胶乳凝集试验 | 3 |  | 同上 |  |
| 93 | 霍乱毒素/不耐热肠毒素检测试剂盒(VET-RPLA TOXIN DETECTION KIT) | 20反应/盒 | 反向被动胶乳凝集试验 | 3 |  | 同上 |  |
| 94 | 志贺毒素检测试剂盒(VTEC-RPLA TOXIN DETECTION KIT) | 20反应/盒 | 反向被动胶乳凝集试验 | 3 |  | 同上 |  |
| 95 | 艰难梭菌检测试剂盒(C. DIFFICILE TOXIN A TEST检测毒素A) | 20反应/盒 | 免疫胶体金法 | 3 |  | 同上 |  |
| 96 | 样品制备包 （60批，480测试） | 480T | 配套RP仪器 | 10 |  | 同上 |  |
| 97 | EcoR I探针杂交包 | 1套 | 配套RP仪器 | 1 |  | 同上 |  |
| 98 | Pvu II探针杂交包 | 1套 | 配套RP仪器 | 1 |  | 同上 |  |
| 99 | 不含酶的试剂包 | 1套 | 配套RP仪器 | 1 |  | 同上 |  |
| 100 | EcoR I不含水的试剂包 | 1套 | 配套RP仪器 | 1 |  | 同上 |  |
| 101 | Pvu II不含水的试剂包 | 1套 | 配套RP仪器 | 1 |  | 同上 |  |
| 102 | Pvu II不含水和酶的试剂包 | 1套 | 配套RP仪器 | 1 |  | 同上 |  |
| 103 | Legionella CYE Agar Base | 500g/瓶 | 1瓶配置20 L | 5 |  | 同上 |  |
| 104 | Legionella (GVPC) Selective Supplement | 10瓶/盒 | 1瓶配置500 mL GVPC | 5 |  | 同上 |  |
| 105 | Legionella BCYE Growth Supplement | 10瓶/盒 | 1瓶配500 mL BCYE | 5 |  | 同上 |  |
| 106 | 离心柱型（普通）DNA产物纯化试剂盒 | 200次/盒 | 每柱回收10µg DNA | 5 |  | 同上 |  |
| 107 | 0.85% NaCl生理盐水 | 5mL/支，100支/盒 | 能用生物梅里埃的比浊仪测量浓度 | 5 |  | 同上 |  |
| 108 | Gentra Puregene Yeast/Bact. Kit | 200mL菌液/盒 | 每盒提取1.2 mg DNA | 5 |  | 同上 |  |
| 109 | 耐甲氧西林金葡菌选择性平板 | 块 | 目标菌显蓝色 | 500 |  | 同上 |  |
| 110 | 耐甲氧西林金葡菌选择性平板 | 块 | 目标菌显绿色 | 500 |  | 同上 |  |
| 111 | GVPC平板 | 块 | 能够有限抑制霉菌的生长 | 2000 |  | 同上 |  |
| 112 | 志贺显色平板 | 块 | 目标菌显紫红色 | 2000 |  | 同上 |  |
| 113 | 伯氏疏螺旋体IgM抗体检测试剂盒 |  | 酶联免疫检测 | 4 |  | 同上 |  |
| 114 | 伯氏疏螺旋体IgＧ抗体检测试剂盒 |  | 酶联免疫检测 | 4 |  | 同上 |  |
| 115 | 神经莱姆病检测试剂盒 |  | 酶联免疫检测 | 4 |  | 同上 |  |
| 116 | Ricin, A Chain, Goat anti-; ELISA/WB/flow（蓖麻毒素检测试剂） | 100µg | 100µg | 5 |  | 按照试剂供应商试剂保存和运输条件 |  |

第12包：免疫类试剂

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炭疽杆菌抗原检测试剂 | 10（次/盒） | 最低检出限106CFU/ mL | 3 |  | 按照试剂供应商试剂保存和运输条件 |  |
| 2 | 炭疽抗体检测试剂 | 10（次/盒） | 定性检测炭疽抗体 | 3 |  | 同上 |  |
| 3 | 土拉热抗原检测试剂 | 10（次/盒） | 最低检出限106CFU/ mL | 3 |  | 同上 |  |
| 4 | 土拉热抗体检测试剂 | 10（次/盒） | 定性检测土拉热菌抗体 | 3 |  | 同上 |  |
| 5 | 鼠疫菌抗原检测试剂 | 10（次/盒） | 最低检出限106CFU/ mL | 3 |  | 同上 |  |
| 6 | 鼠疫抗体检测试剂 | 10（次/盒） | 定性检测鼠疫菌抗体 | 3 |  | 同上 |  |
| 7 | 布鲁氏菌抗原检测试剂 | 10（次/盒） | 最低检出限106CFU/ mL | 3 |  | 同上 |  |
| 8 | 布鲁氏菌抗体检测试剂 | 10（次/盒） | 定性检测布鲁氏菌抗体 | 3 |  | 同上 |  |
| 9 | 鼻疽菌抗原检测试剂 | 10（次/盒） | 最低检出限106CFU/ mL | 3 |  | 同上 |  |
| 10 | 鼻疽菌抗体检测试剂 | 10（次/盒） | 定性检测鼻疽菌抗体 | 3 |  | 同上 |  |
| 11 | 类鼻疽菌抗原检测试剂 | 10（次/盒） | 最低检出限106CFU/ mL | 3 |  | 同上 |  |
| 12 | 类鼻疽抗体检测试剂 | 10（次/盒） | 定性检测类鼻疽抗体 | 3 |  | 同上 |  |
| 13 | A型肉毒素检测试剂 | 10（次/盒） | 定性检测A型肉毒素 | 3 |  | 同上 |  |
| 14 | B型葡萄球菌肠毒素检测试剂 | 10（次/盒） | 定性检测B型葡萄球菌肠毒素 | 3 |  | 同上 |  |
| 15 | 鼠疫F1抗原金标试剂 | 15（次/盒） | 最低检出限106CFU/ mL | 8 |  | 同上 |  |
| 16 | 鼠疫F1抗体金标试剂 | 15（次/盒） | 血凝效价为1:2560兔抗F1血清 | 8 |  | 同上 |  |
| 17 | O139群霍乱弧菌金标试剂 | 15（次/盒） | 最低检出限106CFU/ mL | 8 |  | 同上 |  |
| 18 | O1群霍乱弧菌金标试剂 | 15（次/盒） | 最低检出限106CFU/ mL | 10 |  | 同上 |  |
| 19 | 布病虎红抗原 | 100（次/盒） | 菌液浓度为108cfu/mL | 15 |  | 同上 |  |
| 20 | 布病凝集抗原 | 20（次/盒） | 菌液浓度为108cfu/mL | 15 |  | 同上 |  |
| 21 | 鼠疫间接血凝试剂盒 | 20（次/盒） | 测定鼠疫抗体 | 15 |  | 同上 |  |
| 22 | 鼠疫反相血凝试剂盒 | 20（次/盒） | 测定鼠疫F1抗 | 15 |  | 同上 |  |
| 23 | 大肠杆菌O157:H7免疫磁珠分离检测试剂盒 | 50（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 40 |  | 同上 |  |
| 24 | 志贺氏菌免疫磁珠分离检测试剂盒 | 30（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 40 |  | 同上 |  |
| 25 | 沙门氏菌免疫磁珠分离检测试剂盒 | 30（次/盒） | 核酸最低检出限104CFU/mL | 40 |  | 同上 |  |
| 26 | 霍乱弧菌O1/O139免疫磁珠分离检测试剂盒 | 50（次/盒） | 磁珠俘获 | 40 |  | 同上 |  |
| 27 | 大肠杆菌O26免疫磁珠 | 50（次/盒） | 磁珠俘获 | 40 |  | 同上 |  |
| 28 | 大肠杆菌O111免疫磁珠 | 50（次/盒） | 磁珠俘获 | 40 |  | 同上 |  |
| 29 | 大肠杆菌O103免疫磁珠 | 50（次/盒） | 磁珠俘获 | 40 |  | 同上 |  |
| 30 | 肠侵袭性大肠杆菌(EIEC) 免疫磁珠 | 30（次/盒） | 磁珠俘获 | 40 |  | 同上 |  |
| 31 | NH Immunochromato O157 | 1测试/盒 | 最低检出限106CFU/ML | 50 |  | 同上 |  |
| 32 | NH Immunochromato O26 | 1测试/盒 | 最低检出限106CFU/ML | 50 |  | 同上 |  |
| 33 | NH Immunochromato O111 | 1测试/盒 | 最低检出限106CFU/ML | 50 |  | 同上 |  |
| 34 | NH Immunochromato Salmonella | 1测试/盒 | 最低检出限106CFU/ML | 50 |  | 同上 |  |
| 35 | NH Immunochromato Listeria | 1测试/盒 | 最低检出限106CFU/ML | 50 |  | 同上 |  |
| 36 | NH Immunochromato VT | 1测试/盒 | 最低检出限106CFU/ML | 50 |  | 同上 |  |
| 37 | NH Immunochromato Campylobacter | 1测试/盒 | 最低检出限106CFU/ML | 50 |  | 同上 |  |
| 38 | 小型质粒抽提试剂盒(QIAprep Spin miniprep Kit) | 50测试/盒 | 最多纯化20μg质粒DNA | 50 |  | 同上 |  |
| 39 | 多功能一次性采样器(CB运送培养基) | 200支/箱 |  | 20 |  | 同上 |  |
| 40 | Binax NOW Legionella Urinary Antigen Test | 22人份/盒 | 15min内完成1份样品 | 8 |  | 同上 |  |
| 41 | Binax EquateTM水军团菌检测试剂盒 |  | 1 h内完成1份样品 | 8 |  | 同上 |  |
| 42 | Goat anti-human IgG/FITC 荧光素标记羊抗人IgG | Sigma分装，0.3mL/管 | 效价≥1：100 | 10 |  | 同上 |  |
| 43 | 立克次体抗原片 | 普氏 | 抗原量≥102cfu/片 | 100 |  | 同上 |  |
| 44 | 立克次体抗原片 | 莫氏 | 抗原量≥102cfu/片 | 100 |  | 同上 |  |
| 45 | 立克次体抗原片 | Q热 | 抗原量≥102cfu/片 | 100 |  | 同上 |  |
| 46 | 变形杆菌OX2诊断菌液 | OX2 | 菌液浓度为7*109cfu/mL | 5 |  | 同上 |  |
| 47 | 变形杆菌OX19诊断菌液 | OX19 | 菌液浓度为7*109cfu/mL | 5 |  | 同上 |  |
| 48 | 变形杆菌OXK诊断菌液 | OXK | 菌液浓度为7*109cfu/mL | 5 |  | 同上 |  |
| 49 | 肺炎支原体抗体诊断试剂盒(被动凝集法) 赛乐迪亚-麦可Ⅱ (Serodia-Myco Ⅱ) | 25人份/盒 | 4 h内完成检测 | 5 |  | 同上 |  |
| 50 | 15种血液重要致病菌基因芯片检测试剂盒 | 4份/盒 | 15种细菌 | 10 |  | 同上 |  |
| 51 | 致病性大肠杆菌和志贺氏菌基因芯片检测试剂盒(11种血清型) | 6份/盒 | 11种细菌 | 10 |  | 同上 |  |
| 52 | 9种重要致病菌基因芯片检测试剂盒 | 6份/盒 | 9种细菌 | 10 |  | 同上 |  |
| 53 | 志贺氏菌基因芯片检测试剂盒 | 2份/盒 | 33种血清型 | 10 |  | 同上 |  |
| 54 | 致泻性大肠杆菌基因芯片检测试剂盒 | 6份/盒 | 4大类致泻性大肠杆菌 | 10 |  | 同上 |  |
| 55 | 23种肺炎链球菌分型芯片检测试剂盒 | 6份/盒 | 23种细菌 | 10 |  | 同上 |  |
| 56 | 重要食源性致病菌基因芯片检测试剂盒 | 6份/盒 | 10种细菌 | 10 |  | 同上 |  |
| 57 | 重要病原微生物基因芯片检测试剂盒 | 6份/盒 | 7种细菌 | 10 |  | 同上 |  |
| 58 | 呼吸道感染致病菌基因芯片检测试剂盒 | 6份/盒 | 13种细菌 | 10 |  | 同上 |  |
| 59 | 感染性腹泻致病菌基因芯片检测试剂盒 | 6份/盒 | 14种细菌 | 10 |  | 同上 |  |
| 60 | 沙门氏菌46个O血清群基因检测芯片 | 1份/盒 | 46个O血清群 | 20 |  | 同上 |  |
| 61 | 呼吸道病原体谱1 | 20人份每盒 | 包括20种不同基质 | 3 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 测IgG |  |  |  |  |
| 62 | 呼吸道病原体谱1 | 20人份每盒 | 包括20种不同基质测IgM | 3 |  | 同上 |  |
| 63 | 疹病病原体谱1 | 10人份每盒 | 包括20种不同基质测IgG | 3 |  | 同上 |  |
| 64 | 疹病病原体谱1 | 20人份每盒 | 包括20种不同基质测IgM | 3 |  | 同上 |  |

第13包：生物梅里埃专用试剂

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH鉴定卡 | 20（次/盒） | 配VITEK仪器 | 5 |  | 按照试剂供应商试剂保存和运输条件 |  |
| 2 | ANC鉴定卡 | 20（次/盒） | 配VITEK仪器 | 5 |  | 同上 |  |
| 3 | GN鉴定卡 | 20（次/盒） | 配VITEK仪器 | 5 |  | 同上 |  |
| 4 | GP鉴定卡 | 20（次/盒） | 配VITEK仪器 | 5 |  | 同上 |  |
| 5 | BCL鉴定卡 | 20（次/盒） | 配VITEK仪器 | 5 |  | 同上 |  |
| 6 | API 20E | 25（次/盒） | 配ATB | 5 |  | 同上 |  |
| 7 | API 20NE | 25（次/盒） | 配ATB | 5 |  | 同上 |  |
| 8 | API Listeria | 25（次/盒） | 配ATB | 5 |  | 同上 |  |
| 9 | API 20 C AUX | 25（次/盒） | 配ATB | 5 |  | 同上 |  |
| 10 | API Campy | 25（次/盒） | 配ATB | 5 |  | 同上 |  |
| 11 | API NH | 25（次/盒） | 配ATB | 5 |  | 同上 |  |
| 12 | API 50CHB/E | 25（次/盒） | 配ATB | 5 |  | 同上 |  |
| 13 | API 20 A | 25（次/盒） | 配ATB | 5 |  | 同上 |  |
| 14 | API 50 CH | 25（次/盒） | 配ATB | 5 |  | 同上 |  |
| 15 | API Staph | 25（次/盒） | 配ATB | 5 |  | 同上 |  |
| 16 | API 20 Strep | 25（次/盒） | 配ATB | 5 |  | 同上 |  |
| 17 | API Coryne | 15（次/盒） | 配ATB | 5 |  | 同上 |  |
| 18 | Amikacin阿米卡星 AK 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 19 | Gentamicin庆大霉素 GM 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 20 | Amoxicillin 阿莫西林 AC 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 21 | Amoxicillin/clavulanic acid (2/1) 阿莫西林/棒酸 XL 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 22 | Ampicillin 氨苄西林 AM 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 23 | Ampicillin/sulbactam (2/1) 氨苄西林/舒巴坦 AB 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 24 | Benzylpenicillin 苄星青霉素 PG 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 25 | Aztreonam 氨曲南 AT 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 26 | Cefepime 头孢吡肟 PM 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 27 | Cefoperazone/sulbactam (2/1) 头孢哌酮/舒巴坦 CPS 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 28 | Cefotaxime 头孢噻肟 CT 0.016-256 (high) | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 29 | Cefoxitin 头孢西丁 FX 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 30 | Ceftazidime 头孢他啶 TZ 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 31 | Ceftriaxone 头孢三嗪 TX 0.016-256 (high) | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 32 | Cefuroxime 头孢呋辛 XM 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 33 | Chloramphenicol 氯霉素 CL 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 34 | Ciprofloxacin 环丙沙星 CI 0.002-32 | 100条/包装 | 0.002-32µg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 35 | Imipenem 亚胺培南 IP 0.002-32 | 100条/包装 | 0.002-32µg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 36 | Kanamycin 卡那霉素 KM 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 37 | Levofloxacin 左氧氟沙星 LE 0.002-32 | 100条/包装 | 0.002-32µg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 38 | Meropenem 美罗培南 MP 0.002-32 | 100条/包装 | 0.002-32µg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 39 | Nalidixic acid 萘啶酸 NA 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 40 | Netilmicin 奈替米星 NC 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 41 | Norfloxacin 诺氟沙星 NX 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 42 | Ofloxacin 氧氟沙星 OF 0.002-32 | 100条/包装 | 0.002-32µg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 43 | Oxacillin 苯唑西林 OX 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 44 | Rifampicin 利福平 RI 0.002-32 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 45 | Streptomycin 链霉素 SM 0.064-1024 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 46 | Sulfamethoxazole 磺胺甲噁唑 SX 0.064-1024 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 47 | Tetracycline 四环素 TC 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 48 | Tigecycline 替加环素 TGC 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 49 | Tobramycin 妥布霉素 TM 0.064-1024 (high) | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 50 | Trimethoprim 甲氧苄啶 TR 0.002-32 | 100条/包装 | 0.002-32µg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 51 | Trimethoprim/sulfamethoxazole (1/19) 甲氧苄啶－磺胺甲基异噁唑 TS 0.002-32 | 100条/包装 | 0.002-32µg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 52 | Vancomycin 万古霉素 VA 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 53 | Amphotericin B 两性霉素B AP 0.002-32 | 100条/包装 | 0.002-32µg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 54 | Anidulafungin 阿尼芬净 AND 0.002-32 | 100条/包装 | 0.002-32µg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 55 | Caspofungin 卡泊芬净 CS 0.002-32 | 100条/包装 | 0.002-32µg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 56 | Fluconazole 氟康唑 FL 0.016-256 | 100条/包装 | 0.016-256mg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 57 | Flucytosine 氟胞嘧啶 FC 0.002-32 | 100条/包装 | 0.002-32µg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 58 | Itraconazole 伊曲康唑 IT 0.002-32 | 100条/包装 | 0.002-32µg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 59 | Ketoconazole 酮康唑 KE 0.002-32 | 100条/包装 | 0.002-32µg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 60 | Cefotaxime/cefotaxime +clavulanic acid (4mg/mL)头孢噻肟/头孢噻肟+棒酸 CT/CTL 0.25-16/0.016-1 | 100条/包装 | 0.25-16/0.016-1µg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 61 | Ceftazidime/ceftazidime + clavulanic acid (4mg/mL)头孢他啶/头孢他啶+棒酸 TZ/TZL 0.5-32/0.064-4 | 100条/包装 | 0.5-32/0.064-4µg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 62 | Cefepime/cefepime + clavulanic acid (4mg/mL)头孢吡肟/头孢吡肟+棒酸 PM/PML 0.25-16/0.064-4 | 100条/包装 | 0.25-16/0.064-4µg/mL | 1 |  | 同上 |  |
| 63 | VIDAS弯曲菌筛检试剂条 | 30测试/盒 | 配VIDAS仪器 | 4 |  | 同上 |  |
| 64 | VIDAS UP O157筛检试剂条 | 30测试/盒 | 配VIDAS仪器 | 4 |  | 同上 |  |
| 65 | VIDAS葡萄球菌肠毒素筛检试剂条 | 30测试/盒 | 配VIDAS仪器 | 4 |  | 同上 |  |
| 66 | VIDAS沙门氏菌属筛检试剂条 | 60测试/盒 | 配VIDAS仪器 | 4 |  | 同上 |  |
| 67 | VIDAS单核增生李斯特菌筛检试剂条 | 60测试/盒 | 配VIDAS仪器 | 4 |  | 同上 |  |

第14包：酶等其他类

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taq 酶 | 1个包装 | 3000U | 4 |  | 同上 |
| 2 | LA Taq | 1个包装 | 500U | 4 |  | 同上 |
| 3 | XbaI内切酶 | 1个包装 | 15000U | 4 |  | 同上 |
| 4 | BamHI内切酶 | 1个包装 | 2000U | 4 |  | 同上 |
| 5 | EcoRI内切酶 | 1个包装 | 20000U | 4 |  | 同上 |
| 6 | Hind内切酶 | 1个包装 | 15000U | 4 |  | 同上 |
| 7 | MboI内切酶 | 1个包装 | 750U | 4 |  | 同上 |
| 8 | T4 DNA连接酶 | 1个包装 | 25000U | 4 |  | 同上 |
| 9 | 碱性磷酸酶 | 1个包装 | 300U | 4 |  | 同上 |
| 10 | DNA Marker DL2000 | 1个包装 | 100次 | 4 |  | 同上 |
| 11 | DNA Marker DL15000 | 1个包装 | 100次 | 4 |  | 同上 |
| 12 | DNA Marker | 1个包装 | 250ug | 4 |  | 同上 |
| 13 | 蛋白质Marker | 1个包装 | 200次 | 4 |  | 同上 |
| 14 | DNA凝胶回收试剂盒 | 50次/盒 | 大于100bp,回收率达60-90% | 4 |  | 同上 |
| 15 | RNAnase A（RNA酶A） | 100mg | 不含DNA酶 | 4 |  | 同上 |
| 16 | 口罩 | 只 | N95 | 300 |  | 同上 |
| 17 | 个人防护服 | 套 | 进口，一体化 | 200 |  | 同上 |

第15包：国产试剂耗材

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 2 |  |  |  |
| 2 | 磷酸二氢钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 2 |  |  |  |
| 3 | 磷酸二氢钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 2 |  |  |  |
| 4 | 无水乙醚 | 500mL/瓶 | 分析纯 | 70 |  |  |  |
| 5 | 石油醚 | 500mL/瓶 | 分析纯 | 70 |  |  |  |
| 6 | 丙酮 | 500mL/瓶 | 分析纯 | 30 |  |  |  |
| 7 | 正己烷 | 500mL/瓶 | 分析纯 | 70 |  |  |  |
| 8 | 三氯甲烷 | 500mL/瓶 | 分析纯 | 50 |  |  |  |
| 9 | 二氯甲烷 | 500mL/瓶 | 分析纯 | 40 |  |  |  |
| 10 | 三氯乙酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 2 |  |  |  |
| 11 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 12 |  |  |  |
| 12 | 氢氧化钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 40 |  |  |  |
| 13 | 酸性氧化铝 | 500g/瓶 | 分析纯 | 10 |  |  |  |
| 14 | 乙酰丙酮 | 500g/瓶 | 分析纯 | 2 |  |  |  |
| 15 | 2，4-二硝基苯肼 | 500g/瓶 | 分析纯 | 2 |  |  |  |
| 16 | 对甲苯磺酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 2 |  |  |  |
| 17 | 盐酸羟胺 | 500g/瓶 | 分析纯 | 2 |  |  |  |
| 18 | 姜黄素 | 500g/瓶 | 分析纯 | 2 |  |  |  |
| 19 | 无水乙醇 | 500mL/瓶 | 分析纯 | 80 |  |  |  |
| 20 | 乙酸 | 500mL/瓶 | 分析纯 | 10 |  |  |  |
| 21 | 无水硫酸钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 70 |  |  |  |
| 22 | 无水硫酸镁 | 500g/瓶 | 分析纯 | 50 |  |  |  |
| 23 | 碳酸铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 2 |  |  |  |
| 24 | 酒石酸钾钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 2 |  |  |  |
| 25 | 对氨基苯磺酸 | 100g /瓶 | 分析纯 | 2 |  |  |  |
| 26 | 硝酸 | 500mL/瓶 | 分析纯 | 60 |  |  |  |
| 27 | 高氯酸 | 500mL/瓶 | 分析纯 | 20 |  |  |  |
| 28 | 硫酸 | 500mL/瓶 | 分析纯 | 40 |  |  |  |
| 29 | 盐酸 | 500mL/瓶 | 分析纯 | 80 |  |  |  |
| 30 | 氯化亚锡 | 500g/瓶 | 分析纯 | 5 |  |  |  |
| 31 | 过氧化氢 | 500mL/瓶 | 分析纯 | 20 |  |  |  |
| 32 | 硼氢化钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 40 |  |  |  |
| 33 | 无水亚硫酸钠（分析纯） | 500g/瓶 | 分析纯 | 5 |  |  |  |
| 34 | 饮用水生物检测试剂 | 青海弧菌Q67 |  | 2000套 |  |  |  |
| 35 | 硝酸（优级纯） | 500mL/瓶 | 分析纯 | 50 |  |  |  |
| 36 | 硝酸（MOS级） | 500mL/瓶 | 分析纯 | 10 |  |  |  |
| 37 | 盐酸（优级级） | 500mL/瓶 | 分析纯 | 24 |  |  |  |
| 38 | 硫酸（优级纯） | 500mL/瓶 | 分析纯 | 5 |  |  |  |
| 39 | 国产甲醇 | 500mL/瓶 | 分析纯 | 15 |  |  |  |
| 40 | HACH直读式检测仪专用总氮试剂盒 | 0.5-25mg/L |  | 1盒 |  |  |  |
| 41 | HACH直读式检测仪专用总磷试剂盒 | 0.06-3.5mg/L |  | 1盒 |  |  |  |
| 42 | HACH直读式检测仪专用余氯试剂盒 | 0.02-2.0mg/L |  | 1盒 |  |  |  |
| 43 | HACH直读式检测仪专用余氯试剂盒 | 0.09-5.00mg/L |  | 1袋 |  |  |  |
| 44 | HACH直读式检测仪专用总氯试剂盒 | 0.02-2.0mg/L |  | 1袋 |  |  |  |
| 45 | HACH直读式检测仪专用总氯试剂盒 | 0.09-5.00mg/L |  | 1袋 |  |  |  |
| 46 | HACH直读式检测仪专用二氧化氯试剂盒 | 0.01-1.00mg/L |  | 1袋 |  |  |  |
| 47 | GBW(E)080400 | 5mg/L |  | 1 |  |  |  |
| 48 | GBW(E)080406 | 5mg/L |  | 1 |  |  |  |
| 49 | GBW(E)080398 | 0.5mg/L |  | 1 |  |  |  |
| 50 | GBW(E)080399 | 5mg/L |  | 1 |  |  |  |
| 51 | GBW(E)080404 | 5mg/L |  | 1 |  |  |  |
| 52 | BW3032 | 10mg/L |  | 1 |  |  |  |
| 53 | GBW(E)080643 | 0.1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 54 | GBW(E)080614 | 1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 55 | GBW(E)081230 | 1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 56 | GBW(E)080506 | 1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 57 | GBW(E)080613 | 1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 58 | GBW(E)080640 | 0.1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 59 | GBW(E)080633 | 0.1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 60 | GBW(E)080641 | 0.1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 61 | GBW(E)080504 | 1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 62 | GBW(E)080642 | 0.1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 63 | GBW(E)080632 | 0.1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 64 | GBW(E)080503 | 1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 65 | GBW(E)080624 | 0.1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 66 | GBW(E)080282 | 1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 67 | GBW(E)080629 | 0.1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 68 | GBW(E)080630 | 0.1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 69 | GBW(E)080631 | 0.1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 70 | GBW(E)080276 | 1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 71 | GBW(E)081233 | 1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 72 | SB010104 | 1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 73 | SB010206 | 0.1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 74 | GBW(E)080619 | 1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 75 | GBW(E)080616 | 1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 76 | GBW(E)080638 | 0.1g/L |  | 1 |  |  |  |
| 77 | GBW(E)080639 | 0.1g/L |  | 2 |  |  |  |
| 78 | GBW08609 | 见证书 |  | 2 |  |  |  |
| 79 | GBW08617 | 见证书 |  | 2 |  |  |  |
| 80 | GBW(E)080158 | 见证书 |  | 1 |  |  |  |

第16包：进口试剂类

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正己烷 | 4L/瓶 | 进口，二恶英级 | 60 |  |  |  |
| 2 | 甲醇 | 4L/瓶 | 进口，色谱级 | 80 |  |  |  |
| 3 | 乙腈 | 4L/瓶 | 进口，色谱级 | 60 |  |  |  |
| 4 | 四氢呋喃 | 4L/瓶 | 进口，色谱级 | 2 |  |  |  |
| 5 | 异丙醇 | 4L/瓶 | 进口，色谱级 | 13 |  |  |  |
| 6 | 丙酮 | 4L/瓶 | 进口，二恶英级 | 70 |  |  |  |
| 7 | 环己烷 | 4L/瓶 | 进口，农残级 | 35 |  |  |  |
| 8 | 氮氮二甲基甲酰胺DMF | 4L/瓶 | 进口，色谱级 | 1 |  |  |  |
| 9 | 二氯甲烷 | 4L/瓶 | 进口，二恶英级 | 32 |  |  |  |
| 10 | 无水硫酸钠 | 1kg/瓶 | 进口, 99+% Sigma-Aldrich239313 | 12 |  |  |  |
| 11 | 硅胶 | 1kg/瓶 | 进口，Sigma-Aldrich288624 | 1 |  |  |  |
| 12 | 甲苯 | 4L/瓶 | 进口，二恶英级 | 30 |  |  |  |
| 13 | 盐酸萘乙二胺 | 10g/瓶 | 进口 | 4 |  |  |  |
| 14 | 正庚烷 | 4L/瓶 | HEPTANE HPLC GRADE 4L | 4 |  |  |  |
| 15 | 四丁基磷酸氢铵混合缓冲液 | 0.5M，pH=7.5 10ml/瓶 |  | 10 |  |  |  |
| 16 | BSTFA硅烷化试剂 | 10×1g/套 |  | 2套 |  |  |  |
| 17 | 三氟乙酸 | 100mL/瓶 | HPLC级 | 3 |  |  |  |
| 18 | 己烷磺酸钠 | 100g/瓶 | HPLC级 | 2 |  |  |  |
| 19 | 乙酸乙酯 | 农残级别2.5L/瓶 | 农残级别 | 20 |  |  |  |
| 20 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠三水合物 | 100g/瓶 | 进口（98%） | 1 |  |  |  |
| 21 | 茚三酮试剂 | 2L/瓶 | 进口 Biochrom30氨基酸分析仪专用 编号80-2118-30 | 20 |  |  |  |
| 22 | 氧化镧 | 50g/瓶 | AAS级（进口）SPEXCertiprep | 10 |  |  |  |
| 23 | 二硫化碳 | 500mL/瓶 | 低苯级，≧99.9%（进口） | 20 |  |  |  |

第17包：

1、安捷伦产品专用耗材类

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hdspc Al crmp cap,PTFE/Si sep,20mm,100PK | 5183-4477 | 20mm钳口盖，10mm中心开孔，硅胶/PTFE垫片，100/PK | 10 |  |  |  |
| 2 | Headspace vial, amber, crimp,20ml 100/pk | 5067-0226 | 20ml，棕色，圆底，75.5*22.5mm，100/PK | 10 |  |  |  |
| 3 | Flat bottom headspace vials, 20ml, 100PK | 5182-0837 | 20ml，透明，平底，75.5*22.5mm，100/PK | 10 |  |  |  |
| 4 | 250ul glass inserts, deactivated 100/PK | 5181-8872 | 0.1ml，透明，锥形，带塑料弹簧，29*5.7mm，硅烷化脱活，1000/CS | 10 |  |  |  |
| 5 | 400ul Silanized flat btm insrts,500/PK | 5183-2086 | 0.1ml，透明，平底，31*5mm,1000/CS | 10 |  |  |  |
| 6 | Blue screw caps,PTFE/red sil septa,500pk | 5185-5820 | 9-425，蓝色，硅胶 白色/PTFE 红色，100/PK | 10 |  |  |  |
| 7 | Ambr wide opning scrw tp vial,2ml 1000PK | 5183-2069 | 9mm螺纹口，棕色，1.5ml，带刻度和标识区，32*11.6mm，100/PK | 10 |  |  |  |
| 8 | Clr scrw top vial,wrt-on spt,2ml 1000PK | 5183-2068 | 9mm螺纹口，透明，1.5ml，带刻度和标识区，32*11.6mm，100/PK | 10 |  |  |  |
| 9 | No-Stick Long Life Inlt Septa 11mm 100pk | 5183-4761-100 | TR-Green 11mm隔垫，最高使用温度400度,50/PK | 10 |  |  |  |
| 10 | Liner,Helix single taper,deactivated | 5188-5397 |  | 10 |  |  |  |
| 11 | Liner,Helix open ended,deactivated | 5188-5396 |  | 30 |  |  |  |
| 12 | Filament,high temperature EI for GCMS | G3170-60050 |  | 10 |  |  |  |
| 13 | AgiLent XDB C18 色谱柱 | 150*4.6mm，5µm | 150*4.6mm，5µm | 2 |  |  |  |
| 14 | 安捷伦公司DB-1701色谱柱 |  | 0.25um*0.25mm*30m | 1 |  |  |  |
| 15 | 安捷伦公司HP Innowax大口径色谱柱 |  | 1um*0.53mm*30m | 1 |  |  |  |
| 16 | HP-INNOWAX | 30m*0.53mm*1.0um | 1um*0.53mm*30m | 1 |  |  |  |
| 17 | Hp-INNOWAX毛细柱 | 30m*0.53mm*1.0um | 1um*0.53mm*30m | 2 |  |  |  |
| 18 | 安捷伦液相色谱柱 | 4.6*250mm5um（部件号880975-902） | 250*4.6mm，5µm | 2 |  |  |  |
| 19 | 液相色谱柱SUPLEX PKBâ100 | 4.6*150mm5um |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 液相色谱柱InertsilâODS-3 | 4.6*250mm5um | 250*4.6mm，5µm | 1 |  |  |  |
| 21 | DB-1MS Ultra Inert 60m, 0.25mm,0.25um | 122-0162UI | 0.25um*0.25mm*60m | 1 |  |  |  |
| 22 | DB-1MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um | 122-0132UI | 0.25um*0.25mm*30m | 1 |  |  |  |
| 23 | DB-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.25um | 122-5562UI | 0.25um*0.25mm*60m | 1 |  |  |  |
| 24 | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um | 122-5532UI | 0.25um*0.25mm*30m | 1 |  |  |  |
| 25 | DB-17HT 30m, 0.32mm, 0.15u | 123-1831 | 0.25um*0.32mm*30m | 1 |  |  |  |
| 26 | DB-1HT 30m, 0.32mm, 0.10u | 123-1131 | 0.25um*0.32mm*30m | 1 |  |  |  |
| 27 | DB-17HT 60m, 0.32mm, 0.15u | 123-1861 | 0.25um*0.32mm*60m | 1 |  |  |  |
| 28 | DB-DIOXIN 60m, 0.25mm, 0.25u | 122-2462 | 0.25um*0.25mm*60m | 1 |  |  |  |
| 29 | DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um, 10m DRGRD 超过惰性+保护柱 | 22-5562GUI |  | 1 |  |  |  |
| 30 | DB-1701 30m, 0.53mm, 1.00um, 10m DRGRD 超过惰性+保护柱 | 125-0732GUI |  | 1 |  |  |  |
| 31 | DB-FFAP 60m, 0.32mm, 0.50u | 123-3263 | 0.50um*0.32mm*50m | 1 |  |  |  |
| 32 | DB-210 30m, 0.32mm, 0.50u | 123-0233 | 0.50um*0.32mm*30m | 1 |  |  |  |
| 33 | DB-624 60m, 0.53mm, 3.00u | 125-1364 | 3.0um*0.53mm*60m | 1 |  |  |  |
| 34 | HP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0.25u | 19091N-113 | 0.25um*0.32mm*30m | 1 |  |  |  |
| 35 | DB-1701 60m, 0.25mm, 0.25u | 122-0762 | 0.25um*0.25mm*60m | 1 |  |  |  |
| 36 | DB-1701 30m, 0.25mm, 0.25u | 122-0732 | 0.25um*0.25mm*30m | 1 |  |  |  |
| 37 | DB-1301 30m, 0.25mm, 0.25u | 122-1332 | 0.25um*0.25mm*30m | 1 |  |  |  |
| 38 | DB-225 30m, 0.32mm, 0.25u | 123-2232 | 0.25um*0.32mm*30m | 1 |  |  |  |
| 39 | DB-210 30m, 0.25mm, 0.25u | 122-0232 | 0.25um*0.25mm*30m | 1 |  |  |  |
| 40 | DB-200 30m, 0.25mm, 0.25u | 122-2032 | 0.25um*0.25mm*30m | 1 |  |  |  |
| 41 | HP-88 100m, 0.25mm ID, 0.2um | 112-88A7 | 0.25um*0.25mm*120m | 1 |  |  |  |
| 42 | DB-23 30m, 0.25mm, 0.25u | 122-2332 | 0.25um*0.25mm*30m | 1 |  |  |  |
| 43 | DB-17 30m, 0.25mm, 0.25u | 122-1732 | 0.25um*0.25mm*30m | 1 |  |  |  |
| 44 | DB-35 30m, 0.32mm, 0.25u | 123-1932 | 0.25um*0.32mm*30m | 1 |  |  |  |
| 45 | ULTRA-2 50m, 0.32mm, 0.52u | 19091B-115 | 0.50um*0.32mm*30m | 1 |  |  |  |
| 46 | ULTRA-1 50m, 0.32mm, 0.52u | 19091A-115 | 0.50um*0.32mm*30m | 1 |  |  |  |
| 47 | DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um, 10m DRGRD | 122-5562G |  | 1 |  |  |  |
| 48 | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um, 10m DRGRD | 122-5532G |  | 1 |  |  |  |
| 49 | DB-225MS 60m, 0.25mm, 0.25u | 122-2962 | 0.25um*0.25mm*60m | 1 |  |  |  |
| 50 | DB-225MS 30m, 0.25mm, 0.25u | 122-2932 | 0.25um*0.25mm*30m | 1 |  |  |  |
| 51 | DB-17MS 30m, 0.25mm, 0.25u | 122-4732 | 0.25um*0.25mm*30m | 1 |  |  |  |
| 52 | DB-XLB 30m, 0.32mm, 0.25u | 123-1232 | 0.25um*0.25mm*30m | 1 |  |  |  |
| 53 | DB-35MS 30m, 0.25mm, 0.25u | 122-3832 | 0.25um*0.25mm*30m | 1 |  |  |  |
| 54 | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.25u | 123-5532 | 0.25um*0.32mm*30m | 1 |  |  |  |
| 55 | DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.25u | 122-0132 | 0.25um*0.25mm*30m | 1 |  |  |  |
| 56 | Ultimate Union Kit, Deactivated | G3182-61580 |  | 2 |  |  |  |
| 57 | AgiLent SB C18 色谱柱 | 150*2.1mm，5µm | 150*2.1mm，5µm | 1 |  |  |  |
| 58 | QuEChERS Extract Tubes, AOAC Method | 5982-5755 |  | 8 |  |  |  |
| 59 | QuEChERS Extract Tubes, EN Method | 5982-5650 |  | 8 |  |  |  |
| 60 | Original QuEChERS Extract Tubes, 10g | 5982-5550 |  | 8 |  |  |  |
| 61 | QuEChERS Extract Tubes for Acrylamides | 5982-5850 |  | 8 |  |  |  |
| 62 | Dispersive SPE 2ml, Fruits & Veg, EN | 5982-5021 |  | 8 |  |  |  |
| 63 | Dispersive SPE 15ml, Fruits & Veg, EN | 5982-5056 |  | 4 |  |  |  |
| 64 | Dispersive SPE 2ml, Fatty Samples, EN | 5982-5121 |  | 8 |  |  |  |
| 65 | Dispersive SPE 15ml, Fatty Samples, EN | 5982-5156 |  | 4 |  |  |  |
| 66 | Dispersive SPE 2ml, Pigment Sample, EN | 5982-5221 |  | 4 |  |  |  |
| 67 | Dispersive SPE 15ml, Pigment Sample EN | 5982-5256 |  | 8 |  |  |  |
| 68 | Dispersive SPE 2ml, High Pigment, EN | 5982-5321 |  | 8 |  |  |  |
| 69 | Dispersive SPE 15ml, High Pigment, EN | 5982-5356 |  | 4 |  |  |  |
| 70 | Dispersive SPE 2ml, Fruits & Veg, AOAC | 5982-5022 |  | 8 |  |  |  |
| 71 | Dispersive SPE 15ml, Fruits & Veg, AOAC | 5982-5058 |  | 4 |  |  |  |
| 72 | Dispersive SPE 2ml, Fatty Samples, AOAC | 5982-5122 |  | 8 |  |  |  |
| 73 | Dispersive SPE 15ml, Fatty Samples, AOAC | 5982-5158 |  | 4 |  |  |  |
| 74 | Dispersive SPE 2ml, Pigment Sample, AOAC | 5982-5222 |  | 8 |  |  |  |
| 75 | Dispersive SPE 15ml, Pigment Sample AOAC | 5982-5258 |  | 4 |  |  |  |
| 76 | Dispersive SPE 2ml, Fat & Pigments, AOAC | 5982-5421 |  | 8 |  |  |  |
| 77 | Dispersive SPE 15ml, Fat & Pigments AOAC | 5982-5456 |  | 4 |  |  |  |

2、安捷伦配件

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石墨密封垫圈10个/包 | Ferrule Graphite 320um 0.5mm id 10/PK，5080-8853 |  | 5 |  |  |  |
| 2 | 石墨密封垫 10/包 | Ferrule, Graph, 4/5/6890, 0.8mm ID (10)，500-2118 |  | 5 |  |  |  |
| 3 | O形圈，10/包） | Graphite O-ring, 5700/5840/6890 10/PK，5180-4168 |  | 5 |  |  |  |
| 4 | 10ul自动进样器 6/包 | Syringe 10ul T/FN/PTFE tip 23-26s/42/HP，5181-3361 |  | 3 |  |  |  |
| 5 | 样器推杆，6/包 | Syr. 10ul tapered, FN 23-26s/42/HP, 6/PK，5181-3360 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 绿色隔垫，100/包 | No-Stick Adv Green Inlt Septa 11mm 100pk，5183-4759-100 |  | 2 |  |  |  |
| 7 | 气密进样针（5ml气密手动进样针） | Syringe, 5 mL, PTFE, FN, bevel tip，5190-1536 |  | 10 |  |  |  |
| 8 | 衬管，25/包 | Lnr,gen purp split/spltls,tpr,glswl,deac 25/包，5183-4713 |  | 4 |  |  |  |
| 9 | 用于分流衬管的石墨O形圈 | 产品编号GOAJ-5180-4168 |  | 1包 |  |  |  |
| 10 | Big Universal Trap, 1/4" fttgs, Helium | RMSH-4 | 氦气预处理在线过滤器 | 3 |  |  |  |
| 11 | Handheld Gas Leak Detector | G3388A | GLD Pro Gas Leak 检测器 | 1 |  |  |  |
| 12 | Acquity HSS T3 | 100*2.1mm，1.8µm | 100*2.1mm，1.9µm | 1 |  |  |  |
| 13 | 带支脚的玻璃内插管 | 产品编号VDAP-4025BS-629-100 | 要求供应商具备原厂授权的资质，具备安捷伦分析设备，技术，升级和维护能力的资质 | 1袋 |  |  |  |
| 14 | 通用型石墨垫，内径0.5mm | 产品编号GGAJ-5080-8853 | 同上 | 1包 |  |  |  |
| 15 | 通用型石墨垫，内径0.1mm | 产品编号GGAJ-5080-8773 | 同上 | 1包 |  |  |  |
| 16 | 通用柱螺帽，1/16²六角 | 产品编号GOAJ-5181-8830 | 同上 | 2包 |  |  |  |
| 17 | 11mm红色隔垫 | 产品编号GOAJ-5183-44757 | 同上 | 1盒 |  |  |  |
| 18 | SW Revision Upgrade32Bit | G1656B | 同上 | 8 |  |  |  |
| 19 | 6890 LAN Kit | G2335a | 同上 | 6 |  |  |  |
| 20 | 进口液相专用溶剂瓶含盖 | 产品部件号9301-1450；5063－6531 | 同上 | 5 |  |  |  |
| 21 | 专用溶剂瓶 Solvent reservoir | 产品部件号9301－1420 | 同上 | 5 |  |  |  |
| 22 | Agilent，0.3mL snap top vial及snap cap | 9301-0977和5182-0564 | 同上 | 10套 |  |  |  |
| 23 | 气体净化管 | 气质用 | 同上 | 8 |  |  |  |

第18包：标准品

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福美双，双硫胺甲酰 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Phorate-oxon-sulfoxide | 100 ng/ul于环己烷,1ml |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 甲拌磷砜 | 纯品型，0.1g(4℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 甲草胺 标准品 | 纯品型，0.25g(4℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 蚊蝇醚 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 6 | 异丙隆(Isoproturon) | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 7 | 灭梭威(Methiocarb甲硫威) | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 8 | 特丁津 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 9 | 异丙甲草胺，屠锈胺 标准品 | 纯品型，0.1g(4℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 10 | 西玛津、西玛三嗪 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 11 | 氰草津 (草净津) 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 12 | 烯效唑 标准品 | 纯品型，10mg |  | 2 |  |  |  |
| 13 | 氯苯嘧啶醇(Fenarimol) 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 14 | 四氯杀螨砜(三氯杀螨砜，滴滴恩，四氯二苯砜) 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 15 | 高效氯氟氰菊酯(λ-Cyhalothrin)[91465-08-6] | 纯品型，0.1g(4℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 16 | Endrin-aldehyde,certified 标准品 | 纯品型，10mg |  | 2 |  |  |  |
| 17 | 硫丹硫酸酯 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 18 | 甲氧滴滴涕 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 19 | 单甲脒(N-2，4-二甲苯-N-甲脒)，10ng/ul于丙酮 标准品 | 10 ng/ul于丙酮,10ml |  | 2 |  |  |  |
| 20 | 噻螨酮(尼索朗) 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 21 | 氨苄青霉素（氨苄西林）三水合物 标准品 | 纯品型，0.1g(4℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 22 | 磺胺二甲异嘧啶钠盐 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 23 | 敌草净 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 24 | Streptomycin 标准品 | 1g |  | 2 |  |  |  |
| 25 | 双氢链霉素硫酸盐 标准品 | 纯品型，0.1g(4℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 26 | 特布他林硫酸盐 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 27 | 塞布特罗 标准品 | 50mg，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 28 | Penicillin V 标准品 | 100mg，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 29 | 苯唑青霉素(钠盐水合物)/苯唑西林钠 标准品 | 纯品型，0.1g(4℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 30 | Diazepam 标准品 | 1.0 mg/mL于甲醇，1 mL （4℃保存） |  | 2 |  |  |  |
| 31 | 矿物油(without additives， DIN H53) | 纯品型，1ml，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 32 | 2-苯基苯并咪唑-5-磺酸，10ng/ul于水 标准品 | 10 ng/ul于水,10ml |  | 2 |  |  |  |
| 33 | 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮（二苯酮-3）标准溶液 标准品 | 10 ng/ul于环己烷,10ml |  | 2 |  |  |  |
| 34 | 甲氧基肉桂酸异戊酯 标准品 | 750mg，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 35 | 奥克立林(2-氰基-3，3-二苯基丙烯酸-2-乙基己基酯) 标准品 | 0.25g，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 36 | Diethylaminohydroxybenzoyl hexyl benzoate,certified 标准品 | 0.1g，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 37 | 亚苄基丙二酸盐 聚硅氧烷 标准品 | 0.25g，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 38 | 对苯二胺 标准品 | 0.1g，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 39 | 对苯二酚(氢醌，醌醇) 标准品 | 0.25g，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 40 | 4-氨基苯酚 标准品 | 0.5g，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 41 | 2，5-二氨基甲苯 标准品 | 100μg/mL于甲醇，1mL |  | 2 |  |  |  |
| 42 | 1.5-Naphthalenediol | 10g （室温保存），最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 43 | 萘酚 标准品 | 纯品型（最高纯度），0.5g |  | 2 |  |  |  |
| 44 | 2,6-Diaminopyridine 标准品 | 纯品型（最高纯度），0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 45 | 2.7-Dihydroxynaphthalene | 1g，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 46 | 2-Amino-3-hydroxypyridine | 100mg，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 47 | 2-硝基-1，4-苯二胺 标准品 | 纯品型（最高纯度），0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 48 | 4-Amino-3-methylphenol | 纯品型（最高纯度），0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 49 | 4-Chlororesorcinol | 1g，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 50 | 4-Nitro-o-phenylenediamine | 1g，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 51 | 6-Amino-m-cresol | 100mg，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 52 | 间苯二胺 标准品 | 纯品型（最高纯度），0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 53 | 4-N,N-Diethyl-2-methyl-p-phenylenediamine monohydrochloride 标准品 | 纯品型（最高纯度），0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 54 | N-Phenyl-p-phenylenediamine 标准品 | 100mg，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 55 | 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one | 1g，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 56 | 3，4-二氨基甲苯 标准品 | 纯品型（最高纯度），0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 57 | 吡啶甲酸铬(SH) 标准品 | 1g，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 58 | ?-Sitosterol 标准品 | 1 mg (20 mg min order) |  | 2 |  |  |  |
| 59 | D-甘露醇(甘露糖醇) 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 60 | Glutathione | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 61 | CHONDROITIN SULFATE(RG) 标准品 | 1g |  | 2 |  |  |  |
| 62 | 麦角固醇(维生素D2原) 标准品 | 纯品型，0.1g(4℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 63 | Glycyrrhizin 标准品 | 1 mg (100 mg min order)，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 64 | D-泛酸 标准品 | 100mg （0-5℃保存），最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 65 | 三氯蔗糖 标准品 | 纯品型（最高纯度），0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 66 | 4-Methylimidazole | 500mg，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 67 | D-山梨糖醇(山梨醇) 标准品 | 纯品型（最高纯度），0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 68 | 乙二醇单苯醚(苯氧基乙醇) 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 69 | 对羟基苯甲酸异丙酯 标准品 | 100 mg |  | 2 |  |  |  |
| 70 | 对羟基苯甲酸异丁酯 标准品 | 纯品型（最高纯度），0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 71 | 1-Phenoxy-2-propanol,certified 标准品 | 纯品型（最高纯度），0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 72 | 2.6-Dichlorobenzyl alcohol | 100mg，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 73 | 碘丙炔基正丁氨基甲酸酯IPBC，CAS:55406-53-6 标准品 | 纯品型（最高纯度），0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 74 | Butyl benzoate | 10g，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 75 | 2-Benzyl-4-chlorophenol,certified 标准品 | 纯品型（最高纯度），0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 76 | 酸性橙 II(CI 15510) 标准品 | 纯品型（最高纯度），0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 77 | 酸性黄36/间胺黄 标准品 | 纯品型（最高纯度），0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 78 | 碱性橙2(C.I. 11270) (无级别，无证书) | 1g，最高纯度 |  | 2 |  |  |  |
| 79 | 1，4-二恶烷/1，4-二氧杂环己烷 标准品 | 纯品型（最高纯度），5ml |  | 2 |  |  |  |
| 80 | 氨基甲酸乙酯 标准品 | 纯品型（最高纯度），0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 81 | 丙三醇（甘油），99.5% 标准品 | 纯品型，1ml |  | 2 |  |  |  |
| 82 | 环己烷 标准品 | 纯品型，5ml |  | 2 |  |  |  |
| 83 | 1，2，3，4-四氢萘 标准品 | 纯品型，50mg |  | 2 |  |  |  |
| 84 | 1，1-二氯乙烷，0.5 ml 标准品 | 纯品型，0.5ml |  | 2 |  |  |  |
| 85 | 1，2-二氯乙烷 标准品 | 纯品型，1ml |  | 2 |  |  |  |
| 86 | 1，1，1-三氯乙烷 标准品 | 纯品型，1ml |  | 2 |  |  |  |
| 87 | 1，1，2-三氯乙烷，1ml 标准品 | 纯品型，1ml |  | 2 |  |  |  |
| 88 | 1，2-二氯乙烯（顺反异构体混合物） | 纯品型，0.5ml(-18℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 89 | 1，2-二氯苯 标准品 | 纯品型，1g |  | 2 |  |  |  |
| 90 | 1，3-二氯苯标准品 | 纯品型，1g |  | 2 |  |  |  |
| 91 | 1，4-二氯苯 标准品 | 纯品型，1g |  | 2 |  |  |  |
| 92 | 正丙醇 标准品 | 纯品型，5ml |  | 2 |  |  |  |
| 93 | 1，3-丁二烯 200ng/ul 标准品 | 200 ng/ul于甲醇,1ml |  | 2 |  |  |  |
| 94 | 环己胺 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 95 | 正戊烷(C5) 标准品 | 纯品型，5ml |  | 2 |  |  |  |
| 96 | 1，6-二异氰酸己烷(六亚甲基二异氰酸酯) 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 97 | 顺酐(顺丁烯二酸酐) 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 98 | 苯胺 标准品 | 纯品型，1ml(-18℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 99 | 甲醛-DNPH 标准品 | 纯品型，20mg |  | 2 |  |  |  |
| 100 | 一溴甲烷，100ng/ul于甲醇 标准品 | 100 ng/ul于甲醇,1ml |  | 2 |  |  |  |
| 101 | 氯乙烯，1000ng/ul于甲醇 标准品 | 1000 ng/ul于甲醇,1ml |  | 2 |  |  |  |
| 102 | 甲胺盐酸盐，(约40%溶于水，合12mol/L)， 39.5% | 25ML |  | 2 |  |  |  |
| 103 | 碘 晶体 | 10g |  | 2 |  |  |  |
| 104 | 3-苯氧基苯甲酸 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 105 | 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) 标准品 | 纯品型，0.5g |  | 2 |  |  |  |
| 106 | 邻苯二甲酸二乙酯(DEP) 标准品 | 纯品型，0.5g |  | 2 |  |  |  |
| 107 | 邻苯二甲酸二甲基乙二醇酯(二甲氧基乙基酯，DMEP) 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 108 | 邻苯二甲酸二-2-乙基己酯(DEHP) 标准品 | 纯品型，0.5g |  | 2 |  |  |  |
| 109 | 全氟辛酸(PFOA) 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 110 | 软骨藻酸，~90% | 1mg |  | 2 |  |  |  |
| 111 | 1，2，3，4-四氯苯 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 112 | 1，2，3，5-四氯苯 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 113 | 1，2，4，5-四氯苯 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 114 | 一溴二氯甲烷 标准品 | 纯品型，1ml |  | 2 |  |  |  |
| 115 | 四氯乙烯 标准品 | 纯品型，5ml |  | 2 |  |  |  |
| 116 | 水合三氯乙醛(水合氯醛) 标准品 | 纯品型，0.25g(4℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 117 | 三氯一丁基锡 标准品 | 纯品型，0.1g(4℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 118 | 二氯二丁基锡 标准品 | 纯品型，0.25g(-18℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 119 | 氯化三丁基锡 标准品 | 纯品型，0.25g(4℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 120 | 三氯一苯基锡，100mg 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 121 | 二氯二苯基锡， 100mg 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 122 | 苊烯(Acenaphthylene) 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 123 | 芴标准品，25mg | 纯品型，25mg |  | 2 |  |  |  |
| 124 | 菲 标准品 | 纯品型，50mg |  | 2 |  |  |  |
| 125 | 蒽标准品 | 纯品型，50mg |  | 2 |  |  |  |
| 126 | 荧蒽 标准品 | 纯品型，25mg |  | 2 |  |  |  |
| 127 | 芘标准品;50 mg | 纯品型，50mg |  | 2 |  |  |  |
| 128 | 苯并(a)蒽; 20mg 标准品 | 纯品型，20mg |  | 2 |  |  |  |
| 129 | 屈 标准品 | 纯品型，25mg |  | 2 |  |  |  |
| 130 | 苯并(b)荧蒽，10mg 标准品 | 纯品型，10mg |  | 2 |  |  |  |
| 131 | 苯并(k)荧蒽，10mg 标准品 | 纯品型，10mg |  | 2 |  |  |  |
| 132 | 茚并(1，2，3-cd)芘 标准品 | 纯品型，10mg |  | 2 |  |  |  |
| 133 | 二苯并(a，h)蒽 标准品 | 纯品型，10mg |  | 2 |  |  |  |
| 134 | 苯并(g，h，i)苝; 10mg 标准品 | 纯品型，10mg |  | 2 |  |  |  |
| 135 | 丁二酸(琥珀酸) 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 136 | 没食子酸丙酯 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 137 | Titanium (IV) oxide | 10g （室温保存） |  | 2 |  |  |  |
| 138 | 啶虫脒/吡虫清 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 139 | 氟嘧菌酯 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 140 | 阿维菌素 标准品 | 纯品型，0.1g(-18℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 141 | 苄嘧磺隆 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 142 | 杀螟丹盐酸盐 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 143 | 氯虫酰胺/氯虫苯甲酰胺 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 144 | 虫螨腈(除尽，咯虫尽，溴虫腈); 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 145 | 炔草酯（顶尖）、炔草酸 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 146 | Copper hydroxide,certified 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 147 | Copper Chloride ( -80 mesh) (CuCl2) 99.999% | 5g |  | 2 |  |  |  |
| 148 | Copper (II) acetate monohydrate | 10g |  | 2 |  |  |  |
| 149 | 氰氟草酯，20mg 标准品 | 纯品型，20mg |  | 2 |  |  |  |
| 150 | 霜脲氰 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 151 | 灭蝇胺(环丙氨嗪) 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 152 | 苯醚甲环唑， 恶醚唑 标准品 | 纯品型，0.25g(4℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 153 | 烯酰吗啉 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 154 | 恶唑菌酮 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 155 | 精恶唑禾草灵 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 156 | 双氟磺草胺10ng/ul溶于乙腈 标准品 | 10 ng/ul于乙腈,10ml |  | 2 |  |  |  |
| 157 | 氟唑嘧磺草胺 (Flumetsulam) 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 158 | Fluopicolide,certified 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 159 | 氟硅唑(Flusilazole) 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 160 | 精氟吡甲禾灵(Haloxyfop-R-methyl)，100mg 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 161 | 氟铃脲（Hexaflumuron） 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 162 | 恶霉灵 标准品 | 纯品型，20mg |  | 2 |  |  |  |
| 163 | 茚虫威(安打，恶二唑虫）) 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 164 | 碘甲磺隆钠盐， 0.1 g 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 165 | 异丙隆(Isoproturon)，100mg 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 166 | 伊维菌素 标准品 | 纯品型，0.1g(-18℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 167 | 春雷霉素盐酸盐水合物 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 168 | 虱螨脲（氟丙氧脲） 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 169 | 代森锰锌 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 170 | 苯噻草胺(苯噻酰草胺) 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 171 | 甲磺胺磺隆 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 172 | Metaflumizone，certified 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 173 | 四聚乙醛 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 174 | 甲氧虫酰肼（美满） 标准品 | 纯品型，0.1g(4℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 175 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 标准品 | 纯品型，0.1g(-18℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 176 | 混杀威 标准品 | 纯品型，10mg |  | 2 |  |  |  |
| 177 | 杀虫单Monosultap 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 178 | 盐酸吗啉胍 | 1g |  | 2 |  |  |  |
| 179 | 恶草酮 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 180 | Penoxsulam 标准品 | 纯品型，50mg |  | 2 |  |  |  |
| 181 | 辛硫磷 标准品 | 纯品型，0.1g(4℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 182 | 丙草胺 标准品 | 纯品型，0.25g(4℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 183 | 丙溴磷 标准品 | 纯品型，0.25g(4℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 184 | 盐酸百维威，霜霉威 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 185 | 丙环唑(Propiconazole) 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 186 | 吡蚜酮 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 187 | 吡嘧磺隆(Pyrazosulfuron-ethyl) 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 188 | 多杀菌素(菜喜）标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 189 | 硫酸链霉素 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 190 | 戊唑醇 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 191 | 赛速安(噻虫嗪) 标准品 | 纯品型，0.1g |  | 2 |  |  |  |
| 192 | 哒嗪硫磷 标准品 | 纯品型，0.1g(4℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 193 | 有效霉素(井冈霉素) 标准品 | 纯品型，0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 194 | 甲硫醇，1000ug/ml于甲醇 | 10ml/瓶 |  | 5 |  |  |  |
| 195 | EPA525.2半挥发性有机物 | 5ml/瓶 |  | 2 |  |  |  |
| 196 | EPA525.2内标增强溶液 | M-525.2-SV-ASL-PAK |  | 2 |  |  |  |
| 197 | Japan drinking water odor standard标准品 | EPA525.2-FS-ASL-PAK |  | 2 |  |  |  |
| 198 | 同位素标准品（D5-3-MCPD） | CDEZ-ODOR-JDWOS100ug/mL溶于甲醇 |  | 1 |  |  |  |
| 199 | 同位素标准品（D5-1，3-DCP) | 1个最小包装 |  | 1 |  |  |  |
| 200 | 尼古丁标准品 | 纯品型0.5g/瓶 |  | 2 |  |  |  |
| 201 | 氯苯 标准品 | 1ml |  | 2 |  |  |  |
| 202 | 苄基氯 标准品 | 5ml |  | 2 |  |  |  |
| 203 | 溴苯 标准品 | 1ml |  | 2 |  |  |  |
| 204 | 甲酚 标准品 | 5ml |  | 2 |  |  |  |
| 205 | 苯醚 标准品 | 5g |  | 2 |  |  |  |
| 206 | 丙烯腈 标准品 | 5ml |  | 2 |  |  |  |
| 207 | 乙酸丙酯 标准品 | 0.25g |  | 2 |  |  |  |
| 208 | 正己烷 标准品 | 5ml |  | 2 |  |  |  |
| 209 | 赭曲霉素 Ochratoxin A | Sigma 01877 1mg/瓶 |  | 1 |  |  |  |
| 210 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | ALEXIS L22139 |  | 1 |  |  |  |
| 211 | 氯霉素 | DrE,0.25g |  | 1 |  |  |  |
| 212 | 盐酸克伦特罗 | DrE,0.1g |  | 1 |  |  |  |
| 213 | 恩诺沙星 | DrE,0.1g |  | 1 |  |  |  |
| 214 | AMOZ | Witega,50mg |  | 1 |  |  |  |
| 215 | AOZ | Witega,50mg |  | 1 |  |  |  |
| 216 | SEM | DrE,0.1g |  | 1 |  |  |  |
| 217 | AHD | DrE,0.1g |  | 1 |  |  |  |
| 218 | AMOZ-D5 | Witega,50mg |  | 1 |  |  |  |
| 219 | 莱克多巴胺 | DrE,0.1g |  | 1 |  |  |  |
| 220 | SCA-HCI-(13C,15N2) | DrE,10mg |  | 1 |  |  |  |
| 221 | AHD-13C3 | DrE,10mg |  | 1 |  |  |  |
| 222 | AOZ-D4 | DrE,10mg |  | 1 |  |  |  |
| 223 | 差向土霉素 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 224 | 差向金霉素 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 225 | 差向四霉素 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 226 | 差向强力霉素 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 227 | 氟甲砜霉素 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 228 | 盐酸金霉素 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 229 | Fenthion-d6 (O.O-dimethyl-d6) 0.05g | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 230 | 1.1-Dichloro-2.2-bis(4-chlorophenyl-d4)ethane 0.01g | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 231 | 1.1-Dichloro-2.2-bis(4-chlorophenyl-d4)ethylene 0.01g | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 232 | Dichlorvos-d6 (dimethyl-d6) 0.01g | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 233 | Parathion-d10 (diethyl-d10) 0.05g | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 234 | Diazinon-d10 (diethyl-d10) 0.01g | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 235 | Methamidophos-d6 (dimethyl-d6) 0.01g | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 236 | Phorate-d10 (O.O-diethyl-d10) 0.05g | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 237 | Alachlor-d13 (2.6-diethylphenyl-d13) 0.05g | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 238 | Endosulfan-I-d4 0.01g | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 239 | Endosulfan-II-d4 0.01g | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 240 | α-1.2.3.4.5.6-Hexachlorocyclohexane-d6 0.1g | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 241 | gamma-1.2.3.4.5.6-Hexachlorocyclohexane-d6 0.01g | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 242 | Dimethoate-d6 (O.O-dimethyl-d6) 0.05g | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 243 | Malathion-d10 (diethyl-d10) 0.01g | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 244 | Fenitrooxon-d6 (O.O-dimethyl-d6) 0.01g | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 245 | Atrazine-d5 (ethyl-d5) 0.05g | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 246 | Simazine-d10 (diethyl-d10) 0.05g | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 247 | 3-Chloro-1.2-propanediol-D5 98% atom 0.1g | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 248 | iso-Propyl-d7-amine 0.5g | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 249 | 氘代4-氨基安替比林-D3 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 250 | 西马特罗 同位素-D7 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 251 | 雌二醇 同位素-d2 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 252 | 己烯雌酚 同位素-d8 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 253 | 氘代克伦丙罗-D7 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 254 | 氘代孔雀石绿-D5 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 255 | 氘代隐色孔雀石绿-D6 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 256 | 氘代隐性孔雀石绿-D5 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 257 | 氘代结晶紫-D6 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 258 | 氘代隐色结晶紫-D6 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 259 | 氘代萘啶酸-D5 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 260 | 氘代氯霉素-D5 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 261 | 磺胺噻唑 同位素-13C6 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 262 | 磺胺 同位素-13C6 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 263 | 磺胺嘧啶 同位素-13C6 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 264 | 磺胺氯哒嗪 同位素-13C6 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 265 | 磺胺吡啶 同位素-13C6 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 266 | 磺胺喹恶啉 同位素-13C6 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 267 | 氘代磺胺甲氧嗪-D3 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 268 | 氘代诺氟沙星-D5 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 269 | 氘代培氟沙星-D5 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 270 | 氘代沙拉沙星-D8盐酸盐 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 271 | 氘代恩诺沙星盐酸盐-D5 | 最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 272 | 甲萘威,西维因 | 0.25g，最高纯度 |  | 4 |  |  |  |
| 273 | 呋喃丹，克百威 | 0.25g，最高纯度 |  | 4 |  |  |  |
| 274 | 抗蚜威 | 0.25g，最高纯度 |  | 4 |  |  |  |
| 275 | 仲丁威 | 0.25g，最高纯度 |  | 4 |  |  |  |
| 276 | 速灭威 | 0.1g，最高纯度 |  | 10 |  |  |  |
| 277 | 异丙威 | 0.1g，最高纯度 |  | 10 |  |  |  |
| 278 | 残杀威 | 0.25g，最高纯度 |  | 4 |  |  |  |
| 279 | 氰戊菊酯 标准品 | 0.25g，最高纯度 |  | 4 |  |  |  |
| 280 | 氯氰菊酯 | 0.1g，最高纯度 |  | 10 |  |  |  |
| 281 | 氯菊酯 | 0.25g，最高纯度 |  | 4 |  |  |  |
| 282 | 溴氰菊酯 | 0.25g，最高纯度 |  | 4 |  |  |  |
| 283 | 氟氯氰菊酯 | 0.25g，最高纯度 |  | 4 |  |  |  |
| 284 | 联苯菊酯 | 0.1g，最高纯度 |  | 10 |  |  |  |
| 285 | 三氯杀螨醇 | 0.1g，最高纯度 |  | 10 |  |  |  |
| 286 | 甲拌磷 | 0.1g，最高纯度 |  | 10 |  |  |  |
| 287 | 马拉硫磷 | 0.1g，最高纯度 |  | 10 |  |  |  |
| 288 | 对硫磷 | 0.1g，最高纯度 |  | 10 |  |  |  |
| 289 | 甲基对硫磷 | 0.1g，最高纯度 |  | 10 |  |  |  |
| 290 | 毒死蜱 | 0.25g，最高纯度 |  | 4 |  |  |  |
| 291 | 甲基毒死蜱 | 0.25g，最高纯度 |  | 4 |  |  |  |
| 292 | 甲胺磷 | 0.1g，最高纯度 |  | 10 |  |  |  |
| 293 | 久效磷 | 0.1g，最高纯度 |  | 10 |  |  |  |
| 294 | 敌敌畏 | 0.25g，最高纯度 |  | 4 |  |  |  |
| 295 | 乙酰甲胺磷 | 0.25g，最高纯度 |  | 4 |  |  |  |
| 296 | 乐果 | 0.1g，最高纯度 |  | 10 |  |  |  |
| 297 | 氧化乐果 | 0.1g，最高纯度 |  | 10 |  |  |  |
| 298 | 三唑磷 | 0.1g，最高纯度 |  | 10 |  |  |  |
| 299 | 丙溴磷 | 0.25g，最高纯度 |  | 4 |  |  |  |
| 300 | 乙拌磷 | 0.25g，最高纯度 |  | 4 |  |  |  |
| 301 | 灭线磷 | 0.1g，最高纯度 |  | 10 |  |  |  |
| 302 | 氯唑磷 | 0.1g，最高纯度 |  | 10 |  |  |  |
| 303 | 皮蝇硫磷 | 0.1g，最高纯度 |  | 10 |  |  |  |
| 304 | 甲基立枯磷 | 0.25g，最高纯度 |  | 4 |  |  |  |
| 305 | 杀螟硫磷 | 0.25g，最高纯度 |  | 4 |  |  |  |
| 306 | 杀扑磷 | 0.1g，最高纯度 |  | 10 |  |  |  |
| 307 | 乙硫磷 | 0.25g，最高纯度 |  | 4 |  |  |  |
| 308 | 哒嗪硫磷 | 0.1g，最高纯度 |  | 10 |  |  |  |
| 309 | 亚胺硫磷 | 0.1g，最高纯度 |  | 10 |  |  |  |
| 310 | 伏杀硫磷 | 0.1g，最高纯度 |  | 10 |  |  |  |
| 311 | 敌鼠 | 0.1 g，最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 312 | 杀鼠灵 | 0.25g，最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 313 | 杀鼠醚 | 0.25g，最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 314 | 鼠完 | 0.25g，最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 315 | 氯鼠酮 | 0.1g，最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 316 | 溴敌隆 | 10mg， |  | 3 |  |  |  |
| 317 | 溴鼠隆 | 0.1g，最高纯度 |  | 1 |  |  |  |
| 318 | 氟鼠灵 | 10mg，最高纯度 |  | 3 |  |  |  |
| 319 | 聚硅氧烷－15 | 0.25g，最高纯度 | Parsol SLX 聚硅氧烷－15,0.25g | 1 |  |  |  |
| 320 | 2-溴-2硝基丙烷－1,3－二醇 | 100mg，最高纯度 | 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol, 98% | 1个最小包装 |  |  |  |
| 321 | 5-溴-5-硝基--1,3-二噁烷 | 100mg，最高纯度 | 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane (Bronidox L) (BND) 5 -溴- 5 -硝基- 1 ,3 -二氧六环 ,100mg | 1个最小包装 |  |  |  |
| 322 | 7-乙基二环噁唑啉 | 最高纯度 | 2-Ethyl-2-oxazoline, 99+% | 1个最小包装 |  |  |  |
| 323 | 烷基（C12-C22）三甲基铵溴化物 | 99% | Dodecyltrimethylammonium bromide, pure, 99% | 1个最小包装 |  |  |  |
| 324 | 烷基（C12-C23）三甲基铵氯化物 | 98% | Dodecyltrimethylammonium chloride, 98% | 1个最小包装 |  |  |  |
| 325 | 苯扎氯铵 | 25ml，最高纯度 | Benzalkonium chloride, alkyl distribution from C8H17 to C16H33 | 1个最小包装 |  |  |  |
| 326 | 苯甲酸 | 1g，最高纯度 | Benzoic acid, for analysis, 99.5% | 1个最小包装 |  |  |  |
| 327 | Benzyl benzoate | 100mg，最高纯度 | Benzyl benzoate, 99+% | 1个最小包装 |  |  |  |
| 328 | Benzyl paraben | 100mg，最高纯度 | 对羟基苯甲酸苄酯,100mg | 1个最小包装 |  |  |  |
| 329 | Benzyl salicylate | 100mg，最高纯度 | Benzyl salicylate, 98+% | 1个最小包装 |  |  |  |
| 330 | benzyl alcohol 苯甲醇 | 100mg，最高纯度 | Benzyl alcohol, AcroSeal®, Extra Dry, 98+% 100ML | 1个最小包装 |  |  |  |
| 331 | 溴氯芬 | 25g，最高纯度 | 2,2'-Methylenebis(6-bromo-4-chlorophenol),25g | 1个最小包装 |  |  |  |
| 332 | Chlorhexidine (200 mg)氯己定/氯乙啶 | 1EA，最高纯度 | CHLORHEXIDINE, 99.5+% 氯己定/氯乙啶,1g | 1个最小包装 |  |  |  |
| 333 | Chlorhexidine digluconate, 20% w/v aq. soln.葡萄糖酸氯已定 | 25ml，最高纯度 | CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE 20% AQUEOUSSOL UTION 葡萄糖酸氯已定,25ml | 1个最小包装 |  |  |  |
| 334 | Chlorhexidine Dihydrochloride双氯苯双胍己烷 二盐酸盐 | 96.0%(T) |  | 1个最小包装 |  |  |  |
| 335 | Chlorhexidine-diacetate氯已定二醋酸酯 | 25g，最高纯度 |  | 1个最小包装 |  |  |  |
| 336 | 氯乙酰胺 | 100mg，最高纯度 | 2-Chloroacetamide, 98% 5GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 337 | 三氯叔丁醇 | 最高纯度 | 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, 98% | 1个最小包装 |  |  |  |
| 338 | 苄氯酚 | 最高纯度 | 2-Benzyl-4-chlorophenol , 97% 2-苄基-4-氯苯酚,1g | 1个最小包装 |  |  |  |
| 339 | 氯二甲酚 | 最高纯度 |  | 1个最小包装 |  |  |  |
| 340 | 氯苯甘醚 | 最高纯度 |  | 1个最小包装 |  |  |  |
| 341 | 氯咪巴唑 | 最高纯度 | Climbazole | 1个最小包装 |  |  |  |
| 342 | 脱氢醋酸Dehydroacetic acid | 最高纯度 | Dehydroacetic acid, 98% | 1个最小包装 |  |  |  |
| 343 | 双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 最高纯度 | Diazolidinyl urea 25GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 344 | 二氯苯甲醇 | 最高纯度 | 3,5-Dichlorobenzyl alcohol, 98% | 1个最小包装 |  |  |  |
| 345 | 海克替啶 | 最高纯度 | 5-Amino-1,3-bis(2-ethylhexyl)hexahydro-5-methylpyrimidine, mix of diastereomers | 1个最小包装 |  |  |  |
| 346 | 咪唑烷基脲 | 最高纯度 | Imidurea, 26-28% nitrogen 100GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 347 | 碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 97% | 3-Iodo-2-propynyl N-Butylcarbamate,1G | 1个最小包装 |  |  |  |
| 348 | 乌洛托品 | 最高纯度 | Hexamethylenetetramine, contains an anticaking agent, 98.5% | 1个最小包装 |  |  |  |
| 349 | 甲基二溴戊二腈 | 最高纯度 | Methyldibromoglutaronitrile 1,2-二溴-2,4-二氰基丁烷,100mg | 1个最小包装 |  |  |  |
| 350 | 2-methylisothiazol-3(2H)-one 甲基异噻唑啉酮 | 最高纯度 |  | 1个最小包装 |  |  |  |
| 351 | o-伞花烃-5-醇 | 最高纯度 | 4-Isopropyl-3-methylphenol,25G | 1个最小包装 |  |  |  |
| 352 | o-苯基苯酚 | 最高纯度 | 2-Phenylphenol, 99+% 5GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 353 | methyl paraben 对羟基苯甲酸甲酯 | 最高纯度 | Methyl 4-hydroxybenzoate, 99% 100GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 354 | p-氯-m-甲酚 | 最高纯度 | 4-Chloro-3-methylphenol, 99+% 5GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 355 | phennoxyethanol 苯氧基乙醇 | 最高纯度 | 2-Phenoxyethanol, 99% 250ML | 1个最小包装 |  |  |  |
| 356 | 苯氧异丙醇 | 最高纯度 |  | 1个最小包装 |  |  |  |
| 357 | 碘酸钠 | 最高纯度 | Sodium iodate, for analysis, 99+% 500GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 358 | 硫柳汞 | 最高纯度 | Orphenadrine Citrate Salt,5g | 1个最小包装 |  |  |  |
| 359 | 三氯卡班 | 最高纯度 | Triclocarban,100mg | 1个最小包装 |  |  |  |
| 360 | 三氯生 | 最高纯度 | Triclosan,100mg | 1个最小包装 |  |  |  |
| 361 | 1,5-萘二酚 | 最高纯度 | 1,5-Dihydroxynaphthalene 1,5-二羟基萘 | 1个最小包装 |  |  |  |
| 362 | 1-萘酚 | 最高纯度 | 1-Naphthol, 99+% 500GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 363 | 2,4-二氨基苯酚HCL | 最高纯度 | 2,4-Diaminophenol dihydrochloride, 98% 25GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 364 | 2,6-二氨基吡啶 | 最高纯度 | 2,6-Diaminopyridine, 98% 25GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 365 | 2,7-二萘酚 | 最高纯度 | 2,7-Dihydroxynaphthalene, 97% 5GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 366 | 2-氨基-3-羟基吡啶 | 99% | 2-Amino-3-hydroxypyridine, 98% 25GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 367 | 2-氯-p-苯二胺 | 99% |  | 1个最小包装 |  |  |  |
| 368 | 2-甲基雷锁辛 | 98% | 2-Methylresorcinol, 98% 25GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 369 | 2-硝基-p-苯二胺 | 最高纯度 | 2-Nitro-p-phenylenediamine, 95-99% 100GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 370 | 4,4'-二氨基二苯胺硫酸盐 | 最高纯度 | 4.4'-Diaminodiphenylaminesulfate 5g [6369-04-6] | 1个最小包装 |  |  |  |
| 371 | 4-氨基-2-羟基甲苯 | 97.0%(T) | 5-Amino-o-cresol, 97% 5GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 372 | 4-氨基-3-硝基苯酚 | 98% | 4-Amino-3-nitrophenol, 98% 5GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 373 | 4-氨基-m-甲酚 | 最高纯度 | 4-Amino-m-cresol, 99+% 50GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 374 | 4-氯雷锁辛 | 98% | 4-Chlororesorcinol, 98% 100GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 375 | 4-硝基-o-苯二胺 | 97.0%(GC&T) | 4-Nitro-o-phenylenediamine, 98% 100GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 376 | 6-氨基-m-甲酚 | 最高纯度 | 6-Amino-m-cresol, 98% 6-氨基间甲苯酚,5g | 1个最小包装 |  |  |  |
| 377 | 6-氨基-o-甲酚 | 最高纯度 | 2-amino-6-methylphenol,1HCl,1G | 1个最小包装 |  |  |  |
| 378 | 6-羟基吲哚 | 98% | 6-Hydroxyindole, 97% 1GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 379 | Acid Violet 43 | 最高纯度 | Acid Violet 43 酸性紫43 | 1个最小包装 |  |  |  |
| 380 | Victoria Blue | 最高纯度 | Victoria Blue B, pure 25GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 381 | Basic Violet 14 HCl | 最高纯度 | Basic Violet 14 HCl 碱性紫14/碱性品红,0.1G | 1个最小包装 |  |  |  |
| 382 | 1,4-Diaminoanthraquinone | 最高纯度 | 1,4-Diaminoanthraquinone 1,4-二氨基蒽醌,1G | 1个最小包装 |  |  |  |
| 383 | 羟乙基-p-苯二胺硫酸盐 | 最高纯度 |  | 1个最小包装 |  |  |  |
| 384 | m-氨基苯酚HCL | 最高纯度 | 3-Aminophenol Hydrochloride 3-氨基酚 盐酸盐 | 1个最小包装 |  |  |  |
| 385 | N,N-二乙基甲苯-2,5-二胺 | 最高纯度 | 4-N,N-Diethyl-2-methyl-p-phenylenediamine monohydrochloride, 99+% 25GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 386 | N,N-二甲基-p-苯二胺 | 最高纯度 | N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine, pract., 85% 5GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 387 | N-苯基-p-苯二胺 | 最高纯度 | N-Phenyl-p-phenylenediamine, 98% 250GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 388 | 0-氨基苯酚 | 最高纯度 | 2-Aminophenol, 99% 5GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 389 | p-氨基苯酚 | 最高纯度 | 4-Aminophenol, 97% 250GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 390 | 苯基甲基吡唑酮 | 最高纯度 | 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, 99% 5GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 391 | p-甲基氨基苯酚硫酸盐 | 最高纯度 | 4-Methylaminophenol sulfate, 99% 5GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 392 | p-苯二胺 | 最高纯度 | p-Phenylenediamine, 99+% 5GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 393 | 间苯二酚 | 最高纯度 | Resorcinol, 98% 50GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 394 | 四氨基嘧啶硫酸盐 | 最高纯度 | 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate hydrate, 98% 5GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 395 | 甲苯-2,5-二胺硫酸盐 | 最高纯度 | 2,5-Diaminotoluene sulfate, 97% 5GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 396 | 甲苯2,4-二胺 | 最高纯度 | 2,4-Diaminotoluene, 98% 25GR | 1个最小包装 |  |  |  |
| 397 | 十八碳烯酸(反-9)/反油酸(C18:1T) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 398 | 十八碳烯酸甲酯(反-9)/反油酸甲酯(C18:1T) 标准品 | 100mg (-20℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 399 | 十八碳二烯酸(反-9，12)/反亚油酸(C18:2TT) 标准品 | 100mg (-20℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 400 | 十八碳二烯酸甲酯(反-9，12)/反亚油酸甲酯(C18:2TT) 标准品 | 100mg (-20℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 401 | 十八碳烯酸(反-6)/反式岩芹酸(C18:1T) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 402 | 十八碳烯酸甲酯(反-6)/反式岩芹酸甲酯(C18:1T) 标准品 | 100mg (-20℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 403 | 十八碳烯酸(反-11)/反异油酸(C18:1T) 标准品 | 100mg (-20℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 404 | 十八碳烯酸甲酯(反-11)/反异油酸甲酯(C18:1T) 标准品 | 100mg (-20℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 405 | 12-羟基-反-9-十八碳烯酸/反蓖麻酸(C18:1T) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 406 | 12-羟基-反-9-十八碳烯酸甲酯/反蓖麻酸甲酯(C18:1T) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 407 | 丁酸(C4:0) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 408 | 己酸(C6:0) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 409 | 辛酸(C8:0) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 410 | 癸酸(C10:0) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 411 | 十一烷酸(C11:0) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 412 | 十二烷酸(C12:0) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 413 | 十三烷酸(C13:0) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 414 | 十四烷酸/肉豆蔻酸(C14:0) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 415 | 十五烷酸(C15:0) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 416 | 十四碳烯酸(顺-9)/肉豆蔻烯酸(C14:1) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 417 | 十五碳烯酸(顺-10)(C15:1) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 418 | 十六烷酸/棕榈酸(C16:0) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 419 | 十六碳烯酸(顺-9)/棕榈油酸(C16:1) 标准品 | 100mg (-20℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 420 | 十七烷酸/珠光脂酸(C17:0) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 421 | 十七碳烯酸(顺-10)(C17:1) 标准品 | 100mg （-20℃保存） |  | 2 |  |  |  |
| 422 | 十八烷酸/硬脂酸(C18:0) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 423 | 十八碳烯酸(顺-9)/油酸(C18:1) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 424 | 十八碳烯酸(反-9)/反油酸(C18:1T) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 425 | 十八碳二烯酸(顺-9,12)/亚油酸(C18:2) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 426 | 十八碳二烯酸(反-9，12)/反亚油酸(C18:2TT) 标准品 | 100mg (-20℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 427 | 十八碳三烯酸(顺-6，9，12)/γ-亚麻酸(C18:3) 标准品 | 100mg (-20℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 428 | 十八碳三烯酸(顺-9，12，15)/α-亚麻酸(C18:3) 标准品 | 100mg (-20℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 429 | 二十烷酸/花生酸(C20:0) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 430 | 二十碳烯酸(顺-11)(C20:1) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 431 | 二十碳三烯酸(顺-11,14,17)(C20:3) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 432 | 二十碳三烯酸(顺-8,11,14)/HOMO-γ-亚麻酸(C20:3) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 433 | 二十碳四烯酸(顺-5，8，11，14)/花生四烯酸(C20:4) 标准品 | 100mg (-20℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 434 | 二十碳五烯酸(顺-5，8，11，14，17)/EPA(C20:5) 标准品 | 100mg (-20℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 435 | 二十一烷酸(C21:0) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 436 | 二十碳二烯酸(顺-11,14)(C20:2) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 437 | 二十二烷酸/山俞酸(C22:0) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 438 | 二十二碳烯酸(顺-13)/芥酸(C22:1) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 439 | 二十二碳二烯酸(顺-13,16)(C22:2) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 440 | 二十二碳六烯酸(顺-4，7，10，13，16，19)/DHA(C22:6) 标准品 | 100mg (-20℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 441 | 二十三烷酸(C23:0) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 442 | 二十四烷酸/木蜡酸(C24:0) 标准品 | 100mg |  | 2 |  |  |  |
| 443 | 二十四碳烯酸(顺-15)/神经酸(C24:1) 标准品 | 100mg （-20℃保存） |  | 2 |  |  |  |
| 444 | 反式脂肪酸甲酯混标(13组分，C14-C22) 标准品 | 100mg (-20℃保存) |  | 2 |  |  |  |
| 445 | NRC CRM-DA-f | 0.5ml/支 | 102.7±2.1ug/g | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 446 | NRC CRM-ASP-Mus-c | 0.5ml/支 | 44±3ug/g | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 447 | NRC CRM-GTX1&4-c | 0.5ml/支 | 80.0±2.2umoles/g | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 448 | NRC CRM-OA-c | 0.5ml/支 | 18.1±1.9ug/g | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 449 | NRC CRM-DSP-Mus-b | 0.5ml/支 | 11.4±0.8ug/g | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 450 | NRC CRM-PTX2 | 0.5ml/支 | 10.9±0.4ug/g | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 451 | NRC CRM-SPX1 | 0.5ml/支 | 8.9±0.4ug/g | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 452 | NRC CRM-GYM | 0.5ml/支 | 6.4±0.3ug/g | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 453 | NRC CRM-YTX | 0.5ml/支 | 7.0±0.4ug/g | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 454 | NRC CRM-AZA1 | 0.5ml/支 | 1.57±0.09ug/g | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 455 | NRC CRM-STX-e | 0.5ml/支 | 65±3umol/g | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 456 | NRC CRM-dcSTX | 0.5ml/支 | 62±2.0umoles/g | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 457 | NRC CRM-NEO-c | 0.5ml/支 | 28.9±2.6umoles/g | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 458 | NRC CRM-GTX2&3-c | 0.5ml/支 | 157.6±7.7umoles/g | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 459 | NRC CRM-GTX5-b | 0.5ml/支 | 65±3umoles/g | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 460 | NRC CRM-C1&2 | 0.5ml/支 | 149±4umoles/g | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 461 | NRC CRM-CYN | 0.5ml/支 | 12.7±0.8ug/g | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |

第19包：易耗品

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性滴管 | 3mL，100个/包 |  | 200包 |  |  |  |
| 2 | 一次性注射器 | 1mL50盒；2ml,5mL,10mL各100盒 |  | 共350盒 |  |  |  |
| 3 | 圆底塑料离心管 | 10mL，PP,带盖 |  | 1200 |  |  |  |
| 4 | 圆底塑料离心管 | 15mL,50mL各400个，PP,带盖 |  | 共800个 |  |  |  |
| 5 | 1.5mL塑料离心管 | Genuine AXYGEN quality 500个/箱 |  | 2箱 |  |  |  |
| 6 | 10ml样品管 | 55058（适用戴安as50自动进样器） |  | 2 |  |  |  |
| 7 | 离子色谱进样管+盖 | 5ml，250根/套（塑料专用） |  | 10套 |  |  |  |
| 8 | 吸液嘴 | 0.1-0.2mL、1mL，1000个/包 |  | 共20包 |  |  |  |
| 9 | 吸液嘴 | 5mL、10mL各10包，1000个/包 |  | 共20包 |  |  |  |
| 10 | 有机相过滤头（0.45mm） | 国产津腾 尼龙 100个/袋 |  | 50袋 |  |  |  |
| 11 | 有机相过滤头（0.22mm） | 1000个/盒，0.22μm，Millipore, Millex-GV PVDF |  | 1盒 |  |  |  |
| 12 | 样品过滤头 | Millex-HV,13mm，PVDF,0.45um,1000个/盒 |  | 20盒 |  |  |  |
| 13 | WITEG 短型玻璃巴斯德吸管，总长150mm， 吸嘴50mm | 1000 只/包 |  | 10 |  |  |  |
| 14 | WITEG 长型玻璃巴斯德吸管 1000 只/包，总长230mm 吸嘴120mm | 1000 只/包 |  | 10 |  |  |  |
| 15 | 乳胶吸头，适用于巴斯德玻璃移液管 | 10 个/包 |  | 10 |  |  |  |
| 16 | 金佰利XP 防护服（L 号） | （ 适合尺寸：168-180CM） |  | 300 |  |  |  |
| 17 | 9041A 有机蒸气异味及颗粒物防护口罩( 耳带式) | QCEVXC003860167 |  | 10 |  |  |  |
| 18 | 0.3ml 透明带刻度反应瓶（空心拧盖）PK12 |  |  | 50个 |  |  |  |
| 19 | 色谱流动相储液瓶含盖 | 2L,棕色 |  | 13 |  |  |  |
| 20 | 色谱流动相储液瓶含盖 | 1L,棕色 |  | 12 |  |  |  |
| 21 | 色谱螺纹口自动进样瓶 | 2ml,100个/盒,棕色,螺纹带盖和垫，可书写 |  | 400盒 |  |  |  |
| 22 | 色谱螺纹口自动进样瓶 | 2ml,100个/盒,透明,带盖和垫，可书写 |  | 30盒 |  |  |  |
| 23 | 比色杯 | 10mm，10只/盒 | 分光光度计用 | 4 |  |  |  |
| 24 | 气密型气相进样针 | 10ul |  | 4 |  |  |  |
| 25 | 气密型气相进样针 | 25ul |  | 4 |  |  |  |
| 26 | 气密型气相进样针 | 100ul |  | 4 |  |  |  |
| 27 | 气密型气相进样针 | 250ul |  | 5 |  |  |  |
| 28 | 气密型气相进样针 | 1ml |  | 7 |  |  |  |
| 29 | 气密型气相进样针 | 5ml |  | 12 |  |  |  |
| 30 | 气密型气相进样针 | 10ml |  | 2 |  |  |  |
| 31 | 气密型气相进样针 | 25ml |  | 2 |  |  |  |
| 32 | eppendorf移液枪 | 1-100ul |  | 8 |  |  |  |
| 33 | eppendorf移液枪 | 20-200ul |  | 18 |  |  |  |
| 34 | eppendorf移液枪 | 100-1000ul |  | 18 |  |  |  |
| 35 | eppendorf移液枪 | 500-5000ul |  | 10 |  |  |  |
| 36 | eppendorf移液枪 | 1-10ml |  | 8 |  |  |  |
| 37 | 熔融石英毛细管连接件 | GOEQ-072632 | 石英毛细管柱连接 | 10 |  |  |  |
| 38 | Y 型熔融石英毛细管连接件，硅烷化 | GOEQ-072634 | 石英毛细管柱连接 | 2 |  |  |  |
| 39 | 1ML 带刻度微量反应瓶 | VHAB-33293 |  | 50个 |  |  |  |
| 40 | 15mm 螺纹口惰性密封开关阀盖 | VHAB-33301 | 毛细管柱连接用 | 5个 |  |  |  |
| 41 | 岛津玻璃衬管，SPL-2010 | 092077ZA | 岛津GC-2010用 | 10 |  |  |  |
| 42 | 岛津玻璃衬管，SLESS/WBI | 092290Za | 岛津GC-2010用 | 10 |  |  |  |
| 43 | 红色低流失进样隔垫，岛津专用，350℃，50个/包 | 201-35584-84 | 岛津GC-2010用 | 10 |  |  |  |
| 44 | O型圈(岛津)5个/包 | 036-11203-84 | 岛津GC-2010用 | 10 |  |  |  |
| 45 | O型圈(岛津),5个/包 | C036-11201-84 | 岛津GC-2010用 | 10 |  |  |  |
| 46 | 岛津玻璃衬管 | 225-08184 | 岛津GC-2010用 | 20 |  |  |  |
| 47 | 液氮罐 | 160L |  | 5 |  |  |  |
| 48 | 气体钢瓶 | 40L |  | 15 |  |  |  |
| 49 | 进口减压阀 | 捷锐352X-175 |  | 50 |  |  |  |
| 50 | 座式微量滴定管 | 1ml |  | 2 |  |  |  |
| 51 | 座式微量滴定管 | 2ml |  | 2 |  |  |  |
| 52 | 无塞滴定管 | 25ml |  | 5 |  |  |  |
| 53 | 具塞滴定管 | 10ml |  | 5 |  |  |  |
| 54 | 具塞滴定管 | 25ml |  | 5 |  |  |  |
| 55 | 具塞滴定管 | 50ml |  | 5 |  |  |  |
| 56 | 棕色具塞滴定管 | 25ml |  | 5 |  |  |  |
| 57 | 棕色具塞滴定管 | 50ml |  | 5 |  |  |  |
| 58 | 单标线吸管 | 1ml |  | 10 |  |  |  |
| 59 | 单标线吸管 | 2ml |  | 10 |  |  |  |
| 60 | 单标线吸管 | 5ml |  | 10 |  |  |  |
| 61 | 单标线吸管 | 10ml |  | 10 |  |  |  |
| 62 | 单标线吸管 | 15ml |  | 10 |  |  |  |
| 63 | 单标线吸管 | 25ml |  | 10 |  |  |  |
| 64 | 单标线吸管 | 50ml |  | 10 |  |  |  |
| 65 | 分度吸管 | 1ml |  | 10 |  |  |  |
| 66 | 分度吸管 | 2ml |  | 10 |  |  |  |
| 67 | 分度吸管 | 5ml |  | 10 |  |  |  |
| 68 | 分度吸管 | 10ml |  | 10 |  |  |  |
| 69 | 单标线容量瓶 | 5ml |  | 30 |  |  |  |
| 70 | 单标线容量瓶 | 10ml |  | 30 |  |  |  |
| 71 | 单标线容量瓶 | 25ml |  | 30 |  |  |  |
| 72 | 单标线容量瓶 | 50ml |  | 30 |  |  |  |
| 73 | 单标线容量瓶 | 100ml |  | 30 |  |  |  |
| 74 | 单标线容量瓶 | 250ml |  | 30 |  |  |  |
| 75 | 单标线容量瓶 | 500ml |  | 5 |  |  |  |
| 76 | 棕色单标线容量瓶 | 5ml |  | 30 |  |  |  |
| 77 | 棕色单标线容量瓶 | 10ml |  | 30 |  |  |  |
| 78 | 棕色单标线容量瓶 | 25ml |  | 30 |  |  |  |
| 79 | 棕色单标线容量瓶 | 50ml |  | 30 |  |  |  |
| 80 | 棕色单标线容量瓶 | 100ml |  | 30 |  |  |  |
| 81 | 棕色单标线容量瓶 | 250ml |  | 30 |  |  |  |

第20包：柱子及配件

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | phenomenex公司液相色谱柱预柱套 | SecurityGuard | 4.6mm/4.0mm ID | 6 |  |  |  |
| 2 | phenomenex公司液相色谱柱预柱柱芯 | 预柱硅胶柱芯各2包:硅胶4*3.0mm，C18 4*2.0mm |  | 共4包 |  |  |  |
| 3 | Pursuit C18 色谱柱 | 250*4.6mm，5µm | 250*4.6mm，5µm | 2 |  |  |  |
| 4 | CosmosiL C18 色谱柱 | 250*4.6mm，5µm | 250*4.6mm，5µm | 3 |  |  |  |
| 5 | DiamosiL C18 色谱柱 | 150*4.6mm，5µm | 150*4.6mm，5µm | 4 |  |  |  |
| 6 | Waters Xterra MS C18 色谱柱 | 100*4.6mm，3µm | 100*4.6mm，3µm | 2 |  |  |  |
| 7 | Waters Atlantis dC18 色谱柱 | 250*4.6mm，5µm | 250*4.6mm，5µm | 2 |  |  |  |
| 8 | 戴安离子色谱柱（分析柱+预柱） | AS14和AG14 | IonPac AS14 Analytical Column (4 x 250 mm);IonPac AG14 Guard Column (4 x 50 mm) | 1 |  |  |  |
| 9 | capcellpak C18 mg | 2.0*150mm,5um 货号：130005-2115 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | HILIC Polar-Silica， | 2.1*150mm,5um 货号：133335-2115 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | HILIC Polar-Diol， | 2.1*150mm,5um 货号：130005-2115 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | HILIC Polar-Imidazole， | 2.1*150mm,5um 货号：135335-2115 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Shodex CLNpak EV-200GPC 提纯柱 | LAEB-F6090005 |  | 3 |  |  |  |
| 14 | Waters Symmetry C18 色谱柱 | 150*2.1mm，5µm | 150*2.1mm，5µm | 2 |  |  |  |
| 15 | Waters Symmetry RP C18 色谱柱 | 150*2.1mm，5µm | 150*2.1mm，5µm | 2 |  |  |  |
| 16 | Discovery C18 色谱柱 | 150*2.1mm，5µm | 150*2.1mm，5µm | 2 |  |  |  |
| 17 | 超高压液相色谱柱 | BEH，2.1*100mm，1.7um，C18，3根/套装 | 100*2.1mm，1.9µm | 1 |  |  |  |
| 18 | 液相色谱柱 | Symmetry c18 2.1*150mm,5um | 150*2.1mm，5µm | 1 |  |  |  |
| 19 | 液相色谱柱 | Symmetry c18 2.1*150mm,5um | 150*2.1mm，5µm | 3 |  |  |  |
| 20 | 液相色谱柱 | Merck chromolith RP-18e 4.6*100mm |  | 2 |  |  |  |
| 21 | 戴安AS7/AG7大价态阴离子分析柱和保护柱 | 4mm*250，AS7/4mm*50，AG7 | IonPac AS7 Analytical Column (4 x 250 mm); IonPac AG7 Guard Column (4 x 50 mm) | 2 |  |  |  |
| 22 | 戴安AS20/AG20阴离子分析柱和保护柱（高氯酸） | 4mm*250，AS20/4mm*50，AG20 | IonPac AS20 Analytical Column (4 x 250 mm); IonPac AG20 Guard Column (4 x 50 mm) | 2 |  |  |  |
| 23 | 戴安AS24/AG24阴离子分析柱和保护柱（卤代乙酸） | 2mm*250，AS24/2mm*50，AG24 | IonPac AS24 Analytical Column (2 x 250 mm);IonPac AG24 Guard Column (2 x 50 mm) | 2 |  |  |  |
| 24 | 戴安Ionpac Fast anion III A 快速阴离子分析柱 | 3mm*250，Fast anion III A分析柱/3mm*50，Fast anion III A保护柱 | IonPac Fast Anion IIIA Analytical Column (3 x 250 mm); IonPac Fast Anion IIIA Guard Column (3 x 50 mm) | 2 |  |  |  |
| 25 | 阴离子浓缩柱PROD,COL,IP TAC-LP1 | 46026 | IonPac TAC-LP1 Low Pressure Anion Concentrator | 1 |  |  |  |
| 26 | 阴离子浓缩柱PROD,COL,IP TAC-ULP1 | 061400(适用质谱) | TAC-ULP1 Ultralow Pressure Trace Anion Concentrator (5 x 23 mm) | 1 |  |  |  |

第21包：固相萃取耗材

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固相萃取柱 PCX 60mg/3mL | Varian公司 50个/盒 | Bond Elut Plexa PCX, 60 mg, 3 mL | 30 |  |  |  |
| 2 | 固相萃取柱 酸性氧化铝 1g/3mL | Varian公司 54个/盒 | Bond Elut Straight Barrel Cartridges，AL-A，500mg/3ml，50/PK | 20 |  |  |  |
| 3 | 固相萃取柱 Bondelute C18 0.2g/3mL | Varian公司 50个/盒 | Bond Elut Straight Barrel Cartridges，C18，200mg/3ml,50/PK | 30 |  |  |  |
| 4 | 固相萃取柱中性氧化铝 1g/3mL | Varian公司 54个/盒 | Bond Elut Straight Barrel Cartridges，AL-N，500mg/3ml,50/PK | 10 |  |  |  |
| 5 | 二恶英分析FMS净化混合硅胶柱 | PCBS-ABN-STD |  | 250 |  |  |  |
| 6 | 二恶英分析FMS净化碳柱 | PCBC-CCE-034 |  | 250 |  |  |  |
| 7 | 二恶英分析FMS净化氧化铝柱 | PCBA-BAS-011 |  | 250 |  |  |  |
| 8 | Alumina Basic Box | 50x 3ml tubes, 500mg（50支/包），5982-4135 |  | 5 |  |  |  |
| 9 | Florisil PR Box, | 30x 6 ml tubes, 500 m（30支/包），5982-4365 |  | 5 |  |  |  |
| 10 | Florisil PR Box, | 50x 3 ml tubes, 200 m （50支/包），5982-4332 |  | 10 |  |  |  |
| 11 | SPE银柱 | 1ml | Extract-Clean IC-Ag,1.5ml/4ml,30/PK | 10 |  |  |  |
| 12 | SPE钠柱 | 1ml | Extract-Clean IC-Na,1.5ml/4ml,30/PK | 10 |  |  |  |
| 13 | waters MCX，固相萃取柱 | 3cc,60mg | MCX固相萃取小柱，3cc/60mg,30um,100/PK | 10 |  |  |  |
| 14 | waters WAX，固相萃取柱 | 3cc,60mg | WAX固相萃取小柱，3cc/60mg,30um,100/PK | 10 |  |  |  |
| 15 | waters HLB，固相萃取柱 | 3cc,60mg | HLB固相萃取小柱，3cc/60mg,30um,100/PK | 20 |  |  |  |
| 16 | waters HLB，固相萃取柱 | 6cc,500mg | HLB固相萃取小柱，6cc/500mg,60um,30/PK | 20 |  |  |  |
| 17 | waters MAX，固相萃取柱 | 3cc,60mg | MAX固相萃取小柱，3cc/60mg,30um,100/PK | 10 |  |  |  |
| 18 | waters WAX，固相萃取柱 | 3cc,60mg | WAX固相萃取小柱，3cc/60mg,60um,100/PK | 10 |  |  |  |
| 19 | waters WCX，固相萃取柱 | 3cc,60mg | WCX固相萃取小柱，3cc/60mg,30um,100/PK | 10 |  |  |  |
| 20 | 银柱（戴安） | 1cc，48支/盒 | Extract-Clean IC-Ag,1.5ml/4ml,30/PK | 2 |  |  |  |
| 21 | 氢柱（戴安） | 1cc，48支/盒 | Extract-Clean IC-H,1.5ml/4ml,30/PK | 2 |  |  |  |
| 22 | 钠柱（戴安） | 1cc，48支/盒 | Extract-Clean IC-Na,1.5ml/4ml,30/PK | 2 |  |  |  |

第22包：配件及采样工具

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进样口石墨垫10个/包 | 部件号29053487 | 热电Truce GC专用 | 4 |  |  |  |
| 2 | 进样口石墨垫10个/包 | 部件号29053488 | 热电Truce GC专用 | 4 |  |  |  |
| 3 | 石英玻璃不分流衬管5个/包 | 部件号45350033 | 热电Truce GC专用 | 4 |  |  |  |
| 4 | 离子源加热电阻 | 491940 | 磁质谱MAT95专用 | 2 |  |  |  |
| 5 | 热敏电阻 | 594080 | 磁质谱MAT95专用 | 2 |  |  |  |
| 6 | EI离子盒 | 1082100 | 磁质谱MAT95专用 | 1 |  |  |  |
| 7 | O型圈 | 652120 | 磁质谱MAT95专用 | 20 |  |  |  |
| 8 | 传输线陶瓷隔离 | 444370 | 磁质谱MAT95专用 | 2 |  |  |  |
| 9 | 电子倍增管 | Mat.-Nr.:1090010 | 磁质谱MAT95专用 | 1 |  |  |  |
| 10 | 450cc Silonite MiniCan with Nupro Valve | 29-MC450LV | 耐压30psi以上； | 2 |  | 需要包装，勿碰撞。 |  |
|  |  |  | 符合TO14及TO15 采样标准； |  |  |  |  |
|  |  |  | 材质:SS316 不锈钢内涂硅材质(Fused Silica)； |  |  |  |  |
|  |  |  | 阀门:工业标准1/4” Nupro阀不锈钢。 |  |  |  |  |
| 11 | 空心阴极灯 | 镉（进口） | ZAA-4110L石墨炉原吸专用 | 1 |  |  |  |
| 12 | 空心阴极灯 | 铅（进口） | ZAA-4110L石墨炉原吸专用 | 1 |  |  |  |
| 13 | 石墨管 | B0504033 | ZAA-4110L石墨炉原吸专用 | 2 |  |  |  |
| 14 | 石墨管 | B3000342 | AA-700石墨炉原吸专用 | 1 |  |  |  |
| 15 | 毛细管进样针 | B0129258 | AA-700石墨炉原吸专用 | 2 |  |  |  |
| 16 | 石墨管定位器 | B0080112 | AA-700石墨炉原吸专用 | 1 |  |  |  |
| 17 | 空气滤清器 | N0775325 | AA-300石墨炉原吸专用 | 1 |  |  |  |
| 18 | 样品杯 | 1.2ml B0510397 | AA-600石墨炉原吸专用 | 5包 |  |  |  |
| 19 | 样品杯 | 2.0ml B0119079 | AA-600石墨炉原吸专用 | 2包 |  |  |  |
| 20 | DMA-80催化管+齐化管 |  | 直接测汞仪DMA80专用 | 1 |  |  |  |
| 21 | DMA-80金属进样舟 |  | 直接测汞仪DMA80专用 | 2 |  |  |  |
| 22 | 石墨管定位器 |  | ICE3400石墨炉原吸专用 | 2 |  |  |  |
| 23 | 微波消解管（内衬罐+盖子+垫片） | Xpress-55p | 带安全弹片 | 80套 |  |  |  |
| 24 | TENEX固体吸附管 | U-TBP1T（不锈钢） | MARKES热脱附仪专用 | 10 |  |  |  |
| 25 | TENEX固体吸附管接头 | C-DL010 | MARKES热脱附仪专用 | 10 |  |  |  |
| 26 | TENEX固体吸附管接头 | C-DLS10 | MARKES热脱附仪专用 | 10 |  |  |  |
| 27 | 真空数码气体采集盒 | ENTECH（1L罐4个加采样携带箱） | 內含4個不锈钢空气采样桶及一组携带箱； | 3个 |  | 需要包装，勿碰撞。 |  |
|  |  |  | 耐压30psi以上； |  |  |  |  |
|  |  |  | 符合TO14及TO15 采样标准； |  |  |  |  |
|  |  |  | 材质:不锈钢内涂硅材质(Fused Silica)； |  |  |  |  |
|  |  |  | 阀门:工业标准1/4” Nupro阀不锈钢内涂硅材质(Fused Silica)。 |  |  |  |  |
| 28 | 真空气体采用罐 | ENTECH,6L | 耐压30psi以上； | 24 |  | 需要包装，勿碰撞。 |  |
|  |  |  | 符合TO14及TO15 采样标准； |  |  |  |  |
|  |  |  | 材质:SS316 不锈钢内涂硅材质(Fused Silica)； |  |  |  |  |
|  |  |  | 阀门:工业标准1/4” Nupro阀不锈钢内涂硅材质(Fused Silica)。 |  |  |  |  |
| 29 | 快速采样过滤组 | ENTECH | 不锈钢涂硅材质过滤器适用于工业标准1/4” Nupro阀； | 15 |  | 需要包装，勿碰撞。 |  |
|  |  |  | 接6升不锈钢空气采样桶时采样时间<3分钟。 |  |  |  |  |
| 30 | 恒流量采样器 | ENTECH | 操作温度 : -10~45℃； | 4 |  | 需要包装，勿碰撞。 |  |
|  |  |  | 清洗温度 : 20~85℃； |  |  |  |  |
|  |  |  | 取样时间 : 8小时； |  |  |  |  |
|  |  |  | 特点:具过滤器及30” 真空压力表； |  |  |  |  |
|  |  |  | 具不锈钢涂硅材质过滤器； |  |  |  |  |
|  |  |  | 不锈钢内涂硅材质。 |  |  |  |  |
| 31 | 恒流量采样器质量流量校正器 | ENTECH | 校正范围:1~100 sccm | 1 |  | 需要包装，勿碰撞。 |  |
| 32 | 可程序智能定时采样控制阀组 | ENTECH | 1) 可程序10组智能定时起动/停止控制采样器，具不锈钢涂硅材质管路； | 2 |  | 需要包装，勿碰撞。 |  |
|  |  |  | 2) 采样控制器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) 采样器可程序智能定时设定器(只需买一组) |  |  |  |  |
| 33 | 现场中毒检测箱 | 中卫牌ZD-41形 |  | 3个 |  |  |  |
| 34 | 内插管 | 250ul， 100/袋，带有聚合物支脚的玻璃，适用于广口样品瓶 进口 |  | 10 |  |  |  |
| 35 | 黄曲霉毒素衍生管 | PHRED |  | 1 |  |  |  |
| 36 | 固相萃取装置 | WATERS,SUPLCO,VARIA |  | 4 |  |  |  |
| 37 | 分子泵 | TMH 261 P, CompactTurbo Package, DN 100 ISO-K,with TC 600 | MAT95XP高分辨质谱真空配件专用 | 1 |  |  |  |
| 38 | 机械泵 | DUO 5 M, Rotary vane pump, 220-240 V, 50/60 Hz | MAT95XP高分辨质谱真空配件专用 | 1 |  |  |  |
| 39 | 单向阀Performance plus sapphire CV cart | 货号：Waters 700000254 | waters液相色谱专用 | 3 |  |  |  |
| 40 | 流动相滤头solventsettler | WAT025531 | waters液相色谱专用 | 5 |  |  |  |
| 41 | 在线过滤器滤芯 | WAT088084 | waters液相色谱专用 | 4 |  |  |  |
| 42 | 在线过滤器 | WAT035190 | waters液相色谱专用 | 2 |  |  |  |
| 43 | 2690 SEAL PACK REBUILD PKG | WAT271019 | waters液相色谱专用 | 1 |  |  |  |
| 44 | 2695 DEGASSER TRAY | 700001219 | waters液相色谱专用 | 1 |  |  |  |
| 45 | KIT, 2695 S/W UPDATE, V2.03 | 667001673 | waters液相色谱专用 | 1 |  |  |  |
| 46 | WATERS SOFTWARE BASIC PLAN PERSONAL | 740000809 | waters液相色谱专用 | 1 |  |  |  |
| 47 | PCI BUSLACE, MULTI, HALF SIZE | 700002002 | waters液相色谱专用 | 1 |  |  |  |
| 48 | TI (SS) ISA TO PCI-DEMAND SVC | 888000236 | waters液相色谱专用 | 1 |  |  |  |
| 49 | Empower 2 Personal System Control 1 Pack | 667002387 | waters液相色谱专用 | 1 |  |  |  |
| 50 | MassLynx Software Upgrade/Plan | 740002550 | waters液相色谱专用 | 1 |  |  |  |
| 51 | ASSY, PCI TDAT BOARD UPGRADE | 700002323 | waters液相色谱专用 | 1 |  |  |  |
| 52 | 六通阀定子 |  | 离子色谱DX600专用 | 1 |  |  |  |

第23包：微生物专用试剂

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VITEK 2 GN 革兰氏阴性细菌鉴定卡 | 20片/盒 | VITEK2配套革兰氏阴性细菌鉴定卡 | 14 |  | 冷藏 |  |
| 2 | VITEK 2 GP 革兰氏阳性细菌鉴定卡 | 20片/盒 | VITEK2配套革兰氏阳性细菌鉴定卡 | 7 |  | 冷藏 |  |
| 3 | VITEK 2 YST 酵母菌鉴定卡 | 20片/盒 | VITEK2配套酵母菌鉴定卡 | 1 |  | 冷藏 |  |
| 4 | VITEK 2 BCL 芽胞菌鉴定卡 | 20片/盒 | VITEK2配套芽孢菌鉴定卡 | 1 |  | 冷藏 |  |
| 5 | VITEK 2 ANC 厌氧菌鉴定卡 | 20片/盒 | VITEK2配套厌氧菌鉴定卡 | 1 |  | 冷藏 |  |
| 6 | CAM 弯曲杆菌 | 30条/盒 | VIDAS配套弯曲杆菌筛选试剂盒 | 1 |  | 冷藏 |  |
| 7 | ECO 大肠杆菌0157 | 30条/盒 | VIDAS配套大肠杆菌0157筛选试剂盒 | 1 |  | 冷藏 |  |
| 8 | ICE 大肠杆菌0157免疫浓缩试条 | 30条/盒 | VIDAS配套大肠杆菌0157免疫浓缩试剂盒 | 3 |  | 冷藏 |  |
| 9 | SLM 沙门氏菌 | 60条/盒 | VIDAS配套沙门氏菌筛选试剂盒 | 30 |  | 冷藏 |  |
| 10 | LMO 单核细胞增多李斯特菌 | 60条/盒 | VIDAS配套单增李斯特菌筛选试剂盒 | 3 |  | 冷藏 |  |
| 11 | VIDAS IC SALMONELLA 2 沙门菌试剂盒 | 60条/盒 | VIDAS配套沙门菌免疫浓缩试剂盒 | 1 |  | 冷藏 |  |
| 12 | S.C 肉汤 | 10毫升*20管/盒 | VIDAS配套沙门氏菌SC增菌肉汤 | 140 |  | 冷藏 |  |
| 13 | FRASER肉汤 | 10毫升*20管/盒 | VIDAS配套李斯特菌FRASER增菌肉汤 | 35 |  | 冷藏 |  |
| 14 | R.V 肉汤 | 10毫升*20管/盒 | VIDAS配套沙门氏菌RV增菌肉汤 | 140 |  | 冷藏 |  |
| 15 | M 肉汤 | 10毫升*20管/盒 | VIDAS配套沙门氏菌M增菌肉汤 | 140 |  | 冷藏 |  |
| 16 | CAMPY弯曲菌平板 | 20个/盒 | VIDAS配套弯曲菌培养基 | 3 |  | 冷藏 |  |
| 17 | CAMPYFOOD 弯曲菌平板 | 20个/盒 | VIDAS配套弯曲菌确认试剂 | 3 |  | 冷藏 |  |
| 18 | ESPM ID 20PLATES平板 | 20个/盒 | VIDAS配套阪崎肠杆菌确认试剂 | 3 |  | 冷藏 |  |
| 19 | VIBRIO ID AGAR 平板 | 20个/盒 | VIDAS配套弧菌确认试剂 | 21 |  | 冷藏 |  |
| 20 | 革兰阳性杆菌药敏卡适用于葡萄球菌、肠球菌、B链球菌 | 20 卡/盒 | VITEK2配套革兰氏阳性菌药敏卡 | 10 |  | 冷藏 |  |
| 21 | OXACILLIN 苯唑西林 OX 256 WW | (100 tests, Blister pack.) | ETEST苯唑西林药敏试剂256W | 1 |  | 冷藏 |  |
| 22 | BPA+RPF BAIRD-PARKER琼脂+兔血浆 | 4*100ML/盒 | VIDAS配套金黄色葡萄球菌确认试剂 | 14 |  | 冷藏 |  |
| 23 | GENBOX ANAER 厌氧产气试剂 | 10付/盒 | GENBOX厌氧产气试剂 | 24 |  | 冷藏 |  |
| 24 | GENBOX MICROAER 微需氧产气试剂盒 | 10付/盒 | GENBOX微需氧产气试剂盒 | 3 |  | 冷藏 |  |
| 25 | 缓冲蛋白胨水 | 6*225Ml/盒 | VIDAS配套缓冲蛋白胨水 | 350 |  | 冷藏 |  |
| 26 | FRASER 肉汤 | 225毫升*6瓶/盒 | VIDAS配套李斯特菌FRASER增菌肉汤 | 140 |  | 冷藏 |  |
| 27 | OAA单增显色平板 | 20个/盒 | VIDAS配套李斯特确认试剂 | 14 |  | 冷藏 |  |
| 28 | R&F志贺氏菌显色培养基的平板 | 360块/盒 | VIDAS配套志贺氏菌确认试剂 | 4 |  | 冷藏 |  |
| 29 | CFB肉汤 | 10minibag*225ml | VIDAS配套CFB弯曲菌增菌肉汤 | 10 |  | 冷藏 |  |
| 30 | VIDAS SLMX | 60测试/盒 | VIDAS配套SLMX沙门氏菌筛选试剂盒 | 5 |  | 冷藏 |  |
| 31 | VIDAS LMX | 60测试/盒 | VIDAS配套LMX李斯特菌筛选试剂盒 | 2 |  | 冷藏 |  |
| 32 | LMX肉汤添加剂 | 6×6ml/盒 | VIDAS配套李斯特菌LMX增菌肉汤添加剂 | 2 |  | 冷藏 |  |
| 33 | LMX 肉汤 | 6×225ml/盒 | VIDAS配套李斯特菌LMX增菌肉汤 | 20 |  | 冷藏 |  |
| 34 | 沙门氏菌显色平板 | 100个/盒 | VIDAS配套沙门氏菌确认试剂 | 7 |  | 冷藏 |  |
| 35 | TEMPO 细菌总数计数卡 | 48测试 | TEMPO配套细菌总数计数卡 | 3 |  | 冷藏 |  |
| 36 | TEMPO 大肠菌群计数卡 | 48测试 | TEMPO配套大肠菌群计数卡 | 3 |  | 冷藏 |  |
| 37 | TEMPO 金黄色葡萄菌计数卡 | 48测试 | TEMPO配套金黄色葡萄菌计数卡 | 3 |  | 冷藏 |  |
| 38 | TEMPO 质控卡 | 1测试 | TEMPO配套质控卡 | 2 |  | 冷藏 |  |
| 39 | PLASTIC APP棉签 | 1000支 | VITEK2配套棉签 | 5 |  | 冷藏 |  |
| 40 | 无菌1ML吸管 | 500个 | VIDAS配套无菌1ML吸管 | 5 |  | 冷藏 |  |

第24包：微生物检测常规试剂耗材

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心管50ml | 500个 |  | 4 |  |  |  |
| 2 | 药敏纸片加样器 6孔 | 1个 |  | 3 |  |  |  |
| 3 | 药敏纸片加样器 8孔 | 1个 |  | 3 |  |  |  |
| 4 | 快速涂抹棒 | 25根*10袋/箱 |  | 3 |  |  |  |
| 5 | 菌落总数测试片 | 50片*20袋/箱 |  | 6 |  |  |  |
| 6 | 大肠菌群测试片 | 25片*40袋/箱 |  | 14 |  |  |  |
| 7 | 金黄色葡萄球菌测试片 | 25片*20袋/箱 |  | 14 |  |  |  |
| 8 | 金黄色葡萄球菌测试确认反应片 | 20片*5袋/箱 |  | 7 |  |  |  |
| 9 | 磷酸盐缓冲液 | 32个/箱 |  | 35 |  |  |  |
| 10 | 微孔板法葡萄球菌肠毒素ID快速检测试剂盒 | 96孔/盒 |  | 2 |  |  |  |
| 11 | 微孔板法葡萄球菌肠毒素AE快速检测试剂盒 | 72孔/盒 |  | 2 |  |  |  |
| 12 | 大肠杆菌O157快速检测条 | 25份/盒 |  | 14 |  |  |  |
| 13 | 弯曲菌快速检测条 | 25份/盒 |  | 7 |  |  |  |
| 14 | 沙门氏菌快速检测条 | 25份/盒 |  | 42 |  |  |  |
| 15 | 单核细胞增生李斯特氏菌快速测试条 | 25份/盒 |  | 14 |  |  |  |
| 16 | 沙门氏菌柯玛嘉显色平板 | 块 | 参考郑州博赛 | 700 |  |  |  |
| 17 | 0157柯玛嘉显色平板 | 块 | 参考郑州博赛 | 350 |  |  |  |
| 18 | 单增李斯特氏菌显色平板 | 块 | 参考郑州博赛 | 350 |  |  |  |
| 19 | 弧菌显色平板 | 块 | 参考郑州博赛 | 300 |  |  |  |
| 20 | Premix Ex Taq version 2.0 | D335B(A×5)/包 |  | 4 |  |  |  |
| 21 | DRR060A |  |  | 6 |  |  |  |
| 22 | Premix Taq version 2.0 | D331B(A×5)/包 |  | 10 |  |  |  |
| 23 | DNAiso Reagent | D305A |  | 6 |  |  |  |
| 24 | 氯霉素 | 5×50片/盒 |  | 2 |  |  |  |
| 25 | 头孢噻圬 | 5×50片/盒 |  | 2 |  |  |  |
| 26 | 头孢曲松 | 5×50片/盒 |  | 2 |  |  |  |
| 27 | 阿莫西林/克拉维酸 | 5×50片/盒 |  | 2 |  |  |  |
| 28 | 氨苄西林 | 5×50片/盒 |  | 2 |  |  |  |
| 29 | 阿米卡星 | 5×50片/盒 |  | 2 |  |  |  |
| 30 | 左氧氟沙星 | 5×50片/盒 |  | 2 |  |  |  |
| 31 | 苯唑西林 | 5×50片/盒 |  | 2 |  |  |  |
| 32 | 青霉素G | 5×50片/盒 |  | 2 |  |  |  |
| 33 | 头孢唑啉 | 5×50片/盒 |  | 2 |  |  |  |
| 34 | 红霉素 | 5×50片/盒 |  | 2 |  |  |  |
| 35 | 庆大霉素 | 5×50片/盒 |  | 2 |  |  |  |
| 36 | 四环素 | 5×50片/盒 |  | 2 |  |  |  |
| 37 | 复方新诺明 | 5×50片/盒 |  | 2 |  |  |  |
| 38 | 呋喃妥因 | 5×50片/盒 |  | 2 |  |  |  |
| 39 | 诺氟沙星 | 5×50片/盒 |  | 2 |  |  |  |
| 40 | 万古霉素 | 5×50片/盒 |  | 2 |  |  |  |
| 41 | DL2000 DNA marker | Takara D501B |  | 2 |  |  |  |
| 42 | DL1000 DNA marker | Takara D526B |  | 2 |  |  |  |
| 43 | 100bp DNA ladder marker | Takara D505B |  | 1 |  |  |  |
| 44 | 50bp DNA ladder marker | Takara D512B |  | 1 |  |  |  |
| 45 | DNA liagtion kit ver 2.0 | Takara D6022A |  | 2 |  |  |  |
| 46 | Takara agrose gel DNA purfication | Takara DV805A |  | 6 |  |  |  |
| 47 | Takara DNA fragment purification kit | Takara DV807A |  | 6 |  |  |  |
| 48 | Takara minibest plasmid purfication | Takara DV801A |  | 6 |  |  |  |
| 49 | Takara minibest bacterial genomic DNA extraction | Takara DV810A |  | 5 |  |  |  |
| 50 | premix Taq version | Takara D334B |  | 2 |  |  |  |
| 51 | pUC18 DNA | Takara D3218 |  | 1 |  |  |  |
| 52 | pMD18-T vector | Takara 0101B |  | 1 |  |  |  |
| 53 | pBR322 DNA | Takara d3050 |  | 2 |  |  |  |
| 54 | dNTP mixtrue | Takara 4030RB |  | 3 |  |  |  |
| 55 | Rnase free water | Takara D9012 |  | 50 |  |  |  |
| 56 | BamHI | Takara D1010B |  | 1 |  |  |  |
| 57 | EcoRI | Takara 1040B |  | 1 |  |  |  |
| 58 | HindIII | Takara 1060B |  | 1 |  |  |  |
| 59 | E.coli competent cells Dh5a | Takara 9057 |  | 1 |  |  |  |
| 60 | E.coli competent cells JM109 | Takara 9052 |  | 1 |  |  |  |
| 61 | 计时器 | Takara DT202B |  | 2 |  |  |  |
| 62 | RNAiso plus | Takara 9108B |  | 1 |  |  |  |
| 63 | 卡那霉素 kanamycin | sigma K4000 |  | 1 |  |  |  |
| 64 | 氯霉素 | sigma 0230-100G |  | 1 |  |  |  |
| 65 | 超级感受态试剂盒(碧云天) | D0302 |  | 1 |  |  |  |
| 66 | BL21感受态细胞(北京康为世纪公司) | CW0810A |  | 1 |  |  |  |

第25包：试剂盒

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯霉素酶联免疫定量试剂盒 |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 | 盐酸克伦特罗试剂盒 |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | 黄曲霉毒素B1酶联免疫定量试剂盒 |  |  | 15 |  |  |  |
| 4 | 黄曲霉素M1免疫亲和柱 | 25根/盒 |  | 12 |  |  |  |
| 5 | 黄曲霉素B1B2G1G2免疫亲和柱 | 25根/盒 |  | 20 |  |  |  |
| 6 | 遗忘性贝类毒素(96孔) | 96孔 | 检测范围0.16-10000ppb检测限为0.16ppb | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 7 | 麻痹性贝类毒素(96孔) | 96孔 | 检测范围0.02-4ppb检测限为0.02ppb | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 8 | 腹泻性贝类毒素(96孔) | 96孔 | 检测范围0.2-5ppb检测限为0.2ppb | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 9 | 神经性贝类毒素(96孔) | 96孔 | 检测范围0.01-2ppb检测限为0.01ppb | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 10 | 鲭鱼毒素(96孔) | 96孔 | 检测范围0.02-10ppb检测限为0.02ppb | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 11 | 微囊藻毒素总量(96孔) | 96孔 | 检测范围0.1-2ppb检测限为0.1ppb | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 12 | 微囊藻毒素/节球藻毒素-DM(96孔) | 96孔 | 检测范围0.04-1ppb检测限为0.04ppb | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 13 | 微囊藻毒素/节球藻毒素-ADDA(96孔) | 96孔 | 检测范围0.04-1ppb检测限为ppb | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 14 | 肝毒素(96孔) | 96孔 | 检测范围0.1-1ppb检测限为0.1ppb | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 15 | 雪卡毒素(96孔) | 25条 | 检测范围＞1ppb检测限为1ppb | 2 |  | 2-8℃冷藏 |  |
| 16 | 赭曲霉毒素A2-40ppb，48孔 |  |  | 3 |  |  |  |
| 17 | 玉米赤酶烯酮（快速）4-1000ppb，48孔 |  |  | 3 |  |  |  |
| 18 | 呕吐毒素检测限，96孔，0.25-5ppm |  |  | 2 |  |  |  |
| 19 | 呕吐毒素(快速)检测限222ppb，48孔 |  |  | 2 |  |  |  |
| 20 | T-2毒素（快速）检测限50ppb，48孔 |  |  | 3 |  |  |  |
| 21 | 伏马菌毒素(快速)检测限50ppb，48孔 |  |  | 3 |  |  |  |
| 22 | 呋喃唑酮，96孔 |  |  | 2 |  |  |  |
| 23 | 呋喃它酮，96孔 |  |  | 2 |  |  |  |
| 24 | 链霉素，96孔 |  |  | 2 |  |  |  |
| 25 | 恩诺沙星，96孔 |  |  | 2 |  |  |  |
| 26 | 莱克多巴胺，96孔 |  |  | 3 |  |  |  |
| 27 | 己烯雌酚，96孔 |  |  | 2 |  |  |  |
| 28 | 四环素，96孔 |  |  | 2 |  |  |  |
| 29 | 三聚氰胺酶联免疫试剂盒，96孔 |  |  | 2 |  |  |  |
| 30 | 硝基呋喃酶联免疫试剂盒（AMOZ），96孔 |  |  | 2 |  |  |  |
| 31 | 硝基呋喃酶联免疫试剂盒（AOZ），96孔 |  |  | 2 |  |  |  |
| 32 | 赤潮毒素标准品（生物法，纯品） | 0.5ml/支，4支/盒套； | 麻痹性毒素 | 2 |  | 冷冻 |  |

第26包：实验动物及饲料

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 相关证照及注册条件 | 物流要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICR小鼠 | 清洁级 | 体重18-22克，雌雄各半 | 2400只 | 需有生产许可证 | 过滤箱包装 |  |
| 2 | Wister大鼠 | 清洁级 | 体重180-220克，雌雄各半 | 1200只 | 需有生产许可证 | 过滤箱包装 |  |
| 3 | 大小鼠饲料 | 清洁级 | 经辐照消毒处理 | 400公斤 | 需有生产许可证 |  |  |