附件1

吉林省医疗机构高值医用耗材网上阳光采购范围

（第一批）

| 序号 | 编 码 | 品 目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 685120 | 外周血管介入类 |
| 2 | 68512010 | 支架 |
| 3 | 685120100101 | 不锈钢外周球扩式支架 |
| 4 | 685120100102 | 钴铬合金外周球扩式支架 |
| 5 | 685120100203 | 镍钛合金外周血管自膨式支架（直径4-14mm） |
| 6 | 685120100202 | 钴铬合金外周血管自膨式支架（直径4-14mm） |
| 7 | 685120100303 | 镍钛合金大型外周血管自膨式支架（直径＞14mm） |
| 8 | 685120100302 | 钴铬合金大型外周血管自膨式支架（直径＞14mm） |
| 9 | 685120100404 | 镍钴铬合金外周血管编织型支架系统 |
| 10 | 685120100503 | 镍钛合金膝下动脉支架 |
| 11 | 685120100526 | 镁合金生物可降解膝下动脉支架 |
| 12 | 685120100527 | 聚乳酸生物可降解膝下动脉支架 |
| 13 | 685120100600 | 各种材质颈动脉专用自膨式支架 |
| 14 | 685120100701 | 不锈钢肾动脉专用自膨式支架 |
| 15 | 685120100702 | 钴铬合金肾动脉专用自膨式支架 |
| 16 | 685120100819 | 不含涂层涤纶外周覆膜支架 |
| 17 | 685120100820 | 不含涂层ePTFE(膨体聚四氟乙烯）外周覆膜支架 |
| 18 | 685120100821 | 含涂层涤纶外周覆膜支架 |
| 19 | 685120100822 | 含涂层ePTFE(膨体聚四氟乙烯）外周覆膜支架 |
| 20 | 685120100924 | 紫杉醇药物涂层外周药物洗脱支架 |
| 21 | 685120100925 | 雷帕霉素类药物涂层外周药物洗脱支架 |
| 22 | 685120101051 | 合金外周可降解支架 |
| 23 | 685120101052 | 非金属外周可降解支架 |
| 24 | 685120101151 | 合金主动脉裸支架 |
| 25 | 685120101206 | 不锈钢，涤纶胸主动脉直型支架 |
| 26 | 685120101207 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）胸主动脉直型支架 |
| 27 | 685120101208 | 钴铬合金，涤纶胸主动脉直型支架 |
| 28 | 685120101209 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）胸主动脉直型支架 |
| 29 | 685120101210 | 镍钛合金，涤纶胸主动脉直型支架 |
| 30 | 685120101211 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）胸主动脉直型支架 |
| 31 | 685120101306 | 不锈钢，涤纶胸主动脉锥形支架 |
| 32 | 685120101307 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）胸主动脉锥形支架 |
| 33 | 685120101308 | 钴铬合金，涤纶胸主动脉锥形支架 |
| 34 | 685120101309 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）胸主动脉锥形支架 |
| 35 | 685120101310 | 镍钛合金，涤纶胸主动脉锥形支架 |
| 36 | 685120101311 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）胸主动脉锥形支架 |
| 37 | 685120101406 | 不锈钢，涤纶胸主动脉单分支支架 |
| 38 | 685120101407 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）胸主动脉单分支支架 |
| 39 | 685120101408 | 钴铬合金，涤纶胸主动脉单分支支架 |
| 40 | 685120101409 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）胸主动脉单分支支架 |
| 41 | 685120101410 | 镍钛合金，涤纶胸主动脉单分支支架 |
| 42 | 685120101411 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）胸主动脉单分支支架 |
| 43 | 685120101506 | 不锈钢，涤纶胸主动脉多分支支架 |
| 44 | 685120101507 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）胸主动脉多分支支架 |
| 45 | 685120101508 | 钴铬合金，涤纶胸主动脉多分支支架 |
| 46 | 685120101509 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）胸主动脉多分支支架 |
| 47 | 685120101510 | 镍钛合金，涤纶胸主动脉多分支支架 |
| 48 | 685120101511 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）胸主动脉多分支支架 |
| 49 | 685120101606 | 不锈钢，涤纶胸主动脉开孔型支架 |
| 50 | 685120101607 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）胸主动脉开孔型支架 |
| 51 | 685120101608 | 钴铬合金，涤纶胸主动脉开孔型支架 |
| 52 | 685120101609 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）胸主动脉开孔型支架 |
| 53 | 685120101610 | 镍钛合金，涤纶胸主动脉开孔型支架 |
| 54 | 685120101611 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）胸主动脉开孔型支架 |
| 55 | 685120101706 | 不锈钢，涤纶腹主动脉直管型支架 |
| 56 | 685120101707 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）腹主动脉直管型支架 |
| 57 | 685120101708 | 钴铬合金，涤纶腹主动脉直管型支架 |
| 58 | 685120101709 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）腹主动脉直管型支架 |
| 59 | 685120101710 | 镍钛合金，涤纶腹主动脉直管型支架 |
| 60 | 685120101711 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）腹主动脉直管型支架 |
| 61 | 685120101806 | 不锈钢，涤纶腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） |
| 62 | 685120101807 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） |
| 63 | 685120101808 | 钴铬合金，涤纶腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） |
| 64 | 685120101809 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） |
| 65 | 685120101810 | 镍钛合金，涤纶腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） |
| 66 | 685120101811 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI） |
| 67 | 685120101906 | 不锈钢，涤纶腹主动脉分叉型支架 |
| 68 | 685120101907 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）腹主动脉分叉型支架 |
| 69 | 685120101908 | 钴铬合金，涤纶腹主动脉分叉型支架 |
| 70 | 685120101909 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）腹主动脉分叉型支架 |
| 71 | 685120101910 | 镍钛合金，涤纶腹主动脉分叉型支架 |
| 72 | 685120101911 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）腹主动脉分叉型支架 |
| 73 | 685120102006 | 不锈钢，涤纶腹主动脉开孔型支架 |
| 74 | 685120102007 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）腹主动脉开孔型支架 |
| 75 | 685120102008 | 钴铬合金，涤纶腹主动脉开孔型支架 |
| 76 | 685120102009 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）腹主动脉开孔型支架 |
| 77 | 685120102010 | 镍钛合金，涤纶腹主动脉开孔型支架 |
| 78 | 685120102011 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）腹主动脉开孔型支架 |
| 79 | 685120102106 | 不锈钢，涤纶腹主动脉覆膜支架延长物 |
| 80 | 685120102107 | 不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）腹主动脉覆膜支架延长物 |
| 81 | 685120102108 | 钴铬合金，涤纶腹主动脉覆膜支架延长物 |
| 82 | 685120102109 | 钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）腹主动脉覆膜支架延长物 |
| 83 | 685120102110 | 镍钛合金，涤纶腹主动脉覆膜支架延长物 |
| 84 | 685120102111 | 镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）腹主动脉覆膜支架延长物 |
| 85 | 685120102200 | 各种材质静脉支架 |
| 86 | 685120109900 | 各种材质其他支架 |
| 87 | 68512020 | 球囊 |
| 88 | 685120200100 | 各种材质普通球囊 (直径4-13mm) |
| 89 | 685120200200 | 各种材质小球囊 (直径＜4mm) |
| 90 | 685120200300 | 各种材质大球囊 (直径≥14mm) |
| 91 | 685120200400 | 各种材质高压球囊 (RP≥22 ATM) |
| 92 | 685120200500 | 各种材质超长球囊（长度≥150mm） |
| 93 | 685120200624 | 紫杉醇药物涂层药物球囊 |
| 94 | 685120200625 | 雷帕霉素类药物涂层药物球囊 |
| 95 | 685120200700 | 各种材质冷冻球囊 |
| 96 | 685120200800 | 各种材质普通切割球囊 |
| 97 | 685120200900 | 各种材质小切割球囊 |
| 98 | 685120201000 | 各种材质封堵球囊 |
| 99 | 685120201100 | 各种材质双导丝球囊 |
| 100 | 685120201200 | 各种材质CTO（慢性完全闭塞病变）球囊 |
| 101 | 685120201300 | 各种材质主动脉扩张球囊 |
| 102 | 685120201428 | 单层材质透析专用超高压球囊(RP≥24 ATM) |
| 103 | 685120201429 | 多层复合型材质透析专用超高压球囊(RP≥24 ATM) |
| 104 | 685120209900 | 各种材质其他球囊 |
| 105 | 68512030 | 导管 |
| 106 | 685120300300 | 各种材质标测导管 |
| 107 | 685120300400 | 各种材质大内腔微导管系统（内径≥0.024",带导丝） |
| 108 | 685120300500 | 各种材质大内腔微导管系统（内径≥0.024",不带导丝） |
| 109 | 685120300600 | 各种材质小内腔微导管系统（内径＜0.024",带导丝） |
| 110 | 685120300700 | 各种材质小内腔微导管系统（内径＜0.024",不带导丝） |
| 111 | 685120300800 | 各种材质溶栓导管 |
| 112 | 685120300900 | 各种材质单腔取栓导管 |
| 113 | 685120301000 | 各种材质双腔取栓导管 |
| 114 | 685120301130 | 普通涂层导引导管 |
| 115 | 685120301131 | 超滑涂层导引导管 |
| 116 | 685120301200 | 各种材质旋吸装置 |
| 117 | 685120301300 | 各种材质手动抽吸导管 |
| 118 | 685120301400 | 各种材质自动抽吸导管 |
| 119 | 685120301500 | 各种材质测压导管 |
| 120 | 685120301600 | 各种材质CTO（慢性完全闭塞病变）真腔开通导管 |
| 121 | 685120301700 | 各种材质CTO（慢性完全闭塞病变）重返真腔导管 |
| 122 | 685120301800 | 各种材质CTO（慢性完全闭塞病变）支撑导管 |
| 123 | 68512040 | 导丝 |
| 124 | 685120400148 | 加硬造影导丝 |
| 125 | 685120400350 | 302V不锈钢+铂钨合金微导丝（长度≤150cm） |
| 126 | 685120400312 | 镍钛合金，超滑涂层微导丝（长度≤150cm） |
| 127 | 685120400450 | 302V不锈钢+铂钨合金超长微导丝（长度>150cm） |
| 128 | 685120400412 | 镍钛合金，超滑涂层超长微导丝（长度>150cm） |
| 129 | 685120400547 | 普通硬度导引导丝（带扭控器）（≥0.035英寸） |
| 130 | 685120400647 | 普通硬度导引微导丝（带扭控器） |
| 131 | 685120400749 | 超硬主动脉超硬交换导丝 |
| 132 | 685120400801 | 不锈钢一线导引导丝 |
| 133 | 685120400903 | 镍钛合金强支撑导引导丝 |
| 134 | 685120401013 | 不锈钢与镍钛合金混合 CTO（慢性完全闭塞病变）导引导丝 |
| 135 | 685120401114 | 超强不锈钢超滑导引导丝 |
| 136 | 685120409900 | 各种材质其他导丝 |
| 137 | 68512050 | 鞘组 |
| 138 | 685120500300 | 各种材质导引导管鞘（塑形头端） |
| 139 | 68512055 | 栓塞材料 |
| 140 | 685120550132 | 丙烯酸聚合物栓塞微球 |
| 141 | 685120550133 | 聚乙烯醇（PVA）栓塞微球 |
| 142 | 685120550134 | 多聚体共聚物（乙烯醇钠-丙烯酸盐）栓塞微球 |
| 143 | 685120550233 | 聚乙烯醇（PVA）栓塞颗粒 |
| 144 | 685120550235 | 明胶海绵栓塞颗粒 |
| 145 | 685120550301 | 不锈钢普通游离弹簧圈 |
| 146 | 685120550318 | 铂金普通游离弹簧圈 |
| 147 | 685120550336 | 水凝胶膨胀圈普通游离弹簧圈 |
| 148 | 685120550401 | 不锈钢可控弹簧圈 |
| 149 | 685120550418 | 铂金可控弹簧圈 |
| 150 | 685120550436 | 水凝胶膨胀圈可控弹簧圈 |
| 151 | 685120550637 | 乙醇类组织硬化剂 |
| 152 | 685120550638 | 醋酸类组织硬化剂 |
| 153 | 685120550739 | 胶液体栓塞剂 |
| 154 | 685120550740 | 碘油液体栓塞剂 |
| 155 | 685120559900 | 各种材质其他栓塞材料 |
| 156 | 68512056 | 血栓保护装置 |
| 157 | 685120560100 | 各种材质远端动脉血栓保护装置 |
| 158 | 685120560200 | 各种材质临时性腔静脉滤器 |
| 159 | 685120560300 | 各种材质永久性腔静脉滤器 |
| 160 | 685120560400 | 各种材质可取出腔静脉滤器 |
| 161 | 685120560500 | 各种材质可吸收（生物可降解）腔静脉滤器 |
| 162 | 685120560600 | 各种材质可转换腔静脉滤器 |
| 163 | 685120560741 | 尼龙膜独立导丝系统 |
| 164 | 685120560742 | 聚氨酯独立导丝系统 |
| 165 | 685120560841 | 尼龙膜固定导丝系统 |
| 166 | 685120560842 | 聚氨酯固定导丝系统 |
| 167 | 685120569900 | 各种材质其他血栓保护装置 |
| 168 | 68512057 | 腔内治疗装置 |
| 169 | 685120570100 | 各种材质切割型经皮腔内斑块切除装置 |
| 170 | 685120570200 | 各种材质激光消融型经皮腔内斑块切除装置 |
| 171 | 685120570300 | 各种材质短距离放疗装置 |
| 172 | 685120570400 | 各种材质自动取栓装置 |
| 173 | 685120579900 | 各种材质其他腔内治疗装置 |
| 174 | 68512058 | CTO开通器械 |
| 175 | 685120580100 | 各种材质CTO（慢性完全闭塞病变）专用导丝 |
| 176 | 685120580200 | 各种材质支撑导管（直径小于3F） |
| 177 | 685120580300 | 各种材质血管内真腔旋磨装置 |
| 178 | 685120580400 | 各种材质血管内重返真腔装置 |
| 179 | 685120589900 | 各种材质其他CTO开通器械 |
| 180 | 68512060 | 附件 |
| 181 | 685120601100 | 各种材质单环抓捕器 |
| 182 | 685120601200 | 各种材质三环抓捕器 |
| 183 | 685120601300 | 各种材质血管扩张器 |
| 184 | 685130 | 神经介入类 |
| 185 | 68513010 | 支架 |
| 186 | 685130100104 | 镍钛合金颅内支架 |
| 187 | 685130100101 | 不锈钢颅内支架 |
| 188 | 685130100199 | 其他材质金属颅内支架 |
| 189 | 685130100204 | 镍钛合金覆膜颅内支架 |
| 190 | 685130100201 | 不锈钢覆膜颅内支架 |
| 191 | 685130100299 | 其他材质覆膜颅内支架 |
| 192 | 685130100304 | 镍钛合金颈动脉支架 |
| 193 | 685130100399 | 其他材质颈动脉支架 |
| 194 | 685130109900 | 其他颅内支架 |
| 195 | 685130109999 | 其他材质颅内支架 |
| 196 | 68513020 | 球囊 |
| 197 | 685130200100 | 可分离栓塞金球囊 |
| 198 | 685130200200 | 各种材质扩张球囊 |
| 199 | 685130200300 | 封堵球囊导管系统 |
| 200 | 685130200400 | 球囊扩张导管 |
| 201 | 685130209900 | 其他球囊 |
| 202 | 68513030 | 导管 |
| 203 | 685130300100 | 导引导管 |
| 204 | 685130300204 | 镍钛合金微导管 |
| 205 | 685130300300 | 机械取栓微导管 |
| 206 | 685130300301 | 不锈钢微导管 |
| 207 | 685130300399 | 其他材质微导管 |
| 208 | 685130300400 | 漂浮微导管 |
| 209 | 685130300500 | 选择性导管 |
| 210 | 685130300600 | PTA导管 |
| 211 | 685130300700 | 双腔取血栓导管 |
| 212 | 685130300800 | 颅内支撑导管 |
| 213 | 685130300900 | 灌注导管 |
| 214 | 685130301000 | 多侧孔灌注导管 |
| 215 | 685130301100 | 溶栓导管 |
| 216 | 685130301200 | 球囊保护导管 |
| 217 | 685130309900 | 其他导管 |
| 218 | 68513040 | 导丝 |
| 219 | 685130400104 | 镍钛合金微导丝 |
| 220 | 685130400101 | 不锈钢微导丝 |
| 221 | 685130400122 | 混钨聚氨酯微导丝 |
| 222 | 685130400199 | 其他材质微导丝 |
| 223 | 685130400200 | 保护伞专用导引导丝 |
| 224 | 685130400300 | 压力导丝（有创血压传感器） |
| 225 | 685130400400 | AVM专用微导丝 |
| 226 | 68513060 | 附件 |
| 227 | 685130600100 | 球囊扩张用注射器 |
| 228 | 6851306002 | 脑保护装置 |
| 229 | 685130600200 | 脑保护装置 |
| 230 | 685130600300 | 即时解脱器 |
| 231 | 685130600400 | 弹簧圈解脱泵 |
| 232 | 685130600500 | 弹簧圈分离控制盒和连接缆线 |
| 233 | 685130609900 | 其他附件 |
| 234 | 68513090 | 其他附件 |
| 235 | 685130900100 | 经皮导入器 |
| 236 | 685130909900 | 其他通用耗材 |
| 237 | 68513091 | 取栓装置 |
| 238 | 685130910100 | 栓塞保护伞 |
| 239 | 685130910200 | 血流重建装置 |
| 240 | 685130910300 | 颅内血栓分离抽吸组合系统 |
| 241 | 685130910400 | 闭合远端自膨式颅内取栓器 |
| 242 | 685130910500 | 远端保护器 |
| 243 | 685130919900 | 其他取栓装置 |
| 244 | 68513092 | 栓塞材料 |
| 245 | 685130920100 | 弹簧圈 |
| 246 | 685130920200 | 液态栓塞系统 |
| 247 | 685130920321 | 铂钨合金可释放栓子 |
| 248 | 685130929900 | 其他栓塞材料 |
| 249 | 685140 | 电生理类 |
| 250 | 68514010 | 电定位诊断导管 |
| 251 | 6851401001 | 固定弯电定位诊断导管 |
| 252 | 685140100101 | 固定弯二极标测电极导管 |
| 253 | 685140100102 | 固定弯四极标测电极导管 |
| 254 | 685140100103 | 固定弯六极标测电极导管 |
| 255 | 685140100104 | 固定弯八极标测电极导管 |
| 256 | 685140100105 | 固定弯十极标测电极导管 |
| 257 | 685140100106 | 固定弯十二极标测电极导管 |
| 258 | 685140100107 | 固定弯十四极标测电极导管 |
| 259 | 685140100108 | 固定弯十六极标测电极导管 |
| 260 | 685140100109 | 固定弯十八极标测电极导管 |
| 261 | 685140100110 | 固定弯二十极标测电极导管 |
| 262 | 6851401002 | 可调弯电定位诊断导管 |
| 263 | 685140100201 | 可调弯四极标测电极导管 |
| 264 | 685140100202 | 可调弯六极标测电极导管 |
| 265 | 685140100203 | 可调弯八极标测电极导管 |
| 266 | 685140100204 | 可调弯十极标测电极导管 |
| 267 | 685140100205 | 可调弯十二极标测电极导管 |
| 268 | 685140100206 | 可调弯十四极标测电极导管 |
| 269 | 685140100207 | 可调弯十六极标测电极导管 |
| 270 | 685140100208 | 可调弯十八极标测电极导管 |
| 271 | 685140100209 | 可调弯二十极标测电极导管 |
| 272 | 6851401003 | 固定直径环形电定位诊断导管 |
| 273 | 685140100301 | 固定直径十极环形标测电极导管 |
| 274 | 685140100302 | 固定直径十四极环形标测电极导管 |
| 275 | 685140100303 | 固定直径二十极环形标测电极导管 |
| 276 | 6851401004 | 可调直径环形电定位诊断导管 |
| 277 | 685140100401 | 可调直径十极环形标测电极导管 |
| 278 | 685140100402 | 可调直径二十极环形标测电极导管 |
| 279 | 6851401005 | 线形电定位诊断导管 |
| 280 | 685140100501 | 二十极线形高密度标测导管 |
| 281 | 6851401006 | 自动识别电定位诊断导管 |
| 282 | 685140100601 | 自动识别四极标测电极导管 |
| 283 | 685140100602 | 自动识别六极标测电极导管 |
| 284 | 685140100603 | 自动识别八极标测电极导管 |
| 285 | 685140100604 | 自动识别十极标测电极导管 |
| 286 | 685140100605 | 自动识别二十极标测电极导管 |
| 287 | 6851401007 | 带中性电极电定位诊断导管 |
| 288 | 685140100701 | 带中性电极五极标测电极导管 |
| 289 | 685140100702 | 带中性电极六极标测电极导管 |
| 290 | 685140100703 | 带中性电极八极标测电极导管 |
| 291 | 685140100704 | 带中性电极十极标测电极导管 |
| 292 | 685140100705 | 带中性电极十一极标测电极导管 |
| 293 | 685140100706 | 带中性电极十四极标测电极导管 |
| 294 | 6851401008 | 复合弯形电定位诊断导管 |
| 295 | 685140100801 | 复合弯形十极诊断导管 |
| 296 | 685140100802 | 复合弯形十四极诊断导管 |
| 297 | 685140100803 | 复合弯形二十极诊断导管 |
| 298 | 6851401009 | 直径渐变电定位诊断导管 |
| 299 | 685140100901 | 直径渐变四极诊断导管 |
| 300 | 685140100902 | 直径渐变十极诊断导管 |
| 301 | 685140100903 | 直径渐变十四极诊断导管 |
| 302 | 68514011 | 磁定位诊断导管 |
| 303 | 6851401101 | 固定直径环形磁定位诊断导管 |
| 304 | 685140110101 | 固定直径十极环形高密度标测导管 |
| 305 | 685140110102 | 固定直径二十极环形高密度标测导管 |
| 306 | 6851401102 | 可调直径环形磁定位诊断导管 |
| 307 | 685140110201 | 可调直径十极环形高密度标测导管 |
| 308 | 685140110202 | 可调直径二十极环形高密度标测导管 |
| 309 | 6851401103 | 线形磁定位诊断导管 |
| 310 | 685140110301 | 十极线形高密度标测导管 |
| 311 | 685140110302 | 二十极线形高密度标测导管 |
| 312 | 68514012 | 磁电双定位诊断导管 |
| 313 | 6851401201 | 固定直径环形磁电双定位诊断导管 |
| 314 | 685140120101 | 固定直径十极环形高密度标测导管 |
| 315 | 685140120102 | 固定直径二十极环形高密度标测导管 |
| 316 | 685140120103 | 固定直径二十极双环形高密度标测导管 |
| 317 | 685140120104 | 固定直径三十极双环形高密度标测导管 |
| 318 | 6851401202 | 可调直径环形磁电双定位诊断导管 |
| 319 | 685140120201 | 可调直径十极环形高密度标测导管 |
| 320 | 685140120202 | 可调直径十极环形高密度标测导管 |
| 321 | 685140120203 | 可调直径二十极环形高密度标测导管 |
| 322 | 685140120204 | 可调直径二十极环形高密度标测导管 |
| 323 | 685140120205 | 可调直径二十极双环形高密度标测导管 |
| 324 | 685140120206 | 可调直径三十极双环形高密度标测导管 |
| 325 | 6851401203 | 线形磁电双定位诊断导管 |
| 326 | 685140120301 | 十极线形高密度标测导管 |
| 327 | 685140120302 | 十二极线形高密度标测导管 |
| 328 | 685140120303 | 十四极线形高密度标测导管 |
| 329 | 685140120304 | 十六极线形高密度标测导管 |
| 330 | 685140120305 | 十八极线形高密度标测导管 |
| 331 | 685140120306 | 二十极线形高密度标测导管 |
| 332 | 6851401204 | 星形磁电双定位诊断导管 |
| 333 | 685140120401 | 星形高密度标测导管 |
| 334 | 68514013 | 四维导航定位诊断导管 |
| 335 | 6851401301 | 四维导航定位四极标测导管 |
| 336 | 6851401302 | 四维导航定位十极标测导管 |
| 337 | 6851401303 | 四维导航定位二十极标测导管 |
| 338 | 6851401304 | 四维导航定位二十极以上标测导管 |
| 339 | 68514014 | 临时起搏电极 |
| 340 | 6851401401 | 带球囊漂浮临时起搏电极导管 |
| 341 | 6851401402 | 不带球囊半漂浮临时起搏电极导管 |
| 342 | 6851401403 | 不带球囊临时起搏电极导管 |
| 343 | 6851401404 | 带中心静脉压临时起搏电极导管 |
| 344 | 6851401405 | 带肺动脉压临时起搏电极导管 |
| 345 | 68514015 | 心内超声导管 |
| 346 | 6851401501 | 二维心内超声导管 |
| 347 | 6851401502 | 三维电场定位心内超声导管 |
| 348 | 6851401503 | 三维磁电双定位心内超声导管 |
| 349 | 68514019 | 其他诊断导管 |
| 350 | 6851401901 | 带医学定位系统专用探头标测导管 |
| 351 | 6851401902 | 高密度网篮标测电极导管 |
| 352 | 6851401903 | OTW超细八极环形标测电极导管 |
| 353 | 6851401904 | 六十四极转子标测电极导管 |
| 354 | 6851401905 | 体内心律转复导管 |
| 355 | 6851401906 | 单极标测导管 |
| 356 | 6851401907 | 希氏束标测导管 |
| 357 | 6851401908 | 小儿标测导管 |
| 358 | 6851401909 | 多电极标测球囊导管 |
| 359 | 6851401910 | 心内膜激动标测球囊导管 |
| 360 | 68514020 | 电定位治疗导管 |
| 361 | 6851402001 | 单弯非温控电定位治疗导管 |
| 362 | 685140200101 | 单弯非温控消融导管 |
| 363 | 6851402002 | 单弯温控电定位治疗导管 |
| 364 | 685140200201 | 单弯温控4mm消融导管 |
| 365 | 685140200202 | 单弯温控8mm消融导管 |
| 366 | 6851402003 | 双弯温控电定位治疗导管 |
| 367 | 685140200301 | 双弯温控手动锁定4mm消融导管 |
| 368 | 685140200302 | 双弯温控自动锁定4mm消融导管 |
| 369 | 685140200303 | 双弯温控手动锁定5mm消融导管 |
| 370 | 685140200304 | 双弯温控自动锁定5mm消融导管 |
| 371 | 685140200305 | 双弯温控手动锁定8mm消融导管 |
| 372 | 685140200306 | 双弯温控自动锁定8mm消融导管 |
| 373 | 685140200307 | 双弯温控微电极消融导管 |
| 374 | 6851402004 | 单弯冷盐水电定位治疗导管 |
| 375 | 685140200401 | 单弯冷盐水灌注消融导管 |
| 376 | 6851402005 | 双弯冷盐水电定位治疗导管 |
| 377 | 685140200501 | 双弯冷盐水灌注消融导管 |
| 378 | 6851402006 | 其他电定位治疗导管 |
| 379 | 685140200601 | 冷盐水灌注非孔形消融导管 |
| 380 | 685140200602 | 双弯远、近端特殊射频消融导管 |
| 381 | 685140200603 | 激光刻蚀柔性头端冷盐水灌注消融导管 |
| 382 | 685140200604 | 带医学定位系统专用探头冷盐水灌注消融导管 |
| 383 | 685140200605 | 带医学定位系统专用探头双弯消融导管 |
| 384 | 685140200606 | 单弯压力光感应消融导管 |
| 385 | 685140200607 | 双弯压力光感应消融导管 |
| 386 | 685140200608 | 弹性盐水消融导管 |
| 387 | 685140200609 | 小儿温控射频消融导管 |
| 388 | 685140200610 | 后/侧间隔温控消融导管 |
| 389 | 68514021 | 磁定位治疗导管 |
| 390 | 6851402101 | 单弯磁定位治疗导管 |
| 391 | 685140210101 | 单弯4mm标测/消融导管 |
| 392 | 685140210102 | 单弯8mm标测/消融导管 |
| 393 | 685140210103 | 单弯冷盐水灌注标测/消融导管 |
| 394 | 6851402102 | 双弯磁定位治疗导管 |
| 395 | 685140210201 | 双弯4mm标测/消融导管 |
| 396 | 685140210202 | 双弯8mm标测/消融导管 |
| 397 | 685140210203 | 双弯冷盐水灌注标测/消融导管 |
| 398 | 68514022 | 磁电双定位治疗导管 |
| 399 | 6851402201 | 单弯磁电双定位治疗导管 |
| 400 | 685140220101 | 单弯4mm标测/消融导管 |
| 401 | 685140220102 | 单弯8mm标测/消融导管 |
| 402 | 685140220103 | 单弯冷盐水灌注六孔标测/消融导管 |
| 403 | 685140220104 | 单弯冷盐水灌注十二孔标测/消融导管 |
| 404 | 685140220105 | 单弯冷盐水灌注十二孔以上标测/消融导管 |
| 405 | 6851402202 | 双弯磁电双定位治疗导管 |
| 406 | 685140220201 | 双弯4mm标测/消融导管 |
| 407 | 685140220202 | 双弯8mm标测/消融导管 |
| 408 | 685140220203 | 双弯冷盐水灌注六孔标测/消融导管 |
| 409 | 685140220204 | 双弯冷盐水灌注十二孔标测/消融导管 |
| 410 | 685140220205 | 双弯冷盐水灌注十二孔以上标测/消融导管 |
| 411 | 6851402203 | 多通道磁电双定位治疗导管 |
| 412 | 685140220301 | 多通道冷盐水灌注消融导管 |
| 413 | 68514023 | 四维导航定位治疗导管 |
| 414 | 6851402301 | 四维导航定位单弯消融导管 |
| 415 | 6851402302 | 四维导航定位双弯消融导管 |
| 416 | 6851402303 | 四维导航定位冷盐水灌注消融导管 |
| 417 | 68514024 | 冷冻诊断和治疗导管 |
| 418 | 685140240001 | 可调控冠状窦诊断电极导管 |
| 419 | 685140240002 | 环状心内标测电极导管 |
| 420 | 685140240003 | 冷冻消融导管 |
| 421 | 685140240004 | 冷冻消融球囊导管 |
| 422 | 68514030 | 球囊导管 |
| 423 | 68514040 | 鞘组 |
| 424 | 6851404001 | 房间隔穿刺鞘 |
| 425 | 685140400101 | 固定弯房间隔穿刺鞘 |
| 426 | 685140400102 | 可调弯房间隔穿刺鞘 |
| 427 | 685140400103 | 球囊导引房间隔穿刺鞘 |
| 428 | 6851404009 | 其他穿刺鞘 |
| 429 | 685140400901 | 可调控球囊导管长鞘 |
| 430 | 685140400902 | 带锁动脉穿刺短鞘 |
| 431 | 68514050 | 穿刺针 |
| 432 | 685140500101 | 房间隔穿刺针 |
| 433 | 68514060 | 附件 |
| 434 | 6851406001 | 标测导管连线 |
| 435 | 685140600101 | 二维标测导管连线 |
| 436 | 685140600102 | 三维标测导管连线 |
| 437 | 6851406002 | 消融导管连线 |
| 438 | 685140600201 | 二维消融导管连线 |
| 439 | 685140600202 | 三维消融导管连线 |
| 440 | 6851406003 | 标测导管手柄 |
| 441 | 685140600301 | 标测导管手柄 |
| 442 | 6851406004 | 消融导管手柄 |
| 443 | 685140600401 | 消融导管手柄 |
| 444 | 6851406005 | 体表参考电极 |
| 445 | 685140600501 | 三维电场定位体表参考电极 |
| 446 | 685140600502 | 三维磁电双定位体表参考电极 |
| 447 | 685140600503 | 四维导航定位体表参考电极 |
| 448 | 6851406006 | 冷冻消融附件 |
| 449 | 685140600601 | 心内冷冻消融导管连线 |
| 450 | 685140600602 | 自动连接盒 |
| 451 | 685140600603 | 同轴连接线缆 |
| 452 | 685140600604 | ECG连线 |
| 453 | 6851406007 | 灌注管路 |
| 454 | 685140600701 | 冷盐水灌注管路 |
| 455 | 68514090 | 其他 |
| 456 | 685140900001 | 左心耳封堵器 |
| 457 | 685150 | 起搏器类 |
| 458 | 68515010 | 单腔起搏器 |
| 459 | 6851501001 | SSI型心脏起搏器 |
| 460 | 685150100100 | 各种材质 |
| 461 | 68515010010001 | 基本型 |
| 462 | 68515010010002 | 多功能型 |
| 463 | 68515010010003 | 增强型 |
| 464 | 68515010010004 | 特殊型 |
| 465 | 6851501002 | SSIR型心脏起搏器 |
| 466 | 685150100200 | 各种材质 |
| 467 | 68515010020001 | 基本型 |
| 468 | 68515010020002 | 多功能型 |
| 469 | 68515010020003 | 增强型 |
| 470 | 68515010020004 | 特殊型 |
| 471 | 6851501099 | 其他单腔起搏器 |
| 472 | 685150109900 | 各种材质 |
| 473 | 68515010990001 | 基本型 |
| 474 | 68515010990002 | 多功能型 |
| 475 | 68515010990003 | 增强型 |
| 476 | 68515010990004 | 特殊型 |
| 477 | 68515020 | 双腔起搏器 |
| 478 | 6851502001 | VDD型心脏起搏器 |
| 479 | 685150200100 | 各种材质 |
| 480 | 68515020010001 | 基本型 |
| 481 | 68515020010002 | 多功能型 |
| 482 | 68515020010003 | 增强型 |
| 483 | 68515020010004 | 特殊型 |
| 484 | 6851502002 | VDDR型心脏起搏器 |
| 485 | 685150200200 | 各种材质 |
| 486 | 68515020020001 | 基本型 |
| 487 | 68515020020002 | 多功能型 |
| 488 | 68515020020003 | 增强型 |
| 489 | 68515020020004 | 特殊型 |
| 490 | 6851502003 | DDD型心脏起搏器 |
| 491 | 685150200300 | 各种材质 |
| 492 | 68515020030001 | 基本型 |
| 493 | 68515020030002 | 多功能型 |
| 494 | 68515020030003 | 增强型 |
| 495 | 68515020030004 | 特殊型 |
| 496 | 6851502004 | DDDR型心脏起搏器 |
| 497 | 685150200400 | 各种材质 |
| 498 | 68515020040001 | 基本型 |
| 499 | 68515020040002 | 多功能型 |
| 500 | 68515020040003 | 增强型 |
| 501 | 68515020040004 | 特殊型 |
| 502 | 6851502099 | 其他双腔起搏器 |
| 503 | 685150209900 | 各种材质 |
| 504 | 68515020990001 | 基本型 |
| 505 | 68515020990002 | 多功能型 |
| 506 | 68515020990003 | 增强型 |
| 507 | 68515020990004 | 特殊型 |
| 508 | 68515030 | 三腔起搏器（CRT-P) |
| 509 | 6851503001 | 三腔起搏器 |
| 510 | 685150300100 | 各种材质 |
| 511 | 68515030010001 | 基本型 |
| 512 | 68515030010002 | 多功能型 |
| 513 | 68515030010003 | 增强型 |
| 514 | 6851503099 | 其他三腔起搏器 |
| 515 | 685150309900 | 各种材质 |
| 516 | 68515030990001 | 基本型 |
| 517 | 68515030990002 | 多功能型 |
| 518 | 68515030990003 | 增强型 |
| 519 | 68515040 | 单腔除颤器（ICD) |
| 520 | 6851504001 | VVIR型单腔除颤器 |
| 521 | 685150400100 | 各种材质 |
| 522 | 68515040010001 | 基本型 |
| 523 | 68515040010002 | 多功能型 |
| 524 | 68515040010003 | 增强型 |
| 525 | 68515040010004 | 特殊型（皮下除颤器） |
| 526 | 6851504099 | 其他单腔除颤器 |
| 527 | 685150409900 | 各种材质 |
| 528 | 68515040990001 | 基本型 |
| 529 | 68515040990002 | 多功能型 |
| 530 | 68515040990003 | 增强型 |
| 531 | 68515040990004 | 特殊型（皮下除颤器） |
| 532 | 68515050 | 双腔除颤器（ICD) |
| 533 | 6851505001 | DDDR型双腔除颤器 |
| 534 | 685150500100 | 各种材质 |
| 535 | 68515050010001 | 基本型 |
| 536 | 68515050010002 | 多功能型 |
| 537 | 68515050010003 | 增强型 |
| 538 | 6851505002 | VDD型双腔除颤器 |
| 539 | 685150500200 | 各种材质 |
| 540 | 68515050020001 | 基本型 |
| 541 | 68515050020002 | 多功能型 |
| 542 | 68515050020003 | 增强型 |
| 543 | 6851505099 | 其他双腔除颤器 |
| 544 | 685150509900 | 各种材质 |
| 545 | 68515050990001 | 基本型 |
| 546 | 68515050990002 | 多功能型 |
| 547 | 68515050990003 | 增强型 |
| 548 | 68515060 | 三腔除颤搏器(CRT-D) |
| 549 | 6851506001 | 三腔除颤器 |
| 550 | 685150600100 | 各种材质 |
| 551 | 68515060010001 | 基本型 |
| 552 | 68515060010002 | 多功能型 |
| 553 | 68515060010003 | 增强型 |
| 554 | 6851506099 | 其他三腔除颤器 |
| 555 | 685150609900 | 各种材质 |
| 556 | 68515060990001 | 基本型 |
| 557 | 68515060990002 | 多功能型 |
| 558 | 68515060990003 | 增强型 |
| 559 | 68515070 | 心电事件监测系统 |
| 560 | 6851507001 | 植入式心电事件监测系统 |
| 561 | 685150700100 | 各种材质 |
| 562 | 68515070010001 | 基本型 |
| 563 | 68515070010002 | 多功能型 |
| 564 | 6851507099 | 其他植入式心电事件监测系统 |
| 565 | 685150709900 | 各种材质 |
| 566 | 68515070990001 | 基本型 |
| 567 | 68515070990002 | 多功能型 |
| 568 | 68515080 | 起搏电极导线 |
| 569 | 6851508001 | 单极心房起搏导线主动 |
| 570 | 685150800101 | 聚氨酯 |
| 571 | 68515080010101 | MRI不兼容 |
| 572 | 68515080010102 | MRI兼容 |
| 573 | 685150800102 | 硅胶 |
| 574 | 68515080010201 | MRI不兼容 |
| 575 | 68515080010202 | MRI兼容 |
| 576 | 685150800103 | OPTIM |
| 577 | 68515080010301 | MRI不兼容 |
| 578 | 68515080010302 | MRI兼容 |
| 579 | 685150800104 | 聚氨酯+硅胶 |
| 580 | 68515080010401 | MRI不兼容 |
| 581 | 68515080010402 | MRI兼容 |
| 582 | 685150800199 | 其他 |
| 583 | 68515080019901 | MRI不兼容 |
| 584 | 68515080019902 | MRI兼容 |
| 585 | 6851508002 | 双极心房起搏导线主动 |
| 586 | 685150800201 | 聚氨酯 |
| 587 | 68515080020101 | MRI不兼容 |
| 588 | 68515080020102 | MRI兼容 |
| 589 | 685150800202 | 硅胶 |
| 590 | 68515080020201 | MRI不兼容 |
| 591 | 68515080020202 | MRI兼容 |
| 592 | 685150800203 | OPTIM |
| 593 | 68515080020301 | MRI不兼容 |
| 594 | 68515080020302 | MRI兼容 |
| 595 | 685150800204 | 聚氨酯+硅胶 |
| 596 | 68515080020401 | MRI不兼容 |
| 597 | 68515080020402 | MRI兼容 |
| 598 | 685150800299 | 其他 |
| 599 | 68515080029901 | MRI不兼容 |
| 600 | 68515080029902 | MRI兼容 |
| 601 | 6851508003 | 单极心房起搏导线被动 |
| 602 | 685150800301 | 聚氨酯 |
| 603 | 68515080030101 | MRI不兼容 |
| 604 | 68515080030102 | MRI兼容 |
| 605 | 685150800302 | 硅胶 |
| 606 | 68515080030201 | MRI不兼容 |
| 607 | 68515080030202 | MRI兼容 |
| 608 | 685150800303 | OPTIM |
| 609 | 68515080030301 | MRI不兼容 |
| 610 | 68515080030302 | MRI兼容 |
| 611 | 685150800304 | 聚氨酯+硅胶 |
| 612 | 68515080030401 | MRI不兼容 |
| 613 | 68515080030402 | MRI兼容 |
| 614 | 685150800399 | 其他 |
| 615 | 68515080039901 | MRI不兼容 |
| 616 | 68515080039902 | MRI兼容 |
| 617 | 6851508004 | 双极心房起搏导线被动 |
| 618 | 685150800401 | 聚氨酯 |
| 619 | 68515080040101 | MRI不兼容 |
| 620 | 68515080040102 | MRI兼容 |
| 621 | 685150800402 | 硅胶 |
| 622 | 68515080040201 | MRI不兼容 |
| 623 | 68515080040202 | MRI兼容 |
| 624 | 685150800403 | OPTIM |
| 625 | 68515080040301 | MRI不兼容 |
| 626 | 68515080040302 | MRI兼容 |
| 627 | 685150800404 | 聚氨酯+硅胶 |
| 628 | 68515080040401 | MRI不兼容 |
| 629 | 68515080040402 | MRI兼容 |
| 630 | 685150800499 | 其他 |
| 631 | 68515080049901 | MRI不兼容 |
| 632 | 68515080049902 | MRI兼容 |
| 633 | 6851508005 | 单极心室起搏导线主动 |
| 634 | 685150800501 | 聚氨酯 |
| 635 | 68515080050101 | MRI不兼容 |
| 636 | 68515080050102 | MRI兼容 |
| 637 | 685150800502 | 硅胶 |
| 638 | 68515080050201 | MRI不兼容 |
| 639 | 68515080050202 | MRI兼容 |
| 640 | 685150800503 | OPTIM |
| 641 | 68515080050301 | MRI不兼容 |
| 642 | 68515080050302 | MRI兼容 |
| 643 | 685150800504 | 聚氨酯+硅胶 |
| 644 | 68515080050401 | MRI不兼容 |
| 645 | 68515080050402 | MRI兼容 |
| 646 | 685150800599 | 其他 |
| 647 | 68515080059901 | MRI不兼容 |
| 648 | 68515080059902 | MRI兼容 |
| 649 | 6851508006 | 双极心室起搏导线主动 |
| 650 | 685150800601 | 聚氨酯 |
| 651 | 68515080060101 | MRI不兼容 |
| 652 | 68515080060102 | MRI兼容 |
| 653 | 685150800602 | 硅胶 |
| 654 | 68515080060201 | MRI不兼容 |
| 655 | 68515080060202 | MRI兼容 |
| 656 | 685150800603 | OPTIM |
| 657 | 68515080060301 | MRI不兼容 |
| 658 | 68515080060302 | MRI兼容 |
| 659 | 685150800604 | 聚氨酯+硅胶 |
| 660 | 68515080060401 | MRI不兼容 |
| 661 | 68515080060402 | MRI兼容 |
| 662 | 685150800699 | 其他 |
| 663 | 68515080069901 | MRI不兼容 |
| 664 | 68515080069902 | MRI兼容 |
| 665 | 6851508007 | 单极心室起搏导线被动 |
| 666 | 685150800701 | 聚氨酯 |
| 667 | 68515080070101 | MRI不兼容 |
| 668 | 68515080070102 | MRI兼容 |
| 669 | 685150800702 | 硅胶 |
| 670 | 68515080070201 | MRI不兼容 |
| 671 | 68515080070202 | MRI兼容 |
| 672 | 685150800703 | OPTIM |
| 673 | 68515080070301 | MRI不兼容 |
| 674 | 68515080070302 | MRI兼容 |
| 675 | 685150800704 | 聚氨酯+硅胶 |
| 676 | 68515080070401 | MRI不兼容 |
| 677 | 68515080070402 | MRI兼容 |
| 678 | 685150800799 | 其他 |
| 679 | 68515080079901 | MRI不兼容 |
| 680 | 68515080079902 | MRI兼容 |
| 681 | 6851508008 | 双极心室起搏导线被动 |
| 682 | 685150800801 | 聚氨酯 |
| 683 | 68515080080101 | MRI不兼容 |
| 684 | 68515080080102 | MRI兼容 |
| 685 | 685150800802 | 硅胶 |
| 686 | 68515080080201 | MRI不兼容 |
| 687 | 68515080080202 | MRI兼容 |
| 688 | 685150800803 | OPTIM |
| 689 | 68515080080301 | MRI不兼容 |
| 690 | 68515080080302 | MRI兼容 |
| 691 | 685150800804 | 聚氨酯+硅胶 |
| 692 | 68515080080401 | MRI不兼容 |
| 693 | 68515080080402 | MRI兼容 |
| 694 | 685150800899 | 其他 |
| 695 | 68515080089901 | MRI不兼容 |
| 696 | 68515080089902 | MRI兼容 |
| 697 | 6851508009 | 心外膜起搏导线 |
| 698 | 685150800901 | 聚氨酯 |
| 699 | 68515080090101 | MRI不兼容 |
| 700 | 68515080090102 | MRI兼容 |
| 701 | 685150800902 | 硅胶 |
| 702 | 68515080090201 | MRI不兼容 |
| 703 | 68515080090202 | MRI兼容 |
| 704 | 685150800903 | OPTIM |
| 705 | 68515080090301 | MRI不兼容 |
| 706 | 68515080090302 | MRI兼容 |
| 707 | 685150800904 | 聚氨酯+硅胶 |
| 708 | 68515080090401 | MRI不兼容 |
| 709 | 68515080090402 | MRI兼容 |
| 710 | 685150800999 | 其他 |
| 711 | 68515080099901 | MRI不兼容 |
| 712 | 68515080099902 | MRI兼容 |
| 713 | 6851508010 | ICD单线圈起搏导线主动 |
| 714 | 685150801001 | 聚氨酯 |
| 715 | 68515080100101 | MRI不兼容DF-1 |
| 716 | 68515080100102 | MRI兼容DF-4 |
| 717 | 685150801002 | 硅胶 |
| 718 | 68515080100201 | MRI不兼容DF-1 |
| 719 | 68515080100202 | MRI兼容DF-4 |
| 720 | 685150801003 | OPTIM |
| 721 | 68515080100301 | MRI不兼容DF-1 |
| 722 | 68515080100302 | MRI兼容DF-4 |
| 723 | 685150801004 | 聚氨酯+硅胶 |
| 724 | 68515080100401 | MRI不兼容DF-1 |
| 725 | 68515080100402 | MRI兼容DF-4 |
| 726 | 685150801099 | 其他 |
| 727 | 68515080109901 | MRI不兼容DF-1 |
| 728 | 68515080109902 | MRI兼容DF-4 |
| 729 | 6851508011 | ICD双线圈起搏导线主动 |
| 730 | 685150801101 | 聚氨酯 |
| 731 | 68515080110101 | MRI不兼容DF-1 |
| 732 | 68515080110102 | MRI兼容DF-4 |
| 733 | 685150801102 | 硅胶 |
| 734 | 68515080110201 | MRI不兼容DF-1 |
| 735 | 68515080110202 | MRI兼容DF-4 |
| 736 | 685150801103 | OPTIM |
| 737 | 68515080110301 | MRI不兼容DF-1 |
| 738 | 68515080110302 | MRI兼容DF-4 |
| 739 | 685150801104 | 聚氨酯+硅胶 |
| 740 | 68515080110401 | MRI不兼容DF-1 |
| 741 | 68515080110402 | MRI兼容DF-4 |
| 742 | 685150801199 | 其他 |
| 743 | 68515080119901 | MRI不兼容DF-1 |
| 744 | 68515080119902 | MRI兼容DF-4 |
| 745 | 6851508012 | ICD单线圈起搏导线被动 |
| 746 | 685150801201 | 聚氨酯 |
| 747 | 68515080120101 | MRI不兼容DF-1 |
| 748 | 68515080120102 | MRI兼容DF-4 |
| 749 | 685150801202 | 硅胶 |
| 750 | 68515080120201 | MRI不兼容DF-1 |
| 751 | 68515080120202 | MRI兼容DF-4 |
| 752 | 685150801203 | OPTIM |
| 753 | 68515080120301 | MRI不兼容DF-1 |
| 754 | 68515080120302 | MRI兼容DF-4 |
| 755 | 685150801204 | 聚氨酯+硅胶 |
| 756 | 68515080120401 | MRI不兼容DF-1 |
| 757 | 68515080120402 | MRI兼容DF-4 |
| 758 | 685150801299 | 其他 |
| 759 | 68515080129901 | MRI不兼容DF-1 |
| 760 | 68515080129902 | MRI兼容DF-4 |
| 761 | 6851508013 | ICD双线圈起搏导线被动 |
| 762 | 685150801301 | 聚氨酯 |
| 763 | 68515080130101 | MRI不兼容DF-1 |
| 764 | 68515080130102 | MRI兼容DF-4 |
| 765 | 685150801302 | 硅胶 |
| 766 | 68515080130201 | MRI不兼容DF-1 |
| 767 | 68515080130202 | MRI兼容DF-4 |
| 768 | 685150801303 | OPTIM |
| 769 | 68515080130301 | MRI不兼容DF-1 |
| 770 | 68515080130302 | MRI兼容DF-4 |
| 771 | 685150801304 | 聚氨酯+硅胶 |
| 772 | 68515080130401 | MRI不兼容DF-1 |
| 773 | 68515080130402 | MRI兼容DF-4 |
| 774 | 685150801399 | 其他 |
| 775 | 68515080139901 | MRI不兼容DF-1 |
| 776 | 68515080139902 | MRI兼容DF-4 |
| 777 | 6851508014 | VDD型起搏导线 |
| 778 | 685150801401 | 聚氨酯 |
| 779 | 68515080140101 | MRI不兼容 |
| 780 | 68515080140102 | MRI兼容 |
| 781 | 685150801402 | 硅胶 |
| 782 | 68515080140201 | MRI不兼容 |
| 783 | 68515080140202 | MRI兼容 |
| 784 | 685150801403 | OPTIM |
| 785 | 68515080140301 | MRI不兼容 |
| 786 | 68515080140302 | MRI兼容 |
| 787 | 685150801404 | 聚氨酯+硅胶 |
| 788 | 68515080140401 | MRI不兼容 |
| 789 | 68515080140402 | MRI兼容 |
| 790 | 685150801499 | 其他 |
| 791 | 68515080149901 | MRI不兼容 |
| 792 | 68515080149902 | MRI兼容 |
| 793 | 6851508015 | VDD型除颤电极导线 |
| 794 | 685150801501 | 聚氨酯 |
| 795 | 68515080150101 | MRI不兼容DF-1 |
| 796 | 68515080150102 | MRI兼容DF-4 |
| 797 | 685150801502 | 硅胶 |
| 798 | 68515080150201 | MRI不兼容DF-1 |
| 799 | 68515080150202 | MRI兼容DF-4 |
| 800 | 685150801503 | OPTIM |
| 801 | 68515080150301 | MRI不兼容DF-1 |
| 802 | 68515080150302 | MRI兼容DF-4 |
| 803 | 685150801504 | 聚氨酯+硅胶 |
| 804 | 68515080150401 | MRI不兼容DF-1 |
| 805 | 68515080150402 | MRI兼容DF-4 |
| 806 | 685150801599 | 其他 |
| 807 | 68515080159901 | MRI不兼容DF-1 |
| 808 | 68515080159902 | MRI兼容DF-4 |
| 809 | 6851508016 | ICD皮下植入式心脏除颤电极导线 |
| 810 | 685150801601 | 聚氨酯 |
| 811 | 68515080160101 | MRI不兼容DF-1 |
| 812 | 68515080160102 | MRI兼容DF-4 |
| 813 | 685150801602 | 硅胶 |
| 814 | 68515080160201 | MRI不兼容DF-1 |
| 815 | 68515080160202 | MRI兼容DF-4 |
| 816 | 685150801603 | OPTIM |
| 817 | 68515080160301 | MRI不兼容DF-1 |
| 818 | 68515080160302 | MRI兼容DF-4 |
| 819 | 685150801604 | 聚氨酯+硅胶 |
| 820 | 68515080160401 | MRI不兼容DF-1 |
| 821 | 68515080160402 | MRI兼容DF-4 |
| 822 | 685150801699 | 其他 |
| 823 | 68515080169901 | MRI不兼容DF-1 |
| 824 | 68515080169902 | MRI兼容DF-4 |
| 825 | 6851508017 | ICD心外膜导线 |
| 826 | 685150801701 | 聚氨酯 |
| 827 | 68515080170101 | MRI不兼容DF-1 |
| 828 | 68515080170102 | MRI兼容DF-4 |
| 829 | 685150801702 | 硅胶 |
| 830 | 68515080170201 | MRI不兼容DF-1 |
| 831 | 68515080170202 | MRI兼容DF-4 |
| 832 | 685150801703 | OPTIM |
| 833 | 68515080170301 | MRI不兼容DF-1 |
| 834 | 68515080170302 | MRI兼容DF-4 |
| 835 | 685150801704 | 聚氨酯+硅胶 |
| 836 | 68515080170401 | MRI不兼容DF-1 |
| 837 | 68515080170402 | MRI兼容DF-4 |
| 838 | 685150801799 | 其他 |
| 839 | 68515080179901 | MRI不兼容DF-1 |
| 840 | 68515080179902 | MRI兼容DF-4 |
| 841 | 6851508018 | 单极左室起搏导线主动 |
| 842 | 685150801801 | 聚氨酯 |
| 843 | 68515080180101 | MRI不兼容 |
| 844 | 68515080180102 | MRI兼容IS-4 |
| 845 | 685150801802 | 硅胶 |
| 846 | 68515080180201 | MRI不兼容 |
| 847 | 68515080180202 | MRI兼容IS-4 |
| 848 | 685150801803 | OPTIM |
| 849 | 68515080180301 | MRI不兼容 |
| 850 | 68515080180302 | MRI兼容IS-4 |
| 851 | 685150801804 | 聚氨酯+硅胶 |
| 852 | 68515080180401 | MRI不兼容 |
| 853 | 68515080180402 | MRI兼容IS-4 |
| 854 | 685150801899 | 其他 |
| 855 | 68515080189901 | MRI不兼容 |
| 856 | 68515080189902 | MRI兼容IS-4 |
| 857 | 6851508019 | 双极左室起搏导线主动 |
| 858 | 685150801901 | 聚氨酯 |
| 859 | 68515080190101 | MRI不兼容 |
| 860 | 68515080190102 | MRI兼容IS-4 |
| 861 | 685150801902 | 硅胶 |
| 862 | 68515080190201 | MRI不兼容 |
| 863 | 68515080190202 | MRI兼容IS-4 |
| 864 | 685150801903 | OPTIM |
| 865 | 68515080190301 | MRI不兼容 |
| 866 | 68515080190302 | MRI兼容IS-4 |
| 867 | 685150801904 | 聚氨酯+硅胶 |
| 868 | 68515080190401 | MRI不兼容 |
| 869 | 68515080190402 | MRI兼容IS-4 |
| 870 | 685150801999 | 其他 |
| 871 | 68515080199901 | MRI不兼容 |
| 872 | 68515080199902 | MRI兼容IS-4 |
| 873 | 6851508020 | 多极左室起搏导线主动 |
| 874 | 685150802001 | 聚氨酯 |
| 875 | 68515080200101 | MRI不兼容 |
| 876 | 68515080200102 | MRI兼容IS-4 |
| 877 | 685150802002 | 硅胶 |
| 878 | 68515080200201 | MRI不兼容 |
| 879 | 68515080200202 | MRI兼容IS-4 |
| 880 | 685150802003 | OPTIM |
| 881 | 68515080200301 | MRI不兼容 |
| 882 | 68515080200302 | MRI兼容IS-4 |
| 883 | 685150802004 | 聚氨酯+硅胶 |
| 884 | 68515080200401 | MRI不兼容 |
| 885 | 68515080200402 | MRI兼容IS-4 |
| 886 | 685150802099 | 其他 |
| 887 | 68515080209901 | MRI不兼容 |
| 888 | 68515080209902 | MRI兼容IS-4 |
| 889 | 6851508021 | 单极左室起搏导线被动 |
| 890 | 685150802101 | 聚氨酯 |
| 891 | 68515080210101 | MRI不兼容 |
| 892 | 68515080210102 | MRI兼容IS-4 |
| 893 | 685150802102 | 硅胶 |
| 894 | 68515080210201 | MRI不兼容 |
| 895 | 68515080210202 | MRI兼容IS-4 |
| 896 | 685150802103 | OPTIM |
| 897 | 68515080210301 | MRI不兼容 |
| 898 | 68515080210302 | MRI兼容IS-4 |
| 899 | 685150802104 | 聚氨酯+硅胶 |
| 900 | 68515080210401 | MRI不兼容 |
| 901 | 68515080210402 | MRI兼容IS-4 |
| 902 | 685150802199 | 其他 |
| 903 | 68515080219901 | MRI不兼容 |
| 904 | 68515080219902 | MRI兼容IS-4 |
| 905 | 6851508022 | 双极左室起搏导线被动 |
| 906 | 685150802201 | 聚氨酯 |
| 907 | 68515080220101 | MRI不兼容 |
| 908 | 68515080220102 | MRI兼容IS-4 |
| 909 | 685150802202 | 硅胶 |
| 910 | 68515080220201 | MRI不兼容 |
| 911 | 68515080220202 | MRI兼容IS-4 |
| 912 | 685150802203 | OPTIM |
| 913 | 68515080220301 | MRI不兼容 |
| 914 | 68515080220302 | MRI兼容IS-4 |
| 915 | 685150802204 | 聚氨酯+硅胶 |
| 916 | 68515080220401 | MRI不兼容 |
| 917 | 68515080220402 | MRI兼容IS-4 |
| 918 | 685150802299 | 其他 |
| 919 | 68515080229901 | MRI不兼容 |
| 920 | 68515080229902 | MRI兼容IS-4 |
| 921 | 6851508023 | 多极左室起搏导线被动 |
| 922 | 685150802301 | 聚氨酯 |
| 923 | 68515080230101 | MRI不兼容 |
| 924 | 68515080230102 | MRI兼容IS-4 |
| 925 | 685150802302 | 硅胶 |
| 926 | 68515080230201 | MRI不兼容 |
| 927 | 68515080230202 | MRI兼容IS-4 |
| 928 | 685150802303 | OPTIM |
| 929 | 68515080230301 | MRI不兼容 |
| 930 | 68515080230302 | MRI兼容IS-4 |
| 931 | 685150802304 | 聚氨酯+硅胶 |
| 932 | 68515080230401 | MRI不兼容 |
| 933 | 68515080230402 | MRI兼容IS-4 |
| 934 | 685150802399 | 其他 |
| 935 | 68515080239901 | MRI不兼容 |
| 936 | 68515080239902 | MRI兼容IS-4 |
| 937 | 6851508099 | 其他起搏电极导线 |
| 938 | 685150809900 | 各种材质 |
| 939 | 68515080990000 | 各种规格 |
| 940 | 68515090 | 附件 |
| 941 | 6851509001 | 起搏导线递送系统（撕开鞘、切开鞘、撕开鞘套包，穿刺鞘等） |
| 942 | 685150900100 | 各种材质 |
| 943 | 68515090010000 | 各种规格 |
| 944 | 6851509002 | CRT左室导线递送系统 |
| 945 | 685150900200 | 各种材质 |
| 946 | 68515090020000 | 各种规格 |
| 947 | 6851509003 | 皮下电极导入系统 |
| 948 | 685150900300 | 各种材质 |
| 949 | 68515090030000 | 各种规格 |
| 950 | 6851509004 | 无导线起搏器传送鞘管 |
| 951 | 685150900400 | 各种材质 |
| 952 | 68515090040000 | 各种规格 |
| 953 | 6851509005 | 临时起搏电极 |
| 954 | 685150900500 | 各种材质 |
| 955 | 68515090050001 | 普通型 |
| 956 | 68515090050002 | 球囊漂浮型 |
| 957 | 68515090050000 | 各种规格 |
| 958 | 6851509006 | 起搏器主动导线定位系统（导引导丝） |
| 959 | 685150900600 | 各种材质 |
| 960 | 68515090060001 | 固定弯 |
| 961 | 68515090060002 | 可调弯 |
| 962 | 68515090060000 | 各种规格 |
| 963 | 6851509007 | 静脉导丝 |
| 964 | 685150900700 | 各种材质 |
| 965 | 68515090070000 | 各种规格 |
| 966 | 6851509008 | 支撑导丝 |
| 967 | 685150900800 | 各种材质 |
| 968 | 68515090080000 | 各种规格 |
| 969 | 6851509009 | 造影球囊导管 |
| 970 | 685150900900 | 各种材质 |
| 971 | 68515090090000 | 各种规格 |
| 972 | 6851509010 | 回收器 |
| 973 | 685150901000 | 各种材质 |
| 974 | 68515090100000 | 各种规格 |
| 975 | 6851509011 | 回收扩张鞘 |
| 976 | 685150901100 | 各种材质 |
| 977 | 68515090110000 | 各种规格 |
| 978 | 6851509012 | 锁定钢丝 |
| 979 | 685150901200 | 各种材质 |
| 980 | 68515090120000 | 各种规格 |
| 981 | 6851509099 | 其他附件 |
| 982 | 685150909900 | 各种材质 |
| 983 | 68515090990000 | 各种规格 |
| 984 | 68515099 | 其他起搏器类产品 |
| 985 | 686210 | 体外循环类 |
| 986 | 68621010 | 氧合器 |
| 987 | 6862101001 | 鼓泡式氧合器 |
| 988 | 686210100107 | 聚碳酸酯、铝 |
| 989 | 686210100199 | 其它 |
| 990 | 6862101002 | 膜式氧合器（带生物表面涂层） |
| 991 | 686210100210 | 聚丙烯、聚酯 |
| 992 | 686210100299 | 其它 |
| 993 | 6862101003 | 膜式氧合器（不带生物表面涂层） |
| 994 | 686210100310 | 聚丙烯、聚酯 |
| 995 | 686210100399 | 其它 |
| 996 | 68621020 | 插管 |
| 997 | 6862102001 | 动脉灌注管 |
| 998 | 686210200109 | 聚酯 |
| 999 | 686210200111 | 聚酯、不锈钢 |
| 1000 | 686210200105 | 聚氯乙烯、304不锈钢 |
| 1001 | 686210200199 | 其它 |
| 1002 | 6862102002 | 静脉引流管 |
| 1003 | 686210200209 | 聚酯 |
| 1004 | 686210200211 | 聚酯、不锈钢 |
| 1005 | 686210200203 | 聚氯乙烯（PVC） |
| 1006 | 686210200299 | 其它 |
| 1007 | 6862102003 | 股动静脉插管 |
| 1008 | 686210200313 | 聚氨酯、带钢丝加强 |
| 1009 | 686210200399 | 其它 |
| 1010 | 6862102004 | 心肌停跳液插管 |
| 1011 | 686210200403 | 聚氯乙烯（PVC） |
| 1012 | 686210200418 | 硅胶 |
| 1013 | 686210200419 | 硅橡胶、带钢丝加强 |
| 1014 | 686210200408 | 聚亚安酯 |
| 1015 | 686210200499 | 其它 |
| 1016 | 6862102005 | 吸引管 |
| 1017 | 686210200503 | 聚氯乙烯（PVC） |
| 1018 | 686210200520 | 聚苯乙烯 |
| 1019 | 68621030 | 体外循环管路 |
| 1020 | 6862103001 | 一次性使用体外循环管路（带生物表面涂层） |
| 1021 | 686210300104 | 医用聚氯乙烯+硅胶 |
| 1022 | 686210300103 | 聚氯乙烯（PVC） |
| 1023 | 686210300199 | 其它 |
| 1024 | 6862103002 | 一次性使用体外循环管路（不带生物表面涂层） |
| 1025 | 686210300204 | 医用聚氯乙烯+硅胶 |
| 1026 | 686210300203 | 聚氯乙烯（PVC） |
| 1027 | 686210300299 | 其它 |
| 1028 | 68621040 | 动脉微栓过滤器 |
| 1029 | 6862104001 | 一次性使用动脉微栓过滤器 |
| 1030 | 686210400106 | 聚碳酸酯 |
| 1031 | 686210400199 | 其它 |
| 1032 | 68621050 | 血液超滤器 |
| 1033 | 6862105001 | 带管道血液超滤器 |
| 1034 | 686210500124 | 聚（芳）醚砜膜 |
| 1035 | 686210500106 | 聚碳酸酯 |
| 1036 | 686210500199 | 其它 |
| 1037 | 6862105002 | 不带管道血液超滤器 |
| 1038 | 686210500224 | 聚（芳）醚砜膜 |
| 1039 | 686210500206 | 聚碳酸酯 |
| 1040 | 686210500299 | 其它 |
| 1041 | 68621060 | 心肌保护液灌注系统 |
| 1042 | 6862106001 | 一次性使用心肌保护液灌注装置 |
| 1043 | 686210600106 | 聚碳酸酯 |
| 1044 | 68621070 | 体外循环套包 |
| 1045 | 6862107001 | 一次性使用体外循环（管路）套包 |
| 1046 | 686210700100 | 各种材质 |
| 1047 | 68621090 | 其它其外循环材料 |
| 1048 | 6862109001 | 离心泵头 |
| 1049 | 686210900112 | 聚酯 、磁铁 |
| 1050 | 686210900199 | 其它 |
| 1051 | 6862109002 | 监测玻璃管/探头 |
| 1052 | 686210900211 | 聚酯、不锈钢 |
| 1053 | 6862109003 | ACT监测试剂盒 |
| 1054 | 686210900322 | 高岭土 |
| 1055 | 6862109004 | 一次性使用气体过滤器 |
| 1056 | 686210900421 | 苯乙烯一丁二烯共聚物 |
| 1057 | 686210900403 | 聚氯乙烯（PVC） |
| 1058 | 6862109005 | 接头 |
| 1059 | 686210900509 | 聚酯 |
| 1060 | 6873 | 眼科材料 |
| 1061 | 687310 | 眼内用耗材 |
| 1062 | 68731010 | 白内障人工晶状体 |
| 1063 | 6873101001 | 单焦点球面白内障人工晶状体 |
| 1064 | 687310100101 | 聚甲基丙烯酸甲酯 |
| 1065 | 68731010010101 | 不可折叠一件式前房型单焦点球面白内障人工晶状体 |
| 1066 | 68731010010102 | 不可折叠一件式后房普通型单焦点球面白内障人工晶状体 |
| 1067 | 68731010010103 | 不可折叠一件式后房肝素表面处理型单焦点球面白内障人工晶状体 |
| 1068 | 68731010010104 | 不可折叠一件式虹膜夹持型单焦点球面白内障人工晶状体 |
| 1069 | 68731010010105 | 不可折叠一件式后房悬吊型单焦点球面白内障人工晶状体 |
| 1070 | 68731010010106 | 不可折叠三件式后房普通型单焦点球面白内障人工晶状体 |
| 1071 | 687310100102 | 丙烯酸酯材质 |
| 1072 | 68731010010201 | 可折叠一件式普通型单焦点球面白内障人工晶状体 |
| 1073 | 68731010010202 | 可折叠一件式着色型单焦点球面白内障人工晶状体 |
| 1074 | 68731010010203 | 可折叠一件式肝素表面处理型单焦点球面白内障人工晶状体 |
| 1075 | 68731010010204 | 可折叠一件式悬吊型单焦点球面白内障人工晶状体 |
| 1076 | 68731010010205 | 可折叠一件式虹膜夹持型单焦点球面白内障人工晶状体 |
| 1077 | 68731010010206 | 预装可折叠一件式普通型单焦点球面白内障人工晶状体 |
| 1078 | 68731010010207 | 预装可折叠一件式着色型单焦点球面白内障人工晶状体 |
| 1079 | 68731010010208 | 可折叠三件式普通型单焦点球面白内障人工晶状体 |
| 1080 | 68731010010209 | 可折叠三件式着色型单焦点球面白内障人工晶状体 |
| 1081 | 68731010010210 | 可折叠三件式变色型单焦点球面白内障人工晶状体 |
| 1082 | 68731010010211 | 预装可折叠三件式普通型单焦点球面白内障人工晶状体 |
| 1083 | 687310100103 | 硅胶材质 |
| 1084 | 68731010010301 | 可折叠三件式单焦点球面白内障人工晶状体 |
| 1085 | 6873101002 | 单焦点非球面白内障人工晶状体 |
| 1086 | 687310100202 | 丙烯酸酯材质 |
| 1087 | 68731010020201 | 可折叠一件式普通型单焦点非球面白内障人工晶状体 |
| 1088 | 68731010020202 | 可折叠一件式着色型单焦点非球面白内障人工晶状体 |
| 1089 | 68731010020203 | 可折叠一件式变色型单焦点非球面白内障人工晶状体 |
| 1090 | 68731010020204 | 可折叠一件式肝素表面处理型单焦点非球面白内障人工晶状体 |
| 1091 | 68731010020205 | 预装可折叠一件式普通型单焦点非球面白内障人工晶状体 |
| 1092 | 68731010020206 | 预装可折叠一件式着色型单焦点非球面白内障人工晶状体 |
| 1093 | 68731010020207 | 可折叠三件式普通型单焦点非球面白内障人工晶状体 |
| 1094 | 68731010020208 | 可折叠三件式着色型单焦点非球面白内障人工晶状体 |
| 1095 | 68731010020209 | 预装可折叠三件式普通型单焦点非球面白内障人工晶状体 |
| 1096 | 68731010020210 | 预装可折叠三件式着色型单焦点非球面白内障人工晶状体 |
| 1097 | 687310100203 | 硅胶材质 |
| 1098 | 68731010020301 | 可折叠三件式单焦点非球面白内障人工晶状体 |
| 1099 | 6873101003 | 单焦点散光矫正型白内障人工晶状体 |
| 1100 | 687310100302 | 丙烯酸酯材质 |
| 1101 | 68731010030201 | 可折叠一件式普通型单焦点散光矫正白内障人工晶状体 |
| 1102 | 68731010030202 | 可折叠一件式着色型单焦点散光矫正白内障人工晶状体 |
| 1103 | 6873101004 | 折射多焦点白内障人工晶状体 |
| 1104 | 687310100402 | 丙烯酸酯材质 |
| 1105 | 68731010040201 | 可折叠一件式普通型折射多焦点白内障人工晶状体 |
| 1106 | 68731010040202 | 可折叠一件式着色型折射多焦点白内障人工晶状体 |
| 1107 | 6873101005 | 区域折射多焦点白内障人工晶状体 |
| 1108 | 687310100502 | 丙烯酸酯材质 |
| 1109 | 68731010050201 | 可折叠一件式区域折射多焦点白内障人工晶状体 |
| 1110 | 6873101006 | 衍射多焦点白内障人工晶状体 |
| 1111 | 687310100602 | 丙烯酸酯材质 |
| 1112 | 68731010060201 | 可折叠一件式普通型衍射多焦点白内障人工晶状体 |
| 1113 | 68731010060202 | 可折叠一件式着色型衍射多焦点白内障人工晶状体 |
| 1114 | 6873101007 | 衍射三焦点白内障人工晶状体 |
| 1115 | 687310100702 | 丙烯酸酯材质 |
| 1116 | 68731010070201 | 可折叠一件式普通型衍射三焦点白内障人工晶状体 |
| 1117 | 68731010070202 | 可折叠一件式着色型衍射三焦点白内障人工晶状体 |
| 1118 | 6873101008 | 区域折射多焦点散光矫正型白内障人工晶状体 |
| 1119 | 687310100802 | 丙烯酸酯材质 |
| 1120 | 68731010080201 | 可折叠一件式区域折射多焦点散光矫正白内障人工晶状体 |
| 1121 | 6873101009 | 衍射多焦点散光矫正型白内障人工晶状体 |
| 1122 | 687310100902 | 丙烯酸酯材质 |
| 1123 | 68731010090201 | 可折叠一件式普通型衍射多焦点散光矫正型白内障人工晶状体 |
| 1124 | 68731010090202 | 可折叠一件式着色型衍射多焦点散光矫正型白内障人工晶状体 |
| 1125 | 6873101010 | 可调节白内障人工晶状体 |
| 1126 | 687310101002 | 丙烯酸酯材质 |
| 1127 | 68731010100201 | 可折叠一件式可调节白内障人工晶状体 |
| 1128 | 6873101099 | 其它白内障人工晶状体 |
| 1129 | 68731020 | 屈光性人工晶状体 |
| 1130 | 6873102001 | 前房有晶体眼屈光性人工晶体 |
| 1131 | 687310200101 | 聚甲基丙烯酸甲酯 |
| 1132 | 68731020010100 | 不可折叠前房型有晶体眼屈光性人工晶状体 |
| 1133 | 687310200102 | 丙烯酸酯材质 |
| 1134 | 68731020010200 | 可折叠前房型有晶体眼屈光性人工晶状体 |
| 1135 | 6873102002 | 后房有晶体眼屈光性人工晶体 |
| 1136 | 687310200204 | 硅氧烷聚合物 |
| 1137 | 68731020020400 | 可折叠后房型有晶体眼屈光性人工晶状体 |
| 1138 | 687310200205 | 猪胶原和HEMA共聚物 |
| 1139 | 68731020020500 | 可折叠后房型有晶体眼屈光性人工晶状体 |
| 1140 | 6873102099 | 其它屈光性人工晶状体 |
| 1141 | 68731030 | 眼内填充物 |
| 1142 | 6873103001 | 硅油 |
| 1143 | 687310300106 | 聚二甲基硅氧烷 |
| 1144 | 68731030010601 | 运动粘度1000mpas |
| 1145 | 68731030010602 | 运动粘度2000mpas |
| 1146 | 68731030010603 | 运动粘度2500mpas |
| 1147 | 68731030010604 | 运动粘度3000mpas |
| 1148 | 68731030010605 | 运动粘度4000mpas |
| 1149 | 68731030010606 | 运动粘度5000mpas |
| 1150 | 68731030010607 | 运动粘度5500mpas |
| 1151 | 6873103002 | 重硅油 |
| 1152 | 687310300207 | 由聚二甲基硅氧烷和全氟己基辛烷组成 |
| 1153 | 68731030020701 | 10ml |
| 1154 | 68731030020702 | 15ml |
| 1155 | 687310300208 | 硅油与3-甲基-1-全氟辛基-1-丁烯 |
| 1156 | 68731030020801 | 10ml |
| 1157 | 68731030020802 | 15ml |
| 1158 | 6873103003 | 填充气体 |
| 1159 | 687310300309 | 八氟丙烷 |
| 1160 | 68731030030901 | 10ml |
| 1161 | 68731030030902 | 20g |
| 1162 | 68731030030903 | 125g |
| 1163 | 68731030030904 | 450g |
| 1164 | 687310300310 | 六氟化硫 |
| 1165 | 68731030031001 | 10ml |
| 1166 | 68731030031002 | 20g |
| 1167 | 68731030031003 | 125g |
| 1168 | 68731030031004 | 450g |
| 1169 | 6873103004 | 义眼台 |
| 1170 | 687310300411 | 羟基磷灰石 |
| 1171 | 68731030041100 | 多种规格 |
| 1172 | 687310300412 | 多孔高密度聚乙烯 |
| 1173 | 68731030041200 | 多种规格 |
| 1174 | 6873103099 | 其它眼内填充物 |
| 1175 | 68731040 | 青光眼引流植入物 |
| 1176 | 6873104001 | 青光眼引流阀 |
| 1177 | 687310400113 | 导管材料为硅胶，盛盘材料为聚丙烯 |
| 1178 | 68731040011300 | 青光眼引流阀 |
| 1179 | 6873104002 | 青光眼引流器 |
| 1180 | 687310400214 | 316L医用不锈钢 |
| 1181 | 68731040021400 | 青光眼引流器 |
| 1182 | 687310400215 | 羟乙基甲基丙烯酸酯/甲基丙烯酸甲酯共聚物 |
| 1183 | 68731040021500 | 青光眼引流器 |
| 1184 | 6873104003 | 青光眼手术用透明质酸钠凝胶 |
| 1185 | 687310400316 | 交联透明质酸钠 |
| 1186 | 68731040031600 | 青光眼手术用透明质酸钠凝胶 |
| 1187 | 6873104004 | 青光眼引流膜 |
| 1188 | 687310400417 | 乙交酯共聚物经 |
| 1189 | 68731040041700 | 青光眼引流膜 |
| 1190 | 6873104099 | 其它青光眼引流植入物 |
| 1191 | 68731050 | 泪道栓塞物 |
| 1192 | 6873105001 | 泪点塞 |
| 1193 | 687310500118 | 热记忆性疏水性丙烯酸多聚材料 |
| 1194 | 68731050011800 | 各种规格 |
| 1195 | 6873105002 | 泪道塞 |
| 1196 | 687310500219 | 二氧环已酮 |
| 1197 | 68731050021900 | 各种规格 |
| 1198 | 6873105099 | 其它泪道栓塞物 |
| 1199 | 68731060 | 术中一次性用耗材 |
| 1200 | 6873106001 | 重水 |
| 1201 | 687310600120 | 过氟萘烷 |
| 1202 | 68731060012001 | 3ml |
| 1203 | 68731060012002 | 5ml |
| 1204 | 68731060012003 | 7ml |
| 1205 | 687310600121 | 全氟萘烷 |
| 1206 | 68731060012101 | 3ml |
| 1207 | 68731060012102 | 5ml |
| 1208 | 68731060012103 | 7ml |
| 1209 | 687310600122 | 全氟辛烷 |
| 1210 | 68731060012201 | 5ml |
| 1211 | 68731060012202 | 7ml |
| 1212 | 6873106002 | 粘弹剂 |
| 1213 | 687310600223 | 羟丙基甲基纤维素 |
| 1214 | 68731060022301 | 0.5ml |
| 1215 | 68731060022302 | 1.0ml |
| 1216 | 687310600224 | 透明质酸钠 |
| 1217 | 68731060022401 | 0.4ml |
| 1218 | 68731060022402 | 0.55ml |
| 1219 | 68731060022403 | 0.8ml |
| 1220 | 68731060022404 | 0.85ml |
| 1221 | 68731060022405 | 1.0ml |
| 1222 | 687310600225 | 由硫酸软骨素钠和透明质酸钠构成 |
| 1223 | 68731060022501 | 0.5ml |
| 1224 | 68731060022502 | 0.75ml |
| 1225 | 68731060022503 | 1ml |
| 1226 | 687310600226 | 组合装（透明质酸钠+透明质酸钠和硫酸软骨素） |
| 1227 | 68731060022601 | 0.35ml+0.4ml |
| 1228 | 68731060022602 | 0.5ml+0.55ml |
| 1229 | 6873106003 | 一次性使用眼科手术刀 |
| 1230 | 687310600327 | 不锈钢材料 |
| 1231 | 68731060032700 | 一次性使用眼科手术刀 |
| 1232 | 6873106004 | 角膜环钻 |
| 1233 | 687310600428 | 440F不锈钢 |
| 1234 | 68731060042800 | 角膜环钻 |
| 1235 | 6873106099 | 其它术中一次性用耗材 |
| 1236 | 68731099 | 其它眼内用耗材 |
| 1237 | 6873109901 | 人工泪管 |
| 1238 | 687310990129 | 由多孔高密度聚乙烯和硼硅玻璃材料制成 |
| 1239 | 68731099012900 | 各种规格 |
| 1240 | 687310990130 | 聚二甲基硅氧烷、304不锈钢 |
| 1241 | 68731099013000 | 各种规格 |
| 1242 | 6873109902 | 囊袋张力环 |
| 1243 | 687310990201 | 聚甲基丙烯酸甲酯 |
| 1244 | 68731099020101 | 普通型 |
| 1245 | 68731099020102 | 预装式 |
| 1246 | 6873109903 | 虹膜扩张器 |
| 1247 | 687310990331 | 聚丙烯 |
| 1248 | 68731099033101 | 预装式 |
| 1249 | 6873109999 | 其它眼内用耗材 |
| 1250 | 687320 | 眼表用耗材 |
| 1251 | 68732010 | 眼表修复材料 |
| 1252 | 6873201001 | 脱细胞角膜基质 |
| 1253 | 687320100132 | 猪眼角膜 |
| 1254 | 68732010013201 | TEC-L1 |
| 1255 | 68732010013202 | TEC-L2 |
| 1256 | 68732010013203 | TEC-L3 |
| 1257 | 68732010013204 | TEC-L4 |
| 1258 | 6873201002 | 生物羊膜 |
| 1259 | 687320100233 | 胎盘组织 |
| 1260 | 68732010023300 | 多种规格 |
| 1261 | 6873201099 | 其它眼表修复材料 |
| 1262 | 68732099 | 其它眼表用耗材 |
| 1263 | 6873209901 | 隐形眼镜润眼液 |
| 1264 | 687320990123 | 羟基丙基甲基纤维素 |
| 1265 | 68732099012301 | 5ml |
| 1266 | 68732099012302 | 10ml |
| 1267 | 68732099012303 | 15ml |
| 1268 | 68732099012304 | 30ml |
| 1269 | 687320990124 | 透明质酸钠、几丁糖 |
| 1270 | 68732099012401 | 0.4ml |
| 1271 | 68732099012402 | 1.0ml |
| 1272 | 68732099012403 | 3.0ml |
| 1273 | 6873209902 | 角膜保护剂 |
| 1274 | 687320990223 | 羟丙基甲基纤维素 |
| 1275 | 68732099022301 | 1.5ml |
| 1276 | 6873209999 | 其它眼表用材料 |
| 1277 | 687390 | 其它眼科类耗材 |
| 1278 | 6863 | 口腔材料 |
| 1279 | 686310 | 水门汀和粘接用材料 |
| 1280 | 68631010 | 水门汀 |
| 1281 | 686310100101 | 玻璃离子保护膜 |
| 1282 | 686310100201 | 玻璃离子充填材 |
| 1283 | 686310100301 | 玻璃离子水门汀 |
| 1284 | 686310100401 | 玻璃离子体冠桥粘固剂 |
| 1285 | 686310100501 | 玻璃离子体水门汀 |
| 1286 | 686310100601 | 玻璃离子修复材料 |
| 1287 | 686310100701 | 玻璃离子粘固剂 |
| 1288 | 686310100801 | 玻璃离子粘接水门汀 |
| 1289 | 686310100901 | 玻璃水门汀CX |
| 1290 | 686310101001 | 冠核用玻璃离子水门汀 |
| 1291 | 686310101101 | 光固化玻璃离子充填材料 |
| 1292 | 686310101201 | 光固化玻璃离子水门汀 |
| 1293 | 686310101301 | 树脂加强型玻璃离子水门汀 |
| 1294 | 686310101401 | 双重固化玻璃离子粘接剂 |
| 1295 | 686310101501 | 后牙充填玻璃离子 |
| 1296 | 686310101601 | 银粉玻璃离子水门汀 |
| 1297 | 686310101701 | 增强型玻璃离子体水门汀 |
| 1298 | 686310101801 | 粘接用玻璃离子水门汀 |
| 1299 | 686310101999 | 不含丁香酚水门汀 |
| 1300 | 686310102002 | 氧化锌丁香酚水门汀 |
| 1301 | 686310102102 | 齿科氧化锌丁香酚水门汀 |
| 1302 | 686310102207 | 丁香油水门汀 |
| 1303 | 686310102303 | 磷酸锌水门汀 |
| 1304 | 686310102403 | 牙科磷酸锌水门汀 |
| 1305 | 686310102504 | 粘接用聚羧酸盐水门汀 |
| 1306 | 686310102604 | 齿科聚羧酸锌水门汀 |
| 1307 | 686310102704 | 聚羧酸水门汀 |
| 1308 | 686310102804 | 聚羧酸锌水门汀 |
| 1309 | 686310102905 | 氢氧化钙 |
| 1310 | 686310103005 | 氢氧化钙糊剂 |
| 1311 | 686310103105 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂 |
| 1312 | 686310103299 | 光固化水门汀 |
| 1313 | 686310103399 | 光固化正畸粘接用水门汀 |
| 1314 | 686310103406 | 口腔粘结用树脂水门汀 |
| 1315 | 686310103506 | 树脂水门汀 |
| 1316 | 686310103606 | 树脂型水门汀 |
| 1317 | 686310103706 | 双固化树脂水门汀 |
| 1318 | 686310103806 | 双重固化通用树脂水门汀 |
| 1319 | 686310103906 | 通用型自粘接树脂水门汀 |
| 1320 | 686310104006 | 牙科树脂水门汀 |
| 1321 | 686310104106 | 自酸蚀树脂水门汀粘固材 |
| 1322 | 686310104206 | 自粘接树脂水门汀 |
| 1323 | 686310109999 | 其他长期用水门汀 |
| 1324 | 68631020 | 暂时用水门汀 |
| 1325 | 686310200199 | 临时冠桥水门汀 |
| 1326 | 686310200299 | 临时粘合水门汀 |
| 1327 | 686310200305 | 氢氧化钙临时冠桥粘接剂 |
| 1328 | 686310200402 | 暂封性充填材料(氧化锌暂封材) |
| 1329 | 686310200599 | 暂时粘接用水门汀 |
| 1330 | 686310200602 | 非丁香酚氧化锌水门汀 |
| 1331 | 686310209999 | 其他暂时用水门汀 |
| 1332 | 68631030 | 粘接剂 |
| 1333 | 686310300199 | 牙科树脂粘接剂 |
| 1334 | 686310300299 | 齿科牙本质粘接剂 |
| 1335 | 686310300399 | 牙科粘合剂 |
| 1336 | 686310300499 | 单组分光固化自酸蚀粘接剂 |
| 1337 | 686310300599 | 低稠度光固化粘接剂 |
| 1338 | 686310300699 | 复合树脂粘合剂 |
| 1339 | 686310300799 | 光固化粘接剂 |
| 1340 | 686310300899 | 光固化正畸粘接剂 |
| 1341 | 686310300999 | 光固化自酸蚀一步粘结剂 |
| 1342 | 686310301099 | 含氟复合树脂粘合剂 |
| 1343 | 686310301199 | 化学固化粘接剂 |
| 1344 | 686310301299 | 化学固化正畸粘接剂 |
| 1345 | 686310301399 | 全酸蚀粘合剂 |
| 1346 | 686310301499 | 树脂粘固剂 |
| 1347 | 686310301599 | 双固化树脂粘接材料 |
| 1348 | 686310301699 | 双固化修复和粘固材料 |
| 1349 | 686310301799 | 贴面粘固剂和试色糊剂 |
| 1350 | 686310301899 | 通用树脂粘合剂系统 |
| 1351 | 686310301999 | 牙本质牙釉质粘接剂 |
| 1352 | 686310302099 | 牙科粘接剂 |
| 1353 | 686310302199 | 牙科用正畸粘结剂 |
| 1354 | 686310302299 | 自酸蚀粘合剂 |
| 1355 | 686310302399 | 自酸蚀粘接剂 |
| 1356 | 686310302499 | 自粘接树脂粘固剂 |
| 1357 | 686310302599 | 牙科自酸蚀粘接剂 |
| 1358 | 686310302699 | 牙釉质粘合树脂 |
| 1359 | 686310302799 | 牙釉质粘接剂 |
| 1360 | 686310302899 | 一步自酸蚀粘结剂 |
| 1361 | 686310302999 | 一组分自酸蚀光固化粘接剂 |
| 1362 | 686310303099 | 粘接剂 |
| 1363 | 686310303199 | 正畸带环粘接剂 |
| 1364 | 686310303299 | 正畸光固化变色粘接剂 |
| 1365 | 686310303399 | 正畸化学固化粘接剂 |
| 1366 | 686310303499 | 正畸粘结剂 |
| 1367 | 686310303599 | 自酸蚀处理剂及粘接剂 |
| 1368 | 686310303699 | 自酸蚀牙科粘合剂 |
| 1369 | 686310303799 | 自酸蚀牙科粘接剂 |
| 1370 | 686310309999 | 其他粘接剂 |
| 1371 | 68631040 | 酸蚀剂 |
| 1372 | 686310400199 | 齿科酸蚀剂 |
| 1373 | 686310400299 | 酸蚀剂 |
| 1374 | 686310400399 | 通用酸蚀剂 |
| 1375 | 686310400408 | 牙科磷酸酸蚀剂 |
| 1376 | 686310400599 | 正畸预处理剂 |
| 1377 | 686310409999 | 其他酸蚀剂 |
| 1378 | 68631050 | 预处理剂 |
| 1379 | 686310500199 | 牙科复合树脂预处理剂 |
| 1380 | 686310500299 | 齿科贵金属粘接前处理剂 |
| 1381 | 686310500399 | 齿面处理剂 |
| 1382 | 686310500499 | 陶瓷表面处理剂 |
| 1383 | 686310500599 | 齿科陶瓷粘接前处理剂 |
| 1384 | 686310509999 | 其他预处理剂 |
| 1385 | 686315 | 牙体材料 |
| 1386 | 68631510 | 复合树脂 |
| 1387 | 686315100106 | 齿科填充用复合树脂 |
| 1388 | 686315100206 | 牙科复合树脂 |
| 1389 | 686315100306 | 牙科光固化复合树脂 |
| 1390 | 686315100406 | 复合树脂充填材料 |
| 1391 | 686315100506 | 牙科复合树脂充填材料 |
| 1392 | 686315100606 | 复合修复树脂 |
| 1393 | 686315100706 | 光固化充填树脂 |
| 1394 | 686315100806 | 光固化垫底材料 |
| 1395 | 686315100906 | 光固化复合流体树脂 |
| 1396 | 686315101006 | 光固化复合树脂 |
| 1397 | 686315101106 | 光固化流体树脂 |
| 1398 | 686315101206 | 光固化树脂充填材料 |
| 1399 | 686315101306 | 光固化树脂封闭剂 |
| 1400 | 686315101406 | 光固化硬质树脂 |
| 1401 | 686315101506 | 流动复合体 |
| 1402 | 686315101606 | 流动光固化材料 |
| 1403 | 686315101706 | 流动树脂 |
| 1404 | 686315101806 | 流动性复合树脂修复材料 |
| 1405 | 686315101906 | 流体树脂 |
| 1406 | 686315102006 | 纳米复合树脂 |
| 1407 | 686315102106 | 树脂封闭剂 |
| 1408 | 686315102206 | 树脂基修复材料 |
| 1409 | 686315102306 | 双凝基牙修复树脂 |
| 1410 | 686315102406 | 填压式后牙专用树脂 |
| 1411 | 686315102506 | 通用光固化树脂 |
| 1412 | 686315102606 | 牙科用光固化树脂 |
| 1413 | 686315102706 | 通用纳米陶瓷修复材料 |
| 1414 | 686315102806 | 通用树脂 |
| 1415 | 686315102906 | 通用型复合树脂 |
| 1416 | 686315103006 | 牙科充填材料 |
| 1417 | 686315103106 | 牙科聚合物基充填修复材料 |
| 1418 | 686315103206 | 牙科树脂修复材料 |
| 1419 | 686315103306 | 牙科用垫底材料 |
| 1420 | 686315109906 | 其他复合树脂 |
| 1421 | 68631520 | 银汞合金 |
| 1422 | 686315200109 | 银汞胶囊 |
| 1423 | 686315200209 | 银合金粉 |
| 1424 | 686315209909 | 其他银汞合金 |
| 1425 | 68631530 | 牙齿漂白剂 |
| 1426 | 686315300199 | 家用牙齿美白胶 |
| 1427 | 686315300299 | 洁白牙贴 |
| 1428 | 686315300399 | 冷光牙齿美白剂Ⅱ |
| 1429 | 686315300499 | 专业牙齿美白剂 |
| 1430 | 686315300599 | 死髓牙美白胶 |
| 1431 | 686315300699 | 牙齿美白剂 |
| 1432 | 686315300799 | 牙齿美白胶 |
| 1433 | 686315300899 | 牙齿美白贴 |
| 1434 | 686315300999 | 牙齿漂白剂 |
| 1435 | 686315301099 | 牙齿增白剂 |
| 1436 | 686315309999 | 其他牙齿漂白剂 |
| 1437 | 68631540 | 暂时充填材料 |
| 1438 | 686315400199 | 光固化临时充填材料 |
| 1439 | 686315400299 | 临时充填材料 |
| 1440 | 686315400399 | 亲水暂封材 |
| 1441 | 686315400406 | 牙科自凝树脂 |
| 1442 | 686315400599 | 暂封补牙条 |
| 1443 | 686315400699 | 暂时填充材料 |
| 1444 | 686315409999 | 其他暂时充填材料 |
| 1445 | 68631550 | 脱敏剂 |
| 1446 | 686315500199 | 齿科脱敏剂 |
| 1447 | 686315500299 | 口腔专业用脱敏膏 |
| 1448 | 686315500399 | 牙齿脱敏剂 |
| 1449 | 686315500499 | 脱敏凝胶 |
| 1450 | 686315500599 | 脱敏液 |
| 1451 | 686315500699 | 牙本质脱敏剂 |
| 1452 | 686315509999 | 其他脱敏剂 |
| 1453 | 686320 | 根管材料 |
| 1454 | 68632010 | 根管充填封闭材料 |
| 1455 | 686320100110 | 回填树脂牙胶 |
| 1456 | 686320100210 | 回填牙胶 |
| 1457 | 686320100310 | 热凝牙胶尖 |
| 1458 | 686320100499 | 牙根管充填尖 |
| 1459 | 686320100599 | 牙根管塞尖 |
| 1460 | 686320100610 | 牙胶尖 |
| 1461 | 686320100799 | 根管充填剂 |
| 1462 | 686320100899 | 齿科根管充填材料 |
| 1463 | 686320100999 | 永久性根管充填材 |
| 1464 | 686320101099 | 根管封闭材料 |
| 1465 | 686320101199 | 根管封闭剂 |
| 1466 | 686320101299 | 根管修复材料 |
| 1467 | 686320109999 | 其他根管充填封闭材料 |
| 1468 | 68632020 | 根管预备辅助材料 |
| 1469 | 686320200199 | 齿科根管调节剂 |
| 1470 | 686320200299 | 丁香酚类根管充填材料溶解剂 |
| 1471 | 686320200399 | 酚醛树脂类根管充填材料溶解剂 |
| 1472 | 686320200499 | 根管扩大液 |
| 1473 | 686320200599 | 根管清洗糊剂 |
| 1474 | 686320200611 | 糊剂型牙科EDTA根管润滑/清洗剂 |
| 1475 | 686320200705 | 氢氧化钙根管消毒材料 |
| 1476 | 686320200811 | 液剂型牙科EDTA根管润滑/清洗剂 |
| 1477 | 686320209999 | 其他根管预备辅助材料 |
| 1478 | 68632030 | 吸潮纸尖 |
| 1479 | 686320300117 | 牙科吸潮纸尖 |
| 1480 | 686320300217 | 牙科标准纸尖 |
| 1481 | 686320309917 | 其他吸潮纸尖 |
| 1482 | 686325 | 预防材料 |
| 1483 | 68632510 | 窝沟封闭剂 |
| 1484 | 686325100199 | 光固化透明窝沟封闭剂套装 |
| 1485 | 686325100299 | 光固化窝沟封闭剂 |
| 1486 | 686325100399 | 窝沟封闭剂 |
| 1487 | 686325100406 | 牙科树脂基窝沟封闭剂 |
| 1488 | 686325109999 | 其他窝沟封闭剂 |
| 1489 | 68632520 | 防龋材料 |
| 1490 | 686325200112 | 多乐氟氟化钠护齿剂 |
| 1491 | 686325200212 | 氟保护剂 |
| 1492 | 686325200312 | 氟保护漆 |
| 1493 | 686325200412 | 氟化泡沫 |
| 1494 | 686325200599 | 护牙素 |
| 1495 | 686325200699 | 防龋凝胶 |
| 1496 | 686325200712 | 氟防龋材料 |
| 1497 | 686325200812 | 氟化防龋泡沫 |
| 1498 | 686325209999 | 其他防龋材料 |
| 1499 | 686330 | 印模及咬合记录材料 |
| 1500 | 68633010 | 印模材料 |
| 1501 | 686330100113 | 精细硅橡胶印模材料 |
| 1502 | 686330100213 | 硅橡胶印模材 |
| 1503 | 686330100314 | 藻酸盐印模材料 |
| 1504 | 686330100499 | 弹性体印模材料 |
| 1505 | 686330100514 | 藻酸盐印模粉 |
| 1506 | 686330100613 | 低稠度硅橡胶二次印模材料 |
| 1507 | 686330100713 | 高稠度(软质型)硅橡胶初次印模材料 |
| 1508 | 686330100813 | 硅橡胶基底印模材 |
| 1509 | 686330100913 | 硅橡胶细部印模材 |
| 1510 | 686330101013 | 硅橡胶印模材注射A型 |
| 1511 | 686330101113 | 硅橡胶印模材膏剂型 |
| 1512 | 686330101213 | 硅橡胶印模材注射B型 |
| 1513 | 686330101313 | 牙科硅橡胶弹性印模材料 |
| 1514 | 686330101415 | 牙科琼脂基水胶体印模材料 |
| 1515 | 686330101599 | 红白打样膏 |
| 1516 | 686330101613 | 极稠(腻子状)硅橡胶初次印模材料 |
| 1517 | 686330101713 | 加成硅橡胶牙科印模材料 |
| 1518 | 686330101813 | 加成型硅橡胶印模材料 |
| 1519 | 686330101913 | 亲水加聚型硅橡胶印模材料 |
| 1520 | 686330102015 | 琼脂印模材料 |
| 1521 | 686330102113 | 橡胶类印模材料 |
| 1522 | 686330102299 | 牙科弹性印模材 |
| 1523 | 686330102399 | 牙科学-弹性体印模材料 |
| 1524 | 686330102414 | 藻胶印模粉 |
| 1525 | 686330109999 | 其他印模材料 |
| 1526 | 68633020 | 咬合记录材料 |
| 1527 | 686330200199 | 而至义齿贴合点指示剂 |
| 1528 | 686330200213 | 加成硅橡胶牙合记录材料 |
| 1529 | 686330200313 | 加聚硅橡胶咬合记录材料 |
| 1530 | 686330200413 | 牙科咬合记录硅橡胶印模材料 |
| 1531 | 686330209999 | 其他咬合记录材料 |
| 1532 | 68633030 | 咬合关系检查材料 |
| 1533 | 696330300199 | 咬合测试材料 |
| 1534 | 696330300216 | 咬合关系检验蜡片 |
| 1535 | 696330300317 | 咬合纸 |
| 1536 | 696330300416 | 咬合指示蜡片 |
| 1537 | 696330300516 | 指示蜡 |
| 1538 | 696330300617 | 齿科咬合纸 |
| 1539 | 696330309999 | 其他咬合关系检查材料 |
| 1540 | 686335 | 义齿材料 |
| 1541 | 68633510 | 义齿用金属材料 |
| 1542 | 686335100199 | 牙用烤瓷铸造合金 |
| 1543 | 686335100299 | 贵金属烤瓷合金 |
| 1544 | 686335100318 | 牙科钴铬合金 |
| 1545 | 686335100418 | 齿科钴铬烤瓷合金 |
| 1546 | 686335100518 | 齿科钴铬支架合金 |
| 1547 | 686335100618 | 齿科钴基合金 |
| 1548 | 686335100799 | 齿科烤瓷合金 |
| 1549 | 686335100819 | 齿科镍基合金 |
| 1550 | 686335100999 | 齿科修复烤瓷贵金属合金 |
| 1551 | 686335101099 | 齿科铸造合金 |
| 1552 | 686335101120 | 齿科铸造钛 |
| 1553 | 686335101299 | 非贵烤瓷合金 |
| 1554 | 686335101318 | 高强度硬质钴铬合金 |
| 1555 | 686335101420 | 牙科铸造钛 |
| 1556 | 686335101599 | 牙科铸造用贵金属合金 |
| 1557 | 686335101618 | 钴铬钼金属烤瓷合金 |
| 1558 | 686335101718 | 钴铬钼义齿支架合金 |
| 1559 | 686335101818 | 钴铬钨牙科烤瓷合金 |
| 1560 | 686335101999 | 冠桥合金 |
| 1561 | 686335102099 | 易熔合金 |
| 1562 | 686335102199 | 支架铸造合金 |
| 1563 | 686335102299 | 贱金属烤瓷合金 |
| 1564 | 686335102399 | 贱金属铸造合金 |
| 1565 | 686335102499 | 烤瓷合金 |
| 1566 | 686335102519 | 镍铬合金 |
| 1567 | 686335102619 | 镍基铸造合金 |
| 1568 | 686335102719 | 齿科镍铬烤瓷合金 |
| 1569 | 686335102818 | 牙科铸造合金 钴铬合金 |
| 1570 | 686335102999 | 牙科金属烤瓷合金 |
| 1571 | 686335103018 | 牙科烤瓷钴铬生物合金 |
| 1572 | 686335103199 | 牙科烤瓷合金 |
| 1573 | 686335103218 | 牙科烤瓷合金 钴铬合金 |
| 1574 | 686335103319 | 牙科烤瓷镍铬合金 |
| 1575 | 686335103419 | 牙科镍烤瓷合金 |
| 1576 | 686335103520 | 牙科钛合金 |
| 1577 | 686335103620 | 牙科钛金属 |
| 1578 | 686335103718 | 牙科硬质钴铬合金 |
| 1579 | 686335103899 | 牙科用易熔合金 |
| 1580 | 686335103918 | 牙科用钴铬合金圆盘 |
| 1581 | 686335104018 | 牙科用钴铬烤瓷合金 |
| 1582 | 686335104118 | 牙科用钴铬烤瓷合金圆盘 |
| 1583 | 686335104218 | 牙科用钴铬钼铸造合金 |
| 1584 | 686335104319 | 牙科用镍铬烤瓷合金 |
| 1585 | 686335104419 | 牙科用镍铬烤瓷合金圆盘 |
| 1586 | 686335104519 | 牙科用镍基铸造合金 |
| 1587 | 686335104619 | 牙科用镍基铸造合金圆盘 |
| 1588 | 686335109999 | 其他义齿用金属材料 |
| 1589 | 68633520 | 义齿用陶瓷材料 |
| 1590 | 686335200121 | 牙科全瓷瓷粉 |
| 1591 | 686335200221 | 氧化锆牙科陶瓷 |
| 1592 | 686335200321 | 齿科金属烤瓷修复用瓷粉 |
| 1593 | 686335200421 | 齿科金属烤瓷用陶瓷材料 |
| 1594 | 686335200521 | 牙科用氧化锆陶瓷坯材 |
| 1595 | 686335200621 | 牙科用氧化锆陶瓷 |
| 1596 | 686335200721 | 牙科用氧化锆瓷块 |
| 1597 | 686335200821 | 瓷块及瓷块染色剂 |
| 1598 | 686335200921 | 低温烤瓷粉 |
| 1599 | 686335201021 | 二氧化锆 |
| 1600 | 686335201121 | 高温瓷粉 |
| 1601 | 686335201221 | 金属烤瓷 |
| 1602 | 686335201321 | 牙科陶瓷 |
| 1603 | 686335201421 | 氧化锆内冠材料 |
| 1604 | 686335201521 | 口腔修复用氧化锆瓷块 |
| 1605 | 686335201621 | 全瓷义齿氧化锆瓷块 |
| 1606 | 686335201721 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 |
| 1607 | 686335201821 | 染色瓷粉 |
| 1608 | 686335201921 | 软质氧化锆坯料 |
| 1609 | 686335202021 | 钛和氧化锆用烤瓷及瓷粉调和液 |
| 1610 | 686335202121 | 牙科瓷粉 |
| 1611 | 686335202221 | 牙科瓷块 |
| 1612 | 686335202321 | 牙科金属烤瓷瓷粉 |
| 1613 | 686335202421 | 牙科烤瓷粉 |
| 1614 | 686335202521 | 牙科全瓷瓷块 |
| 1615 | 686335209921 | 其他义齿用陶瓷材料 |
| 1616 | 68633530 | 义齿用高分子材料 |
| 1617 | 686335300106 | 不碎隐形胶 |
| 1618 | 686335300206 | 齿冠用染色树脂 |
| 1619 | 686335300306 | 弹性义齿基托材料 |
| 1620 | 686335300406 | 快速自凝基托树脂 |
| 1621 | 686335300506 | 复合树脂核成形材料 |
| 1622 | 686335300606 | 复合树脂桩核材料 |
| 1623 | 686335300706 | 冠桥用光固化硬质复合树脂 |
| 1624 | 686335300806 | 合成树脂牙片 |
| 1625 | 686335300906 | 自凝软衬垫 |
| 1626 | 686335301006 | 热凝基托树脂(粉、液) |
| 1627 | 686335301106 | 树脂桩核材料 |
| 1628 | 686335301206 | 树脂桩核修复材料 |
| 1629 | 686335301306 | 双固化桩核通用树脂 |
| 1630 | 686335301406 | 双重固化树脂桩核材料 |
| 1631 | 686335301506 | 双组份核再建树脂材 |
| 1632 | 686335301606 | 血丝义齿基托树脂 |
| 1633 | 686335301706 | 牙科桩核粘接修复树脂 |
| 1634 | 686335301806 | 义齿基托材料 |
| 1635 | 686335301906 | 义齿基托聚合物 |
| 1636 | 686335302006 | 义齿基托树脂 |
| 1637 | 686335302106 | 义齿基托修补用树脂 |
| 1638 | 686335302206 | 义齿软衬材料 |
| 1639 | 686335302306 | 义齿软衬系统 |
| 1640 | 686335302406 | 义齿牙冠树脂 |
| 1641 | 686335302506 | 注塑型弹性义齿材料 |
| 1642 | 686335302606 | 义齿重衬材料 |
| 1643 | 686335302706 | 造牙粉 |
| 1644 | 686335302806 | 造牙树脂 |
| 1645 | 686335302906 | 造牙树脂Ⅱ型 |
| 1646 | 686335309906 | 其他义齿用高分子材料 |
| 1647 | 68633540 | 义齿稳固剂 |
| 1648 | 686335400106 | 义齿安固垫片 |
| 1649 | 686335400206 | 义齿稳固剂 |
| 1650 | 686335409906 | 其他义齿稳固剂 |
| 1651 | 686340 | 预成义齿制品 |
| 1652 | 68634010 | 金属预成增强装置 |
| 1653 | 686340100199 | 牙科修复用坚固网 |
| 1654 | 686340100299 | 牙托梗 |
| 1655 | 686340109999 | 其他金属预成增强装置 |
| 1656 | 68634020 | 附着体 |
| 1657 | 686340200199 | 牙科精密附着体 |
| 1658 | 686340200299 | 杆卡附着体系统 |
| 1659 | 686340200399 | 齿科磁性附着体 |
| 1660 | 686340209999 | 其他附着体 |
| 1661 | 68634030 | 根管桩 |
| 1662 | 686340300199 | 牙用根管桩 |
| 1663 | 686340300206 | 牙科纤维根管桩 |
| 1664 | 686340300399 | 牙科锥形根管桩 |
| 1665 | 686340300499 | 预成根管桩系统 |
| 1666 | 686340300506 | 玻璃纤维复合材料根管桩 |
| 1667 | 686340300606 | 玻璃纤维根管桩 |
| 1668 | 686340300706 | 玻璃纤维桩 |
| 1669 | 686340300806 | 复合树脂高强纤维 |
| 1670 | 686340300906 | 复合树脂纤维 |
| 1671 | 686340301006 | 树脂纤维桩 |
| 1672 | 686340301106 | 纤维根管桩修复系统 |
| 1673 | 686340301206 | 纤维桩 |
| 1674 | 686340301306 | 纤维桩及其配套用钻 |
| 1675 | 686340309999 | 其他牙用根管桩 |
| 1676 | 68634040 | 预成金属冠 |
| 1677 | 686340400122 | 不锈钢预成型牙冠 |
| 1678 | 686340400299 | 儿童牙冠 |
| 1679 | 686340409999 | 其他预成金属冠 |
| 1680 | 68634050 | 合成树脂牙 |
| 1681 | 686340500106 | 多层色合成树脂牙 |
| 1682 | 686340500206 | 多层色树脂牙 |
| 1683 | 686340500306 | 合成树脂牙 |
| 1684 | 686340500406 | 硬质复合树脂牙 |
| 1685 | 686340509906 | 其他合成树脂牙 |
| 1686 | 68634060 | 临时冠 |
| 1687 | 686340600106 | 可塑型树脂冠 |
| 1688 | 686340600206 | 塑料临时基底 |
| 1689 | 686340600306 | 牙科用塑料临时顶盖 |
| 1690 | 686340600406 | 临时树脂冠桥 |
| 1691 | 686340600506 | 临时树脂牙冠 |
| 1692 | 686340609906 | 其他临时冠 |
| 1693 | 686345 | 义齿制作辅助材料 |
| 1694 | 68634510 | 试用材料 |
| 1695 | 686345100199 | 代型材料 |
| 1696 | 686345100206 | 水溶性丙三醇试戴糊剂 |
| 1697 | 686345100306 | 水溶性丙三醇试用糊剂 |
| 1698 | 686345109999 | 其他试用材料 |
| 1699 | 68634520 | 铸造包埋材 |
| 1700 | 686345200103 | 牙科磷酸盐钛铸造包埋材料 |
| 1701 | 686345200203 | 牙科磷酸盐铸造包埋材 |
| 1702 | 686345200303 | 牙科磷酸盐铸造包埋材料及膨胀液 |
| 1703 | 686345200499 | 牙科用包埋料 |
| 1704 | 686345200599 | 铸模粉 |
| 1705 | 686345200699 | 铸钛包埋料 |
| 1706 | 686345200799 | 齿科包埋材料 |
| 1707 | 686345200823 | 齿科硅酸乙酯铸造包埋材 |
| 1708 | 686345200999 | 牙科纯钛铸造包埋材料 |
| 1709 | 686345201099 | 齿科铸瓷快速包埋材料 |
| 1710 | 686345201199 | 牙科铸造包埋材料和耐火代型材料 |
| 1711 | 686345201299 | 牙科铸造包埋料及包埋液 |
| 1712 | 686345201399 | 牙科铸造包埋材料 |
| 1713 | 686345209999 | 其他铸造包埋材 |
| 1714 | 68634530 | 义齿清洁材料 |
| 1715 | 686345300199 | 齿科用石膏溶解剂 |
| 1716 | 686345300299 | 合金助焊剂 |
| 1717 | 686345300399 | 牙科清扫水 |
| 1718 | 686345300499 | 牙科蜡清洁剂 |
| 1719 | 686345309999 | 其他义齿清洁材料 |
| 1720 | 68634540 | 牙科分离剂 |
| 1721 | 686345400199 | 齿科藻酸分离剂 |
| 1722 | 686345400299 | 齿科光固化型树脂分离剂 |
| 1723 | 686345400399 | 齿科蜡分离剂 |
| 1724 | 686345400499 | 牙科用分离剂 |
| 1725 | 686345400599 | 齿科用基托分离剂 |
| 1726 | 686345409999 | 其他牙科分离剂 |
| 1727 | 68634550 | 复制印模材料 |
| 1728 | 686345500199 | 齿科油泥 |
| 1729 | 686345500299 | 硅酮复制材料 |
| 1730 | 686345500313 | 牙科硅橡胶复模材料 |
| 1731 | 686345500499 | 牙科复制材料 |
| 1732 | 686345500513 | 技工用硅橡胶 |
| 1733 | 686345500613 | 技工用硅橡胶印模材料 |
| 1734 | 686345500715 | 牙科琼脂复制材料 |
| 1735 | 686345509999 | 其他复制印模材料 |
| 1736 | 68634560 | 口外用模型材料 |
| 1737 | 686345600116 | 齿科模型蜡 |
| 1738 | 686345600224 | 硬石膏 |
| 1739 | 686345600324 | 齿科用硬质石膏 |
| 1740 | 686345600416 | 牙科铸造蜡 |
| 1741 | 686345600516 | 雕刻蜡 |
| 1742 | 686345600624 | 高强度牙科石膏 |
| 1743 | 686345600716 | 光固化模型树脂 |
| 1744 | 686345600816 | 红蜡片 |
| 1745 | 686345600916 | 花纹蜡片 |
| 1746 | 686345601024 | 口腔科模型石膏 |
| 1747 | 686345601116 | 正畸托盘蜡 |
| 1748 | 686345601224 | 模型石膏 |
| 1749 | 686345601316 | 嵌体蜡 |
| 1750 | 686345601499 | 托牙基底板 |
| 1751 | 686345601599 | 牙科代型材料 |
| 1752 | 686345601624 | 牙科高强度、低膨胀代型人造石 |
| 1753 | 686345601716 | 牙科基托/模型蜡 |
| 1754 | 686345601816 | 铸造嵌体冠蜡 |
| 1755 | 686345601999 | 牙科技工室铸造用根管桩 |
| 1756 | 686345602099 | 牙科模型材料 |
| 1757 | 686345602116 | 牙科模型蜡 |
| 1758 | 686345602224 | 牙科模型人造石 |
| 1759 | 686345602324 | 牙科模型石膏 |
| 1760 | 686345602424 | 牙科模型石膏粉 |
| 1761 | 686345602524 | 牙科石膏 |
| 1762 | 686345602616 | 预成型蜡 |
| 1763 | 686345602724 | 牙科石膏粉 |
| 1764 | 686345602824 | 牙科石膏模型材料 |
| 1765 | 686345602916 | 牙科用蜡 |
| 1766 | 686345603025 | 牙科用软铅垫 |
| 1767 | 686345603106 | 牙科用树脂圆盘(商品名：PMMA DISK) |
| 1768 | 686345603216 | 牙科用圆盘蜡(WAX DISK) |
| 1769 | 686345603324 | 医用齿科硬石膏 |
| 1770 | 686345603406 | 牙科铸造用成型树脂(商品名：自然) |
| 1771 | 686345609999 | 其他口外用模型材料 |
| 1772 | 686350 | 正畸材料及制品 |
| 1773 | 68635010 | 正畸基托树脂 |
| 1774 | 686350100106 | 正畸基托聚合物 |
| 1775 | 686350100206 | 齿科正畸快速自凝树脂 |
| 1776 | 686350109906 | 其他正畸基托树脂 |
| 1777 | 68635020 | 带环 |
| 1778 | 686350200199 | 带环 |
| 1779 | 686350200299 | 牙科正畸带环 |
| 1780 | 686350200399 | 牙科正畸带环、颊面管 |
| 1781 | 686350209999 | 其他带环 |
| 1782 | 68635030 | 托槽 |
| 1783 | 686350300199 | 非金属正畸托槽 |
| 1784 | 686350300206 | 正畸树脂托槽 |
| 1785 | 686350300399 | 金属牙科托槽 |
| 1786 | 686350300499 | 金属正畸托槽 |
| 1787 | 686350300521 | 正畸陶瓷自锁托槽 |
| 1788 | 686350300621 | 陶瓷自锁托槽 |
| 1789 | 686350300799 | 托槽 |
| 1790 | 686350300899 | 旋转式自锁托槽 |
| 1791 | 686350300921 | 牙科陶瓷托槽 |
| 1792 | 686350301099 | 牙科正畸托槽 |
| 1793 | 686350301199 | 粘接剂预置非金属正畸托槽 |
| 1794 | 686350301299 | 粘接剂预置金属正畸托槽 |
| 1795 | 686350301399 | 粘接剂预置自锁金属正畸托槽 |
| 1796 | 686350301499 | 自锁金属正畸托槽 |
| 1797 | 686350309999 | 其他托槽 |
| 1798 | 68635040 | 牙科正畸丝 |
| 1799 | 686350400122 | 不锈钢正畸丝 |
| 1800 | 686350400226 | 镍钛合金牙齿矫形丝 |
| 1801 | 686350400326 | 钛镍合金牙齿矫形丝 |
| 1802 | 686350400422 | 牙用不锈钢丝 |
| 1803 | 686350400599 | 牙用丝 |
| 1804 | 686350400699 | 牙正畸结扎丝 |
| 1805 | 686350400799 | 正畸丝 |
| 1806 | 686350400822 | 正畸用钢丝及制品 |
| 1807 | 686350400999 | 结扎丝 |
| 1808 | 686350409999 | 其他牙科正畸丝 |
| 1809 | 68635050 | 颊面管 |
| 1810 | 686350500199 | 颊面管 |
| 1811 | 686350500299 | 牙科正畸颊面管 |
| 1812 | 686350500399 | 正畸带环颊面管 |
| 1813 | 686350509999 | 其他颊面管 |
| 1814 | 68635060 | 正畸弹簧 |
| 1815 | 686350600199 | 正畸弹簧 |
| 1816 | 686350600226 | 镍钛合金矫形弹簧 |
| 1817 | 686350600326 | 镍钛合金牙齿矫形弹簧 |
| 1818 | 686350600426 | 钛镍合金牙齿矫形弹簧 |
| 1819 | 686350609999 | 其他正畸弹簧 |
| 1820 | 68635070 | 正畸弹性体附件 |
| 1821 | 686350700199 | 牙科正畸橡皮圈 |
| 1822 | 686350700299 | 牙科正畸弹性体附件 |
| 1823 | 686350700399 | 正畸弹力圈 |
| 1824 | 686350700499 | 正畸弹力线 |
| 1825 | 686350700599 | 正畸弹性体 |
| 1826 | 686350700699 | 正畸橡皮圈 |
| 1827 | 686350709999 | 其他正畸弹性体附件 |
| 1828 | 68635080 | 扩弓器 |
| 1829 | 686350800199 | 扩弓螺丝 |
| 1830 | 686350800299 | 螺旋扩弓器 |
| 1831 | 686350809999 | 其他扩弓器 |
| 1832 | 68635090 | 矫治器 |
| 1833 | 686350900199 | II类错(牙合)矫治器 |
| 1834 | 686350900299 | 一次性使用颌骨固定套装 |
| 1835 | 686350900399 | 定制式矫治器和矫治保持器 |
| 1836 | 686350900499 | 矫治器 |
| 1837 | 686350900599 | 磨牙推 |
| 1838 | 686350900699 | 前方牵引装置 |
| 1839 | 686350900799 | 舌侧保持器 |
| 1840 | 686350900899 | 舌侧扣（环、钩） |
| 1841 | 686350900999 | 头帽牵引装置 |
| 1842 | 686350901099 | 无托槽隐形牙颌畸形矫治器 |
| 1843 | 686350901199 | 牙齿无托槽隐形矫治器 |
| 1844 | 686350901299 | 牙科矯正装置 |
| 1845 | 686350909999 | 其他矫治器 |
| 1846 | 686355 | 口腔植入材料及制品 |
| 1847 | 68635510 | 种植体 |
| 1848 | 686355100199 | Ⅰ号牙科种植体 |
| 1849 | 686355100220 | 纯钛人工牙种植体 |
| 1850 | 686355100221 | 纯钛穿颧种植体 |
| 1851 | 686355100320 | 纯钛人工牙种植体及顶盖螺钉 |
| 1852 | 686355100420 | 纯钛牙种植体 |
| 1853 | 686355100520 | 等离子喷涂羟基磷灰石涂层-钛基牙种植体 |
| 1854 | 686355100699 | 种植体及其配件 |
| 1855 | 686355100799 | 种植体系统 |
| 1856 | 686355100899 | 人工牙种植体 |
| 1857 | 686355100999 | 人工牙种植体系统 |
| 1858 | 686355101020 | 钛合金喷涂羟基磷灰石牙种植体 |
| 1859 | 686355101120 | 钛基牙种植体 |
| 1860 | 686355101299 | 牙科种植钉 |
| 1861 | 686355101399 | 牙科种植体 |
| 1862 | 686355101499 | 牙科种植体套装 |
| 1863 | 686355101599 | 牙科种植体系统 |
| 1864 | 686355101699 | 牙科种植系统 |
| 1865 | 686355101799 | 一段式一次手术牙种植体系统 |
| 1866 | 686355109999 | 其他种植体 |
| 1867 | 68635520 | 种植支抗 |
| 1868 | 6863552100199 | 牙科种植体支抗 |
| 1869 | 6863552100299 | 正畸支抗钉 |
| 1870 | 6863552100399 | 正畸支抗 |
| 1871 | 6863552109999 | 其他种植支抗 |
| 1872 | 68635530 | 基台及附件 |
| 1873 | 686355300199 | 保护帽及颌面螺丝 |
| 1874 | 686355300299 | 盖螺钉 |
| 1875 | 686355300399 | 种植体配套用基台 |
| 1876 | 686355300499 | 种植体配套用基台及附件 |
| 1877 | 686355300599 | 种植体配套用基台及螺钉 |
| 1878 | 686355300699 | 种植体配套用基台及螺丝 |
| 1879 | 686355300799 | 基台螺丝 |
| 1880 | 686355300899 | 基台系统 |
| 1881 | 686355300999 | 基台以及螺钉 |
| 1882 | 686355301199 | 金合金基台与配件 |
| 1883 | 686355301299 | 人工牙种植体基台 |
| 1884 | 686355301399 | 人工牙种植体基台愈合螺帽 |
| 1885 | 686355301420 | 钛基底及颌面螺丝 |
| 1886 | 686355301520 | 钛及钛合金基台与配件 |
| 1887 | 686355301699 | 牙科基台 |
| 1888 | 686355301799 | 牙科金基台系统 |
| 1889 | 686355301899 | 牙科种植体附件 |
| 1890 | 686355301999 | 牙科种植用附件 |
| 1891 | 686355302099 | 直接基台愈合帽 |
| 1892 | 686355302199 | 种植体系统配件 |
| 1893 | 686355309999 | 其他基台及附件 |
| 1894 | 68635540 | 骨修复材料 |
| 1895 | 686355400199 | 牙科骨粉 |
| 1896 | 686355400203 | 无菌可吸收β磷酸三钙 |
| 1897 | 686355400399 | 天然煅烧骨修复材料 |
| 1898 | 686355409999 | 其他骨修复材料 |
| 1899 | 68635550 | 辅助种植用制品 |
| 1900 | 686355500199 | 替代体 |
| 1901 | 686355500299 | 牙科种植手术附件 |
| 1902 | 686355500399 | 牙科种植体配套工具 |
| 1903 | 686355500499 | 种植体替代体 |
| 1904 | 686355500599 | 种植系统用替代体 |
| 1905 | 686355500699 | 转移体 |
| 1906 | 686355500799 | 牙种植导向模板 |
| 1907 | 686355500899 | 种植体密封胶 |
| 1908 | 686355509999 | 其他辅助种植用制品 |
| 1909 | 686399 | 其他类口腔材料 |
| 1910 | 68639910 | 排龈材料 |
| 1911 | 686399100199 | 排龈膏 |
| 1912 | 686399100299 | 排龈线 |
| 1913 | 686399109999 | 其他排龈材料 |
| 1914 | 68639920 | 固位纤维 |
| 1915 | 686399200199 | 固位纤维 |
| 1916 | 686399200299 | 固位纤维夹板 |
| 1917 | 686399200399 | 石英纤维夹板 |
| 1918 | 686399209999 | 其他固位纤维 |
| 1919 | 68639930 | 溃疡辅助治疗材料 |
| 1920 | 686399300127 | 壳聚糖口腔溃疡膜 |
| 1921 | 686399300227 | 壳聚糖口腔溃疡贴 |
| 1922 | 686399300327 | 壳聚糖漱口液 |
| 1923 | 686399300499 | 口腔溃疡含漱液 |
| 1924 | 686399300599 | 口漱净清洁护理液 |
| 1925 | 686399309999 | 其他溃疡辅助治疗材料 |
| 1926 | 68639940 | 隔离封闭成形材料 |
| 1927 | 686399400199 | 成形片 |
| 1928 | 686399400299 | 成形片套装 |
| 1929 | 686399400399 | 牙龈保护线 |
| 1930 | 686399400499 | 光固化牙龈屏障树脂 |
| 1931 | 686399400599 | 邻间楔入木梢 |
| 1932 | 686399400699 | 乳牙预成冠 |
| 1933 | 686399400799 | 橡皮障夹 |
| 1934 | 686399400899 | 牙科橡皮障楔线 |
| 1935 | 686399400999 | 牙科橡皮障 |
| 1936 | 686399409999 | 其他隔离封闭成形材料 |
| 1937 | 68639950 | 牙科膜片 |
| 1938 | 686399500199 | 牙科膜片 |
| 1939 | 686399500299 | 牙胶片 |
| 1940 | 686399500306 | 聚丙烯牙胶片 |
| 1941 | 686399509999 | 其他牙科膜片 |
| 1942 | 68639960 | 研磨抛光材料 |
| 1943 | 686399600199 | 齿科抛光膏 |
| 1944 | 686399600299 | 牙科喷砂粉 |
| 1945 | 686399600399 | 齿龈研磨膏 |
| 1946 | 686399600499 | 打磨抛光工具 |
| 1947 | 686399600599 | 打磨抛光条 |
| 1948 | 686399600699 | 钢质抛光条 |
| 1949 | 686399600799 | 洁牙粉 |
| 1950 | 686399600899 | 洁牙喷砂粉 |
| 1951 | 686399600999 | 聚酯抛光条 |
| 1952 | 686399601099 | 口腔用喷砂粉 |
| 1953 | 686399601199 | 抛光材 |
| 1954 | 686399601299 | 抛光膏 |
| 1955 | 686399601399 | 牙齿抛光膏 |
| 1956 | 686399601499 | 牙科抛光条 |
| 1957 | 686399601599 | 牙釉质研磨膏 |
| 1958 | 686399601699 | 研磨材料 |
| 1959 | 686399609999 | 其他研磨抛光材料 |
| 1960 | 68639970 | 菌斑指示剂 |
| 1961 | 686399700199 | 菌斑显示液 |
| 1962 | 686399700299 | HV双色牙菌斑显示签 |
| 1963 | 686399700399 | 龋齿指示剂 |
| 1964 | 686399700499 | 牙菌斑显示剂 |
| 1965 | 686399709999 | 其他菌斑指示剂 |
| 1966 | 68639999 | 其他材料 |
| 1967 | 686399990199 | 牙髓活力测试剂 |
| 1968 | 686399990299 | 牙周辅料 |
| 1969 | 686399990399 | 牙科用牙弓夹板 |
| 1970 | 686399999999 | 其他材料 |