| 项目名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 建库试剂盒 | 10000人份 |
| Pop4胶 | 10000人份 |
| 基础耗材一批 | 10000人份 |

项目简介

完成违法犯罪人员DNA血样1万份检测、入库工作，采

用外包形式承包给营业执照具有此项目经营范围的投标人进驻实验室建库，投标人提供所有建库试剂耗材以及建库工程师，具体试剂耗材详细技术参数如下：

1、	检测试剂盒应包含全球通用DNA联合索引系统（CODIS）13个位点，包含高分辨率5碱基重复序列位点（Penta E、Penta D，试剂盒检测位点应在招标书中写明）。

2、	POP4胶、Buffer及96孔板均在保质期内。

3、	试剂提供厂商具备国际标准化组织（ISO13485）认证资质。

4、	若是经销商参与本项目应具试剂盒代理资质（投标时需出具生产厂家针对本项目的唯一授权书原件），能够提供终身免费的售后技术支持服务。