## 医用耗材需求一览表
第四部分 医用耗材需求一览表
（采购编号：LYWZ-2006-02）
一、低值医用耗材需求一览表
A 注射输液类
招标编号 | 器械名称 | 规格 | 描述 | 单位 | 汇总表编号
A1 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml |  | 支 | A01
A2 | 一次性使用无菌注射器 | 2ml(2.5ml) |  | 支 | A01
A3 | 一次性使用无菌注射器 | 2ml(2.5ml) | 配齿科针 | 支 | A01
A4 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml |  | 支 | A01
A5 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml | 配齿科针 | 支 | A01
A6 | 一次性使用无菌注射器 | 10ml |  | 支 | A01
A7 | 一次性使用无菌注射器 | 20ml |  | 支 | A01
A8 | 一次性使用无菌注射器 | 30ml |  | 支 | A01
A9 | 一次性使用无菌注射器 | 50ml(60ml) |  | 支 | A01
A10 | 一次性使用无菌注射器 | 100ml |  | 支 | A01
A11 | 自毁式一次性使用无菌注射器 | 1ml |  | 支 | A01
A12 | 自毁式一次性使用无菌注射器 | 2.5ml |  | 支 | A01
A13 | 自毁式一次性使用无菌注射器 | 5ml |  | 支 | A01
A14 | 自毁式一次性使用无菌注射器 | 10ml |  | 支 | A01
A15 | 自毁式一次性使用无菌注射器 | 20ml |  | 支 | A01
A16 | 自毁式一次性使用无菌注射器 | 30ml |  | 支 | A01
A17 | 自毁式一次性使用无菌注射器 | 50ml |  | 支 | A01
A18 | 自毁式一次性使用无菌注射器 | 60ml |  | 支 | A01
A19 | 自毁式一次性使用无菌注射器 | 100ml |  | 支 | A01
A20 | 一次性使用无菌避光注射器 | 10ml |  | 支 | A01
A21 | 一次性使用无菌避光注射器 | 20ml |  | 支 | A01
A22 | 一次性使用无菌避光注射器 | 30ml |  | 支 | A01
A23 | 一次性使用无菌避光注射器 | 50ml |  | 支 | A01
A24 | 一次性使用无菌避光注射器 | 100ml |  | 支 | A01
A25 | 一次性使用溶药注射器 | 10 ml |  | 支 | A01
A26 | 一次性使用溶药注射器 | 20 ml |  | 支 | A01
A27 | 一次性使用溶药注射器 | 30 ml |  | 支 | A01
A28 | 一次性使用溶药注射器 | 50 ml |  | 支 | A01
A29 | 一次性使用溶药注射器 | 100ml |  | 支 | A01
A30 | 一次性使用胰岛素注射器（诺和笔除外） | 1ml |  | 支 | A01
A31 | 一次性使用无菌注射针 | 各种规格 |  | 支 | 通用
A32 | 一次性使用无菌侧孔注射针 | 各种规格 |  | 支 | 通用
A33 | 一次性使用静脉输液针 | 各种规格 |  | 支 | 通用
A34 | 一次性使用静脉留置针 | 有延长连接管路、普通型 |  | 支 | A03
A35 | 一次性使用静脉留置针 | 有延长连接管路、安全型 |  | 支 | A03
A36 | 一次性使用静脉留置针 | 无延长连接管路、普通型 |  | 支 | A03
A37 | 一次性使用静脉留置针 | 无延长连接管路、安全型 |  | 支 | A03
A38 | 普通一次性使用无菌输液器 | 进气式、塑针、吹塑 |  | 支 | A02
A39 | 普通一次性使用无菌输液器 | 非进气式、塑针、吹塑 |  | 支 | A02
A40 | 普通一次性使用无菌输液器 | 进气式、塑针、注塑 |  | 支 | A02
A41 | 普通一次性使用无菌输液器 | 非进气式、塑针、注塑 |  | 支 | A02
A42 | 普通一次性使用无菌输液器 | 进气式、单钢针、吹塑 |  | 支 | A02
A43 | 普通一次性使用无菌输液器 | 进气式、单钢针、注塑 |  | 支 | A02
A44 | 普通一次性使用无菌输液器 | 非进气式、双钢针、吹塑 |  | 支 | A02
A45 | 普通一次性使用无菌输液器 | 非进气式、双钢针、注塑 |  | 支 | A02
A46 | 特殊一次性使用输液器 | 一次性使用精密过滤输液器 | 注明介质孔径和膜材质 | 支 | A02
A47 | 特殊一次性使用输液器 | 一次性使用精细过滤输液器 | 注明介质孔径和膜材质 | 支 | A02
A48 | 特殊一次性使用输液器 | 一次性使用高效型输液器 |  | 支 | A02
A49 | 特殊一次性使用输液器 | 滴定管式输液器 | 注明毫升数 | 支 | A02
A50 | 特殊一次性使用输液器 | 袋式输液器 | 注明毫升数 | 支 | A02
A51 | 特殊一次性使用输液器 | 避光输液器 | 注明毫升数 | 支 | A02
A52 | 特殊一次性使用输液器 | 石英输液器 | 直型/U型 | 支 | A02
A53 | 特殊一次性使用输液器 | 空气净化输液器 | 注明介质孔径和膜材质 | 支 | A02
A54 | 一次性使用输血器 | 进气式、塑针、吹塑 |  | 支 | A02
A55 | 一次性使用输血器 | 非进气式、塑针、吹塑 |  | 支 | A02
A56 | 一次性使用输血器 | 进气式、塑针、注塑 |  | 支 | A02
A57 | 一次性使用输血器 | 非进气式、塑针、注塑 |  | 支 | A02
A58 | 一次性使用输血器 | 进气式、单钢针、吹塑 |  | 支 | A02
A59 | 一次性使用输血器 | 进气式、单钢针、注塑 |  | 支 | A02
A60 | 一次性使用输血器 | 非进气式、双钢针、吹塑 |  | 支 | A02
A61 | 一次性使用输血器 | 非进气式、双钢针、注塑 |  | 支 | A02
A62 | 输液恒速调节器 |  |  | 个 | 通用
A63 | 一次性使用三通阀 |  |  | 个 | 通用
A64 | 一次性使用肝素帽 |  |  | 个 | 通用
A65 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 注明容量 |  | 个 | 通用
A66 | 中心静脉导管（单腔） | 抗菌 |  | 套 | 通用
A67 | 中心静脉导管（单腔） | 非抗菌 |  | 套 | 通用
A68 | 中心静脉导管（双腔） | 抗菌 |  | 套 | 通用
A69 | 中心静脉导管（双腔） | 非抗菌 |  | 套 | 通用
A70 | 中心静脉导管（三腔） | 抗菌 |  | 套 | 通用
A71 | 中心静脉导管（三腔） | 非抗菌 |  | 套 | 通用
A72 | 外周穿刺中心静脉导管（PICC） |  |  | 套 | 通用
B 医用高分子类
B1 | 一次性单腔导尿管(儿童用) | 塑料（含各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B2 | 一次性单腔导尿管(儿童用) | 硅胶（各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B3 | 一次性单腔导尿管(儿童用) | 橡胶（含各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B4 | 一次性单腔导尿管(儿童用) | 乳胶（含各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B5 | 一次性单腔导尿管（成人用） | 塑料（含各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B6 | 一次性单腔导尿管（成人用） | 硅胶（各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B7 | 一次性单腔导尿管（成人用） | 橡胶（含各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B8 | 一次性单腔导尿管（成人用） | 乳胶（含各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B9 | 一次性双腔气囊导尿管（儿童用） | 塑料（含各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B10 | 一次性双腔气囊导尿管（儿童用） | 硅胶（各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B11 | 一次性双腔气囊导尿管（儿童用） | 橡胶（含各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B12 | 一次性双腔气囊导尿管（儿童用） | 乳胶（含各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B13 | 一次性双腔气囊导尿管（成人用） | 塑料（含各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B14 | 一次性双腔气囊导尿管（成人用） | 硅胶（各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B15 | 一次性双腔气囊导尿管（成人用） | 橡胶（含各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B16 | 一次性双腔气囊导尿管（成人用） | 乳胶（含各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B17 | 一次性三腔气囊导尿管（儿童用） | 塑料（含各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B18 | 一次性三腔气囊导尿管（儿童用） | 硅胶（各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B19 | 一次性三腔气囊导尿管（儿童用） | 橡胶（含各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B20 | 一次性三腔气囊导尿管（儿童用） | 乳胶（含各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B21 | 一次性三腔气囊导尿管（成人用） | 塑料（含各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B22 | 一次性三腔气囊导尿管（成人用） | 硅胶（各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B23 | 一次性三腔气囊导尿管（成人用） | 橡胶（含各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B24 | 一次性三腔气囊导尿管（成人用） | 乳胶（含各种口径） | 标明是否为弯头、超滑 | 根 | B01
B25 | 吸痰管 | 各种规格 | 注明材质 | 根 | B01
B26 | 医用鼻吸氧管 | 挂耳、单塞 | 注明材质 | 根 | 通用
B27 | 医用鼻吸氧管 | 挂耳、双塞 | 注明材质 | 根 | 通用
B28 | 医用鼻吸氧管 | 不挂耳、单塞 | 注明材质 | 根 | 通用
B29 | 医用鼻吸氧管 | 不挂耳、双塞 | 注明材质 | 根 | 通用
B30 | 鼻饲管 | 各种规格 | 注明材质 | 根 | B01
B31 | 一次性使用输氧管(输出管加鼻塞) | 各种规格 |  | 根 | B01
B32 | 一次性使用氧气输出管 | 各种规格 | 注明尺寸 | 根 | B01
B33 | 一次性使用胃管(儿童用) | 含各种口径 | 注明材质 | 根 | B01
B34 | 一次性使用胃管(成人用) | 含各种口径 | 注明材质 | 根 | B01
B35 | 一次性使用引流袋 | 各种规格 | 注明容量规格，如：600ml、1000ml等 | 个 | B02
B36 | 一次性使用负压引流器 | 各种规格 | 注明容量规格 | 个 | B02
B37 | 一次性使用负压引流球 | 各种规格 | 注明容量规格：如1000ml等 | 个 | B02
B38 | 便携式手动引流瓶 | 各种规格 | 注明容量规格：如1000ml等 | 个 | B02
B39 | 一次性使用导尿袋 | 各种规格 | 注明容量规格，如：1000ml、2000ml等 | 个 | B02
B40 | 一次性使用无菌灌肠袋 | 各种规格 | 注明容量规格，如500ml、1000ml等 | 个 | B02
B41 | 一次性灌肠器 | 各种规格 | 注明容量规格，如500ml、1000ml等 | 个 | B02
B42 | 胸腔引流瓶 | 单腔 | 注明容量 | 个 | B02
B43 | 胸腔引流瓶 | 双腔 | 注明容量 | 个 | B02
B44 | 胸腔引流瓶 | 三腔 | 注明容量 | 个 | B02
B45 | 一次性T型引流管 | 各种规格 |  | 根 | 通用
B46 | 一次性十二指肠管 | 各种规格 |  | 根 | 通用
B47 | 动脉穿刺针 | 各种规格 |  | 支 | 通用
B48 | 腹水穿刺针 | 各种规格 |  | 支 | 通用
B49 | 一次性肛管 | 各种规格 |  | 根 | B01
B50 | 鼻腔喷雾器 | 各种规格 | 注明容量规格，如50ml、60ml等 | 个 | 通用
B51 | 流产吸引管 | 各种规格 |  | 根 | 通用
B52 | 简易呼吸器（一次性人工急救复苏球） | 各种规格 |  | 个 | 通用
B53 | 一次性连接管 | 各种规格 | 各种用途用连接管 | 根 | 通用
B54 | 精密药液过滤器 | 各种规格 |  | 个 | 通用
B55 | 一次性使用抽液器 | 各种规格 |  | 个 | 通用
B56 | J型导管 | 各种规格 | 注明材质 | 根 | 通用
B57 | 吸氧面罩 | 普通 | 面罩式 | 套 | 通用
B58 | 吸氧面罩 | 普通 | 鼻式 | 套 | 通用
B59 | 吸氧面罩 | 高浓度 | 面罩式 | 套 | 通用
B60 | 吸氧面罩 | 高浓度 | 鼻式 | 套 | 通用
B61 | 面罩式雾化瓶 |  |  | 套 | 通用
B62 | 口含式雾化瓶 |  |  | 套 | 通用
B63 | 储药器 |  |  | 个 | 通用
B64 | 玻璃接管 |  |  | 根 | 通用
C 卫生材料及敷料
C1 | 纱布绷带 | 各种规格 | 注明纱支数、经纬密度 | 卷 | C01
C2 | 医用弹性绷带 | 各种规格 |  | 卷 | C05
C3 | 医用石膏绷带 | 各种规格 |  | 卷 | C05
C4 | 医用粘贴敷料 | 各种规格 |  | 片 | C05
C5 | 医用透明敷料 | 各种规格 |  | 片 | C05
C6 | 无机诱导活性敷料 | 5*7Cm | 带胶 | 片 | C05
C7 | 无机诱导活性敷料 | 5*15Cm | 带胶 | 片 | C05
C8 | 无机诱导活性敷料 | 5*18Cm |  | 片 | C05
C9 | 无机诱导活性敷料 | 5*22Cm | 带胶 | 片 | C05
C10 | 无机诱导活性敷料 | 5*30Cm |  | 片 | C05
C11 | 无机诱导活性敷料 | 5*35Cm | 带胶 | 片 | C05
C12 | 无机诱导活性敷料 | 10*10Cm |  | 片 | C05
C13 | 无机诱导活性敷料 | 10*20Cm |  | 片 | C05
C14 | 不粘伤口烧伤敷料 | 36*36cm |  | 片 | C05
C15 | 一次性无菌敷贴 | 各种规格 |  | 片 | C05
C16 | 医用无纺布透气胶带 | 各种规格 |  | 卷 | C05
C17 | PE膜基材透气胶带 | 各种规格 |  | 卷 | C05
C18 | 医用输液贴（无纺布） | 各种规格 |  | 片 | C05
C19 | 医用输液贴（PE膜） | 各种规格 |  | 片 | C05
C20 | 医用脱脂棉球 | 大、中、小 |  | 500G | 通用
C21 | 医用脱脂棉花 | 各种规格 |  | 500G | 通用
C22 | 医用脱脂纱布切片 | 注明纱支数、经纬密度 |  | 500G | C01
C23 | 医用脱脂非灭菌纱布叠片 | 注明纱支数、经纬密度 |  | 500G | C01
C24 | 灭菌凡士林纱布 | 注明纱支数、经纬密度 |  | 500G | C01
C25 | 医用脱脂灭菌纱布叠片 | 注明纱支数、经纬密度 |  | 500G | C01
C26 | 医用止血纱布 | 各种规格 |  | 片 | C01
C27 | 纱布卷 | 注明纱支数、经纬密度 |  | 卷 | C01
C28 | 脑棉片 | 大、小号 |  | 片 | 通用
C29 | 一次性使用医用治疗巾 | 大、中、小 |  | 条 | C05
C30 | 一次性使用医用床单 | 大、中、小 |  | 条 | C05
C31 | 一次性使用口罩 | 大、中、小 | 注明层数 | 个 | 通用
C32 | 一次性使用帽子 | 大、中、小 |  | 个 | 通用
C33 | 一次性使用无菌手术衣 | 大、中、小 |  | 件 | 通用
C34 | 一次性使用洞巾 | 无纺布 |  | 条 | C05
C35 | 一次性使用垫巾 | 无纺布 |  | 条 | C05
C36 | 一次性弹力头套 |  |  | 个 | 通用
C37 | 医用手术手套 | 各种规格 |  | 副 | C02
C38 | 医用乳胶检查手套 | 大、中、小 |  | 只 | C02
C39 | 塑料薄膜手套 | 大、中、小 |  | 副 | C02
C40 | 医用橡皮膏（氧化锌胶布） | 各种规格 | 塑底 | 卷 | C04
C41 | 医用橡皮膏（氧化锌胶布） | 各种规格 | 纱底 | 卷 | C04
C42 | 医用橡皮膏（氧化锌胶布） | 各种规格 | 无底 | 卷 | C04
C43 | 自热炎痛贴 | 各种规格 |  | 片 | 通用
C44 | 功能敷料 |  |  | 片 | C05
C45 | 边角胶布 |  |  | 卷 | C05
C46 | 医用脱脂棉签 | 20支/包 |  | 包 | C03
C47 | 消毒碘棉签 | 20支/包 |  | 包 | C03
C48 | 妇女外用抗菌器 | 各种规格 |  | 个 | 通用
C49 | 金属针头 |  |  | 个 | 通用
C50 | 一次性镊子 |  |  | 个 | 通用
C51 | 一次性方盘 |  |  | 个 | 通用
C52 | 一次性尿裤 |  |  | 条 | 通用
C53 | 一次性尿片 |  |  | 片 | 通用
C54 | 妥护贴 |  |  | 片 | 通用
C55 | 一次性扫床刷 |  |  | 个 | 通用
C56 | 医用耳脑胶 | 各种规格 |  | 支 | 通用
C57 | 胶原海绵 | 各种规格 |  | 片 | 通用
C58 | 生物蛋白胶 | 各种规格 |  | 支 | 通用
C59 | 吸收性明胶海绵 | 各种规格 |  | 片 | 通用
C60 | 排尿计量瓶 |  |  | 个 | 通用
C61 | 助咳胸带 |  |  | 个 | 通用
C62 | 弹力腰围 |  |  | 个 | 通用
C63 | 腰椎牵引带 |  |  | 个 | 通用
C64 | 下肢牵引带 |  |  | 个 | 通用
C65 | 锁骨固定带 |  |  | 个 | 通用
C66 | 颈椎牵引带 | 革制,帆布 |  | 个 | 通用
C67 | 充气式颈托 |  |  | 个 | 通用
C68 | 前臂吊带 |  |  | 个 | 通用
C69 | 布领围 |  |  | 个 | 通用
C70 | 婴儿护脐贴 |  |  | 片 | 通用
C71 | 暖宫贴 |  |  | 片 | 通用
C72 | 愈脐带 |  |  | 个 | 通用
C73 | 一次性牙垫 |  |  | 个 | 通用
C74 | 一次性鞋套 |  |  | 副 | 通用
C75 | 腹带 |  |  | 个 | C05
C76 | 粘贴手术巾 | 注明用途/尺寸 |  | 块 | C05
C77 | 多功能节尿壶 |  |  | 个 | 通用
C78 | 肛门袋橡胶圈 |  |  | 个 | 通用
C79 | 铝拐 |  |  | 付 | 通用
C80 | 木拐 |  |  | 付 | 通用
C81 | 长效抗菌材料 | 20ml |  | 支 | 通用
C82 | 长效抗菌材料 | 30ml |  | 支 | 通用
C83 | 一次性胸带 | 涤棉 特大 |  | 个 | 通用
D 放射用耗材
D1 | 医用X光胶片（感蓝） | 注明尺寸 |  | 张 | D01
D2 | 医用X光胶片（感绿） | 注明尺寸 |  | 张 | D01
D3 | 医用CT胶片 | 注明尺寸 |  | 张 | D01
D4 | 红外激光胶片 | 注明尺寸 |  | 张 | D01
D5 | 氦氖激光胶片 | 注明尺寸 |  | 张 | D01
D6 | 干式激光胶片 | 注明尺寸 |  | 张 | D01
D7 | 医用X光胶片冲洗套药（显影、定影）液 |  |  | 套 | 通用
D8 | 医用X光胶片套药（显影、定影）粉 |  |  | 套 | 通用
D9 | 一次性高压注射器针筒 |  | 注明容量 | 支 | D02
D10 | 高压注射器连接管 | 各种规格 | 注明长度 | 根 | D03
E 基础诊查诊断用品
E1 | 医用电极片 | 各种规格 | 注明背衬材质、成人/儿童，适用检查/监护，电极芯 | 片 | E01
E2 | 灭菌指示胶带 |  |  | 卷 | 通用
E3 | 灭菌消毒指示卡 |  |  | 片 | 通用
E4 | 超声耦合剂 | 各种规格 | 注明包装，注明每桶重量 | 桶 | 通用
E5 | 体温计 | 各种规格 |  | 支 | 通用
E6 | 血气针 | 各种规格 |  | 个 | 通用
E7 | 钠石灰 | 各种规格 |  | 袋 | 通用
E8 | 女性拭子 | 各种规格 |  | 个 | 通用
E9 | 一次性宫颈刮 | 各种规格 |  | 个 | 通用
E10 | 一次性使用窥阴器 | 各种规格 |  | 个 | 通用
F 手术室及重症病房用耗材
F1 | 一次性使用麻醉包（联合麻醉） | 注明内容物 |  | 套 | F02
F2 | 一次性使用麻醉包（神经阻滞） | 注明内容物 |  | 套 | F02
F3 | 一次性使用麻醉包（腰椎麻醉） | 注明内容物 |  | 套 | F02
F4 | 一次性使用麻醉包（硬膜外麻醉） | 注明内容物 |  | 套 | F02
F5 | 一次性手术包 | 注明内容物 |  | 套 | F02
F6 | 一次性阑尾炎包 | 注明内容物 |  | 套 | F02
F7 | 一次性使用无菌导尿包 | 注明内容物 |  | 套 | F02
F8 | 一次性产包 | 注明内容物 |  | 套 | F02
F9 | 一次性流产包 | 注明内容物 |  | 套 | F02
F10 | 一次性使用备皮包 | 注明内容物 |  | 套 | F02
F11 | 一次性胸腔穿刺包 | 注明内容物 |  | 套 | F02
F12 | 一次性换药包 | 注明内容物 |  | 套 | F02
F13 | 一次性口腔包 | 注明内容物 |  | 套 | F02
F14 | 一次性介入包 | 注明内容物 |  | 套 | F02
F15 | 全麻敷料包 | 注明内容物 |  | 套 | F02
F16 | 一次性使用镇痛泵 | 机械持续 |  | 个 | F03
F17 | 一次性使用镇痛泵 | 机械自控 |  | 个 | F03
F18 | 一次性使用镇痛泵 | 电能 |  | 个 | F03
F19 | 麻醉插管 | 各种规格 |  | 套 | F01
F20 | 气管插管导管 | 单腔 不带囊 |  | 套 | F01
F21 | 气管插管导管 | 单腔 带囊 |  | 套 | F01
F22 | 加强型气管插管导管 | 带加强钢丝 |  | 套 | F01
F23 | 双腔支气管插管导管 | 带隆突 |  | 套 | F01
F24 | 双腔支气管插管导管 | 不带隆突 |  | 套 | F01
F25 | 气切套管 | 单腔 |  | 套 | F01
F26 | 气切套管 | 双腔 |  | 套 | F01
F27 | 一次性螺纹管（可伸缩） | 各种规格 |  | 根 | 通用
F28 | 一次性螺纹管（不可伸缩） | 各种规格 |  | 根 | 通用
F29 | 一次性麻醉面罩 | 各种规格 |  | 个 | 通用
F30 | 麻醉呼吸回路 | 儿童用 | 可伸缩 | 套 | 通用
F31 | 麻醉呼吸回路 | 儿童用 | 不可伸缩 | 套 | 通用
F32 | 麻醉呼吸回路 | 成人用 | 可伸缩 | 套 | 通用
F33 | 麻醉呼吸回路 | 成人用 | 不可伸缩 | 套 | 通用
F34 | 一次性使用颅内血肿粉碎穿刺针 | 各种规格 |  | 支 | 通用
F35 | 一次性深静脉穿刺套针 | 各种规格 |  | 支 | 通用
F36 | 一次性深静脉穿刺包 | 注明内容物 |  | 套 | F02
F37 | 一次性动脉切开包 | 注明内容物 |  | 套 | F02
F38 | 医用可吸收性缝合线 | 各种规格 |  | 根 | F06
F39 | 医用不可吸收性缝合线 | 各种规格 |  | 根 | F06
F40 | 缝合针 | 各种规格 |  | 支 | 通用
F41 | 一次性吸引器管 | 各种规格 |  | 根 | 通用
F42 | 一次性吸引器袋 | 各种规格 |  | 个 | 通用
F43 | 喉罩 | 各种规格 |  | 个 | 通用
F44 | 一次性内窥镜 | 各种规格 |  | 个 | 通用
F45 | 穿刺器 | 各种规格 |  | 套 | 通用
F46 | 闭合器 | 各种规格 |  | 套 | F05
F47 | 吻合器 | 各种规格 |  | 套 | F05
F48 | 直线缝合器 | 各种规格 |  | 套 | F04
F49 | 直线切割缝合器 | 各种规格 |  | 套 | F04
F50 | 吻合器钉仓 | 各种规格 |  | 套 | F05
F51 | 直线缝合器钉仓 | 各种规格 |  | 套 | F04
F52 | 直线切割缝合器钉仓 | 各种规格 |  | 套 | F04
F53 | 电刀笔 | 手控 |  | 把 | 通用
F54 | 电刀笔 | 脚控 |  | 把 | 通用
F55 | 电极板 | 成人 单极 |  | 片 | 通用
F56 | 电极板 | 成人 双极 |  | 片 | 通用
F57 | 电极板 | 儿童 单极 |  | 片 | 通用
F58 | 电极板 | 儿童 双极 |  | 片 | 通用
F59 | 电刀线 | 通用 |  | 根 | 通用
F60 | 电刀清洁片 | 各种规格 |  | 片 | 通用
F61 | 一次性压力传感器 | 单头 |  | 套 | 通用
F62 | 一次性压力传感器 | 双头 |  | 套 | 通用
F63 | 一次性压力传感器 | 三头 |  | 套 | 通用
F64 | 听诊器 | 各种规格 | 注明材质、尺寸 | 个 | 通用
F65 | 血压计 | 各种规格 | 注明材质、尺寸 | 个 | 通用
F66 | 一次性手术薄膜 | 各种规格 | 注明材质、尺寸 | 片 | 通用
F67 | 一次性手术贴膜 | 各种规格 | 注明材质、尺寸 | 片 | 通用
F68 | 负压连接管 | 2.5m以上 |  | 根 | 通用
F69 | 负压吸引袋 | 手术室专用 | 注明材质 | 个 | 通用
F70 | 人工膜肺（氧合器） | 各种型号 | 注明规格 | 个 | 通用
F71 | 连发钛夹 | 各种规格 | 注明规格 | 个 | 通用
F72 | 钛夹 | 各种规格 | 注明规格 | 个 | 通用
F73 | 硬脑膜修补材料 | 各种规格 | 注明规格 | 片 | 通用
F74 | 颅骨修补材料 | 带钛钉（单独报价） | 注明规格 | 片 | 通用
F75 | 颅骨固定材料 | 高分子材料 |  | 片 | 通用
F76 | 颅骨固定材料 | 钛合金 |  | 片 | 通用
F77 | 脑室/腹腔分流管（神经外科） | 成人/儿童、压力可调/固定压力 | 注明材质、规格 | 根 | 通用
F78 | 动脉瘤夹（神经外科） | 是否防磁、是否涂层 | 注明材质、规格 | 个 | 通用
F79 | 涤纶补片（心脏外科） |  |  | 片 | 通用
F80 | 牛心包补片（心脏外科） |  |  | 片 | 通用
F81 | 平形补片 |  |  | 片 | 通用
F82 | 锥形补片 |  |  | 片 | 通用
F83 | 人造血管 | 涤纶、PTFE、真丝、带加强环、直管、分叉、动静脉造瘘、带瓣膜 |  | 根 | 通用
F84 | 人造血管 | 涤纶、PTFE、真丝、带加强环、直管、分叉、动静脉造瘘、不带瓣膜 |  | 根 | 通用
F85 | 单纯血浆交换回路 | 各种规格 |  | 套 | 通用
F86 | 牵开器 | 各种规格 |  | 个 | 通用
F87 | 一次性使用心肌保护液灌注装置配件灌注针 | 各种规格 |  | 直 | 通用
F88 | 一次性使用心肌保护液灌注装置配件管道 | 各种规格 |  | 个 | 通用
F89 | 呼吸通路滤器（人工鼻） | 各种规格 |  | 套 | 通用
F90 | 一次性头皮夹 | 各种规格 |  | 个 | 通用
G血袋
G1 | 血袋 | 单联 |  | 只 | G01
G2 | 血袋 | 双联 |  | 只 | G01
G3 | 血袋 | 三联 |  | 只 | G01
G4 | 血袋 | 四联 |  | 只 | G01
G5 | 白细胞分离器 | 各种规格 |  | 套 | 通用
G6 | 分浆器 | 各种规格 |  | 套 | 通用
G7 | 血浆袋 | 各种规格 |  | 只 | G01
G8 | 白细胞过滤器 | 各种规格 |  | 套 | 通用
二、高值医用耗材需求一览表
H 透析器及透析管路
H1 | 普通透析器（合成膜透析器 膜面积小于等于1.2） | 合成膜透析器 膜面积小于等于1.2 请注明合成膜材料 |  | 套 | H01
H2 | 普通透析器（合成膜透析器 膜面积1.3-1.5） | 合成膜透析器 膜面积1.3-1.5 请注明合成膜材料 |  | 套 | H01
H3 | 普通透析器（合成膜透析器 膜面积≥1.6） | 合成膜透析器 膜面积≥1.6 请注明合成膜材料 |  | 套 | H01
H4 | 普通透析器（铜仿膜透析器 膜面积小于等于1.2） | 铜仿膜透析器 膜面积小于等于1.2 |  | 套 | H01
H5 | 普通透析器（铜仿膜透析器 膜面积1.3-1.5） | 铜仿膜透析器 膜面积1.3-1.5 |  | 套 | H01
H6 | 普通透析器（铜仿膜透析器 膜面积≥1.6） | 铜仿膜透析器 膜面积≥1.6 |  | 套 | H01
H7 | 普通透析器（血仿膜透析器 膜面积小于等于1.2） | 血仿膜透析器 膜面积小于等于1.2 |  | 套 | H01
H8 | 普通透析器（血仿膜透析器 膜面积1.3-1.5） | 血仿膜透析器 膜面积1.3-1.5 |  | 套 | H01
H9 | 普通透析器（血仿膜透析器 膜面积≥1.6） | 血仿膜透析器 膜面积≥1.6 |  | 套 | H01
H10 | 普通透析器（双醋酸膜透析器 膜面积小于等于1.2） | 双醋酸膜透析器 膜面积小于等于1.2 |  | 套 | H01
H11 | 普通透析器（双醋酸膜透析器 膜面积1.3-1.5） | 双醋酸膜透析器 膜面积1.3-1.5 |  | 套 | H01
H12 | 普通透析器（双醋酸膜透析器 膜面积≥1.6） | 双醋酸膜透析器 膜面积≥1.6 |  | 套 | H01
H13 | 普通透析器（三醋酸膜透析器 膜面积小于等于1.2） | 三醋酸膜透析器 膜面积小于等于1.2 |  | 套 | H01
H14 | 普通透析器（三醋酸膜透析器 膜面积1.3-1.5） | 三醋酸膜透析器 膜面积1.3-1.5 |  | 套 | H01
H15 | 普通透析器（三醋酸膜透析器 膜面积≥1.6） | 三醋酸膜透析器 膜面积≥1.6 |  | 套 | H01
H16 | 血滤器 | 注明膜材料 |  | 套 | 通用
H17 | CRRT滤过器 |  |  | 套 | 通用
H18 | 血液灌流器（活性碳） | 活性碳 |  | 只 | 通用
H19 | 血液灌流器（树脂） | 树脂 |  | 只 | 通用
H20 | 通用透析管路（按适合机型分类） |  |  | 套 | H02
H21 | 专用透析管路（按适合机型分类） |  |  | 套 | H02
H22 | 儿童型管路 | 预充容量小于100毫升 |  | 套 | H02
H23 | CRRT管路（血路管） |  |  | 套 | H02
H24 | CRRT管路（置换液管） |  |  | 套 | H02
H25 | CRRT管路（连接管） |  |  | 套 | H02
H26 | CRRT管路（废液管） |  |  | 套 | H02
H27 | CRRT管路（补液管） |  |  | 套 | H02
H28 | 抗感腔 |  |  | 套 | 通用
H29 | 内瘘穿刺针 |  |  | 支 | 通用
H30 | 血透用双腔留置导管（临时）（全套包括导引钢丝、穿刺针、扩针等） |  |  | 套 | 通用
H31 | 血透用双腔留置导管（长期）（全套包括导引钢丝、穿刺针、遂道针、扩针等） |  |  | 套 | 通用
H32 | 安全细菌过滤器（HDF机用） |  |  | 套 | 通用
H33 | 血浆分离器 |  |  | 套 | 通用
H34 | 血浆分离器回路 |  |  | 套 | 通用
H35 | 血容量监测导管 |  |  | 根 | 通用
H36 | 血滤机专用连接导管 |  |  | 根 | 通用
H37 | 血液透析用干粉 |  | 注明重量 | 袋 | 通用
H38 | 透析液 | 各种规格 | 注明重量 | 袋 | 通用
H39 | 股静脉插管 |  |  | 套 | 通用
H40 | 颈静脉插管 |  |  | 套 | 通用
H41 | 回收器 |  |  | 套 | 通用
H42 | 微栓过滤器 |  |  | 套 | 通用
H43 | 体外循环管道 |  |  | 套 | 通用
I心脏介入
I1 | 心脏介入造影导管 | 外径5-7F 各种规格 |  | 根 | I01
I2 | 心脏介入导引导管 | 外径5-8F 各种规格 |  | 根 | I01
I3 | IVUS导管（血管内超声导管） |  |  | 根 | I01
I4 | MOGV-标测导管 | 带背部电极板及连线 |  | 根 | I01
I5 | PNR导管 | 激光打孔 |  | 根 | I01
I6 | 心脏漂浮导管 | 各种规格 |  | 根 | I01
I7 | 热稀释漂浮导管 | 各种规格 |  | 根 | I01
I8 | 血管内放疗导管 |  |  | 根 | I01
I9 | 肥厚性心肌病消蚀专用球囊导管 |  |  | 根 | I01
I10 | 主动脉内气囊反搏导管 |  |  | 根 | I01
I11 | 标测电极 双极 | 注明是可调弯还是固定弯 |  | 套 | 通用
I12 | 标测电极 双极连线 |  |  | 根 | 通用
I13 | 标测电极 四极 | 注明是可调弯还是固定弯 |  | 套 | 通用
I14 | 标测电极 四极连线 |  |  | 根 | 通用
I15 | 标测电极 八极 | 注明是可调弯还是固定弯 |  | 套 | 通用
I16 | 标测电极 八极连线 |  |  | 根 | 通用
I17 | 标测电极 十极 | 注明是可调弯还是固定弯 |  | 套 | 通用
I18 | 标测电极 十极连线 |  |  | 根 | 通用
I19 | 冠状窦电极 四极 | 注明是可调弯还是固定弯 |  | 套 | 通用
I20 | 冠状窦电极 四极连线 |  |  | 根 | 通用
I21 | 冠状窦电极 十极 | 注明是可调弯还是固定弯 |  | 套 | 通用
I22 | 冠状窦电极 十极连线 |  |  | 根 | 通用
I23 | 冠状窦电极 十二极 | 注明是可调弯还是固定弯 |  | 套 | 通用
I24 | 冠状窦电极 十二极连线 |  |  | 根 | 通用
I25 | 标测电极 环状 | 注明是可调弯还是固定弯 |  | 套 | 通用
I26 | 标测电极 环状连线 |  |  | 根 | 通用
I27 | 射频消融导管 非温控 | 加硬 |  | 套 | I01
I28 | 射频消融导管 非温控 | 普通 |  | 套 | I01
I29 | 射频消融导管 非温控连线 |  |  | 套 | I01
I30 | 射频消融导管 温控 | 加硬 |  | 套 | I01
I31 | 射频消融导管 温控 | 普通 |  | 套 | I01
I32 | 射频消融导管 温控连线 |  |  | 套 | 通用
I33 | 冷盐水灌注电极 |  |  | 套 | 通用
I34 | 冷盐水灌注电极连线 |  |  | 套 | 通用
I35 | 长创电极 |  |  | 套 | 通用
I36 | 长创电极连线 |  |  | 套 | 通用
I37 | 双弯电极 |  |  | 套 | 通用
I38 | 双弯电极连线 |  |  | 套 | 通用
I39 | 冠状动脉球囊 | OTW球囊 |  | 条 | I04
I40 | 冠状动脉球囊 | RX球囊 |  | 条 | I04
I41 | 冠状动脉切割球囊 |  |  | 条 | I04
I42 | 双导丝球囊 |  |  | 条 | I04
I43 | 二尖瓣球囊 |  |  | 条 | I04
I44 | 二尖瓣球囊及配件 | 包括二尖瓣球囊、房间隔穿刺针、穿刺套管、金属延伸器、房间隔扩张管、两卷半导引钢丝、操纵探条 |  | 套 | I04
I45 | 肺动脉球囊 | 各种长度各种直径 |  | 条 | I04
I46 | 人工瓣膜 | 金属瓣 |  | 个 | 通用
I47 | 人工瓣膜 | 生物瓣 | 猪瓣 | 个 | 通用
I48 | 人工瓣膜 | 生物瓣 | 牛瓣 | 个 | 通用
I49 | 冠脉支架 | 管状支架：不带涂层,各种规格 |  | 个 | I05
I50 | 冠脉支架 | 网状支架：不带涂层,各种规格 |  | 个 | I05
I51 | 冠脉支架 | 带涂层，各种规格 |  | 个 | I05
I52 | 药物支架 | 各种规格 |  | 个 | I05
I53 | 冠脉覆膜支架 | 各种规格 |  | 个 | I05
I54 | 冠脉导丝 | 外径0.014英寸 各种规格 |  | 根 | I02
I55 | 交换导丝 | 各种规格 |  | 根 | I02
I56 | 延长导丝 | 各种规格 |  | 根 | I02
I57 | 心脏介入普通导丝 | 各种规格 |  | 根 | I02
I58 | 心脏介入超滑导丝 | 各种规格 |  | 根 | I02
I59 | 心脏介入超滑导丝 | 各种规格 |  | 根 | I02
I60 | 心脏介入长鞘组 | 各种规格 |  | 个 | I03
I61 | 心脏介入普通鞘组 | 各种规格 |  | 个 | I03
I62 | 可撕开鞘组 | 各种规格 |  | 个 | I03
I63 | svase鞘 | 各种规格 |  | 个 | I03
I64 | 心肌注射系统 | 各种规格 |  | 套 | 通用
I65 | 血管闭合器 | 各种规格 |  | 套 | 通用
I66 | 冠脉远端保护装置 | 各种规格 |  | 套 | 通用
I67 | 冠脉内旋磨装置及配件 | 各种规格 |  | 套 | 通用
I68 | 冠脉内旋切装置及配件 | 各种规格 |  | 套 | 通用
I69 | 导丝 INTRODUCE | 各种规格 |  | 根 | I02
I70 | 导丝调节器 | 各种规格 |  | 个 | 通用
I71 | Y型接头 | 各种规格 |  | 个 | 通用
I72 | 三连三通 | 各种规格 |  | 个 | 通用
I73 | 压力连接管 | 各种规格 |  | 根 | 通用
I74 | 压力转换器 | 各种规格 |  | 个 | 通用
I75 | PCI专用压力泵 | 各种规格 |  | 个 | 通用
I76 | 逆向灌注管 | 各种规格 |  | 根 | 通用
I77 | 灌状动脉插管 | 各种规格 |  | 根 | 通用
I78 | 主动脉插管 | 各种规格 |  | 根 | 通用
I79 | 主动脉刀柄 | 各种规格 |  | 只 | 通用
I80 | 主动脉刀片 | 各种规格 |  | 片 | 通用
I81 | 弹簧圈 | 各种规格 |  | 个 | 通用
I82 | 特殊封堵器 | 各种规格 |  | 套 | 通用
I83 | 先天性心脏病封堵器及配件（PDA封堵器）及输送系统 | 各种规格 |  | 套 | 通用
I84 | 先天性心脏病封堵器及配件（ASD封堵器）及输送系统 | 各种规格 |  | 套 | 通用
I85 | 先天性心脏病封堵器及配件（VSD封堵器）及输送系统 | 各种规格 |  | 套 | 通用
I86 | 先天性心脏病特殊带孔封堵器 | 各种规格 |  | 套 | 通用
I87 | 先天性心脏病封堵器配件 | 长鞘 |  | 套 | 通用
I88 | 先天性心脏病封堵器配件 | 短鞘 |  | 套 | 通用
I89 | 先天性心脏病介入圈套器 | 各种规格 |  | 套 | 通用
I90 | 非停跳搭桥心脏支撑架 | 各种规格 |  | 个 | 通用
J 神经介入材料
J1 | 神经介入超滑导引导管 | 各种规格 |  | 根 | I01
J2 | 神经介入造影超滑导管 | 各种规格 |  | 根 | I01
J3 | 神经介入造影普通导管 | 各种规格 |  | 根 | I01
J4 | 神经介入微导管 | 各种规格 |  | 根 | I01
J5 | 神经介入导引导管 | 各种规格 |  | 根 | I01
J6 | 颅内动脉支架输送系统 | 各种规格 |  | 套 | 通用
J7 | 颅内动脉药物支架 | 各种规格 |  | 个 | I05
J8 | 神经介入普通导丝 | 各种规格 |  | 根 | I02
J9 | 神经介入加硬导丝 | 各种规格 |  | 根 | I02
J10 | 神经微导丝 | 各种规格 |  | 根 | I02
J11 | 神经介入可脱球囊微导管 | 各种规格 |  | 根 | I01
J12 | 神经介入可脱球囊 | 各种规格 |  | 条 | I04
J13 | 电解弹簧圈 | 各种规格 |  | 个 | 通用
J14 | 水解弹簧圈 | 各种规格 |  | 个 | 通用
K 外周介入材料
K1 | 外周介入球囊 |  |  | 条 | I04
K2 | 外周血管球囊扩张支架 | 各种规格 |  | 个 | I05
K3 | 外周血管自膨式支架 | 各种规格 |  | 个 | I05
K4 | 非血管金属支架（捆绑支架） | 裸支架 各种规格 |  | 个 | I05
K5 | 非血管金属支架（捆绑支架） | 覆膜防反流 各种规格 |  | 个 | I05
K6 | 非血管金属支架（食道支架） | 裸支架 各种规格 |  | 个 | I05
K7 | 非血管金属支架（食道支架） | 覆膜防反流 各种规格 |  | 个 | I05
K8 | 非血管金属支架（食道支架） | 覆膜支架 各种规格 |  | 个 | I05
K9 | 非血管金属支架（肠道支架） | 裸支架 各种规格 |  | 个 | I05
K10 | 非血管金属支架（肠道支架） | 覆膜支架 各种规格 |  | 个 | I05
K11 | 非血管金属支架（气管支架） | 裸支架 各种规格 |  | 个 | I05
K12 | 非血管金属支架（气管支架） | 覆膜支架 各种规格 |  | 个 | I05
K13 | 非血管金属支架（胆道支架） | 裸支架 各种规格 |  | 个 | I05
K14 | 非血管金属支架（胆道支架） | 覆膜支架 各种规格 |  | 个 | I05
K15 | 非血管金属支架（前列腺支架） | 各种规格 |  | 个 | I05
K16 | 颈动脉支架 | 颈外段自膨式支架 |  | 个 | I05
K17 | 颈动脉支架 | 颅内球扩支架 |  | 个 | I05
K18 | 颈动脉转流管 |  |  | 根 | 通用
K19 | 颈动脉支架保护伞 |  |  | 个 | 通用
K20 | 外周介入导引导管 | 各种规格 |  | 根 | I01
K21 | 外周介入超滑造影导管 | 各种规格 |  | 根 | I01
K22 | 外周介入普通造影导管 | 各种规格 |  | 根 | I01
K23 | 造影连接管 | 各种规格 |  | 根 | I01
K24 | 取血栓导管 | 带球囊 |  | 根 | I01
K25 | 取血栓导管 | 不带球囊 |  | 根 | I01
K26 | 旋切血栓导管 |  |  | 根 | I01
K27 | 胆道引流管 | 外引流 |  | 根 | 通用
K28 | 胆道引流管 | 内引流 |  | 根 | 通用
K29 | 多功能引流管 | 超滑的 |  | 根 | 通用
K30 | 多功能引流管 | 普通的 |  | 根 | 通用
K31 | 外周介入微导管 |  |  | 根 | I01
K32 | １０F回收鞘 | 与滤器配套使用的较粗的导管. |  | 个 | I03
K33 | 捕获器 | 用于套住滤器. |  | 个 | 通用
K34 | 下腔静脉滤器 | 各种型号各种规格 |  | 个 | 通用
K35 | 外周介入普通导丝 |  |  | 根 | I02
K36 | 外周介入超滑导丝 |  |  | 根 | I02
K37 | 外周介入加硬导丝 |  |  | 根 | I02
K38 | 外周介入普通鞘组 |  |  | 个 | I03
K39 | 栓塞材料 | ONYX |  | 个 | 通用
K40 | 栓塞材料 | NBCA |  | 个 | 通用
K41 | 栓塞材料 | 直形弹簧 |  | 个 | 通用
K42 | 栓塞材料 | C形弹簧 |  | 个 | 通用
K43 | 栓塞材料 | 螺旋形弹簧 |  | 个 | 通用
K44 | 栓塞材料 | 直复合形弹簧 |  | 个 | 通用
K45 | 栓塞材料 | PVA-材料栓塞微粒 |  | 个 | 通用
K46 | 栓塞材料 | 普通栓塞微粒 |  | 个 | 通用
K47 | 弹簧栓子 |  |  | 个 | 通用
K48 | 血管滤器 | 永久 |  | 个 | 通用
K49 | 血管滤器 | 临时 |  | 个 | 通用
K50 | 化疗泵 | 带返流装置 |  | 个 | 通用
K51 | 化疗泵 | 不带返流装置 |  | 个 | 通用
K52 | 可撕开鞘组 |  |  | 个 | I03
L 人工关节
L1 | 人工全髋关节 | 初次置换 骨水泥型 |  | 套 | L01
L2 | 人工全髋关节 | 初次置换 混合固定型 |  | 套 | L01
L3 | 人工全髋关节 | 初次置换 生物固定型 |  | 套 | L01
L4 | 人工全髋关节 | 翻修型 骨水泥型 |  | 套 | L01
L5 | 人工全髋关节 | 翻修型 混合固定型 |  | 套 | L01
L6 | 人工全髋关节 | 翻修型 生物固定型 |  | 套 | L01
L7 | 人工半髋关节 | 双极 生物固定型 |  | 套 | L01
L8 | 人工半髋关节 | 双极 骨水泥型 |  | 套 | L01
L9 | 人工半髋关节 | 单极 生物固定型 |  | 套 | L01
L10 | 人工半髋关节 | 单极 骨水泥型 |  | 套 | L01
L11 | 人工膝关节 | 后方稳定型关节假体 |  | 套 | L02
L12 | 人工膝关节 | 后交叉韧带保留型关节假体 |  | 套 | L02
L13 | 人工膝关节 | 旋转平台型关节假体 |  | 套 | L02
L14 | 人工膝关节 | 铰链稳定型 |  | 套 | L02
L15 | 人工膝关节 | 旋转铰链型 |  | 套 | L02
L16 | 人工膝关节 | 肿瘤假体 |  | 套 | L02
L17 | 人工膝关节 | 单髁置换型 |  | 套 | L02
L18 | 人工膝关节 | 髁限制型 |  | 套 | L02
L19 | 人工膝关节 | 轴心式 |  | 套 | L02
L20 | 人工膝关节 | 后交叉除旋转平台 |  | 套 | L02
L21 | 人工膝关节（翻修型） |  |  | 套 | L02
L22 | 人工全肩关节 |  |  | 套 | 通用
L23 | 人工半肩关节 |  |  | 套 | 通用
L24 | 人工肘关节 |  |  | 套 | 通用
L25 | 人工踝关节 |  |  | 套 | 通用
L26 | 人工指间关节 |  |  | 套 | 通用
L27 | 人工腕关节 |  |  | 套 | 通用
M 骨科内植入
M1 | 颈椎前路钉板系统 | 钛合金 |  | 套 | M01
M2 | 颈椎前路钉板系统 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M3 | 颈椎前路钉板系统 | 纯钛 |  | 套 | M01
M4 | 颈椎后路钉板系统 | 钛合金 |  | 套 | M01
M5 | 颈椎后路钉板系统 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M6 | 颈椎后路钉板系统 | 纯钛 |  | 套 | M01
M7 | 颈Ⅰ、Ⅱ后路钉板系统 | 钛合金 |  | 套 | M01
M8 | 颈Ⅰ、Ⅱ后路钉板系统 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M9 | 颈Ⅰ、Ⅱ后路钉板系统 | 纯钛 |  | 套 | M01
M10 | 颈椎后路椎板夹 | 钛合金 |  | 套 | 通用
M11 | 颈椎后路椎板夹 | 不锈钢 |  | 套 | 通用
M12 | 颈椎后路椎板夹 | 纯钛 |  | 套 | 通用
M13 | 颈椎后路钉棒系统 | 钛合金 |  | 套 | M02
M14 | 颈椎后路钉棒系统 | 不锈钢 |  | 套 | M02
M15 | 颈椎后路钉棒系统 | 纯钛 |  | 套 | M02
M16 | 颈椎后路线缆系统 | 钛合金 |  | 套 | 通用
M17 | 颈椎后路线缆系统 | 不锈钢 |  | 套 | 通用
M18 | 枕颈融合系统 | 钛合金 |  | 套 | 通用
M19 | 枕颈融合系统 | 不锈钢 |  | 套 | 通用
M20 | 枕颈融合系统 | 纯钛 |  | 套 | 通用
M21 | 胸腰椎前路钉板系统 | 钛合金 |  | 套 | M01
M22 | 胸腰椎前路钉板系统 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M23 | 胸腰椎前路钉板系统 | 纯钛 |  | 套 | M01
M24 | 胸腰椎前路双杆钉棒系统 | 钛合金 |  | 套 | M02
M25 | 胸腰椎前路双杆钉棒系统 | 不锈钢 |  | 套 | M02
M26 | 胸腰椎前路双杆钉棒系统 | 纯钛 |  | 套 | M02
M27 | 胸腰椎前路单杆钉棒系统 | 钛合金 |  | 套 | M02
M28 | 胸腰椎前路单杆钉棒系统 | 不锈钢 |  | 套 | M02
M29 | 胸腰椎前路单杆钉棒系统 | 纯钛 |  | 套 | M02
M30 | 胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统 | 钛合金 |  | 套 | M02
M31 | 胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统 | 不锈钢 |  | 套 | M02
M32 | 胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统 | 纯钛 |  | 套 | M02
M33 | 胸腰椎后路钉板系统 | 钛合金 |  | 套 | M01
M34 | 胸腰椎后路钉板系统 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M35 | 胸腰椎后路钉板系统 | 纯钛 |  | 套 | M01
M36 | 胸腰椎后路创伤钢板系统 | 钛合金 |  | 套 | M01
M37 | 胸腰椎后路创伤钢板系统 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M38 | 胸腰椎后路创伤钢板系统 | 纯钛 |  | 套 | M01
M39 | 胸腰椎后路创伤钢棒系统 | 钛合金 |  | 套 | M02
M40 | 胸腰椎后路创伤钢棒系统 | 不锈钢 |  | 套 | M02
M41 | 胸腰椎后路创伤钢棒系统 | 纯钛 |  | 套 | M02
M42 | 胸腰椎后路钩棒系统 | 钛合金 |  | 套 | M02
M43 | 胸腰椎后路钩棒系统 | 不锈钢 |  | 套 | M02
M44 | 胸腰椎后路钩棒系统 | 纯钛 |  | 套 | M02
M45 | 胸腰椎后路滑脱钢板系统 | 钛合金 |  | 套 | M01
M46 | 胸腰椎后路滑脱钢板系统 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M47 | 胸腰椎后路滑脱钢板系统 | 纯钛 |  | 套 | M01
M48 | 胸腰椎后路钢棒系统 | 钛合金 |  | 套 | M02
M49 | 胸腰椎后路钢棒系统 | 不锈钢 |  | 套 | M02
M50 | 胸腰椎后路钢棒系统 | 纯钛 |  | 套 | M02
M51 | 颈椎前路椎间融合器 | 置入式（方形） |  | 套 | 通用
M52 | 颈椎前路椎间融合器 | 钛合金 旋入式 |  | 套 | 通用
M53 | 颈椎前路椎间融合器 | 钛合金 置入式 |  | 套 | 通用
M54 | 颈椎前路椎间融合器 | 碳纤维 旋入式 |  | 套 | 通用
M55 | 颈椎前路椎间融合器 | 碳纤维 置入式 |  | 套 | 通用
M56 | 颈椎前路椎间融合器 | PEEK 旋入式 |  | 套 | 通用
M57 | 颈椎前路椎间融合器 | PEEK 置入式 |  | 套 | 通用
M58 | 颈椎前路椎间融合器 | 钛网式 |  | 套 | 通用
M59 | 颈椎前路椎间融合器 | 同种异体骨 |  | 套 | 通用
M60 | 胸腰椎前路椎间融合器 | 钛网式 |  | 套 | 通用
M61 | 胸腰椎前路椎间融合器 | 同种异体骨 |  | 套 | 通用
M62 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 旋入式（钛合金） |  | 套 | 通用
M63 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 旋入式（碳纤维） |  | 套 | 通用
M64 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 旋入式（PEEK材料） |  | 套 | 通用
M65 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 置入式钛合金 |  | 套 | 通用
M66 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 置入式（碳纤维） |  | 套 | 通用
M67 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 置入式（PEEK材料） |  | 套 | 通用
M68 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 钛网式 |  | 套 | 通用
M69 | 动力髋加压系统（DHS） | 一套 钛合金 |  | 套 | M01
M70 | 动力髋加压系统（DHS） | 一套 不锈钢 |  | 套 | M01
M71 | 动力髋加压系统（DHS） | 一套 纯钛 |  | 套 | M01
M72 | 动力髁加压系统（DCS） | 一套 钛合金 |  | 套 | M01
M73 | 动力髁加压系统（DCS） | 一套 不锈钢 |  | 套 | M01
M74 | 动力髁加压系统（DCS） | 一套 纯钛 |  | 套 | M01
M75 | 交锁型股骨髁上钉 | 一套 钛合金 |  | 套 | M03
M76 | 交锁型股骨髁上钉 | 一套 不锈钢 |  | 套 | M03
M77 | 交锁型股骨髁上钉 | 一套 纯钛 |  | 套 | M03
M78 | 交锁型股骨重建钉 | 一套（不锈钢） |  | 套 | M03
M79 | 交锁型股骨重建钉 | 一套（钛合金） |  | 套 | M03
M80 | 髋骨重建钉 | 一套（不锈钢） |  | 套 | M03
M81 | 髋骨重建钉 | 一套（钛合金） |  | 套 | M03
M82 | 加压空心钉 | 含垫片（钛合金） |  | 套 | M03
M83 | 加压空心钉 | 含垫片（不锈钢） |  | 套 | M03
M84 | 加压空心钉 | 不含垫片（钛合金） |  | 套 | M03
M85 | 加压空心钉 | 不含垫片（不锈钢） |  | 套 | M03
M86 | Gamma 钉 | 一套（不锈钢） |  | 套 | M03
M87 | Gamma 钉 | 一套（钛合金） |  | 套 | M03
M88 | Gamma 钉 | 一套（纯钛） |  | 套 | M03
M89 | 6．5毫米螺钉 | 钛合金 | 半螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M90 | 6．5毫米螺钉 | 钛合金 | 半螺纹松质骨 | 枚 | M03
M91 | 6．5毫米螺钉 | 钛合金 | 全螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M92 | 6．5毫米螺钉 | 钛合金 | 全螺纹松质骨 | 枚 | M03
M93 | 6．5毫米螺钉 | 不锈钢 | 半螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M94 | 6．5毫米螺钉 | 不锈钢 | 半螺纹松质骨 | 枚 | M03
M95 | 6．5毫米螺钉 | 不锈钢 | 全螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M96 | 6．5毫米螺钉 | 不锈钢 | 全螺纹松质骨 | 枚 | M03
M97 | 6．5毫米螺钉 | 纯钛 | 半螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M98 | 6．5毫米螺钉 | 纯钛 | 半螺纹松质骨 | 枚 | M03
M99 | 6．5毫米螺钉 | 纯钛 | 全螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M100 | 6．5毫米螺钉 | 纯钛 | 全螺纹松质骨 | 枚 | M03
M101 | 3.5毫米螺钉 | 钛合金 | 半螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M102 | 3.5毫米螺钉 | 钛合金 | 半螺纹松质骨 | 枚 | M03
M103 | 3.5毫米螺钉 | 钛合金 | 全螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M104 | 3.5毫米螺钉 | 钛合金 | 全螺纹松质骨 | 枚 | M03
M105 | 3.5毫米螺钉 | 不锈钢 | 半螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M106 | 3.5毫米螺钉 | 不锈钢 | 半螺纹松质骨 | 枚 | M03
M107 | 3.5毫米螺钉 | 不锈钢 | 全螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M108 | 3.5毫米螺钉 | 不锈钢 | 全螺纹松质骨 | 枚 | M03
M109 | 3.5毫米螺钉 | 纯钛 | 半螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M110 | 3.5毫米螺钉 | 纯钛 | 半螺纹松质骨 | 枚 | M03
M111 | 3.5毫米螺钉 | 纯钛 | 全螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M112 | 3.5毫米螺钉 | 纯钛 | 全螺纹松质骨 | 枚 | M03
M113 | 4.0毫米螺钉 | 钛合金 | 半螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M114 | 4.0毫米螺钉 | 钛合金 | 半螺纹松质骨 | 枚 | M03
M115 | 4.0毫米螺钉 | 钛合金 | 全螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M116 | 4.0毫米螺钉 | 钛合金 | 全螺纹松质骨 | 枚 | M03
M117 | 4.0毫米螺钉 | 不锈钢 | 半螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M118 | 4.0毫米螺钉 | 不锈钢 | 半螺纹松质骨 | 枚 | M03
M119 | 4.0毫米螺钉 | 不锈钢 | 全螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M120 | 4.0毫米螺钉 | 不锈钢 | 全螺纹松质骨 | 枚 | M03
M121 | 4.0毫米螺钉 | 纯钛 | 半螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M122 | 4.0毫米螺钉 | 纯钛 | 半螺纹松质骨 | 枚 | M03
M123 | 4.0毫米螺钉 | 纯钛 | 全螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M124 | 4.0毫米螺钉 | 纯钛 | 全螺纹松质骨 | 枚 | M03
M125 | 4.5毫米螺钉 | 钛合金 | 半螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M126 | 4.5毫米螺钉 | 钛合金 | 半螺纹松质骨 | 枚 | M03
M127 | 4.5毫米螺钉 | 钛合金 | 全螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M128 | 4.5毫米螺钉 | 钛合金 | 全螺纹松质骨 | 枚 | M03
M129 | 4.5毫米螺钉 | 不锈钢 | 半螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M130 | 4.5毫米螺钉 | 不锈钢 | 半螺纹松质骨 | 枚 | M03
M131 | 4.5毫米螺钉 | 不锈钢 | 全螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M132 | 4.5毫米螺钉 | 不锈钢 | 全螺纹松质骨 | 枚 | M03
M133 | 4.5毫米螺钉 | 纯钛 | 半螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M134 | 4.5毫米螺钉 | 纯钛 | 半螺纹松质骨 | 枚 | M03
M135 | 4.5毫米螺钉 | 纯钛 | 全螺纹皮质骨 | 枚 | M03
M136 | 4.5毫米螺钉 | 纯钛 | 全螺纹松质骨 | 枚 | M03
M137 | 加压螺钉 | 钛合金 |  | 枚 | M03
M138 | 加压螺钉 | 不锈钢 |  | 枚 | M03
M139 | 加压螺钉 | 纯钛 |  | 枚 | M03
M140 | 螺钉垫片或螺帽 | 一枚（不锈钢） |  | 个 | 通用
M141 | 螺钉垫片或螺帽 | 一枚（钛合金） |  | 个 | 通用
M142 | 齿状突骨折中空螺钉 |  |  | 枚 | M03
M143 | 骶骨螺钉 | 不锈钢 |  | 枚 | M03
M144 | 骶骨螺钉 | 钛合金 |  | 枚 | M03
M145 | 可吸收螺钉 |  |  | 枚 | M03
M146 | 腰椎后路经皮椎弓根内固定螺钉 | 钛合金 |  | 枚 | M03
M147 | 腰椎后路经皮椎弓根内固定螺钉 | 不锈钢 |  | 枚 | M03
M148 | 重建钢板 | 钛合金 |  | 套 | M01
M149 | 重建钢板 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M150 | 重建钢板 | 纯钛 |  | 套 | M01
M151 | 上肢加压钢板 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M152 | 上肢加压钢板 | 钛合金 |  | 套 | M01
M153 | 上肢加压钢板 | 纯钛 |  | 套 | M01
M154 | 下肢加压钢板 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M155 | 下肢加压钢板 | 钛合金 |  | 套 | M01
M156 | 下肢加压钢板 | 纯钛 |  | 套 | M01
M157 | 股骨颈加压螺钉（中空） | 不锈钢 |  | 套 | M03
M158 | 股骨颈加压螺钉（中空） | 钛合金 |  | 套 | M03
M159 | 股骨颈加压螺钉（中空） | 纯钛 |  | 套 | M03
M160 | 下肢L形950髁钢板 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M161 | 下肢L形950髁钢板 | 钛合金 |  | 套 | M01
M162 | 下肢L形950髁钢板 | 纯钛 |  | 套 | M01
M163 | 肩锁关节钢板 | 钛合金 |  | 套 | M01
M164 | 肩锁关节钢板 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M165 | 肩锁关节钢板 | 纯钛 |  | 套 | M01
M166 | 胫骨远端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  | 套 | M01
M167 | 胫骨远端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M168 | 胫骨远端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  | 套 | M01
M169 | 胫骨近端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  | 套 | M01
M170 | 胫骨近端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M171 | 胫骨近端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  | 套 | M01
M172 | 肱骨近端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  | 套 | M01
M173 | 肱骨近端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M174 | 肱骨近端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  | 套 | M01
M175 | 肱骨远端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  | 套 | M01
M176 | 肱骨远端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M177 | 肱骨远端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  | 套 | M01
M178 | 股骨远端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  | 套 | M01
M179 | 股骨远端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M180 | 股骨远端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  | 套 | M01
M181 | 股骨近端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  | 套 | M01
M182 | 股骨近端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M183 | 股骨近端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  | 套 | M01
M184 | 锁骨肩锁钛钢板（左右侧） | 钛合金 |  | 套 | M01
M185 | 锁骨肩锁钛钢板（左右侧） | 不锈钢 |  | 套 | M01
M186 | 锁骨肩锁钛钢板（左右侧） | 纯钛 |  | 套 | M01
M187 | 环抱钢板（记忆合金） |  |  | 套 | M01
M188 | 跟骨钢板 | 钛合金 |  | 套 | M01
M189 | 跟骨钢板 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M190 | 跟骨钢板 | 纯钛 |  | 套 | M01
M191 | 锁骨钢板 | 钛合金 |  | 套 | M01
M192 | 锁骨钢板 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M193 | 锁骨钢板 | 纯钛 |  | 套 | M01
M194 | 掌骨钢板 | 钛合金 |  | 套 | M01
M195 | 掌骨钢板 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M196 | 掌骨钢板 | 纯钛 |  | 套 | M01
M197 | 跖骨钢板 | 钛合金 |  | 套 | M01
M198 | 跖骨钢板 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M199 | 跖骨钢板 | 纯钛 |  | 套 | M01
M200 | 指骨钢板 | 钛合金 |  | 套 | M01
M201 | 指骨钢板 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M202 | 指骨钢板 | 纯钛 |  | 套 | M01
M203 | 趾骨钢板 | 钛合金 |  | 套 | M01
M204 | 趾骨钢板 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M205 | 趾骨钢板 | 纯钛 |  | 套 | M01
M206 | 腓骨钢板 | 钛合金 |  | 套 | M01
M207 | 腓骨钢板 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M208 | 腓骨钢板 | 纯钛 |  | 套 | M01
M209 | 脊柱前路钢板 | 钛合金 |  | 套 | M01
M210 | 脊柱前路钢板 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M211 | 脊柱前路钢板 | 纯钛 |  | 套 | M01
M212 | 桡骨远端钢板 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M213 | 桡骨远端钢板 | 钛合金 |  | 套 | M01
M214 | 桡骨远端钢板 | 纯钛 |  | 套 | M01
M215 | 骨盆解剖钢板 | 钛合金 |  | 套 | M01
M216 | 骨盆解剖钢板 | 不锈钢 |  | 套 | M01
M217 | 骨盆解剖钢板 | 纯钛 |  | 套 | M01
M218 | 交锁型胫骨髓内钉 | 一套（不锈钢） |  | 套 | M03
M219 | 交锁型胫骨髓内钉 | 一套（钛合金） |  | 套 | M03
M220 | 交锁型胫骨髓内钉 | 一套（纯钛） |  | 套 | M03
M221 | 交锁型肱骨髓内钉 | 一套（不锈钢） |  | 套 | M03
M222 | 交锁型肱骨髓内钉 | 一套（钛合金） |  | 套 | M03
M223 | 交锁型肱骨髓内钉 | 一套（纯钛） |  | 套 | M03
M224 | 交锁型股骨髓内钉 | 一套（不锈钢） |  | 套 | M03
M225 | 交锁型股骨髓内钉 | 一套（钛合金） |  | 套 | M03
M226 | 交锁型股骨髓内钉 | 一套（纯钛） |  | 套 | M03
M227 | 交锁型股骨髁上钉 | 一套（不锈钢） |  | 套 | M03
M228 | 交锁型股骨髁上钉 | 一套（钛合金） |  | 套 | M03
M229 | 交锁型股骨髁上钉 | 一套（纯钛） |  | 套 | M03
M230 | 交锁型尺桡骨髓内钉 | 一套（不锈钢） |  | 套 | M03
M231 | 交锁型尺桡骨髓内钉 | 一套（钛合金） |  | 套 | M03
M232 | 交锁型尺桡骨髓内钉 | 一套（纯钛） |  | 套 | M03
M233 | 自锁型胫骨髓内钉 | 一套（不锈钢） |  | 套 | M03
M234 | 自锁型胫骨髓内钉 | 一套（钛合金） |  | 套 | M03
M235 | 自锁型胫骨髓内钉 | 一套（纯钛） |  | 套 | M03
M236 | 自锁型肱骨髓内钉 | 一套（不锈钢） |  | 套 | M03
M237 | 自锁型肱骨髓内钉 | 一套（钛合金） |  | 套 | M03
M238 | 自锁型肱骨髓内钉 | 一套（纯钛） |  | 套 | M03
M239 | 自锁型股骨髓内钉 | 一套（不锈钢） |  | 套 | M03
M240 | 自锁型股骨髓内钉 | 一套（钛合金） |  | 套 | M03
M241 | 自锁型股骨髓内钉 | 一套（纯钛） |  | 套 | M03
M242 | 脊柱侧弯矫形钩系统 | 钛合金 |  | 套 | M02
M243 | 脊柱侧弯矫形钩系统 | 不锈钢 |  | 套 | M02
M244 | 脊柱侧弯矫形钩系统 | 纯钛 |  | 套 | M02
M245 | 脊柱侧弯矫形钉系统 | 钛合金 |  | 套 | M02
M246 | 脊柱侧弯矫形钉系统 | 不锈钢 |  | 套 | M02
M247 | 脊柱侧弯矫形钉系统 | 纯钛 |  | 套 | M02
M248 | 脊柱侧弯前路钉棒矫形系统 | 钛合金 |  | 套 | M02
M249 | 脊柱侧弯前路钉棒矫形系统 | 不锈钢 |  | 套 | M02
M250 | 脊柱侧弯后路钉钩板矫形系统（PRSS） | 钛合金 |  | 套 | M02
M251 | 脊柱侧弯后路钉钩板矫形系统（PRSS） | 不锈钢 |  | 套 | M02
M252 | 椎体成形术系统 | 全套包括球囊、骨水泥、穿刺针、注射器 |  | 套 | 通用
M253 | 外固定支架 | 不锈钢 单边 |  | 套 | 通用
M254 | 外固定支架 | 不锈钢 双边 |  | 套 | 通用
M255 | 外固定支架 | 不锈钢 半环型 |  | 套 | 通用
M256 | 外固定支架 | 不锈钢 全环型 |  | 套 | 通用
M257 | 半骨盆假体 |  |  | 套 | 通用
M258 | 骨蜡 |  |  | 包 | 通用
M259 | 异种骨 |  |  | 盒 | 通用
M260 | 同种异体骨 |  |  | 盒 | 通用
M261 | 人工骨 |  |  | 块 | 通用
M262 | 旋入钉 |  |  | 枚 | 通用
M263 | 钛网 |  |  | 片 | 通用
M264 | 脉冲冲洗器 |  |  | 套 | 通用
M265 | 抓髌器（记忆合金） |  |  | 个 | 通用
M266 | 捆绑带（钛合金） |  |  | 个 | 通用
M267 | 股骨头 | 表面置换 |  | 块 | 通用
M268 | 人工挠骨头 |  |  | 块 | 通用
M269 | 人工髓核（颈、腰） |  |  | 个 | 通用
M270 | 人工椎间盘（颈、腰） |  |  | 个 | 通用
M271 | 人工椎体（颈、胸、腰） |  |  | 个 | 通用
M272 | 人工肌腱 |  |  | 个 | 通用
N 心脏起搏器
N1 | DDDR型心脏起搏器 | 各种型号 |  | 台 | N01
N2 | DDD型心脏起搏器 | 各种型号 |  | 台 | N01
N3 | SSIR型心脏起搏器 | 各种型号 |  | 台 | N01
N4 | SSI型心脏起搏器 | 各种型号 |  | 台 | N01
N5 | VDDR型心脏起搏器 | 各种型号 |  | 台 | N01
N6 | VDD型心脏起搏器 | 各种型号 |  | 台 | N01
N7 | VVIR型心脏起搏器 | 各种型号 |  | 台 | N01
N8 | VVI型心脏起搏器 | 各种型号 |  | 台 | N01
N9 | ICD单腔型 | 各种型号 |  | 台 | N01
N10 | ICD双腔型 | 各种型号 |  | 台 | N01
N11 | 三腔起搏器加除颤器 | 各种型号 |  | 台 | N01