| 产品编码 | 一级分类 | 二级分类 | 产品通用名称 | 规格/型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76407050 | 医用卫生材料及敷料 | 防护产品 | 一次性使用医用口罩 | 扎带子（三层加铝带） | 只 |
| 71501070 | 注射穿刺器械 | 注射穿刺器械 | 一次性使用无菌注射器 | 30ml,带针 | 支 |
| 76407090 | 医用卫生材料及敷料 | 防护产品 | 一次性使用医用垫单 | 220*80cm | 块 |
| 71501270 | 注射穿刺器械 | 注射穿刺器械 | 胰岛素注射笔针头 | 31G*14支 | 盒 |
| 72008030 | 普通诊察器械 | 不锈钢器具及其他 | 泡镊筒 | 中号 | 只 |
| 72601010 | 物理治疗 | 理疗耗材 | 穴位敷贴 | 7cm*10cm*4贴*2 | 盒 |
| 73402070 | 医用射线防护用品、装置 | 感光材料类 | 医用干式胶片 | 8*10*100 | 盒 |
| 73402100 | 医用射线防护用品、装置 | 感光材料类 | 医用胶片（B超用） | A4210*297mm | 片 |
| 74601060 | 植入材料和人工器官 | 植入器材 | 疝修补片 | 网式 | 只 |
| 75406030 | 手术室,急救室,诊疗室设备及器具 | 负压吸引装置 | 一次性使用负压吸引球 | 硅胶200ml | 只 |
| 75604040 | 病房护理设备及器具 | 医用供气、输气装置 | 一次性使用鼻氧管 | 常用规格 | 支 |
| 76502100 | 医用缝合材料及粘合剂 | 不可吸收缝合线（带针/不带针） | 非吸收性外科缝线 | 1-0 | 包 |
| 76502130 | 医用缝合材料及粘合剂 | 不可吸收缝合线（带针/不带针） | 非吸收性外科缝线 | 7# | 包 |
| 76601050 | 医用高分子材料及用品 | 输液、输血器具及管路 | 一次性使用输液器 | 8#,带针 | 支 |
| 76601140 | 医用高分子材料及用品 | 输液、输血器具及管路 | 一次性使用输血器 | 0.9*28,带针 | 支 |
| 76602020 | 医用高分子材料及用品 | 妇科检查器械 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 可调节 | 只 |
| 76604040 | 医用高分子材料及用品 | 导管、引流管 | 一次性使用乳胶导尿管 | 双腔 | 根 |
| 77801160 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 3M指示带 | 19mm*55m | 卷 |
| 70102060 | 基础外科手术器械 | 基础外科用刀 | 一次性使用高频电刀笔 | 35W | 个 |
| 70103010 | 基础外科手术器械 | 基础外科用剪 | 侧切剪 | 18cm | 把 |
| 70104050 | 基础外科手术器械 | 基础外科用钳 | 持针钳 | 常用规格 | 把 |
| 71501010 | 注射穿刺器械 | 注射穿刺器械 | 一次性使用静脉输液针 | 常用规格 | 根 |
| 72601110 | 物理治疗 | 理疗耗材 | 一次性输液加热器 | 常用规格 | 只 |
| 74104011 | 医用化验和基础设备器具 | 血液化验器具 | 生化打印纸 | 110mm*25m | 卷 |
| 75401140 | 手术室,急救室,诊疗室设备及器具 | 手术及急救装置 | 医疗安全药箱 | 405*235*225mm | 只 |
| 76407130 | 医用卫生材料及敷料 | 防护产品 | 一次性使用医用垫单 | 双层 100*80 | 张 |
| 76407142 | 医用卫生材料及敷料 | 防护产品 | 医用弹性绷带 | 常用规格 | 卷 |
| 76407152 | 医用高分子材料及用品 | 防护产品 | 弹力网状绷带帽 | 常用规格 | 只 |
| 77801162 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 紫外线强度指示卡 | 100片 | 盒 |
| 77801291 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 甲酚皂 | 500ml | 瓶 |
| 77802021 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 黄凡士林 | 500g | 瓶 |
| 77802030 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 电切灌洗液 | 3000ml | 袋 |
| 73402081 | 医用射线防护用品、装置 | 感光材料类 | 医用干式胶片 | 20cm*25cm | 盒 |
| 71501090 | 注射穿刺器械 | 注射穿刺器械 | 一次性使用无菌注射器 | 50ml,微泵用 | 支 |
| 71501100 | 注射穿刺器械 | 注射穿刺器械 | 一次性使用静脉留置针 | 18G | 只 |
| 76407100 | 医用卫生材料及敷料 | 防护产品 | 一次性使用医用垫单 | 170*80cm | 块 |
| 72601060 | 物理治疗 | 理疗耗材 | 小儿消食止泻贴 | 4贴 | 盒 |
| 73402050 | 医用射线防护用品、装置 | 感光材料类 | 干式激光胶片 | 14*17*100 | 盒 |
| 73402080 | 医用射线防护用品、装置 | 感光材料类 | 医用干式胶片 | 14*17*100 | 盒 |
| 74104140 | 医用化验和基础设备器具 | 血液化验器具 | 真空采血管 | 常用规格 | 支 |
| 75405070 | 手术室,急救室,诊疗室设备及器具 | 输液辅助装置 | 一次性使用输注泵 | CBI | 只 |
| 75601060 | 病房护理设备及器具 | 供氧系统 | 浮标式氧气吸入器 | 常用规格 | 只 |
| 76402020 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 医用棉球 | 0.1g/500g/包 | 包 |
| 76502080 | 医用缝合材料及粘合剂 | 不可吸收缝合线（带针/不带针） | 非吸收性外科缝线 | 1# | 包 |
| 76502110 | 医用缝合材料及粘合剂 | 不可吸收缝合线（带针/不带针） | 非吸收性外科缝线 | 2-0 | 包 |
| 76564030 | 医用缝合材料及粘合剂 | 表面缝合材料 | 一次性皮肤吻合器 | 常用规格 | 只 |
| 76601060 | 医用高分子材料及用品 | 输液、输血器具及管路 | 一次性使用输液器 | 7号,带针 | 支 |
| 76601230 | 医用高分子材料及用品 | 输液、输血器具及管路 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-E/S | 只 |
| 76604020 | 医用高分子材料及用品 | 导管、引流管 | 一次性使用无菌导尿管 | F16 | 根 |
| 76604041 | 医用高分子材料及用品 | 导管、引流管 | 一次性使用导尿包 | 常用规格 | 只 |
| 77801080 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 化学指示卡 | 常用规格 | 盒 |
| 77801110 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 全效多酶清洗剂 | 1加仑 | 桶 |
| 77801140 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 乙醇消毒液 | 500ml:75% | 瓶 |
| 70104051 | 基础外科手术器械 | 基础外科用钳 | 活检钳 | 一次性使用 | 把 |
| 71501291 | 注射穿刺器械 | 注射穿刺器械 | 一次性使用无菌注射针 | 常用规格 | 根 |
| 72601120 | 物理治疗 | 理疗耗材 | 竹吸筒 | 常用规格 | 套 |
| 74104012 | 医用化验和基础设备器具 | 血液化验器具 | 小吸嘴 | 1000只*1袋 | 袋 |
| 76602010 | 医用卫生材料及敷料 | 妇科检查器械 | 一次性使用刮板 | 180mm,妇科用 | 根 |
| 76402596 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 医用生物敷料栓(Ⅰ型) | 5枚 | 盒 |
| 76402393 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 医用灭菌纱布片 | 10cm*25cm*8层*5块 | 包 |
| 76407070 | 医用卫生材料及敷料 | 防护产品 | 一次性使用医用垫单 | 60*80cm | 块 |
| 76501060 | 医用缝合材料及粘合剂 | 医用可吸收缝合线（带针/不带针） | 可吸收性外科缝线 | 0 90cm;4/0 45cm | 包 |
| 72001010 | 普通诊察器械 | 体温计 | 体温计 | 口表 | 支 |
| 72002010 | 普通诊察器械 | 血压计 | 台式血压计 | 常用规格 | 台 |
| 72601050 | 物理治疗 | 理疗耗材 | 亲水性高分子凝胶 | 5cm*13cm*3贴 | 袋 |
| 72601070 | 物理治疗 | 理疗耗材 | 雷火灸 | 5g*6柱 | 盒 |
| 72601090 | 物理治疗 | 理疗耗材 | 曼吉磁贴(疼痛） | #18*0.6MM15贴 | 盒 |
| 76402030 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 医用棉球 | 1.0G/只500g/包 | 包 |
| 76402060 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 医用棉球（灭菌） | 0.3g*50只 | 包 |
| 76402120 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 一次性使用棉签 | 8cm*50支 | 包 |
| 76402170 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 粘胶石膏绷带 | 6*5码(15*460cm） | 卷 |
| 76402210 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 医用输液瓶口贴 | 常用规格 | 片 |
| 76402390 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 医用灭菌纱布片 | 10cm*8cm*5块 | 包 |
| 76402591 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 自粘伤口敷料 | 9*20cm | 片 |
| 76604130 | 医用高分子材料及用品 | 导管、引流管 | 一次性使用吸痰管 | 成人 | 根 |
| 76606040 | 医用高分子材料及用品 | 肠道插管 | 一次性使用硅橡胶胃管 | 常用规格 | 根 |
| 76607040 | 医用高分子材料及用品 | 手术手套 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5# | 付 |
| 76609030 | 医用高分子材料及用品 | 一般医疗用品 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号无粉 | 只 |
| 76609060 | 医用高分子材料及用品 | 一般医疗用品 | 压脉带 | 常用规格 | 米 |
| 76609090 | 医用高分子材料及用品 | 一般医疗用品 | 一次性使用清创缝合换药包 | A型:伤口清创缝合包扎用 | 付 |
| 76609120 | 医用高分子材料及用品 | 一般医疗用品 | 医用高分子夹板 | 12.5*75 | 只 |
| 77801020 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 传统多酶 | 4L | 桶 |
| 77801050 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 碘伏消毒液 | 468ml | 瓶 |
| 77801240 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 纳米银抗菌水凝胶 | 3ml*3支 | 盒 |
| 70102050 | 基础外科手术器械 | 基础外科用刀 | 手术刀柄 | 常用规格 | 把 |
| 76609140 | 医用高分子材料及用品 | 一般医疗用品 | 一次性使用胃镜检查包 | 常用规格 | 只 |
| 77801161 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 压力蒸汽灭菌指示卡 | 常用规格 | 盒 |
| 77802020 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 白凡士林 | 500g | 瓶 |
| 77802023 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 液状石蜡 | 500ml | 瓶 |
| 73402031 | 医用射线防护用品、装置 | 感光材料类 | DVC医用红外激光胶片 | 14*17*125 | 盒 |
| 76609011 | 医用高分子材料及用品 | 一般医疗用品 | 一次性使用咬口 | 胃镜用 | 只 |
| 77801282 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 含露密漱口水 | 250ml | 瓶 |
| 77801221 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 壳聚糖妇用抗菌栓 | 1.8g*6粒 | 盒 |
| 76609012 | 医用高分子材料及用品 | 一般医疗用品 | 一次性使用三通阀 | 常用规格 | 只 |
| 76402396 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 医用灭菌纱布片 | 10*15*8层*5片 | 包 |
| 76604033 | 医用卫生材料及敷料 | 导管、引流管 | 三通连接管 | 常用规格 | 根 |
| 71501110 | 注射穿刺器械 | 注射穿刺器械 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml(口腔麻醉使用),带针 | 支 |
| 71501190 | 注射穿刺器械 | 注射穿刺器械 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml,带针 | 支 |
| 72601030 | 物理治疗 | 理疗耗材 | 退热贴 | 2片/袋5cm*12cm | 袋 |
| 76402040 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 医用棉球（灭菌） | 0.2G/只500g/包 | 包 |
| 76402080 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 医用脱脂棉 | 500g | 包 |
| 76402140 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 纱布绷带（脱脂） | 8*600cm | 卷 |
| 76402181 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 医用高分子绷带 | 12.5:360mm | 卷 |
| 76402220 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 医用纱布 | 500g | 包 |
| 76402500 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 透明敷料贴 | 1624W6cm*7cm | 片 |
| 76402592 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 自粘伤口敷料 | 9*15cm | 片 |
| 76604110 | 医用高分子材料及用品 | 导管、引流管 | 一次性使用吸痰器 | 婴儿 | 只 |
| 76605020 | 医用高分子材料及用品 | 呼吸麻醉或通气用气管插管 | 气管插管 | 2.0#-7.5# | 支 |
| 76607020 | 医用高分子材料及用品 | 手术手套 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7# | 付 |
| 76608040 | 医用高分子材料及用品 | 引流容器 | 一次性负压引流袋 | 1000ml | 只 |
| 76609040 | 医用高分子材料及用品 | 一般医疗用品 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号有粉 | 只 |
| 76609070 | 医用高分子材料及用品 | 一般医疗用品 | 一次性使用无菌产包 | 常用规格 | 只 |
| 76609100 | 医用高分子材料及用品 | 一般医疗用品 | 一次性使用清创缝合换药包 | B型:清洁包扎伤口换药用 | 付 |
| 76609130 | 医用高分子材料及用品 | 一般医疗用品 | 医用高分子夹板 | 12.5*90 | 只 |
| 77801030 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 碘伏消毒液 | 500ml | 瓶 |
| 77801220 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 壳聚糖妇科栓 | 2.2g*7枚 | 盒 |
| 70104030 | 基础外科手术器械 | 基础外科用钳 | 宫颈钳 | 25cm | 把 |
| 72601091 | 物理治疗 | 理疗耗材 | 筋骨痛喷剂 | 100ml*1瓶 | 瓶 |
| 75401050 | 手术室,急救室,诊疗室设备及器具 | 手术及急救装置 | 方盘 | 不锈钢、常用规格 | 只 |
| 75401051 | 手术室,急救室,诊疗室设备及器具 | 手术及急救装置 | 有盖方盘 | 常用规格 | 只 |
| 76402392 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 医用纱布垫巾 | 300mm*300*6层 | 块 |
| 76404010 | 医用卫生材料及敷料 | 手术用品 | 一次性包皮环切吻合器 | A，C，E，G，I，K，M | 盒 |
| 72301010 | 医用卫生材料及敷料 | 防护产品 | 心电图记录纸 | 常用规格 | 卷 |
| 76407131 | 医用卫生材料及敷料 | 防护产品 | 一次性使用医用垫单 | 120cm*80cm(双层） | 张 |
| 76407133 | 医用卫生材料及敷料 | 防护产品 | 剖腹单 | 180*340 | 张 |
| 76604021 | 医用卫生材料及敷料 | 导管、引流管 | 一次性使用无菌梅花头导尿引流管 | 22#-24# | 支 |
| 76608060 | 医用卫生材料及敷料 | 引流容器 | 一次性使用负压引流器 | 常用规格 | 只 |
| 76609091 | 医用高分子材料及用品 | 一般医疗用品 | 一次性使用拆线包 | 常用规格 | 包 |
| 77801164 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 紫外线灯架 | 常用规格 | 只 |
| 77801213 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 外用壳聚糖抗菌液 | 50ml | 盒 |
| 77801215 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 消毒液分装杯 | 60ml | 只 |
| 77801290 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 抗菌洗手液 | 1000ml | 瓶 |
| 72601080 | 物理治疗 | 理疗耗材 | 曼吉磁贴（乳腺） | #19*0.6MM15贴 | 盒 |
| 76402050 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 医用棉球（灭菌） | 1.0g/只500g/包 | 包 |
| 76402100 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 一次性使用棉签 | 8cm*100支 | 包 |
| 70906010 | 泌尿肛肠外科手术器械 | 泌尿肛肠科用其他器械 | 一次性使用肠道冲洗包 | 1000ml | 只 |
| 76407080 | 医用卫生材料及敷料 | 防护产品 | 一次性使用医用垫单 | 50*60cm | 块 |
| 71501170 | 注射穿刺器械 | 注射穿刺器械 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml,带针 | 支 |
| 71501240 | 注射穿刺器械 | 注射穿刺器械 | 胰岛素笔式注射器 | 常用规格 | 支 |
| 71501290 | 注射穿刺器械 | 注射穿刺器械 | 一次性无菌注射针 | 30G×7 | 盒 |
| 76402160 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 粘胶石膏绷带 | 4*5码(10*450cm) | 卷 |
| 76402200 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 创可贴 | 100片 | 盒 |
| 76402270 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 医用灭菌纱布片 | 8cm*8cm*8层*5块 | 包 |
| 76402520 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 无菌敷贴 | 6*7cm | 片 |
| 76402593 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 医用自粘敷料 | 90*150mm | 片 |
| 76604120 | 医用高分子材料及用品 | 导管、引流管 | 一次性使用吸痰管 | 硅胶常用规格 | 根 |
| 76605030 | 医用高分子材料及用品 | 呼吸麻醉或通气用气管插管 | 气管插管 | 常用规格 | 支 |
| 76607030 | 医用高分子材料及用品 | 手术手套 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5# | 付 |
| 76608050 | 医用高分子材料及用品 | 引流容器 | 一次性负压引流袋 | 2000ml | 只 |
| 76609050 | 医用高分子材料及用品 | 一般医疗用品 | 一次性使用薄膜手套 | 常用规格 | 只 |
| 76609080 | 医用高分子材料及用品 | 一般医疗用品 | 一次性使用清创缝合包 | 常用规格 | 盒 |
| 76609110 | 医用高分子材料及用品 | 一般医疗用品 | 医用高分子夹板 | 7.5*30 | 只 |
| 77801010 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 84消毒液 | 468ml | 瓶 |
| 77801040 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 碘伏消毒液 | 60ml | 瓶 |
| 77801090 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 内镜专用多酶清洗剂 | 1加仑 | 桶 |
| 77801100 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 爬行卡 | 常用规格 | 包 |
| 77801230 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 纳米银妇科抗菌栓剂 | 5枚 | 盒 |
| 70104010 | 基础外科手术器械 | 基础外科用钳 | 止血钳 | 14cm | 把 |
| 70105020 | 基础外科手术器械 | 基础外科用镊夹 | 敷料镊 | 常用规格 | 把 |
| 72008080 | 普通诊察器械 | 普通诊察类 | 砂轮 | 200个/袋 | 袋 |
| 74104017 | 医用化验和基础设备器具 | 血液化验器具 | 载玻片 | 100片*50盒 | 箱 |
| 74104018 | 医用化验和基础设备器具 | 血液化验器具 | 载玻片 | 25.75*75.75mm，病理标 | 片 |
| 75401052 | 手术室,急救室,诊疗室设备及器具 | 手术及急救装置 | 弯盘 | 不锈钢、常用规格 | 只 |
| 74104143 | 医用化验和基础设备器具 | 血液化验器具 | 一次性使用回缩式采血器 | JT-HSQ | 支 |
| 77801181 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 银离子抗菌洗液 | 常用规格 | 盒 |
| 77801271 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 免洗洗手液 | 60ml | 盒 |
| 76407060 | 医用卫生材料及敷料 | 防护产品 | 一次性使用医用帽子 | 常用规格 | 只 |
| 76407120 | 医用卫生材料及敷料 | 防护产品 | 一次性使用医用垫单 | 200*100cm | 块 |
| 71501280 | 注射穿刺器械 | 注射穿刺器械 | 胰岛素注射笔针头 | 30G*14支 | 盒 |
| 72004020 | 普通诊察器械 | 听诊器（无电能） | 单用听诊器 | 常用规格 | 付 |
| 72008020 | 普通诊察器械 | 不锈钢器具及其他 | 棉球缸 | 10cm | 只 |
| 76501080 | 医用缝合材料及粘合剂 | 医用可吸收缝合线（带针/不带针） | 带线缝合针 | 1-0 | 包 |
| 76501090 | 医用缝合材料及粘合剂 | 医用可吸收缝合线（带针/不带针） | 带线缝合针 | 3-0 | 包 |
| 72307050 | 医用超声仪器及有关设备（耦合剂） | 超声辅助材料 | 医用超声耦合剂 | 250g | 瓶 |
| 73402060 | 医用射线防护用品、装置 | 感光材料类 | 医用干式胶片 | 10*12*150 | 盒 |
| 73402090 | 医用射线防护用品、装置 | 感光材料类 | B超成橡纸 | 常用规格 | 盒 |
| 74601050 | 植入材料和人工器官 | 植入器材 | 疝修补片 | 平片 | 只 |
| 75406020 | 手术室,急救室,诊疗室设备及器具 | 负压吸引装置 | 一次性使用负压吸引球 | 硅胶100ml | 只 |
| 75604020 | 病房护理设备及器具 | 医用供气、输气装置 | 氧气袋 | 42L | 只 |
| 76502090 | 医用缝合材料及粘合剂 | 不可吸收缝合线（带针/不带针） | 非吸收性外科缝线 | 4# | 包 |
| 76502120 | 医用缝合材料及粘合剂 | 不可吸收缝合线（带针/不带针） | 非吸收性外科缝线 | 10-0 | 包 |
| 76601020 | 医用高分子材料及用品 | 输液、输血器具及管路 | 一次性使用避光输液器（带针） | 普通型,过滤孔径5um | 支 |
| 76601070 | 医用高分子材料及用品 | 输液、输血器具及管路 | 一次性使用输液器 | 5.5号,带针 | 支 |
| 76601240 | 医用高分子材料及用品 | 输液、输血器具及管路 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-E | 只 |
| 76604030 | 医用高分子材料及用品 | 导管、引流管 | 一次性使用无菌导尿管 | F18 | 根 |
| 76604080 | 医用高分子材料及用品 | 导管、引流管 | 一次性使用导尿管（菌状） | FR16-26 | 支 |
| 77801170 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 医用抗菌凝胶敷料 | 4g*3管 | 盒 |
| 77801180 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 活性银离子抗菌液 | 250ml | 瓶 |
| 70103020 | 基础外科手术器械 | 基础外科用剪 | 会阴剪 | 18cm | 把 |
| 72008090 | 普通诊察器械 | 普通诊察类 | 一次性使用压舌板 | 常用规格 | 支 |
| 74104141 | 医用化验和基础设备器具 | 血液化验器具 | 一次性使用采血管 | 非真空 400支 | 盒 |
| 76402391 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 脱脂纱布叠片 | 10cm×25cm×8层 | 包 |
| 76407140 | 医用卫生材料及敷料 | 防护产品 | 腹带 | 布料 | 条 |
| 76407141 | 医用卫生材料及敷料 | 防护产品 | 全粘腹带 | 常用规格 | 条 |
| 76604031 | 医用卫生材料及敷料 | 导管、引流管 | 一次性使用延长管 | 常用规格 | 支 |
| 77801166 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 紫外线灯管 | 30W | 支 |
| 77801212 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 外用壳聚糖抗菌液 | 25ml | 盒 |
| 77801280 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 免洗手消毒液 | 1000ml | 瓶 |
| 72601093 | 物理治疗 | 理疗耗材 | 医用热贴Ⅱ型 | 4贴 | 盒 |
| 77801172 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 医用抗菌凝胶敷料（妇科内治型） | 0.23*3支 | 盒 |
| 76604042 | 医用高分子材料及用品 | 导管、引流管 | 一次性使用无痛导尿包 | 常用规格 | 包 |
| 72601072 | 物理治疗 | 理疗耗材 | 远红外理疗贴 | 常用规格 | 盒 |
| 71501011 | 注射穿刺器械 | 注射穿刺器械 | 一次性使用精密过滤输液器 | 常用规格 | 根 |
| 77801263 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 阴道抑菌凝胶（壳聚糖） | 常用规格 | 盒 |
| 75605011 | 病房护理设备及器具 | 一般医疗用品 | 一次性静脉输液护理包 | 1套 | 套 |
| 72601095 | 物理治疗 | 理疗耗材 | 平喘止咳贴 | 50mm*70mm*2贴 | 盒 |
| 70102030 | 基础外科手术器械 | 基础外科用刀 | 无菌手术刀片 | 常用规格 | 片 |
| 71008200 | 矫形外科（骨科）手术器械 | 矫形（骨科）外科用其它器械 | 医用石膏药棉 | 6吋*10 | 包 |
| 71501020 | 注射穿刺器械 | 注射穿刺器械 | 动静脉留置针 | 20G | 支 |
| 71501230 | 注射穿刺器械 | 注射穿刺器械 | 一次性使用无菌注射器(侧孔针) | 20ml,带针 | 支 |
| 71501250 | 注射穿刺器械 | 注射穿刺器械 | 医用笔式注射器 | AutopenII(3.0ml-72units) | 支 |
| 72008070 | 普通诊察器械 | 不锈钢器具及其他 | 棉球缸 | 9cm | 只 |
| 72307020 | 医用超声仪器及有关设备（耦合剂） | 超声辅助材料 | 医用超声耦合剂 | 20g | 支 |
| 76501100 | 医用缝合材料及粘合剂 | 医用可吸收缝合线（带针/不带针） | 带线缝合针 | 4-0 | 包 |
| 76402620 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 无菌婴儿护脐 | 8cm*40cm | 袋 |
| 76402623 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 一次性婴儿护脐包 | 常用规格 | 只 |
| 76402640 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 医用复合敷料 | 40*60mm | 张 |
| 76402670 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 疤痕软膏 | 40g | 支 |
| 76405050 | 医用卫生材料及敷料 | 粘贴材料 | 输液胶贴 | 7*3.5cm | 片 |
| 77801070 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 过氧化氢溶液 | 100ml/瓶 | 瓶 |
| 77801260 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 医用伤口护理膜 | 20ml | 瓶 |
| 77801171 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 医用隐形抗菌膜 | 20ml | 盒 |
| 70104020 | 基础外科手术器械 | 基础外科用钳 | 组织钳 | 常用规格 | 把 |
| 72118010 | 普通诊察器械 | 心电电极 | 一次性使用心电电极 | 常用规格 | 只 |
| 74601020 | 植入材料和人工器官 | 植入器材 | 进口人工晶体 | 常用规格 | 只 |
| 76402680 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 一次性包埋壳 | 2cm*2cm | 只 |
| 76601250 | 医用卫生材料及敷料 | 输液、输血器具及管路 | 一次性使用胸穿包 | 常用规格 | 只 |
| 76609020 | 医用高分子材料及用品 | 一般医疗用品 | 一次性口腔盒 | 6/1盒 | 只 |
| 76604131 | 医用高分子材料及用品 | 导管、引流管 | 一次性使用引流管 | 常用规格 | 根 |
| 76402394 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 凡士林纱布 | 6cm*8cm | 片 |
| 77801173 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 医用抗菌凝胶敷料（妇科外治型） | 0.23*20g | 盒 |
| 72601073 | 物理治疗 | 理疗耗材 | 隔物灸 | 常用规格 | 盒 |
| 70104040 | 基础外科手术器械 | 基础外科用钳 | 海绵钳（卵圆钳） | 常用规格 | 把 |
| 72005010 | 普通诊察器械 | 听诊器（无电能） | 木听筒 | 常用规格 | 个 |
| 74104015 | 医用化验和基础设备器具 | 血液化验器具 | 一次性使用尿杯 | 常用规格 | 只 |
| 76601061 | 注射穿刺器械 | 输液、输血器具及管路 | 一次性使用输液器带针 | A1 0.7*19RWLB接瓶器为塑钢针 | 付 |
| 76601072 | 注射穿刺器械 | 输液、输血器具及管路 | 一次性使用止液输液器带针 | 7#，5.5# | 付 |
| 77801165 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 紫外线移动灯车 | 常用规格 | 台 |
| 77801270 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 非离子泡沫洗手液 | 500ml | 瓶 |
| 73402082 | 医用射线防护用品、装置 | 感光材料类 | 医用干式胶片 | A4 | 张 |
| 76605010 | 医用高分子材料及用品 | 呼吸麻醉或通气用气管插管 | 一次性使用麻醉呼吸回路 | 成人A型 | 根 |
| 75605012 | 病房护理设备及器具 | 一般医疗用品 | 一次性折线处置包 | 1套 | 套 |
| 74104142 | 医用化验和基础设备器具 | 血液化验器具 | 上皮组织特殊染色液 | 常用规格 | 瓶 |
| 76402395 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 医用灭菌纱布片 | 7*8cm*8层*5片 | 包 |
| 77801251 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 银离子创伤抗菌敷料 | 自粘型 | 包 |
| 77801262 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 创面修复抗菌敷料（银离子喷剂） | 30ml | 盒 |
| 77801252 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 强力Ag+2000银离子医用喷剂 | 500ug/ml*10ml | 瓶 |
| 72601071 | 物理治疗 | 理疗耗材 | 督灸 | 常用规格 | 盒 |
| 70102070 | 基础外科手术器械 | 基础外科用刀 | 一次性使用备皮刀 | 双面刀 | 片 |
| 71501040 | 注射穿刺器械 | 注射穿刺器械 | 动静脉留置针 | 22G | 支 |
| 72601040 | 物理治疗 | 理疗耗材 | 退热贴 | 3片/袋5cm*12cm | 袋 |
| 72601100 | 物理治疗 | 理疗耗材 | 退热走珠器 | 30g | 支 |
| 73402020 | 医用射线防护用品、装置 | 感光材料类 | DV医用红外激光胶片 | 14*17*100 | 盒 |
| 73402030 | 医用射线防护用品、装置 | 感光材料类 | DVC医用红外激光胶片 | 8*10*125 | 盒 |
| 73402040 | 医用射线防护用品、装置 | 感光材料类 | 干式激光胶片 | 8*10*100 | 盒 |
| 76402594 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 医用自粘敷料 | 90*250mm | 片 |
| 76402621 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 脐带结扎包 | I型 | 个 |
| 76402624 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 生物活性愈脐带 | B型 | 只 |
| 76402650 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 医用复合敷料 | 40*100mm | 张 |
| 76405020 | 医用卫生材料及敷料 | 粘贴材料 | 医用橡皮膏 | 13*1000cm | 筒 |
| 76407030 | 医用卫生材料及敷料 | 防护产品 | 一次性使用脚套 | 常用规格 | 双 |
| 77801130 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 戊二醛消毒液 | 2500ml | 桶 |
| 77801150 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 乙醇消毒液 | 500ml:95% | 瓶 |
| 77801200 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 高效单体银妇用抗菌凝胶 | 3g*3支 | 盒 |
| 77802010 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 润滑洗涤类 | 软皂 | 500g | 瓶 |
| 71501292 | 注射穿刺器械 | 注射穿刺器械 | 胰岛素注射笔针头 | 7支 | 盒 |
| 74104010 | 医用化验和基础设备器具 | 血液化验器具 | 量筒 | 不锈钢、常用规格 | 只 |
| 74104013 | 医用化验和基础设备器具 | 血液化验器具 | 血糖测试条 | 常用规格 | 张 |
| 72601094 | 物理治疗 | 理疗耗材 | 针灸针 | 常用规格 | 盒 |
| 72307021 | 医用超声仪器及有关设备（耦合剂） | 超声辅助材料 | 医用超声耦合剂 | 15g | 支 |
| 77801261 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 牙龈冲洗器（口腔护理液） | 常用规格 | 套 |
| 70102040 | 基础外科手术器械 | 基础外科用刀 | 汉章针刀 | 4# 0.8 | 盒 |
| 70104011 | 基础外科手术器械 | 基础外科用钳 | 止血钳 | 16cm | 把 |
| 70105010 | 基础外科手术器械 | 基础外科用镊夹 | 组织镊 | 常用规格 | 把 |
| 72601092 | 物理治疗 | 理疗耗材 | 远红外灸热贴 | 9cm×11cm×2贴 | 盒 |
| 76407010 | 医用卫生材料及敷料 | 防护产品 | 橡皮布 | 常用规格 | 米 |
| 76407132 | 医用卫生材料及敷料 | 防护产品 | 一次性使用医用垫单 | 120*240CM | 张 |
| 76407151 | 医用卫生材料及敷料 | 防护产品 | 医用弹力腰围 | 大中小 | 条 |
| 76601071 | 注射穿刺器械 | 输液、输血器具及管路 | 一次性使用输液器带针 | A1 0.55*19RWLB接瓶器为塑钢针 | 付 |
| 76604032 | 医用卫生材料及敷料 | 导管、引流管 | 一次性连接管 | 常用规格 | 根 |
| 76606010 | 医用卫生材料及敷料 | 肠道插管 | 一次性使用肛管 | 常用规格 | 根 |
| 77801214 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 免洗手消毒液 | 300ml | 瓶 |
| 77801281 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 汞溴红 | 20ml | 瓶 |
| 71501293 | 注射穿刺器械 | 注射穿刺器械 | 一次性使用无菌注射器 | 32G*7/6号 | 盒 |
| 77801272 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 免洗洗手液 | 250ml | 盒 |
| 71501210 | 注射穿刺器械 | 注射穿刺器械 | 一次性使用无菌注射器(侧孔针) | 50ml,带针 | 支 |
| 76407110 | 医用卫生材料及敷料 | 防护产品 | 一次性使用医用垫单 | 50*50cm | 块 |
| 72601020 | 物理治疗 | 理疗耗材 | 穴位贴 | 20.5*15*0.5（16贴装） | 盒 |
| 73402010 | 医用射线防护用品、装置 | 感光材料类 | DV医用红外激光胶片 | 8*10*100 | 盒 |
| 76402595 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 创伤疼痛快速愈合敷贴 | 7cm*10cm | 张 |
| 76402622 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 脐康胎毒清 | 脐康带II型 | 盒 |
| 76402630 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 医用复合敷料 | 35*160mm | 张 |
| 76402660 | 医用卫生材料及敷料 | 敷料、护创材料 | 医用复合敷料 | 60*120mm | 张 |
| 76405040 | 医用卫生材料及敷料 | 粘贴材料 | 医用透气胶带 | 2.5cm*9m～10m | 卷 |
| 76407040 | 医用卫生材料及敷料 | 防护产品 | 一次性使用医用口罩 | 松紧带（三层加铝带） | 只 |
| 77801060 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 多酶清洗液 | 常用规格 | 瓶 |
| 77801120 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 过氧化氢溶液 | 500ml | 瓶 |
| 77801190 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 洗悦清洗液（妇科护理专用） | 260ml | 瓶 |
| 77801210 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 高效单体银妇用抗菌洗液 | 200ml | 瓶 |
| 77801250 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 银离子妇科抗菌栓剂 | 2克*5枚 | 盒 |
| 70103030 | 基础外科手术器械 | 基础外科用剪 | 手术剪 | 常用规格 | 把 |
| 72008010 | 普通诊察器械 | 普通诊察类 | 不锈钢油膏缸 | 常用规格 | 只 |
| 74104016 | 医用化验和基础设备器具 | 血液化验器具 | 一次性使用生化仪杯 | 常用规格 | 只 |
| 75401060 | 手术室,急救室,诊疗室设备及器具 | 手术及急救装置 | 手术反光灯 | 常用规格 | 只 |
| 75605010 | 病房护理设备及器具 | 超声辅助材料 | 一次性用品 | 脸盆、脚盆、口杯、痰盂各一只 | 套 |
| 76401010 | 医用卫生材料及敷料 | 可吸收性止血、防粘连材料 | 明胶海绵 | 常用规格 | 包 |
| 76609010 | 医用高分子材料及用品 | 一般医疗用品 | 手术衣 | 统号 | 件 |
| 77801163 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 戊二醛浓度指示卡 | 常用规格 | 盒 |
| 77801211 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 高效单体银鼻炎抗菌喷剂 | 15ml | 盒 |
| 77802022 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 甘油 | 500ml | 瓶 |
| 77802040 | 润滑、洗涤、消毒、灭菌类 | 消毒灭菌类 | 二氧化碳吸附剂 | 500g | 桶 |
| 71501050 | 注射穿刺器械 | 注射穿刺器械 | 一次性使用无菌注射器 | 2ml,带针 | 支 |