附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用输液泵 | 临汾市骨科医院 | 江苏华东医疗器械实业有限公司 | 持续+自控型 | 20180208 20180208 | 山西省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 紫外吸光度 |
| 2 | 一次性使用输注泵 | 张家港龙医医疗器械有限公司 | 张家港龙医医疗器械有限公司 | CBI-100 | 20180321 20180316 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 紫外吸光度 |
| 3 | 医用手术膜 | 北京美后科学仪器有限责任公司 | 北京美后科学仪器有限责任公司 | MH-SS-3 45×45 | 20180308 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 无菌 |
| 4 | 医用外科口罩 | 广东必达医疗科技有限公司 | 广东必达医疗科技有限公司 | 规格：挂耳式17.5cm×9.5cm | 2018年01月12日 20180112 | 广东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 压力差（Δp） |
| 5 | 医用外科口罩 | 山东创新医疗器械科技有限公司 | 山东创新医疗器械科技有限公司 | 17cm×9cm | 2018年3月12日 | 山东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 压力差（Δp） |