附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声洁牙机 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | U600 | 2018-5-11 S1780025U6 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 保护接地、功能接地和电位均衡； |
| 2 | 超声洁牙机 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | D600 | 2018-5-5 S1840022D600 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 保护接地、功能接地和电位均衡； |
| 3 | 一次性使用输注泵 | 兰州大学第二医院 | 上海怡新医疗设备有限责任公司 | 型号：YX-2C 规格：100-2/0.5 | 20180105 20180102 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 紫外吸光度 |
| 4 | 一次性使用输注泵 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 | CBI（持续给液型） | 20180509 20180509 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 紫外吸光度 |
| 5 | 一次性使用输注泵 | 扬州市双菱医疗器械有限公司 | 扬州市双菱医疗器械有限公司 | 普通（CBI）型 | 20180531 20180531 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 紫外吸光度 |
| 6 | 一次性使用输注泵 | 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 | 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 | BOT-801 （CBI） | 2018/03/16 04180302 | 江西省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 准确度（流量） |
| 7 | 医用口罩 | 来宾市人民医院 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 平面耳挂式 | 2018年3月12日 20180312 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 通气阻力 |
| 8 | 一次性使用口罩 | 本溪市中心医院 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 型号：耳带式 规格：17cm×17cm | 2018年3月5日 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 通气阻力 |
| 9 | 一次性使用医用口罩 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | A型/平面形 | 20180306 20180306 | 江西省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 通气阻力 |
| 10 | 一次性使用医用口罩 | 天门仁爱医院 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 型号：平面型 规格：17cm×9.5cm | 2017年11月8日 20171106 | 湖北省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 口罩带；细菌过滤效率（BFE） |
| 11 | 医用口罩 | 长沙市环球医疗器械有限公司 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 三层有卡皮筋 | 2017年12月1日 171201 | 湖南省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 口罩带；微生物指标 |
| 12 | 一次性使用医用口罩 | 天津南开华山医院 | 河南省豫北卫材有限公司 | 大号 | 2017年12月17日 20171206 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 细菌过滤效率（BFE） |
| 13 | 高压电位治疗仪 | 上海日晨医疗器械有限公司 | 株式会社利百世 | HealthSeed 14000X | 2016年12月 HLSAF12540 | 上海市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.指示灯和按钮；2.输出电压；3.输出频率 |