附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查 单位 | 标示生产 企业 | 规格 型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样 单位 | 检验 单位 | 不符合标准 规定项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（速率法） | 保定长城临床试剂有限公司 | 保定长城临床试剂有限公司 | 试剂1:50mL×2 试剂2:20mL×1 | 20180412 | 河北省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.准确度；2.线性 |
| 2 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（连续监测法） | 洛阳恒恩生物科技有限公司 | 洛阳恒恩生物科技有限公司 | R1：60mL×1 R2：15mL×1 | 2018-04-04 180404 | 河南省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 重复性 |
| 3 | 一次性使用穿刺器 | 江苏凯尔特医疗科技有限公司 | 江苏凯尔特医疗科技有限公司 | KYNCB-12 | 2018.05.28 18052803 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.配合性能；2.密封性和阻气性 |
| 4 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 常州健瑞宝医疗器械有限公司 | 常州健瑞宝医疗器械有限公司 | JW12TLV | 2018.03.15 CEC007 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 |
| 5 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 江苏特普优微创医疗科技有限公司 | 江苏特普优微创医疗科技有限公司 | TPYCQB-12 | 2018.05.07 CQB1805001 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 |
| 6 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 | HASCCA-15 | 2017.10.17 4015171017 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 |
| 7 | 腹部穿刺器 | 杭州桐庐医达器械设备有限公司 | 杭州桐庐医达器械设备有限公司 | YDCC φ5.5*95 | 18051710 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 |
| 8 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | 常州市微凯医疗科技有限公司 | 常州市微凯医疗科技有限公司 | WC10M | 2018.05.21 180502WC10M | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 |
| 9 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | 江苏明朗医疗器械科技有限公司 | 江苏明朗医疗器械科技有限公司 | MC10.5SB | 2018.04.03 MC10.5SB1804009 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 |
| 10 | 一次性使用腹壁穿刺器 | 常州健瑞宝医疗器械有限公司 | 常州健瑞宝医疗器械有限公司 | NKTL10 | 2017.04. 25 CDD025 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 |
| 11 | 一次性套管穿刺器 | 泰州莱赛医疗器械有限公司 | 泰州莱赛医疗器械有限公司 | 【6.0mm】 | 2018-03-02 1803021 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 |
| 12 | 一次性使用穿刺器 | 无锡市神康医疗器械设备有限公司 | 无锡市神康医疗器械设备有限公司 | STD-12 | 2018.05.22 1805221 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.外观；2.配合性能；3.密封性和阻气性 |
| 13 | 一次性使用穿刺器 | 无锡市神康医疗器械设备有限公司 | 无锡市神康医疗器械设备有限公司 | STD-12 | 2018.05.20 1805201 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.外观；2.配合性能；3.密封性和阻气性 |
| 14 | 一次性使用穿刺器 | 无锡市瑞源普斯医疗器械有限公司 | 无锡市瑞源普斯医疗器械有限公司 | RTD12 | 2018.04.17 1804172 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.外观；2.配合性能；3.密封性和阻气性 |
| 15 | 一次性使用穿刺器 | 无锡市瑞源普斯医疗器械有限公司 | 无锡市瑞源普斯医疗器械有限公司 | RTD-12 | 2018.05.28 1805281 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.外观；2.配合性能；3.密封性和阻气性 |
| 16 | 一次性使用穿刺器 | 欣瑞德（江苏）医疗科技有限公司 | 欣瑞德（江苏）医疗科技有限公司 | XCCA-12-100 | 2018.03.06 18030601 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 密封性和阻气性 |
| 17 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | 常州杰瑞尔医疗器械有限公司 | 常州杰瑞尔医疗器械有限公司 | J5-110（A） | 2018.05.19 1805003 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 密封性和阻气性 |
| 18 | 隐形眼镜护理液 | 广州科甫眼镜有限公司 | 广州科甫眼镜有限公司 | 360毫升 去蛋白型 | 20180420 18042001 | 广东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 装量（净含量） |
| 19 | 金属接骨螺钉 | 山东省文登市整骨科技开发有限公司 | 山东省文登市整骨科技开发有限公司 | 型号：HAQ03 规格：Ф4.0×25mm | 2017.11.13 1711001 | 山东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.显微组织；2.最大扭矩和断裂扭转角 |
| 20 | 接骨螺钉 | 北京百优华泰医疗科技有限公司 | aap lmplantate AG Germany | SK 3522-18-3 | 2017.04.06 L039 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 尺寸（螺纹顶径和底径） |
| 21 | 接骨螺钉 | 北京百优华泰医疗科技有限公司 | aap Implantate AG Germany | sk 3522-18-3 直径3.5mm 长度18mm | 2017.04.06 L038 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 尺寸（螺纹顶径和底径） |
| 22 | 一次性使用手术衣 | 西藏现代妇产医院有限公司 | 江西丹美实业有限公司 | 无 | 2017年10月06日 171006 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 1.断裂强力，干态（产品关键区域）；2.断裂强力，湿态（产品关键区域） |
| 23 | 一次性使用手术衣 | 西宁现代妇产医院 | 河南省安邦卫材有限公司 | 规格：小号/型号：褂式 | 17年9月2日 170902 | 青海省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 胀破强力，干态（产品非关键区域） |
| 24 | 一次性使用手术衣 | 定安县人民医院 | 南昌市东海医疗器材有限公司 | / | 2017年03月06日 | 海南省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 1.断裂强力，干态（产品关键区域）；2.断裂强力，湿态（产品关键区域）；3.无菌 |
| 25 | 一次性使用手术衣 | 内蒙古自治区人民医院 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 大号 | 2017年12月6日 17120620 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.胀破强力，干态（产品关键区域）；2.胀破强力，湿态（产品关键区域）；3.断裂强力，干态（产品关键区域）；4.断裂强力，湿态（产品关键区域） |
| 26 | 一次性无菌手术衣 | 国药集团湖南省医疗器械有限公司 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | / | 2018年4月1日 180401 | 湖南省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 1.断裂强力，干态（产品关键区域）；2.断裂强力，湿态（产品关键区域） |
| 27 | 一次性使用手术衣 | 玉林市第一人民医院 | 河南飘安集团有限公司 | 大号 | 2017年12月2日 003171201 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 无菌 |
| 28 | 一次性无菌手术衣 | 西安高新医院 | 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | 120×120 | 17100118 | 陕西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 1.胀破强力，干态（产品关键区域）；2.胀破强力，湿态（产品关键区域） |
| 29 | 电动气压止血仪 | 杭州正大医疗器械有限公司 | 杭州正大医疗器械有限公司 | YTQ-E | 2018年3月1日 ATSE1802022 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.输入功率；2.指示器 |
| 30 | 电动气压止血仪 | 浙江龙游蓝德医疗科技有限公司 | 浙江龙游蓝德医疗科技有限公司 | LD-ATS-F | 2018年5月24日 ATSF1805001 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 指示器 |
| 31 | 电动气压止血仪 | 徐州圣凯斯医疗设备有限公司 | 徐州圣凯斯医疗设备有限公司 | ATS-5000A | 2018.05.17 180551002 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.输入功率；2.连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) |
| 32 | 平板型UC臂数字化X射线摄影系统 | 西北机器有限公司 | 西北机器有限公司 | XJDR3000P-Ⅱ | 2017.3.10 DRP17001 | 陕西省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 输入功率 |
| 33 | 腕式电子血压计 | 东莞市医脉实业有限公司 | 东莞市医脉实业有限公司 | FDBP-W1 | 20171226 811-0000388 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.可重复性；2.压力传感器准确性 |
| 34 | 腕式电子血压计 | 深圳市合发医疗器械有限公司 | 深圳市合发医疗器械有限公司 | HF-A11 | 2018/04/18 2018/04-1 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.可重复性；2.压力传感器准确性 |
| 35 | 腕式电子血压计 | 深圳邦普医疗设备系统有限公司 | 深圳邦普医疗设备系统有限公司 | WF1610B | 2018/03/26 1803024 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.可重复性；2.压力传感器准确性 |
| 36 | 臂式电子血压计 | 深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 | 深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 | BP101H | KL60774 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.可重复性；2.压力传感器准确性 |
| 37 | 臂式电子血压计 | 广州南雪医疗器械有限公司 | 广州南雪医疗器械有限公司 | NX-8500 | 20180505 20180505010113 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.可重复性；2.压力传感器准确性 |
| 38 | 血液透析浓缩液（酸性） 血液透析浓缩液（碳酸氢盐） | 内蒙古医科大学附属医院 | 辽宁恒信生物科技有限公司 | A液：HX-AFs2211 B液：HX-BFs | A液：2018-05-18 B液：2018-05-18 A液:18051805 B液:18051808 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 装量 |
| 39 | 一次性使用无菌手术膜 | 泽州县人民医院 | 浙江省淳安县人和医疗用品工贸有限公司 | 常规型 45cm×45cm | 20180101 20180101 | 山西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 无菌 |
| 40 | 颅脑手术薄膜 | 商丘市第一人民医院 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 45cm×45cm P-C型 | 20171225 20171225 | 河南省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 水蒸气透过性 |
| 41 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 长春市宽城区妇幼保健计划生育服务中心 | 哈尔滨市天使卫生材料厂 | 中号 | 20180115 20180105 | 吉林省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 无菌 |
| 42 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 金乡县人民医院 | 常州市环康医疗器械有限公司 | 调节式中号 | 20170802 20170802 | 山东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 抗变形能力 |
| 43 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 眉山市中医医院 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 中号B型 | 2017年07月28日 | 四川省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 抗变形能力 |
| 44 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 西充县人民医院 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 大号A型 | 2017年7月18日 20170718 | 四川省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 尺寸(长度l) |
| 45 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 吴江市亿成医疗器械有限公司 | 吴江市亿成医疗器械有限公司 | 中号 | 18 04 10 18 04 10 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 环氧乙烷残留量 |
| 46 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 中号/轴转式 | 20180108 | 四川省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 结构强度 |
| 47 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 昆山市中医医院 | 台州康健医用器械有限公司 | M-BMZB 中号 | 20180205 20180205 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 结构强度 |
| 48 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 昆山市中医医院 | 台州康健医用器械有限公司 | M-BMZB 中号 | 20180414 20180414 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 结构强度 |
| 49 | 椎间融合器 | 深圳市斯玛仪器有限公司 | 深圳市斯玛仪器有限公司 | CAGE 12mm*25mm | 2018.5.4 SM1801 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 表面粗糙度 |
| 50 | 椎间融合器 | 北京英普朗特科贸有限公司 | 美国NuVasive Inc., | 6808714 8╳11╳14mm | 2017/7/6 PT3308 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 尺寸 |