附件2

国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胎儿/母亲监护仪 | 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 | 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 | G6A Plus | 20180510 G6AP10042 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 1.识别、标记和文件；2.技术说明书 |
| 2 | 胎儿/母亲监护仪 | 广州迈锝瑞医疗器械有限公司 | 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 | G6A Plus | 20180328 G6AP10009 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 1.识别、标记和文件；2.技术说明书 |
| 3 | 多普勒胎儿心率仪 | 广州澳戈健医疗器械有限公司 | 广州澳戈健医疗器械有限公司 | AG-21A | 2017年12月02日 91005A13 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 技术说明书 |
| 4 | 多普勒胎心仪 | 西安盛阳医疗设备有限公司 | 广州晨昊医疗器械有限公司 | TX188 | TX1817010106 | 陕西省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.识别、标记和文件；2.技术说明书 |